## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-10 05:52 | Fault | 600.2 | 600.1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 6.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:53 | Fault | 614.1 | 614.1 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 9.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:54 | Fault | 621.5 | 624.4 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 11.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:55 | Fault | 627.8 | 633.8 | 633.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 12.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:56 | Fault | 633.5 | 641.5 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 14.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:57 | Fault | 638.8 | 648.3 | 648.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 230.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 15.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:58 | Fault | 643.8 | 654.4 | 654.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 16 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:59 | Fault | 648.5 | 659.9 | 660.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 16.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:00 | Fault | 652.7 | 664.8 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 17.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:01 | Fault | 656.8 | 669.3 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 17.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:02 | Fault | 660.8 | 673.9 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 18.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:03 | Fault | 664.2 | 677.6 | 678.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 230.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 18.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:04 | Fault | 668 | 681.5 | 681.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 18.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:05 | Fault | 671.3 | 684.8 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 19.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:06 | Fault | 674.5 | 687.9 | 689.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 19.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:07 | Fault | 677.6 | 690.8 | 693.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 19.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:08 | Fault | 680.7 | 693.6 | 696.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 20.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:09 | Fault | 682.8 | 695.6 | 699.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 20.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:10 | Fault | 685.1 | 697.7 | 702 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 20.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:12 | Fault | 585.9 | 585.8 | 585.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 3.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:12 | Fault | 689.3 | 701.9 | 706.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 20.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:13 | Fault | 691.3 | 703.7 | 708.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:14 | Fault | 692.9 | 705.3 | 710.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:15 | Fault | 694.7 | 706.9 | 712.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 21.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:16 | Fault | 696.3 | 708.4 | 714 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:17 | Fault | 697.3 | 709.4 | 715.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 21.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:18 | Fault | 698.9 | 710.9 | 716.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 21.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:19 | Fault | 699.8 | 711.8 | 718 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 229.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 21.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:20 | Fault | 701.3 | 713.2 | 719.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:21 | Fault | 702.2 | 714.1 | 720.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 22 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:22 | Fault | 703.1 | 715 | 722 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 22.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:23 | Fault | 704.2 | 716.1 | 724 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 22.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:24 | Fault | 705 | 717.3 | 727.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 22.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:25 | Fault | 706 | 719.2 | 732.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:26 | Fault | 707.1 | 721.9 | 738.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:27 | Fault | 708.5 | 725.1 | 743.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:28 | Fault | 710.2 | 728.8 | 746.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 22.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:29 | Fault | 711.7 | 732.5 | 748.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:30 | Fault | 713.8 | 735.7 | 749.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 22.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:31 | Fault | 716.9 | 738.3 | 750.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:32 | Fault | 721.4 | 740.3 | 751.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:33 | Fault | 725.4 | 741.6 | 752.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 22.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:34 | Fault | 727.4 | 742.5 | 753.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 23 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:35 | Fault | 729.6 | 743.6 | 754.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:36 | Fault | 732.8 | 744.5 | 755.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.2 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 23.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:37 | Fault | 734.5 | 745.4 | 756.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 231.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:38 | Fault | 735.9 | 746.5 | 759.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 23.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:39 | Fault | 737 | 747.5 | 761.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:40 | Fault | 737.9 | 748.4 | 763 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:41 | Fault | 738.7 | 749.6 | 764.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:42 | Fault | 739.6 | 750.7 | 765.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 23.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:43 | Fault | 740.5 | 751.9 | 765.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:44 | Fault | 741.4 | 752.7 | 766.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:45 | Fault | 742.5 | 753.4 | 767.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:46 | Fault | 743.2 | 754.1 | 767.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:47 | Fault | 744.3 | 754.9 | 767.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:48 | Fault | 744.9 | 755.2 | 767.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 23.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:49 | Fault | 746.1 | 755.9 | 767 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:50 | Fault | 746.8 | 756.4 | 767.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:51 | Fault | 748 | 757 | 768.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 231.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 23.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:52 | Fault | 748.9 | 757.8 | 767.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 23.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:53 | Fault | 749.6 | 758.1 | 769.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 23.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:54 | Fault | 750.5 | 758.9 | 769.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:55 | Fault | 751 | 759.3 | 770.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 23.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:56 | Fault | 751.4 | 760.1 | 769.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:57 | Fault | 752.2 | 760.6 | 768.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:58 | Fault | 752.7 | 761.2 | 769.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 24 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:59 | Fault | 753 | 761.6 | 770.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 2 | 24 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:00 | Fault | 753.6 | 762.2 | 772 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:01 | Fault | 754 | 762.2 | 773.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 24.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:02 | Fault | 754.6 | 762.8 | 775 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 24.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:03 | Fault | 754.9 | 762.4 | 777.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 24.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:04 | Fault | 755.2 | 762 | 779.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.2 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:05 | Fault | 755.5 | 761.9 | 781.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 232 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 24.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:06 | Fault | 756.2 | 762.3 | 783.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:07 | Fault | 756.5 | 762.9 | 784.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 24.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:12 | Fault | 758.3 | 765.7 | 785.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 24.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:17 | Fault | 760 | 765.9 | 786.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:22 | Fault | 760.6 | 771.7 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 232.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:27 | Fault | 760.9 | 776.1 | 784.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.8 | 232 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 24.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:32 | Fault | 760.8 | 775.3 | 784.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 231.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 24.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:37 | Fault | 760.4 | 774.4 | 783.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 231.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:42 | Fault | 760.3 | 774.1 | 783.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 231.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 25 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:47 | Fault | 758.7 | 772.6 | 782.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 231.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 25 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:52 | Fault | 757.9 | 772.2 | 781.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 231.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 25.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 07:57 | Fault | 757.8 | 772.1 | 779.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 25.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:02 | Fault | 756.4 | 769.9 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 25.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:07 | Fault | 754.5 | 767.2 | 772.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 231.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 25.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:12 | Fault | 753.6 | 765.9 | 770.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 231.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 25.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:17 | Fault | 751 | 762.6 | 767.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 232.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 25.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:22 | Fault | 749 | 760 | 766.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 25.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:27 | Fault | 746.3 | 756.8 | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 25.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:32 | Fault | 744.1 | 755.1 | 763.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 231.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 25.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:37 | Fault | 741.8 | 753.4 | 762.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 25.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:42 | Fault | 739 | 751.2 | 760.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 232 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 26 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:47 | Fault | 737.5 | 750.1 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 231.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 26 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:52 | Fault | 737.3 | 749.7 | 758.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 231.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 26.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 08:57 | Fault | 735.5 | 748.1 | 757.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 26.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:02 | Fault | 734.1 | 747 | 755.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 231.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 26.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:07 | Fault | 730.8 | 743.8 | 753.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 232.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 26.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:12 | Fault | 730 | 742.8 | 751.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 232.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 26.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:17 | Fault | 726.5 | 738.8 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 232 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 26.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:22 | Fault | 724.3 | 737.5 | 747.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 232.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 26.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:27 | Fault | 722.9 | 736.1 | 744.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 231.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 26.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:32 | Fault | 720.9 | 732.4 | 743.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 232 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:37 | Fault | 718.7 | 732.4 | 742.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 114 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:42 | Fault | 716 | 729.7 | 739.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.8 | 232.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 27.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:47 | Fault | 714.5 | 728.5 | 738.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.8 | 232.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 27.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:52 | Fault | 713.1 | 727 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.8 | 232.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 27.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 09:57 | Fault | 711.7 | 725.4 | 735.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.8 | 232.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 27.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:02 | Fault | 707.9 | 721.4 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.8 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 27.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:07 | Fault | 708.5 | 722.5 | 732.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 114 | 232.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 27.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:12 | Fault | 707.2 | 721.8 | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.8 | 232 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 27.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:17 | Fault | 705.5 | 719.5 | 730.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.6 | 232.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 27.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:22 | Fault | 702.6 | 716.6 | 727.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.4 | 232.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 27.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:27 | Fault | 702.2 | 715.8 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.6 | 232.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:32 | Fault | 701.7 | 716.1 | 726.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 28.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:37 | Fault | 702.3 | 716.4 | 727.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 113.4 | 231.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 28.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:42 | Fault | 702.6 | 716.7 | 727.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 28.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:47 | Fault | 700.2 | 715.1 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.4 | 231.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 28.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:52 | Fault | 698.3 | 713 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 232.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.06 | 60.03 | 0 | 2 | 28.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 10:57 | Fault | 695.9 | 711 | 722.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 232.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 28.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:02 | Fault | 694.5 | 709.4 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 29 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:07 | Fault | 694.4 | 709.5 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:12 | Fault | 693.7 | 710.1 | 722.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.4 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 29.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:17 | Fault | 694.6 | 710.4 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.4 | 232 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:22 | Fault | 692.8 | 709.2 | 722.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 29.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:27 | Fault | 691.6 | 707.8 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 232.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:32 | Fault | 690.9 | 706.8 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:37 | Fault | 690.8 | 707.3 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 232.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:42 | Fault | 692.7 | 709.5 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113.6 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 30.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:47 | Fault | 692.4 | 708.7 | 720.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113.6 | 232.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 30.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:52 | Fault | 693.4 | 709.3 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113.8 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 30.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 11:57 | Fault | 692.5 | 707.8 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 30.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:02 | Fault | 694.4 | 709.2 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 232.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 30.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:07 | Fault | 695.5 | 710 | 721.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 31.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:12 | Fault | 694.6 | 710.7 | 723.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 232 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 31.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:17 | Fault | 693.5 | 709.4 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 232 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 31.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:22 | Fault | 695 | 710.3 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 232 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:27 | Fault | 694.7 | 709.2 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 232 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:32 | Fault | 695.3 | 709.5 | 722.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 232.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 32.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:37 | Fault | 696.9 | 711.4 | 723.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 231.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 32.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:42 | Fault | 695.3 | 709.6 | 721.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 231.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 32.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:47 | Fault | 695.5 | 709.6 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 232.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 32.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:52 | Fault | 692.9 | 707.4 | 719.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 232.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 33.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 12:57 | Fault | 692.9 | 707.9 | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 232 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 33.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:02 | Fault | 694.7 | 709.4 | 722.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 232.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 33.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:07 | Fault | 692.4 | 708.1 | 720.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 231.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 33.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:12 | Fault | 691.1 | 706.5 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 232 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:17 | Fault | 694.3 | 708.8 | 720.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 232 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 34 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:22 | Fault | 693.1 | 707.6 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 231.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 34.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:27 | Fault | 694.5 | 708.7 | 719.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 231.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 34.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:32 | Fault | 695.9 | 710 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113.8 | 232 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:37 | Fault | 695.5 | 709.7 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 232.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 34.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:42 | Fault | 697.5 | 711.2 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 232.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:47 | Fault | 699.2 | 715 | 727.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 35.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:52 | Fault | 700.2 | 715.1 | 726.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 231.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 13:57 | Fault | 700.1 | 714.2 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 231.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 35.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:02 | Fault | 697.8 | 712.2 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 231.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:07 | Fault | 700 | 713.8 | 725.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 35.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:12 | Fault | 700.4 | 715.2 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 231 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:17 | Fault | 700.7 | 716.4 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 231.6 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 35.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:22 | Fault | 703 | 719.8 | 733.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 231.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:27 | Fault | 705.9 | 721.4 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:32 | Fault | 706.2 | 721.1 | 732.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 36 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:37 | Fault | 705.2 | 720.9 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 231.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 36.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:42 | Fault | 704 | 718.7 | 730.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:47 | Fault | 706.3 | 720.3 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 230.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:52 | Fault | 708 | 721.7 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 231.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 14:57 | Fault | 709.1 | 724 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.6 | 231.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 36.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:02 | Fault | 710.3 | 726.4 | 738.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.6 | 231.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:07 | Fault | 710.6 | 726.7 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 231.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:12 | Fault | 712.3 | 728.1 | 740.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 231 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:17 | Fault | 712.9 | 729 | 741.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 231.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:22 | Fault | 713.2 | 728.9 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 231 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:27 | Fault | 713.7 | 727.8 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 230.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:32 | Fault | 714.9 | 727.6 | 738.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 231.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:37 | Fault | 714.8 | 726.9 | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 230.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:42 | Fault | 715 | 726.7 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 230.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:47 | Fault | 714.5 | 726.1 | 737.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 230 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:52 | Fault | 714.2 | 725.4 | 736.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.2 | 230 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 15:57 | Fault | 714.3 | 725.4 | 736.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 230.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:02 | Fault | 715.1 | 726.1 | 736.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 230.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:07 | Fault | 716.1 | 726.1 | 736.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:12 | Fault | 716.2 | 725.9 | 735.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114 | 229.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:17 | Fault | 715.7 | 725.1 | 734.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 229.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:22 | Fault | 715.5 | 724.1 | 733.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 229 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:27 | Fault | 715.1 | 723.3 | 731.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 228.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:32 | Fault | 713.9 | 721.4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.8 | 228.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:37 | Fault | 712.2 | 718.4 | 725.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.2 | 228.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:42 | Fault | 708 | 713.7 | 721.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.2 | 228 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:47 | Fault | 703.1 | 708.5 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.4 | 228.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:52 | Fault | 698.6 | 700.1 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.4 | 227.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 16:57 | Fault | 691.4 | 695 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113 | 227.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:02 | Fault | 684.2 | 690.7 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113 | 227.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:07 | Fault | 676.4 | 686.1 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 36 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:12 | Fault | 668.5 | 680 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.2 | 227.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:17 | Fault | 659.1 | 671.5 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113 | 227.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 35.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:22 | Fault | 643.3 | 654.6 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 112.8 | 226.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:27 | Fault | 626.9 | 635.1 | 635.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 112.6 | 226.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:32 | Fault | 607.3 | 607.2 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 112.8 | 226.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2024-08-10 17:37 | Fault | 522.9 | 522.8 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 112.6 | 227.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0