## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-10 05:55 | Wait | 540 | 540.4 | 540 | 540.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 233.8 | 235.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 7.9 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:56 | Wait | 547.9 | 548.4 | 548 | 548.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.2 | 235.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 10 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:57 | Wait | 554.9 | 555.3 | 554.9 | 555.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 233.6 | 234.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 11.9 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:58 | Normal | 543.7 | 555.4 | 554.8 | 555 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.6 | 235.4 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10 | 1 | 13.5 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:59 | Normal | 198.5 | 535.7 | 541.9 | 551.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.8 | 236.4 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 15.1 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:00 | Normal | 199.7 | 532.7 | 534.9 | 551.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235 | 236 | 235 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 15.9 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:01 | Normal | 199.3 | 530.7 | 536 | 548.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.8 | 236.6 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12 | 1 | 16.6 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:02 | Normal | 199.9 | 542.8 | 537.9 | 581.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 234.8 | 236.2 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 17.3 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:03 | Normal | 199.9 | 537.7 | 546.1 | 555.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 234.6 | 235.6 | 235.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 17.9 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:04 | Normal | 199.9 | 544.5 | 559 | 561.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235 | 236.2 | 234.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36 | 1 | 18.4 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:05 | Normal | 199.8 | 529.7 | 562.8 | 551.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 235 | 236.2 | 234.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 74 | 1 | 18.9 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:06 | Normal | 199.7 | 539.6 | 551.7 | 577.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 234.6 | 236.4 | 234.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 19.4 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:07 | Normal | 199.6 | 540.7 | 567.1 | 555.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 234.6 | 236.2 | 234.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 62 | 1 | 19.9 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:08 | Normal | 199.8 | 522.9 | 580.4 | 552.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 235 | 236.2 | 234.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 20.4 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:09 | Normal | 199.7 | 544.7 | 566.1 | 563.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 234.4 | 236.6 | 234.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 121 | 1 | 20.7 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:10 | Normal | 199.6 | 538.6 | 577 | 575.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 234.8 | 236.4 | 235 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60 | 138 | 1 | 21.1 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:11 | Normal | 199.8 | 567.7 | 574.9 | 582.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 235.2 | 236.8 | 235.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 145 | 1 | 21.5 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:12 | Normal | 200 | 562.7 | 587.7 | 553.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 235.4 | 236.8 | 235.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 154 | 1 | 21.8 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:13 | Normal | 202.1 | 536.2 | 562.8 | 557.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 235 | 236.8 | 235.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 232 | 1 | 22.2 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:14 | Normal | 202.9 | 558.8 | 574.9 | 591.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 234.8 | 236.6 | 234.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 221 | 1 | 22.5 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:15 | Normal | 199.9 | 569.6 | 568.1 | 576.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 234.6 | 236.6 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 253 | 1 | 22.8 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:16 | Normal | 199.9 | 553 | 583.3 | 555.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 235.2 | 236.6 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 203 | 1 | 23.1 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:17 | Normal | 199.7 | 555.8 | 593.2 | 547.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 235 | 235.8 | 235 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 326 | 1 | 23.3 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:18 | Normal | 216.9 | 568.9 | 565.8 | 575.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 234.6 | 236.8 | 235.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 324 | 1 | 23.6 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:19 | Normal | 234.1 | 537.7 | 576.8 | 559.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 235 | 236.2 | 234.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 397 | 1 | 23.8 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:21 | Normal | 308.6 | 548.7 | 565 | 576.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 234.8 | 236.4 | 235.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 504 | 1 | 24.3 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:22 | Normal | 376.8 | 565 | 559.3 | 571.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234.2 | 236.6 | 235.4 | 2 | 2 | 2.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 571 | 1 | 24.5 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:23 | Normal | 387.9 | 573.6 | 577 | 596.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 235.2 | 237 | 235.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60 | 575 | 1 | 24.7 | 85996.7 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:24 | Normal | 422.7 | 555.6 | 582.4 | 566.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 234.8 | 237 | 235.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 583 | 1 | 24.9 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:25 | Normal | 450 | 575.8 | 555.9 | 575.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 235.2 | 236.8 | 235.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 644 | 1 | 25.1 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:26 | Normal | 530 | 569.2 | 599 | 593.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 234.6 | 236.4 | 235.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 700 | 1 | 25.3 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:27 | Normal | 580.8 | 561.6 | 576.8 | 565.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 235 | 236.6 | 235.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 767 | 1 | 25.5 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:28 | Normal | 589.8 | 568.7 | 573.9 | 590.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234.2 | 236.2 | 234.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 801 | 1 | 25.7 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:29 | Normal | 590.8 | 565.6 | 578 | 583.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234.4 | 236.2 | 235.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 783 | 1 | 25.9 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:30 | Normal | 576.7 | 576 | 577.1 | 564.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 235 | 236.8 | 235 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 864 | 1 | 26.1 | 85996.8 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:31 | Normal | 593.4 | 562.5 | 573 | 569.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 234.8 | 236.6 | 235 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 918 | 1 | 26.2 | 85996.9 | 4651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:32 | Normal | 573.7 | 589.7 | 576.9 | 580.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 235 | 236.6 | 235 | 2.6 | 2.8 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 987 | 1 | 26.4 | 85996.9 | 4651 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:33 | Normal | 557.9 | 594.8 | 586.9 | 589.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 234.4 | 237 | 235.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1029 | 1 | 26.6 | 85996.9 | 4651 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:34 | Normal | 569.8 | 572.7 | 581 | 568.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 235 | 236.6 | 235.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1098 | 1 | 26.7 | 85996.9 | 4651 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:35 | Normal | 570 | 563.7 | 585.4 | 581.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 235 | 236.8 | 235.6 | 3 | 3 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1110 | 1 | 26.9 | 85996.9 | 4651 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:36 | Normal | 559.8 | 567.7 | 585.8 | 581.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 235.8 | 237.2 | 236.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1145 | 1 | 27 | 85996.9 | 4651 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:37 | Normal | 529.9 | 561.9 | 553 | 564.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 236.2 | 238 | 236.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1243 | 1 | 27.2 | 85997 | 4651 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:38 | Normal | 419.2 | 570.4 | 588.6 | 576.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 236 | 237.8 | 236.4 | 3.6 | 3.7 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1414 | 1 | 27.4 | 85997 | 4651 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:39 | Normal | 417.1 | 586.8 | 596 | 578.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 236 | 237.8 | 236.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1458 | 1 | 27.5 | 85997 | 4651 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:40 | Normal | 416.7 | 583.7 | 605.8 | 558.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 235.4 | 237.2 | 236.4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1509 | 1 | 27.6 | 85997 | 4651 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:41 | Normal | 413.9 | 573.9 | 604.8 | 549 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 235.4 | 237 | 236.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1587 | 1 | 27.8 | 85997.1 | 4651 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:42 | Normal | 409.8 | 581.7 | 593.9 | 576.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 235.2 | 237.6 | 236.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1667 | 1 | 28 | 85997.1 | 4651 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:43 | Normal | 455.8 | 591.4 | 590.3 | 581.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 236 | 237.8 | 236.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1720 | 1 | 28 | 85997.1 | 4651 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:44 | Normal | 407.3 | 576.7 | 597.2 | 590 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 236 | 238 | 236.4 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1847 | 1 | 28.1 | 85997.1 | 4651 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:45 | Normal | 412 | 566 | 603.3 | 581 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 236.2 | 237.6 | 236.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1914 | 1 | 28.3 | 85997.2 | 4651 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:46 | Normal | 422.8 | 584.8 | 586 | 589.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 236 | 237.8 | 236.4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1992 | 1 | 28.4 | 85997.2 | 4651 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:47 | Normal | 433 | 596.9 | 612 | 600.1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 236.4 | 237.6 | 236.6 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2032 | 1 | 28.6 | 85997.2 | 4651 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:48 | Normal | 435.5 | 596.8 | 614.6 | 603 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 236 | 237.8 | 236.2 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2129 | 1 | 28.7 | 85997.3 | 4651 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:49 | Normal | 395.8 | 576.7 | 603.9 | 596.9 | 2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 236.2 | 238 | 236.2 | 5.5 | 5.6 | 6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2210 | 1 | 28.8 | 85997.3 | 4651 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:50 | Normal | 397.8 | 562.8 | 609.1 | 600.8 | 2.4 | 1 | 0.5 | 1.2 | 236.4 | 237.4 | 236.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2541 | 1 | 28.9 | 85997.3 | 4652 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:51 | Normal | 402.8 | 575.6 | 612.9 | 594.8 | 2.6 | 1 | 0.5 | 1.3 | 236.4 | 238 | 236.2 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2785 | 1 | 29 | 85997.4 | 4652 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:52 | Normal | 394.5 | 581.8 | 609.8 | 599.8 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 236.4 | 238 | 236.2 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2869 | 1 | 29.1 | 85997.4 | 4652 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:53 | Normal | 396.9 | 590 | 607.2 | 613 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 236.2 | 237.8 | 236.2 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2943 | 1 | 29.2 | 85997.5 | 4652 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:54 | Normal | 414 | 581 | 609.5 | 591.4 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 235.6 | 237.6 | 236 | 7.9 | 8 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3155 | 1 | 29.3 | 85997.5 | 4652 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:55 | Normal | 410.8 | 598.9 | 615.2 | 604.5 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 236 | 238.4 | 236.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3434 | 1 | 29.4 | 85997.6 | 4652 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:56 | Normal | 416.5 | 589.2 | 623.3 | 600.2 | 3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 236.2 | 237.6 | 236 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3601 | 1 | 29.5 | 85997.7 | 4652 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:57 | Normal | 431.6 | 605.7 | 623.1 | 594.9 | 3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 236.4 | 238.2 | 237 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3708 | 1 | 29.6 | 85997.7 | 4652 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:58 | Normal | 428 | 610.9 | 609.2 | 597 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 236.4 | 238.2 | 236.2 | 9.4 | 9.4 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3849 | 1 | 29.8 | 85997.8 | 4652 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:59 | Normal | 425.7 | 613.6 | 617 | 599.8 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 236.4 | 237.8 | 236.4 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4014 | 1 | 29.9 | 85997.8 | 4652 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:00 | Normal | 442.3 | 604.5 | 616.2 | 611.6 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 235.6 | 238.2 | 236.4 | 10.6 | 10.7 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4337 | 1 | 30 | 85997.9 | 4652 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:01 | Normal | 459.1 | 597.8 | 613.2 | 599.4 | 3.4 | 2.5 | 0.5 | 2 | 236 | 237.8 | 236.4 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4718 | 1 | 30.1 | 85998 | 4652 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:02 | Normal | 476.8 | 601.6 | 605.1 | 602.9 | 3.4 | 2.5 | 0.5 | 2 | 236 | 238 | 237.2 | 11.9 | 12 | 12.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 4856 | 1 | 30.3 | 85998.1 | 4652 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:03 | Normal | 498.7 | 604.6 | 621.7 | 603.5 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 236.4 | 238.2 | 236.8 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5009 | 1 | 30.3 | 85998.2 | 4652 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:04 | Normal | 494 | 607.2 | 621 | 604.7 | 3.5 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 236 | 238 | 237 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5158 | 1 | 30.5 | 85998.2 | 4652 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:05 | Normal | 492.6 | 611.8 | 631.7 | 600.5 | 3.8 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 236 | 238.2 | 236.6 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5389 | 1 | 30.6 | 85998.3 | 4652 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:06 | Normal | 519.6 | 604 | 634.5 | 601.3 | 4.1 | 3.2 | 0.5 | 2.3 | 236 | 238.6 | 236.8 | 14.7 | 14.6 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5958 | 1 | 30.7 | 85998.4 | 4652 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:07 | Normal | 507.8 | 613.8 | 633.1 | 610.7 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 2.4 | 236.6 | 237.6 | 237 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6284 | 1 | 30.8 | 85998.5 | 4652 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:08 | Normal | 528.8 | 598.7 | 630.7 | 603.3 | 4.4 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 236.6 | 238 | 236.4 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6495 | 1 | 30.9 | 85998.6 | 4652 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:13 | Normal | 568.7 | 627 | 521.7 | 615 | 4.9 | 3.6 | 1.4 | 2.9 | 236.2 | 237.6 | 236.8 | 17.8 | 18.9 | 18.2 | 59.99 | 60 | 60 | 7407 | 1 | 31.6 | 85999.2 | 4652 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:18 | Normal | 574.9 | 609.9 | 427.8 | 591.6 | 5.5 | 5 | 3.3 | 3.4 | 237.4 | 238.6 | 236.8 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9300 | 1 | 32.3 | 85999.9 | 4652 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:23 | Normal | 558.6 | 612.4 | 448.4 | 612.7 | 6.1 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 237.2 | 238.4 | 237.4 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10327 | 1 | 33.1 | 86000.7 | 4652 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:28 | Normal | 581.8 | 604.7 | 487 | 602.8 | 6.5 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 237 | 238.6 | 237.4 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12042 | 1 | 34.1 | 86001.7 | 4652 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:33 | Normal | 606.7 | 614.7 | 527.1 | 607 | 7 | 7.3 | 4.6 | 4.6 | 237.2 | 239.4 | 237.8 | 33.6 | 33.5 | 34 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13331 | 1 | 35.4 | 86002.7 | 4652 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:38 | Normal | 607.7 | 610.6 | 553.8 | 615.7 | 7.6 | 7.9 | 5 | 5 | 236.6 | 238.2 | 236 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14500 | 1 | 34.9 | 86003.9 | 4652 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:43 | Normal | 607.7 | 608.7 | 566 | 612.9 | 8.1 | 8.3 | 5.5 | 5.4 | 236.6 | 237.2 | 236.6 | 39.7 | 39.6 | 39.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 15638 | 1 | 21.1 | 86005.2 | 4652 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:48 | Normal | 597.9 | 603.9 | 580.9 | 606.8 | 8.6 | 8.8 | 5.8 | 6 | 237.4 | 238.6 | 237 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 16761 | 1 | 28.9 | 86006.5 | 4652 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.7 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:53 | Normal | 599.2 | 606 | 578 | 603.9 | 9.1 | 9.3 | 6.2 | 6.4 | 236.4 | 237.8 | 237.6 | 44.8 | 44.9 | 45.2 | 60 | 60 | 60 | 17572 | 1 | 26.7 | 86007.9 | 4653 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 07:58 | Normal | 605 | 610.2 | 583 | 599.3 | 9.5 | 9.8 | 6.8 | 7.1 | 237 | 237 | 236.6 | 47.5 | 47.7 | 47.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 18572 | 1 | 22 | 86009.5 | 4653 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0 | 2 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:03 | Normal | 604.6 | 596.5 | 578.9 | 594.7 | 9.9 | 10.3 | 7.2 | 7.5 | 236.6 | 238.6 | 237.6 | 50.2 | 49.9 | 50.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 19568 | 1 | 26.5 | 86011 | 4653 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.1 | 2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:08 | Normal | 602.8 | 596.8 | 600 | 597.7 | 10.3 | 10.8 | 7.5 | 8.1 | 237 | 237.8 | 237 | 53 | 52.9 | 53.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20646 | 1 | 25.6 | 86012.7 | 4653 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.3 | 2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:13 | Normal | 590.8 | 597.7 | 593 | 602.7 | 11 | 11.2 | 8.1 | 8.5 | 237 | 238 | 237.8 | 55.4 | 55.2 | 55.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21653 | 1 | 25.3 | 86014.5 | 4653 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.4 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:18 | Normal | 602.6 | 603.6 | 592.7 | 598.6 | 11.1 | 11.5 | 8.5 | 9.1 | 237 | 238 | 238 | 57.9 | 57.8 | 58.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 22610 | 1 | 26.8 | 86016.3 | 4653 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:23 | Normal | 599.6 | 597.4 | 598.5 | 598.3 | 11.6 | 11.9 | 9.1 | 9.5 | 237.2 | 237.2 | 237.2 | 60.1 | 60.2 | 60.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 23517 | 1 | 28.4 | 86018.3 | 4653 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.8 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:28 | Normal | 590.7 | 594.5 | 592.7 | 590.6 | 12 | 12.4 | 9.5 | 10 | 236.4 | 237.6 | 236.8 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24401 | 1 | 29.7 | 86020.3 | 4653 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 0 | 2.9 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:33 | Normal | 589.7 | 593.8 | 589.5 | 594 | 12.7 | 12.7 | 10.1 | 10.5 | 237.2 | 237.8 | 237.2 | 65.1 | 65.3 | 65.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25437 | 1 | 31.1 | 86022.3 | 4653 | 4 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 0 | 3.1 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:38 | Normal | 583 | 593.9 | 585.5 | 591.3 | 13.1 | 13.3 | 10.5 | 11 | 236.4 | 238.2 | 236.8 | 67.6 | 67.2 | 67.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26362 | 1 | 32.4 | 86024.5 | 4653 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.3 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:43 | Normal | 589.8 | 584.8 | 591.3 | 593 | 13.5 | 13.8 | 10.9 | 11.3 | 237.4 | 237.8 | 237 | 69.6 | 69.5 | 69.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 28526 | 1 | 33.7 | 86026.8 | 4653 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.4 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:48 | Normal | 585.1 | 583.9 | 587.3 | 597 | 14 | 14 | 11.4 | 11.6 | 237.8 | 238.4 | 236.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29374 | 1 | 34.8 | 86029.2 | 4653 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:53 | Normal | 588.6 | 585.5 | 588.7 | 592.5 | 14.2 | 14.4 | 11.6 | 12.1 | 237.2 | 238.2 | 236.8 | 73.7 | 73.5 | 73.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 30146 | 1 | 35.6 | 86031.7 | 4654 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.6 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 08:58 | Normal | 577.7 | 582.8 | 587.2 | 587 | 14.7 | 14.8 | 12.2 | 12.8 | 237.2 | 238 | 236.6 | 75.9 | 75.6 | 76 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31056 | 1 | 36 | 86034.3 | 4654 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:03 | Normal | 578.7 | 581.6 | 582.2 | 591.9 | 15.1 | 15.2 | 12.7 | 13.1 | 237.4 | 238.2 | 237.2 | 77.4 | 77.5 | 77.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 31795 | 1 | 36.1 | 86036.9 | 4654 | 4.7 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0 | 4 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:08 | Normal | 576.2 | 578.6 | 580.3 | 586.1 | 15.3 | 15.5 | 13 | 13.5 | 237.8 | 238 | 237 | 78.9 | 78.9 | 79.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32437 | 1 | 36.4 | 86039.6 | 4654 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:13 | Normal | 569.6 | 576.5 | 570.9 | 585.9 | 15.9 | 16 | 13.6 | 14 | 237.8 | 238.2 | 238 | 80.8 | 80.3 | 80.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 33141 | 1 | 36.5 | 86042.3 | 4654 | 5 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5 | 5.2 | 0 | 4.3 | 4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:18 | Normal | 593 | 594.4 | 587.8 | 600.1 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 13.1 | 238.4 | 237.8 | 237.2 | 81 | 79.6 | 79.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 33628 | 1 | 36.6 | 86045.1 | 4654 | 5 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.4 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:23 | Normal | 567 | 565 | 572.2 | 578 | 16.5 | 16.5 | 14.3 | 14.8 | 238 | 237.6 | 238.4 | 83.9 | 83.7 | 83.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 34455 | 1 | 36.6 | 86047.9 | 4654 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.5 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:28 | Normal | 570.9 | 567 | 562.4 | 577.3 | 16.7 | 17 | 14.8 | 15 | 238 | 237.6 | 237.4 | 85.6 | 85.4 | 85.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 35113 | 1 | 36.7 | 86050.8 | 4654 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:33 | Normal | 561.8 | 569.7 | 562.6 | 570.5 | 17.2 | 17.1 | 15.2 | 15.5 | 237.2 | 238.6 | 237.8 | 87.1 | 86.9 | 87 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35807 | 1 | 36.7 | 86053.8 | 4654 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.8 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:38 | Normal | 560.9 | 563.8 | 566 | 568.9 | 17.3 | 17.5 | 15.5 | 15.9 | 237.4 | 238 | 238.2 | 88.2 | 88.1 | 88.3 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 36257 | 1 | 37 | 86056.8 | 4654 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:43 | Normal | 567.9 | 564.4 | 564.6 | 570.3 | 17.4 | 17.8 | 15.7 | 16.2 | 237.2 | 238.2 | 237.8 | 89.4 | 89.4 | 89.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 36788 | 1 | 37.2 | 86059.9 | 4654 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:48 | Normal | 569.9 | 560.9 | 566.3 | 568.7 | 17.6 | 18 | 16.1 | 16.5 | 237.2 | 238 | 237.8 | 91.1 | 91 | 91 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37386 | 1 | 37.6 | 86062.9 | 4654 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0 | 5.1 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:53 | Normal | 563.5 | 563.3 | 560.3 | 559.2 | 18 | 18 | 16.5 | 17 | 237.8 | 238.6 | 237.8 | 92.3 | 91.8 | 92.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37752 | 1 | 37.9 | 86066.1 | 4655 | 5.7 | 5.6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0 | 5.2 | 5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 09:58 | Normal | 554.1 | 555 | 559.5 | 563.3 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 17.1 | 237.4 | 238 | 237.8 | 93.4 | 93.1 | 93.1 | 60 | 60.01 | 60 | 37598 | 1 | 38.5 | 86069.2 | 4655 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.3 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:03 | Normal | 555.8 | 549.7 | 561 | 557.7 | 18.5 | 18.9 | 17 | 17.5 | 237.8 | 238.2 | 237.6 | 94.3 | 94.1 | 94.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37980 | 1 | 39 | 86072.4 | 4655 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:08 | Normal | 553.6 | 548.7 | 562.3 | 556 | 18.9 | 19.1 | 17.3 | 18 | 237.8 | 238.2 | 237.6 | 95.5 | 95 | 95 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 38470 | 1 | 39.5 | 86075.5 | 4655 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6 | 6.4 | 0 | 5.5 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:13 | Normal | 548.8 | 551.4 | 557.5 | 558.2 | 19.2 | 19.1 | 17.6 | 18.1 | 238 | 238.4 | 238 | 96.1 | 95.4 | 95.7 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 38924 | 1 | 40 | 86078.8 | 4655 | 6.1 | 6 | 6.4 | 0.3 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 0 | 5.6 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:18 | Normal | 552.6 | 544.6 | 552.9 | 555.5 | 19.1 | 19.3 | 17.8 | 18.5 | 237.4 | 238.2 | 237.4 | 97 | 96.9 | 96.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 39079 | 1 | 40.3 | 86082 | 4655 | 6 | 6 | 6.3 | 0.4 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:23 | Normal | 550.5 | 550.3 | 558.2 | 551.8 | 19.4 | 19.5 | 18 | 18.8 | 237.6 | 237.8 | 237.6 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39545 | 1 | 41 | 86085.3 | 4655 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:28 | Normal | 553.3 | 543 | 550 | 549.5 | 19.3 | 19.8 | 18.5 | 18.9 | 238 | 238.4 | 238.8 | 98.6 | 98 | 98.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 39687 | 1 | 41.4 | 86088.6 | 4655 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:33 | Normal | 544.8 | 547.8 | 548.1 | 550 | 19.8 | 19.8 | 18.7 | 19.1 | 238 | 238.4 | 237.8 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 40084 | 1 | 41.7 | 86091.9 | 4655 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:38 | Normal | 556 | 546.8 | 551.1 | 558.8 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 19.1 | 238.4 | 238.8 | 238.4 | 99.9 | 99.6 | 99.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40256 | 1 | 42 | 86095.3 | 4655 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:43 | Normal | 554 | 542.9 | 549 | 552.8 | 19.9 | 20.3 | 19 | 19.4 | 238.2 | 238.8 | 238.6 | 100.7 | 100.5 | 100.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 40719 | 1 | 42.1 | 86098.6 | 4655 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:48 | Normal | 549 | 544 | 546.3 | 549 | 20 | 20.2 | 19.3 | 19.8 | 237.8 | 238.4 | 237.4 | 101.3 | 101.1 | 101.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 40973 | 1 | 42.6 | 86102 | 4655 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:53 | Normal | 555.4 | 548.5 | 547.9 | 546.7 | 19.9 | 20.1 | 19.4 | 20 | 238.6 | 238.8 | 238.4 | 101.8 | 101.8 | 102 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 41171 | 1 | 43.1 | 86105.5 | 4656 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.1 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 10:58 | Normal | 549.4 | 545.6 | 542.8 | 544.7 | 20 | 20.2 | 19.7 | 20.1 | 238.4 | 238.2 | 238.4 | 102.5 | 101.8 | 102.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 41252 | 1 | 43.4 | 86108.9 | 4656 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.2 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:03 | Normal | 539.8 | 536.8 | 546 | 542.7 | 20.5 | 20.5 | 19.8 | 20.4 | 237.8 | 238.4 | 238.4 | 102.4 | 102.3 | 102.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 41334 | 1 | 43.6 | 86112.3 | 4656 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.2 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:08 | Normal | 548.9 | 540.1 | 546.4 | 542.4 | 20.2 | 20.6 | 19.8 | 20.4 | 237.6 | 238.6 | 238.2 | 102.8 | 102.5 | 102.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 41492 | 1 | 44 | 86115.8 | 4656 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.3 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:13 | Normal | 549.5 | 536.5 | 539.6 | 540.5 | 20.2 | 20.6 | 20.1 | 20.6 | 237.6 | 238.4 | 238 | 102.9 | 102.7 | 102.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 41620 | 1 | 44.5 | 86119.3 | 4656 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.3 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:18 | Normal | 547.1 | 535 | 543.1 | 535.9 | 20.3 | 20.8 | 20.1 | 20.9 | 238 | 238.4 | 237.4 | 103.7 | 103.9 | 104.2 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 41894 | 1 | 44.7 | 86122.7 | 4656 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.4 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:23 | Normal | 548.8 | 542.9 | 538.1 | 541 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 21 | 237.6 | 238.6 | 237.8 | 104.1 | 103.4 | 103.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 41941 | 1 | 45.1 | 86126.2 | 4656 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.4 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:28 | Normal | 539.9 | 539.7 | 543.5 | 540.3 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 21.1 | 238 | 238.6 | 237.6 | 104.6 | 104.2 | 104.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 42171 | 1 | 45.3 | 86129.7 | 4656 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 7.2 | 6.6 | 7 | 0 | 6.5 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:33 | Normal | 546.9 | 534.8 | 536.9 | 532.8 | 20.2 | 20.8 | 20.6 | 21.3 | 238.2 | 238.6 | 238.4 | 104.1 | 103.9 | 104 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 42072 | 1 | 45.7 | 86133.2 | 4656 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 7.2 | 6.5 | 7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:38 | Normal | 547 | 537 | 542.2 | 535 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 21.3 | 237.6 | 238.6 | 238 | 104.2 | 103.7 | 104.1 | 60 | 60 | 60.01 | 42115 | 1 | 46 | 86136.7 | 4656 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:43 | Normal | 544.7 | 536.7 | 540.1 | 539.3 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 238.4 | 238 | 238 | 104.8 | 104.4 | 104.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 42233 | 1 | 46.2 | 86140.3 | 4656 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:48 | Normal | 541.9 | 534 | 540.5 | 534.4 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 21.4 | 238.4 | 238.4 | 238.4 | 104.3 | 103.7 | 103.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 42050 | 1 | 46.2 | 86143.8 | 4656 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:53 | Normal | 547.4 | 537.5 | 541.5 | 534.3 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 21.3 | 237.6 | 238.4 | 238.6 | 104.1 | 103.9 | 103.8 | 60 | 60 | 60.01 | 42046 | 1 | 46.4 | 86147.3 | 4657 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 11:58 | Normal | 544.6 | 542.6 | 536 | 539.8 | 20.1 | 20.2 | 20.8 | 21.3 | 238 | 238.8 | 238 | 104 | 104.2 | 104.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42014 | 1 | 46.4 | 86150.8 | 4657 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:03 | Normal | 544.2 | 545.6 | 538.2 | 531 | 20.1 | 20.1 | 20.9 | 21.6 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 42193 | 1 | 46.2 | 86154.3 | 4657 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:08 | Normal | 541.6 | 545.5 | 541.9 | 542.7 | 20 | 20 | 20.6 | 21.2 | 237 | 238.6 | 237.8 | 103.7 | 103.6 | 103.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 41805 | 1 | 46.4 | 86157.8 | 4657 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:13 | Normal | 548.8 | 538.8 | 541.2 | 540 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 238.2 | 238.8 | 239.2 | 103.5 | 103.3 | 103.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 41740 | 1 | 46.7 | 86161.3 | 4657 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:18 | Normal | 545 | 546 | 541.1 | 542.9 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 21.2 | 237.6 | 238.4 | 238.4 | 102.6 | 102.1 | 102.3 | 60 | 60.01 | 60 | 41356 | 1 | 46.8 | 86164.7 | 4657 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0.5 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:23 | Normal | 540.6 | 545.5 | 536.1 | 537.6 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 21.3 | 238 | 238.2 | 237.8 | 102.4 | 102.3 | 102.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 41258 | 1 | 46.7 | 86168.2 | 4657 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:28 | Normal | 545.9 | 544.5 | 542.3 | 536.1 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 21.3 | 238 | 238.4 | 237.8 | 102.1 | 101.4 | 101.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 41035 | 1 | 46.5 | 86171.6 | 4657 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:33 | Normal | 544.6 | 544.1 | 539.2 | 533.4 | 19.1 | 19.1 | 20.2 | 21.2 | 236.8 | 238.2 | 237.4 | 101.4 | 101.2 | 101.2 | 60 | 60 | 60 | 40859 | 1 | 46.5 | 86175 | 4657 | 6 | 6 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:38 | Normal | 544.9 | 537.8 | 531.4 | 541.2 | 19 | 19.2 | 20.5 | 21 | 238.2 | 238.6 | 238 | 100.4 | 100.1 | 100.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 40514 | 1 | 46.4 | 86178.4 | 4657 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:43 | Normal | 545.9 | 546.9 | 536.9 | 538.8 | 18.8 | 18.8 | 20.2 | 20.8 | 238 | 237.8 | 237.4 | 100.1 | 99.7 | 100 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 40298 | 1 | 46.5 | 86181.8 | 4657 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:48 | Normal | 542.5 | 542.6 | 541.7 | 535.6 | 18.7 | 18.6 | 19.9 | 20.8 | 237.6 | 237.8 | 237.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 39957 | 1 | 46.5 | 86185.1 | 4657 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:53 | Normal | 543.8 | 538.7 | 538.9 | 535.8 | 18.3 | 18.5 | 19.8 | 20.5 | 238 | 237.8 | 238.4 | 97.9 | 97.5 | 97.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39434 | 1 | 46.6 | 86188.4 | 4658 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 12:58 | Normal | 549.2 | 541.7 | 539.9 | 538.7 | 17.9 | 18.1 | 19.5 | 20.4 | 238 | 237.4 | 238 | 97.4 | 97 | 97.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 39189 | 1 | 46.4 | 86191.7 | 4658 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:03 | Normal | 548.7 | 545.4 | 542.7 | 545.6 | 17.6 | 18.1 | 19.5 | 19.9 | 236.8 | 238.4 | 237.6 | 96.3 | 96.2 | 96.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 38848 | 1 | 46.1 | 86194.9 | 4658 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:08 | Normal | 546 | 543.9 | 540.7 | 542.1 | 17.6 | 17.8 | 19.4 | 20.1 | 237.2 | 237.8 | 238 | 95.6 | 95.1 | 95.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 38512 | 1 | 46 | 86198.2 | 4658 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 5.5 | 6 | 0 | 6.1 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:13 | Normal | 552.1 | 547 | 538.7 | 537.8 | 17.2 | 17.3 | 19.2 | 19.8 | 237 | 238.2 | 237.4 | 94 | 94 | 94.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 37947 | 1 | 46.1 | 86201.4 | 4658 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 6 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:18 | Normal | 549.7 | 546.8 | 543.7 | 546.5 | 17 | 17.1 | 18.7 | 19.4 | 237.6 | 237.8 | 237.4 | 93.3 | 93 | 92.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 37473 | 1 | 45.9 | 86204.5 | 4658 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:23 | Normal | 549 | 542.7 | 537.7 | 534.6 | 16.7 | 17 | 18.7 | 19.5 | 237.4 | 237.6 | 237.2 | 91.6 | 91.7 | 91.9 | 60.02 | 60 | 60 | 37655 | 1 | 45.6 | 86207.6 | 4658 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:28 | Normal | 551.6 | 543.6 | 544 | 538.8 | 16.3 | 16.6 | 18.2 | 19.1 | 237.4 | 237.4 | 237.2 | 90.6 | 90.2 | 90.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37174 | 1 | 45.4 | 86210.8 | 4658 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:33 | Normal | 550.5 | 545.4 | 540.6 | 543.5 | 16.1 | 16.3 | 17.8 | 18.8 | 237.2 | 238.2 | 237 | 88.9 | 88.9 | 89.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36546 | 1 | 45 | 86213.8 | 4658 | 5 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:38 | Normal | 552.1 | 550.3 | 535.9 | 538.7 | 15.6 | 15.7 | 17.6 | 18.7 | 237.4 | 238.2 | 237.4 | 87.1 | 87.2 | 87.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 35905 | 1 | 44.7 | 86216.8 | 4658 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:43 | Normal | 551.1 | 542.8 | 542.8 | 540.6 | 15.3 | 15.6 | 16.9 | 18.4 | 237.6 | 238.8 | 237.6 | 85.9 | 85.5 | 85.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 35264 | 1 | 44.2 | 86219.8 | 4658 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:48 | Normal | 548.6 | 548.6 | 530.5 | 541.4 | 15.1 | 15.3 | 16.8 | 18 | 237.2 | 238 | 237.4 | 83.9 | 84 | 84.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34531 | 1 | 44 | 86222.7 | 4658 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.6 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:53 | Normal | 557.5 | 550.2 | 548.2 | 543.6 | 14.5 | 14.7 | 15.8 | 17.7 | 236.8 | 238.2 | 237.6 | 82.2 | 82.1 | 82.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 33787 | 1 | 43.6 | 86225.6 | 4659 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 5 | 0 | 5.3 | 4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 13:58 | Normal | 554.9 | 546.8 | 537.3 | 544.1 | 14.1 | 14.5 | 15.5 | 17.6 | 236.8 | 237.6 | 237.6 | 80.4 | 80.1 | 80.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32950 | 1 | 43.3 | 86228.3 | 4659 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 5.3 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:03 | Normal | 552.5 | 540.5 | 547.5 | 545.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 17 | 236.4 | 238.2 | 237.4 | 77.9 | 78 | 78.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 32088 | 1 | 43.1 | 86231.1 | 4659 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 0 | 5.1 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:08 | Normal | 549.3 | 545.2 | 534.7 | 540.4 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 16.9 | 236.8 | 238.2 | 237.6 | 76 | 76.1 | 76.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 31233 | 1 | 42.5 | 86233.7 | 4659 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 0 | 5.1 | 3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:13 | Normal | 560.9 | 551.8 | 538.3 | 545.1 | 13 | 13.3 | 13.9 | 16.5 | 236.4 | 237.6 | 237.4 | 74.1 | 74.2 | 74.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 30468 | 1 | 42.1 | 86236.3 | 4659 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0 | 5 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:18 | Normal | 556 | 549.9 | 546.8 | 550.7 | 12.6 | 13 | 13.4 | 16.1 | 237 | 238.4 | 236.6 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 29748 | 1 | 41.7 | 86238.8 | 4659 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4 | 4.4 | 0 | 4.9 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:23 | Normal | 553.7 | 551.6 | 522.8 | 546.7 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 15.9 | 237 | 238 | 237.4 | 69.8 | 70 | 70.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 28703 | 1 | 41.3 | 86241.2 | 4659 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:28 | Normal | 557.8 | 550.8 | 547.8 | 550.5 | 11.8 | 12 | 12 | 15.4 | 236.2 | 237.6 | 237.2 | 67.9 | 67.8 | 68 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27884 | 1 | 40.8 | 86243.6 | 4659 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.6 | 4 | 0 | 4.4 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:33 | Normal | 559.9 | 553.7 | 558.4 | 550.3 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 15.2 | 237 | 236.6 | 237.4 | 65.9 | 65.7 | 66.1 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 25676 | 1 | 40.5 | 86245.8 | 4659 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 4 | 3.5 | 4 | 0 | 4 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:38 | Normal | 555 | 559.6 | 535.6 | 554.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | 14.6 | 236.4 | 237.4 | 236.4 | 63.5 | 63.6 | 64 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24815 | 1 | 40.2 | 86247.9 | 4659 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 0 | 4 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:43 | Normal | 565 | 554.7 | 530.4 | 554.9 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 14.3 | 235.8 | 237 | 236 | 61 | 60.9 | 61.2 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 23790 | 1 | 40.1 | 86249.9 | 4659 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:48 | Normal | 554.8 | 558.7 | 542.7 | 555.6 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 14 | 235.8 | 237.6 | 236.4 | 58.7 | 58.3 | 58.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 22821 | 1 | 39.7 | 86251.8 | 4659 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:53 | Normal | 545.7 | 558.9 | 545.4 | 553.1 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 13.5 | 235.8 | 237.2 | 236.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 21636 | 1 | 39.2 | 86253.7 | 4660 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 14:58 | Normal | 535.2 | 555.2 | 538.1 | 555.9 | 8.2 | 9.4 | 8.1 | 13.1 | 236 | 237.6 | 237 | 51.7 | 51.7 | 51.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20208 | 1 | 38.6 | 86255.4 | 4660 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:03 | Normal | 542.9 | 556.9 | 548 | 559.7 | 7.1 | 8.9 | 7.3 | 12.6 | 236 | 238 | 236.8 | 48.4 | 48.4 | 48.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18944 | 1 | 38.1 | 86257.1 | 4660 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 3 | 2.7 | 3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:08 | Normal | 537.6 | 561.6 | 553 | 558.8 | 6.6 | 8.4 | 6.5 | 12.3 | 236.2 | 237.6 | 236.6 | 45.4 | 45.2 | 45.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 17762 | 1 | 37.6 | 86258.6 | 4660 | 2.5 | 2.3 | 1 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:13 | Normal | 524.5 | 562.4 | 501.9 | 557.9 | 6.3 | 8 | 6.6 | 11.7 | 235.8 | 237.8 | 236.8 | 43.1 | 43.2 | 43.6 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 16873 | 1 | 39.6 | 86260 | 4660 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:18 | Normal | 533.1 | 566.7 | 455.5 | 560.4 | 5.6 | 7.3 | 6.4 | 11.3 | 236.4 | 237.4 | 235.8 | 40.4 | 40.2 | 40.5 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 15918 | 1 | 42.2 | 86261.4 | 4660 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:23 | Normal | 532.9 | 558.5 | 356.2 | 565 | 5.1 | 7 | 7.7 | 10.8 | 235.4 | 237.2 | 236.4 | 37.7 | 38 | 38.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 15006 | 1 | 37.2 | 86262.7 | 4660 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:28 | Normal | 525.8 | 568.8 | 390.1 | 564.9 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 235.8 | 237.8 | 236.6 | 35.6 | 35.5 | 35.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14071 | 1 | 42.7 | 86263.9 | 4660 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:33 | Normal | 533.5 | 559.5 | 403.9 | 568.6 | 4.1 | 6.2 | 5.8 | 10 | 235.8 | 238 | 236.2 | 33 | 32.8 | 33.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 13064 | 1 | 46 | 86265 | 4660 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:38 | Normal | 533 | 562.9 | 449.8 | 558.7 | 3.4 | 5.5 | 4.6 | 9.5 | 235.6 | 236.4 | 235.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 12089 | 1 | 36.8 | 86266.1 | 4660 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:43 | Normal | 522.6 | 567.6 | 425.2 | 564.9 | 2.7 | 5 | 4.7 | 8.7 | 235 | 237 | 235.8 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 11204 | 1 | 43.6 | 86267 | 4660 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:48 | Normal | 519.7 | 570.7 | 373 | 562.8 | 2.3 | 4.5 | 5 | 8.4 | 235 | 236.4 | 235.4 | 25.9 | 25.9 | 26.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10277 | 1 | 46.9 | 86267.9 | 4660 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:53 | Normal | 499.3 | 573.2 | 361.3 | 565.1 | 2 | 4.2 | 5 | 8.1 | 234.8 | 237.2 | 235.6 | 23.7 | 23.8 | 24.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9405 | 1 | 44 | 86268.8 | 4661 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 15:58 | Normal | 496.1 | 575 | 356.2 | 557.2 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 7.4 | 234.4 | 236.4 | 235.4 | 21.6 | 21.5 | 22.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8576 | 1 | 46.1 | 86269.5 | 4661 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:03 | Normal | 524.9 | 580.8 | 441.9 | 571.7 | 1.1 | 3.1 | 3.4 | 6.8 | 234.4 | 236 | 235.8 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7858 | 1 | 48.4 | 86270.2 | 4661 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:08 | Normal | 515.5 | 572.5 | 423.7 | 570.5 | 1 | 2.6 | 3.2 | 6.3 | 234 | 236 | 235.2 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7428 | 1 | 49.7 | 86270.8 | 4661 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:13 | Normal | 569 | 570.9 | 397.8 | 568.7 | 0.6 | 2.3 | 3.3 | 5.8 | 234.2 | 235.8 | 234.6 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6775 | 1 | 47.3 | 86271.4 | 4661 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:18 | Normal | 545.8 | 572.7 | 388 | 570.9 | 0.5 | 1.8 | 3 | 5.3 | 234.2 | 235.8 | 234.4 | 15 | 14.8 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6032 | 1 | 49.1 | 86271.9 | 4661 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:23 | Normal | 530 | 574.7 | 401.6 | 569.5 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 4.8 | 233.6 | 235 | 234.4 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5381 | 1 | 50 | 86272.4 | 4661 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:28 | Normal | 557.2 | 572.3 | 418.7 | 577.2 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 4.3 | 232.8 | 235.6 | 234.4 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4748 | 1 | 48.1 | 86272.8 | 4661 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:33 | Normal | 562.9 | 566.8 | 368.2 | 570.9 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 233.2 | 235.4 | 233.4 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3998 | 1 | 49.4 | 86273.2 | 4661 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:38 | Normal | 536.7 | 568.6 | 353 | 572.9 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 233 | 234.8 | 233.4 | 7.7 | 7.7 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3088 | 1 | 50 | 86273.5 | 4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:43 | Normal | 524.9 | 566.9 | 277.6 | 557.4 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 232.6 | 234.4 | 233 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2588 | 1 | 47.9 | 86273.7 | 4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:48 | Normal | 514.8 | 558.7 | 316.9 | 556.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 232.6 | 234.6 | 233 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2190 | 1 | 49.2 | 86273.9 | 4661 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:53 | Normal | 474.7 | 555.6 | 332.7 | 564.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 232.2 | 234 | 233.4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1636 | 1 | 49.8 | 86274.1 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 16:58 | Normal | 213.7 | 534.5 | 287 | 564.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 232.6 | 234.8 | 233 | 3 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1190 | 1 | 46.6 | 86274.2 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:03 | Normal | 200 | 547.9 | 296.7 | 568.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 232.6 | 233.8 | 232.8 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 946 | 1 | 48.5 | 86274.3 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:08 | Normal | 199.8 | 517.5 | 313.8 | 552.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 232.6 | 233.4 | 232.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 670 | 1 | 49.2 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:13 | Normal | 199.5 | 235.6 | 234 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 233.8 | 232.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 296 | 1 | 49.5 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:18 | Normal | 199.6 | 199.6 | 199.3 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.8 | 232.4 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 217 | 1 | 49.5 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:23 | Normal | 199.7 | 199.5 | 200 | 229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 234 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 108 | 1 | 49.5 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:28 | Normal | 199.9 | 199.7 | 200.2 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 69 | 1 | 49.4 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:33 | Normal | 192.5 | 229.7 | 184 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.8 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 53 | 1 | 49.2 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:38 | Normal | 180.8 | 206.3 | 186.9 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 49.1 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:43 | Normal | 191.6 | 197.5 | 192.4 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 36 | 1 | 48.9 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:48 | Normal | 198.3 | 201 | 201.7 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33 | 1 | 48.7 | 86274.4 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-10 17:53 | Normal | 154 | 184.2 | 152.9 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 231 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29 | 1 | 48.4 | 86274.4 | 4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0