## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-10 05:54 | Fault | 468.8 | 466.6 | 466.6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 224.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 3.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:54 | Fault | 478.7 | 476.4 | 476.3 | 476.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224.8 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 5.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:55 | Fault | 490.2 | 487.9 | 487.8 | 488.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 7.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:56 | Fault | 499.8 | 497.5 | 497.4 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 225 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 9.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:57 | Fault | 507.9 | 505.5 | 505.5 | 505.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 224.8 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 10.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:58 | Wait | 514.6 | 512.2 | 512.2 | 512.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 11.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 05:59 | Fault | 520.2 | 517.8 | 517.7 | 518 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 12.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:00 | Fault | 525.3 | 522.8 | 522.8 | 523.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 13.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:01 | Fault | 530 | 527.5 | 527.3 | 527.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 14.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:02 | Fault | 534.2 | 531.6 | 531.5 | 531.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 15.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:03 | Wait | 538.3 | 535.7 | 535.5 | 535.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:04 | Fault | 542 | 539.4 | 539.4 | 539.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 15.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:05 | Fault | 545.5 | 542.9 | 542.8 | 543.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 16.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:06 | Wait | 548.7 | 546.1 | 545.9 | 546.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:07 | Fault | 551.2 | 548.6 | 548.3 | 549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 16.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:08 | Fault | 554.1 | 551.5 | 551 | 551.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 17 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:09 | Fault | 556.5 | 553.9 | 553.4 | 554.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 17.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:10 | Fault | 558.6 | 555.9 | 555.3 | 556.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 17.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:11 | Fault | 560.6 | 558 | 557.5 | 558.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 17.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:12 | Fault | 562.5 | 559.8 | 559.4 | 560.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 17.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:13 | Fault | 564.3 | 561.6 | 561.1 | 561.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 17.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:14 | Fault | 565.9 | 563.1 | 562.6 | 563.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 18 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:15 | Fault | 567.4 | 564.7 | 564.2 | 564.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 18.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:16 | Fault | 568.4 | 565.7 | 565.6 | 566.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 18.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:17 | Wait | 569.9 | 567.3 | 567.4 | 567.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:18 | Fault | 571.8 | 569.1 | 569 | 568.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 18.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:19 | Fault | 573.4 | 570.7 | 570.8 | 569.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 18.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:20 | Fault | 574.9 | 572.1 | 572.2 | 570.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 18.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:21 | Fault | 576.3 | 573.2 | 573.6 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 18.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:22 | Fault | 577.8 | 574.2 | 575 | 572.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 18.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:23 | Fault | 578.9 | 574.9 | 576.1 | 572.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 18.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:24 | Fault | 580.2 | 575.6 | 577.5 | 573.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 19 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:25 | Fault | 581.3 | 576.2 | 578.6 | 574.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 19 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:26 | Fault | 582.6 | 577.1 | 580 | 575.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 19.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:27 | Fault | 583.7 | 577.9 | 580.8 | 575.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 19.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:28 | Fault | 584.8 | 578.9 | 582 | 576.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 19.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:29 | Fault | 585.7 | 579.6 | 582.7 | 577.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 19.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:30 | Fault | 586.7 | 580.3 | 583.5 | 577.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 19.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:31 | Wait | 587.5 | 580.9 | 584.2 | 578.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.2 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:32 | Fault | 588.3 | 581.3 | 584.9 | 578.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 19.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:33 | Fault | 588.8 | 581.6 | 585.3 | 579.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 19.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:34 | Fault | 589.5 | 582.1 | 585.9 | 579.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 19.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:35 | Fault | 590.2 | 582.7 | 586.6 | 580.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 19.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:36 | Fault | 590.7 | 583.2 | 586.8 | 580.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 19.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:37 | Fault | 591.2 | 583.9 | 587.7 | 581.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 19.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:38 | Fault | 592 | 584.8 | 588.2 | 582.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 19.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:39 | Wait | 592.7 | 585.9 | 589 | 583.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:40 | Fault | 593.2 | 587.1 | 589.5 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 19.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:41 | Fault | 593.8 | 587.9 | 589.8 | 585.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 19.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:42 | Fault | 594.5 | 588.7 | 590.4 | 586.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 19.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:43 | Fault | 594.8 | 589.2 | 590.9 | 588.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:44 | Fault | 595.5 | 589.9 | 591.2 | 589.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 20 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:45 | Fault | 595.8 | 590.1 | 591.5 | 590.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 227 | 226.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 20 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:46 | Fault | 596.5 | 590.9 | 591.9 | 591.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 227 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 20.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:47 | Fault | 597.1 | 591.3 | 592.1 | 592.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 20.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:48 | Fault | 597.7 | 591.9 | 592.4 | 592.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:49 | Fault | 598.4 | 592.7 | 592.6 | 593.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:50 | Wait | 599.3 | 593.4 | 592.6 | 593.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:51 | Fault | 600.2 | 594.7 | 593 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 20.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:52 | Fault | 601.5 | 596.6 | 593.4 | 594.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 20.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:53 | Wait | 602.5 | 598.3 | 593.7 | 594.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:54 | Fault | 603.5 | 600.3 | 594.1 | 594.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 20.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:55 | Fault | 604.9 | 602 | 594.3 | 595.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 20.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:56 | Fault | 606.9 | 604 | 594.8 | 595.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:57 | Fault | 608.2 | 605.5 | 595.4 | 596.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:58 | Wait | 609.4 | 606.8 | 595.9 | 596.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 06:59 | Fault | 610.4 | 610.9 | 596.5 | 597.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 20.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:00 | Fault | 611.2 | 612 | 597 | 597.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 20.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:01 | Fault | 612 | 614.3 | 597.7 | 598.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 20.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:02 | Fault | 612.6 | 616.7 | 598.4 | 599.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 20.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:03 | Fault | 613.5 | 619.4 | 599.1 | 600.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 20.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:04 | Wait | 614.1 | 623.2 | 599.7 | 600.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:05 | Fault | 614.9 | 624.2 | 600.4 | 601.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 20.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:06 | Fault | 616.1 | 625 | 601.1 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 227 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 20.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:07 | Wait | 618.7 | 625.4 | 601.5 | 602.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 20.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-10 07:12 | Wait | 622.1 | 626.8 | 605.4 | 606.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:17 | Fault | 622.6 | 627.7 | 608.5 | 609.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 21.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:22 | Fault | 624.9 | 628.1 | 611.6 | 612.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:27 | Fault | 624.1 | 626.5 | 614.3 | 614.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 21.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:32 | Wait | 624.1 | 626.2 | 616.8 | 616.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:37 | Fault | 623 | 624.4 | 618.2 | 617.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 21.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:42 | Fault | 623 | 625.1 | 619.6 | 619.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:47 | Fault | 621.5 | 623.4 | 620.6 | 619.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 22.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:52 | Fault | 621.3 | 623.9 | 621.2 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 22.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 07:57 | Fault | 621.5 | 624.3 | 621.6 | 620 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 22.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:02 | Fault | 620.9 | 623.7 | 621.3 | 619.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:07 | Fault | 618.8 | 622.2 | 620.8 | 619.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 22.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:12 | Fault | 617.6 | 620.9 | 620.7 | 619 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 22.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:17 | Fault | 616.3 | 619.5 | 620.4 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 22.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:22 | Fault | 614.3 | 616.2 | 619.7 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 22.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:27 | Fault | 611.2 | 612.9 | 618.4 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:32 | Fault | 610.3 | 611.6 | 618.2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:37 | Fault | 609.7 | 609.9 | 617.8 | 615.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:42 | Fault | 607.7 | 607.9 | 616.5 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 26.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:47 | Fault | 606.5 | 607.3 | 615.2 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 27.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:52 | Fault | 605.8 | 607 | 614.2 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 08:57 | Fault | 605.5 | 606.5 | 612.7 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 30.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:02 | Fault | 604.1 | 606.9 | 611.1 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 31.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:07 | Wait | 601 | 602.5 | 608.3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:12 | Fault | 600.2 | 601.8 | 606.5 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:17 | Fault | 597.9 | 597.9 | 604.3 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:22 | Wait | 595.4 | 595.8 | 602.1 | 599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:27 | Fault | 594 | 595.7 | 600.4 | 598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:32 | Fault | 593.6 | 595.2 | 599.3 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:37 | Fault | 593.2 | 592.1 | 598.1 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:42 | Wait | 591.1 | 590.3 | 596.1 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:47 | Fault | 589.9 | 588.5 | 594.6 | 591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:52 | Fault | 590.3 | 588.9 | 594.2 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 09:57 | Fault | 588.6 | 587.4 | 592.5 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:02 | Wait | 586.7 | 584.8 | 590.6 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:07 | Fault | 586.6 | 585.4 | 589.7 | 586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:12 | Fault | 584.8 | 583.4 | 587.8 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:17 | Fault | 583.2 | 582.3 | 585.9 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:22 | Fault | 581.6 | 580.7 | 583.7 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:27 | Fault | 581.4 | 581.2 | 583.3 | 581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:32 | Fault | 581.5 | 580.6 | 582.7 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:37 | Fault | 582.5 | 583 | 583.1 | 581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:42 | Fault | 582.2 | 582.6 | 582.6 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:47 | Fault | 582.2 | 582.8 | 582.2 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:52 | Fault | 581.4 | 580.9 | 580.7 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 10:57 | Wait | 579.7 | 578.5 | 578.7 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:02 | Fault | 579.3 | 578.4 | 577.6 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:07 | Fault | 579 | 577.8 | 576.7 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 38.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:12 | Fault | 578.7 | 578 | 576.1 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:17 | Wait | 578.4 | 577.8 | 575.6 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:22 | Fault | 577.1 | 576.7 | 574.1 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:27 | Fault | 578.3 | 577.1 | 574.2 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:32 | Fault | 577.1 | 576.6 | 572.6 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:37 | Wait | 577.4 | 577.1 | 572.4 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:42 | Fault | 577.8 | 577.2 | 572 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:47 | Fault | 578.5 | 577.6 | 573 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:52 | Fault | 578.1 | 577.2 | 572 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 11:57 | Fault | 577.8 | 576.8 | 571.1 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:02 | Fault | 577.4 | 577.5 | 570.9 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:07 | Fault | 578.3 | 578.5 | 571.7 | 570.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:12 | Fault | 579.6 | 580 | 572.9 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:17 | Fault | 579.5 | 579.2 | 571.5 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:22 | Fault | 579.1 | 578.3 | 570.4 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:27 | Fault | 578.2 | 578 | 569.2 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:32 | Fault | 580.2 | 580.3 | 570.6 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:37 | Fault | 580.7 | 580.6 | 570.8 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:42 | Fault | 580.2 | 579.7 | 570 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:47 | Fault | 580.1 | 579.6 | 569.4 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:52 | Fault | 579.2 | 578.7 | 568.4 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 12:57 | Fault | 579.8 | 581 | 569 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:02 | Fault | 579.7 | 580.3 | 569 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:07 | Fault | 580 | 578.9 | 569 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:12 | Fault | 579.1 | 578.3 | 567.8 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:17 | Fault | 580.8 | 581.2 | 569.5 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:22 | Fault | 580.8 | 581.2 | 569 | 567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:27 | Wait | 582.2 | 582.7 | 569.9 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:32 | Fault | 582 | 581.8 | 569.3 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:37 | Fault | 580.9 | 580.5 | 567.7 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:42 | Fault | 582.1 | 582.1 | 569.2 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:47 | Wait | 583.1 | 583.1 | 569.7 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:52 | Fault | 584.3 | 584.8 | 570.3 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 13:57 | Fault | 584.3 | 584 | 570.1 | 569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:02 | Fault | 583.3 | 582.6 | 568.8 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:07 | Wait | 584.1 | 583.4 | 569.6 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:12 | Fault | 584.7 | 584.4 | 570.5 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:17 | Fault | 585.2 | 584.5 | 570.6 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:22 | Fault | 586.4 | 586 | 571.6 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:27 | Fault | 586.9 | 586.3 | 571.9 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:32 | Fault | 588.2 | 588.4 | 572.6 | 575.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:37 | Fault | 588 | 588.3 | 572.3 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:42 | Fault | 587.4 | 587.5 | 571.7 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:47 | Fault | 587.7 | 587.7 | 573.3 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:52 | Fault | 588.2 | 588.2 | 574.4 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 14:57 | Fault | 589.2 | 588.8 | 575.2 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:02 | Wait | 589.6 | 589.2 | 577.1 | 578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:07 | Fault | 589.4 | 588.6 | 577.3 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:12 | Fault | 589.8 | 589.7 | 578.5 | 580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:17 | Fault | 589.1 | 589.1 | 578.4 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:22 | Wait | 588.8 | 588.6 | 578.9 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:27 | Fault | 588.4 | 588 | 579.7 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:32 | Fault | 587.3 | 587.4 | 580.7 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:37 | Fault | 585.7 | 585.4 | 580.6 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:42 | Wait | 584.9 | 584.3 | 581.2 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:47 | Fault | 583.2 | 582.3 | 580.5 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:52 | Fault | 581.1 | 580.4 | 580.3 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 15:57 | Fault | 579 | 578.6 | 578.2 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:02 | Fault | 577.1 | 577 | 577.6 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 33.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:07 | Fault | 575 | 575 | 577.1 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:12 | Fault | 573.6 | 573.6 | 576.8 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:17 | Fault | 572.4 | 572.2 | 576 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 33.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:22 | Fault | 572.5 | 572.1 | 575.2 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:27 | Fault | 573.3 | 572.8 | 574.5 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.3 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:32 | Fault | 573.7 | 573.1 | 573.5 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:37 | Fault | 573.8 | 573.2 | 573 | 578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:42 | Fault | 573.2 | 572.5 | 572.3 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:47 | Fault | 572.2 | 571.4 | 571.3 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 33 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:52 | Fault | 570.7 | 569.6 | 569.9 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 32.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 16:57 | Fault | 567.6 | 564.9 | 564.7 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 32.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:02 | Fault | 564.1 | 561.4 | 559.7 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 32.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:07 | Fault | 558.8 | 556 | 552.9 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 32.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:12 | Fault | 550.3 | 547.5 | 546.1 | 545.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 32.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:17 | Fault | 539.2 | 536.5 | 536.4 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 32.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:22 | Fault | 522.3 | 518.4 | 519.8 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 32.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:27 | Fault | 503.4 | 500.8 | 500.8 | 501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 32 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0
2024-08-10 17:32 | Wait | 475.4 | 473.2 | 473 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 31.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 30 | 0 | 0