## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-12 05:55 | Normal | 243 | 608 | 604.4 | 593.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 223.2 | 230.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.84 | 59.89 | 562 | 1 | 17.7 | 12230.6 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:00 | Normal | 181.7 | 648.3 | 620.1 | 632 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 224.2 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 60 | 59.97 | 566 | 1 | 22.7 | 12230.6 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:05 | Normal | 199.8 | 671.7 | 605.1 | 644.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 223.8 | 230.4 | 1.6 | 1.3 | 1 | 59.93 | 59.89 | 59.9 | 594 | 1 | 25.7 | 12230.7 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:10 | Normal | 274.6 | 670.5 | 633.2 | 635.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 226.4 | 230.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 60.11 | 60.02 | 713 | 1 | 27.8 | 12230.7 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:15 | Normal | 286.8 | 679.7 | 645 | 625.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 228.2 | 225.8 | 230.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.92 | 60 | 924 | 1 | 29.1 | 12230.8 | 1945 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:20 | Normal | 306.8 | 682.6 | 622.2 | 612.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 229.6 | 230.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 1159 | 1 | 30.2 | 12230.9 | 1945 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:25 | Normal | 329.8 | 694.9 | 579.4 | 632.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 233 | 230.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 1420 | 1 | 30.9 | 12231 | 1945 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:30 | Normal | 425.5 | 705.7 | 597 | 663.4 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 229.6 | 235.8 | 231 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1700 | 1 | 31.6 | 12231.1 | 1946 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:35 | Normal | 444.7 | 695.9 | 621.8 | 638.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 229.8 | 238.2 | 230.4 | 2.4 | 3 | 3.6 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 1935 | 1 | 32.2 | 12231.3 | 1946 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:40 | Normal | 447.9 | 744.3 | 636.2 | 637.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 230.2 | 238.8 | 230.6 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 59.98 | 60.12 | 60.04 | 1979 | 1 | 32.8 | 12231.4 | 1946 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:45 | Normal | 499 | 757.5 | 641.9 | 663.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 229.6 | 238.8 | 230.6 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 60.01 | 59.92 | 59.94 | 1947 | 1 | 33.4 | 12231.6 | 1946 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:50 | Normal | 525.4 | 763.4 | 577 | 643 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 229.2 | 241.4 | 231.2 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 60 | 60.08 | 60.04 | 2036 | 1 | 33.9 | 12231.8 | 1946 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:55 | Wait | 776.3 | 783 | 722.2 | 734.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 35.1 | 12231.8 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:00 | Wait | 777.2 | 783.8 | 724.2 | 735.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 35.6 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:05 | Wait | 778.7 | 785.6 | 725.2 | 737.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226 | 219.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.9 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:10 | Wait | 781.4 | 788.1 | 728.4 | 740.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 36.2 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:15 | Wait | 783.2 | 789.7 | 728.8 | 742.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:20 | Wait | 783.7 | 791.6 | 728.8 | 745.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 225.8 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.1 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:25 | Wait | 781.7 | 790.2 | 727.2 | 743.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.8 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:30 | Wait | 780 | 788.8 | 727.6 | 741.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 227.4 | 221.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:35 | Wait | 780.5 | 790.8 | 726.6 | 742.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228.4 | 221.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 36 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:40 | Wait | 778.6 | 789.2 | 727.9 | 741 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228 | 221.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.93 | 59.91 | 0 | 0 | 36.2 | 12231.9 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:45 | Wait | 777.7 | 787.6 | 729.2 | 738.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:50 | Wait | 779.5 | 789.6 | 730 | 741.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:55 | Wait | 779.4 | 789.9 | 728 | 743.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.2 | 216 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:00 | Wait | 778.4 | 785.8 | 727.4 | 738.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:05 | Wait | 779.6 | 787.7 | 728.8 | 741.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 36.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:10 | Wait | 776.6 | 783.1 | 728 | 737.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 225.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 36.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:15 | Wait | 775.9 | 782.5 | 727 | 737.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228.2 | 216.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:20 | Wait | 775.6 | 782 | 726.1 | 737.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:25 | Wait | 776.2 | 782.6 | 727.4 | 738.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:30 | Wait | 777.2 | 782.3 | 726.3 | 738.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:35 | Wait | 776.4 | 780.9 | 726.3 | 737.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:40 | Wait | 775.2 | 778.7 | 729.2 | 736.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 36.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:45 | Wait | 767.5 | 768 | 727.3 | 726.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:50 | Wait | 768.9 | 769.8 | 727.6 | 729.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:55 | Wait | 765 | 764.3 | 723.1 | 725.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:00 | Wait | 769.9 | 769.5 | 727 | 731.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:05 | Wait | 767.5 | 767.2 | 726.4 | 729.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:10 | Wait | 765 | 763.8 | 725.5 | 728.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 229.2 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:15 | Fault | 763.6 | 762.6 | 721.5 | 726.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:20 | Wait | 767.2 | 766.7 | 723.4 | 730.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:25 | Wait | 765.8 | 764.7 | 723.6 | 728.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 36.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:30 | Wait | 763.8 | 761.2 | 721.5 | 725.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:35 | Wait | 761.9 | 760.1 | 721.9 | 724.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:40 | Wait | 764 | 759.3 | 723.5 | 725.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:45 | Wait | 760.6 | 756.5 | 718.2 | 722.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 223.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:50 | Wait | 765.2 | 762.2 | 720.9 | 728.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 37.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:55 | Wait | 761.2 | 755.7 | 717.4 | 723.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 37.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:00 | Wait | 758.1 | 754.6 | 717 | 723 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 37.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:05 | Wait | 754.5 | 749.5 | 712.5 | 718.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.6 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 37.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:10 | Wait | 761 | 757.3 | 718.2 | 726 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:15 | Wait | 756.2 | 751 | 714.3 | 719.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 216.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:20 | Wait | 752.5 | 749.3 | 712.2 | 716.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:25 | Wait | 744.2 | 739.1 | 704.8 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.8 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:30 | Wait | 748.3 | 744.8 | 708.5 | 712.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 228.8 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:35 | Wait | 745.3 | 740.1 | 706.5 | 708 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 225.4 | 216.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:40 | Wait | 745.6 | 741.1 | 704.7 | 710.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:45 | Wait | 744.5 | 740.4 | 702.4 | 709.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.6 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:50 | Wait | 744.7 | 740.7 | 701.9 | 711.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 228 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 38.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:55 | Wait | 741.3 | 736.9 | 699.6 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 228.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 38.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:00 | Wait | 740.7 | 735.8 | 699.1 | 706.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.4 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 38.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:05 | Wait | 741.3 | 737.4 | 699 | 708.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.6 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 38.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:10 | Wait | 741.9 | 737.3 | 698.6 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 38.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:15 | Wait | 740.4 | 735.4 | 698.6 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:20 | Wait | 741.7 | 736.2 | 699.5 | 708.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.4 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:25 | Wait | 740.7 | 734.3 | 697.5 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:30 | Wait | 737.6 | 731.9 | 696.6 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:35 | Wait | 736.4 | 730.8 | 695.3 | 702.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:40 | Wait | 735.9 | 729.8 | 695.5 | 699.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:45 | Wait | 738.9 | 730.9 | 695.1 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 230.2 | 222.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:50 | Wait | 738.1 | 732 | 693.7 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:55 | Wait | 738.5 | 733 | 694.7 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 40 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:00 | Wait | 737.3 | 732 | 695.4 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:05 | Wait | 736.5 | 730.4 | 692.9 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:10 | Wait | 738.9 | 732.5 | 694.7 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:15 | Wait | 739.2 | 733.3 | 695.3 | 706 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:20 | Wait | 739.6 | 733.4 | 695.3 | 704.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:25 | Wait | 739.4 | 732.2 | 694.1 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:30 | Wait | 739.5 | 733.2 | 694.4 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:35 | Wait | 738.9 | 731.6 | 692.6 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:40 | Wait | 736.6 | 730.5 | 692.1 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:45 | Wait | 734.9 | 728.8 | 691.3 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:50 | Wait | 733.8 | 727.3 | 688.5 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 41.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:55 | Wait | 734.9 | 727.5 | 688.8 | 700.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:00 | Wait | 735 | 728.4 | 688.4 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 41.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:05 | Wait | 729.1 | 721.6 | 684.1 | 696.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:10 | Wait | 735 | 728.9 | 689.6 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 41.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:15 | Wait | 737.4 | 730.8 | 689.8 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:20 | Wait | 737.7 | 731.1 | 689.5 | 701.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:25 | Wait | 741.8 | 736.3 | 693.4 | 707 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:30 | Wait | 742.3 | 737.4 | 696.6 | 709.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 215.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:35 | Wait | 740.1 | 735.2 | 694.6 | 707.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 220.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:40 | Wait | 741.6 | 736.5 | 694.3 | 706.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 42.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:45 | Wait | 743.1 | 738.4 | 696.1 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 42.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:50 | Wait | 738.6 | 734 | 691.7 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.3 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:55 | Wait | 743.6 | 738.8 | 696.3 | 709.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.4 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:00 | Wait | 746 | 743 | 699.8 | 711.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:05 | Wait | 740.6 | 736 | 692.4 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.5 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:10 | Wait | 747.3 | 743.4 | 700.4 | 712.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.6 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:15 | Wait | 748.7 | 745 | 700.9 | 713.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 226.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:20 | Wait | 748.9 | 746.1 | 701.1 | 713.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:25 | Wait | 746.7 | 742.7 | 697.5 | 710.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.7 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:30 | Wait | 750.5 | 748.2 | 702.5 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 42.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:35 | Wait | 752 | 749 | 703.4 | 716.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:40 | Wait | 749 | 746.6 | 700.6 | 711.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 42.8 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:45 | Wait | 751.1 | 748.6 | 702 | 713 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:50 | Wait | 752.9 | 751.4 | 704.4 | 714.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 42.9 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:55 | Wait | 756.7 | 755.6 | 709.2 | 717.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:00 | Wait | 751.7 | 750 | 703.5 | 712.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:05 | Wait | 756.5 | 756.1 | 709.8 | 716.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:10 | Wait | 756.4 | 755.7 | 710.2 | 717.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:15 | Wait | 757.6 | 757 | 711 | 717.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:20 | Wait | 755.6 | 755.2 | 709.1 | 716.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:25 | Fault | 752.7 | 753.1 | 706.5 | 712.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:30 | Wait | 754.7 | 755.8 | 709.8 | 714.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:35 | Wait | 753.1 | 753.1 | 706.7 | 713 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:40 | Wait | 753.8 | 754.8 | 708.5 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:45 | Wait | 755.2 | 757.4 | 710.8 | 715.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:50 | Wait | 753.5 | 756.7 | 710.1 | 714.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:55 | Wait | 754.6 | 758.6 | 711.2 | 714.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222.4 | 216.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 0 | 0 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:00 | Fault | 750.3 | 754.7 | 708.1 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.03 | 0 | 2 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:05 | Wait | 748.7 | 753.5 | 706.8 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 60.05 | 60.1 | 0 | 0 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:10 | Wait | 747.3 | 751.8 | 705.5 | 709.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:15 | Wait | 745.1 | 749.6 | 703.2 | 707 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.2 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:20 | Wait | 746.3 | 752.4 | 705.6 | 707.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:25 | Fault | 745.8 | 753.1 | 706.7 | 707 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1879 | 2 | 43.1 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:30 | Wait | 741.9 | 749.7 | 703.2 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:35 | Wait | 738 | 744.1 | 698 | 700.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 43.2 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:40 | Wait | 734.6 | 740.6 | 694.7 | 696.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:45 | Wait | 731.6 | 736.5 | 691.5 | 693.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 224 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 43 | 12232 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:50 | Normal | 574 | 692.6 | 578.1 | 601.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 239.2 | 229.8 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 60.01 | 59.95 | 60.05 | 2233 | 1 | 42.8 | 12232.1 | 1946 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:55 | Normal | 436.5 | 661.6 | 559.5 | 573.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 236.4 | 229 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 59.88 | 59.97 | 60 | 2004 | 1 | 43 | 12232.3 | 1946 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:00 | Normal | 362.8 | 611.4 | 612.1 | 601.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 227.6 | 233.2 | 229 | 2.1 | 2.4 | 3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 1615 | 1 | 43.3 | 12232.4 | 1946 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:05 | Normal | 324.9 | 634.7 | 630.4 | 553.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227 | 231.2 | 229.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 1323 | 1 | 43.5 | 12232.6 | 1946 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:10 | Normal | 200.1 | 638 | 545.3 | 553.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 227 | 227.6 | 229 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 59.91 | 60 | 984 | 1 | 43.8 | 12232.7 | 1946 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:15 | Normal | 199.5 | 628.8 | 503.1 | 559.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 226.6 | 229.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 781 | 1 | 44.3 | 12232.7 | 1946 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:20 | Normal | 199.8 | 608.8 | 516.4 | 613.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 225 | 223 | 228.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.06 | 620 | 1 | 44.6 | 12232.8 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:25 | Normal | 167.8 | 578.5 | 595.4 | 586.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 221.8 | 227.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 524 | 1 | 44.7 | 12232.8 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:30 | Normal | 233.4 | 587 | 558.1 | 563.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 221.2 | 228.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 512 | 1 | 44.8 | 12232.9 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:35 | Normal | 223.1 | 564 | 507.5 | 526.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 220.2 | 227.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 60.05 | 59.96 | 60 | 489 | 1 | 44.9 | 12232.9 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:40 | Normal | 192.4 | 429.2 | 370.5 | 387.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 221.4 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 490 | 1 | 45 | 12233 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:45 | Normal | 196.6 | 255.6 | 208 | 217.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 221.4 | 229 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.13 | 60.03 | 486 | 1 | 45.1 | 12233 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0