## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-13 05:57 | Normal | 305.1 | 652.6 | 604.2 | 596.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 226.4 | 223.2 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 541 | 1 | 16.1 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:01 | Normal | 170.7 | 666.5 | 622.7 | 588.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 227.4 | 222.6 | 229.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 544 | 1 | 20.3 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:02 | Normal | 201.1 | 657.9 | 628.3 | 595.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 226.8 | 223.8 | 230 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 527 | 1 | 21.3 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:03 | Normal | 214.4 | 685.7 | 608.4 | 634.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 227.4 | 223 | 230 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 550 | 1 | 22.1 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:04 | Normal | 200.3 | 676.4 | 636.8 | 617.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 226.6 | 222.6 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 523 | 1 | 22.8 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:05 | Normal | 199.7 | 670.7 | 641.8 | 632.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 226.8 | 223.4 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 594 | 1 | 23.5 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:06 | Normal | 199.6 | 636.7 | 643.9 | 642.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 227 | 224.8 | 229.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 589 | 1 | 24.2 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:07 | Normal | 199.6 | 633.8 | 641.1 | 660.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 226.8 | 223 | 229.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 59.9 | 59.93 | 59.96 | 587 | 1 | 24.7 | 12233.1 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:08 | Normal | 199.7 | 676.7 | 601.6 | 647.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 225.4 | 223.6 | 229.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.93 | 59.91 | 573 | 1 | 25.2 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:09 | Normal | 199.6 | 654 | 643.1 | 665.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 226.2 | 223 | 229.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 59.94 | 621 | 1 | 25.6 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:10 | Normal | 230.9 | 692.7 | 657.1 | 659.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 224 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 60 | 590 | 1 | 26.1 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:11 | Normal | 290.6 | 682 | 644.6 | 640.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 223.8 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 691 | 1 | 26.5 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:12 | Normal | 314.6 | 701.2 | 653.9 | 602.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 222 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 59.95 | 59.82 | 59.91 | 667 | 1 | 26.9 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:13 | Normal | 345.2 | 700.7 | 607.8 | 606.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 225 | 229.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.91 | 60.03 | 59.91 | 707 | 1 | 27.2 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:14 | Normal | 292.4 | 694.5 | 614.7 | 593.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 225.4 | 229.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.95 | 60 | 769 | 1 | 27.5 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:15 | Normal | 261.5 | 637.5 | 596.9 | 576.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 225.6 | 229.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.96 | 60.05 | 884 | 1 | 27.8 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:16 | Normal | 279.5 | 635.9 | 625.8 | 628.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 225.8 | 229.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 925 | 1 | 28 | 12233.2 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:17 | Normal | 252.9 | 615.7 | 628.8 | 619.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 226.6 | 229.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 946 | 1 | 28.3 | 12233.3 | 1947 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:18 | Normal | 264.5 | 683.8 | 635.7 | 594.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 226.8 | 229.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 948 | 1 | 28.5 | 12233.3 | 1947 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:19 | Normal | 244.4 | 679.2 | 625.8 | 600.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 227.6 | 227.2 | 229.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.06 | 60 | 60.03 | 946 | 1 | 28.8 | 12233.3 | 1947 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:20 | Normal | 241.2 | 680.5 | 661.8 | 599.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 227.2 | 229.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 907 | 1 | 29.1 | 12233.3 | 1947 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:21 | Normal | 244 | 691 | 670.6 | 642.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 226.4 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 918 | 1 | 29.3 | 12233.3 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:22 | Normal | 249.6 | 702.8 | 672.6 | 653.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 228.2 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 964 | 1 | 29.4 | 12233.3 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:23 | Normal | 266.2 | 698.9 | 644.5 | 627.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 226 | 229.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 978 | 1 | 29.7 | 12233.4 | 1947 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:24 | Normal | 262.9 | 702 | 628.9 | 622.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 225.6 | 228.4 | 229.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.16 | 60.07 | 937 | 1 | 29.9 | 12233.4 | 1947 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:25 | Normal | 276.1 | 709.7 | 685.5 | 607.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 226.4 | 227.2 | 229.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 59.91 | 59.96 | 976 | 1 | 30 | 12233.4 | 1947 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:26 | Normal | 288.7 | 699.7 | 655.8 | 609.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 226.4 | 227.2 | 229.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1020 | 1 | 30.2 | 12233.4 | 1948 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-13 06:31 | Normal | 242.6 | 680.6 | 642.5 | 620.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 228.6 | 229.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 1054 | 1 | 30.9 | 12233.5 | 1948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 06:36 | Normal | 245.8 | 689 | 668.8 | 658.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.5 | 228 | 227.6 | 230 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 1014 | 1 | 31.6 | 12233.6 | 1948 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 06:41 | Normal | 297.4 | 698.3 | 667.7 | 623.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 227.8 | 230.4 | 230.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 1116 | 1 | 32.1 | 12233.7 | 1948 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 06:46 | Normal | 246.8 | 694.1 | 622.7 | 584.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 227.4 | 229 | 229.6 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1233 | 1 | 32.7 | 12233.8 | 1948 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 06:51 | Normal | 316.8 | 696.1 | 657.9 | 637.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 228.4 | 233.6 | 230.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 1522 | 1 | 33.3 | 12233.9 | 1948 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 06:56 | Normal | 388 | 725.7 | 637 | 598.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 228.8 | 239 | 231 | 2.3 | 3 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 1930 | 1 | 33.7 | 12234 | 1948 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:01 | Normal | 416.8 | 741.4 | 630.8 | 681.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 229.4 | 238.6 | 231.2 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2069 | 1 | 34.2 | 12234.2 | 1948 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:06 | Normal | 509.4 | 771 | 628.6 | 637.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 229.4 | 240.2 | 230.2 | 2.3 | 3 | 3.8 | 60.06 | 59.95 | 59.96 | 1908 | 1 | 34.8 | 12234.4 | 1948 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:11 | Normal | 701.4 | 763.2 | 688.7 | 679.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 228.6 | 239.6 | 230.4 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 59.92 | 59.97 | 60 | 1900 | 1 | 35.8 | 12234.4 | 1948 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:16 | Wait | 774.7 | 784.4 | 719 | 737.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 219.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36.2 | 12234.5 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:21 | Fault | 771 | 783.3 | 715 | 738 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 221.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1829 | 2 | 36 | 12234.6 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:26 | Normal | 662.3 | 772.6 | 644 | 700.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 228.8 | 240.4 | 230.8 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 60.14 | 60.02 | 60.03 | 1933 | 1 | 36.5 | 12234.7 | 1948 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:31 | Wait | 775.6 | 789.6 | 723.3 | 742.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 227.6 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.7 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:36 | Wait | 772.6 | 786.5 | 719.4 | 738.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 221.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 60.01 | 0 | 0 | 37.1 | 12234.7 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:41 | Wait | 769.5 | 782.8 | 717.9 | 735.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.1 | 12234.7 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:46 | Wait | 773.8 | 790 | 719.9 | 744.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37 | 12234.7 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:51 | Wait | 764.7 | 777 | 716.1 | 731.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 12234.7 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 07:56 | Wait | 771.9 | 783.5 | 719.9 | 739 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:01 | Wait | 774.2 | 785.2 | 722 | 740.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:06 | Wait | 774.3 | 784.2 | 722.6 | 739.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:11 | Wait | 775.5 | 784.8 | 722.5 | 739.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 215.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 36.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:16 | Wait | 766.3 | 774.6 | 714.9 | 728.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 36.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:21 | Wait | 769.6 | 779.3 | 715.9 | 734.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:26 | Wait | 773 | 783.1 | 717.7 | 739.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 36.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:31 | Wait | 769.9 | 779.9 | 716.1 | 736.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 221.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 36.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:36 | Wait | 767.3 | 774.8 | 717.8 | 733.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:41 | Wait | 768.5 | 774.5 | 721.8 | 732.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:46 | Wait | 765.5 | 770.9 | 718.5 | 731.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:51 | Wait | 765.5 | 769.4 | 720.1 | 731 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 216.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 08:56 | Wait | 764.2 | 765 | 721.5 | 728.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228 | 224.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:01 | Wait | 760.7 | 760.4 | 721.4 | 724.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:06 | Wait | 761.5 | 760.7 | 721.5 | 724.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:11 | Wait | 760 | 759.5 | 718.8 | 722.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:16 | Wait | 758.5 | 756.6 | 716.9 | 720.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 36.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:21 | Wait | 756.1 | 754.3 | 716.2 | 718.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:26 | Wait | 754.7 | 753.8 | 716.5 | 716.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:31 | Wait | 754.8 | 754.2 | 720.6 | 714.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 37.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:36 | Fault | 754.3 | 752.1 | 721.5 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:41 | Wait | 753.3 | 751.6 | 719.5 | 712.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 37.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:46 | Wait | 747.2 | 744.5 | 715.9 | 704.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:51 | Wait | 750.4 | 747.6 | 716.5 | 709.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 37.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 09:56 | Wait | 748.3 | 745.9 | 712.7 | 707.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:01 | Wait | 756.7 | 755 | 720.1 | 714.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:06 | Wait | 748 | 744 | 713.3 | 705 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 37.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:11 | Wait | 746.6 | 743.8 | 709.8 | 703.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.6 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:16 | Wait | 756.1 | 755.1 | 714.8 | 714.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 37.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:21 | Wait | 752.4 | 751.9 | 712.1 | 712.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 227.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:26 | Wait | 744.6 | 742.4 | 706.8 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 227.8 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:31 | Wait | 741.4 | 739.6 | 702.1 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.2 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:36 | Wait | 744.6 | 741.7 | 705.6 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 227.6 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:41 | Wait | 746.6 | 743.3 | 707.6 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 38.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:46 | Wait | 743.5 | 739.2 | 704.5 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 226.8 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:51 | Wait | 734.2 | 730.1 | 695 | 693.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 226.8 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 38.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 10:56 | Wait | 740.9 | 738.8 | 701.7 | 700.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 219 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.6 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:01 | Wait | 748.5 | 747.6 | 706.9 | 709.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 38.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:06 | Wait | 742.5 | 741 | 704.2 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:11 | Wait | 736 | 731.8 | 699.1 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:16 | Wait | 730.5 | 725.9 | 693.9 | 688.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.2 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 38.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:21 | Wait | 739.5 | 736.3 | 700.8 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 216 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:26 | Wait | 741.1 | 737.5 | 701.7 | 698.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:31 | Wait | 739.5 | 736.7 | 700.1 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.4 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:36 | Wait | 738 | 734.1 | 698.4 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:41 | Wait | 734.7 | 729.1 | 695.3 | 692.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 39.6 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:46 | Wait | 730.1 | 725.1 | 691.6 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:51 | Wait | 741.5 | 738.2 | 701 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 11:56 | Wait | 739.5 | 736.1 | 697.9 | 698 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:01 | Wait | 737 | 733.2 | 695.3 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223 | 217 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:06 | Fault | 738.9 | 735.1 | 696.8 | 697.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2 | 2 | 40 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:11 | Wait | 735.5 | 730.3 | 692.4 | 694.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 40.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:16 | Wait | 740.9 | 736.9 | 697.3 | 701.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:21 | Wait | 737.7 | 732 | 695.2 | 697.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:26 | Wait | 738.4 | 732.4 | 695.9 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:31 | Wait | 732.3 | 725.9 | 690 | 693.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:36 | Wait | 728.7 | 722.8 | 687.2 | 688.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:41 | Wait | 723.5 | 717.4 | 681.7 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 40.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:46 | Wait | 734.4 | 729.4 | 692.3 | 694 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 41.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:51 | Wait | 730.1 | 724.6 | 687.4 | 689.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 41.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 12:56 | Wait | 735 | 730.3 | 692 | 694.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:01 | Wait | 726.4 | 720.1 | 683.5 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 41.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:06 | Wait | 728.1 | 722.1 | 684.4 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:11 | Wait | 737.3 | 733.4 | 693.4 | 697 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 41.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:16 | Wait | 736.6 | 733 | 692.7 | 696.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 41.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:21 | Wait | 732.5 | 729.7 | 689.5 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:26 | Wait | 734.4 | 732.1 | 691.4 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:31 | Wait | 730.7 | 727.6 | 687.7 | 688.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:36 | Wait | 732.3 | 727.9 | 687.7 | 691.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 42.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:41 | Wait | 730.3 | 725.8 | 685.7 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 42.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:46 | Wait | 735.8 | 732.2 | 691 | 695 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:51 | Wait | 736.7 | 733.6 | 692.5 | 696.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 42.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 13:56 | Wait | 731.1 | 727.7 | 686.2 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:01 | Wait | 737.9 | 734.4 | 692.3 | 696.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 42.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:06 | Wait | 727.1 | 723.5 | 681.6 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.6 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:11 | Wait | 728.6 | 725.2 | 683 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 216.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 42.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:16 | Wait | 730.6 | 727 | 684.9 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:21 | Wait | 735.5 | 733.3 | 690.1 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:26 | Wait | 738.6 | 737.2 | 693.5 | 696.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 43 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:31 | Wait | 731.6 | 730.8 | 688.4 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 43.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:36 | Wait | 736.1 | 736.2 | 692.4 | 694.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 43.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:41 | Wait | 739.4 | 737.9 | 693.4 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 43.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:46 | Wait | 731.6 | 730.1 | 685.7 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:51 | Wait | 730.9 | 730.7 | 685.8 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 43.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 14:56 | Wait | 737.6 | 738.4 | 693.5 | 696 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 43.5 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:01 | Wait | 739 | 740.3 | 696 | 697.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.6 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:06 | Wait | 726.1 | 726.4 | 681.6 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 223 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 43.7 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:11 | Fault | 740.7 | 742 | 696.8 | 698.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:16 | Wait | 736.5 | 737.9 | 692.7 | 695 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 43.8 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:21 | Wait | 742.5 | 743.8 | 697.8 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:26 | Wait | 729.2 | 729.5 | 682.9 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 43.9 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:31 | Wait | 748.2 | 750.1 | 703.3 | 706 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:36 | Wait | 728.7 | 730.2 | 683 | 688.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 222.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:41 | Wait | 743.7 | 746.2 | 699.8 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:46 | Wait | 737.1 | 739 | 692.3 | 695.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:51 | Wait | 739.3 | 742.3 | 696 | 698.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 44 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 15:56 | Wait | 739.8 | 742.6 | 696.2 | 699.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 44 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:01 | Wait | 751 | 756 | 709.7 | 710 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 44.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:06 | Wait | 753.3 | 760.1 | 713 | 711.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 222.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 44.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:11 | Wait | 738.3 | 741.7 | 695.6 | 698 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.1 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:16 | Wait | 740.1 | 747.8 | 701.1 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:21 | Wait | 732.8 | 740.4 | 694.5 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 221.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:26 | Wait | 732.2 | 737.2 | 690.7 | 691.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:31 | Wait | 733.5 | 739.1 | 693.3 | 693.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:36 | Wait | 729.6 | 735.5 | 689.5 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 0 | 0 | 44.4 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:41 | Wait | 730.9 | 734.6 | 688.1 | 692.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:46 | Wait | 728.1 | 732.2 | 685.8 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12234.8 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:51 | Normal | 550.6 | 699.1 | 587.5 | 608.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 240.4 | 231 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 60.01 | 60.11 | 59.94 | 2054 | 1 | 44.2 | 12235 | 1949 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 16:56 | Normal | 397.2 | 659 | 525.4 | 595.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 229.8 | 237.4 | 231.4 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 60.13 | 60 | 60.06 | 1907 | 1 | 44.5 | 12235.2 | 1949 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:01 | Normal | 393.3 | 630.5 | 516.3 | 582.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 234 | 231.4 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1666 | 1 | 44.8 | 12235.3 | 1949 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:06 | Normal | 382 | 635.3 | 571.2 | 553.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 232.8 | 231.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1280 | 1 | 45.1 | 12235.4 | 1949 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:11 | Normal | 339.5 | 585.2 | 579.4 | 612.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 228.8 | 228.8 | 231.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1003 | 1 | 45.7 | 12235.5 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:16 | Normal | 330.5 | 506.9 | 524.8 | 549.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 227.6 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.96 | 764 | 1 | 46 | 12235.6 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:21 | Normal | 343.6 | 522.8 | 526.2 | 524 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 225.4 | 231 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.86 | 59.92 | 617 | 1 | 46.1 | 12235.7 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:26 | Normal | 221.8 | 637.9 | 595.5 | 519.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 225.4 | 231.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 567 | 1 | 46.3 | 12235.7 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:31 | Normal | 233.4 | 508.5 | 581 | 587.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.8 | 231.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 520 | 1 | 46.4 | 12235.7 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:36 | Normal | 217.8 | 594.9 | 554.3 | 558.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 223.4 | 231.4 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60 | 518 | 1 | 46.4 | 12235.8 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:41 | Normal | 208.7 | 483.5 | 443.3 | 453.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 226 | 231.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.9 | 59.99 | 59.95 | 514 | 1 | 46.4 | 12235.8 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:46 | Normal | 202.8 | 339.6 | 265.6 | 290 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 503 | 1 | 46.5 | 12235.9 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-13 17:51 | Normal | 184.9 | 190.6 | 181.8 | 185.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 223.4 | 232.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 507 | 1 | 46.5 | 12235.9 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0