## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-16 05:53 | Wait | 589.6 | 589.7 | 565.1 | 581.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 229.8 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 12241.4 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 05:58 | Wait | 626.1 | 626.2 | 588.4 | 603 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 33.2 | 12241.4 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:03 | Normal | 199.4 | 621.7 | 592.7 | 590.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 224.8 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 638 | 1 | 35.7 | 12241.5 | 1954 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:08 | Normal | 238.3 | 547.5 | 535.4 | 469.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.4 | 231.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 59.97 | 740 | 1 | 37.7 | 12241.5 | 1954 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:13 | Normal | 202 | 627.1 | 466.8 | 415.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 226.8 | 230.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 903 | 1 | 39.1 | 12241.6 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:18 | Normal | 229.6 | 626.8 | 389.5 | 499 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 227.6 | 226.8 | 230.4 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1072 | 1 | 40 | 12241.7 | 1954 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:23 | Normal | 305.6 | 628 | 352 | 576.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 230.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 1284 | 1 | 41.1 | 12241.8 | 1954 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:28 | Normal | 359.8 | 658.3 | 338.4 | 594.3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 228 | 231.6 | 230 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1493 | 1 | 41.8 | 12241.9 | 1955 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:33 | Normal | 402.9 | 643.2 | 315.9 | 590.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 236.8 | 230.6 | 2 | 2.8 | 3.2 | 60 | 59.95 | 59.94 | 1717 | 1 | 42.4 | 12242 | 1955 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:38 | Normal | 429.1 | 656.5 | 466.4 | 603.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230 | 238.8 | 230.8 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1972 | 1 | 43 | 12242.2 | 1955 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:43 | Normal | 401.5 | 670.8 | 490.8 | 601 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 229.6 | 239 | 231.8 | 2.4 | 3.2 | 4 | 59.96 | 59.9 | 60 | 2134 | 1 | 43.5 | 12242.3 | 1955 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:48 | Normal | 401.7 | 717.8 | 426.9 | 602.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 228.6 | 239.2 | 230.6 | 2.5 | 3 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2038 | 1 | 43.9 | 12242.5 | 1955 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:53 | Normal | 495 | 726.9 | 327.1 | 454.4 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 229.4 | 240.6 | 230 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 60.11 | 59.97 | 60.04 | 2066 | 1 | 44.4 | 12242.7 | 1955 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:58 | Normal | 503.7 | 731.2 | 199.9 | 375.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 229 | 238.2 | 230.8 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2120 | 1 | 44.9 | 12242.9 | 1955 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:03 | Wait | 740.4 | 744.8 | 686.1 | 701 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.3 | 12243 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:08 | Wait | 741.5 | 745.8 | 687.1 | 703.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 217 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12243 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:13 | Wait | 742 | 745.9 | 687.6 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 12243 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:18 | Wait | 742.7 | 747.4 | 688.3 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 46.2 | 12243 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:23 | Wait | 743.2 | 748.5 | 689.2 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 220.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.93 | 0 | 0 | 46.2 | 12243 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:28 | Wait | 742.8 | 748.8 | 689.2 | 706 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:33 | Wait | 743.1 | 749.7 | 688.7 | 706.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 219 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:38 | Wait | 743 | 750.2 | 688.8 | 707 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 219.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 0 | 0 | 46.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:43 | Wait | 742.9 | 750.6 | 688.9 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 220.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 46.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:48 | Wait | 742.7 | 750.4 | 689.2 | 707.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 220.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:53 | Wait | 742.8 | 750.2 | 689 | 706.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:58 | Wait | 741.8 | 749.2 | 688.7 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:03 | Wait | 742.3 | 750.2 | 688.3 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:08 | Fault | 742.2 | 750.5 | 687.5 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 221.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 45 | 2 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:13 | Wait | 742 | 750.1 | 688 | 704.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:18 | Wait | 741.9 | 750.7 | 689.3 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223 | 215.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:23 | Wait | 741.9 | 750.4 | 689.9 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:28 | Wait | 741.8 | 750.3 | 690.1 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:33 | Wait | 740.7 | 749.5 | 690.8 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:38 | Wait | 740.4 | 748.5 | 691.1 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:43 | Wait | 740 | 749.2 | 692.4 | 701 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:48 | Wait | 739.3 | 748.7 | 693.4 | 700.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:53 | Wait | 738.1 | 747 | 693.2 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:58 | Wait | 737.1 | 746 | 693.6 | 697.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:03 | Wait | 736.4 | 744.2 | 693.7 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:08 | Wait | 735.9 | 742.8 | 693.4 | 695.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:13 | Wait | 736 | 742.6 | 693.3 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:18 | Wait | 735.5 | 742.1 | 693.1 | 694.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:23 | Wait | 734.6 | 741.4 | 693.9 | 693.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:28 | Wait | 734.7 | 740.4 | 695.1 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:33 | Wait | 734.1 | 739.7 | 696.1 | 692.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:38 | Wait | 733.7 | 739.7 | 696.1 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:43 | Wait | 733.5 | 739.4 | 696 | 690.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 215.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:48 | Wait | 732.2 | 738.4 | 695.4 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:53 | Wait | 730.4 | 736.4 | 694.1 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:58 | Wait | 729 | 734.2 | 692.7 | 687.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:03 | Wait | 728.7 | 733.6 | 691.6 | 686.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:08 | Wait | 729.4 | 734.6 | 693.4 | 686.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:13 | Wait | 729.5 | 735.1 | 692.9 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:18 | Wait | 729.3 | 734.7 | 692.7 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:23 | Wait | 727.1 | 731.7 | 691.1 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 215 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:28 | Wait | 726 | 731.6 | 690.9 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:33 | Wait | 725.8 | 731.6 | 690.6 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:38 | Wait | 725.5 | 730.5 | 689.2 | 682.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.4 | 219.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:43 | Wait | 724.4 | 729.9 | 688 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:48 | Wait | 723.3 | 728 | 686.7 | 680.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:53 | Wait | 722.3 | 727.8 | 686.3 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:58 | Wait | 720.6 | 725.5 | 684.5 | 677.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:03 | Wait | 720 | 724.9 | 684.4 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:08 | Wait | 717.9 | 721.4 | 681.8 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:13 | Fault | 717.2 | 721.2 | 681.7 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:18 | Wait | 716.5 | 721.7 | 682.1 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:23 | Wait | 716 | 722.3 | 682.5 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:28 | Wait | 716 | 721.1 | 681.7 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:33 | Wait | 715.6 | 720 | 680.4 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:38 | Wait | 715.1 | 718.7 | 678.8 | 672.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 222 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:43 | Wait | 713.9 | 718.9 | 678.5 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:48 | Wait | 713.4 | 717.1 | 676.7 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:53 | Wait | 712.9 | 715.9 | 676 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:58 | Wait | 712.9 | 716.8 | 677.5 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:03 | Wait | 713.1 | 716.4 | 677.1 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:08 | Wait | 711 | 713.2 | 674.1 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:13 | Wait | 710.3 | 711.5 | 672.7 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:18 | Wait | 710.1 | 710.6 | 671.9 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:23 | Wait | 709.4 | 710.7 | 672.4 | 669.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:28 | Wait | 711.3 | 712.3 | 673.6 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:33 | Wait | 710.7 | 711.5 | 672.6 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:38 | Wait | 709 | 708.7 | 670.9 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 216 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:43 | Wait | 709.1 | 710.4 | 671.7 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:48 | Wait | 710.2 | 711.9 | 673.7 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:53 | Wait | 710.4 | 711.9 | 674.9 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:58 | Wait | 710.7 | 712.2 | 673.9 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:03 | Wait | 709.7 | 710 | 671.3 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:08 | Wait | 709.1 | 710.4 | 671.8 | 668 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:13 | Wait | 708.9 | 709.1 | 670.5 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:18 | Wait | 708.7 | 708.8 | 670.6 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:23 | Wait | 710 | 710.3 | 671 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:28 | Wait | 710.2 | 709.8 | 669.7 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:33 | Wait | 711.1 | 710.2 | 670.4 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:38 | Wait | 714.6 | 713.6 | 673.1 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:43 | Wait | 712.3 | 711 | 671.6 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:48 | Wait | 715.2 | 714.6 | 675.1 | 675.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 223 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:53 | Wait | 711.9 | 711.4 | 671.2 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:58 | Wait | 711.3 | 710.7 | 671.6 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:03 | Wait | 713.9 | 714.2 | 672.7 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:08 | Wait | 714.2 | 714.4 | 673.3 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:13 | Wait | 717.7 | 717.6 | 676.2 | 679.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 225.6 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:18 | Fault | 713.9 | 714.5 | 672.6 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:23 | Wait | 716.4 | 716.8 | 674.8 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:28 | Wait | 716.5 | 716.6 | 675.1 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 213.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:33 | Wait | 714.9 | 714.9 | 673.5 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 213.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:38 | Wait | 717 | 717.8 | 676 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 215.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:43 | Wait | 718.5 | 719.2 | 677.4 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:48 | Wait | 718.8 | 719.8 | 678.1 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:53 | Wait | 719.6 | 719.9 | 677.6 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:58 | Wait | 719 | 719.5 | 676.8 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 215.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:03 | Wait | 717.4 | 718.2 | 675 | 678.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 214.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 47 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:08 | Wait | 719 | 720.1 | 676.5 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:13 | Wait | 718.3 | 720.1 | 676.7 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:18 | Wait | 718.8 | 720.9 | 677.2 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:23 | Wait | 718.7 | 721.4 | 677.5 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:28 | Wait | 718.9 | 721.5 | 678.5 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 219.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:33 | Wait | 718.6 | 721.7 | 678.7 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:38 | Wait | 717.5 | 721.1 | 678.3 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:43 | Wait | 717.1 | 721.6 | 678.2 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 218.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:48 | Wait | 714.7 | 719.4 | 676.2 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:53 | Wait | 713.8 | 719 | 675.8 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:58 | Wait | 713.9 | 719.9 | 676.3 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.6 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:03 | Wait | 712 | 718.3 | 674.7 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 219.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 0 | 0 | 48.1 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:08 | Wait | 711.5 | 719 | 675 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 220.8 | 213.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:13 | Wait | 709.8 | 717.8 | 673.7 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 214.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:18 | Wait | 707 | 715.5 | 671.5 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 45.7 | 12243.1 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:23 | Wait | 704.6 | 713.6 | 670 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.88 | 0 | 0 | 50 | 12243.2 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:28 | Wait | 702.4 | 712.4 | 668.9 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 49.5 | 12243.2 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:33 | Normal | 480.4 | 685.6 | 470.3 | 602.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 240 | 228.6 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 60.03 | 60.01 | 59.94 | 2424 | 1 | 49.3 | 12243.4 | 1955 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:38 | Normal | 397.1 | 646.4 | 520.3 | 573.7 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 227.8 | 239 | 228.8 | 3 | 3.9 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2587 | 1 | 49 | 12243.6 | 1955 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:43 | Normal | 388.2 | 601.2 | 573.4 | 574.6 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 238.6 | 228.4 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2290 | 1 | 48.8 | 12243.8 | 1955 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:48 | Normal | 432.2 | 641.7 | 552.3 | 538.7 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 234.8 | 228.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 59.96 | 60.04 | 60 | 2022 | 1 | 48.8 | 12244 | 1956 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:53 | Normal | 399.1 | 631.8 | 582 | 539.9 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 225.8 | 232.4 | 228.4 | 2.2 | 2.5 | 3 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 1720 | 1 | 49 | 12244.2 | 1956 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:58 | Normal | 431.3 | 624.4 | 528.7 | 572.3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 230.8 | 228.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.89 | 59.96 | 1490 | 1 | 49.3 | 12244.3 | 1956 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:03 | Normal | 358.3 | 591.6 | 444.1 | 594.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226.8 | 229.4 | 229.6 | 2 | 1.6 | 2.3 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 1250 | 1 | 49.5 | 12244.4 | 1956 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:08 | Normal | 320.1 | 590.2 | 430.3 | 559.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226.8 | 227.8 | 229 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 59.9 | 59.98 | 1056 | 1 | 49.7 | 12244.5 | 1956 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:13 | Normal | 243 | 586.5 | 399.7 | 542.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.8 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.91 | 59.94 | 868 | 1 | 49.9 | 12244.6 | 1956 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:18 | Normal | 199.4 | 550.7 | 453.5 | 480.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.2 | 229.4 | 2 | 1.2 | 1.5 | 59.96 | 59.87 | 59.92 | 721 | 1 | 49.9 | 12244.6 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:23 | Normal | 200.1 | 568 | 389.5 | 506.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 221.6 | 229 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 614 | 1 | 50 | 12244.7 | 1956 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:28 | Normal | 186.8 | 580.5 | 434.2 | 545.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 224.6 | 224 | 228.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 59.93 | 60 | 540 | 1 | 48.8 | 12244.8 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:33 | Normal | 205.8 | 568.2 | 181 | 563.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 229 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 511 | 1 | 50 | 12244.8 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:38 | Normal | 166.8 | 534.5 | 205.2 | 540.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 230.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 503 | 1 | 49.8 | 12244.8 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:43 | Normal | 202.8 | 484.5 | 382.7 | 473.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 221.8 | 228.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 482 | 1 | 49.6 | 12244.9 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:48 | Normal | 205.2 | 351.1 | 202 | 315.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.6 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 59.94 | 60.11 | 59.98 | 489 | 1 | 49.2 | 12244.9 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:53 | Normal | 190.3 | 211.6 | 188.7 | 192.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 219 | 229 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 484 | 1 | 48.6 | 12245 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0