## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-16 05:51 | Wait | 595.3 | 594.9 | 576.5 | 572.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.9 | 48656.2 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 05:56 | Wait | 628.8 | 628.5 | 598.2 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 31.2 | 48656.2 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:01 | Normal | 362.6 | 542.6 | 488 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 231.6 | 1 | 1.5 | 1.6 | 60.1 | 59.95 | 60.06 | 494 | 1 | 33.8 | 48656.3 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:06 | Normal | 329.5 | 573.5 | 437.1 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 231.4 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 59.91 | 59.89 | 59.99 | 615 | 1 | 36.1 | 48656.3 | 3478 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:11 | Normal | 340.1 | 468.4 | 405.3 | 352.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 731 | 1 | 37.7 | 48656.4 | 3478 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:16 | Normal | 213.5 | 540.9 | 268.9 | 199.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.6 | 2 | 1.4 | 2.4 | 59.85 | 59.97 | 59.84 | 828 | 1 | 38.8 | 48656.4 | 3478 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:21 | Normal | 235.1 | 426.1 | 200 | 199.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 231.6 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 59.92 | 59.98 | 59.97 | 885 | 1 | 39.6 | 48656.5 | 3478 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:26 | Normal | 421.8 | 611.7 | 200 | 228.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 229.6 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 1308 | 1 | 40.1 | 48656.6 | 3479 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:31 | Normal | 604.1 | 629.9 | 199.8 | 266 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.2 | 4.5 | 1.4 | 4.4 | 60 | 60.03 | 60 | 1785 | 1 | 40.8 | 48656.7 | 3479 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:36 | Normal | 609.3 | 649.7 | 199.9 | 301.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 229.2 | 226.8 | 231.4 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 2084 | 1 | 41.3 | 48656.9 | 3479 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:41 | Normal | 643.1 | 661.5 | 199.9 | 212.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.4 | 229.2 | 230.8 | 5.6 | 1.6 | 5.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2348 | 1 | 41.9 | 48657.1 | 3479 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:46 | Normal | 668 | 661.8 | 200.7 | 215.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.6 | 227.2 | 231.6 | 6.7 | 1.8 | 6.5 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 2667 | 1 | 42.5 | 48657.3 | 3479 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:51 | Normal | 585.1 | 637.8 | 201.5 | 267.3 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.2 | 227 | 231.4 | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3001 | 1 | 42.9 | 48657.5 | 3479 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 06:56 | Normal | 585.2 | 665.6 | 199.6 | 289.8 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 229 | 226.8 | 231.2 | 9.7 | 1.6 | 9.6 | 60.01 | 60.1 | 60.06 | 3831 | 1 | 43.4 | 48657.8 | 3479 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:01 | Normal | 666.5 | 604.3 | 203.1 | 393.1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 228.2 | 226.8 | 232.4 | 12.5 | 1.5 | 12.4 | 59.95 | 59.9 | 59.99 | 4774 | 1 | 43.8 | 48658.2 | 3479 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:06 | Normal | 677.6 | 676.7 | 209.9 | 363 | 4 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 227.6 | 227 | 232.4 | 14.1 | 1.6 | 14 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 5532 | 1 | 44.3 | 48658.6 | 3479 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:11 | Normal | 653.4 | 684.5 | 204.3 | 224.2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 228 | 227.6 | 231.8 | 16.1 | 1.6 | 15.9 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 6034 | 1 | 44.8 | 48659.1 | 3479 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:16 | Normal | 655.4 | 665.1 | 282.3 | 285.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 228 | 227.4 | 232 | 18.2 | 1.5 | 18.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 6698 | 1 | 45.4 | 48659.6 | 3479 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:21 | Normal | 661.1 | 657.9 | 204.7 | 296.8 | 5.5 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 227.4 | 228.4 | 232.6 | 20.1 | 1.6 | 20 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7440 | 1 | 46 | 48660.2 | 3479 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:26 | Normal | 657.2 | 682.5 | 201 | 542.4 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 1 | 227.4 | 227 | 232.6 | 22.3 | 1.6 | 22.2 | 60.09 | 60.17 | 60.13 | 8381 | 1 | 46.7 | 48660.9 | 3480 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:31 | Normal | 649.1 | 670.1 | 199.4 | 417.1 | 6.4 | 6.2 | 0.5 | 1.1 | 227.4 | 227.4 | 233.8 | 25.2 | 1.6 | 25.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 9036 | 1 | 47.4 | 48661.6 | 3480 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:36 | Normal | 629.1 | 617.9 | 223.4 | 436.1 | 7.3 | 7.4 | 0.8 | 1.3 | 227 | 227.6 | 234 | 30 | 1.5 | 30 | 59.94 | 60.03 | 59.99 | 10196 | 1 | 48.2 | 48662.4 | 3480 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:41 | Normal | 638.7 | 635.5 | 220.5 | 406.6 | 7.9 | 7.8 | 1.6 | 1.5 | 227.2 | 227.4 | 234.2 | 32.9 | 1.4 | 32.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 10898 | 1 | 49.2 | 48663.3 | 3480 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:46 | Normal | 609 | 614.8 | 213 | 471.1 | 8.5 | 8.3 | 2.1 | 1.5 | 226.8 | 227.2 | 234.8 | 34.8 | 1.4 | 34.9 | 59.92 | 60.01 | 60.03 | 11418 | 1 | 46.4 | 48664.2 | 3480 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:51 | Wait | 757.1 | 760.6 | 715.6 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.6 | 48665 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 07:56 | Wait | 753.5 | 756.7 | 714.9 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 48665 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:01 | Wait | 751.5 | 754.5 | 713.4 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 48665 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:06 | Wait | 750.1 | 753.2 | 712.5 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:11 | Wait | 749.1 | 752.4 | 711 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:16 | Wait | 748.1 | 750.7 | 709.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:21 | Wait | 747.4 | 750 | 707.8 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:26 | Wait | 745.9 | 748.4 | 705.6 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:31 | Wait | 744 | 746.9 | 703.6 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 48.9 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:36 | Wait | 743.5 | 746.6 | 702.2 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:41 | Wait | 742.2 | 745.3 | 701.2 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:46 | Wait | 742.1 | 744.4 | 699.7 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:51 | Wait | 740.6 | 742.9 | 697.5 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.2 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 08:56 | Wait | 740.1 | 742.1 | 695.7 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:01 | Wait | 738.1 | 740.6 | 694.2 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:06 | Wait | 736.7 | 738.4 | 692.4 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:11 | Wait | 736 | 737.8 | 692.2 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:16 | Wait | 734 | 736.4 | 691.6 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 48665.1 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:21 | Wait | 734.6 | 735.8 | 690.7 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:26 | Wait | 732.7 | 735.2 | 690.6 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:31 | Wait | 733.8 | 735.5 | 689.9 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:36 | Wait | 734.1 | 736 | 690.1 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:41 | Wait | 733.1 | 734.5 | 688.5 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 166 | 0 | 47.7 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:46 | Wait | 731 | 733 | 687.5 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:51 | Wait | 731 | 731.7 | 686.1 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 09:56 | Wait | 726.9 | 728.3 | 682.5 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:01 | Wait | 725.3 | 727.3 | 682.4 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.7 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:06 | Wait | 727.3 | 729.6 | 684.5 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:11 | Wait | 728.3 | 729.3 | 683.7 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:16 | Wait | 727.9 | 728.8 | 683.5 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:21 | Wait | 725.7 | 726.7 | 680.8 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:26 | Wait | 725.4 | 725.7 | 680.3 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:31 | Wait | 723 | 724.7 | 680.2 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:36 | Wait | 724.3 | 725.9 | 680.6 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 232 | 0 | 48 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:41 | Wait | 723.5 | 724.2 | 679.2 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 231.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:46 | Wait | 721.1 | 722.7 | 677.8 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:51 | Wait | 720 | 721.8 | 677 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 10:56 | Wait | 718.9 | 719.9 | 674.7 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:01 | Wait | 717.3 | 718.4 | 672.4 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:06 | Wait | 715.2 | 716 | 671.3 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 48665.2 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:11 | Wait | 714.7 | 715.6 | 671.3 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:16 | Wait | 711.7 | 713.3 | 669 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:21 | Wait | 713.1 | 715.1 | 670.9 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:26 | Wait | 712.5 | 715.2 | 671.4 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:31 | Wait | 711.2 | 712.4 | 669.4 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:36 | Wait | 711.3 | 712.5 | 668.4 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:41 | Wait | 709.7 | 712.7 | 668 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.1 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:46 | Wait | 709.3 | 711.8 | 667.8 | 672.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:51 | Wait | 707.7 | 710.2 | 667.5 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 11:56 | Wait | 708.3 | 711.2 | 668.4 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:01 | Wait | 707.2 | 710.6 | 667.9 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:06 | Wait | 706.8 | 709.3 | 666.2 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:11 | Wait | 706.6 | 708.3 | 665 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:16 | Wait | 706.3 | 707.1 | 663.8 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:21 | Wait | 704 | 706.1 | 662.4 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:26 | Wait | 705.9 | 707.8 | 665.3 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:31 | Wait | 706.9 | 708.1 | 665.9 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48 | 48665.3 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:36 | Wait | 705.6 | 705.9 | 663.3 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:41 | Wait | 703.8 | 704.4 | 661.8 | 668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:46 | Wait | 704.7 | 706.4 | 664.1 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:51 | Wait | 705 | 707.5 | 665.5 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 12:56 | Wait | 705.1 | 708.4 | 666.1 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:01 | Wait | 705.1 | 707.5 | 665.1 | 669.6 | 6.6 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 229 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 525 | 0 | 49.5 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:06 | Wait | 706.1 | 708.4 | 666.4 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:11 | Wait | 704.6 | 707.2 | 666.1 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:16 | Wait | 703.1 | 705.2 | 665.1 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:21 | Wait | 705 | 707.7 | 667.2 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:26 | Wait | 708 | 710 | 668.3 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:31 | Wait | 708.3 | 709.9 | 668 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:36 | Wait | 711.9 | 713.5 | 670.9 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:41 | Wait | 711.9 | 712.5 | 671.1 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 48665.4 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:46 | Wait | 707.7 | 709.4 | 667.6 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 263 | 0 | 45 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:51 | Wait | 708.4 | 709.8 | 667.7 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 13:56 | Wait | 708.2 | 709.7 | 667.5 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:01 | Wait | 711.4 | 713.1 | 670.6 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:06 | Wait | 713.4 | 715 | 671.9 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:11 | Wait | 711.7 | 713.5 | 671.1 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:16 | Wait | 711.7 | 713.3 | 670.5 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:21 | Wait | 714 | 716 | 673.4 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:26 | Wait | 715.9 | 718.5 | 676.1 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:31 | Wait | 713.8 | 716.2 | 674.2 | 675 | 5.8 | 8.1 | 2.3 | 1.5 | 225.6 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1108 | 0 | 48.2 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:36 | Wait | 714.9 | 717.8 | 675.4 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 48665.5 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:41 | Wait | 717.1 | 719.6 | 676.9 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 48665.6 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:46 | Wait | 718.6 | 721.5 | 678.4 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 48665.6 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:51 | Wait | 718.1 | 719.7 | 677.1 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 48665.6 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 14:56 | Wait | 719.3 | 721.5 | 677.6 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 48665.6 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:01 | Wait | 716.5 | 719.4 | 676 | 676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 48.4 | 48665.6 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:06 | Normal | 698.7 | 700.6 | 663.2 | 662.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 227 | 230.8 | 15 | 1.9 | 14.6 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 92 | 1 | 49.1 | 48665.6 | 3480 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:11 | Wait | 717.4 | 721.5 | 678.5 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 48665.7 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:16 | Normal | 530.7 | 567.1 | 505.6 | 442.5 | 6.4 | 9.8 | 2.8 | 2.5 | 226 | 226.4 | 233.2 | 36.6 | 1.4 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11745 | 1 | 46.8 | 48666.3 | 3480 | 1 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:21 | Normal | 520.4 | 596.9 | 417.3 | 362.5 | 5.8 | 9.1 | 2.6 | 2.5 | 226.2 | 225.8 | 232.2 | 32.7 | 1.3 | 32.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 10610 | 1 | 50 | 48667.2 | 3480 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:26 | Normal | 551 | 588.2 | 378.5 | 369.9 | 5 | 8.8 | 2.5 | 2.3 | 226 | 226 | 230.8 | 29.7 | 1.4 | 29.8 | 59.87 | 59.92 | 59.9 | 9903 | 1 | 49.4 | 48668 | 3480 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:31 | Normal | 596.2 | 602 | 353.6 | 354.9 | 4 | 7.8 | 2.3 | 2.2 | 226.8 | 225.2 | 231.8 | 28 | 1.4 | 28 | 59.92 | 60.09 | 60.01 | 9038 | 1 | 49.1 | 48668.8 | 3480 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:36 | Normal | 601.6 | 585.4 | 348.1 | 335.1 | 3.6 | 7.4 | 2 | 2 | 226.2 | 228.6 | 231.4 | 24.1 | 1.3 | 24.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 8369 | 1 | 48.7 | 48669.6 | 3480 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:41 | Normal | 589.2 | 588.1 | 542.9 | 440.6 | 3.3 | 6.8 | 1.6 | 1.5 | 224.8 | 225.2 | 230.6 | 25.1 | 1.4 | 25.1 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 8312 | 1 | 48.7 | 48670.3 | 3481 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:46 | Normal | 581 | 629.1 | 495.4 | 414.4 | 3 | 5.7 | 1.4 | 1.3 | 225.4 | 225.4 | 229.4 | 20 | 1.4 | 20 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7239 | 1 | 48.6 | 48670.9 | 3481 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:51 | Normal | 605.2 | 621 | 417 | 390.7 | 2.5 | 5.1 | 1.1 | 1.2 | 225.6 | 224.2 | 229.4 | 17.8 | 1.3 | 17.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6375 | 1 | 48.5 | 48671.5 | 3481 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 15:56 | Normal | 590.7 | 607.4 | 596.3 | 326.3 | 2.1 | 4.8 | 0.8 | 1.1 | 225.4 | 224.8 | 228.8 | 16.6 | 1.3 | 16.6 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 5995 | 1 | 48.5 | 48672 | 3481 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:01 | Normal | 463.5 | 634.9 | 517.2 | 371.3 | 2.1 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 226 | 225.4 | 228.6 | 14.3 | 1.3 | 14.4 | 60.11 | 60.04 | 60.14 | 5216 | 1 | 48.5 | 48672.5 | 3481 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:06 | Normal | 591.4 | 624.1 | 533.2 | 305.9 | 1.3 | 3.8 | 0.7 | 1 | 226 | 227.2 | 228 | 13.3 | 1.3 | 13.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4817 | 1 | 48.4 | 48672.9 | 3481 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:11 | Normal | 636.5 | 622.2 | 565.2 | 294.7 | 1.1 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 226.4 | 225.2 | 227.2 | 11.8 | 1.5 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4465 | 1 | 48.3 | 48673.3 | 3481 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:16 | Normal | 616.5 | 569.2 | 564.4 | 253.2 | 1.1 | 3 | 0.5 | 0.7 | 225.6 | 222.4 | 227.8 | 10.1 | 1.4 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3815 | 1 | 48.2 | 48673.6 | 3481 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:21 | Normal | 620.3 | 633.3 | 500.1 | 223.5 | 1 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 225.6 | 226 | 227.6 | 9 | 1.4 | 9 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 3464 | 1 | 48.1 | 48673.9 | 3481 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:26 | Normal | 630.8 | 612.6 | 390.2 | 304.6 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 223.4 | 227.6 | 7.7 | 1.5 | 7.7 | 59.91 | 59.85 | 59.87 | 3007 | 1 | 48 | 48674.2 | 3481 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:31 | Normal | 591.7 | 617.2 | 349.3 | 237.8 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227 | 224.8 | 227 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 2588 | 1 | 47.7 | 48674.4 | 3481 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:36 | Normal | 631.5 | 550.2 | 199.6 | 377.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 227 | 222.6 | 228.2 | 5.7 | 1.4 | 5.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2233 | 1 | 47.5 | 48674.6 | 3481 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:41 | Normal | 456.5 | 375.2 | 202.8 | 261.8 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 225.2 | 227.6 | 4 | 1.4 | 4 | 59.97 | 60.04 | 60 | 1569 | 1 | 47.1 | 48674.8 | 3482 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:46 | Normal | 402 | 333.4 | 200 | 215.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.1 | 227 | 225.6 | 228.2 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 1305 | 1 | 46.5 | 48674.9 | 3482 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:51 | Normal | 389.1 | 479.6 | 199.5 | 295.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 1311 | 1 | 45.7 | 48675 | 3482 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 16:56 | Normal | 438.7 | 583 | 199.1 | 248.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227.4 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60.04 | 1291 | 1 | 45.2 | 48675.1 | 3482 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:01 | Normal | 564.6 | 604.7 | 199.3 | 231.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227 | 225 | 229 | 2.9 | 1.4 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1207 | 1 | 47.7 | 48675.2 | 3482 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:06 | Normal | 380.7 | 500.2 | 210.3 | 201.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.4 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 923 | 1 | 49.9 | 48675.3 | 3482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:11 | Normal | 221.5 | 484 | 199 | 201.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 59.89 | 59.95 | 694 | 1 | 49.2 | 48675.4 | 3482 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:16 | Normal | 199.1 | 341 | 185.7 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 544 | 1 | 48.5 | 48675.4 | 3482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:21 | Normal | 225.2 | 371.5 | 182.7 | 336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225 | 229 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 467 | 1 | 47.5 | 48675.5 | 3482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:26 | Normal | 329.9 | 338 | 242.1 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225 | 228.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 395 | 1 | 45.7 | 48675.5 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:31 | Normal | 246.6 | 280.2 | 186.7 | 250.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 352 | 1 | 50 | 48675.5 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:36 | Normal | 230.2 | 181.6 | 248 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224 | 229.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.11 | 60.04 | 60.06 | 332 | 1 | 49.1 | 48675.6 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:41 | Normal | 213.3 | 210.8 | 198.9 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 332 | 1 | 47.7 | 48675.6 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:46 | Normal | 192.4 | 202.6 | 205 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 318 | 1 | 45.5 | 48675.6 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-16 17:51 | Normal | 199 | 197.9 | 200.8 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228.2 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 330 | 1 | 49.4 | 48675.6 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0