## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-18 05:52 | Wait | 584 | 584.7 | 557.5 | 575.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31.4 | 12248.4 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 05:57 | Wait | 619.3 | 619.9 | 581.1 | 597.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35 | 12248.4 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:02 | Normal | 647.9 | 560.4 | 578.4 | 561.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231 | 228.2 | 233.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 691 | 1 | 37.6 | 12248.5 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:07 | Normal | 199.9 | 594.9 | 601.4 | 619 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 230.8 | 228.4 | 233 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.85 | 59.94 | 753 | 1 | 39.7 | 12248.5 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:12 | Normal | 275.7 | 603.1 | 575.3 | 587.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.6 | 230.2 | 233.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 882 | 1 | 40.8 | 12248.6 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:17 | Normal | 239.4 | 621.6 | 514 | 611.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 231.6 | 230.6 | 233.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 1034 | 1 | 42 | 12248.7 | 1960 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:22 | Normal | 242.6 | 624.6 | 517.1 | 563.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231 | 232.8 | 233 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60 | 60.04 | 60.05 | 1187 | 1 | 42.9 | 12248.8 | 1960 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:27 | Normal | 316.8 | 637.7 | 461.4 | 576.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 233.2 | 232.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1333 | 1 | 43.6 | 12248.9 | 1960 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:32 | Normal | 382.7 | 577.4 | 542.2 | 615 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 235 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 1495 | 1 | 44.1 | 12249 | 1960 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:37 | Normal | 397.1 | 655.1 | 578.6 | 583.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 231.2 | 237.8 | 232.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 1697 | 1 | 44.7 | 12249.1 | 1960 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:42 | Normal | 411.9 | 662.7 | 594.4 | 587.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 231 | 237.6 | 233.4 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 59.91 | 59.85 | 59.91 | 1890 | 1 | 45.2 | 12249.3 | 1960 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:47 | Normal | 391.2 | 687.1 | 538.8 | 613.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 231.4 | 240 | 233.6 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 1938 | 1 | 45.5 | 12249.4 | 1960 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:52 | Wait | 726.6 | 729.2 | 667.9 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 0 | 0 | 45.9 | 12249.6 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 06:57 | Wait | 728.2 | 730.9 | 669.8 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 46.4 | 12249.6 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:02 | Normal | 683.8 | 710.7 | 635.3 | 641.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 241.6 | 233.6 | 2.5 | 3 | 3.8 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 2045 | 1 | 46.5 | 12249.7 | 1960 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:07 | Wait | 731.1 | 734.6 | 671.9 | 695.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 12249.7 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:12 | Wait | 732.2 | 736.2 | 672.9 | 698.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.8 | 222.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12249.8 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:17 | Wait | 733.6 | 737.6 | 673.6 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 221.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12249.8 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:22 | Wait | 733.8 | 739.4 | 675 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 223.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12249.8 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:27 | Wait | 734.6 | 741.1 | 676.3 | 702.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 223.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47 | 12249.8 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:32 | Wait | 735.4 | 742.6 | 677.3 | 703 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 226.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:37 | Wait | 735.6 | 745.3 | 677.7 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:42 | Wait | 735.4 | 745.7 | 678.4 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 224.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:47 | Wait | 735.7 | 746.8 | 678.7 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:52 | Wait | 736 | 747.2 | 678.9 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 07:57 | Wait | 736.9 | 747.5 | 678.8 | 705 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:02 | Wait | 736.8 | 747.8 | 679.3 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:07 | Wait | 736.5 | 746.6 | 679.4 | 703.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:12 | Wait | 735.7 | 746.1 | 680 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.6 | 221.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25 | 0 | 47.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:17 | Wait | 734.4 | 744.8 | 680 | 700.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:22 | Wait | 734.6 | 745.6 | 680.7 | 700.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.4 | 222.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:27 | Wait | 734.3 | 745.3 | 681.2 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:32 | Wait | 733.8 | 744.6 | 681.4 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:37 | Wait | 732.7 | 744 | 681.6 | 697.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:42 | Wait | 732.5 | 743.4 | 683.8 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 221.6 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:47 | Wait | 731.5 | 741.2 | 684.1 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 222.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:52 | Wait | 729.6 | 738.2 | 685.3 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 222.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 08:57 | Wait | 727.9 | 735.8 | 685 | 691.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:02 | Wait | 728.1 | 736 | 685.1 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 222.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:07 | Wait | 729.6 | 737.6 | 685.4 | 691.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:12 | Wait | 729.9 | 738 | 685.6 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 222 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:17 | Wait | 729.3 | 736.7 | 685.8 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:22 | Wait | 729.3 | 736.7 | 686.1 | 689.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:27 | Wait | 728.1 | 734.7 | 686.2 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:32 | Wait | 728.2 | 734.9 | 686.3 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 222 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 48.5 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:37 | Wait | 727.5 | 734 | 687.8 | 687.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.6 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:42 | Wait | 725.3 | 733.2 | 687.1 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:47 | Wait | 726.3 | 734 | 687.4 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:52 | Wait | 725.8 | 733.3 | 687.6 | 685.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 222 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 09:57 | Wait | 725.7 | 732.7 | 688.5 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:02 | Wait | 725.4 | 732.2 | 687.8 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:07 | Wait | 723.7 | 729.7 | 686.7 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:12 | Wait | 723.2 | 728.8 | 685.1 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:17 | Wait | 722.9 | 728.3 | 684.1 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 222 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:22 | Wait | 721.6 | 728.9 | 684.8 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 222 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:27 | Wait | 721.5 | 728.8 | 685.2 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:32 | Wait | 721.7 | 727.8 | 684.5 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:37 | Wait | 717.6 | 724.6 | 681.8 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:42 | Wait | 717.4 | 723.9 | 681.4 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 222.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:47 | Wait | 715.5 | 722.7 | 679.5 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:52 | Wait | 717.1 | 722.2 | 677.7 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 10:57 | Wait | 715.9 | 720.9 | 677 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:02 | Wait | 712.9 | 717.9 | 676.1 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:07 | Wait | 714.4 | 720.1 | 677.9 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:12 | Wait | 713.7 | 718.1 | 676.5 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:17 | Fault | 712.5 | 718.2 | 676.1 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:22 | Wait | 711.1 | 717.1 | 674.5 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:27 | Wait | 715.1 | 720.1 | 678.2 | 674.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 229 | 221 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:32 | Wait | 713 | 719.4 | 676.4 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:37 | Wait | 716.3 | 723.6 | 681.1 | 674.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 221.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:42 | Wait | 710.9 | 716.9 | 674.4 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:47 | Wait | 709.8 | 714.1 | 672.9 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:52 | Wait | 708.7 | 712.6 | 671.4 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 11:57 | Wait | 708.9 | 714.3 | 672.8 | 667.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 225.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:02 | Wait | 709.8 | 713.3 | 673.8 | 667.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 223.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:07 | Wait | 710.8 | 709.8 | 665.9 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:12 | Wait | 723.4 | 726.2 | 684.3 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:17 | Wait | 675.9 | 672.8 | 639 | 636.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:22 | Wait | 720 | 724.8 | 683.1 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 222 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:27 | Wait | 714.1 | 716.5 | 677.3 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:32 | Wait | 717.8 | 717.4 | 679.4 | 676.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 50.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:37 | Wait | 712.8 | 712.4 | 674.3 | 671.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.2 | 225.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:42 | Wait | 710.4 | 708.8 | 670.5 | 669.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.4 | 221 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:47 | Wait | 706.9 | 707.3 | 668.5 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 223.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:52 | Wait | 705.5 | 706.1 | 668.1 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 12:57 | Wait | 707 | 709.4 | 671.2 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:02 | Wait | 716.8 | 720.7 | 681 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:07 | Wait | 718.2 | 721.2 | 681.6 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 221.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:12 | Wait | 714.8 | 716.5 | 676.9 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:17 | Wait | 706.6 | 705.8 | 667 | 667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:22 | Wait | 685.9 | 685.4 | 646.5 | 647.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:27 | Wait | 694 | 694.5 | 654.1 | 655.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:32 | Wait | 703.1 | 707.2 | 664.9 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 0 | 0 | 49.6 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:37 | Wait | 743.7 | 748.4 | 704.9 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:42 | Wait | 709.4 | 710.8 | 669.6 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:47 | Wait | 696.2 | 697.2 | 654.8 | 658.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:52 | Wait | 742.7 | 746.7 | 702.2 | 699.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 13:57 | Wait | 692.7 | 693.7 | 651.9 | 653.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:02 | Wait | 698.9 | 704.8 | 660.3 | 658.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 50 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:07 | Wait | 735.8 | 740 | 696 | 692.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:12 | Wait | 691 | 691.9 | 649.8 | 652.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 223.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:17 | Wait | 687.8 | 688.6 | 645.1 | 650.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:22 | Wait | 738.4 | 742.4 | 698 | 696.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:27 | Wait | 730.7 | 733.5 | 690.2 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:32 | Wait | 726.5 | 730 | 687.3 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:37 | Wait | 722.1 | 726.6 | 684.6 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:42 | Wait | 721.7 | 726.4 | 683.3 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 47 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:47 | Fault | 724.3 | 727.6 | 685.2 | 681.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 227 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 49.7 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:52 | Wait | 691.1 | 693.7 | 651.2 | 653.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 220.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.89 | 59.87 | 0 | 0 | 49.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 14:57 | Wait | 723.5 | 726.1 | 682.3 | 681.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:02 | Wait | 726.3 | 730.6 | 687.2 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:07 | Wait | 729.9 | 734.8 | 691.2 | 685.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:12 | Wait | 706.5 | 709.2 | 665.5 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.5 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:17 | Wait | 702.3 | 704 | 659.9 | 661.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 47.9 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:22 | Wait | 697.4 | 700.3 | 655.4 | 657.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:27 | Wait | 697.4 | 701.4 | 657.9 | 658.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 45.4 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:32 | Wait | 700.2 | 706.7 | 663 | 662.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:37 | Wait | 731.6 | 738.6 | 694.5 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 50.1 | 12249.9 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:42 | Wait | 705.3 | 709.5 | 664.2 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.94 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12250 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:47 | Wait | 701.7 | 705 | 659.6 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12250 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:52 | Wait | 698.6 | 701.6 | 657.3 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12250 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 15:57 | Normal | 608 | 665.2 | 537.2 | 555.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 230.2 | 240.6 | 231 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 59.92 | 59.96 | 59.9 | 2193 | 1 | 48.6 | 12250 | 1960 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:02 | Normal | 449 | 677.2 | 530.4 | 557.8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 239.6 | 231.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2230 | 1 | 48 | 12250.2 | 1961 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:07 | Wait | 700.9 | 708.2 | 663.2 | 664.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.5 | 12250.3 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:12 | Wait | 712.5 | 721.6 | 676.8 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 47 | 12250.3 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:17 | Wait | 716.6 | 727 | 682.3 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12250.3 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:22 | Wait | 705.3 | 708.7 | 663.8 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 45 | 12250.3 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:27 | Normal | 638.9 | 684 | 593.8 | 611.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 230.4 | 240.8 | 231.8 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1996 | 1 | 48.2 | 12250.4 | 1961 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:32 | Wait | 704.3 | 713.1 | 668.7 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12250.4 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:37 | Wait | 706 | 718.2 | 674.7 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 221 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 12250.4 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:42 | Wait | 700.7 | 710.6 | 668.3 | 664.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12250.4 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:47 | Normal | 495.7 | 623.7 | 526 | 578.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 238 | 231.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 1934 | 1 | 48.3 | 12250.6 | 1961 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:52 | Normal | 515 | 612.2 | 508.1 | 569.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0.3 | 229.2 | 233.6 | 232.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1528 | 1 | 47.6 | 12250.7 | 1961 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 16:57 | Normal | 476.8 | 620.7 | 461 | 562.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 229 | 231 | 232 | 2.1 | 1.8 | 2 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 1213 | 1 | 47 | 12250.8 | 1961 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:02 | Normal | 317.4 | 584.4 | 490.5 | 572.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.4 | 231 | 230.8 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 939 | 1 | 46.8 | 12250.9 | 1961 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:07 | Normal | 237.7 | 606.8 | 523.4 | 525.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 226.2 | 231.8 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 842 | 1 | 46.5 | 12251 | 1961 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:12 | Normal | 209 | 588.1 | 560.7 | 495.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.2 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 737 | 1 | 46.2 | 12251.1 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:17 | Normal | 213.9 | 576.8 | 562.1 | 391.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224 | 231.8 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 675 | 1 | 45.9 | 12251.1 | 1961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:22 | Normal | 273.8 | 550.6 | 518.1 | 516.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 225.8 | 230.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.88 | 59.9 | 630 | 1 | 45.5 | 12251.2 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:27 | Normal | 349.1 | 572 | 477.8 | 458.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 223 | 231.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 581 | 1 | 44.9 | 12251.2 | 1961 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:32 | Normal | 465.1 | 570.6 | 432.5 | 560.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224.8 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 536 | 1 | 44.9 | 12251.3 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:37 | Normal | 215.6 | 501.8 | 214.3 | 531.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224.8 | 231 | 2.2 | 1 | 2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 519 | 1 | 46.7 | 12251.3 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:42 | Normal | 192.8 | 476.3 | 217.8 | 486.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 227.2 | 223.4 | 230.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 508 | 1 | 49 | 12251.4 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:47 | Normal | 201.7 | 362.8 | 200.1 | 298.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 222.8 | 231.6 | 1.7 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 524 | 1 | 49.9 | 12251.4 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-18 17:52 | Normal | 183.6 | 199.8 | 178.2 | 184.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 224.2 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 59.9 | 59.94 | 517 | 1 | 49.7 | 12251.4 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0