## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-19 05:51 | Wait | 586.7 | 587.1 | 559 | 579.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.2 | 219.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 29.9 | 12251.5 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 05:56 | Wait | 622.1 | 622.5 | 582.1 | 601 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 219.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 33.5 | 12251.5 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:01 | Normal | 200.3 | 598.9 | 550.8 | 520.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225 | 231.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 60.11 | 60.03 | 60.13 | 666 | 1 | 36.1 | 12251.5 | 1962 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:06 | Normal | 213.8 | 570.7 | 482.4 | 508.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225.8 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 1 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 747 | 1 | 38.4 | 12251.5 | 1962 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:11 | Normal | 213.2 | 579.3 | 443.6 | 544.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 226.4 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 862 | 1 | 39.9 | 12251.6 | 1962 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:16 | Normal | 209.2 | 560.8 | 425.5 | 558 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 229 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 965 | 1 | 40.8 | 12251.7 | 1962 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:21 | Normal | 277.7 | 622.8 | 356.6 | 580.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 230.4 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60 | 59.89 | 59.92 | 1129 | 1 | 42 | 12251.8 | 1962 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:26 | Normal | 255 | 583.5 | 265.8 | 573.9 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 230 | 231 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 60 | 59.94 | 59.97 | 1247 | 1 | 42.7 | 12251.9 | 1962 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:31 | Normal | 317.9 | 621.6 | 359.6 | 581.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 234.2 | 231.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 1463 | 1 | 43.4 | 12252 | 1962 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:36 | Normal | 381.7 | 650 | 480.8 | 590.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 237 | 231 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 1671 | 1 | 44 | 12252.1 | 1962 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:41 | Normal | 288.8 | 638.6 | 619.8 | 609.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 230.4 | 236.6 | 232.2 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 1815 | 1 | 44.5 | 12252.3 | 1963 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:46 | Normal | 411.4 | 670.8 | 552.3 | 582.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 231.2 | 240.2 | 231.6 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2035 | 1 | 44.9 | 12252.4 | 1963 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:51 | Normal | 441.5 | 702.5 | 520 | 582.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230 | 238.2 | 232.4 | 2.4 | 3 | 3.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2038 | 1 | 45.4 | 12252.6 | 1963 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:56 | Normal | 504.9 | 700.3 | 475 | 584.3 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 230 | 242.2 | 231.8 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2176 | 1 | 45.9 | 12252.8 | 1963 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:01 | Wait | 730.3 | 731.8 | 670.2 | 694.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12252.9 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:06 | Wait | 731.2 | 733.4 | 671.6 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224 | 218.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12253 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:11 | Wait | 733.1 | 735.3 | 672.9 | 700 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12253 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:16 | Wait | 734.2 | 737.5 | 674.3 | 701.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:21 | Wait | 734.3 | 738.4 | 675.4 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:26 | Wait | 735.4 | 740.6 | 677.1 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 222.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:31 | Wait | 736.4 | 743.2 | 678.7 | 703.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 221.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:36 | Wait | 736.3 | 744.5 | 679.6 | 704 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 221 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:41 | Fault | 736.2 | 745.3 | 680.7 | 704.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 219.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 1782 | 2 | 47.5 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:46 | Wait | 736.9 | 746.3 | 681.7 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:51 | Wait | 737.6 | 746.8 | 682.3 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47.6 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:56 | Wait | 737.8 | 747 | 682.7 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:01 | Wait | 738.1 | 746.8 | 682.8 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.6 | 218.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:06 | Wait | 737.9 | 747.1 | 683.2 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 30 | 0 | 47.8 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:11 | Wait | 737.7 | 746.4 | 683.6 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.1 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:16 | Wait | 737.5 | 747 | 685 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 218.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:21 | Wait | 736.9 | 746.2 | 685.8 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:26 | Wait | 736.5 | 745.4 | 686.2 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:31 | Wait | 735.8 | 744.2 | 686.8 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 217 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:36 | Wait | 734.2 | 742.4 | 687.9 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:41 | Wait | 733.3 | 740.5 | 689 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:46 | Wait | 732.6 | 738.9 | 689.3 | 693.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:51 | Wait | 731 | 737.2 | 689.9 | 692.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:56 | Wait | 730 | 735.9 | 689.9 | 691 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 218.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:01 | Wait | 729.2 | 733.2 | 689.3 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:06 | Wait | 728.4 | 732.5 | 689.1 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:11 | Wait | 727.1 | 730.7 | 687.9 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:16 | Wait | 726.2 | 729.2 | 686.9 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:21 | Wait | 725.2 | 728.1 | 687.6 | 685.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:26 | Wait | 724 | 727.2 | 687.3 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:31 | Wait | 723.3 | 726.3 | 687.2 | 683.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 221 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:36 | Wait | 721.5 | 723.9 | 686.6 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:41 | Wait | 720 | 722.1 | 685.4 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:46 | Wait | 718.4 | 720.4 | 683.5 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:51 | Wait | 717.1 | 718.1 | 682 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:56 | Wait | 716.5 | 716.6 | 681.1 | 678.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:01 | Wait | 715.8 | 715.6 | 680.5 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:06 | Wait | 714.4 | 714.3 | 679.5 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:11 | Wait | 713 | 712.4 | 678.2 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:16 | Wait | 713.5 | 712.8 | 677.7 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:21 | Wait | 711.8 | 710.6 | 675.6 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:26 | Wait | 712.3 | 710.3 | 675 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:31 | Wait | 712.6 | 711.2 | 675.9 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:36 | Wait | 710.9 | 710.5 | 674.1 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:41 | Wait | 710 | 708.8 | 672.3 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:46 | Wait | 710.5 | 708.9 | 672.5 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:51 | Wait | 710.3 | 709 | 671.7 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:56 | Wait | 710 | 708.4 | 670.6 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 48.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:01 | Wait | 710.1 | 708.6 | 670 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 49.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:06 | Wait | 710.8 | 709.9 | 671.4 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:11 | Wait | 713.1 | 711.3 | 672.3 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:16 | Wait | 710.6 | 709.1 | 671.2 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:21 | Wait | 710.6 | 707.3 | 670.1 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:26 | Wait | 710.4 | 706.6 | 669.4 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:31 | Wait | 710.8 | 707.5 | 668.5 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:36 | Wait | 709.3 | 707.3 | 669.1 | 673 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:41 | Wait | 711.7 | 709.7 | 670.9 | 676.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:46 | Fault | 708.4 | 705.5 | 666.9 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:51 | Wait | 706.5 | 703.5 | 666.1 | 672 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:56 | Wait | 707.2 | 705.4 | 666.9 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:01 | Wait | 708.7 | 706.1 | 667.4 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:06 | Wait | 707.3 | 704.3 | 666 | 672.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:11 | Wait | 706 | 702.4 | 665.3 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 221.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:16 | Wait | 706.9 | 704.2 | 667 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:21 | Wait | 707.7 | 704.6 | 666.9 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:26 | Wait | 706.7 | 703 | 665.5 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:31 | Wait | 705.3 | 701.6 | 664 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 222.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:36 | Wait | 707.5 | 703.6 | 666.3 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:41 | Wait | 705.7 | 702.9 | 665.3 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.6 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:46 | Wait | 706.5 | 703.8 | 665.6 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:51 | Wait | 706.5 | 703.7 | 665.9 | 670.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:56 | Wait | 705.3 | 703.1 | 664.8 | 668.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:01 | Wait | 705 | 703.9 | 665.6 | 668.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:06 | Wait | 705.3 | 703.5 | 665.8 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:11 | Wait | 704.8 | 702.7 | 664.8 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:16 | Wait | 705.6 | 703.6 | 666.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:21 | Wait | 704.6 | 702 | 663.5 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:26 | Wait | 706 | 704.5 | 665.7 | 668.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:31 | Wait | 705.2 | 704.1 | 664.9 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:36 | Wait | 706.2 | 704.5 | 664 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:41 | Wait | 708.2 | 706.2 | 665 | 671.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:46 | Wait | 709.2 | 708.9 | 667.6 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:51 | Wait | 707.8 | 706.9 | 665.6 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:56 | Wait | 707.6 | 706.3 | 664.9 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 213.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:01 | Wait | 706.7 | 706.3 | 664.2 | 669.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:06 | Wait | 708.3 | 707.8 | 665.6 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 214 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:11 | Wait | 709.9 | 709.9 | 668.5 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:16 | Wait | 710.6 | 711.2 | 670.3 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:21 | Wait | 710.9 | 711 | 669.5 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:26 | Wait | 710.4 | 710.6 | 668.9 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:31 | Wait | 710.4 | 710.7 | 668.6 | 672.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.8 | 212.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:36 | Wait | 712 | 712.9 | 670.4 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 214.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:41 | Wait | 712.4 | 713.3 | 670.4 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 215.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:46 | Wait | 712.5 | 713.2 | 670.2 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:51 | Fault | 713.1 | 714.1 | 672 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:56 | Wait | 714 | 714.2 | 671.8 | 674.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:01 | Wait | 714.7 | 715.2 | 672.9 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:06 | Wait | 714.7 | 715.4 | 672.3 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:11 | Wait | 715.7 | 716.4 | 672.7 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:16 | Wait | 715.9 | 717.4 | 674.2 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:21 | Wait | 715 | 716.6 | 672.8 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:26 | Wait | 713.8 | 716 | 672.2 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:31 | Wait | 714.2 | 717.2 | 672.5 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:36 | Wait | 714.3 | 717.9 | 674.6 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 216.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:41 | Wait | 714.3 | 718.7 | 675.3 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.6 | 223.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 0 | 0 | 47 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:46 | Wait | 714.2 | 718.9 | 675.5 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:51 | Wait | 713.8 | 718.5 | 675.3 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:56 | Wait | 710.8 | 715.9 | 672.3 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 45.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:01 | Normal | 635.7 | 674.7 | 581.8 | 578.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 226.8 | 241.8 | 228.2 | 2.8 | 4 | 4.7 | 60.15 | 60.09 | 60.11 | 2236 | 1 | 47.9 | 12253.2 | 1963 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:06 | Wait | 717.6 | 724 | 680.7 | 681.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 49.2 | 12253.3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:11 | Wait | 718.8 | 725.9 | 682.6 | 682.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.6 | 216.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12253.3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:16 | Wait | 712.9 | 720.5 | 676.6 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 213.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 12253.3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:21 | Wait | 709.6 | 717.6 | 674.4 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12253.3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:26 | Wait | 707 | 715.6 | 671.9 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12253.3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:31 | Wait | 702.9 | 712.6 | 669.2 | 665.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 214.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12253.3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:36 | Normal | 612.6 | 698.3 | 598.4 | 607.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 227 | 237.8 | 228.2 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1637 | 1 | 49.7 | 12253.3 | 1963 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:41 | Normal | 445.4 | 683.3 | 571.8 | 583.9 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 227 | 238.4 | 227.6 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 2329 | 1 | 49.8 | 12253.5 | 1963 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:46 | Normal | 452.4 | 635 | 556.9 | 562.9 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 226.4 | 236.4 | 227.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 2356 | 1 | 50 | 12253.7 | 1963 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:51 | Normal | 418.2 | 629.9 | 550 | 592.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 226 | 233.8 | 227.8 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1895 | 1 | 48.4 | 12253.9 | 1963 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:56 | Normal | 352.5 | 621.7 | 549.5 | 545.9 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 231.2 | 227.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 1599 | 1 | 45.6 | 12254 | 1963 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:01 | Normal | 369.4 | 619.9 | 552.7 | 571.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 229 | 227.6 | 2 | 2 | 2.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 1377 | 1 | 46.3 | 12254.1 | 1963 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:06 | Normal | 360.4 | 581.7 | 479.1 | 560.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 227.4 | 227.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.12 | 60.05 | 1141 | 1 | 47.5 | 12254.2 | 1964 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:11 | Normal | 215.2 | 596.7 | 384.3 | 571.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 225.8 | 225 | 228.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 944 | 1 | 48.4 | 12254.3 | 1964 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:16 | Normal | 215.8 | 577.9 | 380.4 | 544.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225 | 225.4 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 804 | 1 | 49.2 | 12254.4 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:21 | Normal | 219 | 574.1 | 324.1 | 433.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.8 | 224 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1 | 60 | 59.98 | 59.96 | 680 | 1 | 49.8 | 12254.5 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:26 | Normal | 200 | 550.1 | 336.4 | 462.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 220.6 | 228.4 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 560 | 1 | 48.5 | 12254.5 | 1964 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:31 | Normal | 219.5 | 562.6 | 427 | 504.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222.6 | 229 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 529 | 1 | 45.1 | 12254.6 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:36 | Normal | 177.5 | 579.6 | 453.4 | 523.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 221.2 | 229 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 518 | 1 | 45.7 | 12254.6 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:41 | Normal | 209.7 | 498.2 | 420.2 | 509.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 221.4 | 229.2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 60.06 | 60.09 | 60.09 | 514 | 1 | 46.4 | 12254.6 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:46 | Normal | 200.1 | 413.8 | 368.4 | 382.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 221.6 | 229 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.1 | 503 | 1 | 46.6 | 12254.7 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:51 | Normal | 199.5 | 264.6 | 209.5 | 206.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 221 | 229 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 506 | 1 | 46.8 | 12254.7 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0