## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-19 05:49 | Wait | 591.8 | 592 | 573.1 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.6 | 48713.7 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 05:54 | Wait | 625.3 | 625.5 | 595.7 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 32 | 48713.7 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 05:59 | Normal | 507.2 | 560.4 | 475.6 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.05 | 528 | 1 | 34.7 | 48713.8 | 3492 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:04 | Normal | 379.2 | 522.3 | 466.4 | 413.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 626 | 1 | 36.9 | 48713.8 | 3493 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:09 | Normal | 336.4 | 405.1 | 326.9 | 385.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.04 | 710 | 1 | 38.6 | 48713.9 | 3493 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:14 | Normal | 315.8 | 367.7 | 210.5 | 261.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60.08 | 60.02 | 60.02 | 785 | 1 | 39.7 | 48713.9 | 3493 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:19 | Normal | 211.5 | 285.2 | 201.7 | 199.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 226.8 | 230.6 | 1.9 | 1.5 | 2 | 60.02 | 59.96 | 60 | 735 | 1 | 40.3 | 48714 | 3493 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:24 | Normal | 264.8 | 310.1 | 200.2 | 199.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.4 | 2 | 1.5 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 891 | 1 | 41 | 48714 | 3493 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:29 | Normal | 372.9 | 438 | 200.1 | 230.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 229.6 | 229.8 | 231.2 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1209 | 1 | 41.7 | 48714.1 | 3493 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:34 | Normal | 635.8 | 622.6 | 202.2 | 257.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228.8 | 232.4 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1780 | 1 | 42.3 | 48714.3 | 3493 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:39 | Normal | 618.6 | 639.8 | 200 | 335.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.6 | 232 | 4.7 | 1.6 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1985 | 1 | 42.9 | 48714.4 | 3493 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:44 | Normal | 646.6 | 619.5 | 225.1 | 277.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 228.6 | 232.4 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2231 | 1 | 43.4 | 48714.6 | 3493 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:49 | Normal | 550.6 | 593.5 | 207.6 | 298.5 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230.2 | 229.2 | 232 | 7.5 | 1.4 | 7.7 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 2825 | 1 | 44 | 48714.8 | 3493 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:54 | Normal | 640.8 | 667.5 | 219.8 | 267.9 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 229.8 | 227.6 | 232 | 10.3 | 1.6 | 10.2 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 3955 | 1 | 44.5 | 48715.1 | 3493 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 06:59 | Normal | 667.7 | 625.4 | 204.6 | 352.6 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0.5 | 229.6 | 227.6 | 232.8 | 12.6 | 1.5 | 12.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 4916 | 1 | 44.9 | 48715.5 | 3493 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:04 | Normal | 664.9 | 623.2 | 208.2 | 377.7 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0.6 | 229.4 | 228.2 | 233.8 | 16.2 | 1.5 | 16.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6040 | 1 | 45.4 | 48715.9 | 3494 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:09 | Normal | 658 | 675.4 | 205 | 221.5 | 5.3 | 4 | 0 | 0.7 | 229.4 | 229.4 | 233.4 | 18.5 | 1.5 | 18.5 | 59.96 | 59.89 | 59.9 | 6794 | 1 | 45.8 | 48716.5 | 3494 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:14 | Normal | 643.8 | 665.3 | 199.4 | 257.9 | 5.8 | 4.4 | 0 | 0.8 | 229 | 226.4 | 233 | 20.2 | 1.5 | 20.1 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 7424 | 1 | 46.3 | 48717.1 | 3494 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:19 | Normal | 651.5 | 654.1 | 199.6 | 401.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 1 | 227.4 | 225.6 | 233.8 | 22.8 | 1.5 | 22.7 | 59.98 | 60.05 | 60 | 8294 | 1 | 46.8 | 48717.7 | 3494 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:24 | Normal | 640.2 | 637.4 | 200.2 | 393.8 | 7 | 6.6 | 0.1 | 1.1 | 227.8 | 228 | 234.8 | 27 | 1.5 | 26.9 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 9322 | 1 | 47.5 | 48718.4 | 3494 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:29 | Normal | 641.3 | 636.7 | 218.5 | 516.6 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 1.1 | 226.2 | 226.6 | 234 | 30.7 | 1.5 | 30.6 | 60.09 | 60.02 | 60.01 | 10412 | 1 | 48.3 | 48719.3 | 3494 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:34 | Normal | 614.8 | 622.8 | 204.1 | 431.5 | 8.3 | 8.1 | 0.8 | 1.3 | 226.4 | 229.2 | 234 | 33.4 | 1.4 | 33.3 | 60 | 60.07 | 60 | 10991 | 1 | 49.1 | 48720.2 | 3494 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:39 | Normal | 619.8 | 617.8 | 217.7 | 501.8 | 8.8 | 8.8 | 1.6 | 1.5 | 226.6 | 227 | 235.2 | 37 | 1.4 | 37 | 60.03 | 60 | 59.98 | 11917 | 1 | 45.7 | 48721.1 | 3494 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:44 | Wait | 752.5 | 756.9 | 711.6 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 48721.3 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:49 | Wait | 749.9 | 754.5 | 712.5 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:54 | Wait | 747.3 | 751.7 | 712 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 07:59 | Wait | 745.6 | 750.2 | 711.3 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:04 | Wait | 744.1 | 748.3 | 708.5 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:09 | Wait | 742.5 | 747.2 | 706.4 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:14 | Wait | 741.3 | 746.1 | 703.7 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:19 | Wait | 739.5 | 744.5 | 700.8 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:24 | Wait | 738.2 | 742.6 | 698.8 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 48721.4 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:29 | Wait | 736.2 | 739.9 | 696.1 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 328 | 0 | 49 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:34 | Wait | 734.5 | 738.8 | 693.7 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:39 | Wait | 732 | 736.5 | 691.5 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:44 | Wait | 729.6 | 734.2 | 689 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.8 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:49 | Wait | 728.9 | 733.6 | 688.1 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:54 | Wait | 727.3 | 732.3 | 687 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 08:59 | Wait | 725.8 | 729.5 | 684.9 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:04 | Wait | 724 | 728.2 | 683.5 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:09 | Wait | 722.2 | 726.9 | 681.8 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:14 | Wait | 720.4 | 724.8 | 680.3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:19 | Wait | 720.1 | 724.3 | 680 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:24 | Normal | 692.9 | 695.1 | 651.3 | 657.8 | 4 | 4.6 | 1.1 | 1 | 228.2 | 228 | 235.8 | 31.7 | 1.7 | 31.4 | 59.96 | 59.99 | 60 | 272 | 1 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:29 | Wait | 717.6 | 721.9 | 676.6 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:34 | Wait | 716.4 | 720.5 | 675.4 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:39 | Wait | 713.8 | 717.2 | 673.2 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:44 | Wait | 712.7 | 715.7 | 671.5 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:49 | Wait | 711.6 | 715.1 | 671.9 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:54 | Wait | 712 | 714.6 | 671.5 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 09:59 | Wait | 711 | 713 | 670.2 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:04 | Wait | 710.1 | 712.4 | 670.4 | 677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 48721.5 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:09 | Wait | 708.3 | 710.1 | 667.6 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 257 | 0 | 48.8 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:14 | Wait | 709.1 | 711.3 | 668.4 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:19 | Wait | 708.5 | 711 | 667.2 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:24 | Wait | 707.2 | 709.3 | 666.7 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:29 | Wait | 708.1 | 710.6 | 668.5 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:34 | Wait | 707.5 | 709.9 | 668.5 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:39 | Wait | 705.6 | 706.6 | 664.9 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:44 | Wait | 704.8 | 706.3 | 664.4 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:49 | Wait | 705.9 | 707.5 | 666.2 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:54 | Wait | 707.2 | 709.5 | 667 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.3 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 10:59 | Wait | 709.2 | 710.6 | 668 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.3 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:04 | Wait | 709.3 | 710.4 | 667.6 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:09 | Wait | 712.1 | 712.5 | 669.5 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:14 | Wait | 709.9 | 710.9 | 668.5 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.6 | 48721.6 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:19 | Wait | 708.2 | 708.8 | 665.6 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:24 | Wait | 707.1 | 706.8 | 664 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:29 | Wait | 708.6 | 709.3 | 665.9 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:34 | Wait | 707.5 | 707.7 | 665.5 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:39 | Wait | 706 | 706.9 | 664 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:44 | Wait | 705.4 | 707 | 664.2 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:49 | Wait | 705.5 | 707.4 | 664.1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:54 | Wait | 705.1 | 707.5 | 664.3 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 11:59 | Wait | 706.3 | 708.5 | 665.8 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:04 | Wait | 705.1 | 706.9 | 664.2 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:09 | Wait | 704.2 | 704.6 | 662.2 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:14 | Wait | 705 | 705.3 | 662.8 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 48721.7 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:19 | Wait | 705.6 | 705.6 | 661.8 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:24 | Wait | 703.6 | 703.8 | 660.8 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:29 | Wait | 703.8 | 704.2 | 661.4 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:34 | Wait | 704.1 | 704.5 | 662 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:39 | Wait | 704.6 | 705.8 | 662.8 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:44 | Wait | 705 | 704.7 | 661.9 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:49 | Wait | 705.7 | 705.6 | 662 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:54 | Wait | 705.3 | 704.9 | 661.1 | 669.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 12:59 | Wait | 702.3 | 703.3 | 660.4 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:04 | Wait | 705.1 | 704.6 | 662.6 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:09 | Wait | 703 | 702.7 | 660.6 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:14 | Wait | 703.6 | 703.3 | 661.3 | 668.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:19 | Wait | 703 | 703.3 | 660.9 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 48721.8 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:24 | Wait | 703.4 | 703 | 662.1 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:29 | Wait | 704.3 | 704.4 | 662.7 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:34 | Wait | 705.3 | 705.5 | 662.5 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:39 | Wait | 706.1 | 706.4 | 663.1 | 671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:44 | Wait | 708.3 | 709.8 | 665.3 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:49 | Wait | 706.7 | 708.1 | 663.9 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:54 | Wait | 705.7 | 706.9 | 663.4 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 13:59 | Wait | 704.6 | 706 | 662.9 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:04 | Wait | 705.1 | 706.9 | 663.8 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.8 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:09 | Wait | 706.4 | 707.1 | 663.2 | 671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:14 | Wait | 708.6 | 710.1 | 666.2 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:19 | Wait | 709.2 | 711.2 | 667.1 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:24 | Wait | 710.1 | 711.5 | 667.7 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:29 | Wait | 708.3 | 709.7 | 666.5 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 48721.9 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:34 | Wait | 710.1 | 712.1 | 668.8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 48722 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:39 | Wait | 711.1 | 713.4 | 669.4 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 48722 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:44 | Wait | 710 | 712.9 | 669.3 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 48722 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:49 | Wait | 709.2 | 712.2 | 668.9 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48722 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:54 | Wait | 711.1 | 713.9 | 670.2 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.9 | 48722 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 14:59 | Wait | 712.1 | 714.9 | 671.3 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 48722 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:04 | Wait | 712.3 | 715.6 | 672 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 48722.1 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:09 | Wait | 713.6 | 717 | 673.1 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 48722.1 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:14 | Wait | 713.6 | 717.1 | 673.3 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5984 | 0 | 49.4 | 48722.1 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:19 | Wait | 712.5 | 716.7 | 673.1 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 48722.1 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:24 | Normal | 553.1 | 587 | 482.3 | 484.5 | 5.3 | 9.5 | 2.7 | 2.3 | 224.6 | 225.4 | 231.8 | 36 | 1.4 | 36.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 11190 | 1 | 45.2 | 48722.7 | 3494 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:29 | Normal | 522.7 | 587 | 468.8 | 495.8 | 4.9 | 8.8 | 2.4 | 2 | 225.8 | 226.2 | 230.4 | 30 | 1.3 | 30 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10047 | 1 | 50 | 48723.6 | 3494 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:34 | Normal | 589.3 | 593.1 | 365.3 | 497.3 | 4.1 | 8.5 | 2.4 | 1.8 | 225.6 | 224.8 | 231.2 | 28.9 | 1.3 | 29 | 59.93 | 59.89 | 59.98 | 9381 | 1 | 49.6 | 48724.4 | 3495 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:39 | Normal | 583.2 | 588.2 | 289.1 | 379.1 | 3.7 | 7.8 | 2.2 | 2.1 | 226 | 225 | 229.8 | 26.1 | 1.3 | 26.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 8638 | 1 | 49.4 | 48725.1 | 3495 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:44 | Normal | 586.7 | 605.5 | 489.4 | 363.4 | 3.5 | 7 | 1.8 | 2 | 224.8 | 225.2 | 230.2 | 25.8 | 1.3 | 25.8 | 59.92 | 60 | 59.96 | 8482 | 1 | 49.3 | 48725.9 | 3495 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:49 | Normal | 593.4 | 604.4 | 537.9 | 446.6 | 3.2 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 225.6 | 224.8 | 229.8 | 23.7 | 1.3 | 23.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8196 | 1 | 49.1 | 48726.6 | 3495 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:54 | Normal | 579.4 | 596.1 | 566.7 | 374.6 | 2.8 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 224.6 | 226 | 228.6 | 21.7 | 1.3 | 21.6 | 60.02 | 59.96 | 60 | 7467 | 1 | 48.8 | 48727.2 | 3495 | 0.6 | 1 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 15:59 | Normal | 599.5 | 615.3 | 454.2 | 375.3 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 225.4 | 224.2 | 227 | 9.8 | 1.4 | 9.8 | 60.06 | 60.11 | 60.09 | 3784 | 1 | 48.6 | 48727.7 | 3495 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:04 | Normal | 606.3 | 623.1 | 251.3 | 364.3 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 225 | 224.2 | 228.4 | 8 | 1.5 | 8 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 3009 | 1 | 48.3 | 48728 | 3495 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:09 | Normal | 597.5 | 598.4 | 355 | 349 | 1.5 | 4.8 | 1 | 1.1 | 225 | 225 | 229.6 | 14.6 | 1.3 | 14.7 | 60.01 | 59.93 | 60.02 | 5260 | 1 | 48.2 | 48728.4 | 3495 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:14 | Normal | 612.6 | 639 | 583.1 | 330.7 | 1.5 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 226 | 226.8 | 228.6 | 14 | 1.3 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5164 | 1 | 48 | 48728.8 | 3495 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:19 | Normal | 612.3 | 610.3 | 425.7 | 349.2 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | 225.6 | 224.8 | 229 | 12.1 | 1.3 | 12.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4523 | 1 | 47.7 | 48729.2 | 3495 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:24 | Normal | 626.6 | 658 | 497.9 | 317.1 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 226.2 | 224.2 | 229 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 4041 | 1 | 47.4 | 48729.6 | 3495 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:29 | Normal | 623.9 | 633.7 | 478.6 | 240.3 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 225.6 | 224.6 | 228.6 | 9.2 | 1.5 | 9.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 3585 | 1 | 47.2 | 48729.9 | 3495 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:34 | Normal | 629.5 | 646.3 | 321.1 | 199.9 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 226 | 225 | 228.8 | 7.1 | 1.7 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2873 | 1 | 46.9 | 48730.1 | 3496 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:39 | Normal | 617.7 | 625.7 | 216.6 | 201.5 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 224.6 | 228 | 5.8 | 1.6 | 5.6 | 59.98 | 59.86 | 59.97 | 2294 | 1 | 46.5 | 48730.3 | 3496 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:44 | Normal | 557.4 | 620.6 | 199.4 | 288.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 226.2 | 223.8 | 228.2 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 2034 | 1 | 46.1 | 48730.5 | 3496 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:49 | Normal | 467.1 | 559 | 211.2 | 245.1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 4.1 | 1.4 | 4.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1599 | 1 | 45.8 | 48730.7 | 3496 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:54 | Normal | 382 | 554.2 | 200.4 | 199.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227 | 226.4 | 4.1 | 1.5 | 3.9 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1339 | 1 | 45.1 | 48730.8 | 3496 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 16:59 | Normal | 583.1 | 593.3 | 315 | 228.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.2 | 3.3 | 1.5 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1327 | 1 | 45.4 | 48730.9 | 3496 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:04 | Normal | 505.8 | 570.1 | 228.6 | 201.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 227 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 1079 | 1 | 46.4 | 48731 | 3496 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:09 | Normal | 353.4 | 391.6 | 228.4 | 199 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 788 | 1 | 48.1 | 48731.1 | 3496 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:14 | Normal | 207.9 | 259.5 | 212.4 | 207 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.8 | 2.6 | 1.5 | 2 | 60.03 | 59.9 | 59.97 | 547 | 1 | 50 | 48731.1 | 3496 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:19 | Normal | 209.4 | 249 | 205 | 222.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 227.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 59.87 | 60.1 | 59.98 | 471 | 1 | 49.5 | 48731.2 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:24 | Normal | 240.6 | 310.6 | 241.1 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 420 | 1 | 49.2 | 48731.2 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:29 | Normal | 278.7 | 250.6 | 220.2 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 60.03 | 59.91 | 59.97 | 372 | 1 | 48.5 | 48731.3 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:34 | Normal | 228.1 | 175.4 | 173.9 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 59.87 | 59.99 | 59.93 | 353 | 1 | 47.8 | 48731.3 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:39 | Normal | 199.5 | 231.8 | 178.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 333 | 1 | 46.4 | 48731.3 | 3497 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:44 | Normal | 196 | 228.6 | 194.4 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 60.07 | 60.05 | 60.12 | 328 | 1 | 46.4 | 48731.3 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:49 | Normal | 201.6 | 200.6 | 200.9 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 224.8 | 228.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 60.06 | 59.92 | 60.03 | 337 | 1 | 49.6 | 48731.4 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-19 17:54 | Normal | 191.5 | 199.3 | 160.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.2 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60.04 | 60.01 | 356 | 1 | 48.5 | 48731.4 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0