## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-02 05:59 | Wait | 608.2 | 608 | 531.1 | 533 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 219.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34 | 75013.4 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:04 | Wait | 651.1 | 650.9 | 550.8 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 224.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37.4 | 75013.4 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:09 | Normal | 610.7 | 610.3 | 494.5 | 482.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 219.6 | 218.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 621 | 1 | 39.4 | 75013.4 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:14 | Normal | 626.1 | 625.8 | 394.4 | 402.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 219.8 | 219.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 759 | 1 | 41.4 | 75013.5 | 4499 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:19 | Normal | 634.7 | 634.3 | 443.2 | 393.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218 | 219.8 | 219.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 974 | 1 | 42.8 | 75013.6 | 4499 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:24 | Normal | 639.9 | 639.5 | 518.1 | 365.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 218.2 | 219.6 | 219.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1242 | 1 | 44 | 75013.7 | 4499 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:29 | Normal | 640.5 | 640.1 | 549 | 331.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 218.6 | 220.2 | 219.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1526 | 1 | 44.9 | 75013.8 | 4500 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:34 | Normal | 639.3 | 639.2 | 567.2 | 390.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 218 | 220.2 | 219.2 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1856 | 1 | 45.5 | 75013.9 | 4500 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:39 | Normal | 647.7 | 647.3 | 524.1 | 397.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.6 | 218.6 | 220.2 | 219.8 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2238 | 1 | 46.1 | 75014.1 | 4500 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:44 | Normal | 631.8 | 631.5 | 570.1 | 508.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 218.6 | 219.8 | 220 | 4.4 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2638 | 1 | 46.6 | 75014.3 | 4500 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:49 | Normal | 654.6 | 654.3 | 570 | 484.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 218.4 | 220 | 219.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2534 | 1 | 47.1 | 75014.5 | 4500 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:54 | Normal | 624.9 | 624.6 | 501.3 | 457.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 218.2 | 219.8 | 219.4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2732 | 1 | 47.5 | 75014.7 | 4500 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 06:59 | Normal | 657.8 | 657.5 | 570.2 | 435.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 218.2 | 219.8 | 219.4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2478 | 1 | 48 | 75014.9 | 4500 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:04 | Normal | 656.6 | 656.2 | 561.2 | 473.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 218.8 | 219.6 | 219.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2140 | 1 | 48.4 | 75015.1 | 4500 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:09 | Normal | 673.6 | 673.3 | 563.2 | 491.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 217.8 | 219.8 | 219.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2556 | 1 | 48.8 | 75015.3 | 4500 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:14 | Normal | 672.9 | 672.6 | 582 | 500.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 218 | 219 | 219.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3371 | 1 | 49.1 | 75015.6 | 4500 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:19 | Normal | 572.9 | 572.1 | 581.1 | 360.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 219.2 | 220.6 | 220.4 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 7694 | 1 | 49.4 | 75016 | 4500 | 1.7 | 2.4 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:24 | Normal | 594.4 | 592.4 | 607 | 394.1 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 2.8 | 219.8 | 220.2 | 220.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10188 | 1 | 49.8 | 75016.8 | 4500 | 2.1 | 2.9 | 0 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:29 | Normal | 655.7 | 655.3 | 613.2 | 411.5 | 4 | 3.6 | 4.4 | 2.6 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10507 | 1 | 47.4 | 75017.7 | 4501 | 2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:34 | Normal | 692.3 | 692 | 543 | 328.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 218.8 | 219.8 | 219.6 | 11 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8320 | 1 | 49.5 | 75018.5 | 4501 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:39 | Normal | 673 | 672.6 | 573 | 418.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.3 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5093 | 1 | 47.5 | 75019 | 4501 | 1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:44 | Normal | 628.5 | 628.3 | 523.5 | 496.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 9.4 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6117 | 1 | 49.1 | 75019.5 | 4501 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:49 | Normal | 679.9 | 679.5 | 601.1 | 370.5 | 2.5 | 3.2 | 3 | 1.8 | 218.4 | 220.6 | 219.8 | 11.1 | 11.4 | 11 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9801 | 1 | 49 | 75020.4 | 4501 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:54 | Normal | 655.3 | 655 | 592.1 | 444.7 | 4.2 | 5 | 5 | 2.2 | 219.2 | 220.4 | 220.4 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 8870 | 1 | 47.8 | 75020.9 | 4501 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 07:59 | Normal | 693.3 | 692.9 | 590.3 | 527.4 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 2.8 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 23.6 | 23.9 | 23.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14913 | 1 | 46 | 75022.1 | 4501 | 2.7 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:04 | Normal | 690.2 | 689.8 | 587.2 | 473.4 | 7 | 7.8 | 8.1 | 3.6 | 221 | 221.8 | 222 | 26.6 | 26.8 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60 | 16806 | 1 | 46.9 | 75023.4 | 4501 | 3.6 | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:09 | Normal | 729.9 | 729.4 | 524.6 | 459.6 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 4.4 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 30.8 | 30.7 | 30.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 11787 | 1 | 49 | 75024.7 | 4501 | 4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:14 | Normal | 697.6 | 697.2 | 577.2 | 432.5 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 3.2 | 220.2 | 221.6 | 220.6 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 13008 | 1 | 50 | 75025.8 | 4501 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:19 | Normal | 731.6 | 731.2 | 552.4 | 525.5 | 9.3 | 9.3 | 11.2 | 4.6 | 221 | 222 | 222.4 | 34.4 | 34.6 | 34.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20819 | 1 | 49.9 | 75027 | 4501 | 5 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:24 | Normal | 697.3 | 696.9 | 589.1 | 539.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 219.6 | 220.6 | 221.8 | 17.1 | 17.3 | 17 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 10718 | 1 | 49.8 | 75028 | 4501 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:29 | Normal | 713.1 | 712.6 | 539 | 512.8 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 2.8 | 219.8 | 221.2 | 221 | 19.4 | 19 | 18.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12602 | 1 | 49.9 | 75029.2 | 4502 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:34 | Normal | 705.7 | 705.4 | 606.8 | 439.2 | 6.1 | 6.8 | 6 | 3.8 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 24 | 23.8 | 23.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 15347 | 1 | 50 | 75030.6 | 4502 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:39 | Normal | 649.7 | 649.3 | 621.1 | 394.3 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 4.2 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 19684 | 1 | 49.9 | 75031.9 | 4502 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:44 | Normal | 704.3 | 703.9 | 582.5 | 370.5 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 4.8 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 27 | 27.1 | 26.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13935 | 1 | 48.9 | 75033 | 4502 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:49 | Normal | 698.3 | 697.9 | 590.3 | 375.5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 3.6 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 18.6 | 18.3 | 18.5 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 11390 | 1 | 47.4 | 75034.5 | 4502 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:54 | Normal | 684.8 | 684.6 | 574 | 482.2 | 3.6 | 4 | 4.1 | 2.3 | 218.4 | 219.8 | 220 | 15.1 | 14.7 | 15 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9339 | 1 | 47.2 | 75035.5 | 4502 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 08:59 | Normal | 693.2 | 692.8 | 578.2 | 500.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 218.6 | 220 | 220.4 | 16.4 | 16.3 | 16 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 10182 | 1 | 47 | 75036.2 | 4502 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:04 | Normal | 735.2 | 734.7 | 622.8 | 619.1 | 10.4 | 10 | 10 | 4.6 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 37.4 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60 | 60.01 | 25654 | 1 | 46.7 | 75037.4 | 4502 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:09 | Normal | 662.3 | 661.9 | 550.5 | 493.8 | 7 | 7.8 | 7.1 | 3.8 | 220.2 | 221.6 | 221.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 14615 | 1 | 46.4 | 75038.7 | 4502 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:14 | Normal | 691.5 | 691.1 | 507.3 | 507.4 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 3.6 | 219.4 | 220.6 | 221 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14208 | 1 | 46.1 | 75040.2 | 4502 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:19 | Normal | 704.4 | 703.9 | 532.2 | 500.4 | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 3.8 | 219.8 | 220.8 | 221 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17945 | 1 | 45.9 | 75041.6 | 4502 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:24 | Normal | 643.3 | 643 | 608.2 | 536.2 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 4.6 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 31.2 | 30.8 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23367 | 1 | 45.8 | 75043.1 | 4502 | 5.3 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:29 | Normal | 719.4 | 719.1 | 529.4 | 501.5 | 10.2 | 11.2 | 9.5 | 5.3 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 37.4 | 37.8 | 37.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17058 | 1 | 45.7 | 75044.6 | 4503 | 5 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:34 | Normal | 685.4 | 685 | 574.7 | 518 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 6.2 | 221.6 | 222.6 | 223 | 39.8 | 40.1 | 39.7 | 60 | 60.01 | 60 | 25956 | 1 | 46 | 75046.7 | 4503 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:39 | Normal | 681.7 | 681.3 | 561.2 | 555.5 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 5.9 | 221.8 | 222 | 222.8 | 39.7 | 39.3 | 39.4 | 60 | 60.02 | 60 | 25835 | 1 | 46.7 | 75048.9 | 4503 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 6 | 6 | 3.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:44 | Normal | 677.5 | 677.2 | 558 | 523.3 | 12.6 | 12.8 | 13.3 | 7 | 222 | 223 | 223.6 | 44.2 | 44.1 | 43.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 28225 | 1 | 49.4 | 75051.1 | 4503 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:49 | Normal | 662.4 | 662.1 | 565.2 | 608.6 | 11.4 | 11.5 | 12.1 | 5.2 | 221.6 | 222 | 222.6 | 39.5 | 39.2 | 38.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28310 | 1 | 45.3 | 75053.3 | 4503 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6.4 | 6 | 3.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:54 | Normal | 653.6 | 653.2 | 524.5 | 544.6 | 9.4 | 9.1 | 10.3 | 5.3 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 32.1 | 31.9 | 31.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 23084 | 1 | 47.3 | 75055.3 | 4503 | 5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 09:59 | Normal | 687.5 | 687.2 | 572 | 553 | 8 | 10.5 | 8.5 | 5.3 | 220.6 | 221.6 | 222 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 17487 | 1 | 46 | 75057.6 | 4503 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.6 | 5.6 | 0 | 4 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:04 | Normal | 644.3 | 643.9 | 478 | 552.4 | 13.9 | 13.8 | 14.3 | 7 | 221.4 | 222.2 | 222.8 | 44.3 | 44.4 | 44 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24882 | 1 | 45.7 | 75059.7 | 4503 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.3 | 7.1 | 4.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:09 | Normal | 643.6 | 643.3 | 545.4 | 547.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 6.8 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 44.1 | 44.4 | 43.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27278 | 1 | 45.9 | 75062 | 4503 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:14 | Normal | 600.6 | 600.4 | 577.3 | 553 | 13.6 | 13.8 | 12.6 | 7.1 | 221 | 222 | 221.6 | 43.3 | 44.7 | 42.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 27576 | 1 | 47.5 | 75064.3 | 4503 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:19 | Normal | 693.6 | 693.1 | 508.8 | 559.9 | 9.8 | 9.9 | 11.7 | 5.6 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 36.1 | 36.2 | 35.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 23410 | 1 | 47.9 | 75066.4 | 4503 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.9 | 6 | 3.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:24 | Normal | 646.2 | 646 | 487 | 467.4 | 14.1 | 13.1 | 14.8 | 7.6 | 220.8 | 221.4 | 221 | 43.6 | 43.1 | 42.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 23541 | 1 | 47.9 | 75068.5 | 4503 | 7.6 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.9 | 0 | 8 | 7.8 | 5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:29 | Normal | 644.3 | 643.9 | 615.1 | 363.2 | 12 | 11.9 | 8.8 | 9.5 | 221 | 221.6 | 222 | 38 | 38.3 | 38.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 28421 | 1 | 48 | 75070.5 | 4504 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:34 | Normal | 634.9 | 634.6 | 599.4 | 358.7 | 12.6 | 12.8 | 10.7 | 8.9 | 221 | 222.2 | 222 | 40.8 | 40.4 | 40.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27185 | 1 | 48 | 75072.4 | 4504 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:39 | Normal | 668.9 | 668.5 | 539.5 | 340.6 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 10.5 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 47.3 | 47.6 | 46.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 30350 | 1 | 48.1 | 75074.7 | 4504 | 7.4 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 5.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:44 | Normal | 657.7 | 657.5 | 556.2 | 425.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 9.8 | 221.4 | 222.2 | 223.2 | 49.7 | 50.3 | 49.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 32081 | 1 | 48.6 | 75077.2 | 4504 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:49 | Normal | 663.8 | 663.6 | 552.4 | 543.5 | 14.8 | 14.7 | 15 | 8 | 222 | 222.2 | 223.2 | 49.9 | 50.3 | 49.5 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 32197 | 1 | 49.1 | 75079.9 | 4504 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:54 | Normal | 648.7 | 648.4 | 547.8 | 521 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 8.4 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 50.8 | 51 | 50.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 32819 | 1 | 49.6 | 75082.6 | 4504 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8 | 7.8 | 0 | 8 | 7.9 | 5.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 10:59 | Normal | 647 | 646.6 | 535.3 | 498.6 | 13.3 | 13 | 13 | 7 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 42.7 | 43 | 42.4 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 28587 | 1 | 49.9 | 75085.1 | 4504 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:04 | Normal | 655.3 | 654.9 | 549 | 392.1 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 10.1 | 222 | 222.6 | 223.2 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31404 | 1 | 50 | 75087.6 | 4504 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:09 | Normal | 652.4 | 652 | 549.4 | 539.7 | 15.1 | 15 | 15 | 8.1 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 49.4 | 49.7 | 49.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 32109 | 1 | 50.2 | 75090.2 | 4504 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.7 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:14 | Normal | 655.4 | 655 | 554.4 | 535.5 | 15.1 | 15.1 | 15 | 8.3 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 50.5 | 50.5 | 49.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 32052 | 1 | 50.4 | 75092.9 | 4504 | 7.6 | 8 | 0 | 7.7 | 8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:19 | Normal | 649.1 | 648.8 | 550.2 | 539.4 | 16 | 16 | 15.8 | 8.6 | 222.4 | 223 | 223.6 | 52.7 | 52.5 | 51.8 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 33791 | 1 | 50.5 | 75095.7 | 4504 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 5.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:24 | Normal | 650 | 649.8 | 546.4 | 589.5 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 7.5 | 222.4 | 223 | 223 | 51.6 | 51 | 50.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 33703 | 1 | 50.5 | 75098.4 | 4504 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 7.8 | 0 | 8.2 | 8 | 4.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:29 | Normal | 652.7 | 652.3 | 550.1 | 523.3 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 6.8 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 26851 | 1 | 50.5 | 75100.9 | 4505 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 4.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:34 | Normal | 600 | 600.6 | 560.2 | 392.4 | 15 | 13.9 | 14.4 | 9.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 44.2 | 43.9 | 44 | 60.02 | 59.98 | 60 | 26414 | 1 | 50.2 | 75103.3 | 4505 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:39 | Normal | 654.8 | 654.6 | 545.5 | 538.7 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 7.9 | 222.4 | 224.2 | 223.8 | 48.2 | 48 | 48 | 60 | 59.97 | 59.99 | 31227 | 1 | 50.1 | 75105.8 | 4505 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.7 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:44 | Normal | 674.9 | 674.5 | 568.5 | 579.8 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 5.8 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 39.2 | 39 | 39.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 23691 | 1 | 50.1 | 75108.3 | 4505 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.6 | 3.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:49 | Normal | 655 | 654.6 | 549.1 | 543.2 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 8.1 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 49.3 | 49.4 | 48.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 31940 | 1 | 50.1 | 75111 | 4505 | 7.6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:54 | Normal | 646.1 | 645.7 | 545.3 | 538.5 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 8.1 | 223.4 | 224 | 224.2 | 49 | 48.7 | 48.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 31596 | 1 | 50.2 | 75113.6 | 4505 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 5.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 11:59 | Normal | 652.7 | 652.4 | 548.2 | 540.4 | 15 | 14.9 | 14.8 | 8.1 | 223 | 223.8 | 223.8 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 31828 | 1 | 50.1 | 75116.3 | 4505 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.5 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:04 | Normal | 648.8 | 648.5 | 543.2 | 546.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 7.9 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 49.1 | 49 | 48.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 31574 | 1 | 50.1 | 75118.9 | 4505 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:09 | Normal | 647 | 646.7 | 552.5 | 535.9 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 8.1 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 48.6 | 47.9 | 47.7 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 31293 | 1 | 50.1 | 75121.5 | 4505 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.4 | 5.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:14 | Normal | 651.9 | 651.5 | 542.3 | 530.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 8 | 223.2 | 225 | 224.6 | 47.5 | 47.1 | 47 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 30708 | 1 | 50 | 75124.1 | 4505 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.3 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:19 | Normal | 643.5 | 643.1 | 543.1 | 539.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 7.8 | 223 | 224.2 | 224.6 | 46.8 | 46.7 | 46.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30344 | 1 | 49.9 | 75126.7 | 4505 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.3 | 4.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:24 | Normal | 646.6 | 646.4 | 538.7 | 540.9 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 7.8 | 223.2 | 225 | 224.2 | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 60.04 | 60.11 | 60.06 | 30625 | 1 | 49.8 | 75129.2 | 4505 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.5 | 5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:29 | Normal | 646.7 | 646.4 | 546.1 | 537.6 | 14 | 14 | 14 | 7.6 | 222.8 | 224 | 224 | 45.9 | 46.4 | 45.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 29823 | 1 | 49.7 | 75131.7 | 4506 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:34 | Normal | 644.6 | 644.2 | 541 | 536.3 | 13.9 | 14 | 14 | 7.6 | 223 | 223.6 | 223.6 | 46.2 | 45.7 | 45.3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 29632 | 1 | 49.6 | 75134.2 | 4506 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 4.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:39 | Normal | 649.4 | 649.2 | 545.1 | 543.3 | 14 | 14 | 14.1 | 7.6 | 222.8 | 223.6 | 224 | 46.5 | 46.1 | 46 | 60 | 59.96 | 59.97 | 29952 | 1 | 49.5 | 75136.7 | 4506 | 7 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.3 | 4.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:44 | Normal | 651.4 | 651 | 542.9 | 539 | 14 | 14 | 14.1 | 7.6 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 46.8 | 46.4 | 46 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 30020 | 1 | 49.5 | 75139.2 | 4506 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:49 | Normal | 650.9 | 650.5 | 544.7 | 541 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 7.6 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 47.2 | 47.4 | 46.4 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 30322 | 1 | 49.4 | 75141.7 | 4506 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.5 | 5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:54 | Normal | 654.1 | 653.7 | 543.8 | 546.9 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 7.4 | 222.6 | 223.4 | 223.4 | 45.6 | 45.2 | 45.2 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 29648 | 1 | 49.4 | 75144.2 | 4506 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 7.1 | 4.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 12:59 | Normal | 630.5 | 630.3 | 533.4 | 539.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 1.3 | 218.4 | 219.4 | 219.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6647 | 1 | 49.2 | 75146.4 | 4506 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:04 | Normal | 644.1 | 643.7 | 533.1 | 439.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 2.3 | 218.4 | 219 | 218.8 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8770 | 1 | 48.5 | 75147.7 | 4506 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:09 | Normal | 668 | 667.6 | 557.3 | 534.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 3 | 218.4 | 219.4 | 219.6 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11956 | 1 | 47.7 | 75148.5 | 4506 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:14 | Normal | 656.4 | 656 | 555.1 | 378.5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 2.8 | 218.4 | 219.6 | 219.4 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 9011 | 1 | 47.5 | 75150.1 | 4506 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:19 | Normal | 682.3 | 682 | 569.7 | 481 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 7.8 | 221 | 222.4 | 222 | 44.5 | 44.9 | 44.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 28635 | 1 | 47.1 | 75151.2 | 4506 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.5 | 4.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:24 | Normal | 653.8 | 653.6 | 546.4 | 394.6 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 8.9 | 221 | 222 | 221.6 | 43.7 | 43.2 | 43 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 26443 | 1 | 47.4 | 75153.6 | 4506 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.8 | 5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:29 | Normal | 664.4 | 664.2 | 558.1 | 539.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 6.5 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 41.7 | 42 | 41.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26714 | 1 | 47.4 | 75155.3 | 4507 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:34 | Normal | 667.5 | 667.1 | 560.1 | 514.1 | 11.8 | 11.8 | 12 | 6.6 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 40.7 | 40.9 | 40.3 | 60 | 59.98 | 60 | 26045 | 1 | 47.4 | 75157.5 | 4507 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6 | 6.1 | 4.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:39 | Normal | 664.9 | 664.5 | 558 | 502.1 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 6.6 | 219.8 | 220.8 | 221 | 40 | 39.6 | 39.7 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 25534 | 1 | 47.3 | 75159.6 | 4507 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 6 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:44 | Normal | 657.9 | 657.5 | 557.1 | 491.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 6.2 | 219.4 | 220.6 | 220.6 | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23460 | 1 | 47.3 | 75161.6 | 4507 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.5 | 4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:49 | Normal | 664.6 | 664.2 | 541.8 | 483.1 | 10.9 | 11 | 11.5 | 6.4 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 24101 | 1 | 47 | 75163.6 | 4507 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.8 | 4.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:54 | Normal | 659.8 | 659.5 | 546.3 | 491.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 6 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 60 | 60 | 23192 | 1 | 46.8 | 75165.6 | 4507 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 13:59 | Normal | 660.3 | 660.2 | 554.1 | 532.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 5.5 | 219 | 220.6 | 220.2 | 36.2 | 36.4 | 36 | 60 | 60.05 | 60.02 | 22953 | 1 | 46.5 | 75167.5 | 4507 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:04 | Normal | 660.4 | 660.1 | 559.1 | 439.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 6.4 | 219 | 220.6 | 219.8 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 22668 | 1 | 46.3 | 75169.3 | 4507 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 3.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:09 | Normal | 664.8 | 664.4 | 557.3 | 498.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 5.6 | 218.8 | 219.6 | 219.8 | 35.8 | 35.4 | 35.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22533 | 1 | 46.2 | 75171.1 | 4507 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:14 | Normal | 665.8 | 665.4 | 557.4 | 535.5 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 4.8 | 218.8 | 219.4 | 219.8 | 32.8 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20458 | 1 | 46.2 | 75172.7 | 4507 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:19 | Normal | 663.6 | 663.2 | 563.2 | 524.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 4.6 | 218.6 | 219 | 219.8 | 32.9 | 32.7 | 32.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20579 | 1 | 46.1 | 75174.5 | 4507 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:24 | Normal | 672.4 | 672.1 | 556.2 | 505.5 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 4.4 | 218.4 | 219 | 219.4 | 30.6 | 30.5 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18905 | 1 | 45.8 | 75176.1 | 4507 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 3.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:29 | Normal | 669.5 | 669.2 | 561.3 | 462.4 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 4.3 | 218 | 219.2 | 219.4 | 28.9 | 28.8 | 29 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18094 | 1 | 45.6 | 75177.6 | 4508 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.3 | 3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:34 | Normal | 669.6 | 669.2 | 552.3 | 496.4 | 8.5 | 8.6 | 9 | 3.9 | 218.4 | 219 | 219.6 | 29.5 | 29.2 | 29.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 18338 | 1 | 45.6 | 75179.2 | 4508 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:39 | Normal | 666.2 | 666 | 563.2 | 495.5 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 3.6 | 218 | 218.8 | 219 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 17686 | 1 | 45.7 | 75180.7 | 4508 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:44 | Normal | 666 | 665.7 | 552.3 | 478.5 | 7.5 | 7.6 | 8 | 3.5 | 218 | 219.2 | 219 | 26.2 | 26.5 | 25.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 16275 | 1 | 45.2 | 75182.1 | 4508 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:49 | Normal | 676.4 | 676 | 549.3 | 484.4 | 7.5 | 6.7 | 8.1 | 3 | 217.6 | 219 | 218.8 | 25.5 | 25.4 | 25.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15813 | 1 | 48.9 | 75183.2 | 4508 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 3 | 0 | 4.1 | 4 | 2.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:54 | Normal | 650.6 | 650.2 | 566.3 | 444.4 | 7.3 | 6.6 | 7.6 | 3 | 217.6 | 218.2 | 219 | 24.1 | 24.2 | 24 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 15098 | 1 | 49 | 75184.5 | 4508 | 3.7 | 4 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 14:59 | Normal | 627 | 626.7 | 565 | 447.3 | 6.7 | 6.5 | 7 | 2.2 | 217.2 | 218 | 218.2 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 13705 | 1 | 49.2 | 75185.6 | 4508 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:04 | Normal | 631.2 | 630.8 | 568.3 | 413.5 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 2 | 216.8 | 217.8 | 218.2 | 21.2 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13070 | 1 | 49.3 | 75186.7 | 4508 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:09 | Normal | 641.5 | 641.1 | 564.4 | 521.5 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 1.2 | 217 | 218 | 218.2 | 20.3 | 20 | 20 | 60 | 60 | 59.99 | 12645 | 1 | 49.5 | 75187.8 | 4508 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 2.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:14 | Normal | 645.7 | 645.4 | 570.4 | 508.6 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 1.1 | 216.6 | 217.4 | 217.8 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12024 | 1 | 49.8 | 75188.8 | 4508 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:19 | Normal | 670.6 | 670.2 | 569.2 | 394.3 | 5.6 | 3.9 | 6.1 | 1.3 | 216.2 | 217.4 | 218.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10926 | 1 | 49.9 | 75189.8 | 4508 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 3 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:24 | Normal | 677.9 | 677.5 | 571.8 | 442 | 5.2 | 3.6 | 5.6 | 1.2 | 216 | 218 | 217.4 | 16.8 | 16.5 | 16.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10316 | 1 | 50 | 75190.7 | 4508 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:29 | Normal | 682.7 | 682.2 | 475.4 | 489.5 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 215.4 | 216.8 | 216.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4740 | 1 | 49.7 | 75191.3 | 4509 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:34 | Normal | 684.3 | 683.9 | 577.1 | 458.1 | 4.6 | 3.3 | 5 | 1 | 216.4 | 217.2 | 217.4 | 15 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.05 | 60 | 9245 | 1 | 49.1 | 75191.9 | 4509 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:39 | Normal | 684.6 | 684.2 | 519.3 | 456.4 | 4.3 | 3.1 | 4.8 | 1 | 216.2 | 218 | 216.8 | 14 | 14.1 | 13.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8749 | 1 | 48.2 | 75192.7 | 4509 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:44 | Normal | 677.2 | 676.9 | 530.8 | 505.2 | 3.7 | 2.6 | 4 | 0.6 | 218 | 219.8 | 219.2 | 12.2 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7582 | 1 | 47.8 | 75193.3 | 4509 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:49 | Normal | 671.2 | 670.8 | 555.3 | 463.4 | 3.2 | 2 | 3.1 | 0.8 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6462 | 1 | 47.5 | 75193.9 | 4509 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:54 | Normal | 650.5 | 650.2 | 567.3 | 408.4 | 3 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 219.8 | 221.6 | 221.6 | 9.2 | 9 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5776 | 1 | 47.3 | 75194.4 | 4509 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 15:59 | Normal | 667.3 | 667.1 | 564.3 | 404.3 | 2.5 | 0.9 | 2 | 0.6 | 219.8 | 221.6 | 221 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4610 | 1 | 47.7 | 75194.9 | 4509 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:04 | Normal | 666.5 | 666 | 527.6 | 438.5 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 219.2 | 221.2 | 220.4 | 7 | 6.9 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4254 | 1 | 47.5 | 75195.2 | 4509 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:09 | Normal | 642.3 | 642 | 514.9 | 451.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.2 | 220.2 | 220.2 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2551 | 1 | 48 | 75195.5 | 4509 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:14 | Normal | 656.2 | 655.9 | 575.1 | 370.6 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 219.2 | 220.8 | 220.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3297 | 1 | 49.2 | 75195.8 | 4509 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:19 | Normal | 647.8 | 647.5 | 547.1 | 417.9 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 219.2 | 220.4 | 220.6 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2919 | 1 | 50 | 75196 | 4509 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:24 | Normal | 635.6 | 635.3 | 547.4 | 451.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2817 | 1 | 49.8 | 75196.3 | 4509 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:29 | Normal | 640.9 | 640.5 | 548.3 | 408.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.2 | 220.4 | 220.4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2362 | 1 | 49.5 | 75196.5 | 4510 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:34 | Normal | 638.7 | 638.4 | 554.4 | 378.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2223 | 1 | 49.1 | 75196.7 | 4510 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:39 | Normal | 638.7 | 638.3 | 539.1 | 403.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 219.8 | 220.6 | 221 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2179 | 1 | 48.7 | 75196.9 | 4510 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:44 | Normal | 632 | 631.7 | 538.3 | 433.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 3.4 | 3.4 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 2079 | 1 | 48.1 | 75197.1 | 4510 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:49 | Normal | 644.6 | 644.3 | 537.3 | 423.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2174 | 1 | 47.5 | 75197.2 | 4510 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:54 | Normal | 633 | 632.7 | 539.1 | 440.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 219.2 | 221 | 220.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2001 | 1 | 46.5 | 75197.4 | 4510 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 16:59 | Normal | 637.1 | 636.8 | 534.2 | 456.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1564 | 1 | 45 | 75197.6 | 4510 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:04 | Normal | 634 | 633.7 | 502.4 | 409.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220 | 220.8 | 221 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1172 | 1 | 50 | 75197.7 | 4510 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:09 | Normal | 630 | 629.6 | 512.3 | 389.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 221 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 941 | 1 | 49.5 | 75197.8 | 4510 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:14 | Normal | 615.9 | 615.6 | 453.4 | 461.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.8 | 221.2 | 221.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 764 | 1 | 48.7 | 75197.8 | 4510 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:19 | Normal | 609.9 | 609.5 | 431.9 | 461.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 221 | 221.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 620 | 1 | 47.6 | 75197.9 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:24 | Normal | 607.9 | 607.6 | 424.9 | 436.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 549 | 1 | 45.9 | 75197.9 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:29 | Normal | 627.4 | 625.8 | 377.3 | 425.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 221 | 221 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 510 | 1 | 50 | 75198 | 4511 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:34 | Normal | 599.5 | 594.8 | 403.3 | 392.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 221.8 | 221 | 1.1 | 1.4 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 500 | 1 | 49.3 | 75198 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:39 | Normal | 544.7 | 530.5 | 430.6 | 254.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 221 | 221 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 436 | 1 | 48.1 | 75198.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:44 | Normal | 372 | 329.6 | 273 | 203.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 222 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 435 | 1 | 46.1 | 75198.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-02 17:49 | Normal | 294.6 | 216.7 | 196.4 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222 | 220.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 437 | 1 | 49.9 | 75198.1 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0