## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-20 05:50 | Wait | 601.8 | 601.8 | 574.9 | 588.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.1 | 12254.8 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 05:55 | Wait | 638.1 | 638.2 | 599 | 611.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228.8 | 215.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 30.8 | 12254.8 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:00 | Normal | 533 | 581.4 | 620.4 | 480.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 226.6 | 231.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 60.09 | 60.17 | 60.02 | 687 | 1 | 33.2 | 12254.8 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:05 | Normal | 531.5 | 573.3 | 594.4 | 465.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 227.6 | 227.6 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.87 | 59.91 | 777 | 1 | 35.6 | 12254.9 | 1964 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:10 | Normal | 478.2 | 662.7 | 591.3 | 464.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 228.2 | 227.6 | 231 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 936 | 1 | 37.1 | 12254.9 | 1965 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:15 | Normal | 336.4 | 642.4 | 479.8 | 370.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 227.8 | 228 | 230 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 1032 | 1 | 38.3 | 12255 | 1965 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:20 | Normal | 251.4 | 638.7 | 542 | 388.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 229 | 227.6 | 231 | 2 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1129 | 1 | 39.4 | 12255.1 | 1965 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:25 | Normal | 281.4 | 638.6 | 452.1 | 541.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 230.8 | 230 | 2.1 | 2 | 2.3 | 60 | 59.83 | 59.94 | 1293 | 1 | 40 | 12255.2 | 1965 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:30 | Normal | 328.3 | 624.4 | 488 | 604.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 233.2 | 230.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 1470 | 1 | 40.7 | 12255.3 | 1965 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:35 | Normal | 378.3 | 636.7 | 413.3 | 624.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 236.6 | 231 | 2 | 2.6 | 3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1638 | 1 | 41.3 | 12255.4 | 1965 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:40 | Normal | 261.2 | 681.1 | 261.2 | 559.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 236.6 | 230.8 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.89 | 1721 | 1 | 41.8 | 12255.6 | 1965 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:45 | Normal | 382.2 | 673.6 | 344.9 | 623.5 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.8 | 238.2 | 230.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2036 | 1 | 42.3 | 12255.7 | 1965 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:50 | Normal | 432.2 | 696.6 | 373.9 | 580.7 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 228.8 | 241 | 230.6 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 60.02 | 59.97 | 60.06 | 2038 | 1 | 42.8 | 12255.9 | 1965 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 06:55 | Normal | 453.1 | 717.2 | 367.1 | 460.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 229.4 | 239.6 | 230.8 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 60.07 | 59.99 | 60.01 | 2036 | 1 | 43.3 | 12256.1 | 1965 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:00 | Normal | 480.2 | 722.6 | 385.6 | 400.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 228.6 | 238.4 | 230.2 | 2.5 | 2.9 | 4 | 59.94 | 59.96 | 60.03 | 2036 | 1 | 43.8 | 12256.3 | 1965 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:05 | Wait | 739 | 742.3 | 681.4 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226 | 219.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 44.3 | 12256.4 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:10 | Wait | 739.3 | 742.3 | 681.7 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 219.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 0 | 0 | 44.7 | 12256.5 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:15 | Normal | 684.9 | 727.7 | 627.8 | 600.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1 | 227.6 | 243 | 228.2 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 2332 | 1 | 45.1 | 12256.6 | 1966 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:20 | Wait | 739 | 743.8 | 682.6 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 218.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12256.6 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:25 | Wait | 738.6 | 744.9 | 683 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12256.6 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:30 | Wait | 738.6 | 746.2 | 683.6 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 218 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:35 | Wait | 738.1 | 746.7 | 683.3 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 217 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:40 | Wait | 738 | 747.1 | 683.3 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 214.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:45 | Wait | 737.2 | 746.9 | 683.5 | 703.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.8 | 216.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:50 | Fault | 737.1 | 746.4 | 683.6 | 702.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 224.2 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 47 | 2 | 46.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 07:55 | Wait | 737 | 746.1 | 683.2 | 701.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:00 | Wait | 736.2 | 745.1 | 683 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 214.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:05 | Wait | 735.6 | 744.6 | 683.5 | 700 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:10 | Wait | 734.9 | 743.7 | 683.8 | 698.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:15 | Wait | 733.8 | 742.2 | 683.9 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 215 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:20 | Wait | 733.7 | 742.2 | 684.3 | 696.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:25 | Wait | 732.8 | 740.5 | 684.7 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:30 | Wait | 732.2 | 740.2 | 684.9 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:35 | Wait | 731.1 | 738.6 | 685.6 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:40 | Wait | 730 | 736.8 | 686.2 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 213.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:45 | Wait | 729.3 | 735.4 | 687 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:50 | Wait | 728.2 | 732.8 | 687.5 | 690.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 08:55 | Wait | 726.4 | 730.4 | 687.1 | 689.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:00 | Wait | 725.3 | 727.8 | 686.8 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:05 | Wait | 724.8 | 726.6 | 685.5 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:10 | Wait | 723.7 | 724.7 | 684.8 | 685.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:15 | Wait | 723.1 | 724 | 683.8 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:20 | Wait | 722.6 | 723.7 | 683.4 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:25 | Wait | 721 | 721.5 | 683.6 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:30 | Wait | 719.9 | 720.3 | 683.3 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:35 | Wait | 718.9 | 719.4 | 683.5 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:40 | Wait | 717 | 718.1 | 682.9 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:45 | Wait | 717.9 | 720.9 | 682.1 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:50 | Wait | 717.2 | 719.1 | 680.9 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 09:55 | Wait | 715.6 | 715.9 | 679.3 | 676.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 224.4 | 215.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:00 | Wait | 715 | 716.3 | 679.3 | 675.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:05 | Wait | 713.8 | 715.4 | 679.3 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:10 | Wait | 713.9 | 715.4 | 678.6 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:15 | Wait | 712.5 | 714.2 | 677.6 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:20 | Wait | 712.4 | 715.7 | 677.8 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:25 | Wait | 712 | 717.1 | 679.4 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:30 | Wait | 711.5 | 714.5 | 676.8 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:35 | Wait | 710.7 | 712.4 | 675.1 | 670.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:40 | Wait | 710 | 713.1 | 674.1 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:45 | Wait | 708.8 | 710.7 | 672.3 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:50 | Wait | 706.7 | 707.8 | 670 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 10:55 | Wait | 705.5 | 706.3 | 668 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:00 | Wait | 704.4 | 705.3 | 667.2 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:05 | Wait | 704.9 | 705.9 | 668.1 | 666 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 214.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:10 | Wait | 703.4 | 704.7 | 667.9 | 664.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:15 | Wait | 702.6 | 703.5 | 666.9 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:20 | Wait | 702.6 | 703.4 | 666.7 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:25 | Wait | 701.5 | 703.2 | 666.4 | 662.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:30 | Wait | 700.2 | 702 | 664.9 | 662.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:35 | Wait | 700.3 | 702.1 | 664.2 | 662.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:40 | Wait | 700.6 | 701.6 | 664.7 | 662.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:45 | Wait | 700.3 | 698.8 | 662.2 | 663.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:50 | Wait | 701.1 | 700.4 | 662.6 | 663.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 11:55 | Wait | 702 | 703.7 | 665.8 | 663.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:00 | Wait | 700.1 | 699.7 | 663.3 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:05 | Wait | 699.2 | 697 | 661.1 | 664.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:10 | Wait | 699.1 | 697.6 | 661.2 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:15 | Wait | 700.8 | 700.8 | 665.1 | 663.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:20 | Wait | 700.9 | 700.6 | 663.6 | 661.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:25 | Wait | 700.4 | 699.3 | 662.7 | 661.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:30 | Wait | 701.5 | 700.8 | 664 | 661.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:35 | Wait | 700.8 | 700.4 | 663.8 | 661.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:40 | Wait | 699.4 | 697.6 | 660.7 | 660.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:45 | Wait | 699 | 696.4 | 659.9 | 662.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:50 | Wait | 698.9 | 696 | 659.2 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 12:55 | Wait | 700.2 | 699.3 | 661.8 | 662.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:00 | Wait | 701.2 | 699.1 | 662.1 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:05 | Wait | 701.1 | 697.9 | 661.3 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:10 | Wait | 700.8 | 697.6 | 659.8 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:15 | Normal | 702.9 | 701.5 | 661.2 | 664.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 226.4 | 232.8 | 230.2 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 59.95 | 60 | 59.9 | 0 | 1 | 49.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:20 | Wait | 702.3 | 701.3 | 662.9 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:25 | Wait | 701.8 | 701.3 | 663.5 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:30 | Wait | 701.4 | 700.2 | 661.7 | 664.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:35 | Wait | 701.9 | 701.5 | 663 | 664.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:40 | Wait | 702.8 | 702.3 | 663.5 | 664.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:45 | Wait | 704.6 | 703.7 | 663.8 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:50 | Wait | 704.8 | 703.2 | 662.8 | 666.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 13:55 | Wait | 706 | 705.5 | 665.6 | 666.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:00 | Wait | 708.9 | 708.4 | 667.2 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:05 | Wait | 709.6 | 708.3 | 667.1 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:10 | Wait | 712.9 | 711.5 | 670.6 | 672.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 224.2 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:15 | Wait | 708.6 | 707.7 | 666.6 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:20 | Wait | 708.2 | 707.2 | 666 | 671.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:25 | Wait | 709 | 708.7 | 667.7 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:30 | Wait | 710 | 708.8 | 666.9 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:35 | Wait | 709.5 | 708.8 | 667.5 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 219.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 59.99 | 60.05 | 0 | 0 | 49.6 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:40 | Wait | 709.8 | 709.6 | 668 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:45 | Wait | 711.2 | 711.2 | 669.9 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:50 | Wait | 714.7 | 715.3 | 674.3 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 14:55 | Wait | 715 | 715.9 | 673.8 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:00 | Wait | 714.5 | 715.7 | 673.5 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:05 | Wait | 715.5 | 717.9 | 675.5 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:10 | Wait | 714.8 | 716.6 | 674.7 | 673.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:15 | Wait | 714.2 | 716.1 | 673.3 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:20 | Wait | 714.1 | 715.9 | 673.5 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:25 | Wait | 714.8 | 716.9 | 675 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 219.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:30 | Wait | 714.8 | 717.1 | 675.1 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 219.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 49 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:35 | Wait | 715.6 | 718.2 | 675.4 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:40 | Wait | 715.7 | 720 | 677.8 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 218.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:45 | Wait | 715.5 | 720 | 677.9 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:50 | Wait | 715.5 | 721.4 | 679.6 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 218 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 15:55 | Wait | 714.7 | 721.1 | 678.9 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:00 | Wait | 714.1 | 721 | 678.4 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:05 | Wait | 712.6 | 719.9 | 677.3 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 217 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:10 | Wait | 710.6 | 718.5 | 675.7 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 48.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:15 | Wait | 708.1 | 716.8 | 674.2 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:20 | Wait | 705.8 | 715.3 | 672.5 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:25 | Normal | 668.6 | 701.9 | 636.7 | 629.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 242.2 | 228.6 | 2.7 | 3.9 | 4.6 | 59.89 | 60.01 | 59.94 | 459 | 1 | 48.3 | 12256.7 | 1966 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:30 | Wait | 699 | 711.1 | 668.9 | 660.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12256.8 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:35 | Normal | 593.3 | 688 | 542.6 | 595.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 227.8 | 239.2 | 228.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 59.97 | 59.94 | 60 | 2285 | 1 | 48.1 | 12256.9 | 1966 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:40 | Normal | 455 | 672.5 | 573.9 | 579.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 227.4 | 240 | 229.2 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60.05 | 2347 | 1 | 48.1 | 12257.1 | 1966 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:45 | Normal | 292.3 | 612.8 | 582.5 | 589 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 228 | 236 | 229.6 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 60.01 | 60.08 | 60.07 | 2043 | 1 | 48.2 | 12257.2 | 1966 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:50 | Normal | 372.6 | 638.2 | 557.8 | 561 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 235.8 | 229.8 | 2 | 2.9 | 3.3 | 60.01 | 59.94 | 60.04 | 1804 | 1 | 48.5 | 12257.4 | 1966 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 16:55 | Normal | 357.5 | 630.2 | 579 | 579.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228 | 232.4 | 230.2 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1572 | 1 | 49.1 | 12257.5 | 1966 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:00 | Normal | 343.4 | 578.6 | 570 | 565.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 233 | 230.4 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 1345 | 1 | 49.6 | 12257.7 | 1966 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:05 | Normal | 227.4 | 590.3 | 518.1 | 583.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 228 | 228.2 | 230.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 1082 | 1 | 50 | 12257.8 | 1966 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:10 | Normal | 257.3 | 574 | 389.2 | 510 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226.6 | 227.6 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.02 | 59.94 | 939 | 1 | 45.7 | 12257.8 | 1966 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:15 | Normal | 204.4 | 604.4 | 401.6 | 432.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 227.4 | 226.6 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 813 | 1 | 46 | 12257.9 | 1966 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:20 | Normal | 234.9 | 571.1 | 392.6 | 463.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225 | 230.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 59.95 | 59.9 | 59.91 | 694 | 1 | 47.1 | 12258 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:25 | Normal | 199.7 | 573.7 | 482.3 | 422.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.6 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 600 | 1 | 47.7 | 12258 | 1966 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:30 | Normal | 278.1 | 531.9 | 478.2 | 460.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 222.8 | 231.2 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 556 | 1 | 48.2 | 12258.1 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:35 | Normal | 364.9 | 564.6 | 494.7 | 415 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 222 | 232.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.98 | 518 | 1 | 48.6 | 12258.1 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:40 | Normal | 227.7 | 537.4 | 418.3 | 433.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224.6 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 511 | 1 | 48.8 | 12258.2 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:45 | Normal | 200.9 | 439.3 | 201.9 | 405.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 223 | 232 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.88 | 60 | 506 | 1 | 49 | 12258.2 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-20 17:50 | Normal | 196.1 | 271.1 | 200 | 237.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 224 | 232.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 507 | 1 | 49 | 12258.3 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0