## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-21 05:48 | Wait | 606.4 | 606.5 | 583.7 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 28.7 | 48750.5 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-21 05:53 | Normal | 619.9 | 629.7 | 606.2 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 401 | 1 | 31.9 | 48750.5 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-21 05:56 | Normal | 548.7 | 567.3 | 616.9 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.1 | 60.03 | 502 | 1 | 34.2 | 48750.5 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 05:58 | Normal | 511.9 | 537.3 | 624.6 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 515 | 1 | 35.5 | 48750.5 | 3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 05:59 | Normal | 590.2 | 610.9 | 628.1 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.13 | 60.08 | 546 | 1 | 35.9 | 48750.5 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:00 | Normal | 621.9 | 640 | 585.2 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.2 | 232 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 567 | 1 | 36.3 | 48750.5 | 3502 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:01 | Normal | 605.7 | 618.5 | 554.4 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 60.13 | 60.03 | 60.06 | 606 | 1 | 36.7 | 48750.5 | 3502 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:02 | Normal | 550.1 | 564.5 | 569.2 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 660 | 1 | 37.1 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:03 | Normal | 508 | 547.4 | 576.3 | 530.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60.09 | 60.13 | 60.04 | 678 | 1 | 37.4 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:04 | Normal | 496.9 | 549.8 | 510 | 547.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.6 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 709 | 1 | 37.7 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:05 | Normal | 519.4 | 546.3 | 454.6 | 519 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 232 | 2.1 | 1.5 | 2 | 59.95 | 60.07 | 59.99 | 747 | 1 | 38.1 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:06 | Normal | 552.3 | 575.6 | 523.8 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 231.2 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 60.07 | 59.98 | 59.98 | 781 | 1 | 38.4 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:07 | Normal | 523.8 | 557.6 | 540.1 | 457.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 227 | 232.4 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 812 | 1 | 38.6 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:08 | Normal | 470.7 | 505.5 | 591.3 | 424.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 814 | 1 | 38.9 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:09 | Normal | 445.4 | 495.5 | 560.2 | 405.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 231.2 | 231.8 | 2.7 | 1.4 | 2.5 | 59.97 | 60.07 | 60.05 | 821 | 1 | 39.1 | 48750.6 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:10 | Normal | 393.6 | 470.7 | 558.2 | 449.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.8 | 2.5 | 1.5 | 2.9 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 821 | 1 | 39.3 | 48750.7 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:11 | Normal | 440.9 | 488.2 | 556.5 | 457.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.6 | 2 | 1.5 | 2.3 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 873 | 1 | 39.5 | 48750.7 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:12 | Normal | 438.1 | 484.7 | 597 | 492.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 59.92 | 60.05 | 59.95 | 902 | 1 | 39.7 | 48750.7 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:13 | Normal | 460.9 | 501.2 | 630.1 | 504 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 231.6 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 60.04 | 60 | 59.95 | 930 | 1 | 39.9 | 48750.7 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:14 | Normal | 484.9 | 530.2 | 607.4 | 523.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 231.6 | 3 | 1.5 | 3.1 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 1028 | 1 | 40.1 | 48750.7 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:15 | Normal | 581.6 | 594.8 | 626.4 | 558.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 232.6 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1107 | 1 | 40 | 48750.7 | 3502 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:16 | Normal | 604.5 | 614.1 | 631.5 | 550.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 232.2 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 1183 | 1 | 40.2 | 48750.8 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:17 | Normal | 625.6 | 630.8 | 596.1 | 550.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 226.2 | 231.2 | 3 | 1.5 | 3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1232 | 1 | 40.4 | 48750.8 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:18 | Normal | 632 | 634.9 | 560.7 | 568.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231.6 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.13 | 1270 | 1 | 40.5 | 48750.8 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:19 | Normal | 632.7 | 635.5 | 590.6 | 599.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 226.8 | 232.2 | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 1308 | 1 | 40.7 | 48750.8 | 3502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:20 | Normal | 647.3 | 650.6 | 591.2 | 572.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.4 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 1331 | 1 | 40.8 | 48750.8 | 3502 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:21 | Normal | 641 | 643.7 | 594.2 | 565 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.2 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 1392 | 1 | 41 | 48750.9 | 3502 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:22 | Normal | 629.3 | 631.8 | 599.7 | 589.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231.4 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 1427 | 1 | 41.1 | 48750.9 | 3502 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:23 | Normal | 641.9 | 644.5 | 599.8 | 575.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.8 | 3.6 | 1.6 | 3.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1474 | 1 | 41.3 | 48750.9 | 3502 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:24 | Normal | 644.9 | 644.9 | 594.5 | 579.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 227 | 231 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 1508 | 1 | 41.4 | 48750.9 | 3502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:25 | Normal | 633.3 | 635.6 | 608 | 581 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 232 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 1549 | 1 | 41.5 | 48751 | 3502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:26 | Normal | 652 | 652 | 601.5 | 551.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230.8 | 3.7 | 1.5 | 3.8 | 60.1 | 60.05 | 60.11 | 1576 | 1 | 41.6 | 48751 | 3502 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:27 | Normal | 632.6 | 634.8 | 594.4 | 595.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231 | 3.8 | 1.5 | 3.8 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 1618 | 1 | 41.7 | 48751 | 3502 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:28 | Normal | 647.8 | 647.8 | 576 | 540.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 231.4 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 60.12 | 60 | 60.06 | 1650 | 1 | 41.9 | 48751 | 3502 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:29 | Normal | 629.4 | 631.6 | 547 | 522.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.4 | 4.1 | 1.5 | 4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1672 | 1 | 42 | 48751.1 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:30 | Normal | 646.3 | 646.2 | 562.4 | 574.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232.6 | 4 | 1.5 | 3.9 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 1720 | 1 | 42.1 | 48751.1 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:31 | Normal | 635.6 | 635.5 | 576.9 | 580.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 231.8 | 4.3 | 1.4 | 4.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1743 | 1 | 42.2 | 48751.1 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:32 | Normal | 652 | 652 | 584.5 | 575.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.2 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 1805 | 1 | 42.3 | 48751.2 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:33 | Normal | 650.7 | 650.7 | 611.8 | 610.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 232 | 4.6 | 1.6 | 4.5 | 60.04 | 59.97 | 60 | 1843 | 1 | 42.5 | 48751.2 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:34 | Normal | 658.1 | 658 | 611.5 | 599.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 232.2 | 4.6 | 1.6 | 4.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1876 | 1 | 42.5 | 48751.2 | 3502 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:35 | Normal | 658.6 | 658.6 | 595.3 | 574.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 229 | 231.8 | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 59.9 | 60.04 | 59.97 | 1923 | 1 | 42.7 | 48751.3 | 3502 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:36 | Normal | 649 | 649 | 559.5 | 582 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.4 | 231 | 4.5 | 1.6 | 4.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1958 | 1 | 42.8 | 48751.3 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:37 | Normal | 652.7 | 652.7 | 579.5 | 575.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 230 | 228.6 | 231.6 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2010 | 1 | 42.8 | 48751.3 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:38 | Normal | 663.7 | 663.7 | 556.9 | 563.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229 | 228 | 231.6 | 4.9 | 1.6 | 5 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 2042 | 1 | 42.9 | 48751.4 | 3502 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:39 | Normal | 658.2 | 658.2 | 596.8 | 557.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229 | 232.2 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2095 | 1 | 43.1 | 48751.4 | 3502 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:40 | Normal | 667.4 | 667.3 | 579.7 | 572.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.4 | 231.4 | 5.1 | 1.6 | 5.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2142 | 1 | 43.1 | 48751.4 | 3502 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:41 | Normal | 662.9 | 662.8 | 611.5 | 596.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.8 | 230 | 232.4 | 5.1 | 1.6 | 5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2199 | 1 | 43.3 | 48751.5 | 3502 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:42 | Normal | 668.2 | 668.2 | 620.8 | 614.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230 | 230.4 | 232.2 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 2245 | 1 | 43.3 | 48751.5 | 3502 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:43 | Normal | 670.2 | 670.2 | 615.2 | 596 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.8 | 232 | 5.6 | 1.7 | 5.6 | 60 | 60.01 | 60.04 | 2303 | 1 | 43.4 | 48751.5 | 3502 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:44 | Normal | 665.5 | 665.4 | 604.8 | 591.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230 | 228.2 | 233 | 5.8 | 1.6 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2372 | 1 | 43.4 | 48751.6 | 3502 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:45 | Normal | 639.3 | 640.1 | 568 | 619.8 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.6 | 229 | 231.8 | 6.2 | 1.6 | 6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2482 | 1 | 43.6 | 48751.6 | 3502 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:46 | Normal | 612.5 | 611 | 559.2 | 636.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230 | 228.8 | 232.2 | 6.8 | 1.4 | 6.7 | 60 | 59.92 | 59.98 | 2674 | 1 | 43.7 | 48751.7 | 3502 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:47 | Normal | 627.8 | 627.7 | 575 | 605.5 | 2.1 | 1 | 0 | 0.1 | 230 | 229.2 | 232.6 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2976 | 1 | 43.8 | 48751.7 | 3502 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:48 | Normal | 624.1 | 623.3 | 629.9 | 644.4 | 2.6 | 1 | 0 | 0.1 | 230 | 229.6 | 232.4 | 8.4 | 1.4 | 8.4 | 60 | 60.06 | 60 | 3257 | 1 | 43.9 | 48751.8 | 3502 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:49 | Normal | 633.1 | 632.2 | 649.6 | 611.5 | 2.9 | 1 | 0 | 0.2 | 229.8 | 229.2 | 232 | 9 | 1.5 | 9.1 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 3481 | 1 | 44 | 48751.8 | 3502 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:50 | Normal | 619.8 | 615.4 | 644 | 622.3 | 3.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.2 | 228.4 | 232.4 | 9.7 | 1.4 | 9.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 3748 | 1 | 44 | 48751.9 | 3502 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:51 | Normal | 641.7 | 640.5 | 636.4 | 622.2 | 3.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 230.2 | 228.6 | 233.8 | 10.2 | 1.5 | 10.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3959 | 1 | 44.2 | 48751.9 | 3502 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:52 | Normal | 666.2 | 666.1 | 603.4 | 618.4 | 3.6 | 1 | 0 | 0.3 | 229.8 | 229.8 | 233 | 10.8 | 1.5 | 10.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 4187 | 1 | 44.1 | 48752 | 3502 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:53 | Normal | 677.9 | 677.7 | 614.7 | 626.6 | 3.7 | 1 | 0 | 0.3 | 229.8 | 230.8 | 232.6 | 11 | 1.6 | 10.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4328 | 1 | 44.3 | 48752.1 | 3502 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:54 | Normal | 663 | 662.9 | 603.6 | 627.5 | 3.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.4 | 228.8 | 233.4 | 11.6 | 1.5 | 11.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4463 | 1 | 44.3 | 48752.2 | 3502 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:55 | Normal | 676.5 | 676.3 | 577.4 | 617 | 4 | 1.2 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228 | 233.2 | 12 | 1.6 | 11.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4607 | 1 | 44.4 | 48752.2 | 3502 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:56 | Normal | 666.5 | 666.4 | 607.5 | 615 | 4.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.2 | 230 | 232.8 | 12.4 | 1.5 | 12.3 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 4809 | 1 | 44.5 | 48752.3 | 3502 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:57 | Normal | 656.2 | 656 | 637.9 | 589.5 | 4.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 229.6 | 229 | 233.8 | 13.1 | 1.4 | 13.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 5038 | 1 | 44.6 | 48752.4 | 3503 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:58 | Normal | 669.6 | 669.5 | 610 | 517 | 4.3 | 1.9 | 0 | 0.4 | 229.6 | 229.6 | 233.4 | 13.8 | 1.5 | 13.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5238 | 1 | 44.7 | 48752.5 | 3503 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 06:59 | Normal | 664.1 | 664.1 | 575.9 | 529 | 4.5 | 2.3 | 0 | 0.4 | 229.8 | 229.2 | 232.6 | 14.6 | 1.4 | 14.6 | 60 | 60.11 | 60.03 | 5495 | 1 | 44.8 | 48752.6 | 3503 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:00 | Normal | 658.5 | 658.4 | 629.6 | 549.8 | 4.6 | 2.5 | 0 | 0.4 | 229.6 | 231.2 | 234 | 15.4 | 1.4 | 15.4 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 5754 | 1 | 44.9 | 48752.7 | 3503 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:01 | Normal | 661.6 | 661.5 | 605.4 | 584.4 | 4.7 | 2.8 | 0 | 0.5 | 229.4 | 227.8 | 232.6 | 15.9 | 1.5 | 15.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6033 | 1 | 45 | 48752.8 | 3503 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:02 | Normal | 647.7 | 647.5 | 617.3 | 627.7 | 4.9 | 3.2 | 0 | 0.4 | 229.2 | 229.2 | 233 | 17.5 | 1.4 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6306 | 1 | 45.1 | 48752.9 | 3503 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:03 | Normal | 652.3 | 652.2 | 593.8 | 583.7 | 5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 229.4 | 227.2 | 233.6 | 17.7 | 1.4 | 17.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 6589 | 1 | 45.1 | 48753 | 3503 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:04 | Normal | 653.8 | 653.7 | 612.5 | 610 | 5.1 | 3.7 | 0 | 0.5 | 229.2 | 229.4 | 232.8 | 18.7 | 1.4 | 18.7 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 6830 | 1 | 45.3 | 48753.1 | 3503 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:05 | Normal | 657.2 | 657.2 | 582.6 | 626.2 | 5.2 | 3.9 | 0 | 0.5 | 229.2 | 227.8 | 234.2 | 19.1 | 1.4 | 19.1 | 59.97 | 60.04 | 59.96 | 7018 | 1 | 45.4 | 48753.2 | 3503 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:06 | Normal | 654.8 | 654.7 | 532.5 | 626.5 | 5.3 | 4 | 0 | 0.5 | 229.2 | 228.8 | 234 | 19.5 | 1.4 | 19.5 | 59.98 | 60.08 | 60.04 | 7167 | 1 | 45.5 | 48753.3 | 3503 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:07 | Normal | 658.1 | 658.1 | 532.2 | 622.7 | 5.4 | 4.1 | 0 | 0.5 | 229 | 228 | 233.2 | 20.4 | 1.4 | 20.5 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 7299 | 1 | 45.5 | 48753.4 | 3503 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:08 | Normal | 667.7 | 667.7 | 572.3 | 608.3 | 5.4 | 4.1 | 0 | 0.6 | 229 | 227.4 | 232.8 | 20.1 | 1.5 | 20.1 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 7437 | 1 | 45.7 | 48753.6 | 3503 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:09 | Normal | 662.2 | 662.1 | 527.9 | 637.1 | 5.6 | 4.4 | 0 | 0.5 | 228.2 | 229.6 | 233 | 21.4 | 1.5 | 21.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 7610 | 1 | 45.8 | 48753.7 | 3503 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:10 | Normal | 653.7 | 653.7 | 578.7 | 601.8 | 5.8 | 4.4 | 0 | 0.6 | 228.6 | 227.8 | 232.4 | 21.7 | 1.4 | 21.6 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 7732 | 1 | 45.9 | 48753.8 | 3503 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:11 | Normal | 663 | 662.9 | 606.1 | 614.2 | 5.8 | 4.5 | 0 | 0.6 | 228 | 229.4 | 232.8 | 22 | 1.4 | 21.9 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 7840 | 1 | 46.1 | 48753.9 | 3503 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:12 | Normal | 655.7 | 655.6 | 621.3 | 621.2 | 5.8 | 4.6 | 0 | 0.6 | 228.4 | 228.6 | 233.4 | 22 | 1.4 | 21.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7988 | 1 | 46.1 | 48754.1 | 3503 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:13 | Normal | 657.5 | 657.4 | 635.4 | 606 | 6.1 | 4.7 | 0 | 0.7 | 228.2 | 228.2 | 233.2 | 22.7 | 1.4 | 22.7 | 59.92 | 60 | 59.97 | 8109 | 1 | 46.3 | 48754.2 | 3503 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:14 | Normal | 642.5 | 642.4 | 609 | 583.6 | 6.3 | 4.8 | 0 | 0.7 | 228.6 | 227.2 | 233.4 | 23.4 | 1.4 | 23.5 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 8232 | 1 | 46.4 | 48754.3 | 3503 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-08-21 07:19 | Normal | 647.7 | 647.6 | 621.5 | 619.4 | 6.7 | 5.6 | 0 | 0.8 | 228 | 228.6 | 233.4 | 26.8 | 1.4 | 26.7 | 59.92 | 60 | 59.96 | 9083 | 1 | 47 | 48755.1 | 3503 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:24 | Normal | 657.6 | 657.6 | 550.8 | 606.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 1 | 228.4 | 228.8 | 233.4 | 28.3 | 1.4 | 28.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 9947 | 1 | 47.8 | 48755.9 | 3503 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:29 | Normal | 644.3 | 645.8 | 611.7 | 596.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 1.1 | 227.4 | 228.6 | 233.2 | 33.1 | 1.5 | 33 | 59.97 | 59.9 | 60.02 | 11099 | 1 | 48.5 | 48756.7 | 3503 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:34 | Normal | 618.9 | 617 | 588.4 | 470.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 1.3 | 228 | 227 | 233.6 | 36.3 | 1.4 | 36.3 | 60.02 | 59.85 | 59.91 | 11574 | 1 | 49.5 | 48757.7 | 3503 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:39 | Wait | 749.5 | 755.4 | 709.9 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.3 | 48758.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:44 | Wait | 746.4 | 751.9 | 712.6 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48758.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:49 | Wait | 743.4 | 748.7 | 712.8 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48758.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:54 | Wait | 740.4 | 745.6 | 710.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 48758.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 07:59 | Wait | 738.6 | 743.9 | 708.7 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 48758.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:04 | Wait | 737.3 | 742.4 | 705.9 | 697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 48758.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:09 | Wait | 735.5 | 740.5 | 702.4 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 222.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 48758.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:14 | Wait | 734.1 | 738.3 | 699.1 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 224.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5338 | 0 | 47.6 | 48758.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:19 | Wait | 732.2 | 736.5 | 697 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 48758.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:24 | Wait | 730.2 | 735.2 | 694.6 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48758.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:29 | Wait | 728.5 | 732.2 | 691 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48758.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:34 | Wait | 726.5 | 730 | 688.9 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48758.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:39 | Wait | 725.4 | 728.4 | 687 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4269 | 0 | 49.9 | 48758.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:44 | Wait | 727.3 | 729.6 | 687.3 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 48758.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:49 | Wait | 725.3 | 727.8 | 685.2 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48758.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:54 | Wait | 725.2 | 728.4 | 686 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 48758.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 08:59 | Wait | 725.1 | 728.1 | 685.3 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 48758.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:04 | Wait | 725.6 | 727.4 | 684.2 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 48759 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:09 | Wait | 724.6 | 726.2 | 682.8 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 48759 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:14 | Wait | 723.6 | 725.7 | 682.4 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48759 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:19 | Wait | 721.6 | 723.9 | 680.7 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 48759 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:24 | Wait | 718.9 | 723 | 679.9 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48759.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:29 | Wait | 717.3 | 720.1 | 676.6 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 48759.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:34 | Wait | 715.2 | 717.8 | 675 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48759.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:39 | Wait | 713.9 | 715.9 | 673.5 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2626 | 0 | 49.8 | 48759.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:44 | Wait | 713.3 | 714.2 | 672.2 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 48759.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:49 | Wait | 714.6 | 714.9 | 671.9 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 222.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48759.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:54 | Wait | 711.5 | 712.6 | 670.5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 223.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 48759.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 09:59 | Wait | 711.2 | 712.2 | 669.4 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 48759.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:04 | Wait | 709.9 | 710.1 | 667.9 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48759.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:09 | Wait | 707.3 | 709.7 | 667.5 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48759.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:14 | Wait | 706.2 | 709.2 | 667.8 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 48759.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:19 | Wait | 709 | 714.1 | 670.4 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48759.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:24 | Wait | 708 | 711.6 | 668.6 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 48759.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:29 | Wait | 707.9 | 710.6 | 668.1 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 48759.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:34 | Wait | 708.2 | 710.5 | 668.9 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48759.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:39 | Wait | 707.1 | 708.8 | 667.1 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 851 | 0 | 49.8 | 48759.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:44 | Wait | 707.1 | 708.5 | 667.3 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48759.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:49 | Wait | 708.1 | 709.3 | 668 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 48759.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:54 | Wait | 709.1 | 710.3 | 667.9 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 48759.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 10:59 | Wait | 711 | 711.2 | 667.4 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 48759.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:04 | Wait | 711.1 | 711.5 | 666.8 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 48759.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:09 | Wait | 708.5 | 708.6 | 664.6 | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 48759.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:14 | Wait | 710.9 | 710.8 | 668.3 | 677.7 | 6.5 | 7 | 3 | 2.5 | 227 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2177 | 0 | 49.4 | 48759.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:19 | Wait | 709.2 | 708.4 | 666.2 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 48759.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:24 | Wait | 707.4 | 706.9 | 664.9 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48759.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:29 | Wait | 708.2 | 706.3 | 663.3 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 48759.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:34 | Wait | 708.9 | 708.7 | 665.2 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 48759.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:39 | Wait | 707.5 | 708.4 | 665.5 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 48759.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:44 | Wait | 707.3 | 707 | 663.7 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 48759.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:49 | Wait | 706.7 | 706.2 | 664.1 | 673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 48759.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:54 | Wait | 707.2 | 707.1 | 664.3 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48759.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 11:59 | Wait | 704.2 | 703.9 | 661.8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 48759.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:04 | Wait | 703 | 703.9 | 662.2 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 48759.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:09 | Wait | 702.4 | 703.8 | 661.3 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.9 | 48759.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:14 | Wait | 700.9 | 701.2 | 659 | 668.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3063 | 0 | 49.5 | 48759.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:19 | Wait | 704.3 | 705.8 | 663.2 | 671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 48759.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:24 | Wait | 704.2 | 706 | 662.9 | 670.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 48759.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:29 | Wait | 706.1 | 707.4 | 663.3 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 48759.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:34 | Wait | 708.1 | 710 | 665.5 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 48759.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:39 | Wait | 709.7 | 711.7 | 667.7 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 48759.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:44 | Wait | 708.3 | 711 | 666.3 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48759.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:49 | Wait | 711.5 | 712.7 | 668 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.2 | 48759.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:54 | Wait | 714.8 | 716.7 | 672.6 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 48759.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 12:59 | Wait | 709.1 | 712.5 | 670.3 | 673.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 48759.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:04 | Wait | 708.3 | 710.3 | 667.3 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 46.1 | 48759.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:09 | Wait | 707.2 | 710.9 | 666 | 671.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 48759.9 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:14 | Wait | 708.9 | 711.8 | 668 | 672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 949 | 0 | 48.2 | 48760 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:19 | Wait | 710.4 | 713.8 | 670.4 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.2 | 48760 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:24 | Wait | 710.3 | 713 | 670.3 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48760 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:29 | Wait | 709.8 | 712.1 | 669.6 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 48760 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:34 | Wait | 706.8 | 709.6 | 668 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 48760 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:39 | Wait | 708.4 | 711 | 668.5 | 671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 48760.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:44 | Wait | 711.9 | 713.7 | 671.1 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 48760.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:49 | Wait | 714.4 | 714.5 | 672.3 | 676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 48760.1 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:54 | Wait | 714 | 715.2 | 672.1 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 48760.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 13:59 | Wait | 711.9 | 714.7 | 671.6 | 674.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 48760.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:04 | Wait | 713.1 | 716.3 | 673.5 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 48760.2 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:09 | Wait | 715.4 | 718.2 | 675.6 | 677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 48760.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:14 | Wait | 715 | 718.5 | 674.9 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 48760.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:19 | Wait | 714.8 | 718.2 | 674.5 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 224 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 48760.3 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:24 | Wait | 715.7 | 717.9 | 675.1 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 48760.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:29 | Wait | 715.1 | 717.5 | 675.2 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48760.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:34 | Wait | 716.5 | 718.6 | 675.7 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 220.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 48760.4 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:39 | Wait | 715.7 | 719.2 | 676.3 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 220.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 48760.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:44 | Wait | 717.8 | 720.4 | 676.4 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 220.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 48760.5 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:49 | Wait | 718 | 720.1 | 676.3 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 48760.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:54 | Wait | 717.9 | 721.9 | 679.2 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 220.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 48760.6 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 14:59 | Wait | 718.7 | 723.4 | 679.6 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 48760.7 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:04 | Wait | 718 | 723.3 | 680.3 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 48760.8 | 3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:09 | Wait | 719 | 725 | 681.5 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 48761.1 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:14 | Wait | 720.5 | 727.3 | 683.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 48761.2 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:19 | Normal | 630.1 | 633.5 | 606.7 | 651 | 4.8 | 9.4 | 2.3 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 229 | 32.3 | 1.6 | 32 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 10722 | 1 | 50 | 48761.4 | 3504 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:24 | Normal | 591.7 | 597 | 566 | 511.5 | 4.8 | 10 | 2.6 | 2.5 | 222.4 | 223.4 | 228.6 | 36.2 | 1.4 | 36.3 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 11591 | 1 | 49.4 | 48762.3 | 3504 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:29 | Normal | 575.5 | 581 | 525.6 | 499.4 | 4.3 | 9.5 | 2.6 | 2.2 | 224.2 | 223 | 230 | 33.6 | 1.4 | 33.7 | 59.9 | 59.97 | 59.99 | 10929 | 1 | 48.9 | 48763.3 | 3504 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:34 | Normal | 598.2 | 603.6 | 566.6 | 445.5 | 3.8 | 8.9 | 2.3 | 2.4 | 224 | 222.6 | 229.8 | 32.5 | 1.4 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 10350 | 1 | 48.7 | 48764.2 | 3504 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:39 | Normal | 595.9 | 600.7 | 559.8 | 453.9 | 3.5 | 8.4 | 2.1 | 2.1 | 223.8 | 223.4 | 228.4 | 30.1 | 1.4 | 30.2 | 60.03 | 60.02 | 59.96 | 9751 | 1 | 48.4 | 48765 | 3504 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:44 | Normal | 596.6 | 600.3 | 577.1 | 411.9 | 3.1 | 7.6 | 1.8 | 2 | 224 | 224.8 | 229.4 | 27.5 | 1.3 | 27.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9052 | 1 | 48.1 | 48765.8 | 3504 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:49 | Normal | 613.8 | 618 | 579.3 | 368 | 2.8 | 7 | 1.6 | 1.9 | 224 | 223 | 228 | 24.5 | 1.4 | 24.5 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 8363 | 1 | 47.8 | 48766.5 | 3504 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:54 | Normal | 627.3 | 627.4 | 579.2 | 394.5 | 2.1 | 6.2 | 1.5 | 1.7 | 224.2 | 224.8 | 226.8 | 22.5 | 1.4 | 22.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7714 | 1 | 47.5 | 48767.2 | 3504 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 15:59 | Normal | 614 | 617.9 | 594.2 | 411.8 | 1.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 224.6 | 222.4 | 227.2 | 19.7 | 1.4 | 19.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6911 | 1 | 47.2 | 48767.8 | 3504 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:04 | Normal | 618 | 623.1 | 581.7 | 409.7 | 1 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 225.6 | 225.2 | 228.8 | 17 | 1.4 | 17 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6093 | 1 | 46.7 | 48768.3 | 3504 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:09 | Normal | 638.6 | 638.6 | 559.2 | 365.7 | 0.6 | 4.7 | 1.1 | 1.2 | 225.8 | 222.8 | 228.2 | 14.7 | 1.4 | 14.8 | 59.97 | 60 | 60 | 5449 | 1 | 46.2 | 48768.8 | 3504 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:14 | Normal | 623.9 | 629.7 | 588.1 | 375.4 | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 1 | 226.2 | 226.4 | 227.6 | 12.7 | 1.4 | 12.7 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 4700 | 1 | 45.8 | 48769.2 | 3504 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:19 | Normal | 630.2 | 630.3 | 584.5 | 358.7 | 0.5 | 3 | 0.6 | 0.8 | 225.8 | 222.8 | 228.2 | 10.6 | 1.4 | 10.5 | 60.05 | 59.99 | 60 | 3978 | 1 | 45.2 | 48769.6 | 3505 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:24 | Normal | 635.4 | 635.5 | 579.3 | 425.3 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 225.6 | 225 | 228.4 | 8.9 | 1.4 | 8.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3454 | 1 | 45 | 48769.9 | 3505 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:29 | Normal | 639.2 | 639.3 | 583.1 | 411 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 226.4 | 224.4 | 229 | 7.8 | 1.5 | 7.8 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 3029 | 1 | 45.2 | 48770.2 | 3505 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:34 | Normal | 625.2 | 625.3 | 607.5 | 340.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 223.8 | 227.8 | 6.3 | 1.4 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2532 | 1 | 45.6 | 48770.4 | 3505 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:39 | Normal | 648.1 | 648.2 | 566.8 | 301.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 224 | 226.6 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 2061 | 1 | 46.3 | 48770.6 | 3505 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:44 | Normal | 626 | 629.2 | 569.3 | 476.9 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226.6 | 5.6 | 1.6 | 5.7 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 1827 | 1 | 47.3 | 48770.8 | 3505 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:49 | Normal | 622.5 | 626.2 | 445.3 | 602.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 227.4 | 227.8 | 228.2 | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1629 | 1 | 48.3 | 48770.9 | 3505 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:54 | Normal | 626.6 | 631 | 577.5 | 555.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 227.8 | 228 | 229 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 1489 | 1 | 50 | 48771 | 3505 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 16:59 | Normal | 623.4 | 629.6 | 562.1 | 512.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 222.6 | 230 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 1332 | 1 | 49.8 | 48771.1 | 3505 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:04 | Normal | 589.7 | 601.7 | 506.3 | 525.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 60.04 | 60.07 | 60 | 1176 | 1 | 49.4 | 48771.2 | 3505 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:09 | Normal | 574.3 | 596.7 | 564.3 | 420.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.4 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 995 | 1 | 49.1 | 48771.3 | 3505 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:14 | Normal | 556.9 | 585.1 | 582.2 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 227.4 | 230.8 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 832 | 1 | 48.5 | 48771.4 | 3505 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:19 | Normal | 560.4 | 588.7 | 552.5 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.95 | 60 | 672 | 1 | 48 | 48771.5 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:24 | Normal | 451 | 516.4 | 395.3 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 60.08 | 59.99 | 531 | 1 | 47.2 | 48771.5 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:29 | Normal | 513.2 | 568.5 | 342 | 289.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 60.07 | 59.97 | 60 | 430 | 1 | 45.8 | 48771.6 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:34 | Normal | 333.8 | 481.1 | 292.6 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 371 | 1 | 46.5 | 48771.6 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:39 | Normal | 411.9 | 536.1 | 339.2 | 346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.8 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 60.01 | 60.03 | 346 | 1 | 49.8 | 48771.6 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:44 | Normal | 304.8 | 474 | 466.1 | 472.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 231 | 1.7 | 1.4 | 1 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 342 | 1 | 49.1 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:49 | Normal | 326.1 | 337.1 | 297.3 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 366 | 1 | 48 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-08-21 17:54 | Normal | 192.2 | 204 | 164.9 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 226.8 | 230.2 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 60.03 | 59.96 | 60 | 382 | 1 | 46 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0