## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-22 05:49 | Wait | 586.9 | 587 | 558.3 | 576.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.4 | 12261.8 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 05:54 | Wait | 620 | 620 | 580.5 | 597.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 35.7 | 12261.8 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 05:59 | Normal | 570.9 | 625.9 | 542 | 541.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 221.6 | 229.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.07 | 679 | 1 | 38.3 | 12261.8 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:04 | Normal | 459 | 599.6 | 519.9 | 522.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 224 | 229.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.94 | 60.04 | 793 | 1 | 40 | 12261.8 | 1970 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:09 | Normal | 456.3 | 615.8 | 430.1 | 549 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 226 | 224.2 | 229 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.8 | 59.93 | 927 | 1 | 41.6 | 12261.9 | 1970 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:14 | Normal | 320.8 | 581.3 | 402.6 | 593.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 226 | 229 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 1022 | 1 | 43.1 | 12262 | 1970 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:19 | Normal | 309.5 | 635.1 | 311.6 | 560.3 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 226 | 227.4 | 229.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 1214 | 1 | 44 | 12262.1 | 1970 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:24 | Normal | 339.3 | 628.9 | 467.2 | 578.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 227 | 231 | 229.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1458 | 1 | 44.7 | 12262.2 | 1970 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:29 | Normal | 349.6 | 632 | 498.9 | 576.1 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 232 | 229.4 | 2.2 | 2.5 | 3 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 1672 | 1 | 45.3 | 12262.3 | 1970 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:34 | Normal | 429 | 646.2 | 537.2 | 607.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 228 | 233.2 | 229.6 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 59.95 | 60.08 | 59.98 | 1862 | 1 | 45.8 | 12262.5 | 1970 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:39 | Normal | 335.1 | 625 | 575.1 | 563.8 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227.6 | 233.8 | 229.4 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1923 | 1 | 46.3 | 12262.6 | 1970 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:44 | Normal | 411.6 | 668.6 | 599.2 | 604.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 227 | 236 | 229.2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 | 60 | 60.05 | 60.01 | 2088 | 1 | 46.7 | 12262.8 | 1970 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:49 | Normal | 398 | 649.8 | 600.6 | 624 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 227.8 | 238.4 | 229.2 | 2.6 | 3.6 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2205 | 1 | 47.1 | 12263 | 1971 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:54 | Normal | 487.3 | 675.6 | 533.1 | 601.2 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 227.6 | 241 | 229.2 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2283 | 1 | 47.5 | 12263.2 | 1971 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 06:59 | Normal | 508.5 | 670.6 | 572.3 | 559 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 226.4 | 239.2 | 229.4 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 60 | 59.95 | 59.94 | 2221 | 1 | 47.9 | 12263.4 | 1971 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:04 | Normal | 501.2 | 715.2 | 485.2 | 505.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 226.2 | 237.6 | 228.6 | 2.9 | 3.2 | 4.2 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 2305 | 1 | 48.3 | 12263.5 | 1971 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:09 | Normal | 645.1 | 716.1 | 607.4 | 640 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 226.8 | 240.4 | 228.4 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.05 | 2276 | 1 | 48.7 | 12263.6 | 1971 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:14 | Wait | 731.8 | 733.1 | 672.5 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.8 | 12263.6 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:19 | Wait | 733.2 | 735.5 | 673.8 | 700.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:24 | Wait | 733.8 | 737.7 | 675.1 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:29 | Wait | 734.8 | 742.4 | 676.3 | 702.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:34 | Wait | 735.3 | 741.9 | 677.3 | 703.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 60.02 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:39 | Wait | 735.5 | 746.8 | 677.5 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 215.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 49.1 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:44 | Fault | 735.9 | 745 | 678.6 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1225 | 2 | 49.1 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:49 | Wait | 736.8 | 746.3 | 679.5 | 704 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:54 | Wait | 737.3 | 746.6 | 679.6 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 07:59 | Wait | 737.9 | 747.2 | 681.1 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:04 | Wait | 737.3 | 746.1 | 681.8 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.8 | 212.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.7 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:09 | Wait | 737 | 745.9 | 682.3 | 701.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:14 | Wait | 736.7 | 745.4 | 682.5 | 701.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:19 | Wait | 735.9 | 745.2 | 682.9 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:24 | Wait | 735.9 | 746.4 | 682.4 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:29 | Wait | 736 | 745.1 | 682.5 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 217 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:34 | Wait | 734.8 | 744.2 | 684.9 | 698.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:39 | Wait | 733.5 | 742.4 | 685.6 | 697.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:44 | Wait | 732.9 | 739.6 | 685.9 | 696 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:49 | Wait | 732 | 738.7 | 686.2 | 695.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:54 | Wait | 731.3 | 736.9 | 686.3 | 695 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 08:59 | Wait | 730.6 | 734.5 | 686.3 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:04 | Wait | 730.7 | 736.1 | 686.9 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:09 | Wait | 730.9 | 734.4 | 685.7 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 215.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:14 | Wait | 731.4 | 733.7 | 685.6 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:19 | Wait | 729.3 | 730.8 | 685.2 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:24 | Wait | 728.3 | 730.3 | 685.8 | 691 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:29 | Wait | 727.3 | 728.6 | 686.6 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:34 | Wait | 728.6 | 730.3 | 688 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 215.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:39 | Wait | 728.8 | 730.8 | 688.2 | 688 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 214.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:44 | Wait | 729.3 | 730.5 | 687.6 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:49 | Wait | 730.5 | 730.3 | 687.7 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:54 | Fault | 729.9 | 730.1 | 688.5 | 690.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 09:59 | Wait | 731.3 | 730.2 | 688.2 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:04 | Wait | 730 | 728.1 | 687.9 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:09 | Wait | 729 | 728.6 | 687.2 | 687.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 49.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:14 | Wait | 728.1 | 727.5 | 687.3 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:19 | Wait | 727 | 724.9 | 685.5 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:24 | Wait | 727.2 | 725.8 | 683.9 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:29 | Wait | 728.2 | 725.1 | 685.9 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:34 | Wait | 727.3 | 725.9 | 685.3 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:39 | Wait | 727.1 | 724.1 | 684.4 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 221 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:44 | Wait | 726.8 | 725.4 | 685.4 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 217.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:49 | Wait | 728 | 724.8 | 683.5 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:54 | Wait | 725.4 | 724.2 | 681.3 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 217.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 10:59 | Wait | 723.3 | 721.6 | 681.1 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 217.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:04 | Wait | 722.3 | 721.5 | 680 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 46.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:09 | Wait | 720.3 | 719.1 | 678.9 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 218.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:14 | Wait | 721.2 | 719 | 678.8 | 681 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 217.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:19 | Wait | 721 | 717.6 | 676.8 | 681.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:24 | Wait | 719.4 | 717 | 677.3 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 218.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:29 | Wait | 719.9 | 717.5 | 677 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:34 | Wait | 722.1 | 719.4 | 679.5 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 219 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:39 | Wait | 720.1 | 716.8 | 678.2 | 682 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:44 | Wait | 718.2 | 714.6 | 674.8 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 218.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:49 | Wait | 718.5 | 714.8 | 674.1 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:54 | Wait | 717.6 | 713.4 | 673.2 | 680.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 216.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 11:59 | Wait | 716.3 | 712.2 | 673.2 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 218.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:04 | Wait | 716.9 | 714.5 | 674.4 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:09 | Wait | 715.9 | 714.4 | 675 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 219 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:14 | Wait | 715.9 | 714 | 674 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 223.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:19 | Wait | 718.5 | 715.4 | 676.9 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:24 | Wait | 718.6 | 715.1 | 675.4 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:29 | Wait | 717.6 | 713.9 | 674.2 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:34 | Wait | 719.9 | 716.1 | 675.5 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:39 | Wait | 718.9 | 715.7 | 674.7 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:44 | Wait | 717.5 | 715.8 | 676.4 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:49 | Wait | 722.6 | 721.3 | 681.3 | 684.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:54 | Wait | 718.1 | 715.8 | 675.8 | 679.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 219.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 12:59 | Fault | 719.9 | 717.4 | 677.2 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:04 | Wait | 720.1 | 717.4 | 677.5 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:09 | Wait | 718.6 | 717.3 | 675.6 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:14 | Wait | 718 | 716.8 | 675.7 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:19 | Wait | 717 | 715.4 | 675.1 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 50.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:24 | Wait | 714.9 | 712.7 | 672.8 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:29 | Wait | 713.2 | 714 | 674 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:34 | Wait | 716.1 | 715.9 | 676.2 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:39 | Wait | 717.6 | 717.5 | 678.9 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 215.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:44 | Wait | 719 | 717.3 | 677.8 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:49 | Wait | 721.4 | 718.7 | 678.4 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:54 | Wait | 720.3 | 718.4 | 678 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 13:59 | Wait | 720.9 | 719.6 | 679.2 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:04 | Wait | 722.8 | 721.5 | 679.4 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:09 | Wait | 722.5 | 722.2 | 680 | 683.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:14 | Wait | 721.4 | 721.3 | 679.7 | 684 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 215.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:19 | Wait | 722.4 | 722.2 | 680.9 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:24 | Wait | 721.7 | 721.1 | 680.1 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 214.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:29 | Wait | 725.6 | 724.6 | 684 | 684.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 215.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:34 | Wait | 726.7 | 725.7 | 683.9 | 686.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 214.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:39 | Wait | 725.7 | 724.4 | 683.4 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 214.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:44 | Wait | 725.8 | 725.3 | 684.9 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 215.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:49 | Wait | 724.7 | 724.5 | 683.8 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:54 | Wait | 724.3 | 724.2 | 683 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 14:59 | Wait | 721 | 717.7 | 673.9 | 681 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:04 | Wait | 727.8 | 728.6 | 686.3 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:09 | Wait | 726.1 | 727 | 684.6 | 684.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:14 | Wait | 725 | 726.6 | 684 | 684 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 216 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:19 | Wait | 728.6 | 730.4 | 687.5 | 688 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:24 | Wait | 725.3 | 727.4 | 684.2 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 217.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:29 | Wait | 725 | 727 | 684.2 | 684.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 225.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:34 | Wait | 725.1 | 727.4 | 684.2 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 215.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:39 | Wait | 724.2 | 726.6 | 683.3 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:44 | Wait | 723.6 | 727 | 683.7 | 684.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 216.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:49 | Wait | 723.9 | 727.8 | 684.1 | 685 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 215.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:54 | Wait | 722.3 | 726.5 | 683 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 15:59 | Wait | 720.5 | 725.8 | 682.7 | 682.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 47.5 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:04 | Wait | 719.8 | 726.1 | 683.1 | 682.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 217.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:09 | Wait | 716.8 | 724.1 | 681.9 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 215.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 0 | 0 | 46 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:14 | Wait | 714.4 | 722.8 | 679.6 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:19 | Wait | 711.7 | 720.5 | 678.2 | 675.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.4 | 216.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 46.9 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:24 | Wait | 708.6 | 719.2 | 676.5 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 214.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:29 | Wait | 704.4 | 716.7 | 673.8 | 665.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12263.8 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:34 | Normal | 468.9 | 698.7 | 551.8 | 604.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 223.2 | 237.8 | 226 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 59.95 | 60.12 | 60.03 | 2467 | 1 | 49.4 | 12264 | 1971 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:39 | Normal | 355.1 | 630.6 | 542.8 | 590.6 | 0.8 | 2 | 0.6 | 0.5 | 224.8 | 238.6 | 225 | 3 | 4 | 5 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 2632 | 1 | 49.2 | 12264.2 | 1971 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:44 | Normal | 339 | 599.4 | 487 | 587.2 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 235.4 | 224.4 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2235 | 1 | 49.2 | 12264.4 | 1971 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:49 | Normal | 357 | 627.7 | 522.4 | 572.3 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 223.8 | 233.4 | 225.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1950 | 1 | 49.4 | 12264.6 | 1971 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:54 | Normal | 373.2 | 630.4 | 550.5 | 591.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 223.4 | 228.8 | 226.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 1655 | 1 | 49.6 | 12264.7 | 1971 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 16:59 | Normal | 321 | 613.3 | 551 | 563.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 228.2 | 225.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 1405 | 1 | 50 | 12264.9 | 1971 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:04 | Normal | 277.1 | 611.2 | 447.4 | 586.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 222.2 | 225.4 | 226 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 1189 | 1 | 47.1 | 12265 | 1971 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:09 | Normal | 206 | 622.5 | 370.9 | 570.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 223.2 | 223.6 | 227 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.79 | 59.87 | 997 | 1 | 44.9 | 12265.1 | 1972 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:14 | Normal | 204.8 | 612.3 | 352.3 | 484.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 224 | 223.2 | 227.2 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 861 | 1 | 46.6 | 12265.1 | 1972 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:19 | Normal | 205.1 | 503.3 | 278.6 | 446 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223 | 222 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 679 | 1 | 47.5 | 12265.2 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:24 | Normal | 222.5 | 546.6 | 288.6 | 443.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223.4 | 221.8 | 226.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 596 | 1 | 48.2 | 12265.2 | 1972 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:29 | Normal | 195.2 | 568.3 | 246.7 | 459.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 220.2 | 228 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 541 | 1 | 48.7 | 12265.3 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:34 | Normal | 168.2 | 541.3 | 406.7 | 535.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 220 | 227.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 512 | 1 | 49.3 | 12265.3 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:39 | Normal | 222.8 | 542.9 | 506.3 | 481.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 227.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 491 | 1 | 49.6 | 12265.4 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:44 | Normal | 191.5 | 460.2 | 451.1 | 452.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 219.4 | 227.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.05 | 482 | 1 | 49.8 | 12265.4 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:49 | Normal | 202.3 | 325.6 | 263.4 | 292.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 221.2 | 226.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.11 | 59.95 | 488 | 1 | 50.1 | 12265.5 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 17:54 | Normal | 155.6 | 189.7 | 160.5 | 162.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.4 | 228 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60 | 465 | 1 | 47.7 | 12265.5 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0