## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-22 05:47 | Wait | 590.2 | 590.1 | 567.2 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.7 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-22 05:53 | Wait | 625.9 | 626.2 | 592 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 05:57 | Normal | 468.3 | 599.1 | 556 | 561.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 227 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 496 | 1 | 36.4 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 05:58 | Normal | 493.7 | 589.1 | 538.2 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 229 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 528 | 1 | 36.9 | 48771.7 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 05:59 | Normal | 529.6 | 604.8 | 571.3 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 224.2 | 229.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 557 | 1 | 37.4 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:00 | Normal | 520.9 | 577.7 | 514.3 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227 | 228.6 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 609 | 1 | 37.8 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:01 | Normal | 499.4 | 542.8 | 510.7 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 229.6 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 60.07 | 60.04 | 60.08 | 634 | 1 | 38.2 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:02 | Normal | 466.1 | 498.7 | 437.9 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.4 | 229.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 60.13 | 60.04 | 60.07 | 639 | 1 | 38.6 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:03 | Normal | 429.7 | 528.3 | 375.6 | 517 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.4 | 2.1 | 1.4 | 2 | 59.81 | 60.05 | 59.94 | 666 | 1 | 38.9 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:04 | Normal | 457.9 | 469.3 | 425.8 | 480.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.6 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 678 | 1 | 39.3 | 48771.8 | 3506 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:05 | Normal | 462 | 434.2 | 311.4 | 448.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 224.8 | 229 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 60 | 59.96 | 60 | 704 | 1 | 39.5 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:06 | Normal | 442.7 | 390.1 | 304.5 | 441 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 228.2 | 1.7 | 1.4 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 717 | 1 | 39.8 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:07 | Normal | 431.6 | 356.1 | 338.3 | 415.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 229.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60 | 59.97 | 711 | 1 | 40.1 | 48771.8 | 3506 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:08 | Normal | 427.9 | 334.3 | 326.6 | 371.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 730 | 1 | 40.2 | 48771.9 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:09 | Normal | 425.2 | 356.7 | 277.3 | 394.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 228.8 | 228.6 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 747 | 1 | 40.4 | 48771.9 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:10 | Normal | 394 | 388.9 | 248.4 | 320.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229.2 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 60.06 | 59.98 | 60.04 | 761 | 1 | 40.6 | 48771.9 | 3506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:11 | Normal | 439.2 | 376.3 | 224.8 | 290.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 800 | 1 | 40.8 | 48771.9 | 3506 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:12 | Normal | 419.9 | 324.4 | 200.3 | 253.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 797 | 1 | 41 | 48771.9 | 3506 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:13 | Normal | 376.8 | 302.7 | 200.8 | 210.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 225.2 | 228.6 | 2.6 | 1.5 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 781 | 1 | 41.2 | 48771.9 | 3506 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:14 | Normal | 305.5 | 250 | 204.3 | 200.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.8 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 59.85 | 59.97 | 59.93 | 741 | 1 | 41.4 | 48771.9 | 3506 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:15 | Normal | 259.2 | 241.8 | 200.4 | 199 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 228 | 2 | 1.4 | 2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 748 | 1 | 41.6 | 48771.9 | 3506 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:16 | Normal | 217.7 | 202.6 | 212.4 | 202.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.4 | 225.2 | 227.8 | 1.9 | 1.4 | 2 | 60.1 | 59.99 | 60.09 | 701 | 1 | 41.7 | 48772 | 3507 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:17 | Normal | 199.8 | 211 | 208 | 200.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 224 | 229.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 59.88 | 60 | 59.94 | 709 | 1 | 41.9 | 48772 | 3507 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:18 | Normal | 224.7 | 225.3 | 202 | 201.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 229.2 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 59.85 | 59.97 | 59.89 | 752 | 1 | 42.1 | 48772 | 3507 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:19 | Normal | 223.6 | 287.2 | 211.6 | 200.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 224.8 | 229.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60 | 60.03 | 818 | 1 | 42.2 | 48772 | 3507 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:20 | Normal | 267.9 | 358.7 | 235.2 | 211.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.8 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 59.85 | 60.04 | 59.93 | 925 | 1 | 42.4 | 48772 | 3507 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:21 | Normal | 312 | 398.4 | 216.5 | 215.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 227.8 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1029 | 1 | 42.6 | 48772 | 3507 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:22 | Normal | 326.8 | 363.7 | 209.6 | 225 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 228.4 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 1051 | 1 | 42.7 | 48772 | 3507 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:23 | Normal | 373.4 | 410.5 | 200.7 | 221.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 227.2 | 225.2 | 228.6 | 3 | 1.3 | 3.3 | 59.99 | 60.11 | 60.05 | 1122 | 1 | 42.8 | 48772.1 | 3507 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:24 | Normal | 395.4 | 485.1 | 201 | 245.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 227.4 | 224.4 | 227.8 | 3 | 1.4 | 2.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1271 | 1 | 43 | 48772.1 | 3507 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:25 | Normal | 448.7 | 593.5 | 200.2 | 253.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 229 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 1426 | 1 | 43.1 | 48772.1 | 3507 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:26 | Normal | 470.1 | 610.4 | 261.5 | 247.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229 | 3.9 | 1.5 | 3.7 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 1566 | 1 | 43.3 | 48772.1 | 3507 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:27 | Normal | 473.8 | 606.7 | 285.6 | 250.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.2 | 224.6 | 226.6 | 4.2 | 1.5 | 4 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 1640 | 1 | 43.4 | 48772.2 | 3507 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:28 | Normal | 575 | 622.5 | 326.9 | 262.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227 | 223.8 | 227.4 | 4.6 | 1.5 | 4.6 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 1770 | 1 | 43.5 | 48772.2 | 3507 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:29 | Normal | 620.2 | 624.9 | 344.8 | 227 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226.2 | 226.8 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1868 | 1 | 43.6 | 48772.2 | 3507 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:30 | Normal | 620.1 | 597.1 | 242.8 | 199.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.2 | 226.2 | 227.2 | 4.8 | 1.5 | 4.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1860 | 1 | 43.8 | 48772.2 | 3507 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:31 | Normal | 640.9 | 569.9 | 221.9 | 200.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 224.8 | 227.2 | 4.7 | 1.5 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 1861 | 1 | 43.9 | 48772.3 | 3507 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:32 | Normal | 638.6 | 619.1 | 208.8 | 206.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 223 | 227.8 | 4.8 | 1.5 | 4.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 1917 | 1 | 44 | 48772.3 | 3507 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:33 | Normal | 629.9 | 602.6 | 211.4 | 199.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 227 | 226.8 | 4.6 | 1.5 | 4.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1946 | 1 | 44.1 | 48772.3 | 3507 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:34 | Normal | 601.9 | 622.5 | 204.5 | 216.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.6 | 226.6 | 227.4 | 4.8 | 1.4 | 4.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1969 | 1 | 44.3 | 48772.4 | 3507 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:35 | Normal | 590.5 | 595.5 | 211.1 | 208.3 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225 | 228.4 | 4.9 | 1.3 | 4.9 | 59.94 | 60 | 59.97 | 1865 | 1 | 44.3 | 48772.4 | 3507 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:36 | Normal | 618.8 | 667.6 | 218.7 | 207.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 227.6 | 225.2 | 227 | 4.8 | 1.6 | 4.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2017 | 1 | 44.4 | 48772.4 | 3507 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:37 | Normal | 600.2 | 641.7 | 201.4 | 223.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 224 | 227.4 | 5 | 1.5 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2009 | 1 | 44.5 | 48772.5 | 3507 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:38 | Normal | 657.5 | 621.2 | 201.9 | 212.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225.4 | 228 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 2072 | 1 | 44.6 | 48772.5 | 3507 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:39 | Normal | 641.6 | 643.5 | 210.3 | 208.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 227.4 | 225 | 227.2 | 5.4 | 1.6 | 5.3 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 2172 | 1 | 44.7 | 48772.5 | 3507 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:40 | Normal | 638.5 | 637.3 | 202.8 | 264 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.2 | 226 | 227.2 | 5.5 | 1.6 | 5.4 | 60.06 | 59.99 | 60.05 | 2203 | 1 | 44.8 | 48772.6 | 3507 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:41 | Normal | 660.2 | 645.7 | 202.9 | 238.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.4 | 225.4 | 226.8 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 60 | 59.96 | 60 | 2274 | 1 | 44.9 | 48772.6 | 3507 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:42 | Normal | 656.9 | 677.2 | 202.5 | 260 | 1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 228 | 225 | 228 | 5.5 | 1.7 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 2322 | 1 | 45.1 | 48772.7 | 3507 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:43 | Normal | 649.4 | 632.5 | 201.8 | 260.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227 | 225.8 | 228.2 | 6.1 | 1.7 | 5.9 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 2368 | 1 | 45.2 | 48772.7 | 3507 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:44 | Normal | 691.4 | 672.8 | 201.9 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 227.8 | 227 | 227.2 | 5.7 | 1.8 | 5.6 | 60.09 | 60.02 | 60.08 | 2390 | 1 | 45.2 | 48772.7 | 3507 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:45 | Normal | 652.8 | 639.7 | 199.7 | 207.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.2 | 225.4 | 228.4 | 6.2 | 1.7 | 6.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2408 | 1 | 45.4 | 48772.8 | 3507 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:46 | Normal | 626 | 640.1 | 208.1 | 223.7 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 227.6 | 225.4 | 228 | 6.3 | 1.5 | 6.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2512 | 1 | 45.4 | 48772.8 | 3507 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:47 | Normal | 588.2 | 657.6 | 198.6 | 230.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227.6 | 227.2 | 227.2 | 6.6 | 1.6 | 6.5 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 2607 | 1 | 45.5 | 48772.9 | 3507 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:48 | Normal | 598.1 | 643.9 | 206 | 230.5 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227 | 223.8 | 227.4 | 7.2 | 1.5 | 7.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2790 | 1 | 45.6 | 48772.9 | 3507 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:49 | Normal | 567.2 | 645.4 | 200 | 273.2 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227 | 226.6 | 227.8 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 60 | 60 | 59.99 | 2988 | 1 | 45.7 | 48773 | 3507 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:50 | Normal | 557.5 | 663.5 | 200 | 311.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 227.6 | 225.8 | 228.2 | 7.6 | 1.6 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3071 | 1 | 45.8 | 48773 | 3507 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:51 | Normal | 551.5 | 666.7 | 200.8 | 283.3 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 227.4 | 225.2 | 229.6 | 8 | 1.6 | 7.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3137 | 1 | 45.9 | 48773.1 | 3507 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:52 | Normal | 626.7 | 644.4 | 255.4 | 234.6 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.4 | 227 | 229.2 | 8.9 | 1.5 | 8.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3309 | 1 | 46 | 48773.1 | 3507 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:53 | Normal | 652.9 | 664.7 | 231.8 | 239.1 | 3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 227.4 | 227.6 | 227.8 | 9.1 | 1.7 | 9 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 3668 | 1 | 46 | 48773.2 | 3507 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:54 | Normal | 660.9 | 643.4 | 253.6 | 265.7 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 227 | 226.6 | 228.6 | 9.7 | 1.5 | 9.6 | 59.93 | 60.03 | 59.95 | 3777 | 1 | 46.1 | 48773.2 | 3507 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:55 | Normal | 656.4 | 672.8 | 267 | 277.8 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 227.2 | 225 | 229 | 10.1 | 1.6 | 10 | 60.05 | 60 | 60.03 | 3906 | 1 | 46.2 | 48773.3 | 3507 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:56 | Normal | 661.7 | 675.7 | 199.7 | 285.8 | 3.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 227.8 | 226.4 | 228.8 | 10.4 | 1.7 | 10.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4083 | 1 | 46.3 | 48773.4 | 3507 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:57 | Normal | 644.6 | 624 | 236.6 | 285.4 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 227.8 | 222.8 | 229.8 | 11.5 | 1.5 | 11.4 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 4367 | 1 | 46.3 | 48773.4 | 3507 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:58 | Normal | 662.8 | 564.1 | 255.7 | 317.9 | 3.8 | 2.5 | 0 | 0.5 | 227.2 | 224.4 | 229.4 | 12.3 | 1.5 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4658 | 1 | 46.4 | 48773.5 | 3507 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 06:59 | Normal | 665.5 | 550.3 | 288.4 | 369.5 | 3.9 | 2.8 | 0 | 0.5 | 227.4 | 224.2 | 229.6 | 13 | 1.5 | 13 | 59.94 | 59.99 | 59.92 | 4939 | 1 | 46.5 | 48773.6 | 3507 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:00 | Normal | 663.7 | 518.7 | 287.1 | 334.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0.5 | 227.6 | 224.6 | 230.4 | 13.8 | 1.5 | 13.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5240 | 1 | 46.6 | 48773.7 | 3507 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:01 | Normal | 653.9 | 528.3 | 262.2 | 307.1 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0.5 | 226.6 | 228 | 231 | 14.1 | 1.4 | 14.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5358 | 1 | 46.7 | 48773.8 | 3507 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:02 | Normal | 657.2 | 550.6 | 209.9 | 355.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0.5 | 227.4 | 222 | 230.6 | 14.2 | 1.5 | 14 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5390 | 1 | 46.8 | 48773.9 | 3507 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:03 | Normal | 661.1 | 591.5 | 258.1 | 389.2 | 4.3 | 3.5 | 0 | 0.5 | 227.2 | 225.6 | 231.4 | 15 | 1.5 | 14.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5645 | 1 | 47 | 48773.9 | 3507 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:04 | Normal | 658.4 | 601.1 | 282.5 | 388.3 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0.6 | 227 | 223.6 | 230.6 | 16.2 | 1.4 | 16 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5873 | 1 | 46.9 | 48774 | 3507 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:05 | Normal | 650.2 | 569.3 | 285.9 | 374 | 4.5 | 3.7 | 0 | 0.6 | 227.8 | 225.2 | 229.6 | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 5954 | 1 | 47.1 | 48774.1 | 3507 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:06 | Normal | 656.7 | 548.2 | 223.2 | 289.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 0.6 | 226.4 | 223.2 | 230.4 | 15.8 | 1.5 | 15.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 5982 | 1 | 47.1 | 48774.2 | 3507 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:07 | Normal | 658.1 | 672.9 | 232.7 | 267 | 5 | 3.7 | 0 | 0.6 | 226.8 | 224 | 231.4 | 17 | 1.5 | 16.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6399 | 1 | 47.2 | 48774.3 | 3507 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:08 | Normal | 644 | 658.5 | 212.2 | 221.5 | 5 | 3.8 | 0 | 0.6 | 226.6 | 225 | 230.6 | 17.3 | 1.5 | 17.3 | 60.04 | 59.96 | 60 | 6394 | 1 | 47.3 | 48774.5 | 3507 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:09 | Normal | 659.7 | 678.1 | 199.8 | 255 | 5.1 | 3.8 | 0 | 0.7 | 227.2 | 224.8 | 230 | 17.8 | 1.5 | 17.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6704 | 1 | 47.4 | 48774.6 | 3507 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:10 | Normal | 654.7 | 675.2 | 223.1 | 258.8 | 5.2 | 4 | 0 | 0.7 | 226.6 | 225.6 | 230.8 | 17.9 | 1.5 | 17.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6796 | 1 | 47.5 | 48774.7 | 3507 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:11 | Normal | 650.2 | 659.1 | 211.3 | 242 | 5.2 | 4.1 | 0 | 0.7 | 226.4 | 224.6 | 230.6 | 18.3 | 1.5 | 18.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6835 | 1 | 47.6 | 48774.8 | 3507 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:12 | Normal | 644 | 651 | 209.4 | 271.5 | 5.5 | 4.3 | 0 | 0.8 | 227 | 223.4 | 230.4 | 19 | 1.5 | 18.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7008 | 1 | 47.6 | 48774.9 | 3507 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:13 | Normal | 652.2 | 661.2 | 203.5 | 261.1 | 5.5 | 4.3 | 0 | 0.8 | 226.4 | 225.2 | 231.6 | 18.9 | 1.5 | 18.8 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 7146 | 1 | 47.8 | 48775 | 3507 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:14 | Normal | 646.1 | 665.8 | 200.1 | 270.1 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 225.4 | 226 | 231 | 20.1 | 1.5 | 20.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7322 | 1 | 47.9 | 48775.1 | 3507 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:15 | Normal | 636.5 | 653.5 | 226.2 | 291.3 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 225.6 | 223.4 | 230.4 | 20.6 | 1.4 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7438 | 1 | 48 | 48775.3 | 3507 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:16 | Normal | 653.3 | 651.2 | 199.9 | 325.8 | 5.9 | 4.8 | 0 | 0.8 | 226.6 | 227.2 | 230 | 20.7 | 1.5 | 20.6 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 7531 | 1 | 48.1 | 48775.4 | 3508 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:17 | Normal | 642.4 | 650 | 214.8 | 337.9 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 0.9 | 227 | 226 | 230.6 | 21.1 | 1.5 | 21 | 60.01 | 60 | 60 | 7759 | 1 | 48.2 | 48775.5 | 3508 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:18 | Normal | 638.3 | 656.3 | 225.9 | 377.1 | 6.3 | 5 | 0 | 0.9 | 225.4 | 225.2 | 229.8 | 22.5 | 1.5 | 22.5 | 60 | 59.94 | 60 | 7995 | 1 | 48.3 | 48775.7 | 3508 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:19 | Normal | 640.7 | 640.9 | 235 | 366.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 1 | 225 | 225 | 230 | 23.6 | 1.4 | 23.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 8203 | 1 | 48.5 | 48775.8 | 3508 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:20 | Normal | 649.4 | 647.6 | 202.4 | 381.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 1 | 225.8 | 224.6 | 229.8 | 23.6 | 1.5 | 23.6 | 59.94 | 60 | 59.97 | 8490 | 1 | 48.5 | 48775.9 | 3508 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:21 | Normal | 632.4 | 649.8 | 199.7 | 352.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 1 | 225.6 | 226.2 | 230 | 24.2 | 1.4 | 24.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8755 | 1 | 48.7 | 48776.1 | 3508 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:22 | Normal | 645.9 | 637 | 206.7 | 419.1 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 1 | 226 | 225.4 | 229.8 | 25.5 | 1.5 | 25.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8985 | 1 | 48.8 | 48776.2 | 3508 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:23 | Normal | 643.1 | 651 | 223.8 | 383.1 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 1 | 225.4 | 224.2 | 230.2 | 25.4 | 1.5 | 25.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9141 | 1 | 48.9 | 48776.4 | 3508 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:24 | Normal | 636 | 639.9 | 212.2 | 392.5 | 7 | 6.5 | 0.1 | 1.1 | 224.6 | 226 | 229.2 | 26.6 | 1.4 | 26.5 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 9260 | 1 | 49 | 48776.5 | 3508 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:25 | Normal | 631.4 | 639.4 | 231.2 | 528.1 | 7.4 | 7 | 0.1 | 1.1 | 224.6 | 224.6 | 229.8 | 29 | 1.4 | 29 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9895 | 1 | 49.2 | 48776.7 | 3508 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:26 | Normal | 617.9 | 637.3 | 270.1 | 616.1 | 7.5 | 6.9 | 0.1 | 1 | 223.2 | 225.8 | 230 | 30 | 1.4 | 30 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10008 | 1 | 49.3 | 48776.9 | 3508 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:27 | Normal | 631.4 | 645.1 | 262.9 | 599.9 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 1 | 223.8 | 224.6 | 229.6 | 28.9 | 1.5 | 28.8 | 60.02 | 60.05 | 59.96 | 10001 | 1 | 49.5 | 48777 | 3508 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:28 | Normal | 634.2 | 650.4 | 231.8 | 592.1 | 7.4 | 7 | 0.3 | 1.1 | 224 | 225.8 | 230.8 | 30.3 | 1.4 | 30.2 | 59.95 | 60.05 | 59.99 | 10135 | 1 | 49.6 | 48777.2 | 3508 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:29 | Normal | 609.4 | 637.6 | 300.6 | 602.3 | 7.8 | 7.3 | 0.2 | 1.1 | 224.2 | 226 | 229.8 | 31.1 | 1.4 | 31.1 | 59.92 | 60.01 | 59.98 | 10438 | 1 | 49.8 | 48777.4 | 3508 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:30 | Normal | 634.5 | 663.7 | 272.9 | 638.4 | 7.8 | 7.2 | 0.2 | 0.8 | 223.8 | 225.4 | 230 | 30.2 | 1.5 | 30.2 | 60.07 | 59.98 | 60.02 | 10639 | 1 | 50 | 48777.5 | 3508 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:31 | Normal | 616.6 | 619.8 | 230.3 | 602 | 8.1 | 8 | 0.5 | 1.1 | 223.8 | 223.8 | 230.6 | 33.1 | 1.4 | 33 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10855 | 1 | 45.1 | 48777.7 | 3508 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:32 | Normal | 627.7 | 625.6 | 202.8 | 601.7 | 7.9 | 8 | 0.6 | 1.1 | 224.2 | 223.8 | 230 | 32.4 | 1.5 | 32.3 | 60.05 | 60 | 60.04 | 10999 | 1 | 46.4 | 48777.9 | 3508 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:33 | Normal | 612.4 | 629.1 | 223.8 | 623.9 | 8.3 | 8.1 | 0.6 | 1 | 223.8 | 225 | 230 | 33.5 | 1.5 | 33.4 | 60.08 | 60 | 60.06 | 11264 | 1 | 47.2 | 48778.1 | 3508 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:34 | Normal | 625.4 | 628.4 | 214.9 | 532.8 | 8.3 | 8.2 | 1.1 | 1.3 | 223.8 | 224.6 | 229.2 | 34 | 1.4 | 34.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11307 | 1 | 47.9 | 48778.3 | 3508 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:35 | Normal | 607.5 | 611.4 | 207.8 | 433.6 | 8.5 | 8.4 | 1.2 | 1.4 | 223.4 | 224.4 | 228.6 | 35.3 | 1.4 | 35.3 | 60.07 | 59.98 | 60.06 | 11400 | 1 | 48.4 | 48778.5 | 3508 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:36 | Normal | 626.5 | 653.9 | 224 | 456.2 | 8.6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 224.2 | 224.2 | 230 | 34.5 | 1.4 | 34.5 | 60.02 | 60.05 | 59.96 | 11440 | 1 | 48.9 | 48778.7 | 3508 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:37 | Normal | 638.2 | 656.6 | 233.8 | 452.7 | 8.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | 223.4 | 224.6 | 229.6 | 35.2 | 1.5 | 35.2 | 60.12 | 60.06 | 60.05 | 11555 | 1 | 49.4 | 48778.8 | 3508 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:38 | Normal | 636.8 | 670.4 | 206.6 | 483 | 8.3 | 7.9 | 1.8 | 1.5 | 222.6 | 225.4 | 229.4 | 35.1 | 1.5 | 35.1 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 11572 | 1 | 49.7 | 48779 | 3508 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:39 | Normal | 638 | 635.5 | 218.9 | 521.1 | 8.6 | 8.7 | 1.9 | 1.6 | 224 | 223.8 | 229.4 | 35.7 | 1.5 | 35.7 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 11837 | 1 | 49 | 48779.2 | 3508 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:40 | Normal | 636 | 635.2 | 209.3 | 433.5 | 8.6 | 8.6 | 2 | 1.5 | 223.6 | 225 | 230.2 | 36.7 | 1.4 | 36.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11897 | 1 | 45.3 | 48779.4 | 3508 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:41 | Normal | 608.3 | 621.4 | 216.1 | 475.6 | 9.1 | 8.9 | 2.2 | 1.6 | 222.8 | 224 | 229.2 | 40 | 1.4 | 40 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12045 | 1 | 46.7 | 48779.6 | 3508 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:42 | Wait | 755.9 | 759.8 | 709.4 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:43 | Wait | 755.2 | 759.2 | 710.9 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:44 | Wait | 754.7 | 759 | 711.6 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:45 | Wait | 753.8 | 758 | 712.1 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:46 | Wait | 752.4 | 756.8 | 711.7 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:47 | Wait | 752 | 756.6 | 711.8 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:48 | Wait | 751.9 | 756.2 | 711.6 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:49 | Wait | 751.9 | 756.6 | 712.9 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:50 | Wait | 750.7 | 755.5 | 712.4 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:51 | Wait | 750.9 | 755.6 | 711.4 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:52 | Wait | 749.8 | 754.4 | 712.4 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:53 | Wait | 749.9 | 754.5 | 713 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:54 | Wait | 749.6 | 754.2 | 713.1 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:55 | Wait | 748.8 | 753.3 | 712.4 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:56 | Wait | 748.4 | 753 | 712.5 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:57 | Wait | 748.4 | 753 | 712.7 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:58 | Wait | 747.7 | 752.5 | 712.1 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 07:59 | Wait | 747.5 | 751.9 | 711.4 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 08:00 | Wait | 747.5 | 751.6 | 711 | 701.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-22 08:05 | Wait | 745.3 | 748.4 | 707.4 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 48779.7 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:10 | Wait | 743 | 747 | 705.6 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:15 | Wait | 742.4 | 745.2 | 703.3 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:20 | Wait | 740.1 | 743.5 | 701 | 698.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:25 | Wait | 739.6 | 744.4 | 701.1 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:30 | Wait | 740.3 | 745.4 | 702 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 385 | 0 | 49.8 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:35 | Wait | 738.6 | 741.8 | 698.3 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:40 | Wait | 736 | 738.8 | 695.7 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:45 | Wait | 734.4 | 737.1 | 693.6 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:50 | Wait | 733.5 | 736.8 | 693.9 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 08:55 | Wait | 732.3 | 735.2 | 692.5 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:00 | Wait | 732.6 | 733.5 | 691.4 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:05 | Wait | 733.4 | 734.5 | 692.4 | 695.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:10 | Wait | 733 | 733.4 | 691.1 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:15 | Wait | 729.7 | 731.1 | 689.3 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:20 | Wait | 727.6 | 728.8 | 686.6 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:25 | Wait | 728.4 | 729 | 687.1 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 83 | 0 | 49.7 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:30 | Wait | 725.9 | 727.5 | 686.3 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:35 | Wait | 724.8 | 726.8 | 684.4 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:40 | Wait | 726.1 | 728.7 | 687 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:45 | Wait | 724.9 | 726.6 | 686.1 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:50 | Wait | 729.4 | 730.9 | 687.7 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.8 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 09:55 | Wait | 729.3 | 730.4 | 687.1 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:00 | Wait | 730.3 | 730.1 | 687.1 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:05 | Wait | 727.4 | 728.6 | 685.4 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:10 | Wait | 724.3 | 727.4 | 686.3 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:15 | Wait | 723.9 | 725.2 | 683.3 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:20 | Wait | 723.5 | 724 | 681.4 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:25 | Wait | 724.9 | 726.2 | 683.4 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:30 | Wait | 727.3 | 727.1 | 682.1 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:35 | Wait | 725.3 | 726.6 | 683 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:40 | Wait | 723.9 | 724.5 | 681.9 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:45 | Wait | 725 | 725.3 | 682.7 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:50 | Wait | 723.7 | 724 | 680.6 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 10:55 | Wait | 723 | 723.3 | 680.6 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:00 | Wait | 719.5 | 720.9 | 678.5 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:05 | Wait | 717.5 | 719.9 | 678.4 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 370 | 0 | 49.9 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:10 | Wait | 717.6 | 718.4 | 675.4 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:15 | Wait | 719.8 | 720.3 | 678.2 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:20 | Wait | 719 | 719.1 | 676.6 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:25 | Wait | 717.7 | 718.3 | 676.6 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:30 | Wait | 721.1 | 721.1 | 679.1 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 48779.9 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:35 | Wait | 722.5 | 720.3 | 677.8 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:40 | Wait | 720.9 | 719.3 | 676.1 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:45 | Wait | 718.7 | 718 | 675.5 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:50 | Wait | 718.5 | 718.1 | 674 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 11:55 | Wait | 716.4 | 716 | 672.1 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:00 | Wait | 714.1 | 713.8 | 670.7 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:05 | Wait | 715.4 | 717 | 674.4 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:10 | Wait | 714.7 | 715.5 | 673.1 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:15 | Wait | 714 | 715.2 | 673 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:20 | Wait | 715.3 | 716.2 | 674.5 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:25 | Wait | 717.9 | 717.8 | 675.2 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:30 | Wait | 716 | 716.9 | 674.2 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:35 | Wait | 721.4 | 722.2 | 680 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:40 | Wait | 716.8 | 717 | 674.5 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:45 | Wait | 714.9 | 714.5 | 672.4 | 678.5 | 5.3 | 5.5 | 0.6 | 0.8 | 230.2 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 597 | 0 | 49.8 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:50 | Wait | 717.8 | 717.3 | 675.4 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 12:55 | Wait | 715.2 | 715.6 | 672.5 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 48780 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:00 | Wait | 720.5 | 721 | 677.7 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:05 | Wait | 719.7 | 721.1 | 677.7 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:10 | Wait | 719.3 | 720.2 | 676.3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:15 | Wait | 716.9 | 717.5 | 675.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:20 | Wait | 715.8 | 714.6 | 672.1 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:25 | Wait | 712.6 | 712.4 | 669.8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 49.3 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:30 | Wait | 709.4 | 711.8 | 668.9 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 551 | 0 | 46.5 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:35 | Wait | 712.5 | 713.9 | 671.5 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:40 | Wait | 717.5 | 718.2 | 675.4 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:45 | Wait | 719.2 | 719.9 | 676.7 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:50 | Wait | 719.1 | 720.6 | 676.8 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 13:55 | Wait | 718.7 | 720.4 | 676.4 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:00 | Wait | 722 | 722.7 | 679 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:05 | Wait | 720.4 | 722.1 | 678.5 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:10 | Wait | 720 | 721.8 | 678.1 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:15 | Wait | 721.1 | 723 | 678.6 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:20 | Wait | 721.6 | 722.9 | 679 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 48780.1 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:25 | Wait | 722.3 | 723.3 | 679.8 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:30 | Wait | 726.2 | 727.5 | 683.4 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.8 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:35 | Wait | 725.9 | 728.1 | 684.3 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:40 | Wait | 724.2 | 726 | 682.6 | 683.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:45 | Wait | 722.3 | 724.4 | 681.9 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:50 | Wait | 721.1 | 724.2 | 681.5 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 14:55 | Wait | 722.1 | 725.1 | 682.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:00 | Wait | 726.2 | 730.6 | 687 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2239 | 0 | 49.3 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:05 | Wait | 724.6 | 729 | 685.5 | 684.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 48780.2 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:10 | Wait | 723.5 | 727.7 | 683.8 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 48780.3 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:15 | Wait | 721.8 | 726.8 | 683 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 48780.3 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:20 | Wait | 722.8 | 729.1 | 685.6 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 48780.4 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:25 | Normal | 561.1 | 583.2 | 550.4 | 442.3 | 4 | 7.7 | 2.1 | 1.7 | 223.4 | 221.8 | 230.2 | 29 | 1.3 | 29.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10586 | 1 | 50 | 48781.1 | 3508 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:30 | Normal | 523.9 | 608 | 387.7 | 394.9 | 4.9 | 8.6 | 2.5 | 2.5 | 223.4 | 222.6 | 230 | 31.3 | 1.4 | 31.3 | 60.03 | 59.94 | 60.02 | 10004 | 1 | 49.3 | 48781.9 | 3508 | 1 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:35 | Normal | 605.4 | 605 | 379 | 349.8 | 3.8 | 8.1 | 2.3 | 2.4 | 224.2 | 225.2 | 229.2 | 28.1 | 1.4 | 28.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 9281 | 1 | 48.5 | 48782.7 | 3508 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 2.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:40 | Normal | 590.3 | 618 | 365.8 | 382.3 | 3.6 | 7.6 | 2.1 | 2.2 | 223.4 | 223.4 | 229.2 | 26.5 | 1.3 | 26.4 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8822 | 1 | 48 | 48783.5 | 3508 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:45 | Normal | 593.8 | 605.1 | 545.3 | 370.7 | 3.3 | 7.1 | 1.8 | 2 | 224.8 | 223.2 | 228 | 25.7 | 1.3 | 25.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 8590 | 1 | 47.8 | 48784.2 | 3508 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:50 | Normal | 584.3 | 606.8 | 539.2 | 461.3 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | 1.5 | 223.2 | 222.6 | 229.2 | 23.9 | 1.4 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8197 | 1 | 47.6 | 48784.9 | 3509 | 0.7 | 1 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 15:55 | Normal | 603.7 | 619 | 517 | 420.2 | 2.6 | 6 | 1.4 | 1.5 | 224 | 222.6 | 228.6 | 21.2 | 1.4 | 21.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7367 | 1 | 47.5 | 48785.6 | 3509 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:00 | Normal | 589 | 628.4 | 532.6 | 631.6 | 2 | 5.3 | 1.2 | 0.5 | 224 | 223.8 | 227.8 | 17.4 | 1.5 | 17.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6463 | 1 | 47.4 | 48786.1 | 3509 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:05 | Normal | 471.4 | 640.1 | 608.8 | 485.6 | 1.9 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 223.6 | 223.6 | 227 | 15.9 | 1.4 | 15.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5839 | 1 | 47.5 | 48786.7 | 3509 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:10 | Normal | 519.1 | 638 | 529.3 | 470.3 | 1.3 | 4.3 | 0.9 | 0.7 | 223.6 | 222 | 227 | 13.7 | 1.4 | 13.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5127 | 1 | 47.5 | 48787.1 | 3509 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:15 | Normal | 607.5 | 659.8 | 455.8 | 391.1 | 1 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 223.6 | 221.2 | 226.8 | 11.3 | 1.6 | 11.2 | 60.03 | 60.05 | 60 | 4474 | 1 | 47.5 | 48787.5 | 3509 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:20 | Normal | 605 | 644.5 | 398.6 | 289.7 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 223.6 | 225.8 | 9.8 | 1.5 | 9.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 3767 | 1 | 47.4 | 48787.8 | 3509 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:25 | Normal | 579.2 | 619.8 | 387.1 | 275.5 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 223.8 | 223.2 | 225.6 | 8.7 | 1.4 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3298 | 1 | 47.3 | 48788.1 | 3509 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:30 | Normal | 609.3 | 608.8 | 287.6 | 228.4 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 221 | 226.8 | 7.3 | 1.4 | 7.3 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 2828 | 1 | 47.2 | 48788.4 | 3509 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:35 | Normal | 533.2 | 560.1 | 200.8 | 210.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 224.4 | 222.6 | 226 | 5.3 | 1.3 | 5.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2226 | 1 | 47.2 | 48788.6 | 3509 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:40 | Normal | 427.8 | 626.3 | 211.8 | 223.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 221.2 | 225.2 | 4.6 | 1.5 | 4.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1877 | 1 | 47.1 | 48788.8 | 3509 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:45 | Normal | 343.8 | 624.3 | 202.2 | 323.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 4.6 | 1.6 | 4.4 | 60.12 | 60 | 60.06 | 1645 | 1 | 46.9 | 48788.9 | 3509 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:50 | Normal | 343.9 | 565.7 | 199.8 | 249.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 223 | 223.2 | 225.4 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 1369 | 1 | 46.6 | 48789.1 | 3510 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 16:55 | Normal | 414.1 | 615 | 200.1 | 256.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 225 | 219.8 | 227 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1313 | 1 | 46.1 | 48789.2 | 3510 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:00 | Normal | 381.1 | 597.8 | 211.5 | 223.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 225 | 221.6 | 226.6 | 3 | 1.5 | 3.2 | 59.92 | 60 | 59.95 | 1145 | 1 | 45.5 | 48789.3 | 3510 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:05 | Normal | 290.5 | 526.8 | 213.2 | 254.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 226.8 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 933 | 1 | 45.1 | 48789.4 | 3510 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:10 | Normal | 241.8 | 614.6 | 199.7 | 200.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 765 | 1 | 45.8 | 48789.4 | 3510 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:15 | Normal | 200 | 476.8 | 208.9 | 220.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 226.8 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 59.88 | 59.91 | 59.94 | 595 | 1 | 47.5 | 48789.5 | 3510 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:20 | Normal | 199.2 | 451.5 | 201.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 222.2 | 226.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 59.88 | 59.96 | 59.95 | 479 | 1 | 50 | 48789.5 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:25 | Normal | 198.2 | 538.1 | 163.3 | 157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 227 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 435 | 1 | 49.5 | 48789.6 | 3510 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:30 | Normal | 293.6 | 599 | 233.9 | 278.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 223.8 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 363 | 1 | 49.1 | 48789.6 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:35 | Normal | 188.6 | 325.6 | 231.1 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224 | 227.6 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 359 | 1 | 48.5 | 48789.6 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:40 | Normal | 206.2 | 393.8 | 188.7 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.8 | 226.6 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 331 | 1 | 47.5 | 48789.7 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:45 | Normal | 214.3 | 358.4 | 200 | 193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 227 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 333 | 1 | 46.1 | 48789.7 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-22 17:50 | Normal | 203.9 | 203.2 | 199.9 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 223.4 | 226.6 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 59.95 | 60.04 | 60 | 325 | 1 | 46.8 | 48789.7 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0