## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-23 05:49 | Wait | 576.7 | 576.7 | 564.4 | 571.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.6 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 29.6 | 12265.5 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 05:54 | Wait | 618 | 618.1 | 587.5 | 594.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 219.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 33.4 | 12265.5 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 05:58 | Normal | 630.3 | 635.5 | 593.8 | 603.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 225.2 | 232.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 568 | 1 | 34.1 | 12265.5 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:04 | Normal | 465.4 | 602.7 | 542.3 | 529.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 224.6 | 232 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.89 | 59.93 | 725 | 1 | 37.3 | 12265.6 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:09 | Normal | 404.6 | 620.8 | 485.5 | 482.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.2 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.74 | 59.95 | 880 | 1 | 38.8 | 12265.6 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:14 | Normal | 357.4 | 636.5 | 401.9 | 590.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230 | 232.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 1087 | 1 | 40 | 12265.7 | 1973 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:18 | Normal | 272.6 | 613.5 | 324.1 | 582.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 232 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 60.05 | 60.05 | 1122 | 1 | 40.6 | 12265.8 | 1973 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:24 | Normal | 320.6 | 646.8 | 325.8 | 600.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 233.4 | 231.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60.05 | 60.04 | 1416 | 1 | 41.4 | 12265.9 | 1973 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:29 | Normal | 369.2 | 653.2 | 351.9 | 606 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 231 | 236.4 | 232 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1863 | 1 | 42.1 | 12266 | 1973 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:34 | Normal | 462.5 | 722.9 | 347.5 | 568.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 230.8 | 243.6 | 231.8 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2166 | 1 | 42.6 | 12266.2 | 1973 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:39 | Normal | 707.4 | 728.8 | 661.4 | 654.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 230.6 | 244 | 232.8 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 59.95 | 60.08 | 60.03 | 2224 | 1 | 43.2 | 12266.3 | 1973 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:44 | Normal | 615.1 | 714.4 | 643.9 | 602.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 232.2 | 241.8 | 232.2 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 2028 | 1 | 43.7 | 12266.3 | 1973 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:49 | Wait | 738.4 | 742 | 688.4 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.05 | 60.09 | 0 | 0 | 43.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:54 | Wait | 749.2 | 751.6 | 700.5 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:58 | Wait | 746.2 | 749.3 | 699.4 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:04 | Wait | 741.7 | 744.9 | 696.8 | 700.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:09 | Wait | 747.9 | 750.5 | 701 | 706.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:14 | Wait | 741.6 | 744.7 | 696.2 | 700.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:19 | Wait | 741.5 | 745.9 | 695.9 | 700.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:24 | Wait | 754.8 | 758 | 706.7 | 712.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:29 | Wait | 750 | 752.7 | 704.8 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.1 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:34 | Wait | 745.1 | 749.1 | 699.9 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:39 | Wait | 758.9 | 761.5 | 708.9 | 716.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:44 | Wait | 739 | 742.3 | 695.3 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:49 | Wait | 748.6 | 752.6 | 704.5 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:54 | Wait | 753.9 | 757.7 | 700.2 | 713.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 221.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:59 | Wait | 760.1 | 763.3 | 706.3 | 720.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:04 | Wait | 760.7 | 764.2 | 707.4 | 720.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:09 | Wait | 763.6 | 766 | 713.4 | 722.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:14 | Wait | 764.5 | 765.8 | 717.2 | 722.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:19 | Wait | 763.5 | 765.2 | 713.7 | 722.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:24 | Fault | 748 | 747.7 | 708.3 | 706.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 225 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.13 | 60.02 | 0 | 2 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:29 | Wait | 763.5 | 765.8 | 715.2 | 722.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:34 | Wait | 758.4 | 758.2 | 713.9 | 715.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:39 | Wait | 754.1 | 753.9 | 714.8 | 711.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:44 | Wait | 756.8 | 755.5 | 713.9 | 714.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:49 | Wait | 764.2 | 765.5 | 716.2 | 722 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:54 | Wait | 759.5 | 759.6 | 713.3 | 716.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:59 | Wait | 759.2 | 759.8 | 711.9 | 718 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:04 | Wait | 755.2 | 756.1 | 709.7 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:09 | Wait | 744.8 | 741 | 702.3 | 705 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:14 | Wait | 750.7 | 750.2 | 708.1 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:19 | Wait | 751.8 | 750.2 | 707.7 | 710 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:24 | Wait | 751.1 | 750.5 | 708.7 | 710.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:29 | Wait | 750.5 | 749.2 | 708.7 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:34 | Wait | 750.5 | 748.2 | 708.5 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:39 | Wait | 748.3 | 745.4 | 707.5 | 709 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:44 | Wait | 745.4 | 742.2 | 706.1 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 217.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:49 | Wait | 750.2 | 748.7 | 708.9 | 710.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:54 | Wait | 747.1 | 745.1 | 706.2 | 707.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:59 | Wait | 745.7 | 743 | 705.4 | 706.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:04 | Wait | 743.6 | 740.6 | 704.1 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:09 | Wait | 743.8 | 741.5 | 704.9 | 706.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:14 | Wait | 745.5 | 744.2 | 705.2 | 706 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 222 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:19 | Wait | 745.1 | 744.1 | 704.7 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:24 | Wait | 746.9 | 746.6 | 706.6 | 708.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:29 | Wait | 748.2 | 747.1 | 706.2 | 710.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:34 | Wait | 747.5 | 747 | 706.4 | 710.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:39 | Wait | 747.4 | 745.2 | 704.2 | 710.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:44 | Wait | 747.4 | 744.6 | 704 | 710.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:49 | Wait | 747.1 | 745 | 703.9 | 709.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:54 | Wait | 746.7 | 744.9 | 703.4 | 709.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:59 | Wait | 747.1 | 745.6 | 704.6 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:04 | Wait | 745.9 | 744.8 | 704.4 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 44.8 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:09 | Wait | 746.2 | 744.2 | 704.2 | 708.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:14 | Wait | 742.7 | 740.9 | 701.4 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:19 | Wait | 741.8 | 739.7 | 701.1 | 704.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:24 | Wait | 742.4 | 739.6 | 700.5 | 705.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.9 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:29 | Fault | 741.9 | 738.1 | 698.4 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 220.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:34 | Wait | 743.2 | 740.9 | 701.5 | 705.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:39 | Wait | 743.7 | 741.9 | 700.8 | 705.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 220.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:44 | Wait | 741.3 | 739.3 | 699 | 703.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:49 | Wait | 739.8 | 737.5 | 697.8 | 702.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.6 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:54 | Wait | 738 | 735.6 | 696 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:59 | Wait | 739 | 736.9 | 697.6 | 701.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:04 | Wait | 739.3 | 737.7 | 697.9 | 701.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:09 | Wait | 738.5 | 735.9 | 696.5 | 699 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 45.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:14 | Wait | 739.6 | 736.1 | 696.9 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:19 | Wait | 740.5 | 737.2 | 696 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:24 | Wait | 742.4 | 738.9 | 698.9 | 704.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.2 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:29 | Wait | 733.3 | 731.5 | 691.8 | 695 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:34 | Wait | 730.2 | 727.2 | 687 | 693.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.9 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:39 | Wait | 741.6 | 738.9 | 696.9 | 701.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.8 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:44 | Wait | 741.5 | 739.7 | 696.8 | 701.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:49 | Wait | 744.3 | 742.3 | 701.8 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:54 | Wait | 742.5 | 741.1 | 699.6 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.2 | 220.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.2 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:59 | Wait | 742.6 | 742 | 700.4 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:04 | Wait | 739.8 | 738.7 | 696.2 | 700.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.8 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:09 | Wait | 739.1 | 740.5 | 699.4 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:14 | Wait | 737 | 737.3 | 692.9 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.6 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.87 | 59.87 | 0 | 0 | 46.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:19 | Wait | 755.9 | 752.8 | 705.6 | 713.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:24 | Wait | 736.6 | 736.1 | 692.6 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 216.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:29 | Wait | 747.7 | 747.9 | 703.7 | 706.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.6 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:34 | Wait | 740.3 | 740.2 | 695.1 | 699.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:39 | Wait | 740.5 | 740.4 | 695.5 | 700 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:44 | Wait | 744.5 | 744.4 | 699.7 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:49 | Wait | 745.5 | 745.2 | 699.9 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 46.5 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:54 | Wait | 752.7 | 752.4 | 707.2 | 711.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:59 | Wait | 748.7 | 748.5 | 704.2 | 708.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:04 | Wait | 747 | 745.9 | 700.7 | 706.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:09 | Wait | 747.7 | 746.1 | 701.5 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:14 | Wait | 738.2 | 737.9 | 692.8 | 698.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 220.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:19 | Wait | 737.9 | 737.2 | 691.5 | 698.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:24 | Wait | 758.9 | 759.4 | 714.4 | 717 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:29 | Wait | 751.1 | 752.5 | 708.7 | 709.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:34 | Wait | 742 | 742.8 | 697.9 | 702.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 221 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:39 | Wait | 750.1 | 751 | 707.3 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:44 | Wait | 737.3 | 737.9 | 693.7 | 698.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:49 | Wait | 746.2 | 746.6 | 702 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:54 | Wait | 749.7 | 750.6 | 706.4 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:59 | Wait | 744.3 | 745.8 | 702.2 | 703.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 215.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:04 | Wait | 743.5 | 745.4 | 700.7 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:09 | Wait | 738.8 | 739.8 | 695 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:14 | Wait | 745.6 | 746.8 | 701.9 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 221.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:19 | Wait | 740.8 | 741.7 | 697.2 | 700 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:24 | Wait | 731.2 | 732.7 | 686.4 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:29 | Wait | 730.7 | 731.7 | 685.9 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 220 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:34 | Wait | 726.9 | 728.3 | 682.9 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:39 | Wait | 733.9 | 735.5 | 690.7 | 693.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:44 | Wait | 743.2 | 744.9 | 699.7 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:49 | Wait | 730.3 | 732.3 | 687.1 | 691.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.91 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:54 | Wait | 736.4 | 737.8 | 692.8 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:59 | Wait | 727.1 | 728.9 | 683.7 | 686.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 217 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.7 | 12266.5 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:04 | Normal | 636 | 701.8 | 616 | 604 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 241.4 | 230.2 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 60.04 | 60.11 | 60.05 | 2346 | 1 | 46.7 | 12266.6 | 1973 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:09 | Normal | 664.4 | 700.3 | 643.2 | 625.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 239.8 | 231.8 | 2.6 | 3.3 | 4 | 59.97 | 60 | 60.03 | 2179 | 1 | 47 | 12266.7 | 1973 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:14 | Normal | 473.4 | 692.1 | 480.7 | 553.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 230 | 238.6 | 232 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 2100 | 1 | 47.1 | 12266.8 | 1973 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:19 | Wait | 710.3 | 712.1 | 667 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12266.9 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:24 | Normal | 523.2 | 634.8 | 584.8 | 593.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231.6 | 236 | 232 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 59.99 | 59.85 | 59.98 | 1827 | 1 | 47.6 | 12267.1 | 1973 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:29 | Normal | 457.2 | 677.8 | 502.7 | 580 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 240.4 | 231.8 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 2049 | 1 | 47.8 | 12267.2 | 1973 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:34 | Normal | 662.8 | 684.1 | 637.9 | 630.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 244 | 232.6 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 341 | 1 | 48.2 | 12267.3 | 1973 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:39 | Normal | 543.1 | 611 | 607.4 | 586.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230 | 239.4 | 232.4 | 2 | 2.9 | 3.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1748 | 1 | 48.2 | 12267.4 | 1974 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:44 | Normal | 432.2 | 670.8 | 516.1 | 594.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 239.8 | 232.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 60.11 | 60.06 | 60.06 | 1989 | 1 | 48.4 | 12267.6 | 1974 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:49 | Normal | 402.2 | 635 | 581.3 | 547.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 236.4 | 232.6 | 2 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 59.97 | 60 | 1506 | 1 | 48.7 | 12267.7 | 1974 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:54 | Normal | 384.2 | 628.5 | 582.3 | 532.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 233.6 | 233 | 2 | 1.9 | 2.4 | 60.03 | 59.96 | 59.94 | 1349 | 1 | 49 | 12267.8 | 1974 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:59 | Normal | 456 | 618.9 | 593.8 | 603.6 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232 | 235 | 234.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 1374 | 1 | 49.2 | 12268 | 1974 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:04 | Normal | 419.1 | 623.6 | 586.3 | 601.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 231.8 | 232.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 59.99 | 60.09 | 60.01 | 1362 | 1 | 49.5 | 12268.1 | 1974 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:09 | Normal | 341.2 | 647.3 | 532.6 | 498.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229 | 226.8 | 231.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 829 | 1 | 49.6 | 12268.2 | 1974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:14 | Normal | 276.1 | 550.1 | 439.5 | 478.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 228.2 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 59.95 | 59.88 | 59.89 | 763 | 1 | 49.8 | 12268.2 | 1974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:19 | Normal | 217.4 | 604 | 455 | 520.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.8 | 226.6 | 232 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.88 | 59.98 | 669 | 1 | 50 | 12268.3 | 1974 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:24 | Normal | 199.9 | 622 | 542 | 539.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.2 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 571 | 1 | 48 | 12268.3 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:29 | Normal | 169 | 602.6 | 556 | 531.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 224 | 232.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 529 | 1 | 49.1 | 12268.4 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:34 | Normal | 226.3 | 566.2 | 536.1 | 519.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 225 | 232.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 518 | 1 | 49.7 | 12268.4 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:39 | Normal | 172.3 | 529.7 | 479.4 | 495.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 223.6 | 231.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 512 | 1 | 50 | 12268.5 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:44 | Normal | 206.9 | 386.1 | 341.5 | 337.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 226.4 | 231.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.09 | 59.99 | 507 | 1 | 47.1 | 12268.5 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:49 | Normal | 200.2 | 253.9 | 199.8 | 202.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 225.2 | 231.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 59.98 | 59.76 | 60.02 | 502 | 1 | 48.9 | 12268.5 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0