## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-23 05:48 | Wait | 580.6 | 580.7 | 572.2 | 569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 28.4 | 48789.7 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 05:53 | Wait | 619.3 | 619.5 | 593.9 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 31.8 | 48789.7 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 05:58 | Normal | 525.7 | 585.9 | 558 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 464 | 1 | 34.1 | 48789.8 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:03 | Normal | 532.6 | 566.2 | 547.2 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.2 | 229.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 59.87 | 60 | 595 | 1 | 36.3 | 48789.8 | 3511 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:08 | Normal | 426.3 | 386.5 | 430.5 | 417.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 678 | 1 | 37.8 | 48789.9 | 3511 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:13 | Normal | 342.4 | 266.4 | 201.6 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 229 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 713 | 1 | 38.8 | 48789.9 | 3511 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:18 | Normal | 198.3 | 313.7 | 200 | 199.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.6 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 60.14 | 60.06 | 60.04 | 773 | 1 | 39.6 | 48790 | 3511 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:23 | Normal | 356.5 | 424.6 | 198.9 | 205.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1063 | 1 | 40.1 | 48790 | 3511 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:28 | Normal | 459.5 | 657.9 | 224 | 296.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.6 | 228.2 | 232.6 | 4.3 | 1.6 | 4.4 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1753 | 1 | 40.7 | 48790.2 | 3511 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:33 | Normal | 656.4 | 655.1 | 212.7 | 233.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 230 | 228.4 | 232 | 6.8 | 1.7 | 6.6 | 60.06 | 59.95 | 60.01 | 2625 | 1 | 41.3 | 48790.3 | 3511 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:38 | Normal | 658 | 651.5 | 239.2 | 235.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 230.2 | 227.6 | 233.2 | 7.5 | 1.7 | 7.3 | 59.98 | 60 | 60.03 | 3058 | 1 | 41.8 | 48790.6 | 3511 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:43 | Normal | 641.3 | 651.8 | 210.6 | 206.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 230.4 | 232.2 | 232 | 6.9 | 1.7 | 6.8 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 2799 | 1 | 42.4 | 48790.8 | 3511 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:48 | Normal | 643.9 | 673.9 | 205.6 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 230.4 | 229 | 232.6 | 7 | 1.6 | 6.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2942 | 1 | 42.8 | 48791.1 | 3511 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:53 | Normal | 653.2 | 672.6 | 215.9 | 231.2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 230.8 | 229 | 233.4 | 8.8 | 1.6 | 8.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3642 | 1 | 43.2 | 48791.3 | 3512 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 06:58 | Normal | 657.5 | 645.2 | 202.6 | 199.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 230.2 | 228.4 | 233 | 9.4 | 1.6 | 9.2 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 3771 | 1 | 43.6 | 48791.6 | 3512 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:03 | Normal | 616.8 | 654.1 | 201.1 | 199.6 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 230.4 | 229.2 | 232.6 | 7.6 | 1.5 | 7.7 | 59.96 | 60.12 | 60.04 | 3111 | 1 | 44 | 48791.9 | 3512 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:08 | Normal | 641.3 | 627.9 | 199.8 | 233.7 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 228.6 | 232.8 | 9.8 | 1.5 | 9.8 | 59.87 | 60 | 59.92 | 3785 | 1 | 44.4 | 48792.2 | 3512 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:13 | Normal | 645.6 | 671.7 | 213.9 | 200.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 228.4 | 230.8 | 9 | 1.6 | 8.9 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 3560 | 1 | 44.8 | 48792.6 | 3512 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:18 | Normal | 640.8 | 658.6 | 200.1 | 216.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 229.2 | 232.2 | 10.1 | 1.5 | 10.1 | 59.97 | 60.1 | 59.93 | 3765 | 1 | 45.2 | 48792.9 | 3512 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:23 | Normal | 659.9 | 660.4 | 439.3 | 419.8 | 5.1 | 4.9 | 0.6 | 1.1 | 229 | 228.4 | 233.2 | 21.7 | 1.6 | 21.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 8030 | 1 | 45.7 | 48793.3 | 3512 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:28 | Normal | 650.5 | 650.1 | 274.1 | 478.1 | 4.8 | 5 | 0.6 | 1.1 | 229.6 | 229.2 | 233.4 | 20.3 | 1.5 | 20.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 8322 | 1 | 46.1 | 48794 | 3512 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:33 | Normal | 631 | 632.5 | 199.7 | 399.9 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 229 | 227.8 | 232.6 | 14 | 1.5 | 14 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5367 | 1 | 46.7 | 48794.5 | 3512 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:38 | Normal | 648.8 | 655.8 | 324.1 | 464.7 | 6.6 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 229.4 | 228.2 | 234.6 | 27.8 | 1.5 | 27.6 | 59.9 | 59.92 | 60.03 | 9827 | 1 | 47.4 | 48795.2 | 3512 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:43 | Normal | 646.3 | 658.3 | 332.8 | 341.8 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 229.2 | 227.4 | 233.2 | 13.5 | 1.5 | 13.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5156 | 1 | 48.1 | 48795.9 | 3512 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:48 | Normal | 636.9 | 664.8 | 344 | 622.2 | 4.6 | 4.4 | 1 | 1 | 228.8 | 227.4 | 233.4 | 20.2 | 1.5 | 20.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 6885 | 1 | 48.8 | 48796.4 | 3512 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:53 | Normal | 616.8 | 605.4 | 416.3 | 524.9 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | 1.5 | 227.2 | 229.2 | 234 | 34.9 | 1.5 | 34.9 | 59.89 | 60.08 | 59.99 | 10598 | 1 | 49.5 | 48797.2 | 3513 | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 07:58 | Normal | 614.8 | 660.1 | 414.7 | 595.9 | 7.9 | 7 | 2 | 1.7 | 229 | 229.2 | 234.4 | 33.4 | 1.5 | 33.3 | 60.03 | 59.95 | 60.07 | 11024 | 1 | 46.8 | 48798.1 | 3513 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:03 | Wait | 767.6 | 769 | 722.2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 48798.2 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:08 | Wait | 765.9 | 767.1 | 720.2 | 720.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 48798.2 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:13 | Wait | 765.9 | 766.4 | 720.4 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48798.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:18 | Wait | 762.7 | 762.8 | 716.7 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48798.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:23 | Wait | 752.8 | 755.4 | 710.5 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 48798.3 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:28 | Wait | 752.6 | 752.9 | 705.9 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 48798.4 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:33 | Wait | 751.6 | 752.1 | 705.3 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 48798.4 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:38 | Normal | 679.7 | 681.1 | 637.5 | 643.2 | 6.1 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 229.2 | 229 | 234.8 | 31.6 | 1.7 | 31.4 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2335 | 1 | 48.7 | 48798.4 | 3513 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:43 | Wait | 750 | 750.7 | 704.4 | 711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:48 | Wait | 746.5 | 748.8 | 703.7 | 707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:53 | Wait | 744.6 | 747.4 | 703.6 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 08:58 | Wait | 755.9 | 759 | 714.2 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:03 | Wait | 745 | 748.6 | 704.4 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:08 | Wait | 749.5 | 752.5 | 707.4 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:13 | Wait | 745 | 746.8 | 701.8 | 708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:18 | Wait | 744.8 | 745.3 | 699.3 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:23 | Wait | 745.9 | 746 | 698.2 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:28 | Wait | 744.3 | 744.4 | 696.7 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 48798.5 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:33 | Wait | 743.4 | 743.4 | 696.5 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:38 | Wait | 741.3 | 740.6 | 694 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:43 | Wait | 739.8 | 739.2 | 693.7 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:48 | Wait | 745.5 | 745.9 | 699.7 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:53 | Wait | 741 | 741.4 | 695.5 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.9 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 09:58 | Wait | 739 | 738.9 | 693.6 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:03 | Wait | 736.9 | 737.1 | 691.3 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:08 | Normal | 723.1 | 723.2 | 675.2 | 688.7 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 230 | 228 | 235 | 20.3 | 1.8 | 20 | 59.91 | 59.95 | 60.01 | 45 | 1 | 45.6 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:13 | Wait | 739.5 | 739.6 | 692.3 | 707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:18 | Wait | 740.1 | 740.2 | 692.2 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:23 | Wait | 741.8 | 741.8 | 693 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.3 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:28 | Wait | 743 | 743 | 693.9 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:33 | Wait | 742.3 | 742.9 | 694.5 | 709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:38 | Wait | 741 | 742.4 | 695.3 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:43 | Wait | 740.3 | 740.6 | 693.3 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:48 | Wait | 740.7 | 739.6 | 691.3 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:53 | Wait | 740.1 | 739.4 | 690.7 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 10:58 | Wait | 740.3 | 739.7 | 690.7 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 45 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:03 | Wait | 740.4 | 738.6 | 688.8 | 708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:08 | Wait | 740.6 | 739.7 | 689.9 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:13 | Wait | 738.1 | 738.2 | 689.6 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.8 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:18 | Wait | 735 | 735.4 | 688.3 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.8 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:23 | Wait | 736 | 735.6 | 688.3 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 48798.6 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:28 | Wait | 735.5 | 733.8 | 687.1 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 44.9 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:33 | Wait | 736.3 | 734.9 | 687.7 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.9 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:38 | Wait | 738.5 | 737.1 | 688.6 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:43 | Wait | 736.1 | 735 | 687.9 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:48 | Wait | 733.7 | 732.8 | 685.7 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 72 | 0 | 45 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:53 | Wait | 731.1 | 730.9 | 684.1 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 11:58 | Wait | 731.9 | 731 | 684.1 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.1 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:03 | Wait | 733.6 | 732.3 | 685.5 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:08 | Wait | 730.6 | 730.1 | 683.1 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.1 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:13 | Wait | 732.6 | 733.4 | 686.8 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.2 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:18 | Wait | 733.2 | 732.8 | 685.7 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:23 | Wait | 734.7 | 733.3 | 685.6 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:28 | Wait | 726.7 | 726 | 677.6 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:33 | Wait | 726.7 | 725.1 | 676.6 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:38 | Wait | 732.3 | 730.9 | 685.3 | 699.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.3 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:43 | Wait | 736.4 | 735.7 | 690.5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:48 | Wait | 739.8 | 738.1 | 692.2 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.4 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:53 | Wait | 737.3 | 736.6 | 689.3 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 12:58 | Wait | 736.7 | 736.3 | 688.4 | 701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.4 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:03 | Wait | 732.3 | 731.1 | 682 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.5 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:08 | Wait | 743.6 | 742.2 | 692.9 | 708.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 48798.7 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:13 | Wait | 728.3 | 727.5 | 677.7 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 45.6 | 48798.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:18 | Wait | 737 | 736.1 | 687.2 | 700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.6 | 48798.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:23 | Wait | 735.3 | 734.4 | 686.2 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.6 | 48798.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:28 | Wait | 747.4 | 745.7 | 697.4 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 48798.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:33 | Wait | 740.8 | 741 | 694.1 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 48798.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:38 | Wait | 738.1 | 736.8 | 688.9 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 48798.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:43 | Wait | 740.9 | 739.8 | 691.8 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:48 | Wait | 741.1 | 739.8 | 692.3 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 45.8 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:53 | Wait | 752.9 | 753.1 | 704.2 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 13:58 | Wait | 752.4 | 751.6 | 703.2 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:03 | Wait | 741 | 739.4 | 692.4 | 702.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.9 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:08 | Wait | 739.1 | 738.3 | 691.2 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:13 | Wait | 732.1 | 731.4 | 684.4 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.9 | 48798.9 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:18 | Normal | 599.8 | 562.3 | 544.7 | 575.8 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 228.6 | 227.2 | 233.8 | 28.4 | 1.4 | 28.4 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 9795 | 1 | 46 | 48799.1 | 3513 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:23 | Wait | 746.1 | 746.4 | 698.8 | 706.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46 | 48799.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:28 | Wait | 751.1 | 752.2 | 704.7 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 48799.8 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:33 | Normal | 605.4 | 618.9 | 564.2 | 595.1 | 6.6 | 6.8 | 1.7 | 1.8 | 228 | 229.2 | 233.4 | 33.3 | 1.4 | 33.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10533 | 1 | 46.9 | 48799.9 | 3513 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:38 | Normal | 649.8 | 649.9 | 606.5 | 613.5 | 5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 227.2 | 229.4 | 233.2 | 27.3 | 1.6 | 27.1 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 2636 | 1 | 47 | 48800.2 | 3513 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:43 | Normal | 606.2 | 592.3 | 598.8 | 594.4 | 6 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 227.8 | 227.8 | 233.2 | 28.8 | 1.3 | 28.9 | 60.03 | 59.94 | 59.99 | 9650 | 1 | 47.3 | 48800.4 | 3513 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:48 | Wait | 749.7 | 750.3 | 703.3 | 708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.4 | 48801.1 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:53 | Wait | 750.3 | 751.8 | 705.4 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 48801.1 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 14:58 | Wait | 745.4 | 746.8 | 700.5 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 48801.2 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:03 | Normal | 619.4 | 623.9 | 515.4 | 631.9 | 6.3 | 7.2 | 2 | 1.4 | 227.6 | 228 | 234 | 31.9 | 1.6 | 31.8 | 60.12 | 60.03 | 60.11 | 10852 | 1 | 48.5 | 48801.5 | 3513 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:08 | Normal | 636.4 | 633.4 | 525.4 | 598.8 | 6.3 | 7.3 | 2 | 1.8 | 228.2 | 228 | 234 | 32.7 | 1.5 | 32.6 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 11011 | 1 | 48.7 | 48802.3 | 3513 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:13 | Normal | 596.3 | 597.9 | 535.9 | 633.3 | 5.8 | 6.5 | 1.6 | 1.3 | 227.6 | 228.6 | 233 | 27 | 1.5 | 27 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 9878 | 1 | 49.4 | 48803.2 | 3513 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:18 | Normal | 629.7 | 608.3 | 447.1 | 494.3 | 5.1 | 6.2 | 1.6 | 1.8 | 227.2 | 227.6 | 233.2 | 25.6 | 1.4 | 25.6 | 59.88 | 59.97 | 59.98 | 9118 | 1 | 45.4 | 48804 | 3513 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:23 | Normal | 632.7 | 615.4 | 494 | 462.5 | 4.3 | 5 | 1.2 | 1.4 | 228 | 227.6 | 232.4 | 21.3 | 1.5 | 21.2 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 7691 | 1 | 49 | 48804.7 | 3513 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:28 | Normal | 602.7 | 627.4 | 403.1 | 448.2 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | 227.4 | 225.6 | 231.6 | 14.5 | 1.5 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5405 | 1 | 46.7 | 48805.2 | 3513 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:33 | Normal | 596.9 | 589.5 | 373.3 | 477.5 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 228 | 227.4 | 231 | 14.1 | 1.4 | 14.2 | 60 | 60 | 60.03 | 5266 | 1 | 49.8 | 48805.6 | 3514 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:38 | Normal | 603.7 | 568.2 | 224.8 | 426.1 | 3 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 227.8 | 226.2 | 230.4 | 13 | 1.4 | 13.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 4808 | 1 | 48.5 | 48806 | 3514 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:43 | Normal | 647.3 | 649.8 | 398.4 | 410.4 | 4 | 4.3 | 1 | 1.3 | 228.2 | 227 | 232.4 | 18.9 | 1.6 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6858 | 1 | 46 | 48806.5 | 3514 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:48 | Normal | 653.7 | 603.2 | 527.7 | 427 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.9 | 228.2 | 227.6 | 231.8 | 14.5 | 1.5 | 14.4 | 59.97 | 60 | 60 | 5402 | 1 | 49.7 | 48807.1 | 3514 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:53 | Normal | 608.8 | 609.2 | 546 | 389.5 | 3.3 | 3.6 | 0.6 | 1 | 228.8 | 228.6 | 231.4 | 15.8 | 1.4 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5662 | 1 | 48.3 | 48807.5 | 3514 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 15:58 | Normal | 613.2 | 653 | 499.3 | 261.7 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 227.4 | 226.4 | 230 | 11.2 | 1.5 | 11.2 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 4404 | 1 | 45.8 | 48807.9 | 3514 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:03 | Normal | 618.2 | 625 | 354.3 | 240.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 229 | 228 | 230.6 | 7.6 | 1.5 | 7.6 | 60.03 | 60.08 | 59.97 | 2909 | 1 | 49.6 | 48808.2 | 3514 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:08 | Normal | 615.3 | 628 | 358.4 | 241 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 227.6 | 232.8 | 6.8 | 1.5 | 6.7 | 60.01 | 60.09 | 60.02 | 2712 | 1 | 48 | 48808.5 | 3514 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:13 | Normal | 567.8 | 586.9 | 199.3 | 291.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230.6 | 233 | 5 | 1.4 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2056 | 1 | 45.3 | 48808.7 | 3514 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:18 | Normal | 634.3 | 567.3 | 199 | 336.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 230 | 228.8 | 232.2 | 5.6 | 1.5 | 5.4 | 59.9 | 59.9 | 59.94 | 2338 | 1 | 49.1 | 48808.9 | 3514 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:23 | Normal | 505.1 | 546.9 | 231.5 | 209.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230 | 231.4 | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1568 | 1 | 46.7 | 48809 | 3514 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:28 | Normal | 539.4 | 573.9 | 209.9 | 226.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 230.4 | 229 | 231.4 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 1660 | 1 | 49.5 | 48809.2 | 3514 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:33 | Normal | 626.6 | 639.1 | 212.8 | 220.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 230.2 | 231.2 | 232.8 | 5.7 | 1.7 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2367 | 1 | 47.4 | 48809.3 | 3515 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:38 | Normal | 464.9 | 614.2 | 201.8 | 257.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 226.4 | 233.2 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1373 | 1 | 49.6 | 48809.5 | 3515 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:43 | Normal | 583.2 | 602.6 | 360.1 | 258.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230.8 | 229.4 | 231.4 | 5 | 1.4 | 5 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 1956 | 1 | 47 | 48809.6 | 3515 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:48 | Normal | 491.3 | 618.6 | 216.1 | 236.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 228.6 | 233.4 | 3.2 | 1.5 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.08 | 1332 | 1 | 49.3 | 48809.8 | 3515 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:53 | Normal | 584.8 | 569.7 | 200.2 | 203.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 232.6 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1227 | 1 | 45.6 | 48809.9 | 3515 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 16:58 | Normal | 582.6 | 575.9 | 256.1 | 199.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 234.6 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 59.97 | 60.04 | 60.02 | 1277 | 1 | 48.8 | 48810 | 3515 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:03 | Normal | 459.5 | 601.8 | 198.7 | 215.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 233.8 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1155 | 1 | 49.9 | 48810.1 | 3515 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:08 | Normal | 397.7 | 425.1 | 202.3 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 231.2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 679 | 1 | 47.8 | 48810.2 | 3515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:13 | Normal | 334.8 | 525.2 | 303.6 | 200.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 230.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 59.93 | 59.95 | 617 | 1 | 49.4 | 48810.2 | 3515 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:18 | Normal | 200.6 | 616.1 | 176.6 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 504 | 1 | 50 | 48810.3 | 3515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:23 | Normal | 201.8 | 557.1 | 254.1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 425 | 1 | 47.9 | 48810.3 | 3515 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:28 | Normal | 165.6 | 572.9 | 304.6 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.4 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 371 | 1 | 49.2 | 48810.3 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:33 | Normal | 179 | 561.3 | 187.7 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228 | 231.8 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 373 | 1 | 49.8 | 48810.4 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:38 | Normal | 218.5 | 451.1 | 228.5 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 231.2 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 332 | 1 | 44.8 | 48810.4 | 3516 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:43 | Normal | 198.5 | 221.1 | 205.3 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.4 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 60 | 59.94 | 59.99 | 357 | 1 | 48.1 | 48810.4 | 3516 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-23 17:48 | Normal | 196.7 | 200.4 | 197.9 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 231.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 59.94 | 60.02 | 348 | 1 | 49.1 | 48810.4 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0