## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-25 06:08 | Wait | 570.6 | 570.7 | 570.6 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.1 | 48825.6 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:13 | Wait | 614.9 | 615.1 | 600.9 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.5 | 48825.6 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:18 | Wait | 652.1 | 652.4 | 622.9 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 48825.6 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:23 | Normal | 374 | 589.3 | 544 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 226.8 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.06 | 60.06 | 509 | 1 | 23.5 | 48825.7 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:28 | Normal | 332.5 | 514.5 | 494.2 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 59.95 | 60.1 | 59.98 | 531 | 1 | 25.5 | 48825.7 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:33 | Normal | 282.8 | 559.5 | 437.2 | 337.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 2 | 1.5 | 2 | 60.23 | 60.1 | 60.09 | 789 | 1 | 27 | 48825.8 | 3527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:38 | Normal | 207.2 | 506.1 | 328.3 | 405 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 60 | 60.06 | 60.03 | 533 | 1 | 27.9 | 48825.8 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:43 | Normal | 199.6 | 470.2 | 372.9 | 373.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 502 | 1 | 28.7 | 48825.9 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:48 | Normal | 217.2 | 504.9 | 179.3 | 415.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.4 | 230 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 472 | 1 | 29.3 | 48825.9 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:53 | Normal | 203.3 | 497.4 | 274.5 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.85 | 60.07 | 59.96 | 631 | 1 | 29.9 | 48825.9 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 06:58 | Normal | 242.4 | 452.9 | 200.6 | 515.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.6 | 2 | 1.5 | 2 | 60.1 | 60.03 | 59.97 | 550 | 1 | 30.4 | 48826 | 3528 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:03 | Normal | 206.1 | 440 | 205.7 | 380.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.8 | 227.6 | 231.4 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 615 | 1 | 30.9 | 48826 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:08 | Normal | 198.8 | 385 | 209.4 | 350.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.4 | 228 | 232 | 2.4 | 1.4 | 2 | 60.06 | 60.07 | 59.94 | 648 | 1 | 31.3 | 48826.1 | 3528 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:13 | Normal | 226.8 | 394.1 | 198.7 | 198.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 232 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 635 | 1 | 31.6 | 48826.1 | 3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:18 | Normal | 208.4 | 226.6 | 212.7 | 202.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 228 | 232 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 599 | 1 | 31.9 | 48826.2 | 3528 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:23 | Normal | 224.1 | 213.3 | 219.3 | 204.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 232.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 59.94 | 60.04 | 59.99 | 729 | 1 | 32.3 | 48826.3 | 3528 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:28 | Normal | 202.9 | 216 | 208.4 | 206.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 624 | 1 | 32.6 | 48826.3 | 3528 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:33 | Normal | 212 | 217 | 203.2 | 209.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 231.4 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 669 | 1 | 32.9 | 48826.4 | 3528 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:38 | Normal | 255.6 | 290.9 | 199.9 | 200.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 232 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 712 | 1 | 33.2 | 48826.4 | 3528 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:43 | Normal | 375.8 | 212.8 | 201.5 | 207.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 232.6 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 59.96 | 60.03 | 59.94 | 803 | 1 | 33.5 | 48826.5 | 3528 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:48 | Normal | 390.3 | 248.1 | 200.5 | 205.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 231.2 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 60.12 | 59.93 | 60.02 | 739 | 1 | 33.7 | 48826.6 | 3529 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:53 | Normal | 661.9 | 664 | 205.9 | 260 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 229.2 | 232.4 | 6.4 | 1.8 | 6.3 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 2374 | 1 | 34 | 48826.7 | 3529 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 07:58 | Normal | 666.2 | 600.7 | 201.6 | 237 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 228.4 | 233 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 60.01 | 59.9 | 59.95 | 2378 | 1 | 34.1 | 48826.9 | 3529 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:03 | Normal | 600.1 | 562.9 | 200.4 | 207.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 230 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1242 | 1 | 34.4 | 48827 | 3529 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:08 | Normal | 655.4 | 680.1 | 288.6 | 357.4 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 229.4 | 228.4 | 230.6 | 5.7 | 1.7 | 5.7 | 59.88 | 59.94 | 59.9 | 2301 | 1 | 34.6 | 48827.2 | 3529 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:13 | Normal | 655.6 | 703 | 199.7 | 208.7 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 228.6 | 226.6 | 230.4 | 5.3 | 1.8 | 5.2 | 60.11 | 60.01 | 60.08 | 2274 | 1 | 34.9 | 48827.4 | 3529 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:18 | Normal | 560.6 | 651.6 | 200.1 | 215 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.6 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 59.95 | 60.04 | 60 | 1342 | 1 | 35.1 | 48827.5 | 3529 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:23 | Normal | 642.6 | 648.6 | 200.1 | 271.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.4 | 226 | 230.2 | 4.5 | 1.6 | 4.6 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 1830 | 1 | 35.3 | 48827.7 | 3529 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:28 | Normal | 667 | 650.1 | 199.7 | 283.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 228.2 | 229 | 229.2 | 4.8 | 1.7 | 4.6 | 59.97 | 60 | 60.06 | 1949 | 1 | 35.5 | 48827.8 | 3529 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:33 | Normal | 683.8 | 690.8 | 201.9 | 319.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 228.4 | 225.6 | 230.2 | 6.2 | 1.8 | 6.3 | 60.12 | 60.02 | 60.07 | 2577 | 1 | 35.6 | 48828 | 3529 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:38 | Normal | 698.7 | 682.6 | 208.6 | 284.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 228 | 226.4 | 230.2 | 5.5 | 1.8 | 5.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2381 | 1 | 35.8 | 48828.2 | 3529 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:43 | Normal | 679.3 | 696 | 199.7 | 208.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 228.2 | 227 | 230 | 6.1 | 1.9 | 6.1 | 59.87 | 59.97 | 59.92 | 2594 | 1 | 36 | 48828.4 | 3529 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:48 | Normal | 634.5 | 652.1 | 199.9 | 244.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228 | 226.6 | 229.4 | 4.1 | 1.6 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1666 | 1 | 36.2 | 48828.6 | 3530 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:53 | Normal | 660 | 630.5 | 199.9 | 249 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.6 | 227 | 230.2 | 4.1 | 1.6 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1667 | 1 | 36.3 | 48828.7 | 3530 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 08:58 | Normal | 665.3 | 671.3 | 200.1 | 303.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.2 | 226.2 | 229.4 | 4.7 | 1.7 | 4.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 1883 | 1 | 36.5 | 48828.9 | 3530 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:03 | Normal | 669.9 | 616.4 | 200.1 | 376 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 227 | 230 | 7.1 | 1.7 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2826 | 1 | 36.7 | 48829.1 | 3530 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:08 | Normal | 611.3 | 561.5 | 213.5 | 201.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226.8 | 229.4 | 4 | 1.5 | 4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1638 | 1 | 36.8 | 48829.3 | 3530 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:13 | Normal | 652.7 | 640.7 | 327.4 | 234 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 228 | 225.2 | 230 | 4.1 | 1.6 | 4.2 | 59.87 | 60 | 59.97 | 1559 | 1 | 36.9 | 48829.4 | 3530 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:18 | Normal | 622.9 | 635.7 | 407.4 | 256.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 228.2 | 227.6 | 229 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 60.07 | 60 | 60.03 | 1659 | 1 | 37 | 48829.5 | 3530 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:23 | Normal | 675.9 | 687.1 | 548.7 | 275.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 224.6 | 229.6 | 7.5 | 1.8 | 7.5 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 3062 | 1 | 37.1 | 48829.7 | 3530 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:28 | Normal | 665.8 | 670.9 | 200.6 | 234.8 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 228.4 | 225.4 | 230 | 6.6 | 1.8 | 6.4 | 60.04 | 59.91 | 60.01 | 2838 | 1 | 37.2 | 48830 | 3530 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:33 | Normal | 665.6 | 681.7 | 199.3 | 309.4 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 226.8 | 226.2 | 230.4 | 8.9 | 1.8 | 8.7 | 60 | 59.98 | 60 | 3506 | 1 | 37.3 | 48830.2 | 3530 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:38 | Normal | 651.3 | 664.7 | 235.6 | 337.4 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 226 | 224.4 | 228.2 | 8.2 | 1.7 | 8.2 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 3212 | 1 | 37.4 | 48830.5 | 3530 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:43 | Normal | 646.3 | 678.5 | 200.8 | 306.8 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 229 | 227.6 | 231 | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 3202 | 1 | 37.5 | 48830.8 | 3530 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:48 | Normal | 675.1 | 681.1 | 203.1 | 342.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 230.6 | 229.6 | 232.2 | 8.6 | 1.8 | 8.4 | 60 | 60 | 60.03 | 3384 | 1 | 37.6 | 48831.1 | 3531 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:53 | Normal | 675.5 | 673.4 | 199.5 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 229.6 | 232 | 6.6 | 1.8 | 6.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2839 | 1 | 37.8 | 48831.3 | 3531 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 09:58 | Normal | 676.9 | 676 | 199.9 | 321.8 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 229.8 | 227.2 | 232.6 | 8.1 | 1.8 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3282 | 1 | 38 | 48831.6 | 3531 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:03 | Normal | 679.2 | 684.1 | 220.7 | 341.1 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 230.4 | 232 | 9.4 | 1.8 | 9.3 | 60.01 | 59.95 | 60 | 3793 | 1 | 38.1 | 48831.9 | 3531 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:08 | Normal | 680.6 | 696.6 | 199.8 | 331.4 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 230.8 | 228 | 232.8 | 8.5 | 1.9 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3399 | 1 | 38.4 | 48832.2 | 3531 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:13 | Normal | 685.1 | 700.6 | 420.2 | 296.6 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.9 | 230.6 | 228.6 | 233 | 13.9 | 1.7 | 13.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 5359 | 1 | 38.5 | 48832.6 | 3531 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:18 | Normal | 677.6 | 712.6 | 398.3 | 324 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 230.2 | 229 | 233.8 | 13.4 | 1.7 | 13.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 5378 | 1 | 38.8 | 48833 | 3531 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:23 | Normal | 680.1 | 679.7 | 213.7 | 209.7 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 230.4 | 227 | 232.8 | 9.6 | 1.7 | 9.4 | 60 | 60.02 | 59.96 | 3757 | 1 | 39.1 | 48833.4 | 3531 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:28 | Normal | 625.4 | 663.7 | 204.2 | 209.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 229.6 | 228.8 | 232 | 7.8 | 1.6 | 7.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3081 | 1 | 39.3 | 48833.7 | 3531 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:33 | Normal | 675.8 | 690.1 | 225.6 | 334.5 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 230.2 | 226.6 | 231.8 | 8.4 | 1.9 | 8.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3359 | 1 | 39.6 | 48833.9 | 3531 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:38 | Normal | 692.8 | 708.2 | 333 | 299.8 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 230 | 228.8 | 232.4 | 12.8 | 1.7 | 12.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 4963 | 1 | 39.9 | 48834.3 | 3531 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:43 | Normal | 658.7 | 662.9 | 209 | 210.4 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 230 | 228 | 232.4 | 8.4 | 1.7 | 8.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3288 | 1 | 40 | 48834.7 | 3531 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:48 | Normal | 679.1 | 671 | 233.2 | 205.3 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 229.8 | 229.8 | 232 | 9.3 | 1.7 | 9.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3634 | 1 | 40 | 48835 | 3532 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:53 | Normal | 653.4 | 678.3 | 242.7 | 301.1 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 229.6 | 229.2 | 233.4 | 12.1 | 1.6 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4833 | 1 | 40.1 | 48835.3 | 3532 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 10:58 | Normal | 669.6 | 682.5 | 226.7 | 411.3 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 229.8 | 229.4 | 233.4 | 16.9 | 1.6 | 16.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 6227 | 1 | 40.3 | 48835.7 | 3532 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:03 | Normal | 673.6 | 683 | 379.1 | 585.2 | 5.1 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 229.6 | 227.6 | 234.6 | 24.5 | 1.7 | 24.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 8878 | 1 | 40.5 | 48836.4 | 3532 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:08 | Normal | 646.6 | 624.5 | 267.4 | 400.5 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 1.3 | 229.8 | 227.4 | 233.8 | 19 | 1.5 | 18.9 | 60.04 | 59.88 | 59.96 | 6885 | 1 | 40.9 | 48837.1 | 3532 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:13 | Normal | 663.8 | 667.9 | 224 | 360.3 | 3.5 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 230.4 | 228.2 | 234.2 | 16.1 | 1.7 | 16 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 6131 | 1 | 41.4 | 48837.6 | 3532 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:18 | Normal | 662.4 | 697.9 | 272.9 | 353 | 4.3 | 4.2 | 1 | 1.5 | 230.4 | 229 | 234 | 18.8 | 1.6 | 18.7 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 7172 | 1 | 41.9 | 48838.2 | 3532 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:23 | Normal | 654.2 | 660.5 | 262.4 | 437.6 | 4.3 | 4.5 | 0.9 | 1.3 | 230.4 | 229.6 | 234.6 | 18.9 | 1.6 | 18.9 | 60.04 | 60.1 | 60.04 | 7317 | 1 | 42.4 | 48838.8 | 3532 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:28 | Normal | 655.6 | 680.5 | 217.9 | 450.3 | 3.9 | 4 | 0.8 | 1.2 | 230.4 | 229.6 | 233.8 | 17.3 | 1.5 | 17.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6673 | 1 | 42.9 | 48839.4 | 3532 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:33 | Normal | 662.9 | 671.8 | 254.6 | 451.7 | 3.8 | 4 | 0.8 | 1.2 | 230 | 229.4 | 234.6 | 17.1 | 1.6 | 17.1 | 60.06 | 60 | 60.07 | 6641 | 1 | 43.3 | 48839.9 | 3532 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:38 | Normal | 663.4 | 627.7 | 207.5 | 427.2 | 3.2 | 3.6 | 0.6 | 1 | 230.2 | 227.2 | 233.4 | 15 | 1.5 | 15 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5679 | 1 | 43.7 | 48840.5 | 3532 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:43 | Normal | 659.2 | 655.1 | 221.2 | 397.3 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 1.1 | 229.6 | 231 | 232.6 | 15.9 | 1.5 | 15.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6023 | 1 | 44 | 48841 | 3532 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:48 | Normal | 669.3 | 696.5 | 243.8 | 367.1 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1 | 230 | 228 | 233.4 | 14.3 | 1.7 | 14.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5554 | 1 | 44.4 | 48841.4 | 3533 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:53 | Normal | 677.4 | 640.7 | 202.4 | 645.2 | 3.6 | 4 | 0.8 | 1.1 | 230.6 | 229 | 233.8 | 17 | 1.5 | 17 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 6415 | 1 | 44.6 | 48841.9 | 3533 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 11:58 | Normal | 671.6 | 551 | 199.3 | 646.4 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 230.4 | 229.4 | 233.6 | 13.8 | 1.5 | 13.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5267 | 1 | 44.8 | 48842.4 | 3533 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:03 | Normal | 645.9 | 601.7 | 240.2 | 618 | 3.6 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 230 | 228.6 | 233.4 | 16.5 | 1.5 | 16.3 | 60.09 | 59.98 | 60.04 | 6180 | 1 | 44.9 | 48842.9 | 3533 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:08 | Normal | 653.2 | 495.5 | 199.3 | 547.9 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 0.9 | 230 | 229.8 | 233 | 12.7 | 1.5 | 12.7 | 60 | 60.06 | 59.99 | 4845 | 1 | 45.2 | 48843.4 | 3533 | 1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:13 | Normal | 665.2 | 648.1 | 262.5 | 633.3 | 4 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 230 | 229.4 | 234.2 | 18.4 | 1.6 | 18.4 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 6748 | 1 | 45.2 | 48843.9 | 3533 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:18 | Normal | 663.7 | 673.5 | 246.5 | 372.3 | 3.5 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 229.6 | 229.2 | 234.6 | 15.9 | 1.5 | 15.8 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 6068 | 1 | 45.4 | 48844.5 | 3533 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:23 | Normal | 692.5 | 662.1 | 374.1 | 419.1 | 4 | 4.5 | 1 | 1.4 | 230.4 | 229.6 | 234.8 | 19.4 | 1.6 | 19.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 7222 | 1 | 45.6 | 48845 | 3533 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:28 | Normal | 655.1 | 666.6 | 230.1 | 420.3 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 230.8 | 229 | 234.8 | 16.7 | 1.6 | 16.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6437 | 1 | 45.8 | 48845.6 | 3533 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:33 | Normal | 665.7 | 670.8 | 305.8 | 487.1 | 4.6 | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 229.8 | 231.8 | 235.4 | 21.3 | 1.6 | 21.1 | 60.05 | 60.19 | 60.12 | 7815 | 1 | 46 | 48846.1 | 3533 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:38 | Normal | 673.2 | 660.2 | 348.1 | 459.9 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 230.2 | 230.2 | 235.2 | 22 | 1.5 | 21.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8116 | 1 | 46.2 | 48846.8 | 3533 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:43 | Normal | 636.6 | 670.6 | 537.8 | 549.7 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1.6 | 231 | 229.4 | 236.6 | 22.4 | 1.5 | 22.3 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8388 | 1 | 46.6 | 48847.5 | 3533 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:48 | Normal | 669.6 | 655.1 | 616.8 | 640 | 5.6 | 6 | 1.3 | 1.9 | 230.8 | 231.8 | 237 | 28.6 | 1.5 | 28.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10307 | 1 | 46.8 | 48848.2 | 3534 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:53 | Wait | 786.9 | 788.9 | 741 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 48849 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 12:58 | Normal | 630.7 | 633.7 | 591.5 | 613.5 | 6.5 | 6.6 | 1.5 | 2 | 231 | 231 | 236.6 | 31.9 | 1.5 | 31.8 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 10918 | 1 | 47.5 | 48849.4 | 3534 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:03 | Normal | 665.3 | 641 | 507.6 | 637.8 | 6.8 | 7.1 | 1.7 | 2.1 | 230.6 | 229.6 | 237.2 | 32.7 | 1.6 | 32.5 | 60.11 | 60.06 | 60.07 | 11398 | 1 | 47.7 | 48850.4 | 3534 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:08 | Wait | 781 | 783 | 736.2 | 735.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 48851 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:13 | Wait | 780.1 | 782.4 | 735.8 | 736.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 48851 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:18 | Wait | 782.3 | 784.3 | 738.7 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.9 | 48851 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:23 | Wait | 761.6 | 763.4 | 718.3 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 48851.1 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:28 | Normal | 648.4 | 630.2 | 598.8 | 540.5 | 6.5 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 231.4 | 229.6 | 235.6 | 31.6 | 1.6 | 31.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 11026 | 1 | 47 | 48851.7 | 3534 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:33 | Normal | 646.3 | 642 | 589.8 | 412.2 | 7.1 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 231.2 | 230.2 | 237.8 | 33 | 1.6 | 32.9 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 11500 | 1 | 46.9 | 48852.7 | 3534 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:38 | Wait | 779.8 | 780.3 | 734.4 | 735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 48853 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:43 | Wait | 775.5 | 775.6 | 729.9 | 731.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47 | 48853 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:48 | Wait | 766 | 766.2 | 720.9 | 722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 48853.1 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:53 | Normal | 642.7 | 640.2 | 619.2 | 413.1 | 4 | 4.1 | 0.7 | 1.1 | 230.6 | 229 | 235.2 | 18.1 | 1.5 | 18.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6745 | 1 | 46.2 | 48853.6 | 3534 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 13:58 | Normal | 632.8 | 575.2 | 431.8 | 464.1 | 2.9 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 231 | 229.8 | 233.8 | 13.1 | 1.4 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5060 | 1 | 45.9 | 48854.1 | 3534 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:03 | Normal | 633.7 | 547.1 | 497.6 | 239.4 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 231 | 228 | 233.8 | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 4028 | 1 | 45.8 | 48854.5 | 3534 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:08 | Normal | 673.8 | 660.4 | 359.9 | 424.2 | 3 | 3.3 | 0.6 | 1 | 231.4 | 229.4 | 235.2 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5510 | 1 | 45.8 | 48854.9 | 3534 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:13 | Normal | 656.5 | 681.1 | 378.6 | 424.9 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1 | 230.4 | 228.2 | 233.8 | 14.2 | 1.5 | 14.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5447 | 1 | 45.7 | 48855.3 | 3534 | 1 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:18 | Normal | 673.7 | 679.3 | 533.5 | 423.2 | 4.4 | 4.5 | 0.9 | 1.5 | 230.8 | 228.6 | 234.8 | 20.3 | 1.6 | 20.2 | 59.95 | 60 | 59.99 | 7669 | 1 | 45.7 | 48855.9 | 3534 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:23 | Wait | 788 | 790 | 743 | 742.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.8 | 48856.4 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:28 | Normal | 584.4 | 613.5 | 579.3 | 646.4 | 3 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 231 | 228.6 | 234.2 | 13.8 | 1.4 | 13.7 | 60 | 59.96 | 60 | 5336 | 1 | 46 | 48856.8 | 3535 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:33 | Normal | 597 | 639.2 | 351.9 | 401 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 230.6 | 230.4 | 232.6 | 10.9 | 1.4 | 10.9 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 4112 | 1 | 46 | 48857.2 | 3535 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:38 | Normal | 649.3 | 606.6 | 290.5 | 199.8 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 230.4 | 229.2 | 233 | 8.4 | 1.5 | 8.4 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 3287 | 1 | 46 | 48857.5 | 3535 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:43 | Normal | 661.1 | 627.8 | 227.6 | 205.4 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 229.2 | 228 | 232 | 8.7 | 1.6 | 8.6 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 3394 | 1 | 45.9 | 48857.8 | 3535 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:48 | Normal | 656.1 | 678.7 | 336.8 | 246.7 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 229.2 | 228.4 | 232.8 | 11.5 | 1.6 | 11.4 | 60.03 | 60 | 59.97 | 4547 | 1 | 45.8 | 48858.1 | 3535 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:53 | Normal | 663.3 | 666 | 216 | 212.8 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 227.2 | 233 | 8.9 | 1.7 | 8.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 3520 | 1 | 45.8 | 48858.5 | 3535 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 14:58 | Normal | 649 | 657.8 | 227.9 | 261.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 229.4 | 227.4 | 231.6 | 7.2 | 1.7 | 7.1 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 2921 | 1 | 45.8 | 48858.7 | 3535 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:03 | Normal | 671 | 655 | 204.5 | 219.5 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 229.2 | 232.6 | 9.4 | 1.5 | 9.5 | 59.98 | 60.09 | 60.08 | 3602 | 1 | 45.7 | 48859 | 3535 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:08 | Normal | 651.3 | 670 | 299.5 | 244.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 229.2 | 227.6 | 232.4 | 11.1 | 1.6 | 11 | 59.99 | 60 | 60.02 | 4464 | 1 | 45.7 | 48859.3 | 3535 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:13 | Normal | 650.5 | 621 | 241.6 | 213.6 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.5 | 229.2 | 226.6 | 232.8 | 8.6 | 1.5 | 8.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3364 | 1 | 45.5 | 48859.7 | 3535 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:18 | Normal | 685.5 | 631.5 | 199.5 | 205.4 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.5 | 229.6 | 228.2 | 231.6 | 8.4 | 1.7 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3388 | 1 | 45.5 | 48859.9 | 3535 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:23 | Normal | 677.1 | 663.2 | 307 | 289.6 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 229.4 | 227 | 232.6 | 12.1 | 1.6 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 4693 | 1 | 45.4 | 48860.3 | 3536 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:28 | Normal | 643.8 | 673.8 | 204.8 | 231.9 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 229.4 | 232.6 | 10.4 | 1.6 | 10.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 4113 | 1 | 45.3 | 48860.6 | 3536 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:33 | Normal | 675.1 | 685.1 | 272.7 | 274.6 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.9 | 229.6 | 229.4 | 232.4 | 12.9 | 1.7 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5007 | 1 | 45.2 | 48861 | 3536 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:38 | Normal | 669.9 | 697.9 | 211.4 | 259.9 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 229.6 | 228.4 | 232.8 | 12.8 | 1.7 | 12.7 | 60.05 | 59.97 | 60 | 5025 | 1 | 45.2 | 48861.4 | 3536 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:43 | Normal | 669.7 | 657.6 | 207.3 | 258.4 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 229.2 | 228.2 | 232.6 | 11.3 | 1.6 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 4494 | 1 | 45.2 | 48861.8 | 3536 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:48 | Normal | 657.2 | 646.3 | 229.5 | 215.6 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 229 | 231.6 | 8.2 | 1.5 | 8.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3243 | 1 | 45.2 | 48862.2 | 3536 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:53 | Normal | 670.6 | 672.5 | 214.9 | 249.7 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 229 | 227.8 | 231.8 | 7.6 | 1.7 | 7.5 | 59.94 | 60.02 | 60 | 3092 | 1 | 45.3 | 48862.4 | 3536 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 15:58 | Normal | 669.1 | 679.1 | 214 | 314.9 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 229.8 | 227.6 | 231.8 | 7.9 | 1.8 | 7.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 3164 | 1 | 45.2 | 48862.7 | 3536 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:03 | Normal | 642.9 | 653.6 | 215.3 | 391.4 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 226.6 | 232 | 10.3 | 1.6 | 10.1 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 4073 | 1 | 45.1 | 48863 | 3536 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:08 | Normal | 693.1 | 696.1 | 204 | 280.1 | 2.6 | 3 | 0.6 | 0.8 | 229.4 | 226.8 | 233.6 | 12.6 | 1.8 | 12.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4993 | 1 | 45.1 | 48863.4 | 3536 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:13 | Normal | 652.6 | 661.6 | 199.3 | 199.3 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 229 | 228.4 | 232.6 | 9.7 | 1.6 | 9.7 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3952 | 1 | 45.1 | 48863.8 | 3536 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:18 | Normal | 645 | 670.4 | 230.1 | 214.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229 | 228 | 231.6 | 6.8 | 1.7 | 6.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 2698 | 1 | 45.1 | 48864 | 3536 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:23 | Normal | 665.3 | 677.2 | 221.9 | 199.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 229.6 | 225.8 | 231.6 | 6.3 | 1.8 | 6.4 | 59.91 | 60.06 | 59.98 | 2581 | 1 | 45 | 48864.2 | 3537 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:28 | Normal | 540 | 631.1 | 221.4 | 222.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.8 | 3.7 | 1.5 | 3.9 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 1520 | 1 | 44.9 | 48864.4 | 3537 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:33 | Normal | 596 | 611.6 | 212.5 | 210.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 227 | 231.2 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 60 | 60.08 | 60.04 | 1270 | 1 | 44.8 | 48864.5 | 3537 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:38 | Normal | 583.9 | 600.2 | 201.7 | 217.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 226 | 230.6 | 3.3 | 1.5 | 3.4 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1281 | 1 | 44.6 | 48864.6 | 3537 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:43 | Normal | 622.3 | 632.9 | 236.4 | 202.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.4 | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1342 | 1 | 44.3 | 48864.7 | 3537 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:48 | Normal | 492.3 | 565.9 | 231.8 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.8 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 956 | 1 | 44.1 | 48864.8 | 3537 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:53 | Normal | 355 | 458.7 | 205.1 | 225.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 229.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 727 | 1 | 43.8 | 48864.9 | 3537 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 16:58 | Normal | 213.4 | 383.2 | 198.9 | 201 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.4 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 712 | 1 | 43.8 | 48865 | 3537 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:03 | Normal | 199.7 | 324.4 | 211.1 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 59.82 | 60.05 | 59.91 | 570 | 1 | 43.5 | 48865 | 3537 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:08 | Normal | 198.9 | 339.2 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.88 | 59.98 | 485 | 1 | 43.4 | 48865.1 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:13 | Normal | 199.7 | 548.2 | 209.5 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 224.4 | 229.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 59.93 | 60.03 | 60.02 | 549 | 1 | 43.2 | 48865.1 | 3537 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:18 | Normal | 200 | 637.2 | 156.7 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 228.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 482 | 1 | 43 | 48865.1 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:23 | Normal | 199.7 | 594.4 | 241.2 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.2 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 60.06 | 59.98 | 420 | 1 | 42.8 | 48865.2 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:28 | Normal | 186.9 | 575.9 | 375.5 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225 | 229.4 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.02 | 60.01 | 387 | 1 | 42.6 | 48865.2 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:33 | Normal | 175.1 | 445.6 | 385.2 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 228.6 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 369 | 1 | 42.4 | 48865.2 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:38 | Normal | 167 | 508.8 | 341.1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 346 | 1 | 42.1 | 48865.3 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:43 | Normal | 171.9 | 475.5 | 337.1 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225 | 229.8 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 60.08 | 60.04 | 59.97 | 368 | 1 | 41.9 | 48865.3 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:48 | Normal | 194.1 | 199.9 | 201.4 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 321 | 1 | 41.7 | 48865.3 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-25 17:53 | Normal | 200.2 | 199.3 | 167 | 178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227.4 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 369 | 1 | 41.4 | 48865.4 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0