## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-26 05:45 | Normal | 360.2 | 596.9 | 564.8 | 615 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 228.4 | 223.6 | 231.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.87 | 59.95 | 573 | 1 | 15.4 | 12288.3 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 05:50 | Normal | 197.7 | 634.7 | 620.1 | 642.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 229.6 | 224 | 232 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 603 | 1 | 20.2 | 12288.4 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 05:55 | Normal | 200 | 648.6 | 625.6 | 662 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 229.8 | 225.6 | 232.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 59.88 | 60 | 638 | 1 | 23.2 | 12288.4 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:00 | Normal | 336.5 | 582.7 | 646.1 | 634.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 229.4 | 227.2 | 232.6 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 781 | 1 | 25.3 | 12288.5 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:05 | Normal | 258.1 | 655.7 | 635.1 | 554.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 229.6 | 229.2 | 232.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 60 | 59.93 | 59.97 | 867 | 1 | 26.6 | 12288.5 | 1990 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:10 | Normal | 224.7 | 674.7 | 633.2 | 631.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 229.2 | 230 | 232.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 970 | 1 | 27.7 | 12288.6 | 1990 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:15 | Normal | 224.6 | 665.9 | 633.3 | 611 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 229.6 | 228.8 | 232.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 59.91 | 59.87 | 59.92 | 1064 | 1 | 28.4 | 12288.7 | 1990 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:20 | Normal | 395.7 | 683.7 | 678.2 | 628.8 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 230.8 | 231.4 | 232.6 | 2.2 | 1.8 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1184 | 1 | 29.1 | 12288.8 | 1990 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:25 | Normal | 398.9 | 653.5 | 637.1 | 610.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 233.8 | 232.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 60.03 | 60.17 | 60.08 | 1347 | 1 | 29.7 | 12288.9 | 1990 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:30 | Normal | 351.7 | 719.8 | 602.4 | 638.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 233.6 | 232.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1412 | 1 | 30.3 | 12289 | 1990 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:35 | Normal | 342.6 | 719.9 | 626.4 | 666 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 231.2 | 236.4 | 232.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 59.92 | 59.87 | 59.92 | 1554 | 1 | 30.7 | 12289.1 | 1990 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:40 | Normal | 295.6 | 693.4 | 629 | 688.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 231.2 | 236.4 | 233 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 1731 | 1 | 31.3 | 12289.3 | 1990 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:45 | Normal | 398.1 | 720.9 | 618.8 | 683.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 230.6 | 239.4 | 233 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 1867 | 1 | 31.8 | 12289.4 | 1990 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:50 | Normal | 424.2 | 739.3 | 615.5 | 604.9 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 231.2 | 238.6 | 232.8 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1836 | 1 | 32.2 | 12289.6 | 1990 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 06:55 | Normal | 427.3 | 755.3 | 519.8 | 575.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 230.8 | 239.6 | 232.8 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 1978 | 1 | 32.8 | 12289.7 | 1991 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:00 | Wait | 767.3 | 768.4 | 706.5 | 737.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.2 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 33.5 | 12289.9 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:05 | Wait | 768.6 | 769.2 | 707.1 | 739.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.2 | 222.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 620 | 0 | 33.8 | 12289.9 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:10 | Wait | 769.5 | 769.8 | 708 | 741 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 227 | 220.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 34.4 | 12289.9 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:15 | Wait | 770.3 | 772.4 | 708.6 | 741.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 222.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 0 | 0 | 34.5 | 12290 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:20 | Wait | 771.4 | 774.1 | 709.6 | 742.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 230.6 | 225.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 34.5 | 12290 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:25 | Normal | 749.6 | 756.4 | 687.9 | 722 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 231.6 | 238.8 | 233.2 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 59.98 | 59.86 | 60.07 | 124 | 1 | 34.5 | 12290 | 1991 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:30 | Normal | 715.6 | 764.8 | 657.3 | 721.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 232 | 240.4 | 233.2 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 1955 | 1 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:35 | Wait | 772.1 | 778.8 | 713 | 742.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:40 | Wait | 772.3 | 781.4 | 714 | 742.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 220.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:45 | Wait | 772.3 | 784.7 | 714.8 | 743.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:50 | Wait | 774.7 | 784.6 | 716.1 | 743.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 07:55 | Wait | 774.1 | 784.5 | 716.5 | 743.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:00 | Wait | 774.1 | 784 | 716.4 | 743.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 34.4 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:05 | Wait | 773.6 | 782.8 | 716.7 | 743.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:10 | Wait | 773.2 | 781.3 | 717.3 | 741.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 221 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:15 | Wait | 771.8 | 779.2 | 718.5 | 740.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:20 | Wait | 771.3 | 777.7 | 718.6 | 739.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:25 | Wait | 773.7 | 777.8 | 719.8 | 739.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 221.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:30 | Wait | 770.2 | 775.3 | 719.6 | 738.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:35 | Wait | 771.8 | 775.8 | 720.7 | 739.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 221.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:40 | Wait | 770 | 773.5 | 720.7 | 738 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:45 | Wait | 768 | 770.1 | 721.4 | 735.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 34.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:50 | Wait | 766.1 | 767.1 | 722 | 732.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 218 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 34.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 08:55 | Fault | 763.8 | 763.6 | 721.3 | 730.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230 | 221.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 34.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:00 | Wait | 763.6 | 762.5 | 720.3 | 730.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 221.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:05 | Wait | 760.9 | 759.2 | 719.5 | 727.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:10 | Wait | 759.7 | 757.8 | 718.9 | 726.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 220.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:15 | Wait | 758.9 | 756.6 | 718 | 725.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:20 | Wait | 759.9 | 757.3 | 717.4 | 725.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:25 | Wait | 758.3 | 755.2 | 716.8 | 724 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:30 | Wait | 755.6 | 751.7 | 716.2 | 722.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:35 | Wait | 757.1 | 751.3 | 715.6 | 723.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:40 | Wait | 756.5 | 750.5 | 715.5 | 723.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:45 | Wait | 754.6 | 750.3 | 715.4 | 721.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.2 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:50 | Wait | 750.7 | 748.1 | 711.7 | 721.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 229 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 09:55 | Wait | 747.8 | 744.8 | 709.6 | 717.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 229.6 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:00 | Wait | 747.5 | 743.6 | 708.1 | 717.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 229.2 | 220.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:05 | Wait | 746.6 | 744 | 707.5 | 713.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 229.2 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:10 | Wait | 746.2 | 741.9 | 706.7 | 713.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 35.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:15 | Wait | 744 | 740.4 | 704.9 | 713.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228.8 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:20 | Wait | 742.9 | 740.7 | 704 | 710.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:25 | Wait | 744.1 | 742.3 | 703.8 | 712 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.2 | 225 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:30 | Wait | 742.6 | 740.2 | 702 | 711.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:35 | Wait | 740.5 | 738.5 | 699.8 | 709.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 36.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:40 | Wait | 739.2 | 736.4 | 698.2 | 708.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:45 | Wait | 740.8 | 736.8 | 696.8 | 709 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.2 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:50 | Wait | 736.9 | 732.8 | 695.3 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 10:55 | Wait | 737 | 733.3 | 695.3 | 704.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.4 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:00 | Wait | 738 | 733.7 | 694.1 | 706.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 36.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:05 | Wait | 736.1 | 732.2 | 693.7 | 703.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 229 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 36.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:10 | Wait | 735.8 | 732 | 694 | 705 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229.4 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 36.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:15 | Wait | 736.2 | 731.3 | 693 | 704.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:20 | Wait | 733.5 | 730.1 | 692.9 | 701 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 36.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:25 | Wait | 733 | 730.5 | 692.3 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 37 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:30 | Wait | 733.1 | 730.4 | 693 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:35 | Wait | 732 | 728.2 | 690.9 | 698.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.2 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:40 | Wait | 733.2 | 728.6 | 690.8 | 698.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:45 | Wait | 732.1 | 728.3 | 690.2 | 699.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:50 | Wait | 730.8 | 726.6 | 688.7 | 698.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 229 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 11:55 | Wait | 730.2 | 727.4 | 688.3 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 37.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:00 | Fault | 730.7 | 727.8 | 688.9 | 696.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 229 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:05 | Wait | 731.8 | 728.9 | 689.1 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.2 | 219.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:10 | Wait | 731.4 | 727.7 | 687.6 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:15 | Wait | 732.7 | 730.6 | 688 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 229 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 38.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:20 | Wait | 732.9 | 729.9 | 688.1 | 699.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 229 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.4 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:25 | Wait | 731 | 728.6 | 687 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 228.8 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 38.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:30 | Wait | 730.5 | 728.8 | 687.2 | 695.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.8 | 225.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 38.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:35 | Wait | 732.1 | 729 | 687.8 | 696.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 224 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:40 | Wait | 733.1 | 728.7 | 688.2 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 38.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:45 | Wait | 732.3 | 728.8 | 688 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:50 | Wait | 730.9 | 728.1 | 686.4 | 695.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 12:55 | Wait | 730 | 727.3 | 685.4 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 219.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:00 | Wait | 730 | 727.5 | 685.6 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 39.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:05 | Wait | 731.1 | 728.3 | 687.1 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 39.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:10 | Wait | 730.7 | 727.5 | 687.1 | 697.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 39.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:15 | Wait | 730.7 | 727.9 | 686.5 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 39.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:20 | Wait | 729.9 | 727.8 | 686 | 695.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:25 | Wait | 731.1 | 728.3 | 685.9 | 697 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:30 | Wait | 730.5 | 728.3 | 685.7 | 694.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:35 | Wait | 733.2 | 730.8 | 687 | 698.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:40 | Wait | 733.6 | 731.2 | 687.6 | 698 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 40 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:45 | Wait | 733.6 | 731.1 | 687.6 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:50 | Wait | 734.6 | 732.9 | 688.9 | 698.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.4 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.2 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 13:55 | Wait | 735.2 | 735.4 | 691.7 | 696.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.4 | 222.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:00 | Wait | 736.4 | 734.8 | 691 | 698 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 40.4 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:05 | Wait | 736.3 | 734.7 | 690.7 | 697.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:10 | Wait | 737 | 735 | 691.2 | 697.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 40.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:15 | Wait | 737.5 | 735.5 | 691.3 | 699.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 40.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:20 | Wait | 737.6 | 736.3 | 692.2 | 698.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:25 | Wait | 738.6 | 738.3 | 693 | 699.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:30 | Wait | 741.6 | 740.6 | 694.4 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 40.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:35 | Wait | 742.5 | 741.8 | 695.7 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 40.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:40 | Wait | 741.2 | 740.7 | 695.1 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.9 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:45 | Wait | 741.6 | 741.2 | 696.2 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:50 | Wait | 742.8 | 741.7 | 696.2 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 14:55 | Wait | 743.3 | 743.3 | 698 | 702.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:00 | Wait | 744.4 | 744.5 | 698.5 | 703.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:05 | Wait | 745.2 | 745.1 | 699.4 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.2 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:10 | Wait | 746.6 | 746.4 | 700.1 | 706.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:15 | Wait | 747.3 | 746.9 | 700.6 | 708.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 41.3 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:20 | Wait | 747.5 | 747.4 | 700.8 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.4 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:25 | Wait | 748.1 | 747.7 | 701.5 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:30 | Wait | 747.2 | 747.7 | 700.9 | 707.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 41.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:35 | Wait | 748.9 | 750.2 | 703.8 | 709.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:40 | Wait | 748.8 | 750 | 703.7 | 709.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 41.5 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:45 | Wait | 748.3 | 749.6 | 703.3 | 709.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.03 | 59.96 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:50 | Wait | 747.9 | 750 | 704 | 709.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 15:55 | Wait | 748.3 | 751.2 | 704.4 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:00 | Wait | 747.3 | 750.6 | 704.2 | 709.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 41.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:05 | Wait | 746.3 | 750.6 | 703.8 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:10 | Wait | 745.1 | 750 | 703.6 | 708.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:15 | Wait | 743 | 749.2 | 702.6 | 707.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 217.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 41.6 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:20 | Wait | 742 | 749.7 | 702.9 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 41.7 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:25 | Wait | 739.3 | 748 | 701.8 | 697.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 41.8 | 12290.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:30 | Normal | 696 | 736 | 660.6 | 651.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 228.6 | 241.6 | 229 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 390 | 1 | 41.9 | 12290.2 | 1991 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:35 | Wait | 731.3 | 743.5 | 698 | 687.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 41.9 | 12290.2 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:40 | Wait | 728 | 740.6 | 695.7 | 685.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225 | 219 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 41.9 | 12290.2 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:45 | Normal | 504.5 | 710.5 | 574.8 | 581.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 226.8 | 239.4 | 229.2 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2260 | 1 | 41.8 | 12290.3 | 1991 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:50 | Normal | 530.1 | 641.4 | 575.1 | 601 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 227.6 | 236.8 | 229.2 | 2.9 | 3.2 | 4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2236 | 1 | 41.9 | 12290.5 | 1991 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 16:55 | Normal | 481.5 | 659 | 615.1 | 613.9 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 226.4 | 235.2 | 228.8 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 60.02 | 59.93 | 60 | 1814 | 1 | 42.3 | 12290.7 | 1991 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:00 | Normal | 334.7 | 668.1 | 618.3 | 610.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 226.2 | 230.2 | 229.6 | 2.3 | 2 | 2.7 | 60.08 | 59.99 | 60.04 | 1506 | 1 | 42.6 | 12290.8 | 1991 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:05 | Normal | 386.2 | 632.3 | 574.6 | 589.7 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 230.2 | 229.6 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 60.11 | 60.02 | 60.09 | 1369 | 1 | 43 | 12290.9 | 1991 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:10 | Normal | 307.4 | 640.2 | 588.9 | 615.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 225.8 | 228.8 | 229 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1158 | 1 | 43.3 | 12291 | 1991 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:15 | Normal | 289.6 | 630.2 | 568.2 | 603.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 226 | 228.4 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 59.94 | 59.88 | 59.91 | 958 | 1 | 43.7 | 12291.1 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:20 | Normal | 213.8 | 637.4 | 526.7 | 544.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228 | 226.2 | 231.4 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 808 | 1 | 43.8 | 12291.2 | 1991 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:25 | Normal | 219.8 | 607 | 527.2 | 402.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 226 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 674 | 1 | 44.1 | 12291.3 | 1992 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:30 | Normal | 201.2 | 585.1 | 560.1 | 515.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 224.4 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.9 | 59.9 | 581 | 1 | 44.3 | 12291.3 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:35 | Normal | 248.4 | 598.2 | 595.9 | 502.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.8 | 232.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 544 | 1 | 44.5 | 12291.4 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:40 | Normal | 239 | 595.1 | 566.6 | 548.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 224.2 | 232.4 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 523 | 1 | 44.7 | 12291.4 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:45 | Normal | 177.9 | 554.8 | 437.7 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 223.8 | 232.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 59.93 | 60.07 | 59.98 | 518 | 1 | 44.8 | 12291.5 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:50 | Normal | 193.4 | 412 | 383.3 | 354.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 224.2 | 232.4 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.07 | 59.95 | 514 | 1 | 44.9 | 12291.5 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-26 17:55 | Normal | 201.6 | 256.4 | 222.9 | 204 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 222.6 | 233.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 60.03 | 508 | 1 | 45 | 12291.5 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0