## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-27 05:45 | Wait | 609.8 | 610.2 | 587 | 594.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.2 | 12291.6 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 05:50 | Wait | 642.1 | 642.5 | 607.1 | 614.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 218.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.5 | 12291.6 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 05:55 | Normal | 199.7 | 646 | 593.9 | 614.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 227.4 | 225 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.12 | 620 | 1 | 27 | 12291.6 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:00 | Normal | 260.5 | 577 | 597.8 | 629.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 228.2 | 224.6 | 231.8 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 59.99 | 59.93 | 60 | 754 | 1 | 29.6 | 12291.7 | 1992 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:05 | Normal | 368.9 | 637.8 | 620.9 | 593.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 228.2 | 227 | 231.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 911 | 1 | 31.1 | 12291.7 | 1992 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:10 | Normal | 232.8 | 644.2 | 644.7 | 589.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 228 | 228 | 231.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.89 | 59.98 | 59.94 | 1018 | 1 | 32.4 | 12291.8 | 1992 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:15 | Normal | 330.1 | 662.9 | 629.2 | 572.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 228.4 | 231.8 | 230.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1326 | 1 | 33.4 | 12291.9 | 1992 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:20 | Normal | 431.6 | 670.5 | 556.9 | 525.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 229.4 | 233.8 | 231 | 2.2 | 2.4 | 3 | 59.94 | 59.84 | 59.9 | 1618 | 1 | 34.3 | 12292 | 1993 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:25 | Normal | 440.9 | 700.4 | 626.2 | 615.4 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 229.2 | 237.2 | 231 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1883 | 1 | 34.9 | 12292.2 | 1993 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:30 | Normal | 437.8 | 703.3 | 624.3 | 574.4 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 229.6 | 240.6 | 230.4 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 2082 | 1 | 35.4 | 12292.3 | 1993 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:35 | Normal | 481.7 | 722.4 | 591.7 | 591.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 230 | 238.8 | 230.8 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 2059 | 1 | 35.9 | 12292.5 | 1993 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:40 | Wait | 749 | 753.3 | 701.4 | 708.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 36.4 | 12292.7 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:45 | Wait | 755.2 | 758.7 | 706.4 | 713.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.4 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 37 | 12292.7 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:50 | Wait | 758.8 | 761.5 | 708.3 | 716.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 37.5 | 12292.7 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:55 | Wait | 757.8 | 761.6 | 709.4 | 715.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227 | 220.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 37.6 | 12292.7 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:00 | Fault | 761 | 765.1 | 712.7 | 718.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 1365 | 2 | 37.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:05 | Wait | 763.2 | 767.2 | 714.9 | 720.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 228 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 37.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:10 | Wait | 763.7 | 767.5 | 715.6 | 720.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.2 | 221.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 37.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:15 | Wait | 762.8 | 767.1 | 715.1 | 718.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.8 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 0 | 0 | 37.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:20 | Wait | 761.9 | 766.7 | 713.4 | 718.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 37.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:25 | Wait | 759.6 | 764.9 | 712.1 | 716.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 228 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 37.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:30 | Wait | 775 | 776.7 | 718.5 | 733.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 227.2 | 222 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 37.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:35 | Fault | 778.7 | 781.2 | 723.8 | 735.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 228 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:40 | Wait | 780 | 781.8 | 723.7 | 736.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 227.8 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 37.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:45 | Wait | 776.5 | 780 | 721.4 | 733.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:50 | Wait | 762.8 | 767.9 | 719 | 717 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 226.8 | 221.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.04 | 60.11 | 0 | 0 | 37.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:55 | Wait | 779.3 | 783.7 | 722.5 | 736.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.6 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 38 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:00 | Wait | 779.4 | 784.7 | 723.2 | 735.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.8 | 219.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:05 | Wait | 770.7 | 775.8 | 722.9 | 724.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 227.8 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 38.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:10 | Wait | 760.6 | 764.8 | 718.6 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.8 | 221.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:15 | Wait | 764 | 769.8 | 718.4 | 717.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:20 | Wait | 781.1 | 787.4 | 725.6 | 736.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 226.6 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:25 | Wait | 767.2 | 771.4 | 722.2 | 720.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:30 | Wait | 765.8 | 769.6 | 721.1 | 718.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:35 | Wait | 764.1 | 770.9 | 720.1 | 716.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 227.8 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 38.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:40 | Wait | 760 | 763.2 | 717.6 | 714.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 38.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:45 | Wait | 771.3 | 775.8 | 723.3 | 727.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 38.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:50 | Wait | 760.1 | 763 | 718.8 | 715.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 38.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:55 | Wait | 752.1 | 754.7 | 714.7 | 706.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 39 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:00 | Wait | 774.3 | 778.7 | 726.2 | 728.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 220.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 39.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:05 | Wait | 755.8 | 756.3 | 713.5 | 710.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:10 | Wait | 769.9 | 774 | 721.1 | 725.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:15 | Wait | 767.5 | 771.9 | 721.3 | 722.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 39.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:20 | Wait | 762.1 | 764.1 | 718.9 | 716.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:25 | Wait | 758.2 | 759.7 | 717 | 712.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 39.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:30 | Wait | 759.4 | 760.4 | 718.3 | 712.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:35 | Wait | 756.4 | 759 | 718 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:40 | Wait | 755.8 | 758.7 | 717.8 | 709 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:45 | Wait | 754.1 | 758.2 | 717.1 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.4 | 225.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 39.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:50 | Wait | 751.3 | 753.7 | 713.3 | 706.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:55 | Wait | 750.2 | 752.9 | 711.9 | 706.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 40.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:00 | Wait | 748.7 | 751.4 | 710.5 | 703.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:05 | Wait | 745.7 | 748.3 | 710.4 | 700.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:10 | Wait | 745.9 | 748.1 | 708.6 | 702 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 40.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:15 | Wait | 743.8 | 744.6 | 705.8 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 40.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:20 | Wait | 740.7 | 740.1 | 701.9 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:25 | Wait | 737.9 | 737.1 | 699.8 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:30 | Wait | 736.8 | 735.2 | 697 | 695.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:35 | Wait | 735.9 | 734.6 | 696 | 694.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 40.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:40 | Fault | 735.5 | 734.4 | 696.2 | 694.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:45 | Wait | 730.6 | 728.7 | 691.7 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 41.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:50 | Wait | 731.4 | 729.9 | 691.8 | 691.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 41.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:55 | Wait | 723.7 | 719.5 | 685.3 | 683.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 41.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:00 | Wait | 734.3 | 725.4 | 685.8 | 694 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 41.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:05 | Wait | 739.8 | 738.1 | 700 | 697.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 41.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:10 | Wait | 729.8 | 725.6 | 689.1 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 41.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:15 | Wait | 738.1 | 734.6 | 697 | 696 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.6 | 221.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 42 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:20 | Wait | 729.8 | 725.4 | 690.2 | 688.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.8 | 222.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 42.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:25 | Wait | 727.3 | 722.6 | 688.3 | 685.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:30 | Wait | 724.1 | 717.6 | 682.7 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:35 | Wait | 725.5 | 720.8 | 684.8 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:40 | Wait | 718.6 | 710.6 | 675.9 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 215.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:45 | Wait | 723.5 | 723.6 | 690.9 | 681.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:50 | Fault | 714.7 | 708.5 | 673.6 | 674.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:55 | Wait | 722 | 717.8 | 682.4 | 681.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:00 | Wait | 731.3 | 726.5 | 689.3 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:05 | Wait | 721.5 | 715.2 | 679.2 | 682.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.8 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 43.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:10 | Wait | 724.9 | 720.7 | 685 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 43.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:15 | Wait | 709.2 | 704.8 | 670.5 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 43.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:20 | Wait | 724.5 | 720.1 | 681.5 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:25 | Wait | 712.4 | 710.4 | 673.4 | 670.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:30 | Wait | 723 | 720.2 | 682.6 | 681.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:35 | Wait | 719.2 | 715.6 | 678.4 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:40 | Wait | 705.3 | 705.5 | 671.3 | 663.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 44.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:45 | Wait | 719.9 | 719.5 | 682.6 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:50 | Wait | 711.1 | 707.9 | 671.1 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 220.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:55 | Wait | 716.2 | 717.2 | 683.2 | 675 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 44.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:00 | Wait | 727.7 | 716.9 | 674.3 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:05 | Wait | 737.2 | 736.4 | 697.1 | 692.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:10 | Wait | 717.7 | 718.2 | 682.3 | 674.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:15 | Wait | 715.6 | 714 | 676.3 | 674.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:20 | Wait | 721 | 719.7 | 681.4 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 45.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:25 | Wait | 727 | 722.2 | 679.9 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:30 | Wait | 729.9 | 730.9 | 689.7 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:35 | Wait | 720.1 | 717.6 | 676.7 | 679 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:40 | Wait | 734.6 | 733 | 692 | 691 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:45 | Wait | 730.2 | 729.1 | 688.6 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 224.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:50 | Wait | 714.5 | 716 | 678.6 | 671.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:55 | Wait | 721.1 | 720.9 | 682.1 | 678.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.4 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:00 | Wait | 724 | 724.2 | 684.3 | 681.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 46.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:05 | Wait | 731.2 | 728.8 | 687 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:10 | Wait | 718.1 | 713.6 | 671.6 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 214.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:15 | Wait | 727.1 | 725.2 | 681.8 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:20 | Wait | 733.4 | 733.6 | 692.5 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:25 | Wait | 721.1 | 721.2 | 679.7 | 679 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:30 | Wait | 719.4 | 719 | 676.9 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 213.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:35 | Wait | 731.8 | 729.8 | 686.8 | 688.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:40 | Wait | 725.4 | 725.6 | 684.2 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 46.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:45 | Wait | 726.6 | 725.6 | 682.7 | 684.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 215.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:50 | Wait | 726.4 | 725.2 | 682.6 | 684 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:55 | Fault | 731.4 | 731.6 | 688.8 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:00 | Wait | 731.3 | 731.4 | 687.9 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:05 | Wait | 729.4 | 730.2 | 686.2 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 219 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.3 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:10 | Wait | 730.5 | 731.2 | 686.1 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 217.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:15 | Wait | 731.1 | 732 | 687.4 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.8 | 216.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:20 | Wait | 731 | 732.3 | 687.8 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 215.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:25 | Wait | 732.1 | 733.6 | 688.3 | 691.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 217.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:30 | Wait | 730.9 | 732.6 | 687.7 | 690.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 218.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:35 | Wait | 731.4 | 733.6 | 689.6 | 689.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 219.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:40 | Wait | 730.8 | 733.3 | 689.5 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 218.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 47.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:45 | Wait | 730.8 | 734 | 690.1 | 688.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 219 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:50 | Wait | 730.5 | 733.7 | 689.6 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 218.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:55 | Wait | 729.4 | 732.8 | 688.5 | 688.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 224 | 217.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:00 | Wait | 728.7 | 732.4 | 687.9 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 218 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 47.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:05 | Wait | 727.6 | 731.7 | 687.2 | 688.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 223 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:10 | Wait | 726.4 | 731.3 | 687.1 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 220 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:15 | Wait | 725.6 | 731 | 686.4 | 687.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:20 | Wait | 724.1 | 730.2 | 685.8 | 684.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:25 | Wait | 721.4 | 727.9 | 683.4 | 679.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.2 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12292.8 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:30 | Wait | 719.5 | 727 | 683 | 677.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 225.6 | 219.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 12292.9 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:35 | Normal | 665.2 | 708.6 | 629 | 624.1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 228.4 | 241.6 | 230.2 | 3 | 3.9 | 4.7 | 59.97 | 60 | 60.06 | 1592 | 1 | 48.3 | 12292.9 | 1993 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:40 | Wait | 714.9 | 722.1 | 678.3 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.3 | 12293 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:45 | Normal | 514.7 | 696.5 | 526.3 | 584.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 229.2 | 239 | 230.4 | 2.6 | 3.6 | 4 | 60.06 | 60 | 60.03 | 2221 | 1 | 48.4 | 12293.1 | 1993 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:50 | Normal | 476 | 655.8 | 580.5 | 613.7 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 239.2 | 231.4 | 3 | 3.3 | 4.1 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 2189 | 1 | 48.7 | 12293.3 | 1993 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:55 | Normal | 366 | 632.9 | 558.3 | 556.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 228.4 | 236 | 230.8 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 1904 | 1 | 48.9 | 12293.5 | 1993 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:00 | Normal | 387.5 | 647.5 | 588.2 | 587.9 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 234.6 | 231.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 60.15 | 60.05 | 60.09 | 1640 | 1 | 49.2 | 12293.6 | 1993 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:05 | Normal | 411.8 | 644.5 | 608.4 | 570.1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228 | 230.4 | 231 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 59.97 | 60 | 60.04 | 1424 | 1 | 49.5 | 12293.8 | 1993 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:10 | Normal | 331.3 | 624 | 521.8 | 603.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 228.8 | 230.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1182 | 1 | 49.9 | 12293.9 | 1993 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:15 | Normal | 291.8 | 584.7 | 484.5 | 597 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 227 | 230.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 955 | 1 | 47.6 | 12294 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:20 | Normal | 199.9 | 550.2 | 404.9 | 489.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.4 | 225.2 | 230.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 762 | 1 | 49.1 | 12294 | 1994 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:25 | Normal | 200.1 | 544.2 | 372.7 | 289.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.2 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.85 | 59.94 | 619 | 1 | 49.8 | 12294.1 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:30 | Normal | 199.4 | 583.7 | 383.2 | 244.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 224.2 | 230 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 564 | 1 | 47.8 | 12294.1 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:35 | Normal | 177.9 | 620 | 514.4 | 371.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 223.6 | 230.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 60.14 | 59.98 | 60.05 | 529 | 1 | 49.4 | 12294.2 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:40 | Normal | 182.1 | 528.2 | 553.7 | 379.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 222 | 230.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 59.92 | 501 | 1 | 50 | 12294.2 | 1994 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:45 | Normal | 221.8 | 493.1 | 497.6 | 438 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.6 | 231 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 491 | 1 | 48.5 | 12294.3 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:50 | Normal | 194.8 | 395.8 | 344.4 | 355.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.8 | 231 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 59.85 | 59.93 | 508 | 1 | 49.6 | 12294.3 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:55 | Normal | 198.9 | 234.2 | 198.3 | 200 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 222.2 | 229.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 501 | 1 | 45.8 | 12294.3 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0