## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-27 05:44 | Wait | 609.4 | 609.4 | 592.5 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.1 | 48881.5 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 05:49 | Wait | 642.3 | 642.2 | 612.7 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 48881.5 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 05:54 | Normal | 535.4 | 588.2 | 524.7 | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 225.8 | 230 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 60.06 | 60.09 | 60.04 | 505 | 1 | 25 | 48881.5 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 05:59 | Normal | 479.2 | 482.5 | 585.5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.6 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 619 | 1 | 27.4 | 48881.6 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:04 | Normal | 372.7 | 313.2 | 425.2 | 385.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 230.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 59.91 | 59.97 | 59.96 | 664 | 1 | 29 | 48881.6 | 3543 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:09 | Normal | 316 | 502.9 | 306.1 | 278.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 231 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 814 | 1 | 30.2 | 48881.7 | 3543 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:14 | Normal | 241.1 | 485.1 | 200 | 199.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 2 | 1.3 | 2.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 920 | 1 | 31.1 | 48881.8 | 3543 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:19 | Normal | 461.2 | 662.1 | 311.8 | 230.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228 | 231.2 | 3.5 | 1.6 | 3.4 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 1494 | 1 | 31.8 | 48881.9 | 3543 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:24 | Normal | 626 | 646.4 | 199.9 | 231 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.6 | 230.8 | 4.7 | 1.5 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1909 | 1 | 32.5 | 48882 | 3543 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:29 | Normal | 650.8 | 648 | 201.9 | 240.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.4 | 228.2 | 232.2 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2243 | 1 | 33 | 48882.2 | 3543 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:34 | Normal | 681.9 | 671.2 | 199.7 | 224.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 227.4 | 231.4 | 5.9 | 1.8 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.92 | 2527 | 1 | 33.5 | 48882.4 | 3543 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:39 | Normal | 665.4 | 668.6 | 201.1 | 213.9 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 226.8 | 232 | 7 | 1.8 | 6.8 | 60.1 | 60.09 | 60.05 | 2819 | 1 | 34 | 48882.6 | 3543 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:44 | Normal | 661.1 | 687.3 | 266.2 | 270.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 227.6 | 231.6 | 8.7 | 1.8 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3427 | 1 | 34.5 | 48882.9 | 3543 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:49 | Normal | 673.4 | 691 | 277.8 | 355.4 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 229.6 | 232.4 | 10.7 | 1.8 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4065 | 1 | 34.9 | 48883.2 | 3543 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:54 | Normal | 669 | 673.2 | 273.5 | 225.7 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 228.4 | 231.8 | 10.6 | 1.7 | 10.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4169 | 1 | 35.4 | 48883.6 | 3543 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 06:59 | Normal | 667.2 | 686.7 | 229.9 | 386.7 | 4.2 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 229.2 | 227.2 | 233.2 | 16.2 | 1.6 | 16 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 6415 | 1 | 35.9 | 48884 | 3543 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:04 | Normal | 666.9 | 653.1 | 210.3 | 286.8 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 229.2 | 228.8 | 232.8 | 13.4 | 1.6 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 5205 | 1 | 36.3 | 48884.4 | 3544 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:09 | Normal | 677.2 | 691.8 | 225.6 | 395.4 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 1 | 229.2 | 225.8 | 233.8 | 15.7 | 1.6 | 15.6 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 6160 | 1 | 36.7 | 48884.9 | 3544 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:14 | Normal | 676.5 | 679.7 | 212 | 434 | 5.1 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 229.8 | 227.2 | 234 | 20.6 | 1.6 | 20.5 | 60 | 60 | 59.98 | 7912 | 1 | 37.2 | 48885.5 | 3544 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:19 | Normal | 668.7 | 662.9 | 246.8 | 351.6 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 1 | 229 | 227.6 | 232.4 | 15.9 | 1.6 | 15.8 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 6155 | 1 | 37.7 | 48886 | 3544 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:24 | Normal | 663.4 | 671.6 | 210.5 | 483.4 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 1 | 229.2 | 227.6 | 232.8 | 15.5 | 1.6 | 15.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5993 | 1 | 38.2 | 48886.6 | 3544 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:29 | Normal | 660.1 | 682.5 | 256.7 | 435.9 | 4.2 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 229 | 227.2 | 234.2 | 18.3 | 1.5 | 18.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6744 | 1 | 38.9 | 48887.1 | 3544 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:34 | Normal | 669.8 | 685 | 658.3 | 659.7 | 5.1 | 5 | 0.9 | 1.2 | 228.8 | 228 | 234 | 24.2 | 1.6 | 24.2 | 60.08 | 59.97 | 60 | 8854 | 1 | 39.5 | 48887.4 | 3544 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:39 | Wait | 791.3 | 793.3 | 739.9 | 736.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 39.7 | 48887.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:44 | Wait | 787.3 | 788.6 | 737.9 | 734.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.9 | 48887.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:49 | Normal | 683 | 684.2 | 643.5 | 640.8 | 4.7 | 4.8 | 0.9 | 1.2 | 229.4 | 228 | 233.4 | 24.5 | 1.7 | 24.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2233 | 1 | 39.9 | 48887.6 | 3544 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:54 | Wait | 768.1 | 769.5 | 723.3 | 720.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 39.8 | 48887.9 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 07:59 | Wait | 788.7 | 788.8 | 739.6 | 736.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1176 | 0 | 39.8 | 48888.1 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:04 | Wait | 784.3 | 784.2 | 735.1 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 39.8 | 48888.1 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:09 | Wait | 758.5 | 759.1 | 711.8 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.7 | 48888.1 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:14 | Wait | 777.8 | 781.8 | 734.3 | 726.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 39.6 | 48888.3 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:19 | Wait | 768.1 | 767.9 | 718.4 | 720.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 39.6 | 48888.3 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:24 | Wait | 771 | 771.9 | 724.3 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 39.5 | 48888.3 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:29 | Wait | 757.3 | 759.2 | 712.7 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.4 | 48888.3 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:34 | Wait | 756.4 | 758.5 | 711.1 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.3 | 48888.3 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:39 | Wait | 768.5 | 770.1 | 722.5 | 721.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39.1 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:44 | Wait | 771.9 | 773.1 | 725.2 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 39.1 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:49 | Wait | 764.3 | 762.5 | 714.9 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.1 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:54 | Wait | 766.7 | 766.8 | 718.9 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 08:59 | Wait | 758.2 | 758.2 | 708.2 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1190 | 0 | 38.9 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:04 | Wait | 770.6 | 770.8 | 722.6 | 725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 38.9 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:09 | Wait | 763.2 | 765.3 | 716.8 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:14 | Wait | 765.3 | 764.6 | 714.3 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 38.9 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:19 | Wait | 760.7 | 761.8 | 714.2 | 718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38.9 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:24 | Wait | 754.2 | 755.4 | 708.7 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:29 | Wait | 753 | 755.8 | 708.7 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:34 | Wait | 752.8 | 755.8 | 707.7 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39.1 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:39 | Wait | 750.8 | 753.1 | 704.7 | 711.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:44 | Wait | 750.9 | 752.1 | 703.6 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.1 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:49 | Wait | 746.9 | 747.3 | 700.1 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:54 | Normal | 737.2 | 735.8 | 688.8 | 697.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 232 | 13.8 | 2.1 | 13.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 39.1 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 09:59 | Wait | 745.8 | 744.1 | 696.9 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:04 | Wait | 741.9 | 741.1 | 695 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:09 | Wait | 743.1 | 740.4 | 692.8 | 703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 39 | 48888.4 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:14 | Wait | 741.4 | 739.7 | 692.2 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.1 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:19 | Wait | 737.6 | 734.5 | 687.4 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.2 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:24 | Wait | 733.3 | 731.9 | 684.9 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.2 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:29 | Wait | 731.4 | 729.3 | 682.8 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.3 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:34 | Wait | 731 | 729.2 | 681 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 39.4 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:39 | Wait | 729.4 | 727.1 | 679.4 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 435 | 0 | 39.6 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:44 | Wait | 724.7 | 724.1 | 677.8 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.6 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:49 | Wait | 726.5 | 724.5 | 677.3 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 39.8 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:54 | Wait | 722.5 | 722.4 | 677.5 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 39.9 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 10:59 | Wait | 721.8 | 719.5 | 673.8 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 40 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:04 | Wait | 727.6 | 727.3 | 681.1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 40.1 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:09 | Wait | 720.7 | 717.1 | 671.5 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 40 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:14 | Wait | 732.6 | 731.4 | 685 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 40.1 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:19 | Wait | 723.7 | 722.8 | 677.4 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.3 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:24 | Wait | 714.5 | 717.4 | 673 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 40.5 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:29 | Wait | 707.9 | 709 | 666.4 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 40.7 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:34 | Normal | 682.7 | 682.8 | 660 | 659 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 1.4 | 226.8 | 226.2 | 233.8 | 35.9 | 1.8 | 35.7 | 60 | 60.09 | 60.01 | 547 | 1 | 41 | 48888.5 | 3544 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:39 | Wait | 712.5 | 713.7 | 665.4 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 41 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:44 | Wait | 719.6 | 723.7 | 677.4 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.2 | 48888.5 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:49 | Wait | 708 | 705.8 | 660.5 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 41.3 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:54 | Wait | 712.6 | 711.5 | 666 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 41.5 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 11:59 | Wait | 724.8 | 725.3 | 678.9 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 41.6 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:04 | Wait | 719.5 | 720.4 | 676.1 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 41.8 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:09 | Wait | 712.2 | 715.8 | 673.2 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 42 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:14 | Wait | 705.4 | 706.3 | 662.7 | 670.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.1 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:19 | Wait | 721 | 722.1 | 677.2 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 126 | 0 | 42.3 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:24 | Wait | 715.2 | 716.8 | 672.8 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.4 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:29 | Wait | 717.8 | 719.6 | 675 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 42.5 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:34 | Wait | 712.9 | 714.8 | 670.3 | 677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 42.7 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:39 | Wait | 712.8 | 716.4 | 672.7 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 223.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 42.9 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:44 | Wait | 704.2 | 706.4 | 661.9 | 670.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:49 | Wait | 711.8 | 718.2 | 674.6 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 43.1 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:54 | Wait | 715.3 | 718.4 | 675.7 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.3 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 12:59 | Wait | 708.1 | 706.8 | 663.8 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.4 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:04 | Wait | 714.5 | 712.6 | 666.7 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 925 | 0 | 43.5 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:09 | Wait | 728.4 | 729.5 | 685.7 | 691.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.6 | 48888.6 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:14 | Wait | 728.4 | 727.8 | 681.5 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 43.8 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:19 | Wait | 711.7 | 712.5 | 669 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.9 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:24 | Wait | 719.2 | 722.4 | 678.7 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:29 | Wait | 732.6 | 734.1 | 691.2 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:34 | Wait | 714.6 | 715.3 | 671.2 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.2 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:39 | Wait | 709.5 | 711.4 | 669.9 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.4 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:44 | Wait | 725.3 | 726.3 | 683.4 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.5 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:49 | Wait | 727 | 728.2 | 684.9 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 70 | 0 | 44.6 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:54 | Wait | 726.1 | 727.3 | 684.3 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.7 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 13:59 | Wait | 714 | 717.5 | 675.3 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.7 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:04 | Wait | 722.2 | 723 | 679.1 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:09 | Wait | 723.7 | 724.7 | 681.1 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:14 | Wait | 708.6 | 708.9 | 665.8 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.1 | 48888.7 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:19 | Wait | 729.1 | 729.9 | 683.9 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 45.1 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:24 | Wait | 723.3 | 723.6 | 678.7 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.2 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:29 | Wait | 714 | 713.2 | 667.9 | 673.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:34 | Wait | 731.4 | 731.7 | 686.7 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 224 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 508 | 0 | 45.4 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:39 | Wait | 727.8 | 727.5 | 683.6 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.4 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:44 | Wait | 731.2 | 732.7 | 689.5 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:49 | Wait | 728.5 | 729.8 | 686.2 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 45.5 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:54 | Wait | 729.9 | 731.4 | 687.8 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 223.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 14:59 | Wait | 728.5 | 730.3 | 687 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 45.6 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:04 | Wait | 721.1 | 722.3 | 679.1 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 48888.8 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:09 | Wait | 726.5 | 728.2 | 684.8 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 48888.9 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:14 | Wait | 726.5 | 728.5 | 684.9 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 48888.9 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:19 | Wait | 726.6 | 728.7 | 684.9 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 48888.9 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:24 | Normal | 565.8 | 605 | 565.3 | 559.1 | 6.1 | 9.3 | 2.5 | 2.2 | 224.4 | 224.4 | 230.8 | 37.8 | 1.4 | 37.8 | 59.88 | 59.88 | 59.95 | 11731 | 1 | 46.1 | 48889.1 | 3544 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 3 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:29 | Normal | 548.7 | 584.1 | 574.8 | 548.6 | 5.3 | 8.7 | 2 | 2 | 225 | 224.4 | 230.6 | 34.8 | 1.4 | 34.8 | 60.04 | 60.08 | 60 | 10816 | 1 | 46.5 | 48890.1 | 3544 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:34 | Normal | 585.5 | 589.9 | 593.3 | 593 | 4.9 | 8.5 | 2 | 1.8 | 225 | 224.4 | 231.6 | 31.7 | 1.4 | 31.7 | 60 | 60.07 | 60 | 10479 | 1 | 47.3 | 48891 | 3544 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:39 | Normal | 553.4 | 633.2 | 546.5 | 524.4 | 4.6 | 7.2 | 2.1 | 2 | 225 | 223.4 | 230.8 | 27.9 | 1.4 | 27.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9728 | 1 | 48.4 | 48891.8 | 3544 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:44 | Normal | 574.3 | 591.5 | 487.4 | 636.5 | 4.3 | 7.4 | 2 | 1 | 224.6 | 224.8 | 230 | 25.5 | 1.5 | 25.4 | 60.01 | 59.92 | 59.98 | 9046 | 1 | 49.5 | 48892.6 | 3545 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:49 | Normal | 578.6 | 592.7 | 464.4 | 589.9 | 4 | 6.8 | 1.8 | 1.3 | 224.4 | 223.2 | 230 | 26 | 1.4 | 26.1 | 60.03 | 60 | 60 | 8496 | 1 | 47.4 | 48893.4 | 3545 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:54 | Normal | 602.3 | 568.8 | 459.7 | 439.4 | 3.5 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | 225 | 224 | 228.4 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7904 | 1 | 50 | 48894.1 | 3545 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 15:59 | Normal | 541.2 | 604.7 | 507.1 | 505.1 | 3.2 | 5.7 | 1.5 | 1.3 | 225.2 | 223.2 | 229.6 | 20.9 | 1.3 | 21 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 7186 | 1 | 48.9 | 48894.7 | 3545 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:04 | Normal | 487.6 | 601.8 | 456.6 | 478.6 | 2.9 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 226 | 224.4 | 230.2 | 17.9 | 1.4 | 18 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 6434 | 1 | 47.4 | 48895.3 | 3545 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:09 | Normal | 417.1 | 666.2 | 384.5 | 564.7 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 228.6 | 227.4 | 232.2 | 13.9 | 1.5 | 13.9 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 5513 | 1 | 45.5 | 48895.7 | 3545 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:14 | Normal | 397.2 | 631.1 | 355.2 | 615.5 | 2.1 | 4 | 1 | 0.5 | 228.6 | 226 | 230.6 | 12.5 | 1.4 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4721 | 1 | 49.9 | 48896.2 | 3545 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:19 | Normal | 500.9 | 609.7 | 297.7 | 635.6 | 1.7 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 228 | 226.8 | 231.2 | 11 | 1.5 | 10.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4145 | 1 | 49 | 48896.5 | 3545 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:24 | Normal | 594.5 | 566.5 | 222.8 | 545.5 | 1.5 | 3 | 0.7 | 0.5 | 228.2 | 228 | 230.2 | 9.6 | 1.4 | 9.7 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 3773 | 1 | 47.9 | 48896.9 | 3545 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:29 | Normal | 495.6 | 434.8 | 213.9 | 489.1 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 228.2 | 225.8 | 229.8 | 7.7 | 1.4 | 7.8 | 59.95 | 59.99 | 60.05 | 2958 | 1 | 46 | 48897.1 | 3545 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:34 | Normal | 621.4 | 330.5 | 199.4 | 460 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 227.8 | 229 | 229.6 | 6.4 | 1.5 | 6.4 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 2568 | 1 | 49.8 | 48897.4 | 3545 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:39 | Normal | 639.2 | 412.6 | 280.7 | 455.7 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 226 | 230.8 | 6.4 | 1.5 | 6.4 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 2512 | 1 | 48.8 | 48897.6 | 3545 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:44 | Normal | 645.4 | 649.6 | 210.5 | 312.8 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 226.4 | 229.8 | 6.1 | 1.7 | 6 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 2442 | 1 | 47.1 | 48897.8 | 3546 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:49 | Normal | 497.8 | 501.3 | 200.5 | 347.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227.6 | 230.2 | 4.4 | 1.4 | 4.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1806 | 1 | 50 | 48898 | 3546 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:54 | Normal | 432 | 610.2 | 224.4 | 312.8 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.4 | 229.8 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1678 | 1 | 48.8 | 48898.1 | 3546 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 16:59 | Normal | 454.8 | 589.4 | 217.1 | 362.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.8 | 3.4 | 1.3 | 3.5 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 1480 | 1 | 46.1 | 48898.3 | 3546 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:04 | Normal | 357.9 | 569.2 | 200.7 | 224.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 226.8 | 230 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1183 | 1 | 49.4 | 48898.4 | 3546 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:09 | Normal | 288.4 | 599 | 203.9 | 212 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 230.8 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 980 | 1 | 47.3 | 48898.5 | 3546 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:14 | Normal | 215.9 | 551.7 | 211.2 | 208.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 231.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 761 | 1 | 49.7 | 48898.5 | 3546 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:19 | Normal | 200 | 276.2 | 214.7 | 214 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 525 | 1 | 47.9 | 48898.6 | 3546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:24 | Normal | 199.9 | 298.6 | 555 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 470 | 1 | 49.8 | 48898.6 | 3546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:29 | Normal | 199.8 | 329.8 | 561.5 | 269.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.2 | 229 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 390 | 1 | 48 | 48898.7 | 3546 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:34 | Normal | 352.4 | 373.1 | 489.6 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.8 | 230.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 388 | 1 | 49.7 | 48898.7 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:39 | Normal | 290.7 | 437.6 | 519.8 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225.8 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.88 | 59.89 | 359 | 1 | 47.4 | 48898.7 | 3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:44 | Normal | 171.1 | 260.7 | 465.1 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 339 | 1 | 49.2 | 48898.8 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:49 | Normal | 204 | 412.6 | 198.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.4 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 329 | 1 | 50 | 48898.8 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-27 17:54 | Normal | 195.6 | 204.3 | 196.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 226.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 332 | 1 | 47.7 | 48898.8 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0