## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-28 05:41 | Wait | 608 | 607.7 | 586.4 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 22.9 | 48898.8 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-28 05:46 | Wait | 639.5 | 639.2 | 607.9 | 603.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 26.1 | 48898.8 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-28 05:51 | Normal | 646.3 | 527.8 | 549.8 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 233.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 493 | 1 | 28.8 | 48898.9 | 3547 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-28 05:56 | Normal | 591.6 | 387.9 | 499.8 | 483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 228.4 | 233 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 628 | 1 | 31.3 | 48898.9 | 3547 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-28 06:01 | Normal | 500.9 | 283.7 | 374.1 | 418.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 232.6 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 60 | 59.95 | 59.96 | 690 | 1 | 32.6 | 48898.9 | 3547 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:01 | Normal | 423 | 270.3 | 368.1 | 411.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 678 | 1 | 33 | 48899 | 3547 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:04 | Normal | 428.9 | 271.5 | 293.5 | 312.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 231.8 | 232.4 | 231.6 | 2.4 | 1.4 | 2 | 60.11 | 59.91 | 60 | 737 | 1 | 33.8 | 48899 | 3547 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:05 | Normal | 402.9 | 255.3 | 321.9 | 342.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230.8 | 230.8 | 232.6 | 2.1 | 1.4 | 2 | 59.9 | 60.01 | 59.95 | 764 | 1 | 34 | 48899 | 3547 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:06 | Normal | 449.2 | 291.4 | 296 | 312.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 814 | 1 | 34.2 | 48899 | 3547 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:07 | Normal | 418.6 | 252.9 | 249.3 | 278.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 227.6 | 232.4 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 809 | 1 | 34.5 | 48899 | 3547 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:08 | Normal | 330.4 | 264.3 | 200.2 | 206.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 228.8 | 231.8 | 2.3 | 1.5 | 3.2 | 59.93 | 60.02 | 59.94 | 767 | 1 | 34.6 | 48899 | 3547 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:09 | Normal | 305.9 | 319.5 | 231.1 | 202.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 231.4 | 228.8 | 231.6 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 59.92 | 810 | 1 | 34.8 | 48899.1 | 3547 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:10 | Normal | 298.8 | 324.5 | 215.6 | 204.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 232 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 59.97 | 60 | 827 | 1 | 34.9 | 48899.1 | 3547 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:11 | Normal | 302.3 | 320 | 201.4 | 200.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 231.6 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 60 | 59.94 | 59.96 | 838 | 1 | 35.1 | 48899.1 | 3547 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:12 | Normal | 272.1 | 356.8 | 211.4 | 201.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 231.2 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 59.91 | 60.01 | 60 | 877 | 1 | 35.3 | 48899.1 | 3547 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:13 | Normal | 306.2 | 422.3 | 212.7 | 203.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 233 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 60.07 | 59.99 | 60.07 | 974 | 1 | 35.4 | 48899.1 | 3547 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:14 | Normal | 379.5 | 433.2 | 202.5 | 211.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 231.8 | 227.2 | 232.4 | 3 | 1.5 | 3.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1069 | 1 | 35.5 | 48899.1 | 3547 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:15 | Normal | 419.5 | 402.3 | 200.1 | 205.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.2 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1122 | 1 | 35.7 | 48899.2 | 3547 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:16 | Normal | 391.1 | 423.7 | 216.2 | 220.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232.8 | 2 | 1.4 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.95 | 1143 | 1 | 35.8 | 48899.2 | 3547 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:17 | Normal | 418.1 | 452 | 251.5 | 217.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 231.6 | 228.6 | 232.6 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 1211 | 1 | 36 | 48899.2 | 3547 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:18 | Normal | 467.7 | 521.8 | 301.3 | 200.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231 | 229.2 | 231.6 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 59.88 | 60.05 | 59.96 | 1356 | 1 | 36.1 | 48899.2 | 3547 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:19 | Normal | 549 | 611 | 309 | 247.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231 | 228.4 | 232.6 | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1543 | 1 | 36.2 | 48899.2 | 3547 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:20 | Normal | 603.4 | 626.3 | 279.4 | 246.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.6 | 232.8 | 4.2 | 1.5 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1692 | 1 | 36.3 | 48899.3 | 3547 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:21 | Normal | 636.4 | 652.9 | 273.1 | 245.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 230 | 230 | 231.6 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 59.89 | 59.99 | 59.93 | 1810 | 1 | 36.5 | 48899.3 | 3547 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:22 | Normal | 644.3 | 610 | 240.6 | 277.1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228.2 | 233.2 | 4.4 | 1.5 | 4.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1829 | 1 | 36.6 | 48899.3 | 3547 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:23 | Normal | 647.7 | 641.4 | 226 | 256.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231 | 228 | 232.4 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1878 | 1 | 36.7 | 48899.4 | 3547 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:24 | Normal | 652.1 | 650.8 | 219.5 | 277 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231 | 228.8 | 232 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 1974 | 1 | 36.8 | 48899.4 | 3547 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:25 | Normal | 629.8 | 645.5 | 199.9 | 297.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230.6 | 229 | 232.2 | 4.9 | 1.6 | 4.8 | 60.06 | 59.94 | 60.01 | 2006 | 1 | 36.9 | 48899.4 | 3547 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:26 | Normal | 643.2 | 653.1 | 199.3 | 309.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230.8 | 228 | 231.6 | 5 | 1.6 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2077 | 1 | 37 | 48899.5 | 3547 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:27 | Normal | 655 | 654.6 | 211.6 | 338.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 231.4 | 228.8 | 232.4 | 5.1 | 1.7 | 5 | 59.91 | 59.99 | 59.96 | 2132 | 1 | 37.1 | 48899.5 | 3547 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:28 | Normal | 659.5 | 634.7 | 199.5 | 329.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 231.4 | 229.4 | 233.4 | 5.5 | 1.6 | 5.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2188 | 1 | 37.3 | 48899.5 | 3547 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:29 | Normal | 644.5 | 659.5 | 200 | 336.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228.2 | 233.2 | 5.5 | 1.6 | 5.5 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 2252 | 1 | 37.4 | 48899.6 | 3547 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:30 | Normal | 647.1 | 666.7 | 203.8 | 318.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 231.2 | 228 | 233.4 | 5.5 | 1.7 | 5.3 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 2325 | 1 | 37.4 | 48899.6 | 3547 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:31 | Normal | 659.2 | 667.8 | 198.5 | 271.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 231.2 | 229 | 232.6 | 5.8 | 1.7 | 5.5 | 60.06 | 59.97 | 59.99 | 2357 | 1 | 37.6 | 48899.6 | 3547 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:32 | Normal | 662.6 | 643.9 | 237.2 | 274.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 230.6 | 230 | 233.4 | 5.9 | 1.6 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2423 | 1 | 37.7 | 48899.7 | 3548 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:33 | Normal | 670 | 682.8 | 200.7 | 211.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 230.8 | 229 | 232.8 | 5.9 | 1.8 | 5.6 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 2441 | 1 | 37.8 | 48899.7 | 3548 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:34 | Normal | 666.8 | 657.5 | 199.6 | 199.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 230.4 | 229.4 | 232.8 | 5.8 | 1.7 | 5.8 | 60.06 | 60.03 | 59.99 | 2501 | 1 | 37.9 | 48899.8 | 3548 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:35 | Normal | 680.9 | 667.5 | 200.8 | 226.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.8 | 229.8 | 232.4 | 6.2 | 1.8 | 6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 2605 | 1 | 38 | 48899.8 | 3548 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:36 | Normal | 636.2 | 666.7 | 205.8 | 228.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.4 | 229.4 | 233 | 6.6 | 1.6 | 6.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2689 | 1 | 38 | 48899.9 | 3548 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:37 | Normal | 641.6 | 667.4 | 224.4 | 220.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231 | 231.2 | 232.8 | 7 | 1.6 | 6.9 | 60.03 | 59.93 | 60 | 2796 | 1 | 38.2 | 48899.9 | 3548 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:38 | Normal | 634.6 | 673 | 231.1 | 246.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.2 | 228.4 | 234 | 7.3 | 1.6 | 7.2 | 60.06 | 59.95 | 60.03 | 2903 | 1 | 38.3 | 48899.9 | 3548 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:39 | Normal | 641.4 | 657.2 | 203 | 230.3 | 2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 230.4 | 230.8 | 232.4 | 7.5 | 1.6 | 7.5 | 60 | 59.98 | 60 | 3048 | 1 | 38.3 | 48900 | 3548 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:40 | Normal | 602 | 664 | 207.6 | 273.6 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 230.6 | 228.4 | 232.6 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 3216 | 1 | 38.5 | 48900 | 3548 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:41 | Normal | 622.8 | 667.5 | 201.4 | 304.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 231 | 227.6 | 233.4 | 8.3 | 1.5 | 8.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3400 | 1 | 38.6 | 48900.1 | 3548 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:42 | Normal | 650.2 | 672.5 | 203.3 | 252.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0.4 | 231.2 | 228.6 | 233.4 | 8.9 | 1.6 | 8.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3566 | 1 | 38.7 | 48900.2 | 3548 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:43 | Normal | 691 | 666.5 | 199.5 | 251.8 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0.4 | 231.4 | 229.4 | 233.8 | 9.8 | 1.7 | 9.7 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 3787 | 1 | 38.7 | 48900.2 | 3548 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:44 | Normal | 679.1 | 674.8 | 220.8 | 258.2 | 3.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 230.8 | 229.6 | 233.8 | 10.1 | 1.7 | 9.9 | 60.03 | 60.1 | 60.07 | 3979 | 1 | 38.8 | 48900.3 | 3548 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:45 | Normal | 674.8 | 671.2 | 244.1 | 284.1 | 3.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 231.2 | 229.6 | 233.6 | 10.5 | 1.7 | 10.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 4136 | 1 | 38.9 | 48900.4 | 3548 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:46 | Normal | 670.2 | 656 | 228 | 288.8 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0.5 | 230.6 | 229.8 | 233.4 | 10.4 | 1.6 | 10.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 4187 | 1 | 39 | 48900.4 | 3548 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:47 | Normal | 668.5 | 672.1 | 273.1 | 302 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 231.8 | 230.2 | 234 | 10.9 | 1.7 | 10.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4290 | 1 | 39.1 | 48900.5 | 3548 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:48 | Normal | 682.5 | 676.1 | 255.7 | 317.8 | 3.3 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 231.4 | 229 | 234.6 | 11.2 | 1.7 | 11.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4448 | 1 | 39.2 | 48900.6 | 3548 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:49 | Normal | 676.5 | 654.9 | 268.7 | 346.9 | 3.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 230.8 | 229.8 | 233.6 | 11.7 | 1.6 | 11.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4618 | 1 | 39.3 | 48900.6 | 3548 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:50 | Normal | 676.8 | 640.8 | 251.3 | 412.3 | 3.6 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 231.2 | 229.8 | 233.6 | 12.6 | 1.5 | 12.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4817 | 1 | 39.4 | 48900.7 | 3548 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:51 | Normal | 675.6 | 638.1 | 203.7 | 354.6 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 231.4 | 229.4 | 233.8 | 12.6 | 1.5 | 12.6 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 4930 | 1 | 39.4 | 48900.8 | 3548 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:52 | Normal | 673 | 636.4 | 198.9 | 407.4 | 3.8 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 231 | 231.2 | 233.6 | 13.1 | 1.5 | 13 | 59.99 | 60.11 | 60.05 | 5110 | 1 | 39.5 | 48900.9 | 3548 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:53 | Normal | 680.1 | 643.5 | 211.4 | 392.7 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 230.8 | 228 | 234.6 | 13.8 | 1.6 | 13.7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 5275 | 1 | 39.6 | 48901 | 3548 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:54 | Normal | 681.1 | 657.1 | 202.8 | 370.8 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 231.2 | 227.2 | 233.4 | 14.3 | 1.5 | 14.2 | 59.94 | 59.92 | 60.01 | 5454 | 1 | 39.7 | 48901.1 | 3548 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:55 | Normal | 655.1 | 656.7 | 200.3 | 301.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 231.4 | 230.8 | 235 | 14.7 | 1.5 | 14.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5613 | 1 | 39.8 | 48901.2 | 3548 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:56 | Normal | 676.8 | 657.4 | 199.7 | 211.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 231.2 | 229.8 | 234.6 | 14.8 | 1.5 | 14.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 5750 | 1 | 39.8 | 48901.3 | 3548 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:57 | Normal | 657.2 | 620.3 | 208.1 | 246.4 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 230.6 | 230.6 | 233.8 | 15.5 | 1.4 | 15.5 | 59.94 | 60.08 | 59.91 | 5894 | 1 | 39.9 | 48901.4 | 3548 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:58 | Normal | 676 | 651.6 | 231.3 | 229.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 230.2 | 229.8 | 234.2 | 16.1 | 1.5 | 16.1 | 60 | 60.04 | 60 | 6089 | 1 | 40 | 48901.5 | 3548 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 06:59 | Normal | 673.7 | 644.4 | 200.1 | 246.3 | 4.4 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 230.2 | 229.8 | 234.8 | 16.6 | 1.5 | 16.5 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 6220 | 1 | 40.1 | 48901.6 | 3548 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:00 | Normal | 667.7 | 645.6 | 202.8 | 247.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 230.4 | 229.4 | 234.8 | 16.6 | 1.5 | 16.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 6255 | 1 | 40 | 48901.7 | 3548 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:01 | Normal | 672.5 | 644.2 | 202.1 | 256.8 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 230.2 | 228 | 234.6 | 17.1 | 1.5 | 17.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 6438 | 1 | 40.1 | 48901.8 | 3548 | 1.5 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:02 | Normal | 663.4 | 642.9 | 205.4 | 279.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 0.8 | 230.6 | 229.2 | 234.4 | 17.5 | 1.5 | 17.5 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 6545 | 1 | 40.2 | 48901.9 | 3548 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:03 | Normal | 679.8 | 633 | 200.5 | 286.6 | 4.7 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 230.6 | 233 | 235.4 | 17.4 | 1.6 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6672 | 1 | 40.3 | 48902 | 3548 | 1.6 | 1.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:04 | Normal | 672.9 | 661.5 | 205 | 269.7 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 230.4 | 229 | 235.4 | 18.3 | 1.6 | 18.3 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 6842 | 1 | 40.4 | 48902.1 | 3548 | 1.6 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:05 | Normal | 651.2 | 686.1 | 216.2 | 333.8 | 5.2 | 4 | 0.1 | 0.9 | 230.2 | 230.4 | 234.6 | 18.6 | 1.6 | 18.6 | 59.97 | 60 | 59.94 | 7075 | 1 | 40.5 | 48902.2 | 3548 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:06 | Normal | 652.7 | 683.8 | 204 | 422.2 | 5.3 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 231.2 | 229.2 | 235.8 | 19.4 | 1.6 | 19.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7372 | 1 | 40.7 | 48902.3 | 3548 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:07 | Normal | 659.9 | 689.2 | 199.2 | 410.4 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 1 | 230.6 | 229.2 | 234.8 | 20 | 1.6 | 19.9 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 7566 | 1 | 40.7 | 48902.5 | 3548 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:08 | Normal | 668.8 | 679.7 | 199.8 | 396.3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 1 | 231 | 229.8 | 235 | 20.6 | 1.6 | 20.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7653 | 1 | 40.8 | 48902.6 | 3548 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:09 | Normal | 664.4 | 667 | 201.2 | 391.4 | 5.6 | 4.7 | 0.2 | 1 | 230.6 | 228.4 | 234.8 | 21.1 | 1.6 | 21 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7800 | 1 | 40.9 | 48902.7 | 3548 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:10 | Normal | 661.7 | 686.8 | 202.5 | 356.7 | 5.8 | 4.6 | 0.2 | 1 | 230 | 229.6 | 235.2 | 21.4 | 1.6 | 21.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7921 | 1 | 41 | 48902.9 | 3548 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:11 | Normal | 659.9 | 683.3 | 212.7 | 400.7 | 5.9 | 4.6 | 0.2 | 1 | 229.6 | 230.6 | 235 | 22.2 | 1.6 | 22 | 59.99 | 60.08 | 60.06 | 8044 | 1 | 41.1 | 48903 | 3548 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:12 | Normal | 665.4 | 678 | 205.7 | 368.7 | 6 | 4.8 | 0.3 | 1 | 230.2 | 229.8 | 235 | 22.4 | 1.5 | 22.4 | 59.97 | 60.03 | 60 | 8149 | 1 | 41.2 | 48903.1 | 3548 | 2 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:13 | Normal | 665.5 | 676.7 | 205.1 | 416.4 | 6.1 | 5 | 0.1 | 1.1 | 230.6 | 230.2 | 235.4 | 22.3 | 1.6 | 22.2 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 8352 | 1 | 41.3 | 48903.3 | 3548 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:14 | Normal | 655.8 | 663.2 | 209.5 | 370.2 | 6.3 | 5.1 | 0.2 | 1.1 | 230.8 | 228.6 | 235.8 | 23.5 | 1.5 | 23.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 8442 | 1 | 41.5 | 48903.4 | 3548 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:15 | Normal | 657 | 669.8 | 199.3 | 449.3 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 1.1 | 230.4 | 230.8 | 235.2 | 23.4 | 1.6 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8756 | 1 | 41.6 | 48903.5 | 3548 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:16 | Normal | 649.1 | 671.5 | 213.4 | 422.3 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 230.4 | 228.4 | 236.4 | 24.6 | 1.5 | 24.5 | 60 | 59.99 | 59.93 | 8822 | 1 | 41.8 | 48903.7 | 3548 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:17 | Normal | 663.1 | 661.7 | 215.6 | 418.6 | 6.5 | 5.6 | 0.2 | 1.1 | 230.6 | 229.6 | 234.8 | 24.9 | 1.5 | 24.8 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 9072 | 1 | 41.9 | 48903.8 | 3548 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:18 | Normal | 643.5 | 649 | 204 | 380 | 6.8 | 5.9 | 0.2 | 1.2 | 230.2 | 227.4 | 235.6 | 25.7 | 1.5 | 25.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 9105 | 1 | 42 | 48904 | 3548 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:19 | Normal | 640.6 | 648.9 | 199.5 | 468 | 6.8 | 6.1 | 0.2 | 1.2 | 230.8 | 229 | 235.4 | 26.5 | 1.5 | 26.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9384 | 1 | 42.1 | 48904.1 | 3548 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:20 | Normal | 656.1 | 637.8 | 200.2 | 470.6 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 1.3 | 230.2 | 229 | 236.4 | 27.2 | 1.5 | 27 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 9634 | 1 | 42.3 | 48904.3 | 3548 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:21 | Normal | 668.7 | 633.8 | 208.8 | 418.3 | 6.6 | 6.8 | 0.3 | 1.3 | 230 | 228.2 | 236 | 27.8 | 1.5 | 27.6 | 60.02 | 59.85 | 59.92 | 9711 | 1 | 42.5 | 48904.5 | 3548 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:22 | Normal | 636.1 | 632.8 | 201.5 | 437.2 | 7.3 | 7 | 0.3 | 1.3 | 229.4 | 229.2 | 236 | 29.6 | 1.5 | 29.5 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 9912 | 1 | 42.6 | 48904.6 | 3548 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:23 | Normal | 656.7 | 640.6 | 201.9 | 469.9 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 1.3 | 230.2 | 228.8 | 237 | 29.4 | 1.5 | 29.3 | 59.99 | 60.08 | 60.1 | 10301 | 1 | 42.7 | 48904.8 | 3548 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:24 | Normal | 652.2 | 664.8 | 208 | 403.2 | 7.6 | 7.3 | 0.3 | 1.4 | 230.2 | 229 | 236.6 | 29.9 | 1.6 | 29.8 | 60.06 | 60 | 60.03 | 10449 | 1 | 42.9 | 48905 | 3548 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:25 | Normal | 645.3 | 641.8 | 208.4 | 388.5 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 1.4 | 230.4 | 229.6 | 236 | 30.5 | 1.5 | 30.4 | 60 | 60.09 | 60.04 | 10514 | 1 | 43.1 | 48905.1 | 3548 | 2.4 | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:26 | Normal | 649.4 | 638.4 | 231.1 | 553.7 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 1.4 | 230.8 | 229 | 236.6 | 31.9 | 1.5 | 31.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11022 | 1 | 43.2 | 48905.3 | 3548 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:27 | Normal | 630.2 | 634.8 | 245.6 | 559.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 1.5 | 230.4 | 229.6 | 236.2 | 32.8 | 1.5 | 32.6 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 11150 | 1 | 43.4 | 48905.5 | 3548 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:28 | Normal | 642.5 | 643.2 | 234.7 | 484.9 | 8 | 8 | 0.6 | 1.5 | 230.6 | 228.6 | 236.6 | 33.5 | 1.4 | 33.5 | 60.08 | 60.05 | 59.98 | 11182 | 1 | 43.6 | 48905.7 | 3548 | 2.6 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:29 | Normal | 651.3 | 646 | 204.5 | 506.7 | 8 | 8.1 | 0.9 | 1.5 | 230.2 | 230 | 236.2 | 33.6 | 1.5 | 33.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11498 | 1 | 43.8 | 48905.9 | 3548 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:30 | Normal | 646.6 | 623.4 | 216.9 | 547.8 | 8.1 | 8.3 | 0.8 | 1.5 | 230.2 | 229.4 | 237 | 33.5 | 1.5 | 33.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11615 | 1 | 44 | 48906.1 | 3548 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:31 | Normal | 638.1 | 615.9 | 228.3 | 498.3 | 8.3 | 8.5 | 1 | 1.6 | 230 | 230 | 236.8 | 34.2 | 1.5 | 34.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 11774 | 1 | 44.2 | 48906.3 | 3548 | 2.7 | 3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:32 | Wait | 773.3 | 775.4 | 721.8 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.3 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:33 | Wait | 772.4 | 774.5 | 722.1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 44.5 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:34 | Wait | 771.5 | 773.5 | 722.4 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 44.7 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:35 | Normal | 732.2 | 733.2 | 683.4 | 679.4 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 231.2 | 230.4 | 236.8 | 24.5 | 1.9 | 24.1 | 59.94 | 59.97 | 60.08 | 545 | 1 | 45 | 48906.4 | 3549 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:36 | Wait | 771 | 772.8 | 723.8 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:37 | Wait | 770.7 | 772.2 | 724 | 718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.2 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:39 | Wait | 769.7 | 771.1 | 725.4 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:41 | Wait | 769 | 770.4 | 725.6 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.4 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:41 | Wait | 768.5 | 769.7 | 725.8 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.5 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:43 | Normal | 747.1 | 747.1 | 704.2 | 696.3 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 230.8 | 228.4 | 234.2 | 18.4 | 2 | 18 | 60.01 | 60.01 | 60 | 39 | 1 | 45.6 | 48906.4 | 3549 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:43 | Wait | 769.1 | 769.6 | 726.4 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:45 | Wait | 768.5 | 768.9 | 726.5 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:45 | Wait | 768 | 768.6 | 726.8 | 718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:46 | Wait | 767.7 | 768.3 | 727.1 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.6 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:47 | Wait | 767.3 | 767.7 | 726.9 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.5 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:48 | Wait | 766.6 | 767.2 | 726.6 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 48906.4 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:49 | Normal | 735.3 | 735.4 | 697 | 688.2 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 228.8 | 235.6 | 22.4 | 2 | 22 | 59.93 | 60.08 | 60.01 | 201 | 1 | 45.6 | 48906.4 | 3549 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:50 | Wait | 765.7 | 766.7 | 726 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:51 | Wait | 765.7 | 766.4 | 725.8 | 717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.5 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:53 | Wait | 765.8 | 765.9 | 725.2 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:53 | Wait | 765.6 | 765.6 | 725.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:54 | Wait | 765 | 765.1 | 725 | 717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:55 | Wait | 765.3 | 765.6 | 724.6 | 717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:56 | Normal | 707.8 | 707.9 | 667.8 | 661.4 | 6.3 | 6.5 | 1.1 | 1.3 | 230.6 | 229.4 | 236.6 | 34.1 | 1.9 | 33.8 | 59.93 | 60.07 | 60 | 1354 | 1 | 45.4 | 48906.5 | 3549 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:57 | Wait | 765.9 | 766.3 | 724.5 | 717.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 07:58 | Wait | 766.5 | 766.8 | 724.5 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:00 | Wait | 765.8 | 766.2 | 724.1 | 718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 45.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:00 | Wait | 765.8 | 766.4 | 723.7 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:01 | Wait | 765.5 | 766.1 | 723.3 | 718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:02 | Wait | 765 | 765.5 | 723 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:03 | Wait | 764.5 | 765.4 | 722.4 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 234.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 827 | 0 | 45 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:05 | Wait | 763.5 | 764.3 | 721.8 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:05 | Wait | 763.6 | 764.3 | 721.5 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:06 | Wait | 763.3 | 763.7 | 720.9 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:07 | Wait | 763.5 | 763.8 | 721 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 44.7 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:08 | Wait | 763.8 | 764.5 | 720.8 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 44.7 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:09 | Wait | 763.7 | 764.2 | 720.8 | 717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 44.5 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:10 | Wait | 764.4 | 764.3 | 720.5 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 147 | 0 | 44.5 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:11 | Wait | 764.3 | 764 | 720 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 44.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:12 | Wait | 763.8 | 763.5 | 719.7 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:13 | Wait | 763.8 | 763.5 | 719.4 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:14 | Wait | 763.5 | 763 | 718.8 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 44.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:15 | Wait | 763.1 | 762.6 | 718.6 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:16 | Wait | 763 | 762.5 | 718.2 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:17 | Wait | 763.3 | 762.6 | 718 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:18 | Wait | 763.7 | 763.2 | 717.9 | 717.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:19 | Wait | 763.5 | 762.8 | 717.3 | 717.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:20 | Wait | 763.3 | 762.9 | 717 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:22 | Wait | 763.4 | 762.7 | 716.7 | 717.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:22 | Wait | 762.2 | 761.6 | 715.8 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:23 | Wait | 761.4 | 760.9 | 715.2 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:24 | Wait | 761.3 | 760.9 | 714.8 | 715.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 43.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:25 | Wait | 760.5 | 760.1 | 714.4 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:27 | Wait | 760.4 | 760.2 | 713.7 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 43.7 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:27 | Wait | 760 | 759.5 | 712.9 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43.7 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:28 | Wait | 758.9 | 759 | 712.4 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.5 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:29 | Wait | 757.8 | 758.1 | 711.7 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 43.6 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:30 | Wait | 757.1 | 757.3 | 711.7 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.5 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:31 | Wait | 756.8 | 757 | 711 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 43.6 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:33 | Wait | 756.8 | 756.6 | 710.7 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:34 | Wait | 756.8 | 756.4 | 710.5 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:34 | Wait | 756.8 | 756.1 | 710.1 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 256 | 0 | 43.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:36 | Wait | 758 | 756.9 | 710.4 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 43.4 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:37 | Wait | 757.4 | 756.9 | 710.1 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 43.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:38 | Wait | 756.8 | 756.2 | 709.7 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:39 | Wait | 757 | 756.5 | 709.4 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 43.3 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:40 | Wait | 756.9 | 756.4 | 709.5 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 43.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:41 | Wait | 757.3 | 756.8 | 709.5 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 43.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:42 | Wait | 757.3 | 756.7 | 709.7 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 350 | 0 | 43.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:43 | Wait | 757 | 756.6 | 709.9 | 713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 43.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:44 | Wait | 756.7 | 755.9 | 708.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.2 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:45 | Wait | 756.2 | 756 | 709.4 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 43.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:46 | Wait | 756.1 | 756.1 | 708.9 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 233 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:47 | Wait | 755.3 | 755.6 | 708.9 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:48 | Wait | 755.8 | 755.8 | 708.7 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:49 | Wait | 755.7 | 755.4 | 708.3 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 43.1 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:50 | Wait | 755.4 | 755.3 | 707.7 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 43 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:51 | Wait | 754.3 | 754 | 707 | 711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:52 | Wait | 754.1 | 754.2 | 707.2 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 227.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:53 | Wait | 753.1 | 753.3 | 706.1 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:54 | Wait | 752.9 | 753 | 706 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:55 | Wait | 753 | 752.6 | 705.5 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 42.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:56 | Wait | 751.6 | 751.2 | 704.9 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 42.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:57 | Wait | 750 | 749.9 | 704 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 42.8 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 08:58 | Wait | 749 | 749.1 | 703 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 42.7 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:00 | Wait | 748.9 | 748.5 | 702.4 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:01 | Wait | 749.5 | 748.3 | 702.2 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:02 | Wait | 749.3 | 748 | 702 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:03 | Wait | 748.3 | 747.1 | 701.3 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 43 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:04 | Wait | 748.3 | 747.7 | 701.3 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 226.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:05 | Wait | 748.8 | 747.4 | 700.9 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:07 | Wait | 748.4 | 747.1 | 700.3 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:08 | Wait | 748.1 | 746.9 | 699.8 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:10 | Wait | 747.8 | 746 | 698.9 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:13 | Wait | 745.5 | 743.8 | 697 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-28 09:14 | Wait | 744.9 | 744.5 | 697.6 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 42.9 | 48906.5 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001