## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-29 05:42 | Wait | 600.3 | 600.6 | 569.9 | 587.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 228 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.1 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-29 05:47 | Wait | 630.1 | 630.4 | 590.8 | 606.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.2 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:49 | Normal | 631.9 | 642.2 | 601.2 | 615.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.6 | 224.4 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 55 | 1 | 31.5 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:50 | Normal | 572.7 | 590.4 | 568.9 | 526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 226 | 231.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 635 | 1 | 32.8 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:51 | Normal | 541.9 | 602.6 | 530.9 | 484.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.8 | 226.8 | 231.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 665 | 1 | 33.6 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:52 | Normal | 490.9 | 622.4 | 521.4 | 483.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.2 | 226.2 | 231.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 680 | 1 | 34.2 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:53 | Normal | 489.5 | 612.5 | 506.3 | 485.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 228.4 | 225.8 | 231.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 688 | 1 | 34.7 | 12297.1 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:54 | Normal | 512 | 629 | 510.8 | 477.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 229.4 | 225.8 | 231.6 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 60.11 | 60.09 | 60.12 | 734 | 1 | 35.2 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:55 | Normal | 546.2 | 620.4 | 472.5 | 465 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 228.8 | 225.2 | 231.6 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 754 | 1 | 35.6 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:56 | Normal | 558.7 | 617.5 | 448 | 423.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229 | 226 | 231.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 773 | 1 | 35.9 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:57 | Normal | 564.6 | 587.5 | 501 | 450.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 227.4 | 231.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 799 | 1 | 36.3 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:58 | Normal | 537.8 | 629.3 | 446.6 | 477.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 227 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.1 | 59.95 | 60.03 | 840 | 1 | 36.6 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 05:59 | Normal | 533 | 594.2 | 466.8 | 511.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 227.2 | 232 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.93 | 60.01 | 857 | 1 | 37 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:00 | Normal | 495.1 | 593.8 | 417.2 | 544.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 228.6 | 231.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 885 | 1 | 37.3 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:01 | Normal | 446 | 629.8 | 442 | 547.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229 | 228.2 | 231.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.85 | 59.95 | 926 | 1 | 37.6 | 12297.2 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:02 | Normal | 417 | 608.6 | 513.4 | 523.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 227 | 230.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 953 | 1 | 37.9 | 12297.3 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:03 | Normal | 389 | 630.6 | 472 | 491.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 227.4 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.82 | 59.89 | 970 | 1 | 38.1 | 12297.3 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:04 | Normal | 392.6 | 623.1 | 434.2 | 494.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 229 | 227.6 | 231.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 1001 | 1 | 38.4 | 12297.3 | 1997 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:05 | Normal | 370.8 | 638.3 | 405.8 | 503.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 230.2 | 230.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 60 | 59.96 | 1015 | 1 | 38.6 | 12297.3 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:06 | Normal | 368 | 637 | 420.9 | 525.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 230.2 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.91 | 59.81 | 59.9 | 1050 | 1 | 38.8 | 12297.3 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:07 | Normal | 337.7 | 597.5 | 413.8 | 520.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 229.2 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1035 | 1 | 39 | 12297.3 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:08 | Normal | 332.2 | 602.4 | 394.1 | 596.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.2 | 230.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 1065 | 1 | 39.3 | 12297.4 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:09 | Normal | 304 | 591.3 | 403.6 | 580.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229 | 230 | 231 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.85 | 59.93 | 1089 | 1 | 39.5 | 12297.4 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:10 | Normal | 284.1 | 623.4 | 369.8 | 583.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1149 | 1 | 39.6 | 12297.4 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:11 | Normal | 287.9 | 636.5 | 385.9 | 570.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 227.6 | 229.6 | 230.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60.05 | 60.06 | 1172 | 1 | 39.8 | 12297.4 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:12 | Normal | 306.7 | 630.6 | 352.7 | 551.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.8 | 230.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 1190 | 1 | 40 | 12297.4 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:13 | Normal | 309.7 | 597.4 | 325.1 | 573.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 228.6 | 230.6 | 230.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1196 | 1 | 40.2 | 12297.5 | 1997 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:14 | Normal | 328 | 598.6 | 312.8 | 592.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 230.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1267 | 1 | 40.1 | 12297.5 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:15 | Normal | 330.9 | 627.2 | 261.2 | 608.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 230.4 | 230 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60.05 | 60 | 59.96 | 1300 | 1 | 40.2 | 12297.5 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:16 | Normal | 326.9 | 632.9 | 237.2 | 577.4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 232 | 230 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1339 | 1 | 40.5 | 12297.5 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:17 | Normal | 347.8 | 653.2 | 228.2 | 610.6 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 231.8 | 230 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1358 | 1 | 40.5 | 12297.5 | 1997 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:18 | Normal | 345.6 | 638.3 | 264.7 | 572.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.8 | 230.6 | 229.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1402 | 1 | 40.7 | 12297.6 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:19 | Normal | 321.9 | 639.2 | 279.8 | 587.3 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.4 | 231.6 | 230.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 1433 | 1 | 40.7 | 12297.6 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:20 | Normal | 322.9 | 658.8 | 268.4 | 606.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 233.4 | 230.4 | 2 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1467 | 1 | 40.8 | 12297.6 | 1997 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:21 | Normal | 339.3 | 668.6 | 257 | 618.4 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 232.2 | 230.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 60.04 | 60.14 | 60.09 | 1504 | 1 | 41 | 12297.6 | 1997 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:22 | Normal | 315.2 | 649.5 | 256.3 | 599 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 228.8 | 232.8 | 229.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1529 | 1 | 41.1 | 12297.7 | 1997 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:23 | Normal | 304.2 | 653.1 | 232.9 | 626.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 234 | 230 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1528 | 1 | 41.2 | 12297.7 | 1997 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:24 | Normal | 317.8 | 656.1 | 206.1 | 619.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 229 | 233.6 | 230.6 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 60.04 | 59.93 | 60.03 | 1551 | 1 | 41.2 | 12297.7 | 1997 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:25 | Normal | 351.3 | 665.2 | 278.8 | 619.5 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 234.8 | 230.8 | 2.3 | 2.4 | 3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1619 | 1 | 41.4 | 12297.7 | 1997 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:26 | Normal | 354.8 | 666.2 | 332 | 613.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 228.6 | 234.2 | 230.4 | 2.2 | 2.5 | 3 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 1658 | 1 | 41.5 | 12297.8 | 1997 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:27 | Normal | 382.1 | 653.4 | 374.9 | 610.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 229.2 | 236.8 | 230.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 60.03 | 59.95 | 60 | 1714 | 1 | 41.6 | 12297.8 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:28 | Normal | 419.7 | 673.8 | 376 | 563.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 228.8 | 237.6 | 230.8 | 2.1 | 3 | 3.3 | 60.02 | 59.89 | 59.97 | 1780 | 1 | 41.7 | 12297.8 | 1997 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:29 | Normal | 429.5 | 642.6 | 391.6 | 583.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 229 | 237.2 | 230.6 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 1838 | 1 | 41.8 | 12297.9 | 1997 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:30 | Normal | 435.4 | 660.2 | 387.8 | 576.1 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.8 | 238 | 230.8 | 2.3 | 3 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1868 | 1 | 41.9 | 12297.9 | 1997 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:31 | Normal | 470.9 | 659.5 | 390.5 | 617.8 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230.4 | 238.8 | 231 | 2.4 | 3 | 3.6 | 60 | 60.08 | 60.11 | 1944 | 1 | 42 | 12297.9 | 1997 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:32 | Normal | 485.3 | 683.5 | 405.1 | 617.5 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 229.8 | 238.8 | 231.4 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1967 | 1 | 42.1 | 12298 | 1997 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:33 | Normal | 474.9 | 658.3 | 380.7 | 622.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230 | 238.2 | 231.4 | 2.4 | 3 | 3.7 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 2005 | 1 | 42.2 | 12298 | 1997 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:34 | Normal | 497.8 | 648.9 | 376.8 | 616.1 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.8 | 237.8 | 230.6 | 2.5 | 3 | 3.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2039 | 1 | 42.2 | 12298 | 1997 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:35 | Normal | 489.1 | 663.1 | 445.8 | 593.2 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 230.2 | 239.8 | 231 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 59.94 | 60 | 59.95 | 2072 | 1 | 42.4 | 12298.1 | 1997 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:36 | Normal | 469.2 | 662.7 | 443.7 | 575.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 239.2 | 230.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2115 | 1 | 42.4 | 12298.1 | 1997 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:37 | Normal | 458.1 | 672.5 | 480.4 | 574.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 229.4 | 239.6 | 230.4 | 2.5 | 3.3 | 4 | 60.13 | 60.08 | 60.07 | 2102 | 1 | 42.6 | 12298.1 | 1997 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:38 | Normal | 412 | 694.6 | 541.3 | 565.4 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 229.6 | 239.4 | 231.4 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 2105 | 1 | 42.6 | 12298.2 | 1997 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:39 | Normal | 432.8 | 705.7 | 565.8 | 607.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 230.4 | 238.2 | 230.6 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 2051 | 1 | 42.7 | 12298.2 | 1997 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:40 | Normal | 433.9 | 704.6 | 591.7 | 642.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 229 | 240.6 | 230.4 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 2039 | 1 | 42.8 | 12298.2 | 1997 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:41 | Normal | 503 | 715.9 | 613.9 | 597.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 229 | 239.2 | 231.2 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 2009 | 1 | 42.9 | 12298.3 | 1997 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:42 | Normal | 502.8 | 714.1 | 585.2 | 615.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 229.6 | 239.4 | 230.8 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 2048 | 1 | 42.9 | 12298.3 | 1997 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:43 | Normal | 487.1 | 713.4 | 559.6 | 543.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 229.8 | 239.2 | 230.4 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 60.1 | 59.96 | 60.02 | 2086 | 1 | 43 | 12298.3 | 1997 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:44 | Normal | 451.8 | 719.8 | 599.8 | 585.3 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.7 | 229.6 | 238.6 | 231 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 2081 | 1 | 43.1 | 12298.4 | 1997 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:45 | Normal | 426.9 | 714.4 | 568.2 | 556.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.7 | 229.4 | 241.4 | 230.8 | 2.5 | 3.4 | 4 | 60 | 60 | 60.02 | 2102 | 1 | 43.2 | 12298.4 | 1997 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:46 | Normal | 444.1 | 716.3 | 511.3 | 547.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 229.8 | 241 | 230.8 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 60.01 | 60.08 | 60.07 | 2128 | 1 | 43.3 | 12298.4 | 1997 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:47 | Normal | 471 | 715.5 | 492.8 | 562.4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 229.4 | 240.8 | 230.8 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 60.13 | 60.05 | 60.13 | 2177 | 1 | 43.4 | 12298.5 | 1998 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:48 | Fault | 738.7 | 738.8 | 680.3 | 702.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1964 | 2 | 43.4 | 12298.5 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:49 | Wait | 739.4 | 739.5 | 680.4 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 43.5 | 12298.5 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:50 | Wait | 740 | 740.2 | 681 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 43.6 | 12298.5 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:51 | Wait | 739.5 | 739.7 | 681.3 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 43.8 | 12298.5 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:52 | Normal | 665.8 | 723.5 | 626.9 | 662 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 242.6 | 230.8 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 2176 | 1 | 43.8 | 12298.5 | 1998 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:53 | Wait | 740.6 | 740.7 | 681.9 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 43.8 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:54 | Wait | 741.2 | 741.4 | 682.1 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.03 | 59.96 | 0 | 0 | 43.9 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:55 | Wait | 741.3 | 741.5 | 682.5 | 706.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:56 | Wait | 742 | 742.2 | 682.8 | 707 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 221.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:57 | Wait | 742.5 | 742.2 | 683.1 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:58 | Wait | 743 | 742.7 | 683.1 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 06:59 | Wait | 743.7 | 743.5 | 683.3 | 707.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 225.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:00 | Normal | 736.2 | 737.4 | 673.9 | 701 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 232.6 | 230.6 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:01 | Wait | 744.5 | 743.5 | 683.6 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:02 | Wait | 743.6 | 743.3 | 684.2 | 709.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:03 | Wait | 745.2 | 743.6 | 684.4 | 709.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:05 | Wait | 745.4 | 744.7 | 684.7 | 710 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:05 | Wait | 745.9 | 744.7 | 684.9 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:06 | Wait | 746.4 | 745.6 | 685 | 710.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:07 | Wait | 746.9 | 746.1 | 685.7 | 711 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:08 | Normal | 717.7 | 732.7 | 655.3 | 686 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 229.4 | 241.6 | 231 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1558 | 1 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:09 | Wait | 747.7 | 746.1 | 685.7 | 711.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 219 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:10 | Wait | 747.7 | 746.4 | 686.1 | 711.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 220 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:11 | Wait | 748.2 | 746.4 | 686.5 | 712 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 219 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:12 | Wait | 748.1 | 747.1 | 686.8 | 712.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 222.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:14 | Wait | 748.5 | 748.1 | 686.9 | 712.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 220 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:15 | Wait | 749.2 | 748.5 | 687.5 | 712.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 221.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:17 | Wait | 748.9 | 748.8 | 687.8 | 713.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-29 07:22 | Wait | 750.5 | 750.7 | 689.4 | 714.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:27 | Wait | 751.4 | 753 | 690.7 | 715.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:32 | Wait | 751.2 | 754.4 | 692.1 | 715.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:37 | Wait | 752 | 757.6 | 692.8 | 715.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 215.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:42 | Wait | 752.2 | 759.4 | 693.8 | 715.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:47 | Wait | 752.6 | 759.9 | 695.2 | 715.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.6 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:52 | Wait | 753.3 | 762 | 695.9 | 716 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 07:57 | Wait | 753.3 | 762 | 696.5 | 715.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:02 | Wait | 752.6 | 761.5 | 697.3 | 714.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:07 | Wait | 752.2 | 760.3 | 696.9 | 713.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 44.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:12 | Wait | 752.2 | 760.2 | 698.1 | 713.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 44.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:17 | Wait | 752.1 | 761 | 698.9 | 713.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:22 | Wait | 751.1 | 759.8 | 699.5 | 712 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:27 | Wait | 750.8 | 758.7 | 699.7 | 711.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 223.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 44.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:32 | Wait | 749.1 | 757.3 | 699.6 | 709.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:37 | Wait | 749.4 | 757.7 | 700.8 | 709.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:42 | Wait | 748.6 | 756.3 | 700.8 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 44.6 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:47 | Wait | 748.6 | 755.3 | 701.8 | 709 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.6 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:52 | Wait | 747 | 753.3 | 701.2 | 707.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 08:57 | Wait | 744.8 | 750.6 | 700.7 | 704.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 44.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:02 | Wait | 743.3 | 748.4 | 699.4 | 702.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 228.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 44.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:07 | Wait | 742.6 | 746.9 | 699.7 | 702.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:12 | Wait | 742.8 | 746.2 | 699.2 | 701.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:17 | Wait | 742 | 744.6 | 698 | 700.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:22 | Wait | 740.5 | 743.3 | 697.9 | 699.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:27 | Wait | 740.2 | 743.4 | 699.1 | 698.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:32 | Wait | 739.1 | 743.5 | 699.3 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:37 | Fault | 738.2 | 741.9 | 698.8 | 696.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:42 | Wait | 736 | 738.6 | 697.2 | 694.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:47 | Wait | 733.8 | 736.5 | 695.3 | 693 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 45.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:52 | Wait | 734 | 736.5 | 695.9 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 220.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 09:57 | Wait | 734.2 | 737.8 | 696.8 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.2 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:02 | Wait | 733 | 736.3 | 695.7 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 220.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:07 | Wait | 731.8 | 735 | 694.6 | 689.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 223.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:12 | Wait | 729.9 | 732.5 | 692.7 | 686.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.6 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:17 | Wait | 729.7 | 732.9 | 693.5 | 685.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:22 | Wait | 728.9 | 732.8 | 692.2 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:27 | Wait | 727.1 | 729.5 | 689.6 | 683.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:32 | Wait | 724.7 | 727.9 | 688.4 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:37 | Wait | 726.2 | 730.7 | 689.9 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:42 | Wait | 724.7 | 729 | 688.8 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:47 | Wait | 722.1 | 726.3 | 687.3 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 216.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:52 | Wait | 720.6 | 726.7 | 685.6 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 10:57 | Wait | 722.3 | 727.5 | 686.1 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:02 | Wait | 723.5 | 727 | 687.2 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 47.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:07 | Wait | 722.8 | 726.1 | 685.8 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:12 | Wait | 722.6 | 724.6 | 685 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:17 | Wait | 720.8 | 721.6 | 682.9 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:22 | Wait | 720.8 | 722.6 | 682.5 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:27 | Wait | 719.8 | 721.5 | 681.5 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:32 | Wait | 717.3 | 718.5 | 680.4 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:37 | Wait | 717.7 | 719 | 679.9 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:42 | Wait | 716.9 | 718 | 678.1 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:47 | Wait | 715.2 | 717.8 | 678.7 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:52 | Wait | 717.6 | 721.1 | 681 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 11:57 | Wait | 714.9 | 718.3 | 678 | 671.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:02 | Wait | 715.5 | 719.1 | 677.9 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 49.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:07 | Wait | 713.7 | 715.9 | 676.6 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:12 | Wait | 712.8 | 715.5 | 675.9 | 668.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.2 | 221 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:17 | Wait | 711.9 | 715.2 | 675.1 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:22 | Wait | 710.6 | 712.9 | 673.6 | 667.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:27 | Wait | 709.3 | 711.5 | 671.8 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:32 | Wait | 709.5 | 711.6 | 672.2 | 668.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:37 | Wait | 709.6 | 709.8 | 670.4 | 667.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:42 | Wait | 712.8 | 715 | 675.9 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:47 | Wait | 712.4 | 713.4 | 674.1 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 223.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:52 | Wait | 712.7 | 712.4 | 671.7 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 12:57 | Wait | 711.8 | 711.7 | 672 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:02 | Wait | 710.8 | 711.5 | 672.9 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:07 | Wait | 714.5 | 716.1 | 676.3 | 672.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 223 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:12 | Wait | 710.5 | 710.9 | 670.9 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:17 | Wait | 711.5 | 711.5 | 671.1 | 670.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.4 | 221.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.01 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:22 | Wait | 712 | 712.6 | 672.9 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 215.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:27 | Wait | 715.8 | 718.1 | 678.6 | 672.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 223.8 | 216 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:32 | Wait | 711.7 | 715.1 | 675.3 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:37 | Wait | 711.8 | 715.2 | 675.8 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:42 | Wait | 713.4 | 715 | 674.2 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:47 | Wait | 714.6 | 716.4 | 674.6 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:52 | Wait | 714.1 | 714.8 | 674.3 | 670.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 13:57 | Wait | 713.9 | 715.1 | 674.1 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:02 | Wait | 716.7 | 717.6 | 677 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:07 | Wait | 715.4 | 716.8 | 676.1 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:12 | Wait | 716.4 | 717.7 | 677.5 | 672.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:17 | Wait | 715.2 | 716 | 674.3 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 223.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:22 | Wait | 715.5 | 715.8 | 672.9 | 671 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 50 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:27 | Wait | 716 | 717.4 | 676 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:32 | Wait | 717.7 | 718.6 | 675.4 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:37 | Wait | 717.6 | 718.9 | 676.4 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 45.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:42 | Wait | 720.1 | 723.7 | 680.8 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:47 | Wait | 721.6 | 723.5 | 680.3 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:52 | Wait | 720.9 | 723.6 | 680.9 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 14:57 | Wait | 720.9 | 723.4 | 681.1 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:02 | Wait | 719.6 | 722.5 | 680.5 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:07 | Wait | 721.3 | 723.9 | 680.1 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:12 | Wait | 721.4 | 724.2 | 680.4 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:17 | Wait | 721.4 | 723.9 | 679.7 | 678.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 46.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:22 | Wait | 721.6 | 723.7 | 679.9 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:27 | Wait | 720.4 | 723.3 | 680 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 219.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 49.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:32 | Wait | 720.8 | 724.2 | 680.5 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 218.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:37 | Wait | 721 | 725.5 | 682.1 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 221.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:42 | Wait | 721.2 | 725.8 | 682.6 | 678.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:47 | Wait | 719.5 | 723.8 | 680.5 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:52 | Wait | 719.9 | 724.6 | 681.4 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 15:57 | Wait | 719 | 724.6 | 681.3 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 217.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:02 | Wait | 719.3 | 725.3 | 681.6 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:07 | Wait | 717.8 | 724.8 | 681 | 678.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:12 | Wait | 717 | 724.2 | 679.7 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 218.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 0 | 0 | 49.9 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:17 | Wait | 714.3 | 722.4 | 678.1 | 677.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:22 | Wait | 711.7 | 720.3 | 676.5 | 673.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 217.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:27 | Wait | 709.3 | 718.9 | 675.2 | 667.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 218 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:32 | Wait | 706.5 | 717 | 673.1 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:37 | Wait | 702.9 | 714 | 670.5 | 660 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12298.7 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:42 | Normal | 450.8 | 683.6 | 538.6 | 586.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 227.4 | 241.2 | 228.4 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 60.01 | 59.92 | 59.99 | 2325 | 1 | 48.9 | 12298.9 | 1998 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:47 | Normal | 417.5 | 630.8 | 546.8 | 552.2 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 227.6 | 238.2 | 228 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 59.91 | 59.96 | 59.98 | 2319 | 1 | 48.1 | 12299.1 | 1998 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:52 | Normal | 447 | 636.6 | 571.1 | 562.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.4 | 235.6 | 227.6 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2007 | 1 | 47.2 | 12299.2 | 1998 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 16:57 | Normal | 387.6 | 623.6 | 558.8 | 581.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 232.8 | 226.2 | 2 | 2.6 | 3.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1685 | 1 | 46.5 | 12299.4 | 1998 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:02 | Normal | 385.7 | 612.6 | 372.5 | 559.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 231.4 | 227.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 1429 | 1 | 46.1 | 12299.5 | 1998 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:07 | Normal | 322.9 | 608 | 318.6 | 570 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 227.2 | 227.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1221 | 1 | 45.8 | 12299.6 | 1998 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:12 | Normal | 327.5 | 528.8 | 344.5 | 507.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 226 | 226.4 | 227.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 1004 | 1 | 45.7 | 12299.7 | 1998 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:17 | Normal | 298.6 | 609.4 | 313.8 | 494 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225 | 227.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 870 | 1 | 45.7 | 12299.8 | 1998 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:22 | Normal | 214.1 | 590 | 292.1 | 502.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226 | 225.2 | 228 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 703 | 1 | 45.8 | 12299.9 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:27 | Normal | 199 | 581.9 | 367.3 | 443.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 224.8 | 228 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 597 | 1 | 46 | 12299.9 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:32 | Normal | 295.3 | 617.4 | 405.6 | 515.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222 | 229 | 1.7 | 1.2 | 1 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 553 | 1 | 46.1 | 12300 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:37 | Normal | 175.4 | 584.6 | 306.4 | 463.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 221.2 | 230 | 1.5 | 1.4 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 508 | 1 | 46.2 | 12300 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:42 | Normal | 169.2 | 567.9 | 213 | 513.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 220.8 | 229.6 | 1.6 | 1 | 1.4 | 60.01 | 60.08 | 60 | 488 | 1 | 46.1 | 12300.1 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:47 | Normal | 193.8 | 473.9 | 238.2 | 457.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219 | 229.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 503 | 1 | 46 | 12300.1 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:52 | Normal | 201.4 | 341.5 | 202.5 | 307 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 219.8 | 229.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 506 | 1 | 45.6 | 12300.1 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-29 17:57 | Normal | 176.3 | 194.9 | 177.5 | 181.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.2 | 228.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 488 | 1 | 44.8 | 12300.2 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0