## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-03 06:00 | Wait | 584.6 | 584.2 | 572.1 | 568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 28.2 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:05 | Wait | 620.8 | 620.4 | 593.2 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 31.6 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-03 06:09 | Normal | 481.9 | 495 | 449 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 59.9 | 59.89 | 59.93 | 467 | 1 | 33.4 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:12 | Normal | 456.5 | 478.8 | 368.8 | 485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 519 | 1 | 35.2 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:15 | Normal | 454.3 | 394.1 | 346.7 | 454.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231.4 | 1.9 | 1.5 | 3 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 556 | 1 | 36.2 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:16 | Normal | 420.8 | 352.7 | 406.1 | 385.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 560 | 1 | 36.5 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:16 | Normal | 459.9 | 412.8 | 313.7 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 231.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 536 | 1 | 35.8 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:18 | Normal | 386.4 | 367.6 | 347 | 382.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 564 | 1 | 36.8 | 48405.5 | 3404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:21 | Normal | 367.7 | 344.8 | 305.5 | 310.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 229.4 | 230.4 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60 | 651 | 1 | 37.9 | 48405.6 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 06:23 | Normal | 343.3 | 304.5 | 272.1 | 339.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231.8 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 59.87 | 60.04 | 59.96 | 684 | 1 | 38.5 | 48405.6 | 3404 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:25 | Normal | 344.1 | 300.9 | 233.4 | 272.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 719 | 1 | 39 | 48405.6 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:26 | Normal | 362.6 | 335 | 199 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 231.2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 757 | 1 | 39.1 | 48405.6 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:27 | Normal | 305.2 | 278.6 | 205.4 | 206.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.8 | 227.2 | 231.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 738 | 1 | 39.3 | 48405.7 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:28 | Normal | 289.2 | 269.2 | 202.4 | 198.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 744 | 1 | 39.5 | 48405.7 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:29 | Normal | 282.7 | 241.5 | 202 | 201 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 60.04 | 59.97 | 725 | 1 | 39.6 | 48405.7 | 3404 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:30 | Normal | 230.3 | 201.7 | 210.7 | 200.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 698 | 1 | 39.8 | 48405.7 | 3404 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:31 | Normal | 232 | 207.6 | 202.9 | 199 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 60.14 | 60.03 | 60.13 | 712 | 1 | 39.9 | 48405.7 | 3404 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:32 | Normal | 220.7 | 272 | 208.3 | 204.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 229.8 | 2 | 1.4 | 1.8 | 60.03 | 60.1 | 60.02 | 774 | 1 | 40 | 48405.7 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:33 | Normal | 211.3 | 231.3 | 199.7 | 205.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231.2 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 763 | 1 | 40.2 | 48405.7 | 3404 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:34 | Normal | 207.2 | 242.8 | 236.7 | 201 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.4 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 60.08 | 60.13 | 60.07 | 794 | 1 | 40.1 | 48405.7 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:35 | Normal | 200.6 | 254.4 | 225.6 | 202.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.12 | 60.04 | 60.1 | 806 | 1 | 40.2 | 48405.8 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:36 | Normal | 212.2 | 287.7 | 200.1 | 223.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 60.15 | 60.05 | 60.1 | 836 | 1 | 40.3 | 48405.8 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:37 | Normal | 271.3 | 367.7 | 199.4 | 206.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.8 | 230.6 | 232.4 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 973 | 1 | 40.5 | 48405.8 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:38 | Normal | 317.7 | 398.4 | 202.1 | 215.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.6 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 60 | 60.04 | 60 | 1066 | 1 | 40.6 | 48405.8 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:39 | Normal | 339.3 | 405.6 | 220.9 | 216.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 229.8 | 230.2 | 230.6 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 60.13 | 60.09 | 60.12 | 1120 | 1 | 40.7 | 48405.8 | 3404 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:40 | Normal | 367.3 | 403.6 | 216.5 | 216 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231.4 | 2.8 | 1.4 | 3.1 | 59.95 | 60.1 | 60.05 | 1165 | 1 | 40.8 | 48405.8 | 3404 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:41 | Normal | 371.4 | 454.2 | 199.9 | 229.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 229.6 | 229.8 | 230.6 | 2.9 | 1.5 | 3 | 60.07 | 60.02 | 60.07 | 1214 | 1 | 40.9 | 48405.9 | 3404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:42 | Normal | 411.9 | 450.3 | 218.8 | 226.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 231.2 | 3.5 | 1.4 | 3.3 | 60.01 | 60.13 | 60.08 | 1260 | 1 | 41 | 48405.9 | 3404 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:43 | Normal | 411.2 | 456.6 | 230.4 | 243 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 232 | 3.7 | 1.4 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1301 | 1 | 41.1 | 48405.9 | 3404 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:44 | Normal | 459.5 | 474.9 | 199.3 | 247.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230 | 230.4 | 231.4 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 60.02 | 60.1 | 60.08 | 1355 | 1 | 41.2 | 48405.9 | 3404 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:45 | Normal | 499.2 | 512.5 | 202.1 | 262.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230 | 226.6 | 232.2 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 60.11 | 60.1 | 60.13 | 1442 | 1 | 41.3 | 48405.9 | 3404 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:46 | Normal | 502.3 | 614.3 | 204.4 | 255.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230 | 227 | 231 | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 60.08 | 60.09 | 60.1 | 1563 | 1 | 41.4 | 48406 | 3404 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:47 | Normal | 575.1 | 627.4 | 239.6 | 257.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.6 | 231.4 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 1733 | 1 | 41.5 | 48406 | 3404 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:48 | Normal | 598 | 621 | 237 | 268.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.4 | 229 | 231.8 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 1753 | 1 | 41.6 | 48406 | 3404 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:49 | Normal | 623.9 | 614 | 238.6 | 293.8 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230 | 228 | 230.4 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 60.16 | 60.01 | 60.07 | 1846 | 1 | 41.7 | 48406.1 | 3404 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:50 | Normal | 631.2 | 646.2 | 211.4 | 275.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228.6 | 231.2 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 60.12 | 60.04 | 60.08 | 1884 | 1 | 41.8 | 48406.1 | 3404 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:51 | Normal | 648 | 646.7 | 199.3 | 248.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 230 | 227.4 | 231 | 4.9 | 1.6 | 5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1933 | 1 | 41.9 | 48406.1 | 3404 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:52 | Normal | 568.3 | 636.5 | 206.1 | 207.2 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.6 | 229 | 231.6 | 4.7 | 1.4 | 4.6 | 60.06 | 60 | 60.02 | 1869 | 1 | 42 | 48406.2 | 3404 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:53 | Normal | 552.9 | 621 | 201.5 | 199.5 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 230 | 226.8 | 231 | 4.6 | 1.4 | 4.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1825 | 1 | 42.1 | 48406.2 | 3404 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:54 | Normal | 595.7 | 646.3 | 207.5 | 200.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 229.4 | 231.4 | 4.8 | 1.5 | 4.8 | 60 | 59.97 | 60 | 1964 | 1 | 42.2 | 48406.2 | 3404 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:55 | Normal | 577 | 606.7 | 217.5 | 199.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 229.8 | 231.4 | 5 | 1.3 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1947 | 1 | 42.2 | 48406.2 | 3404 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:56 | Normal | 594.1 | 610.1 | 220 | 199.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230.2 | 227.6 | 232.4 | 5.2 | 1.4 | 5.2 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 2018 | 1 | 42.3 | 48406.3 | 3404 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:57 | Normal | 626.5 | 642.6 | 201.8 | 200.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 229.6 | 228.8 | 232.2 | 5.2 | 1.6 | 5.1 | 59.91 | 59.96 | 59.9 | 2172 | 1 | 42.4 | 48406.3 | 3404 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:58 | Normal | 613.1 | 657.1 | 207.8 | 279.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 229.8 | 229.4 | 231.4 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2322 | 1 | 42.5 | 48406.4 | 3404 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 06:59 | Normal | 662.2 | 659.2 | 201.8 | 295.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230.2 | 228.2 | 231.8 | 6.2 | 1.7 | 5.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2443 | 1 | 42.5 | 48406.4 | 3404 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:01 | Normal | 697.2 | 658.2 | 199.2 | 237.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229.4 | 228.6 | 232.6 | 6.6 | 1.8 | 6.6 | 59.9 | 59.99 | 59.99 | 2652 | 1 | 42.8 | 48406.5 | 3404 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:02 | Normal | 674.7 | 662.6 | 201.8 | 268 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 230 | 228 | 231.2 | 6.5 | 1.8 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2719 | 1 | 42.8 | 48406.5 | 3405 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:03 | Normal | 683.7 | 674.6 | 204.8 | 250.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 229.8 | 228.6 | 231.8 | 6.9 | 1.8 | 6.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2759 | 1 | 42.9 | 48406.6 | 3405 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:04 | Normal | 669.4 | 671.3 | 199.8 | 264.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.2 | 230.4 | 228 | 232.4 | 7.2 | 1.8 | 7.1 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 2786 | 1 | 43 | 48406.6 | 3405 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:06 | Normal | 629.5 | 647.5 | 199.8 | 242.7 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 229.4 | 230.2 | 232.6 | 7.3 | 1.6 | 7.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2841 | 1 | 43 | 48406.7 | 3405 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:06 | Normal | 628.8 | 673.9 | 207.2 | 214.3 | 2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 229.8 | 227.2 | 231.6 | 7.7 | 1.6 | 7.6 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3021 | 1 | 43.1 | 48406.7 | 3405 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:07 | Normal | 642.7 | 655.9 | 200.5 | 217.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 229.8 | 229 | 233.4 | 8.3 | 1.6 | 8.2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 3177 | 1 | 43.2 | 48406.8 | 3405 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:08 | Normal | 626.5 | 654.5 | 229.9 | 248 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 230 | 227.2 | 231.8 | 8.9 | 1.5 | 8.9 | 59.99 | 59.89 | 59.95 | 3416 | 1 | 43.2 | 48406.8 | 3405 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:09 | Normal | 604.3 | 588 | 200.2 | 247 | 3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 229.2 | 228 | 231.8 | 9.9 | 1.4 | 10 | 59.96 | 59.87 | 59.93 | 3649 | 1 | 43.3 | 48406.9 | 3405 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:10 | Normal | 624.8 | 583 | 201.5 | 255.8 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 228.8 | 232.2 | 11 | 1.4 | 11 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3970 | 1 | 43.4 | 48406.9 | 3405 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:11 | Normal | 646.8 | 547.4 | 209.6 | 363.3 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0.4 | 229.6 | 227.4 | 232.2 | 12.1 | 1.4 | 12.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4502 | 1 | 43.5 | 48407 | 3405 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:12 | Normal | 644.2 | 540.1 | 202.3 | 365.4 | 3.6 | 2.9 | 0 | 0.4 | 229.8 | 229 | 232 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4678 | 1 | 43.5 | 48407.1 | 3405 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:13 | Normal | 657.2 | 537.4 | 199.5 | 317.6 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0.4 | 229 | 228.6 | 233 | 13 | 1.5 | 13 | 59.94 | 59.8 | 59.85 | 4917 | 1 | 43.6 | 48407.2 | 3405 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:14 | Normal | 681.8 | 554.9 | 228.9 | 413.1 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0.5 | 229.8 | 229.4 | 232.4 | 13.6 | 1.6 | 13.5 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 5218 | 1 | 43.7 | 48407.3 | 3405 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:15 | Normal | 665.1 | 554 | 199.8 | 456.8 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0.5 | 229.6 | 228.4 | 232.8 | 14.4 | 1.5 | 14.4 | 59.97 | 60.03 | 60 | 5441 | 1 | 43.7 | 48407.3 | 3405 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:16 | Normal | 669.9 | 536.6 | 200.4 | 413.5 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0.5 | 229 | 229.6 | 231.8 | 14.7 | 1.5 | 14.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5521 | 1 | 43.9 | 48407.4 | 3405 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:18 | Normal | 645 | 605.5 | 213.4 | 409.1 | 4.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 228.8 | 229.8 | 233 | 16 | 1.4 | 16 | 59.98 | 60 | 60 | 5879 | 1 | 43.9 | 48407.5 | 3405 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:19 | Normal | 666.6 | 638.5 | 236.3 | 364.2 | 4.4 | 3.7 | 0 | 0.5 | 229.2 | 229 | 233.2 | 16 | 1.5 | 15.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6020 | 1 | 43.9 | 48407.6 | 3405 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:20 | Normal | 666.8 | 675 | 203 | 369.6 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0.6 | 229.2 | 229.6 | 232.6 | 16.5 | 1.6 | 16.4 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 6337 | 1 | 44.1 | 48407.7 | 3405 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:20 | Normal | 658.3 | 648.4 | 212.6 | 402.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 0.6 | 229.4 | 229 | 233.4 | 16.8 | 1.5 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6441 | 1 | 44.1 | 48407.8 | 3405 | 1.6 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:21 | Normal | 666.7 | 669.6 | 205.9 | 360.7 | 4.8 | 4 | 0 | 0.6 | 229.2 | 230 | 234 | 17.6 | 1.6 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6593 | 1 | 44.2 | 48408 | 3405 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:22 | Normal | 653 | 652.1 | 199.6 | 329.2 | 5 | 4.1 | 0 | 0.6 | 229.4 | 229.6 | 233.2 | 17.7 | 1.5 | 17.6 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 6705 | 1 | 44.3 | 48408.1 | 3405 | 1.7 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:23 | Normal | 675.4 | 657.1 | 200.7 | 330.5 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0.6 | 230.2 | 229.8 | 233.4 | 18.3 | 1.5 | 18.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6886 | 1 | 44.4 | 48408.2 | 3405 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:24 | Normal | 655.3 | 686.3 | 199.7 | 285.9 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 229.6 | 228.8 | 233 | 18.5 | 1.6 | 18.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 7020 | 1 | 44.4 | 48408.3 | 3405 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:25 | Normal | 638.1 | 667.1 | 204.5 | 229.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 229 | 229.8 | 233.8 | 19.3 | 1.5 | 19.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 7164 | 1 | 44.6 | 48408.4 | 3405 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:26 | Normal | 655.8 | 666 | 200.1 | 246.4 | 5.4 | 4.8 | 0.1 | 0.7 | 230 | 228.2 | 234 | 20 | 1.5 | 19.9 | 60.01 | 60.1 | 60.05 | 7390 | 1 | 44.6 | 48408.5 | 3405 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:27 | Normal | 661 | 646.9 | 242.8 | 234.1 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 0.7 | 229.8 | 228 | 234.8 | 20.3 | 1.6 | 20.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 7634 | 1 | 44.8 | 48408.7 | 3405 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:29 | Normal | 669.7 | 652.9 | 246.2 | 268.3 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 0.8 | 228.8 | 230.4 | 233.8 | 22.3 | 1.4 | 22.2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 7881 | 1 | 44.8 | 48408.8 | 3405 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:29 | Normal | 643.3 | 643.5 | 219.2 | 246.3 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 228.6 | 230 | 234.2 | 22.1 | 1.5 | 21.9 | 59.98 | 59.95 | 60.04 | 7989 | 1 | 44.9 | 48408.9 | 3405 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-03 07:34 | Normal | 647 | 649.8 | 225.3 | 312.9 | 6.3 | 6.1 | 0.3 | 0.9 | 228.2 | 229 | 235.2 | 24.7 | 1.6 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 8746 | 1 | 45.5 | 48409.6 | 3405 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 07:39 | Normal | 641.4 | 625.4 | 207.3 | 368.1 | 6.8 | 6.9 | 0.9 | 1 | 229 | 230.4 | 234.6 | 26.8 | 1.4 | 26.7 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 9338 | 1 | 46.1 | 48410.4 | 3405 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 07:44 | Normal | 656.6 | 630.4 | 217.5 | 420.6 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | 1.1 | 228.6 | 229 | 234 | 29.9 | 1.5 | 29.9 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 10353 | 1 | 46.8 | 48411.2 | 3405 | 2.3 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 07:49 | Normal | 628.2 | 641.9 | 209.5 | 415.2 | 8 | 7.8 | 2 | 1.3 | 228.8 | 230.2 | 234.2 | 31.8 | 1.4 | 31.7 | 59.96 | 59.89 | 59.96 | 10963 | 1 | 47.5 | 48412.1 | 3405 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 07:54 | Wait | 764.5 | 767.6 | 719.7 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 48412.8 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 07:59 | Wait | 760.8 | 764.3 | 720.8 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 48412.8 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:04 | Wait | 759.5 | 762.9 | 720.4 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 48412.8 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:09 | Wait | 739 | 741 | 698 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 48413 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:14 | Wait | 758.8 | 762.3 | 719.4 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 48413 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:19 | Wait | 735.9 | 739.8 | 697.1 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48413.1 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:24 | Wait | 736.5 | 740.1 | 696.1 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48413.3 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:29 | Wait | 739.1 | 742.7 | 697.8 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 48413.3 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:34 | Wait | 765.8 | 769.5 | 724.7 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 48413.4 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:39 | Wait | 730.3 | 733.7 | 689.3 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 48413.4 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:44 | Wait | 763.9 | 766.7 | 722.1 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 48413.6 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:49 | Normal | 627.4 | 630 | 597.2 | 596 | 5.8 | 6 | 1.5 | 1.5 | 229 | 230.8 | 234.8 | 28.3 | 1.5 | 28.3 | 59.98 | 60.1 | 60.01 | 3584 | 1 | 47.9 | 48413.6 | 3405 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:54 | Wait | 758 | 762 | 717.2 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 48413.8 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 08:59 | Wait | 724 | 728.5 | 684.2 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 48413.8 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:04 | Normal | 698.7 | 700.1 | 657.3 | 656.8 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 229.6 | 233 | 16 | 1.8 | 15.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 143 | 1 | 47.7 | 48413.8 | 3405 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:09 | Wait | 742.1 | 749.8 | 706.5 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 48413.9 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:14 | Wait | 748.1 | 751.3 | 707.3 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 48413.9 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:19 | Wait | 748.5 | 749.1 | 705.1 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 48414.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:24 | Wait | 747.9 | 751.4 | 706.7 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:29 | Wait | 734.8 | 743 | 700.9 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:34 | Wait | 734.7 | 742.2 | 698.9 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:39 | Wait | 744.4 | 748.9 | 704.8 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 48414.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:44 | Wait | 737.2 | 742.1 | 697.9 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 48414.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:49 | Wait | 737.1 | 741.7 | 697.2 | 697.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:54 | Wait | 735 | 740.3 | 697.3 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 09:59 | Wait | 737.9 | 740.7 | 695.7 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:04 | Wait | 732.9 | 736.6 | 692.8 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:09 | Wait | 730.7 | 735.7 | 692.9 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:14 | Wait | 730.3 | 732.4 | 689.3 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:19 | Wait | 729.7 | 731.7 | 689 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:24 | Wait | 729.6 | 733 | 689 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:29 | Wait | 727.6 | 731.6 | 687.2 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:34 | Wait | 729.3 | 729.4 | 686 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:39 | Wait | 727 | 729.1 | 686.4 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:44 | Wait | 726.3 | 728.3 | 686.1 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.7 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:49 | Wait | 727.1 | 728 | 685 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:54 | Wait | 725.5 | 727.6 | 686.1 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 10:59 | Wait | 724 | 725.1 | 683.5 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.6 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:04 | Wait | 723.3 | 724.8 | 682 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 281 | 0 | 47.7 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:09 | Wait | 722.8 | 726.1 | 683.2 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.7 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:14 | Wait | 723.5 | 724.7 | 682.7 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:19 | Wait | 725.5 | 724.7 | 681.9 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.7 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:24 | Wait | 723.9 | 723 | 681 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:29 | Wait | 724.9 | 723.3 | 680 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:34 | Wait | 725.7 | 725.9 | 682.3 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.8 | 48414.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:39 | Wait | 723.9 | 725.3 | 681 | 687.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:44 | Wait | 721.9 | 723.1 | 679.6 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:49 | Wait | 719.5 | 720.3 | 676.5 | 683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:54 | Wait | 719 | 721.2 | 678.8 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 11:59 | Normal | 708.9 | 709.6 | 666.2 | 672.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 232.8 | 12.1 | 2 | 11.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 48.5 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:04 | Wait | 718.7 | 719.3 | 676.1 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:09 | Wait | 722.1 | 723.5 | 679.2 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 48414.4 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:14 | Normal | 542.7 | 581.2 | 523.7 | 500.7 | 6.5 | 6.3 | 1.6 | 1.5 | 228.2 | 229 | 235.6 | 26.7 | 1.4 | 26.7 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 8945 | 1 | 48.8 | 48414.6 | 3406 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:19 | Wait | 734 | 733.2 | 686.8 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 140 | 0 | 49 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:24 | Wait | 744.6 | 746.8 | 703.5 | 702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:29 | Wait | 730.1 | 731.5 | 688.9 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.3 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:34 | Wait | 726.5 | 727.2 | 683 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:39 | Wait | 723.6 | 724 | 680.1 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:44 | Wait | 721.4 | 723.6 | 679.2 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:49 | Wait | 718.2 | 721.9 | 678.3 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:54 | Wait | 721.4 | 723.3 | 678.8 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 12:59 | Wait | 721.1 | 723.5 | 680.8 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 48414.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:04 | Wait | 723.1 | 724.6 | 681.3 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.7 | 48414.9 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:09 | Wait | 720.3 | 721.1 | 678.1 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 48414.9 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:14 | Normal | 692.9 | 693.4 | 660.1 | 663 | 5.8 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 228.4 | 230 | 235.8 | 32.8 | 1.7 | 32.4 | 60 | 60.02 | 60 | 499 | 1 | 49.9 | 48414.9 | 3406 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:19 | Wait | 721.5 | 723.3 | 680.6 | 684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48414.9 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:24 | Wait | 672.9 | 675 | 633.3 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 48414.9 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:29 | Wait | 735 | 737.6 | 694.9 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 48415 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:34 | Normal | 595.9 | 572.2 | 509.3 | 563.4 | 3.9 | 4.4 | 1 | 0.9 | 229 | 229 | 233.6 | 18.7 | 1.4 | 18.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6095 | 1 | 49.2 | 48415.1 | 3406 | 1 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:39 | Wait | 733.2 | 736.3 | 694.3 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48415.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:44 | Wait | 729.4 | 732.1 | 690.4 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 48415.2 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:49 | Wait | 745.5 | 747.2 | 701.3 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3797 | 0 | 48.1 | 48415.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:54 | Wait | 737.1 | 739.6 | 696.8 | 696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 48415.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 13:59 | Wait | 726.3 | 727.5 | 684.6 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 48415.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:04 | Normal | 600.7 | 576.5 | 574.7 | 565.5 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 1.2 | 227.2 | 227.6 | 233.6 | 20.9 | 1.4 | 21 | 60 | 60.03 | 60 | 7278 | 1 | 46 | 48415.4 | 3406 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:09 | Normal | 548.4 | 550.8 | 586.9 | 549.4 | 4.8 | 5.2 | 1 | 1.3 | 227.4 | 227 | 232 | 21.4 | 1.4 | 21.4 | 59.95 | 59.89 | 59.93 | 7447 | 1 | 48.9 | 48415.6 | 3406 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:14 | Normal | 591.6 | 609.1 | 549.6 | 565.8 | 5.1 | 5.7 | 1.5 | 1.5 | 226.6 | 227.6 | 232.8 | 24.5 | 1.3 | 24.5 | 60 | 59.93 | 59.97 | 8113 | 1 | 49.4 | 48416.2 | 3406 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:19 | Normal | 609.1 | 606.9 | 581.9 | 585.3 | 4.3 | 4.8 | 1 | 1.1 | 226.8 | 228 | 232.2 | 22.2 | 1.4 | 22.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7233 | 1 | 48.8 | 48416.4 | 3406 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:24 | Normal | 602.1 | 625.7 | 580.4 | 614.2 | 4.6 | 4.7 | 1.1 | 1 | 227.2 | 228.6 | 231.8 | 21.4 | 1.4 | 21.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 7591 | 1 | 45.2 | 48416.6 | 3406 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:29 | Normal | 610.5 | 625 | 595.2 | 484.7 | 4.8 | 5 | 1.1 | 1.3 | 226.4 | 225.4 | 231.8 | 23.2 | 1.4 | 23.2 | 59.9 | 59.89 | 59.93 | 8010 | 1 | 49 | 48417.3 | 3406 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:34 | Wait | 759.5 | 764.9 | 720.5 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 48417.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:39 | Normal | 604.2 | 603.6 | 533 | 470.4 | 5.1 | 5.5 | 1.3 | 1.6 | 226.4 | 225.2 | 231.8 | 24.5 | 1.4 | 24.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 8324 | 1 | 46.2 | 48418.2 | 3406 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:44 | Wait | 755.7 | 761.4 | 716.7 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 48418.7 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:49 | Wait | 720.7 | 721.2 | 678.9 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 48418.7 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:54 | Normal | 497.8 | 523.3 | 584.3 | 580.9 | 7.6 | 8.5 | 1.5 | 1.2 | 226.6 | 224.8 | 232.6 | 32.8 | 1.4 | 32.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7734 | 1 | 46.9 | 48418.8 | 3406 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 14:59 | Normal | 582.7 | 621.5 | 591.8 | 627.6 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 226 | 224.4 | 230.8 | 14.8 | 1.4 | 14.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6209 | 1 | 46.5 | 48419 | 3406 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:04 | Normal | 604.1 | 616.9 | 580.6 | 522.6 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 226.6 | 224.8 | 229.4 | 14.1 | 1.4 | 14.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5050 | 1 | 49.6 | 48419.4 | 3406 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:09 | Wait | 723.6 | 725.3 | 682.3 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 223 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 48419.8 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:14 | Normal | 588.8 | 575.5 | 572.8 | 602.9 | 3.6 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 226.4 | 225.6 | 230.8 | 18 | 1.3 | 18 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6282 | 1 | 47.3 | 48420.1 | 3406 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:19 | Wait | 738.3 | 743.5 | 700.5 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 48420.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:24 | Wait | 743.4 | 750.8 | 707.2 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 48420.3 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:29 | Normal | 590.9 | 588.3 | 523.2 | 584.9 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 226.8 | 226.8 | 231 | 16 | 1.4 | 15.9 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 5641 | 1 | 48.5 | 48420.7 | 3406 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:34 | Normal | 580.8 | 610 | 507 | 578 | 5.2 | 8.8 | 2.5 | 1 | 228.2 | 227.4 | 234 | 32.2 | 1.5 | 32.1 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 10707 | 1 | 47.1 | 48421.5 | 3407 | 1.1 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:39 | Normal | 599.7 | 600.2 | 409.6 | 550.1 | 4.8 | 8.6 | 2.4 | 1 | 230.6 | 230.4 | 236.6 | 29.1 | 1.4 | 29.2 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 9999 | 1 | 44.9 | 48422.3 | 3407 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:44 | Normal | 605.7 | 620.1 | 510.5 | 573 | 3.1 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 230.2 | 229.2 | 234.8 | 15.6 | 1.4 | 15.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5687 | 1 | 47.1 | 48423 | 3407 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:49 | Normal | 548.6 | 606.3 | 506.1 | 524.7 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 230 | 229.8 | 234.6 | 12.2 | 1.4 | 12.3 | 59.88 | 59.94 | 59.92 | 4685 | 1 | 49.2 | 48423.6 | 3407 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:54 | Normal | 551.9 | 622.1 | 575.4 | 331.1 | 3.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 229.8 | 231.8 | 235.8 | 22.9 | 1.5 | 22.9 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 8005 | 1 | 49.8 | 48424.2 | 3407 | 0.9 | 1.3 | 1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 15:59 | Normal | 472.8 | 628.6 | 591 | 358.7 | 3.2 | 6.4 | 1.5 | 0.8 | 229.6 | 230.6 | 234 | 20.9 | 1.5 | 20.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 7354 | 1 | 49.4 | 48424.9 | 3407 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:04 | Normal | 472.6 | 617.9 | 593.5 | 304.9 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 230.4 | 229 | 233.4 | 16 | 1.4 | 16 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 6141 | 1 | 49.1 | 48425.4 | 3407 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:10 | Normal | 558.8 | 623.1 | 584.1 | 323.8 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 0.8 | 229.6 | 228.4 | 234.2 | 17.9 | 1.4 | 18 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6546 | 1 | 48.8 | 48426 | 3407 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:14 | Normal | 619.4 | 630 | 610.7 | 281.4 | 2.1 | 4.7 | 0.9 | 0.8 | 229.4 | 228.2 | 234.4 | 16.2 | 1.4 | 16.1 | 59.89 | 59.92 | 59.93 | 5857 | 1 | 48.6 | 48426.5 | 3407 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:19 | Normal | 603 | 618.4 | 563.2 | 240.7 | 1.9 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 230.2 | 227.6 | 233 | 13.2 | 1.4 | 13.3 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 4990 | 1 | 48.2 | 48426.9 | 3407 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:24 | Normal | 550.2 | 607 | 463.2 | 207.4 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 228.8 | 231.8 | 7.4 | 1.4 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2972 | 1 | 47.8 | 48427.3 | 3407 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:30 | Normal | 610.6 | 642.4 | 390.4 | 280.4 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 230 | 228.4 | 232.4 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 2875 | 1 | 47.3 | 48427.6 | 3407 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:35 | Normal | 577 | 598.6 | 310.8 | 225.8 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 228.6 | 232.8 | 5.5 | 1.4 | 5.5 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 2190 | 1 | 46.8 | 48427.8 | 3408 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:40 | Normal | 483.1 | 624.1 | 227.8 | 220.9 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 230.4 | 228.6 | 231.6 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 1761 | 1 | 46 | 48427.9 | 3408 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:44 | Normal | 352.4 | 605.2 | 214.5 | 205.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.4 | 3.7 | 1.6 | 3.7 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 1384 | 1 | 45.2 | 48428.1 | 3408 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:50 | Normal | 414.1 | 556.6 | 199.4 | 214.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 231.4 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1149 | 1 | 48.5 | 48428.2 | 3408 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 16:54 | Normal | 449 | 598.1 | 213.3 | 237 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 231.2 | 2.9 | 1.6 | 3.3 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 1051 | 1 | 49.6 | 48428.3 | 3408 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:00 | Normal | 340.6 | 528.4 | 201.3 | 222.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 231.2 | 2.4 | 1.6 | 3 | 59.92 | 60.02 | 59.97 | 845 | 1 | 49 | 48428.3 | 3408 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:04 | Normal | 226.7 | 437.7 | 198.2 | 212.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 60.09 | 60.02 | 654 | 1 | 48.1 | 48428.4 | 3408 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:10 | Normal | 199.9 | 295.8 | 189.1 | 244.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 227.8 | 231.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 539 | 1 | 46.7 | 48428.5 | 3408 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:14 | Normal | 199.3 | 387.1 | 199.9 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 60 | 60.03 | 469 | 1 | 46.3 | 48428.5 | 3408 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:20 | Normal | 199.5 | 446.7 | 155.1 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 231.2 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 456 | 1 | 49.7 | 48428.5 | 3408 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:24 | Normal | 199.8 | 480.2 | 190.3 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.6 | 2 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 390 | 1 | 48.7 | 48428.6 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:30 | Normal | 201.9 | 422.4 | 220.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 354 | 1 | 47.2 | 48428.6 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:34 | Normal | 183.9 | 359 | 211.9 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 2 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 333 | 1 | 45.7 | 48428.6 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:40 | Normal | 218 | 453.8 | 198.7 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226 | 229.2 | 1 | 1.5 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 337 | 1 | 49.4 | 48428.7 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:44 | Normal | 195 | 196.8 | 200.7 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 60.02 | 60.08 | 60.06 | 334 | 1 | 48 | 48428.7 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-03 17:50 | Normal | 199.9 | 202 | 181.3 | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.2 | 228.6 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 343 | 1 | 45.3 | 48428.7 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0