## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-30 05:41 | Wait | 595.4 | 595.7 | 565.9 | 582.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 29.5 | 12300.2 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 05:46 | Wait | 627.7 | 628 | 588.3 | 603.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 33 | 12300.2 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 05:51 | Normal | 224.1 | 615.4 | 592 | 480.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229 | 225.8 | 232.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 60.08 | 60.17 | 60.08 | 668 | 1 | 35.4 | 12300.2 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 05:56 | Normal | 206 | 609.2 | 546.8 | 490.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.2 | 225.4 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.89 | 59.98 | 754 | 1 | 37.6 | 12300.3 | 1999 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 06:01 | Normal | 204 | 621.1 | 455.1 | 520.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.4 | 232.2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 903 | 1 | 39.1 | 12300.3 | 1999 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 06:06 | Normal | 244.6 | 626.6 | 472.4 | 589.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 228.8 | 229.8 | 231.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1047 | 1 | 40 | 12300.4 | 1999 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 06:11 | Normal | 244.3 | 649.5 | 348.2 | 608 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 230.6 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 1177 | 1 | 41.2 | 12300.5 | 1999 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-30 06:18 | Normal | 331.7 | 660.1 | 310.7 | 591.3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.2 | 232.2 | 231.4 | 2 | 2 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1402 | 1 | 42 | 12300.7 | 1999 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:20 | Normal | 363.8 | 648.3 | 286.6 | 583 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.4 | 232.8 | 231 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 1511 | 1 | 42.2 | 12300.7 | 1999 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:21 | Normal | 371 | 633.9 | 310.6 | 573.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.4 | 233.6 | 231.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1541 | 1 | 42.3 | 12300.7 | 2000 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:22 | Normal | 349.6 | 672.3 | 261.2 | 626.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 228.8 | 232.4 | 230.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 1548 | 1 | 42.4 | 12300.8 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:23 | Normal | 337.7 | 659.9 | 263.6 | 600.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 234 | 231 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1594 | 1 | 42.6 | 12300.8 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:24 | Normal | 321.6 | 638.3 | 313.1 | 611.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 235.2 | 231.6 | 2 | 2.4 | 2.9 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1593 | 1 | 42.6 | 12300.8 | 2000 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:25 | Normal | 335.7 | 642.1 | 347.7 | 612 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.6 | 234 | 231.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1646 | 1 | 42.7 | 12300.8 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:27 | Normal | 363.7 | 664.9 | 388.9 | 599.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 236.4 | 231.4 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 60 | 59.9 | 60.03 | 1745 | 1 | 43 | 12300.9 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:28 | Normal | 345.6 | 641.5 | 468.4 | 554 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 237.2 | 231.4 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 1781 | 1 | 43.1 | 12300.9 | 2000 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:29 | Normal | 443.9 | 653.3 | 481.5 | 516.9 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 230 | 237 | 231.2 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 60 | 59.95 | 60.01 | 1828 | 1 | 43.3 | 12301 | 2000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:30 | Normal | 450 | 663.3 | 486 | 520.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 230 | 237 | 231.2 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 60.01 | 60.13 | 60.06 | 1886 | 1 | 43.3 | 12301 | 2000 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:31 | Normal | 447.8 | 674.3 | 506.8 | 530.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 229 | 238.4 | 230.8 | 2.3 | 3 | 3.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1898 | 1 | 43.4 | 12301 | 2000 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:32 | Normal | 449.9 | 656.2 | 492.9 | 515.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 238.2 | 231.2 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1953 | 1 | 43.5 | 12301.1 | 2000 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:33 | Normal | 463 | 652.1 | 522.6 | 552 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 238.8 | 230.8 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 60.02 | 60.12 | 60.07 | 1998 | 1 | 43.6 | 12301.1 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:34 | Normal | 435.2 | 683.8 | 526.2 | 623.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 229 | 237.8 | 231 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2036 | 1 | 43.7 | 12301.1 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:35 | Normal | 429.9 | 660.5 | 550.7 | 622.9 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 238 | 230.8 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 59.92 | 60 | 59.97 | 2069 | 1 | 43.7 | 12301.2 | 2000 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:36 | Normal | 452.1 | 653.2 | 547 | 633.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 239.8 | 231.4 | 2.3 | 3.4 | 4 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 2125 | 1 | 43.8 | 12301.2 | 2000 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:37 | Normal | 447.8 | 688.3 | 543.5 | 642.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 229.6 | 239.2 | 231 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 2058 | 1 | 44 | 12301.2 | 2000 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:38 | Normal | 467 | 694.8 | 520.2 | 617.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 229.8 | 239.6 | 231 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2081 | 1 | 44 | 12301.3 | 2000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:39 | Normal | 440.5 | 687.1 | 510.2 | 589.9 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 240.8 | 231.2 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 2053 | 1 | 44.2 | 12301.3 | 2000 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:40 | Normal | 426.6 | 702.4 | 561.6 | 593.7 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 229.4 | 239.4 | 231 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 59.96 | 60.04 | 60 | 2057 | 1 | 44.2 | 12301.3 | 2000 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:41 | Normal | 437.6 | 705.2 | 556.2 | 649 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 241 | 231.2 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 60.05 | 59.98 | 60 | 2045 | 1 | 44.4 | 12301.4 | 2000 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:42 | Normal | 452.7 | 712.6 | 495.9 | 595.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 229.2 | 238 | 231 | 2.2 | 3 | 3.7 | 60 | 59.96 | 59.97 | 2025 | 1 | 44.4 | 12301.4 | 2000 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:43 | Normal | 461.9 | 701.4 | 450.8 | 528.1 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 230.2 | 240.6 | 231.8 | 2.4 | 3.4 | 4 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 2089 | 1 | 44.5 | 12301.4 | 2000 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:44 | Normal | 487 | 701.3 | 430.9 | 485.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 230.8 | 240.6 | 231.4 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 60.03 | 60.12 | 59.98 | 2132 | 1 | 44.5 | 12301.5 | 2000 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:45 | Normal | 497.9 | 710.9 | 415 | 449.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 230.6 | 240.2 | 231.4 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 2094 | 1 | 44.6 | 12301.5 | 2000 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:46 | Normal | 500.1 | 701.9 | 392.6 | 444.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 229.4 | 241.8 | 230.8 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 2127 | 1 | 44.8 | 12301.5 | 2000 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:47 | Normal | 519.7 | 702.2 | 424.4 | 439.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 230.6 | 242.2 | 231.2 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 60 | 59.96 | 60.07 | 2223 | 1 | 44.9 | 12301.6 | 2000 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:48 | Normal | 521.3 | 707.3 | 427.4 | 437.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 229.6 | 241.6 | 231.6 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 2253 | 1 | 45 | 12301.6 | 2000 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:49 | Normal | 522 | 707.1 | 428 | 438 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 230.2 | 241.8 | 231.6 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 60.03 | 60 | 59.97 | 2283 | 1 | 45 | 12301.6 | 2000 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:50 | Wait | 735.4 | 735.4 | 677 | 700.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.94 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:51 | Wait | 735.6 | 735.6 | 677.2 | 700.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 218.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 0 | 45.2 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:52 | Wait | 735.9 | 735.9 | 677.1 | 700.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.3 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:53 | Fault | 736.5 | 736.2 | 677.6 | 701.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 228.4 | 220.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 1257 | 2 | 45.3 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:54 | Wait | 737.1 | 736.6 | 677.9 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:55 | Wait | 737.2 | 736.5 | 678 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.4 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:56 | Wait | 737.6 | 736.8 | 678.2 | 703 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:57 | Wait | 738.1 | 737.2 | 678.4 | 703.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:58 | Wait | 738.5 | 737.7 | 678.5 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 06:59 | Wait | 739.3 | 737.4 | 678.8 | 704 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:00 | Normal | 726.5 | 725.8 | 666.3 | 693.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 235 | 231.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:01 | Fault | 739.7 | 739.1 | 679.2 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 221 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.02 | 60 | 1822 | 2 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:02 | Wait | 740.1 | 739.1 | 679.4 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 221.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:03 | Wait | 740.8 | 738.7 | 679.8 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 220.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:04 | Wait | 741.4 | 739 | 680 | 705.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:05 | Wait | 741.9 | 739.1 | 680.4 | 706.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.8 | 219.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:06 | Wait | 741.7 | 740 | 680.5 | 706.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:07 | Wait | 742.4 | 740.9 | 681.1 | 707 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 217 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:08 | Wait | 743 | 740.1 | 681 | 706.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 221.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:09 | Wait | 743.4 | 740.8 | 681.3 | 707.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:10 | Wait | 743.7 | 741 | 681.4 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:11 | Wait | 743.1 | 740.8 | 681.8 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227 | 221.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:12 | Wait | 743.8 | 741.7 | 682 | 708 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:13 | Wait | 743.6 | 741.8 | 682.1 | 708.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 220.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:14 | Wait | 743.9 | 742.4 | 682 | 708.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:15 | Wait | 743.8 | 742.7 | 681.9 | 708 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 220.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:16 | Wait | 744.2 | 743.5 | 682.3 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 221.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:17 | Wait | 744.3 | 744.2 | 682.5 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 217.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:18 | Wait | 744.3 | 744.2 | 682.7 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 220 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:19 | Wait | 744.5 | 744.5 | 682.7 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 220.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:20 | Wait | 744.6 | 744.6 | 683.3 | 709.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.04 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:25 | Wait | 744.7 | 745.4 | 684 | 708.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226 | 219.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.04 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:27 | Wait | 745.2 | 747.5 | 684.7 | 709.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 221 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:28 | Wait | 744.6 | 747.7 | 684.5 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 220.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:29 | Wait | 745.4 | 748.9 | 685 | 709.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 221 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.5 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:30 | Wait | 745.5 | 748.6 | 685.2 | 709.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:31 | Wait | 745.5 | 749.7 | 685.4 | 709.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:32 | Wait | 745.6 | 749.8 | 685 | 709.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:33 | Normal | 729.2 | 733.4 | 670.1 | 693.9 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 230.2 | 240.8 | 230.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 60 | 60.03 | 59.96 | 25 | 1 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:34 | Wait | 745.4 | 749.7 | 686.3 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:35 | Wait | 745.6 | 751.2 | 686.4 | 709.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 45.6 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:36 | Wait | 745.8 | 752 | 686.2 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 220.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:37 | Wait | 745.9 | 752.1 | 686.5 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.6 | 226.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:38 | Wait | 745.8 | 752.2 | 687.1 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:39 | Wait | 745.7 | 752.9 | 687.4 | 710.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 219.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:40 | Wait | 745.7 | 752 | 687.3 | 709.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:41 | Wait | 745.9 | 753.6 | 687.6 | 710 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-30 07:46 | Wait | 745.7 | 754.7 | 688.8 | 709.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 07:51 | Wait | 746 | 755 | 690 | 709.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 07:56 | Wait | 746.4 | 755.3 | 690.6 | 709.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.4 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:01 | Wait | 746 | 755.1 | 690.8 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.6 | 216.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:06 | Wait | 744.8 | 753.3 | 690.9 | 707.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.6 | 217.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:11 | Wait | 743.9 | 752.9 | 691.4 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 45.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:16 | Wait | 742.8 | 752.7 | 691.9 | 704.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.4 | 217.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 46.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:21 | Wait | 742.8 | 751.5 | 692.2 | 703.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:26 | Wait | 742 | 750.7 | 692.5 | 702.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:31 | Wait | 741.1 | 748.6 | 692.9 | 701 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.4 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:36 | Wait | 740.1 | 747.8 | 692.8 | 700 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:41 | Wait | 739.9 | 747.4 | 693.5 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:46 | Wait | 738.6 | 746.1 | 693.9 | 698.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:51 | Wait | 738 | 744.6 | 694.2 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 08:56 | Wait | 737.9 | 745.2 | 694.5 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:01 | Wait | 736.5 | 742.5 | 693.7 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:06 | Wait | 736.1 | 740.9 | 693.7 | 694.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.2 | 219 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:11 | Wait | 737.3 | 741.3 | 692.6 | 695.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:16 | Wait | 735.6 | 739.6 | 692.7 | 694.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 220 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:21 | Wait | 734.1 | 737.9 | 693.3 | 692.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:26 | Wait | 732.9 | 737.1 | 692.6 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224 | 215 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:31 | Wait | 731.6 | 735.7 | 691.6 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:36 | Wait | 730.6 | 734.2 | 691.8 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.6 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:41 | Wait | 729.6 | 734.3 | 692.1 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:46 | Wait | 729.4 | 734 | 691.5 | 687.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:51 | Normal | 729.9 | 733.1 | 691.1 | 687.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 218.6 | 224.2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 60.08 | 59.92 | 60.03 | 0 | 1 | 47.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 09:56 | Wait | 731.2 | 736.1 | 693.9 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:01 | Wait | 728.7 | 733.5 | 692.9 | 685.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 214.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:06 | Wait | 727.8 | 731.7 | 690.9 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:11 | Wait | 727.9 | 731.4 | 690.4 | 685.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:16 | Wait | 728 | 731.7 | 690.1 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:21 | Wait | 726.8 | 730.4 | 688.7 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:26 | Wait | 727.6 | 729.5 | 685.8 | 685.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:31 | Wait | 727 | 731.4 | 688.5 | 685.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:36 | Wait | 726.5 | 731.4 | 688.3 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 216.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:41 | Wait | 725.4 | 728.3 | 685.9 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:46 | Wait | 723 | 725.7 | 682.3 | 681.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:51 | Wait | 722.1 | 726.3 | 682.5 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 10:56 | Wait | 723.5 | 728.2 | 685.4 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:01 | Wait | 721.2 | 727.6 | 685.6 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:06 | Wait | 721.3 | 726.8 | 685 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:11 | Wait | 720.5 | 724.9 | 683.8 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:16 | Wait | 719.5 | 724.7 | 681.5 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:21 | Wait | 719.6 | 723.6 | 682.8 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:26 | Wait | 720.9 | 723.2 | 682.5 | 675.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:31 | Wait | 719 | 721 | 679.8 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:36 | Wait | 717 | 718.1 | 678.1 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:41 | Wait | 717.2 | 720 | 679.6 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:46 | Wait | 717.8 | 721.4 | 680.6 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:51 | Wait | 717 | 719.1 | 678.2 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 11:56 | Wait | 714.9 | 716.7 | 675.6 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:01 | Wait | 713.5 | 716.3 | 675.1 | 671.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:06 | Wait | 712.9 | 715.1 | 674.1 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:11 | Wait | 713.7 | 716.6 | 676.5 | 671.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:16 | Wait | 710.2 | 712.9 | 674.3 | 668.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:21 | Wait | 711.7 | 715.6 | 676.7 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:26 | Wait | 711.2 | 715.4 | 675.6 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:31 | Wait | 711.9 | 714.3 | 673.7 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:36 | Wait | 708.4 | 710.8 | 670.2 | 667.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:41 | Wait | 708.4 | 712.4 | 671.8 | 666.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:46 | Wait | 708.6 | 712.7 | 672.7 | 666.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 48.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:51 | Wait | 708.9 | 713.1 | 671.8 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 12:56 | Fault | 709.9 | 713 | 672.8 | 666.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:01 | Wait | 709.5 | 712 | 672 | 666.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:06 | Wait | 707.8 | 712 | 671.9 | 665.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:11 | Wait | 710.1 | 713.1 | 672 | 669.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:16 | Wait | 710.6 | 714 | 672.5 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:21 | Wait | 711.1 | 714.5 | 672.8 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:26 | Wait | 711.9 | 714.2 | 672.7 | 670.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:31 | Wait | 708.9 | 710.7 | 669.9 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:36 | Wait | 712.9 | 714.8 | 674 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:41 | Wait | 712.5 | 714.5 | 673.7 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 217 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:46 | Wait | 711.9 | 714.7 | 673 | 669.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 214.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:51 | Wait | 711.2 | 713.9 | 671.6 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 13:56 | Wait | 711.4 | 713.5 | 671.7 | 668.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 215.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:01 | Wait | 712.9 | 713.6 | 672.2 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:06 | Wait | 712.5 | 713.9 | 673.9 | 669 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:11 | Wait | 712.1 | 714 | 672.4 | 668.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:16 | Wait | 713.7 | 717.1 | 675.3 | 669.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 215.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:21 | Wait | 716.4 | 719.3 | 677.1 | 671.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 215.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:26 | Wait | 715.2 | 719.7 | 678 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 216.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:31 | Wait | 714.5 | 717.9 | 676.9 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.8 | 215.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:36 | Wait | 716.8 | 720.3 | 679.1 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 212.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:41 | Wait | 718.4 | 722.7 | 681.7 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:46 | Wait | 717.4 | 721 | 679.8 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.6 | 215.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:51 | Wait | 717.9 | 720.7 | 678.4 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 216 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 14:56 | Wait | 718 | 721.5 | 679.9 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:01 | Wait | 720.5 | 724.3 | 682.6 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 219.8 | 211.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:06 | Wait | 719.5 | 722.1 | 679.6 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 214.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:11 | Wait | 719.7 | 722.7 | 679.5 | 677.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:16 | Wait | 721.2 | 723.6 | 679.6 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 215.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:21 | Wait | 722 | 725.1 | 681.1 | 678.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 215.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:26 | Wait | 721.8 | 725.6 | 682.4 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:31 | Wait | 720.2 | 724.5 | 682.1 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 215.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:36 | Wait | 721.4 | 727.3 | 684.2 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 217 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:41 | Wait | 721.1 | 727.8 | 685.1 | 679.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 217.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:46 | Wait | 721.1 | 727.2 | 684.2 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 215.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 47.3 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:51 | Wait | 721.1 | 728 | 684.8 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 45.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 15:56 | Wait | 720.9 | 728.3 | 685.4 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:01 | Fault | 719.8 | 727.8 | 684.8 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 49.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:06 | Wait | 718.9 | 727.2 | 683.6 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225 | 217.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:11 | Wait | 717 | 725.5 | 682 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 217.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:16 | Normal | 705.5 | 715.4 | 671.7 | 669 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 238.4 | 228 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 48.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:21 | Wait | 712.5 | 723.4 | 680.2 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.1 | 12301.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:26 | Wait | 709.4 | 721.5 | 678.5 | 666.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 218 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 0 | 0 | 45.1 | 12301.9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:31 | Wait | 705.8 | 719 | 676.7 | 658 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 224.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12301.9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:36 | Normal | 571.1 | 703.1 | 566 | 540.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 227 | 241.2 | 227.8 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 60.01 | 59.94 | 60.05 | 2375 | 1 | 49.5 | 12301.9 | 2000 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:41 | Normal | 599.1 | 696.4 | 581.7 | 578.1 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 226.4 | 239 | 228 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2366 | 1 | 48.8 | 12302 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:46 | Normal | 539.3 | 646 | 528 | 598.4 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 227.6 | 239.8 | 228.4 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2410 | 1 | 48 | 12302.2 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:51 | Normal | 382.3 | 626.7 | 529.6 | 590.3 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 236.4 | 229 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2014 | 1 | 47.3 | 12302.4 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 16:56 | Normal | 369.2 | 600.7 | 579.3 | 583 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 233 | 228.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 60.04 | 60.1 | 60.07 | 1675 | 1 | 46.9 | 12302.5 | 2000 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:01 | Normal | 397.3 | 616 | 530.4 | 554.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226 | 232.6 | 229 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1499 | 1 | 46.8 | 12302.7 | 2000 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:06 | Normal | 308.7 | 575.5 | 554.1 | 585 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.2 | 226.8 | 231 | 229 | 1.8 | 2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1238 | 1 | 46.8 | 12302.8 | 2001 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:11 | Normal | 259.9 | 585.8 | 422.2 | 569.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 225.8 | 228.2 | 229 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1043 | 1 | 46.9 | 12302.9 | 2001 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:16 | Normal | 209.7 | 581.8 | 361.7 | 572.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.2 | 228 | 229.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 908 | 1 | 46.9 | 12302.9 | 2001 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:21 | Normal | 199.6 | 578.1 | 319.5 | 459.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 225.6 | 228.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 767 | 1 | 46.9 | 12303 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:26 | Normal | 203 | 583.5 | 484.6 | 457.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.6 | 223.4 | 229.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 59.95 | 59.97 | 656 | 1 | 47 | 12303.1 | 2001 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:31 | Normal | 211.4 | 518.4 | 531 | 458.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223 | 229.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 578 | 1 | 47.1 | 12303.1 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:36 | Normal | 249.6 | 553 | 512.3 | 550 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 223.4 | 229 | 1.5 | 1 | 1.2 | 60.06 | 59.99 | 60.08 | 542 | 1 | 47.3 | 12303.2 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:41 | Normal | 170.4 | 552.6 | 350.1 | 514.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 223.8 | 229.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 509 | 1 | 47.3 | 12303.2 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:46 | Normal | 218.8 | 528.9 | 209.6 | 495.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 222.4 | 229.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.08 | 60.05 | 508 | 1 | 47.1 | 12303.3 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:51 | Normal | 203.7 | 366.6 | 195.1 | 320 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.6 | 230.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 499 | 1 | 46.9 | 12303.3 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-30 17:56 | Normal | 185.5 | 209.6 | 188.4 | 190.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 222.8 | 230.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60.04 | 59.99 | 59.97 | 497 | 1 | 46.4 | 12303.3 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0