## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-31 05:40 | Wait | 593.1 | 593.5 | 561.3 | 584.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 30.6 | 12303.4 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-31 05:45 | Wait | 625.4 | 625.7 | 584.1 | 604.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 12303.4 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-31 05:50 | Normal | 200.5 | 568.1 | 594.7 | 606.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.6 | 224.8 | 232.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 60.07 | 59.91 | 60.01 | 650 | 1 | 36.8 | 12303.4 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-31 05:55 | Normal | 226.3 | 622.2 | 533.9 | 524.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226 | 233 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 60.01 | 59.89 | 59.98 | 751 | 1 | 38.7 | 12303.4 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 05:58 | Normal | 228.2 | 633.2 | 482.7 | 510.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.8 | 228.6 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 836 | 1 | 39.6 | 12303.5 | 2002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 05:59 | Normal | 219.6 | 605.8 | 451.6 | 472.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230.4 | 228.6 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 824 | 1 | 39.9 | 12303.5 | 2002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:00 | Normal | 211.8 | 601.9 | 446.1 | 472.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 229.8 | 227.8 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 59.94 | 59.99 | 861 | 1 | 40.2 | 12303.5 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:01 | Normal | 214.6 | 572.8 | 426.4 | 462.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 230 | 226.4 | 233.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 845 | 1 | 40.1 | 12303.5 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:02 | Normal | 218.6 | 580.4 | 441.2 | 530.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 227.4 | 233.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 60.03 | 60.08 | 60.13 | 878 | 1 | 40.4 | 12303.5 | 2002 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:03 | Normal | 224.2 | 569.2 | 400.7 | 555.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 228.8 | 228.2 | 233.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60.06 | 60 | 60.03 | 899 | 1 | 40.7 | 12303.5 | 2002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:04 | Normal | 202.3 | 565.9 | 415.9 | 578.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 229 | 227.6 | 233 | 2 | 1.3 | 2 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 907 | 1 | 40.9 | 12303.6 | 2002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:05 | Normal | 207.6 | 588.3 | 433.3 | 574 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 229.2 | 228 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60.1 | 60.02 | 60.02 | 942 | 1 | 41.2 | 12303.6 | 2002 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:06 | Normal | 220 | 596.9 | 473.7 | 562.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 227.4 | 232.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 60.09 | 59.98 | 60.05 | 955 | 1 | 41.4 | 12303.6 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:07 | Normal | 223.2 | 586.2 | 459.9 | 590.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 228.8 | 233.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 982 | 1 | 41.7 | 12303.6 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:08 | Normal | 249.1 | 589.4 | 502.3 | 611.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 228.4 | 233.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1032 | 1 | 42.2 | 12303.6 | 2002 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:09 | Normal | 264.9 | 599.1 | 552.6 | 609.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.2 | 231.2 | 232.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 1039 | 1 | 42.7 | 12303.6 | 2002 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:10 | Normal | 240.8 | 652 | 529.1 | 590 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231 | 232.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 1071 | 1 | 42.9 | 12303.7 | 2002 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:11 | Normal | 260.4 | 599.2 | 503.6 | 562.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 231 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.09 | 60.01 | 1073 | 1 | 42.8 | 12303.7 | 2002 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:12 | Normal | 249 | 602.8 | 517.1 | 592.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 232.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 1080 | 1 | 42.8 | 12303.7 | 2002 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:13 | Normal | 247.5 | 644 | 440.6 | 597.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 230.6 | 232.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 59.98 | 1135 | 1 | 42.8 | 12303.7 | 2002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:14 | Normal | 239.6 | 631.1 | 439.4 | 603.6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 232 | 232.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.08 | 59.97 | 59.98 | 1161 | 1 | 43 | 12303.7 | 2002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:15 | Normal | 293 | 628.1 | 401.6 | 561.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 232.2 | 232.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1202 | 1 | 43.1 | 12303.8 | 2002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:16 | Normal | 282.9 | 664.3 | 429.1 | 593.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230 | 230.8 | 232.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1233 | 1 | 43.2 | 12303.8 | 2002 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:17 | Normal | 312.7 | 653.8 | 458.4 | 604.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 230.2 | 230.2 | 232.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 60.04 | 59.91 | 59.98 | 1272 | 1 | 43.3 | 12303.8 | 2002 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:18 | Normal | 294.8 | 647 | 469.5 | 606.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230 | 231.2 | 232.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 59.96 | 60.05 | 60 | 1290 | 1 | 43.5 | 12303.8 | 2002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:19 | Normal | 278.8 | 614.2 | 458.4 | 568.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 232.6 | 232.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.88 | 59.96 | 1283 | 1 | 43.6 | 12303.8 | 2002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:20 | Normal | 312.8 | 641 | 475.1 | 591.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230 | 232 | 232.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 59.87 | 59.88 | 59.91 | 1338 | 1 | 43.7 | 12303.9 | 2002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:21 | Normal | 299.9 | 645.2 | 450.7 | 591.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 232 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1362 | 1 | 43.8 | 12303.9 | 2002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:22 | Normal | 286.9 | 637.8 | 449.1 | 577.1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 231 | 232.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1373 | 1 | 43.9 | 12303.9 | 2002 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:23 | Normal | 247 | 661.4 | 506.1 | 599.9 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230 | 234.6 | 232.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.9 | 59.95 | 1380 | 1 | 44.1 | 12303.9 | 2002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:24 | Normal | 239.8 | 642.3 | 526 | 613.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231 | 233 | 232.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 60.07 | 59.99 | 60.01 | 1411 | 1 | 44.2 | 12303.9 | 2002 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:25 | Normal | 242.6 | 657.5 | 511.1 | 625.9 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 233.6 | 232.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60.07 | 60.12 | 60.08 | 1441 | 1 | 44.3 | 12304 | 2002 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:26 | Normal | 239.1 | 650.7 | 582 | 609.8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 233 | 233 | 2 | 2.2 | 2.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1454 | 1 | 44.4 | 12304 | 2002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:27 | Normal | 241.1 | 653.3 | 546 | 614.8 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 234.4 | 232.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 1472 | 1 | 44.5 | 12304 | 2002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:28 | Normal | 249 | 629.9 | 547.1 | 614.7 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 234.8 | 232.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 60.08 | 60.09 | 60.04 | 1527 | 1 | 44.6 | 12304 | 2002 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:29 | Normal | 277.7 | 643.9 | 553.1 | 617.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 234.8 | 232 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60.05 | 59.95 | 60.03 | 1573 | 1 | 44.6 | 12304.1 | 2002 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:30 | Normal | 252.7 | 670.5 | 613.3 | 575.5 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 231.4 | 235.2 | 232.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.06 | 60.01 | 60 | 1553 | 1 | 44.8 | 12304.1 | 2002 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:31 | Normal | 247.8 | 645.6 | 583.1 | 564.7 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 229.8 | 235.8 | 232.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 1566 | 1 | 44.8 | 12304.1 | 2002 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:32 | Normal | 268.8 | 687.5 | 577.3 | 603.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 229.8 | 234.2 | 233.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1596 | 1 | 44.9 | 12304.2 | 2002 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:33 | Normal | 290.7 | 643.1 | 602.1 | 623.6 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230.2 | 236.2 | 232.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 60.07 | 59.94 | 60.07 | 1679 | 1 | 45 | 12304.2 | 2002 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:34 | Normal | 306.7 | 666.3 | 559.1 | 623.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 235.2 | 232.4 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1724 | 1 | 45.1 | 12304.2 | 2002 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:35 | Normal | 275.5 | 636.3 | 531.3 | 629.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230 | 236.8 | 232.4 | 2.1 | 2.9 | 3 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 1737 | 1 | 45.2 | 12304.2 | 2002 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:36 | Normal | 295.8 | 660.6 | 530.4 | 610.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 235.4 | 232.6 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 1744 | 1 | 45.3 | 12304.3 | 2002 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:37 | Normal | 296.1 | 643.5 | 598.2 | 624 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 236.8 | 232.6 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 1771 | 1 | 45.4 | 12304.3 | 2002 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:38 | Normal | 326.8 | 640.8 | 632.9 | 626.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 230.4 | 237.2 | 232.6 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 60.02 | 60.08 | 1796 | 1 | 45.5 | 12304.3 | 2002 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:39 | Normal | 329.8 | 646.1 | 608.3 | 612.7 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232 | 236.8 | 233.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 59.94 | 60.08 | 60.01 | 1822 | 1 | 45.6 | 12304.4 | 2002 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:40 | Normal | 319.7 | 649.2 | 608.6 | 591.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 231.6 | 239.8 | 232.6 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 60.04 | 60 | 59.99 | 1850 | 1 | 45.7 | 12304.4 | 2002 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:41 | Normal | 281.8 | 657.2 | 597.9 | 527.6 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 232 | 238.6 | 233 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 1875 | 1 | 45.7 | 12304.4 | 2002 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:42 | Normal | 292.3 | 660.5 | 577.2 | 549.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 231.4 | 240.8 | 233 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 1916 | 1 | 45.8 | 12304.4 | 2002 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:43 | Normal | 287.5 | 679.1 | 593.3 | 481.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.6 | 239.6 | 232.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 1913 | 1 | 45.9 | 12304.5 | 2002 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:44 | Normal | 307.9 | 699.3 | 594.9 | 494.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.6 | 237.6 | 232.8 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 1923 | 1 | 46 | 12304.5 | 2002 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:45 | Normal | 327.6 | 693.4 | 613.9 | 533.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 230.6 | 241 | 232.6 | 2.2 | 3 | 3.6 | 60.14 | 60.15 | 60.08 | 1946 | 1 | 46.1 | 12304.5 | 2002 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:46 | Normal | 327.7 | 703.3 | 580.6 | 511.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 230 | 238.8 | 232.8 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 2004 | 1 | 46.1 | 12304.6 | 2002 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:47 | Normal | 320 | 692 | 592.9 | 494.6 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 230.6 | 240.2 | 232.8 | 2.2 | 3 | 3.9 | 60.04 | 60.12 | 60 | 1985 | 1 | 46.3 | 12304.6 | 2002 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:48 | Normal | 346.1 | 690.2 | 606 | 504.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 231.4 | 240.4 | 233 | 2.4 | 3 | 3.7 | 60 | 60.04 | 60.05 | 1997 | 1 | 46.3 | 12304.6 | 2002 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:49 | Normal | 317.8 | 696.1 | 575.8 | 467.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 230.8 | 239.8 | 233 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 2010 | 1 | 46.4 | 12304.7 | 2002 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:50 | Normal | 311.5 | 677.4 | 533.6 | 454.9 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 232.2 | 240.8 | 233 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 59.92 | 60.04 | 59.98 | 2017 | 1 | 46.5 | 12304.7 | 2002 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:51 | Normal | 384 | 686.8 | 562.2 | 448.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 231.2 | 241.4 | 232.8 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2045 | 1 | 46.6 | 12304.7 | 2002 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:52 | Normal | 370.8 | 691 | 512.1 | 435.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 232.2 | 241.4 | 232.4 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 60.05 | 59.86 | 59.92 | 2101 | 1 | 46.7 | 12304.8 | 2002 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:53 | Normal | 372.6 | 693.1 | 482.9 | 436.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 230.6 | 239.6 | 232.6 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 2107 | 1 | 46.8 | 12304.8 | 2003 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:54 | Normal | 400.3 | 699 | 461.7 | 510.6 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 230.4 | 239.4 | 232.6 | 2.5 | 3 | 3.8 | 60.05 | 59.92 | 59.96 | 2090 | 1 | 46.9 | 12304.8 | 2003 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:55 | Normal | 413.6 | 682.5 | 425.3 | 474.7 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1 | 231.4 | 241 | 232.6 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 60.01 | 59.93 | 60.02 | 2177 | 1 | 47 | 12304.9 | 2003 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:56 | Normal | 447.6 | 696 | 421.9 | 495.8 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 231 | 241 | 232.8 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 2178 | 1 | 47 | 12304.9 | 2003 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:57 | Wait | 731.8 | 729 | 667.7 | 703 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.6 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 47.1 | 12304.9 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:58 | Wait | 731.7 | 727.4 | 667.7 | 703 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.6 | 221.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12304.9 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 06:59 | Wait | 732 | 727.8 | 667.9 | 703.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 220.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12304.9 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:00 | Wait | 731.7 | 727.4 | 668.1 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.4 | 219.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 12304.9 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:01 | Normal | 693.9 | 698.2 | 627.6 | 633.2 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 229.8 | 242.2 | 232.2 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 59.99 | 60.1 | 60.04 | 2283 | 1 | 47.6 | 12305 | 2003 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:02 | Wait | 732.5 | 728.2 | 668 | 703.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 47.5 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:03 | Wait | 732.7 | 728.5 | 668.3 | 704 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.5 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:04 | Wait | 733 | 728.7 | 668.3 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227 | 219.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:05 | Normal | 703.9 | 702 | 662.2 | 678.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 230.8 | 240.8 | 232.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 59.98 | 59.94 | 59.9 | 1037 | 1 | 47.7 | 12305 | 2003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:06 | Wait | 732.7 | 728.8 | 668.9 | 704.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.6 | 221.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.91 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:07 | Wait | 733.6 | 729.4 | 669 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.2 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:08 | Wait | 733.5 | 729.3 | 669.3 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.4 | 221.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 47.7 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:09 | Wait | 733.3 | 730 | 669.2 | 704.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.8 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:10 | Wait | 733.9 | 730.4 | 669.1 | 704.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.2 | 222.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.08 | 60.05 | 866 | 0 | 47.8 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:11 | Wait | 734.1 | 730.9 | 669.9 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:12 | Wait | 733.8 | 731 | 669.8 | 705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 229.6 | 222 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:13 | Wait | 733.8 | 732.1 | 669.7 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 47.8 | 12305 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:14 | Normal | 707.2 | 711.6 | 663.1 | 684.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 230.2 | 241.2 | 232.4 | 2.3 | 3 | 4.1 | 59.93 | 60.08 | 60 | 2069 | 1 | 47.9 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:15 | Wait | 734.2 | 732.8 | 670.2 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.8 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:16 | Wait | 734.5 | 733.2 | 670.7 | 705.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.2 | 221.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:17 | Wait | 734.4 | 733.9 | 670.6 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.4 | 222.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:18 | Wait | 734.3 | 734.2 | 671 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:19 | Normal | 712.3 | 711.6 | 651 | 682.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 230 | 241 | 232.4 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 2108 | 1 | 48 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:20 | Wait | 734.9 | 734.9 | 671.8 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 222.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:21 | Wait | 735.2 | 735.3 | 671.5 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 220.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:22 | Wait | 735.6 | 735.7 | 672.1 | 705.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224.6 | 226 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:23 | Wait | 735.6 | 735.5 | 672.2 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.8 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:24 | Wait | 735.9 | 736.4 | 672.5 | 705.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 220.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:25 | Wait | 735.8 | 737 | 672.4 | 705 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.4 | 219 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:26 | Wait | 736 | 737.3 | 672.7 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12305.1 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:27 | Normal | 690.4 | 721.3 | 634.7 | 680.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 230.2 | 242.6 | 232.6 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 1265 | 1 | 48.1 | 12305.2 | 2003 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:28 | Normal | 694.9 | 721.6 | 634.9 | 677.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 229.8 | 241.8 | 232 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 2424 | 1 | 48.1 | 12305.2 | 2003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2024-08-31 07:33 | Wait | 736.2 | 741.2 | 674.7 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12305.2 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 07:38 | Wait | 736.1 | 743.9 | 676.3 | 704.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 219.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 12305.2 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 07:43 | Wait | 735.8 | 746.4 | 678 | 704 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.8 | 219.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12305.2 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 07:48 | Wait | 736 | 746.3 | 678.5 | 703 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.8 | 220 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 07:53 | Wait | 736.2 | 747.2 | 680 | 702.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 07:58 | Fault | 735.6 | 745.6 | 680 | 701.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1091 | 2 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:03 | Wait | 735.1 | 745 | 680.5 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 217.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:08 | Wait | 734.2 | 744.3 | 681.4 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:13 | Wait | 733.9 | 744.8 | 681.8 | 698.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 217.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:18 | Wait | 733.8 | 744.4 | 682.9 | 698.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 217.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:23 | Wait | 733.4 | 742.9 | 683.5 | 697 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:28 | Wait | 732 | 741.2 | 683.1 | 695.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:33 | Wait | 731.5 | 740.9 | 683.9 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 217.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:38 | Wait | 730.6 | 738.6 | 684.7 | 693.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 218.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:43 | Wait | 728.6 | 735.8 | 685 | 691.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:48 | Wait | 727.8 | 735.5 | 685.8 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:53 | Wait | 727.6 | 733.8 | 685.8 | 689.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 217.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 08:58 | Wait | 726.6 | 731.7 | 685.4 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:03 | Wait | 725.8 | 731 | 685 | 686.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 216.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:08 | Wait | 725.1 | 730 | 685.1 | 685.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:13 | Wait | 724.6 | 729.3 | 684.2 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 217.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:18 | Wait | 722.6 | 727.2 | 683.4 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 216.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:23 | Wait | 719.6 | 723.2 | 682.5 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 217.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:28 | Wait | 718 | 720.9 | 682.4 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 215.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:33 | Wait | 716.5 | 719.8 | 681.9 | 678.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:38 | Wait | 714.7 | 717.5 | 681.4 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 215.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:43 | Wait | 713.2 | 716.4 | 679.6 | 675.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 218.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:48 | Wait | 712.8 | 716.8 | 679.3 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 217.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:53 | Wait | 711.1 | 714.8 | 678.4 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 09:58 | Wait | 710.5 | 714.3 | 677.8 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 215.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:03 | Wait | 708.9 | 711.8 | 675.6 | 670.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 216.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:08 | Wait | 707.1 | 709.2 | 674.1 | 669.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 216.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:13 | Wait | 705.3 | 707.1 | 672.4 | 668.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 216.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:18 | Wait | 705.8 | 710.1 | 672.9 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 50 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:23 | Wait | 703.1 | 705.9 | 669.9 | 666.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 217.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:28 | Wait | 703.2 | 706.2 | 668.2 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:33 | Wait | 702.3 | 704.5 | 667.5 | 665.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 217.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:38 | Wait | 701.2 | 702.3 | 665.9 | 665.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 216.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:43 | Wait | 699.8 | 699.8 | 663.2 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 215.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:48 | Wait | 698.8 | 697.7 | 660.9 | 665.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:53 | Fault | 700.9 | 700.6 | 664.1 | 667.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 220.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 0 | 2 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 10:58 | Wait | 698.5 | 696.1 | 659.3 | 665.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:03 | Wait | 699.8 | 698 | 661.6 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 215.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:08 | Wait | 699 | 697.5 | 660.3 | 668.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 217.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:13 | Wait | 699.4 | 696.8 | 660.5 | 666.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:18 | Wait | 697 | 694.1 | 659.9 | 663.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:23 | Wait | 695.6 | 692.4 | 658.8 | 662 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:28 | Wait | 695 | 691.8 | 657.3 | 662.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:33 | Wait | 695.3 | 691.8 | 657.4 | 662.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:38 | Wait | 695.7 | 693.2 | 656.7 | 661.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 46.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:43 | Wait | 696.9 | 693.4 | 656.5 | 661.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:48 | Wait | 695.7 | 693.6 | 655.9 | 659.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 217.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:53 | Wait | 694.8 | 692.5 | 655.9 | 659.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50.1 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 11:58 | Wait | 695.9 | 693.3 | 656 | 660.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:03 | Wait | 696.3 | 694.5 | 657.6 | 664 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:08 | Wait | 700.9 | 700.5 | 663.4 | 666.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 228.2 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:13 | Wait | 695.4 | 693.2 | 657.1 | 660.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 217.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:18 | Wait | 696 | 693.3 | 657.3 | 660.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:23 | Wait | 694.6 | 691.5 | 655.7 | 660.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 0 | 0 | 46.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:28 | Wait | 700 | 697.7 | 661.4 | 666.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 228.4 | 219.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:33 | Wait | 695.3 | 692.7 | 656.5 | 661.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:38 | Wait | 694.8 | 691.8 | 654.7 | 660 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:43 | Wait | 694.2 | 691.6 | 655.3 | 658.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:48 | Wait | 696.4 | 693.8 | 656.7 | 662.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 219.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:53 | Wait | 698.7 | 696 | 658.4 | 664.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 220.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 44.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 12:58 | Wait | 700.3 | 698.2 | 659.2 | 666.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:03 | Wait | 699.4 | 698 | 659.1 | 666.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:08 | Wait | 701.6 | 700 | 660.3 | 667.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.2 | 218.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:13 | Wait | 702 | 700.2 | 660.1 | 666.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:18 | Wait | 702.9 | 702.4 | 662.8 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:23 | Wait | 703.6 | 702.6 | 662.4 | 670.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:28 | Wait | 702.4 | 701.3 | 661.3 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.1 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:33 | Wait | 705.9 | 705.7 | 664.4 | 672.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:38 | Wait | 706.5 | 705.9 | 664.3 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:43 | Wait | 706.5 | 706.5 | 664.6 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 45.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:48 | Wait | 707.4 | 706.6 | 664.7 | 673.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.1 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:53 | Wait | 708 | 707.9 | 665.3 | 673.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 13:58 | Fault | 712 | 711.9 | 669.3 | 675.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 227 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:03 | Wait | 708.4 | 708.2 | 665.9 | 672.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.2 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50.1 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:08 | Wait | 706 | 706.2 | 664.4 | 669.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 216.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 50 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:13 | Wait | 706.9 | 706.7 | 665 | 670 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:18 | Wait | 710.6 | 709.9 | 668.4 | 672.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 49.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:23 | Wait | 712.5 | 712.2 | 670.2 | 675.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:28 | Wait | 712 | 711.6 | 669.3 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:33 | Wait | 712.9 | 713.3 | 670.4 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:38 | Wait | 714.3 | 714.4 | 671.1 | 678.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 214.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:43 | Wait | 713 | 713 | 669.9 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:48 | Wait | 713.1 | 713.8 | 670.4 | 676 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:53 | Wait | 714.6 | 715.5 | 673.1 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 14:58 | Wait | 714.4 | 715.7 | 672.5 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:03 | Wait | 713 | 714.6 | 671.4 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:08 | Wait | 715.4 | 717.1 | 674 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 218 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:13 | Wait | 716.9 | 719.3 | 675.9 | 678.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:18 | Wait | 716.9 | 718.9 | 675.4 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:23 | Wait | 717.7 | 719.8 | 675.9 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 218.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:28 | Wait | 718.1 | 720.4 | 676.5 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 217.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:33 | Wait | 717.7 | 720.5 | 676.5 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:38 | Wait | 717.3 | 720.5 | 675.8 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:43 | Wait | 716.3 | 719.7 | 675.5 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 219 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:48 | Wait | 715.3 | 718.8 | 674.8 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 218.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:53 | Wait | 715.6 | 719.2 | 674.9 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.94 | 0 | 0 | 48.6 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 15:58 | Wait | 714.6 | 719 | 674.4 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:03 | Wait | 713.9 | 718.7 | 674.2 | 676.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 218.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:08 | Wait | 713.4 | 719.2 | 674.4 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 223 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 60 | 59.92 | 0 | 0 | 48.3 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:13 | Wait | 712 | 718.3 | 674.2 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:18 | Normal | 688.9 | 715.1 | 652.1 | 653.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 228.8 | 242.2 | 230.6 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 2413 | 1 | 48.4 | 12305.3 | 2003 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:23 | Wait | 707.9 | 715.5 | 671.8 | 670.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:28 | Wait | 705.4 | 713.8 | 670.1 | 662.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:33 | Normal | 653.5 | 702.7 | 622.7 | 624.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 228.6 | 240.6 | 230.2 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 60.08 | 60.04 | 60.12 | 1161 | 1 | 48.1 | 12305.3 | 2003 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:38 | Wait | 699.8 | 709.6 | 666.5 | 654 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 217.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12305.3 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:43 | Normal | 449.2 | 689.9 | 543.8 | 553.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 227.2 | 239.6 | 228.6 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 60.05 | 59.97 | 60 | 2260 | 1 | 47.9 | 12305.4 | 2003 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:48 | Normal | 329.9 | 621.4 | 544.5 | 517.5 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 229 | 238.4 | 229.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 2316 | 1 | 47.9 | 12305.6 | 2003 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:53 | Normal | 404.1 | 628.2 | 561.1 | 523.2 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 227.4 | 236.6 | 229.6 | 2.3 | 3 | 3.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1990 | 1 | 48.2 | 12305.8 | 2003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 16:58 | Normal | 378.9 | 618.7 | 581.6 | 594.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 227.6 | 233.6 | 229.2 | 2.1 | 2.5 | 3 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 1651 | 1 | 48.6 | 12306 | 2003 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:03 | Normal | 389.7 | 580.9 | 536.7 | 579.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 231 | 229.6 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 1456 | 1 | 49.1 | 12306.1 | 2003 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:08 | Normal | 327.9 | 578.8 | 473 | 566.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 230.6 | 229.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 1241 | 1 | 49.6 | 12306.2 | 2003 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:13 | Normal | 202.2 | 539.1 | 431.8 | 577.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 226 | 229.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 968 | 1 | 49.3 | 12306.3 | 2003 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:18 | Normal | 245.3 | 581.9 | 390.4 | 465.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 226.6 | 225.4 | 229.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 828 | 1 | 46.8 | 12306.4 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:23 | Normal | 201.6 | 600 | 409.7 | 487.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 225.2 | 224.8 | 229 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.97 | 711 | 1 | 45 | 12306.4 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:28 | Normal | 199.8 | 584.9 | 371.8 | 462.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 222.2 | 229 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 60.01 | 59.94 | 603 | 1 | 46.4 | 12306.5 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:33 | Normal | 168.3 | 527.1 | 503.8 | 515.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 222 | 229 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.87 | 59.9 | 552 | 1 | 47.2 | 12306.5 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:38 | Normal | 165.6 | 539.8 | 443.1 | 539.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 222.6 | 229.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 60.07 | 59.83 | 59.91 | 531 | 1 | 47.8 | 12306.6 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:43 | Normal | 181.7 | 545.5 | 403.7 | 512.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 220.2 | 229.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.91 | 60.02 | 516 | 1 | 48.1 | 12306.6 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:48 | Normal | 203 | 419.3 | 374.7 | 399.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.6 | 230 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.84 | 60.01 | 504 | 1 | 48.3 | 12306.7 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-08-31 17:53 | Normal | 201.2 | 257.9 | 200 | 207.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 224.4 | 229.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 516 | 1 | 48.2 | 12306.7 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0