## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:03 | Fault | 574.4 | 574.5 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.4 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 30 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:08 | Fault | 612.8 | 612.8 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.6 | 225 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:13 | Fault | 638.7 | 638.8 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.8 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:18 | Fault | 662.2 | 662.2 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.6 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:23 | Fault | 675.6 | 675.7 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 38.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:28 | Fault | 689.7 | 689.6 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:33 | Fault | 699.9 | 698.2 | 655.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111.2 | 225.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:38 | Fault | 704.1 | 701.8 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111 | 225 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:43 | Fault | 710.9 | 707.7 | 665.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:48 | Fault | 718.8 | 715.3 | 672.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 40.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:53 | Fault | 727.9 | 723 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111.2 | 225.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:58 | Fault | 735.5 | 730.1 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:03 | Fault | 739.5 | 735.8 | 694.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111.2 | 226 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 41.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:08 | Fault | 738.5 | 734.9 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111.2 | 225.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 41.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:13 | Fault | 745.4 | 737.7 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 111.2 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:18 | Fault | 745.9 | 738.7 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 42 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:23 | Fault | 737.3 | 734.9 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:28 | Fault | 748.1 | 736.7 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:33 | Fault | 740.3 | 734.3 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:38 | Fault | 737.7 | 737.6 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 226 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 42.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:43 | Fault | 748.1 | 747.2 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 226.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:48 | Fault | 753.7 | 751.7 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 225.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:53 | Fault | 761.6 | 756 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 226.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:58 | Fault | 757.9 | 751.7 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 42.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:03 | Fault | 748.1 | 743.2 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 226.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 43 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:08 | Fault | 733 | 733 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 43 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:13 | Fault | 737.6 | 736.7 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 225.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:18 | Fault | 740.3 | 738.4 | 699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 226.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:23 | Fault | 742 | 738.9 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:28 | Fault | 744.8 | 740.6 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:33 | Fault | 749.3 | 745.6 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:38 | Fault | 764.3 | 758.3 | 723.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:43 | Fault | 763.2 | 759.3 | 720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:48 | Fault | 739.6 | 741.2 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:53 | Fault | 738.3 | 738.3 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 223 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:58 | Fault | 738 | 737.5 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:03 | Fault | 741.7 | 740.5 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:08 | Fault | 740.5 | 739.4 | 699.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:13 | Fault | 742.3 | 741.4 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:18 | Fault | 749.6 | 750 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:23 | Fault | 743.4 | 746.4 | 705.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:28 | Fault | 739.2 | 743.9 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:33 | Fault | 738.2 | 742.9 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 223.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:38 | Fault | 738.4 | 742.6 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.2 | 223.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:43 | Fault | 733.2 | 739.2 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.2 | 224 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:48 | Fault | 734.2 | 739.1 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 224.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:53 | Fault | 734.9 | 739.6 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.2 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:58 | Fault | 732.1 | 738.1 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:03 | Fault | 734.6 | 739.7 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110 | 223.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 45.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:08 | Fault | 733.5 | 738 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.2 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:13 | Fault | 729.7 | 735.5 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:18 | Fault | 723.5 | 730.7 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:23 | Fault | 726.1 | 730.5 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 223 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:28 | Fault | 717.6 | 721.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:33 | Fault | 722.4 | 725.3 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:38 | Fault | 727.1 | 728.3 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:43 | Fault | 746.1 | 743.8 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:48 | Fault | 727.7 | 728.5 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:53 | Fault | 750.1 | 749.6 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:58 | Fault | 728.7 | 730 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:03 | Fault | 744.9 | 744.9 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110 | 223.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:08 | Fault | 724.7 | 728.7 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110.2 | 224 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:13 | Fault | 712.5 | 716.8 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110 | 223.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:18 | Fault | 714.5 | 716.4 | 670.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 47.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:23 | Fault | 723.5 | 723.3 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:28 | Fault | 734.7 | 732.8 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 109.6 | 223.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:33 | Fault | 718.8 | 719.3 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 109.4 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:38 | Fault | 721.1 | 720.9 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 109.6 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:43 | Fault | 722.9 | 722.5 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:48 | Fault | 730.7 | 728.9 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:53 | Fault | 732.7 | 730.4 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 222.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:58 | Fault | 735.7 | 733.4 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 109 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.3 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:03 | Fault | 734.2 | 732.4 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 221.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:08 | Fault | 730.2 | 728.5 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:13 | Fault | 731.7 | 730.5 | 688.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:18 | Fault | 733.4 | 732.5 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:23 | Fault | 735.1 | 734.6 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 48.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:28 | Fault | 748.8 | 747.1 | 702.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 48.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:33 | Fault | 720.4 | 721.1 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:38 | Fault | 751.7 | 749.2 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 110 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:43 | Fault | 744.9 | 744 | 698.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 222.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:48 | Fault | 735.4 | 735.9 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:53 | Fault | 735.9 | 736.9 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 222.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:58 | Fault | 725.6 | 726.2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:03 | Fault | 710.6 | 712.7 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:08 | Fault | 707.5 | 706.4 | 662.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:13 | Fault | 712.8 | 709.7 | 667.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.8 | 222 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:18 | Fault | 716 | 712.6 | 669.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 222 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:23 | Fault | 722.2 | 719.7 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:28 | Fault | 762.9 | 759.7 | 717.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:33 | Fault | 747.7 | 747.2 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:38 | Fault | 710 | 709.6 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:43 | Fault | 745.3 | 744.2 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:48 | Fault | 735.6 | 736.1 | 690.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:53 | Fault | 729.7 | 731.1 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:58 | Fault | 727.7 | 729.1 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.8 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:03 | Fault | 726.9 | 728 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:08 | Fault | 726.3 | 726.9 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:13 | Fault | 724.9 | 725.5 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.6 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:18 | Fault | 725.2 | 725.7 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 48.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:23 | Fault | 724.6 | 725.8 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:28 | Fault | 725.7 | 726.5 | 685.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.2 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 50.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:33 | Fault | 724.7 | 725 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 222 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:38 | Fault | 724.5 | 724.6 | 682.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109.4 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 49.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:43 | Fault | 725.1 | 725.2 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 221.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:48 | Fault | 721 | 721.3 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 109 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:53 | Fault | 705.2 | 704.4 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:58 | Fault | 737.8 | 736 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:03 | Fault | 732 | 731.1 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:08 | Fault | 731 | 730.6 | 687.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:13 | Fault | 731.7 | 730.3 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:18 | Fault | 729.6 | 728 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:23 | Fault | 729 | 727.4 | 684.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 47.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:28 | Fault | 727.7 | 726.5 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:33 | Fault | 726.9 | 725.9 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:38 | Fault | 727.2 | 726.1 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:43 | Fault | 727.8 | 726.3 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.4 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:48 | Fault | 728 | 726.7 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 48.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:53 | Fault | 726.4 | 725.5 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 220.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:58 | Fault | 724.8 | 724.5 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:03 | Fault | 723.3 | 723.2 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 219.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:08 | Fault | 722.7 | 722.8 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.2 | 219.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:13 | Fault | 720.1 | 721 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 108.2 | 219.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:18 | Fault | 717.6 | 718.9 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 219 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:23 | Fault | 714.9 | 716.8 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 219.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.1 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:28 | Fault | 711.7 | 714 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 219 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:33 | Fault | 708.8 | 711.4 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:38 | Fault | 706.1 | 708.2 | 669.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:43 | Fault | 703.3 | 704.4 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 218.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:48 | Fault | 699.9 | 700 | 662.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 218.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.8 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:53 | Fault | 695 | 694.9 | 656.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 45.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:58 | Fault | 689.3 | 689 | 651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:03 | Fault | 682.2 | 682.1 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.8 | 218.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:08 | Fault | 672.1 | 672.2 | 634.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 49.9 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:13 | Fault | 658.9 | 659 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 50 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:18 | Fault | 640.4 | 640.5 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.5 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:23 | Fault | 615.2 | 615.3 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.6 | 218 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:28 | Fault | 588.8 | 588.9 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.4 | 217.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:33 | Fault | 543.9 | 543.9 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 107.2 | 217.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.7 | 18360.1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0