## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:04 | Wait | 575 | 575.1 | 560.5 | 567.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 231.6 | 222.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.1 | 12187.5 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:09 | Wait | 613.4 | 613.4 | 582.8 | 589.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 221.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.8 | 12187.5 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:14 | Normal | 625.6 | 637.9 | 582.2 | 599.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 228 | 235.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 543 | 1 | 34.5 | 12187.5 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:19 | Normal | 344.1 | 603 | 505.7 | 516.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 231.6 | 230.4 | 235.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 757 | 1 | 37.9 | 12187.5 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:24 | Normal | 248.6 | 545 | 434.5 | 481.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 232 | 229.8 | 235.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60.09 | 60.02 | 59.99 | 837 | 1 | 39.3 | 12187.6 | 1910 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:29 | Normal | 204 | 615.1 | 388.8 | 521.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 233.2 | 233.6 | 236.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.02 | 59.89 | 59.88 | 990 | 1 | 40.3 | 12187.7 | 1911 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:34 | Normal | 318.1 | 604.4 | 393.9 | 571.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 234.4 | 233.8 | 236 | 2.1 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1218 | 1 | 41.4 | 12187.8 | 1911 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:39 | Normal | 306.8 | 644.3 | 421.1 | 579.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 236 | 236.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 60.09 | 60 | 60.06 | 1322 | 1 | 42.3 | 12187.9 | 1911 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:44 | Normal | 324 | 645.2 | 398.6 | 566.3 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 233.8 | 237.4 | 235.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1461 | 1 | 43 | 12188 | 1911 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:49 | Normal | 421.8 | 687.1 | 547.9 | 573.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.5 | 233.6 | 240.4 | 235.4 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 1765 | 1 | 43.5 | 12188.1 | 1911 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:54 | Normal | 432.8 | 694.9 | 451.8 | 524.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 235 | 242.2 | 236.2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 2027 | 1 | 44 | 12188.3 | 1911 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:59 | Wait | 729.7 | 733.7 | 682.3 | 690.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232 | 223 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:04 | Wait | 734.5 | 738.9 | 687.5 | 694.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.05 | 60.08 | 0 | 0 | 44.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:09 | Fault | 732.9 | 737.2 | 687.1 | 693.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 224.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 60 | 1105 | 2 | 45 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:14 | Wait | 737 | 742.1 | 689.9 | 695.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:19 | Wait | 738.8 | 743.9 | 690.7 | 697.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 222.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:24 | Wait | 734.7 | 738.6 | 688 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.6 | 223.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:29 | Wait | 735.1 | 741.5 | 685.6 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 224.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 44.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:34 | Wait | 734.2 | 740.8 | 685.8 | 694.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 233 | 224.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 45 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:39 | Wait | 738.2 | 742.4 | 693.8 | 697.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 223.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:44 | Wait | 748.5 | 752.6 | 703.2 | 706.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 234.2 | 225.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 0 | 0 | 44.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:49 | Wait | 752.1 | 756.5 | 706.2 | 709.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:54 | Wait | 756.8 | 762.9 | 708.4 | 713.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232 | 223.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:59 | Wait | 748.5 | 754.8 | 702 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 223.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:04 | Wait | 739.4 | 745.3 | 695.3 | 696.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 233 | 225.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:09 | Wait | 734.5 | 739.3 | 693.9 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 233 | 224.2 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:14 | Wait | 738.2 | 743.1 | 696.4 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 223 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:19 | Fault | 739.4 | 745.2 | 696.6 | 696.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 225 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 45.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:24 | Wait | 738.6 | 745.1 | 696.1 | 695.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 224.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:29 | Wait | 739.2 | 746 | 697.5 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232 | 223.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60 | 60.06 | 0 | 0 | 45.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:34 | Wait | 745.5 | 752.3 | 702 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 59.97 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:39 | Wait | 758.3 | 767.5 | 707.5 | 716.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.6 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:44 | Wait | 756.9 | 764.1 | 708.4 | 713.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.6 | 221.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:49 | Wait | 743.9 | 746.8 | 703.6 | 697.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 223 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:54 | Wait | 738 | 742.9 | 698.9 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:59 | Wait | 738.7 | 743.8 | 698.4 | 692.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:04 | Wait | 742.3 | 748.2 | 699.8 | 696.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 219.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:09 | Wait | 748.7 | 759.2 | 701.6 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:14 | Wait | 749.9 | 761 | 701.5 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:19 | Wait | 745.9 | 755.1 | 699.1 | 704.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:24 | Wait | 744.2 | 751.7 | 698.6 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 218 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:29 | Wait | 741.7 | 748.2 | 698.9 | 699.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.3 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:34 | Wait | 739.8 | 744.7 | 698.8 | 698.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:39 | Wait | 738.7 | 743.2 | 699 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.6 | 221.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:44 | Wait | 736.3 | 740.1 | 698.4 | 693 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:49 | Wait | 735.8 | 738.7 | 698.4 | 693 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230.4 | 220.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:54 | Wait | 735.6 | 739.2 | 699.8 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:59 | Wait | 738.1 | 741.1 | 701 | 693.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 46.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:04 | Wait | 738.5 | 739.6 | 702.6 | 693.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 222.6 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:09 | Wait | 736.4 | 736.3 | 701.9 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:14 | Wait | 735.1 | 734.9 | 702 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:19 | Wait | 719.4 | 719.4 | 690.4 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:24 | Wait | 724.8 | 728.2 | 692.4 | 676.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:29 | Wait | 730.8 | 733.2 | 693.9 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229.6 | 221 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:34 | Wait | 729.7 | 735.4 | 696.2 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:39 | Wait | 729.4 | 734.9 | 694.4 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:44 | Wait | 735.9 | 747.3 | 706.5 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:49 | Wait | 732.4 | 737.4 | 695.2 | 684.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 223.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:54 | Wait | 739.8 | 747.1 | 701.7 | 690 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:59 | Wait | 738.1 | 743.3 | 700.3 | 692 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:04 | Wait | 727.9 | 727.6 | 690.5 | 681 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 220.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:09 | Wait | 733.4 | 736.4 | 697.1 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.4 | 220.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:14 | Wait | 719 | 726.4 | 690.8 | 668.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:19 | Wait | 716.9 | 718.1 | 682 | 669.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 221 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:24 | Fault | 722.7 | 723.8 | 686.2 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:29 | Wait | 738.7 | 744.9 | 701.5 | 693.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 220.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:34 | Wait | 709.9 | 709.7 | 675.1 | 664.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:39 | Wait | 715.7 | 718.7 | 679.8 | 669.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:44 | Wait | 719.6 | 723.2 | 683.6 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:49 | Wait | 726.7 | 730.7 | 689.3 | 681.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:54 | Wait | 724.9 | 728.2 | 686.2 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:59 | Wait | 741.8 | 744.9 | 700.2 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:04 | Wait | 728.6 | 731.6 | 689.9 | 683.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:09 | Wait | 726 | 728.8 | 687.4 | 681.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 218.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:14 | Wait | 730 | 733.5 | 690.4 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:19 | Wait | 732.8 | 737.5 | 693.8 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 221.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:24 | Wait | 736.2 | 741.9 | 697.4 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:29 | Wait | 746.9 | 751.9 | 705.9 | 701.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 221 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:34 | Wait | 737.6 | 741.3 | 697.5 | 692.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:39 | Wait | 701.5 | 700.2 | 663.4 | 659.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 50 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:44 | Wait | 732.1 | 733.8 | 692.1 | 688.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 47.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:49 | Wait | 727.2 | 726.1 | 686.8 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:54 | Wait | 700 | 699.1 | 666.4 | 657.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 50 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:59 | Wait | 714.5 | 715.7 | 681.5 | 671.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.8 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:04 | Wait | 706 | 705.4 | 669.4 | 664.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:09 | Wait | 705 | 704.3 | 664.7 | 663.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 222 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:14 | Wait | 707.7 | 709.4 | 668.4 | 667.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 221.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:19 | Wait | 707.1 | 709.9 | 668.4 | 667.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 49.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:24 | Wait | 716.9 | 719.8 | 678.2 | 676.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:29 | Wait | 746.2 | 749.1 | 705.3 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:34 | Wait | 740.3 | 743 | 700 | 699.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:39 | Wait | 711.6 | 711.5 | 669.5 | 671 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 220 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:44 | Wait | 736.2 | 740 | 697.7 | 694 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.3 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:49 | Wait | 730.4 | 733.3 | 691.2 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:54 | Wait | 727 | 730 | 688.1 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:59 | Wait | 725.8 | 729.5 | 687.2 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:04 | Wait | 723.2 | 726.8 | 685.6 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:09 | Wait | 722.5 | 725.2 | 683.8 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:14 | Wait | 722.1 | 723.8 | 682.9 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:19 | Wait | 722.8 | 725 | 684.4 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:24 | Wait | 723.3 | 727.9 | 686 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.2 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:29 | Wait | 722.6 | 727.7 | 685.4 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 50 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:34 | Wait | 722.8 | 727.6 | 685.1 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:39 | Wait | 722.2 | 726 | 683.8 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:44 | Wait | 724.1 | 727.9 | 684.8 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:49 | Wait | 696.2 | 696.3 | 652.9 | 656.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 220.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:54 | Wait | 713 | 718.6 | 676 | 670.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:59 | Wait | 731.1 | 736.7 | 693.5 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.7 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:04 | Wait | 728.5 | 732.2 | 689.4 | 687 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 44.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:09 | Wait | 727.4 | 730.7 | 687.7 | 686.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:14 | Wait | 726.4 | 729 | 686.3 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 221.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:19 | Wait | 724.3 | 727.1 | 684 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 220.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:24 | Wait | 724.1 | 728 | 685.6 | 683.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 219.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:29 | Wait | 723.7 | 728.6 | 686.5 | 682.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60 | 0 | 0 | 44.9 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:34 | Wait | 723.3 | 728.6 | 686.1 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:39 | Wait | 722.3 | 727.7 | 685.2 | 681.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 221 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:44 | Wait | 722.1 | 728.7 | 686 | 681.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 216.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:49 | Wait | 721 | 728 | 685.6 | 681.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 220.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 48.6 | 12188.3 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:54 | Normal | 696.8 | 727.9 | 661.6 | 656.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 228.2 | 240.6 | 229.6 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 59.88 | 60 | 59.94 | 2350 | 1 | 45.7 | 12188.4 | 1911 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:59 | Wait | 718.8 | 726.3 | 683.9 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 12188.4 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:04 | Wait | 716.8 | 724.3 | 681.7 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 216.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 12188.4 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:09 | Wait | 715.4 | 723.4 | 681 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 49.9 | 12188.4 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:14 | Wait | 713.5 | 722.9 | 680 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 48.7 | 12188.4 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:19 | Wait | 710.9 | 721.3 | 677.7 | 671.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 46.1 | 12188.4 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:24 | Wait | 708.9 | 720 | 676.6 | 670.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.5 | 12188.5 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:29 | Normal | 612.1 | 705.9 | 579.1 | 615.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 227.2 | 238.4 | 228.8 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 2244 | 1 | 48 | 12188.5 | 1911 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:34 | Normal | 446.3 | 691.8 | 466.8 | 615.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 226.6 | 239.8 | 229.2 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 60.04 | 60.15 | 60.09 | 2148 | 1 | 48 | 12188.7 | 1911 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:39 | Normal | 411.7 | 641.6 | 573.4 | 590.4 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 227.2 | 238 | 228.4 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 59.9 | 59.93 | 59.96 | 2220 | 1 | 49.3 | 12188.9 | 1911 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:44 | Normal | 403.3 | 621.8 | 543 | 561.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 227 | 234.8 | 228.4 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 1974 | 1 | 48.6 | 12189 | 1911 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:49 | Normal | 416.7 | 606.1 | 470.2 | 579.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 232.2 | 228.4 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1725 | 1 | 47.6 | 12189.2 | 1911 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:54 | Normal | 395.6 | 584 | 434.1 | 548.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 230 | 228 | 2 | 2.1 | 2.9 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 1480 | 1 | 46.4 | 12189.3 | 1911 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:59 | Normal | 300.6 | 626.6 | 299.4 | 570.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 225.4 | 228.8 | 228.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 1217 | 1 | 45.4 | 12189.4 | 1912 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:04 | Normal | 216.2 | 595.9 | 294.1 | 560.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 226 | 225.8 | 229 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 999 | 1 | 48 | 12189.5 | 1912 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:09 | Normal | 212.7 | 547.5 | 323.6 | 545.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 223.8 | 228.6 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.14 | 60.07 | 838 | 1 | 49.9 | 12189.6 | 1912 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:14 | Normal | 200.1 | 552.9 | 346.5 | 504.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 228.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 716 | 1 | 49.5 | 12189.7 | 1912 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:19 | Normal | 221.2 | 604.9 | 302.1 | 531.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 224.2 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 60.02 | 59.87 | 59.95 | 623 | 1 | 49.2 | 12189.7 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:24 | Normal | 298.2 | 579.6 | 249.8 | 498.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 221.4 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 551 | 1 | 49.1 | 12189.8 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:29 | Normal | 186.1 | 565.5 | 216.6 | 567.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.2 | 228.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.12 | 60.02 | 520 | 1 | 48.5 | 12189.8 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:34 | Normal | 191.5 | 578.1 | 211 | 541.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 220.4 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 59.99 | 60.09 | 60.05 | 502 | 1 | 47.6 | 12189.9 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:39 | Normal | 214.6 | 482.8 | 347 | 463.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 221.8 | 229 | 1.7 | 1 | 1.5 | 60 | 60.14 | 60.07 | 489 | 1 | 46.1 | 12189.9 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:44 | Normal | 204.8 | 332.1 | 198.8 | 278.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 220.2 | 228.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.12 | 60.08 | 499 | 1 | 50.1 | 12189.9 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:49 | Normal | 169.2 | 199 | 168.9 | 173.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.6 | 216.8 | 228.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 483 | 1 | 49.5 | 12190 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0