## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:03 | Wait | 578.5 | 578.1 | 568.2 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.7 | 48428.7 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:08 | Wait | 615.5 | 615.1 | 589.6 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 32 | 48428.7 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:13 | Normal | 350.9 | 549.8 | 565.5 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 60.15 | 60.03 | 60.05 | 487 | 1 | 34.4 | 48428.8 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:18 | Normal | 271.1 | 561.2 | 546 | 479.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 234.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 600 | 1 | 36.7 | 48428.8 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:23 | Normal | 213.1 | 498.7 | 478.3 | 337.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 232 | 235.2 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 60.11 | 60.03 | 60.12 | 662 | 1 | 38.2 | 48428.9 | 3409 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:28 | Normal | 212.2 | 460.3 | 326.7 | 315.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 234.2 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 60.08 | 59.99 | 60.04 | 768 | 1 | 39.4 | 48428.9 | 3409 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:33 | Normal | 216.3 | 364.7 | 202.4 | 207.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 235 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 821 | 1 | 40 | 48429 | 3409 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:38 | Normal | 211.8 | 385.6 | 199.7 | 221.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 233 | 233 | 235.4 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 887 | 1 | 40.7 | 48429 | 3409 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:43 | Normal | 402.3 | 472.6 | 199.8 | 218.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 235.6 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1213 | 1 | 41.2 | 48429.1 | 3409 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:48 | Normal | 479.7 | 608.5 | 202 | 217.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 233.8 | 232.6 | 235.8 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 1631 | 1 | 41.8 | 48429.3 | 3409 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:53 | Normal | 586 | 630.6 | 203.3 | 205.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 233.2 | 234 | 235.4 | 5.6 | 1.5 | 5.5 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 2199 | 1 | 42.2 | 48429.4 | 3410 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:58 | Normal | 645.1 | 651 | 209.4 | 250.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 234 | 234.6 | 236.6 | 7.2 | 1.6 | 7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2801 | 1 | 42.8 | 48429.6 | 3410 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:03 | Normal | 647.5 | 647.5 | 214.7 | 371.2 | 1.7 | 2 | 0.1 | 0.4 | 233.8 | 231.6 | 236.6 | 8.9 | 1.5 | 8.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 3475 | 1 | 43.2 | 48429.9 | 3410 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:08 | Normal | 641.5 | 665.8 | 240.9 | 208.9 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 234.2 | 233 | 236.4 | 8.8 | 1.5 | 8.6 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 3534 | 1 | 43.6 | 48430.2 | 3410 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:13 | Normal | 645.9 | 665.1 | 250.3 | 242.3 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 233.8 | 231.8 | 237 | 10.9 | 1.5 | 10.9 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 4171 | 1 | 44.1 | 48430.5 | 3410 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:18 | Normal | 664.1 | 665.8 | 302.1 | 220.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 233.8 | 232.2 | 236.6 | 12.5 | 1.6 | 12.5 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 4893 | 1 | 44.4 | 48430.9 | 3410 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:23 | Normal | 650 | 660.7 | 285.9 | 201.9 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 234 | 232.4 | 236.2 | 10.8 | 1.5 | 10.7 | 60.04 | 60.12 | 60.05 | 4125 | 1 | 44.8 | 48431.3 | 3410 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:28 | Normal | 656.7 | 633.2 | 387.5 | 214.3 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 233.4 | 233.2 | 237.8 | 14.3 | 1.5 | 14.4 | 60.03 | 60.12 | 60.07 | 5164 | 1 | 45.2 | 48431.6 | 3410 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:33 | Normal | 624.2 | 661.5 | 235.4 | 201.2 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 234 | 233 | 236.4 | 10.7 | 1.5 | 10.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3750 | 1 | 45.5 | 48432 | 3410 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:38 | Normal | 633.3 | 637.1 | 274.9 | 226.8 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 234.4 | 232 | 237.6 | 10.7 | 1.4 | 10.7 | 59.93 | 60.05 | 60.05 | 4158 | 1 | 45.9 | 48432.4 | 3410 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:43 | Normal | 653.5 | 669.2 | 218.2 | 384.1 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 1 | 234.4 | 233 | 238.2 | 15.2 | 1.6 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5909 | 1 | 46.3 | 48432.8 | 3410 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:48 | Normal | 639.4 | 689.7 | 368.3 | 448.7 | 4.8 | 4.3 | 1.1 | 1.3 | 233.8 | 234.4 | 238 | 19.8 | 1.6 | 19.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7665 | 1 | 46.7 | 48433.4 | 3410 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:53 | Normal | 672.6 | 652.8 | 482.1 | 570.6 | 6 | 6.7 | 1.4 | 1.7 | 233.8 | 232.8 | 240 | 29.7 | 1.6 | 29.7 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 9908 | 1 | 47.1 | 48434.1 | 3411 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:58 | Normal | 668.1 | 693.7 | 661.6 | 631.2 | 7.3 | 6.1 | 1.1 | 1.5 | 234.2 | 232.2 | 239.8 | 30.6 | 1.6 | 30.5 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 11241 | 1 | 47.7 | 48435 | 3411 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:03 | Normal | 647 | 654.3 | 615.7 | 598.9 | 6.3 | 6.1 | 1.1 | 1.3 | 234.4 | 235.6 | 239 | 27.9 | 1.6 | 27.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10237 | 1 | 48.4 | 48435.9 | 3411 | 2 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:08 | Normal | 609.8 | 609.5 | 612.8 | 543.2 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 233.8 | 233 | 237.4 | 16.7 | 1.4 | 16.8 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 6276 | 1 | 49.1 | 48436.5 | 3411 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:13 | Normal | 638.1 | 589.6 | 471.9 | 445.1 | 3.9 | 4.1 | 0.8 | 1 | 233.8 | 233.8 | 237.4 | 16.8 | 1.4 | 16.9 | 59.99 | 60.13 | 59.99 | 6306 | 1 | 49.8 | 48437 | 3411 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:18 | Normal | 642.1 | 652 | 567.2 | 428.4 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 1 | 232.6 | 233.8 | 237.6 | 19.2 | 1.5 | 19.2 | 59.97 | 60.14 | 60.06 | 6785 | 1 | 46.3 | 48437.5 | 3411 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:23 | Normal | 629.5 | 658.9 | 563.7 | 446.7 | 4.1 | 3.9 | 0.9 | 1 | 234 | 233 | 238.6 | 18.6 | 1.5 | 18.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 6855 | 1 | 48.7 | 48438.1 | 3411 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:28 | Normal | 659.7 | 667.4 | 550 | 626.2 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 233.8 | 232.2 | 238 | 19.5 | 1.6 | 19.4 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 5892 | 1 | 49.8 | 48438.7 | 3411 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:33 | Normal | 631.3 | 643.8 | 587.9 | 500.9 | 5.2 | 5.3 | 1.2 | 1.3 | 230.8 | 230.6 | 236.6 | 24.2 | 1.5 | 24.1 | 60 | 59.98 | 59.94 | 8629 | 1 | 47.7 | 48439.3 | 3411 | 1.7 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:38 | Wait | 774.3 | 777.6 | 731.4 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 48440.1 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:43 | Wait | 765.8 | 769.2 | 723.9 | 715.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.4 | 48440.1 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:48 | Normal | 722.8 | 724.8 | 683 | 681.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 231.8 | 230.8 | 235 | 12.3 | 2 | 11.9 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 0 | 1 | 49 | 48440.1 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:53 | Normal | 605.3 | 625.5 | 581.6 | 550 | 6.1 | 6 | 1.5 | 1.6 | 230.4 | 230 | 235.6 | 28.2 | 1.4 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 9636 | 1 | 49.8 | 48440.4 | 3411 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:58 | Normal | 602.4 | 608.7 | 381.4 | 425.3 | 6 | 6 | 1.6 | 1.5 | 230.4 | 231 | 235.6 | 25.9 | 1.4 | 26 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 8807 | 1 | 47 | 48441.1 | 3411 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:03 | Normal | 626.2 | 622.5 | 520.5 | 506.5 | 6.3 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 230 | 230.2 | 235.2 | 29.9 | 1.5 | 29.9 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 9829 | 1 | 49.1 | 48441.9 | 3411 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:08 | Wait | 743.5 | 747.3 | 701.8 | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 234.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.2 | 48442.2 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:13 | Wait | 751.9 | 755.4 | 709.2 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:18 | Wait | 752.4 | 756 | 711.1 | 705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:23 | Wait | 747.3 | 751.5 | 705.5 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:28 | Wait | 742.4 | 746 | 700.1 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:33 | Wait | 738.5 | 741.3 | 696.1 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:38 | Wait | 736.1 | 738.8 | 694.4 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:43 | Wait | 732.8 | 735.4 | 692 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:48 | Wait | 731.5 | 733.6 | 689.4 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:53 | Wait | 732.4 | 735 | 691 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:58 | Wait | 733.3 | 736.4 | 691.9 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.1 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:03 | Wait | 731.7 | 734.5 | 691.4 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 48442.3 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:08 | Wait | 727.6 | 730.3 | 686.9 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 48442.3 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:13 | Wait | 723.5 | 724.9 | 680.6 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48442.3 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:18 | Wait | 725.4 | 730.7 | 687.3 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48442.3 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:23 | Wait | 720.4 | 727 | 684.8 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 48442.3 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:28 | Normal | 676.9 | 678.1 | 633.4 | 634.1 | 6.1 | 6.4 | 1.7 | 1.7 | 229.8 | 230.8 | 236.8 | 33.4 | 1.7 | 33.1 | 59.96 | 59.98 | 60.06 | 1197 | 1 | 48.5 | 48442.3 | 3412 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:33 | Wait | 726.8 | 730.2 | 686.2 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:38 | Wait | 727 | 730.9 | 686.6 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:43 | Wait | 732 | 736.3 | 691.8 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:48 | Wait | 729.7 | 732.3 | 686.8 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:53 | Wait | 739.1 | 740.5 | 695.2 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:58 | Wait | 729.4 | 734.1 | 692.2 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:03 | Wait | 739.3 | 741.9 | 697.1 | 695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:08 | Wait | 726.9 | 730.7 | 688.6 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:13 | Wait | 704.4 | 708.3 | 665 | 668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 410 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:18 | Wait | 708.8 | 712.5 | 670.2 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:23 | Wait | 718.2 | 720 | 677.3 | 677.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.6 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:28 | Wait | 740.2 | 743.3 | 701.1 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:33 | Wait | 702.6 | 707.7 | 667.3 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48442.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:38 | Wait | 713.5 | 718.7 | 676.6 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 48442.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:43 | Wait | 716.2 | 719.8 | 675.5 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 48442.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:48 | Normal | 650.5 | 652 | 611.2 | 609.6 | 6.7 | 7 | 1.8 | 2 | 229 | 231 | 235.6 | 33.8 | 1.5 | 33.7 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2882 | 1 | 49 | 48442.5 | 3412 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:53 | Wait | 724.5 | 727.1 | 683.7 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 48442.6 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:58 | Wait | 729.4 | 732.5 | 689.2 | 685.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9612 | 0 | 49 | 48443.1 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:03 | Normal | 590.6 | 611.9 | 563.1 | 579 | 7.9 | 7.6 | 2 | 2.1 | 229.8 | 227 | 236.6 | 35.1 | 1.5 | 35.1 | 60.06 | 60.02 | 60 | 11713 | 1 | 49.4 | 48443.4 | 3412 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:08 | Wait | 726.4 | 729.4 | 687.1 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 48443.9 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:13 | Normal | 600 | 585.4 | 424.6 | 511.6 | 6.5 | 7 | 1.8 | 2.1 | 228.2 | 228 | 233.6 | 31.3 | 1.5 | 31.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 10187 | 1 | 47.9 | 48444.6 | 3412 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:18 | Normal | 614.7 | 611.2 | 485.9 | 457.5 | 7.2 | 7.5 | 2 | 2.3 | 229 | 229.4 | 235 | 33.9 | 1.5 | 33.9 | 59.89 | 60.02 | 59.95 | 11052 | 1 | 49.8 | 48445.5 | 3412 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:23 | Wait | 739.9 | 743.3 | 698.8 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:28 | Wait | 751.3 | 753.5 | 709.3 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:33 | Normal | 718 | 720.1 | 679.5 | 675.7 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 230.2 | 229.2 | 234.4 | 23.1 | 2 | 22.7 | 60.13 | 60.06 | 60 | 25 | 1 | 48.2 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:38 | Wait | 712.7 | 713.9 | 672.9 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.2 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:43 | Wait | 732 | 733.3 | 690 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:48 | Wait | 722.8 | 723.3 | 679.5 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:53 | Wait | 719.8 | 720.9 | 677.3 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 48446.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:58 | Wait | 716.3 | 717 | 674 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46 | 48446.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:03 | Wait | 713.5 | 714.1 | 671.8 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 48446.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:08 | Normal | 607.4 | 609.3 | 577.2 | 576.1 | 6.3 | 6.7 | 1.8 | 1.6 | 228.2 | 228.2 | 235.2 | 32.6 | 1.5 | 32.6 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 4097 | 1 | 47 | 48446.6 | 3412 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:13 | Normal | 604.6 | 559 | 539.1 | 487.7 | 5.6 | 7.1 | 2.1 | 1.5 | 229.2 | 228.8 | 234.6 | 27.5 | 1.4 | 27.5 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 9856 | 1 | 49.6 | 48447.3 | 3412 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:18 | Normal | 606.1 | 585.2 | 600.9 | 476.5 | 4.5 | 5 | 0.9 | 1.1 | 229.6 | 227.6 | 234.6 | 21.1 | 1.5 | 21.1 | 60.1 | 60.07 | 60.1 | 7550 | 1 | 48.1 | 48448 | 3412 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:23 | Normal | 611.4 | 606.4 | 586 | 411.4 | 4.6 | 5 | 1.1 | 1.2 | 229.4 | 228.2 | 234 | 21.2 | 1.4 | 21.2 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 7485 | 1 | 45.7 | 48448.6 | 3412 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:28 | Wait | 753.9 | 756.7 | 711.6 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 50 | 48449.1 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:33 | Wait | 745.3 | 746.8 | 701.5 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 48449.1 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:38 | Normal | 577.1 | 571.8 | 488 | 479.4 | 5.6 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 230.4 | 229.8 | 233.8 | 25.3 | 1.4 | 25.3 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 8685 | 1 | 48.2 | 48449.3 | 3412 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:43 | Wait | 739.4 | 741.3 | 697.6 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:48 | Wait | 730.9 | 733.3 | 690.1 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:53 | Wait | 726.3 | 728.2 | 685.5 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:58 | Wait | 724.3 | 726.3 | 683.1 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.2 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:03 | Wait | 721.5 | 724.5 | 681.4 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:08 | Wait | 720.1 | 723.2 | 679.5 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:13 | Wait | 719.5 | 722.4 | 679.2 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.2 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:18 | Wait | 719.6 | 722 | 679.6 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:23 | Wait | 722.1 | 724.5 | 681.3 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 48449.5 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:28 | Wait | 721.6 | 724.6 | 682 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 48449.6 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:33 | Wait | 721.2 | 724.7 | 681.1 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 48449.6 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:38 | Wait | 721.2 | 724.3 | 682.1 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.8 | 48449.6 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:43 | Wait | 723 | 725.9 | 683.7 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 48449.6 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:48 | Wait | 716.9 | 718.9 | 676.4 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 48449.6 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:53 | Normal | 610.2 | 585.3 | 572.8 | 474.9 | 3.6 | 4.3 | 0.8 | 1 | 228.8 | 228.2 | 233 | 17.9 | 1.4 | 17.9 | 60.01 | 59.83 | 59.93 | 6321 | 1 | 48.2 | 48450 | 3412 | 1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:58 | Wait | 735.3 | 739.4 | 696.1 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2743 | 0 | 49.3 | 48450.3 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:03 | Wait | 728.2 | 732.2 | 688.7 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.8 | 48450.3 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:08 | Wait | 727.2 | 730.9 | 687.2 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 44.8 | 48450.4 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:13 | Normal | 571 | 596.5 | 540.8 | 543.8 | 6.4 | 9.1 | 2.5 | 1 | 227.6 | 228.2 | 234.2 | 34.4 | 1.5 | 34.5 | 59.83 | 60 | 59.91 | 11320 | 1 | 49.3 | 48451.2 | 3412 | 1.2 | 2.7 | 2.2 | 3 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:18 | Normal | 611.1 | 618.7 | 447.8 | 546.9 | 5.1 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | 227.6 | 227.6 | 233.8 | 30.1 | 1.5 | 30.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10019 | 1 | 48 | 48452.1 | 3413 | 0.9 | 2.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:23 | Normal | 606 | 603.6 | 351.3 | 585.9 | 4.6 | 8 | 2.3 | 0.8 | 228 | 228 | 234.4 | 27 | 1.4 | 26.9 | 59.93 | 59.89 | 59.97 | 9346 | 1 | 46.5 | 48452.9 | 3413 | 1 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:28 | Normal | 618.4 | 592.1 | 306.8 | 531 | 4.1 | 7.6 | 2.1 | 0.8 | 228.2 | 226.6 | 232.6 | 24.4 | 1.5 | 24.4 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 8551 | 1 | 44.9 | 48453.6 | 3413 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:33 | Normal | 590.9 | 605.9 | 389.7 | 564 | 4 | 7 | 1.9 | 0.7 | 227.8 | 225.4 | 232 | 24.1 | 1.4 | 24.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8242 | 1 | 46 | 48454.3 | 3413 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:38 | Normal | 594.6 | 604.5 | 485.7 | 544.1 | 3.6 | 6.5 | 1.6 | 0.7 | 227.4 | 226.8 | 234 | 22.5 | 1.4 | 22.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7911 | 1 | 47.1 | 48455 | 3413 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:43 | Normal | 541.7 | 596.5 | 419.6 | 479.2 | 3.5 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 227.4 | 225.8 | 233.6 | 20.7 | 1.4 | 20.7 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 7191 | 1 | 47.6 | 48455.6 | 3413 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:48 | Normal | 559 | 630.6 | 476 | 485.5 | 3.1 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 228 | 226.8 | 232.4 | 19 | 1.4 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6779 | 1 | 48.5 | 48456.2 | 3413 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:53 | Normal | 544.5 | 624.1 | 345.8 | 458.3 | 2.8 | 5.1 | 1.3 | 0.8 | 227.2 | 227.6 | 231.6 | 16.5 | 1.4 | 16.4 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 6000 | 1 | 49.6 | 48456.7 | 3413 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:58 | Normal | 497.2 | 623.8 | 381.1 | 423.3 | 2.3 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 227.2 | 226.4 | 231 | 14.5 | 1.4 | 14.5 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 5422 | 1 | 50 | 48457.2 | 3413 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:03 | Normal | 426.4 | 655.3 | 335.6 | 544.4 | 2 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 227.6 | 227.4 | 230.8 | 12.2 | 1.5 | 12.1 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 4694 | 1 | 49.8 | 48457.6 | 3413 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:08 | Normal | 577.2 | 608.5 | 223.8 | 514.7 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 227.4 | 226 | 229.8 | 11.6 | 1.4 | 11.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4402 | 1 | 49.6 | 48458 | 3413 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:13 | Normal | 570.6 | 555 | 203.7 | 491.6 | 1.4 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 227.8 | 225.6 | 230.6 | 10.3 | 1.3 | 10.4 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 3850 | 1 | 49.4 | 48458.3 | 3413 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:18 | Normal | 625.6 | 626.1 | 199.2 | 347.7 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 227 | 224.8 | 230.4 | 9.2 | 1.5 | 9.2 | 59.94 | 60 | 59.97 | 3483 | 1 | 49 | 48458.6 | 3414 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:23 | Normal | 625.2 | 650.8 | 292.2 | 324.9 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 227.2 | 226.2 | 229.6 | 8.3 | 1.5 | 8.3 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 3244 | 1 | 48.7 | 48458.9 | 3414 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:28 | Normal | 604.6 | 613.1 | 253.8 | 256.5 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 226.6 | 229.2 | 6.9 | 1.5 | 7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2793 | 1 | 48.2 | 48459.2 | 3414 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:33 | Normal | 564 | 646.4 | 252.8 | 208.2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 227 | 226.6 | 229.2 | 6 | 1.6 | 6 | 60.07 | 60.13 | 60.08 | 2409 | 1 | 47.6 | 48459.4 | 3414 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:38 | Normal | 536.3 | 613.1 | 254.8 | 294.9 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.8 | 229 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 2111 | 1 | 46.4 | 48459.6 | 3414 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:43 | Normal | 415.9 | 632.2 | 199.3 | 211.2 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 227 | 226.8 | 228.8 | 4 | 1.6 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1717 | 1 | 45 | 48459.7 | 3414 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:48 | Normal | 398.5 | 606 | 199.9 | 210.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 228.2 | 228.6 | 3.8 | 1.5 | 3.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1437 | 1 | 49.3 | 48459.9 | 3414 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:53 | Normal | 432.3 | 621.5 | 202.8 | 238.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228.2 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1356 | 1 | 49.5 | 48460 | 3414 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:58 | Normal | 529.3 | 595.3 | 205.1 | 207.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 226.6 | 229.4 | 3.5 | 1.4 | 3.3 | 60.03 | 59.98 | 60 | 1195 | 1 | 48.6 | 48460.1 | 3414 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:03 | Normal | 465.4 | 432.9 | 210.4 | 208.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 226.6 | 225.8 | 228 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 60.07 | 60.07 | 60 | 898 | 1 | 47.5 | 48460.2 | 3414 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:08 | Normal | 249.6 | 265.1 | 198.5 | 208.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 223.6 | 227.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 594 | 1 | 45.5 | 48460.2 | 3414 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:13 | Normal | 202.9 | 250.9 | 193.3 | 218.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 476 | 1 | 50 | 48460.3 | 3414 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:18 | Normal | 200.5 | 312.2 | 172.8 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 223.4 | 229 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.86 | 59.98 | 59.92 | 411 | 1 | 49.1 | 48460.3 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:23 | Normal | 198.5 | 444.9 | 222.2 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.08 | 60.03 | 59.98 | 389 | 1 | 47.7 | 48460.4 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:28 | Normal | 174.2 | 343.8 | 240.1 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 223.6 | 226.8 | 1 | 1.5 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 346 | 1 | 44.9 | 48460.4 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:33 | Normal | 167.2 | 315.3 | 232.5 | 301.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.6 | 227.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 60.14 | 59.94 | 60.04 | 350 | 1 | 49.5 | 48460.4 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:38 | Normal | 208.5 | 479.5 | 213.2 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.4 | 1.9 | 1.5 | 1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 334 | 1 | 48 | 48460.4 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:43 | Normal | 201.8 | 261.6 | 200.7 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226.4 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 60.15 | 60.05 | 60.1 | 315 | 1 | 46.1 | 48460.5 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:48 | Normal | 197.7 | 201 | 180.7 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 226.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 362 | 1 | 49.1 | 48460.5 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0