## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:02 | Fault | 557.2 | 557.1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 115.4 | 231.8 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:07 | Fault | 585.5 | 590.8 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 115.2 | 232.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 33.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:12 | Fault | 605.6 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 115.6 | 232.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 35.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:17 | Fault | 626 | 638.6 | 638.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.6 | 232.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:22 | Fault | 639.1 | 651.5 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.4 | 232.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 37.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:27 | Fault | 651.9 | 664.1 | 668.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.8 | 232.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:32 | Fault | 661.7 | 674 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.8 | 233 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:37 | Fault | 665.5 | 677.8 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.4 | 233 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:42 | Fault | 671.4 | 683.9 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.6 | 232.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 38.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:47 | Fault | 678.3 | 690.8 | 698.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.8 | 232.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:52 | Fault | 686.2 | 698.8 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115.6 | 232.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:57 | Fault | 692.9 | 705.8 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 115.6 | 233.2 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:02 | Fault | 697.6 | 710.4 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 115.8 | 233.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:07 | Fault | 697.2 | 710 | 718.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 115.8 | 232.8 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:12 | Fault | 698.5 | 711.4 | 720.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:17 | Fault | 703.3 | 715.9 | 727.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 115.8 | 233.2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:22 | Fault | 699.7 | 712.5 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:27 | Fault | 702.1 | 715.6 | 726.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.4 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:32 | Fault | 699.2 | 712.4 | 722.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.2 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:37 | Fault | 699.3 | 711.7 | 720.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 116 | 233.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:42 | Fault | 708.7 | 721.6 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:47 | Fault | 713.2 | 726.7 | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:52 | Fault | 714.7 | 728.5 | 739.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.6 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:57 | Fault | 717.3 | 731.9 | 745.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 116.2 | 234.2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 40.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:02 | Fault | 710.1 | 724.3 | 736.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 116 | 233.6 | 237 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:07 | Fault | 696.3 | 707.8 | 717.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 116 | 233.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 40.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:12 | Fault | 699.7 | 711.7 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.6 | 233 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:17 | Fault | 702.5 | 714.9 | 725.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 115.8 | 233.6 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:22 | Fault | 703.4 | 716 | 727.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 116 | 233.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:27 | Fault | 704.2 | 717.1 | 728.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 116.8 | 235.8 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:32 | Fault | 708.2 | 721.7 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:37 | Fault | 713.1 | 727 | 738.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 231.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:42 | Fault | 722.6 | 739.3 | 753.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 231.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 41.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:47 | Fault | 702.8 | 716 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 41.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:52 | Fault | 699.7 | 711.8 | 721.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 41.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:57 | Fault | 699.3 | 711.4 | 721.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 230.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 41.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:02 | Fault | 702.7 | 715.1 | 725.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 41.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:07 | Fault | 718 | 734.1 | 747.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 42 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:12 | Fault | 708.6 | 722.2 | 734.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 231 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 42 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:17 | Fault | 713.7 | 730.1 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 231.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:22 | Fault | 709.8 | 725.8 | 738.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 231.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 42.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:27 | Fault | 705.9 | 721.5 | 734.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 231.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:32 | Fault | 703.5 | 719.1 | 732.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 231.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 42.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:37 | Fault | 702.3 | 718.1 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.8 | 232.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:42 | Fault | 699.8 | 715.6 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.8 | 232.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 42.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:47 | Fault | 698.1 | 713.7 | 726.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 231.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 42.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:52 | Fault | 698 | 714.4 | 729.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.8 | 231.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:57 | Fault | 701.2 | 717.7 | 732.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 232.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:02 | Fault | 701 | 717.8 | 733.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 232 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 43.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:07 | Fault | 698.4 | 715.3 | 730.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 43.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:12 | Fault | 693.8 | 709.4 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 43.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:17 | Fault | 696.3 | 713.8 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.6 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 43.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:22 | Fault | 687.2 | 700.2 | 714.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:27 | Fault | 691.7 | 705 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 44.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:32 | Fault | 693.9 | 707.3 | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:37 | Fault | 693.8 | 707.4 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:42 | Fault | 697.1 | 713.3 | 727.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:47 | Fault | 692.7 | 706.9 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:52 | Fault | 701.4 | 716.1 | 730.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 231.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:57 | Fault | 707.9 | 727.6 | 744.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 232.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:02 | Fault | 685.5 | 698 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 45.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:07 | Fault | 693.7 | 712.2 | 729.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.4 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:12 | Fault | 676.5 | 693.7 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:17 | Fault | 675.1 | 687.8 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 2 | 45.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:22 | Fault | 681.3 | 695.2 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:27 | Fault | 704.3 | 725.1 | 744.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 232.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:32 | Fault | 669.3 | 682 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:37 | Fault | 677.7 | 690.4 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:42 | Fault | 680.9 | 693.8 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:47 | Fault | 687.4 | 701.1 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 46.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:52 | Fault | 688 | 701.7 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:57 | Fault | 690.2 | 703.7 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 230.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:02 | Fault | 690 | 703.5 | 716.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.8 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:07 | Fault | 687.6 | 701 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:12 | Fault | 690.1 | 703.4 | 716.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:17 | Fault | 693.9 | 707.1 | 720.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.4 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 46.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:22 | Fault | 697.3 | 711.2 | 724.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:27 | Fault | 712.3 | 732.8 | 750.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 231.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:32 | Fault | 676.3 | 688.8 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:37 | Fault | 691.4 | 709.8 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 231.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 47.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:42 | Fault | 694.9 | 714.2 | 731.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:47 | Fault | 685.4 | 704.4 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:52 | Fault | 682.3 | 701.5 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:57 | Fault | 660.2 | 672.8 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 230.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:02 | Fault | 682.9 | 699.7 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 231 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 48 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:07 | Fault | 671.1 | 685.2 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:12 | Fault | 672.8 | 686.1 | 700.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:17 | Fault | 675.1 | 687.9 | 700.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 229.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:22 | Fault | 681.3 | 694.2 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:27 | Fault | 716.7 | 736.5 | 754.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 231 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 48.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:32 | Fault | 705.3 | 724 | 740.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 231.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:37 | Fault | 671 | 682.7 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:42 | Fault | 701.4 | 718.7 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:47 | Fault | 693.6 | 710.3 | 724.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 48.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:52 | Fault | 688.3 | 704.5 | 718.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:57 | Fault | 687.6 | 703.5 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:02 | Fault | 685.4 | 700.8 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:07 | Fault | 683.6 | 698.6 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:12 | Fault | 683.7 | 699.3 | 713.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:17 | Fault | 683.4 | 698.7 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:22 | Fault | 685.8 | 701 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 49.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:27 | Fault | 686.5 | 701.6 | 715.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:32 | Fault | 684.7 | 699.6 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:37 | Fault | 684.5 | 699.5 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:42 | Fault | 687.1 | 702.9 | 718.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:47 | Fault | 684.3 | 699.4 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:52 | Fault | 667 | 678.1 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 228.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:57 | Fault | 696.2 | 711.4 | 725.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:02 | Fault | 691.5 | 706 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:07 | Fault | 690.9 | 705.7 | 719.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:12 | Fault | 690.4 | 705.5 | 719.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 229 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:17 | Fault | 688.2 | 702.7 | 716.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:22 | Fault | 686.7 | 700.9 | 714.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:27 | Fault | 688 | 701.5 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:32 | Fault | 688.3 | 701.4 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:37 | Fault | 687.7 | 700.9 | 713.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:42 | Fault | 687.4 | 700.4 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:47 | Fault | 688.3 | 701.2 | 713.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:52 | Fault | 688 | 700.4 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:57 | Fault | 688 | 700.2 | 711.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:02 | Fault | 686.3 | 698.5 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:07 | Fault | 685.6 | 697.6 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:12 | Fault | 684.9 | 696.6 | 707.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.4 | 226.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:17 | Fault | 683.5 | 695 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:22 | Fault | 682.3 | 693.5 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:27 | Fault | 680.2 | 691.4 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:32 | Fault | 678 | 688.9 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 226.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:37 | Fault | 674.8 | 685.6 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 225.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:42 | Fault | 671.1 | 681.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:47 | Fault | 667.3 | 678.3 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:52 | Fault | 662.6 | 673.6 | 680.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112 | 225.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 49.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:57 | Fault | 657.6 | 668.8 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 49.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:02 | Fault | 650.6 | 662 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 111.8 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:07 | Fault | 642.4 | 653.8 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:12 | Fault | 631.8 | 643.4 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112 | 225.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:17 | Fault | 616.5 | 627.9 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 225.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:22 | Fault | 596 | 604.5 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112 | 225.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:27 | Fault | 577.3 | 579.3 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 111.8 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 48.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:32 | Fault | 548.4 | 548.4 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 111.8 | 225 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 48.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0