## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:05 | Wait | 502.4 | 502.8 | 502.5 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 236.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 28.5 | 85157.1 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:10 | Normal | 260.4 | 250.8 | 253.7 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236.8 | 236.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 127 | 1 | 31.4 | 85157.1 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:15 | Normal | 199.8 | 207 | 202.2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 237.4 | 236.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 140 | 1 | 35.2 | 85157.1 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:20 | Normal | 199.7 | 206.5 | 205.1 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 236.6 | 237.8 | 237 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 224 | 1 | 37.5 | 85157.1 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:25 | Normal | 199.6 | 303.7 | 301.6 | 516.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.4 | 238.8 | 237.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 391 | 1 | 39.1 | 85157.1 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:30 | Normal | 199.6 | 509.8 | 506 | 531 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 236.4 | 237.4 | 237 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 739 | 1 | 40.1 | 85157.2 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:35 | Normal | 199.9 | 524.7 | 521.7 | 532.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 237 | 237.8 | 236.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 914 | 1 | 41 | 85157.2 | 4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:40 | Normal | 226.6 | 546.9 | 541.9 | 550.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 236.4 | 238 | 236.4 | 3 | 2.9 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1040 | 1 | 41.8 | 85157.3 | 4582 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:45 | Normal | 429.6 | 533.8 | 539.2 | 539.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 237 | 238.2 | 236.4 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1479 | 1 | 42.5 | 85157.4 | 4582 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:50 | Normal | 531.9 | 549.6 | 549.5 | 536.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 236.2 | 238.2 | 237.2 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2084 | 1 | 43.2 | 85157.6 | 4582 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:55 | Normal | 541.8 | 535.8 | 537.7 | 541.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 237.2 | 238.8 | 237 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2723 | 1 | 43.8 | 85157.8 | 4582 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:00 | Normal | 546.7 | 554.8 | 544.8 | 536.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 237 | 238.6 | 237.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3420 | 1 | 44.4 | 85158 | 4582 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:05 | Normal | 546.8 | 556.9 | 559.9 | 562.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 237.2 | 238.4 | 237.2 | 9.6 | 9.7 | 10 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3969 | 1 | 45 | 85158.3 | 4582 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:10 | Normal | 564.9 | 548.9 | 550.2 | 561 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 237 | 238.4 | 237.6 | 10 | 10 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4122 | 1 | 45.5 | 85158.7 | 4582 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:15 | Normal | 553.9 | 559.9 | 557.1 | 554.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 237.6 | 238.8 | 237.2 | 12.4 | 12.5 | 13 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 5082 | 1 | 46.1 | 85159.1 | 4582 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:20 | Normal | 556.5 | 558.5 | 564.6 | 549.3 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 237.6 | 239 | 237.2 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5475 | 1 | 46.7 | 85159.5 | 4582 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:25 | Normal | 555.4 | 559 | 553.8 | 559.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 237.6 | 239.2 | 237.6 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4651 | 1 | 47.2 | 85159.9 | 4582 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:30 | Normal | 567.8 | 570.8 | 538.9 | 552.6 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 238 | 238.8 | 237.8 | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 60 | 60.01 | 60 | 5537 | 1 | 47.8 | 85160.4 | 4582 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:35 | Normal | 566 | 547 | 543.6 | 553.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 237.8 | 239.2 | 237.2 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4507 | 1 | 48.3 | 85160.8 | 4582 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:40 | Normal | 559.8 | 556.9 | 550.2 | 561.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 237.8 | 239 | 237.8 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 5771 | 1 | 48.8 | 85161.2 | 4583 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:45 | Normal | 566.9 | 562.9 | 565.9 | 571.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 237.6 | 239.2 | 238.4 | 19.3 | 19.1 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60 | 7601 | 1 | 49.3 | 85161.8 | 4583 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:50 | Normal | 562.8 | 564.9 | 557.6 | 566.5 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 237.4 | 238.8 | 238 | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9297 | 1 | 50 | 85162.5 | 4583 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:55 | Normal | 571.9 | 570.9 | 560.3 | 561.2 | 6 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 238.6 | 239.8 | 238.6 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12952 | 1 | 48.1 | 85163.4 | 4583 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:00 | Normal | 564.3 | 562.2 | 565 | 556.9 | 5.9 | 6 | 4.8 | 5.2 | 238.2 | 240 | 238.8 | 30.6 | 30.6 | 31 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12112 | 1 | 49.7 | 85164.4 | 4583 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:05 | Normal | 554.9 | 561.9 | 555.6 | 554.5 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 237.6 | 239.2 | 238 | 17.7 | 17.8 | 18 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7370 | 1 | 47.4 | 85165.3 | 4583 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:10 | Normal | 554.7 | 550.7 | 548.6 | 555.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 238 | 239.2 | 237.6 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6925 | 1 | 49.5 | 85165.9 | 4583 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:15 | Normal | 566.8 | 553.8 | 542.9 | 562.7 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 236.8 | 238.4 | 237.6 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7479 | 1 | 47.2 | 85166.5 | 4583 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:20 | Normal | 555.8 | 557.8 | 552.5 | 550.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 237.6 | 239 | 237.4 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 60 | 59.99 | 60 | 7342 | 1 | 49.5 | 85167.1 | 4583 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:25 | Normal | 564.7 | 556.7 | 544.9 | 556.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 237.8 | 238.4 | 237.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7387 | 1 | 47.6 | 85167.7 | 4583 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:30 | Normal | 567.2 | 557.5 | 554.7 | 555.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 234.8 | 236.2 | 234.8 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 8011 | 1 | 49.9 | 85168.2 | 4583 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:35 | Normal | 569.5 | 566.7 | 561 | 571.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 234.8 | 236 | 235.6 | 24.8 | 24.5 | 25 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9657 | 1 | 48.5 | 85169 | 4583 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:40 | Normal | 566.4 | 569 | 555.8 | 563.9 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 235.8 | 236.4 | 235.2 | 38.5 | 38 | 38.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 15011 | 1 | 42.1 | 85170.1 | 4584 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:45 | Normal | 566.2 | 570.4 | 562.4 | 563.8 | 9.6 | 9.5 | 8.3 | 8.7 | 236 | 237.2 | 236.2 | 49.8 | 49.9 | 50.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 19347 | 1 | 39.3 | 85171.7 | 4584 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:50 | Normal | 559 | 556.3 | 545.4 | 557.9 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 234.6 | 235.6 | 235 | 32 | 32 | 32.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12917 | 1 | 39.4 | 85172.9 | 4584 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:55 | Normal | 549.1 | 546.5 | 547.1 | 543.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 235.2 | 235.8 | 235.2 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60 | 9941 | 1 | 46 | 85173.9 | 4584 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:00 | Normal | 552.1 | 556.4 | 549.1 | 558.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 234 | 235.4 | 234.4 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9883 | 1 | 49.6 | 85174.7 | 4584 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:05 | Normal | 564.5 | 556.6 | 558.6 | 557.9 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 234.8 | 236.4 | 235.6 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12254 | 1 | 48.9 | 85175.6 | 4584 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:10 | Normal | 560.5 | 555.8 | 546.1 | 550.4 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 234.4 | 235.8 | 234.6 | 28.2 | 28.1 | 28.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11271 | 1 | 41.7 | 85176.9 | 4584 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:15 | Normal | 561.1 | 566.4 | 561.3 | 563.5 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 235.6 | 236.8 | 235.6 | 50.8 | 50.8 | 51.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 19680 | 1 | 40.2 | 85178.2 | 4584 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:20 | Normal | 562.4 | 565.5 | 552.8 | 558.8 | 10.6 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 236.4 | 237.2 | 236 | 54.8 | 54.8 | 55.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 21236 | 1 | 40.6 | 85180 | 4584 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:25 | Normal | 557.9 | 551.3 | 548.5 | 549.9 | 11.6 | 11.6 | 10.1 | 10.6 | 236 | 237.4 | 236.2 | 58.8 | 58.8 | 58.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22984 | 1 | 41.2 | 85181.9 | 4584 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:30 | Normal | 555.2 | 556.4 | 544.1 | 553.6 | 11.8 | 11.8 | 10.3 | 10.9 | 236.4 | 237.4 | 236 | 60 | 59.8 | 60.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 23206 | 1 | 41.8 | 85183.8 | 4584 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:35 | Normal | 558 | 550.3 | 546.2 | 550.5 | 12.3 | 12.5 | 11.1 | 11.6 | 236.8 | 237.8 | 236.6 | 63.3 | 63.3 | 63.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24673 | 1 | 42.5 | 85185.8 | 4584 | 3.9 | 4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4 | 0 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:40 | Normal | 554.3 | 551.6 | 539.1 | 551.5 | 12.7 | 12.8 | 11.5 | 12 | 237 | 237.6 | 236.4 | 65 | 64.7 | 65.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 25330 | 1 | 43.1 | 85187.9 | 4585 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:45 | Normal | 543 | 547.3 | 544.4 | 543.7 | 13.1 | 13 | 11.6 | 12.3 | 236.8 | 237.8 | 236.8 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 25558 | 1 | 43.8 | 85190 | 4585 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:50 | Normal | 546.2 | 547.5 | 548.1 | 544.4 | 13.1 | 13 | 11.8 | 12.5 | 236.4 | 237 | 236.8 | 66.2 | 66.4 | 66.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25841 | 1 | 44.2 | 85192.1 | 4585 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:55 | Normal | 548.2 | 549.6 | 549.6 | 546 | 14 | 13.8 | 12.6 | 13.3 | 237.2 | 237.2 | 236.6 | 70.4 | 70.2 | 70.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 28682 | 1 | 44.8 | 85194.4 | 4585 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:00 | Normal | 543 | 542.3 | 545.8 | 544.8 | 14.5 | 14.4 | 13.2 | 13.9 | 237 | 238 | 237 | 73.5 | 73.4 | 73.6 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 29872 | 1 | 45.1 | 85196.8 | 4585 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:05 | Normal | 544.4 | 546.6 | 545.1 | 551.6 | 15.4 | 15.3 | 14.2 | 14.9 | 236.8 | 237.2 | 237 | 77.6 | 77.2 | 77.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 31569 | 1 | 45.9 | 85199.4 | 4585 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:10 | Normal | 539 | 536.4 | 537.9 | 542.3 | 16.2 | 16 | 15 | 15.3 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 79.3 | 79 | 79.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 33409 | 1 | 46.7 | 85202.1 | 4585 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:15 | Normal | 538.1 | 539.3 | 534.7 | 543.1 | 17.5 | 17.1 | 16.3 | 16.7 | 237 | 238 | 237.6 | 85.7 | 85.4 | 85.5 | 59.98 | 60 | 60 | 35353 | 1 | 47.4 | 85204.8 | 4585 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:20 | Normal | 539 | 534.2 | 526 | 539.4 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 235.8 | 236 | 235.6 | 50.9 | 50.5 | 50.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19471 | 1 | 48.2 | 85207.2 | 4585 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:25 | Normal | 551 | 551.5 | 544.5 | 547 | 10.5 | 10.7 | 9.9 | 11.1 | 235.8 | 236.2 | 235.4 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 20683 | 1 | 47.5 | 85208.9 | 4585 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:30 | Normal | 541.4 | 538.7 | 535.1 | 545.5 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8.3 | 235.2 | 235.2 | 234 | 44 | 44.2 | 44.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17113 | 1 | 47 | 85210.5 | 4585 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:35 | Normal | 541.9 | 543.1 | 542.2 | 542.7 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 235 | 236 | 234.6 | 46.2 | 46 | 46.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17536 | 1 | 46.4 | 85212 | 4585 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:40 | Normal | 546.3 | 540.4 | 539.1 | 546 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.3 | 235.4 | 235.2 | 234.8 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17121 | 1 | 46 | 85213.4 | 4586 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:45 | Normal | 554.4 | 549.7 | 558.3 | 559.8 | 15.4 | 13.5 | 14.8 | 14 | 236.6 | 236.6 | 236.2 | 76.4 | 75.7 | 76.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31747 | 1 | 45.8 | 85215.1 | 4586 | 5 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:50 | Normal | 541.4 | 549.6 | 547.2 | 543.5 | 8.9 | 9 | 8.6 | 9.1 | 235.4 | 235.6 | 235.6 | 47.8 | 47.6 | 47.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 18522 | 1 | 45.9 | 85216.8 | 4586 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:55 | Normal | 559.1 | 547.5 | 533.9 | 550.3 | 9.3 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | 235.6 | 236.4 | 235.6 | 53 | 52.5 | 52.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 19295 | 1 | 46 | 85218.6 | 4586 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:00 | Normal | 552.1 | 548.3 | 547.8 | 545.1 | 17.8 | 17.9 | 17 | 18.3 | 236.6 | 237.4 | 236.8 | 91.2 | 91.2 | 91.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 37079 | 1 | 46.5 | 85221.1 | 4586 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:05 | Normal | 547.4 | 538.5 | 542 | 547.3 | 19 | 19.3 | 18.6 | 19.3 | 237.8 | 237.8 | 237 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 60 | 60 | 60.01 | 38581 | 1 | 47.7 | 85223.7 | 4586 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:10 | Normal | 536.9 | 531.3 | 533.1 | 538.3 | 19 | 19 | 18.3 | 19.1 | 237.4 | 237.2 | 236.8 | 93.8 | 94 | 94.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 37925 | 1 | 49.2 | 85226.9 | 4586 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 5.9 | 6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:15 | Normal | 530.6 | 528.8 | 522.4 | 529.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10.1 | 235.2 | 236 | 235.4 | 51.6 | 51.5 | 51.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19887 | 1 | 50.1 | 85229.3 | 4586 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:20 | Normal | 537.3 | 529.5 | 530.8 | 533.9 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 235.4 | 236 | 235.4 | 47 | 47 | 47.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 18254 | 1 | 49.6 | 85230.9 | 4586 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:25 | Normal | 541.2 | 538.5 | 528.6 | 540 | 8.9 | 9 | 8.8 | 9.2 | 234.8 | 236.2 | 235 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18411 | 1 | 48.7 | 85232.4 | 4586 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:30 | Normal | 543.5 | 537.7 | 541.8 | 537.2 | 19.9 | 20 | 19.4 | 20.5 | 237 | 237 | 237 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 40134 | 1 | 49.2 | 85235.2 | 4586 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:35 | Normal | 521 | 525.5 | 519.9 | 523.3 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 234.6 | 235.6 | 234.2 | 40.8 | 40.9 | 41.1 | 60 | 60 | 60 | 16052 | 1 | 49.9 | 85237.1 | 4586 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:40 | Normal | 530.4 | 527.5 | 530.7 | 523.1 | 7 | 7 | 6.7 | 7.2 | 234.8 | 235.6 | 234.6 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14511 | 1 | 49.1 | 85238.4 | 4587 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:45 | Normal | 542.2 | 537.3 | 537.7 | 533 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7 | 234.6 | 234.6 | 234 | 35.7 | 35.8 | 36.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13992 | 1 | 48.1 | 85239.6 | 4587 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:50 | Normal | 540.5 | 536.7 | 536.1 | 543.5 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7.1 | 234.6 | 235.2 | 234 | 37.4 | 37.2 | 37.5 | 60 | 60 | 60 | 14926 | 1 | 47.4 | 85240.9 | 4587 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:55 | Normal | 545.3 | 540.7 | 537.3 | 549.7 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 234 | 235.4 | 234.2 | 33.9 | 34 | 34 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13242 | 1 | 46.8 | 85242 | 4587 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:00 | Normal | 541.9 | 543 | 541.5 | 535 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 234 | 235.4 | 234.2 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 13546 | 1 | 46.3 | 85243.2 | 4587 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:05 | Normal | 544.2 | 536.3 | 534.9 | 539.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 234 | 234.8 | 233.6 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13619 | 1 | 45.9 | 85244.3 | 4587 | 1.8 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:10 | Normal | 546.6 | 532.9 | 542.1 | 544.5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 233.6 | 234.6 | 233.4 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11616 | 1 | 45.4 | 85245.4 | 4587 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:15 | Normal | 544.3 | 546.5 | 544.8 | 554.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 6 | 232.8 | 234.8 | 233.6 | 32 | 31.8 | 32.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12478 | 1 | 44.8 | 85246.4 | 4587 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:20 | Normal | 550.3 | 540.5 | 544 | 547.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 233 | 234.2 | 233.6 | 35.1 | 35 | 35.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13671 | 1 | 44.4 | 85247.5 | 4587 | 1.9 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:25 | Normal | 552.5 | 562.5 | 554.7 | 558 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 18.7 | 236.2 | 236.4 | 236.2 | 91.4 | 91 | 91.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34680 | 1 | 44.4 | 85249.1 | 4587 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:30 | Normal | 555.6 | 546.9 | 555 | 545.4 | 17.6 | 18 | 18 | 19.3 | 236 | 236.6 | 235.8 | 94.2 | 94.2 | 93.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 35002 | 1 | 46.2 | 85252.1 | 4587 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:35 | Normal | 530.7 | 542.3 | 529.9 | 536.3 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 234.6 | 235.2 | 234.8 | 49.6 | 49.4 | 49.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19726 | 1 | 47.6 | 85254.5 | 4587 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:40 | Normal | 544.1 | 539.4 | 531.4 | 544.6 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 236 | 236.8 | 236 | 70.3 | 70.2 | 70.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 28890 | 1 | 48 | 85256.5 | 4588 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:45 | Normal | 541.2 | 537.2 | 542.3 | 545.5 | 12.8 | 13.3 | 13 | 14.5 | 236 | 236.8 | 235.4 | 68.8 | 68.9 | 69.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29974 | 1 | 48.2 | 85258.9 | 4588 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:50 | Normal | 539.2 | 533.4 | 526.3 | 539.8 | 16 | 16.1 | 17.2 | 17.6 | 235.8 | 236.8 | 236 | 84.3 | 84.3 | 84.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 34302 | 1 | 49 | 85261.6 | 4588 | 5 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:55 | Normal | 532.7 | 529.9 | 525.8 | 540.2 | 13.1 | 12.6 | 14.8 | 14.9 | 235.4 | 236.2 | 235.4 | 73.7 | 73.3 | 73.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20530 | 1 | 49.5 | 85263.9 | 4588 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:00 | Normal | 533.1 | 525.6 | 530.9 | 546.6 | 10.5 | 8.5 | 12.2 | 9.5 | 234.2 | 235.6 | 234.6 | 52.8 | 52.8 | 53 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 26615 | 1 | 49.6 | 85266.3 | 4588 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:05 | Normal | 523.2 | 524.5 | 514.8 | 526.2 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.6 | 234.4 | 235.2 | 234.4 | 32.8 | 32.6 | 32.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12916 | 1 | 49.4 | 85268.1 | 4588 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:10 | Normal | 528.2 | 531.5 | 522.8 | 521.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 233.6 | 234.8 | 233.6 | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10302 | 1 | 48.4 | 85269.1 | 4588 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:15 | Normal | 535.5 | 532.7 | 523.1 | 536.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.3 | 233.4 | 233.8 | 233 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8466 | 1 | 47.3 | 85269.9 | 4588 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:20 | Normal | 535.4 | 531.6 | 526.2 | 535.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 233.6 | 234.2 | 233.2 | 18.9 | 19 | 19.3 | 60.02 | 60 | 60 | 7346 | 1 | 46.5 | 85270.6 | 4588 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:25 | Normal | 541.2 | 532.5 | 534.8 | 543.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 233.8 | 234.8 | 233.6 | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8395 | 1 | 45.9 | 85271.2 | 4588 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:30 | Normal | 555.7 | 561.6 | 554 | 556.3 | 12.4 | 12.4 | 13.6 | 14.5 | 235.4 | 235.8 | 235.4 | 70.7 | 70.3 | 70.6 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 28636 | 1 | 46.1 | 85273.1 | 4588 | 3.8 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:35 | Normal | 546 | 547.1 | 549.8 | 547.2 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 235.8 | 236.4 | 235.6 | 64.4 | 64.4 | 64.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 25367 | 1 | 46.9 | 85275.3 | 4588 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:40 | Normal | 539.3 | 561.6 | 544.9 | 551.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 234.6 | 235.6 | 235 | 45.9 | 45.9 | 46 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17018 | 1 | 46.8 | 85276.6 | 4589 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:45 | Normal | 549.3 | 542.5 | 534.1 | 546.5 | 11.5 | 11.6 | 12.9 | 13.8 | 235.6 | 236 | 235.6 | 65.4 | 65.6 | 65.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25432 | 1 | 46.8 | 85278.6 | 4589 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:50 | Normal | 540 | 538.4 | 529.1 | 537.5 | 11.4 | 11.5 | 12.6 | 13.8 | 235.6 | 235.6 | 234.4 | 63.7 | 63.8 | 64 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 24728 | 1 | 47.3 | 85280.7 | 4589 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:55 | Normal | 538.3 | 541.6 | 531.4 | 539.8 | 11 | 11 | 12 | 13.3 | 234.8 | 236 | 235 | 61.8 | 61.6 | 61.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23977 | 1 | 47.5 | 85282.7 | 4589 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:00 | Normal | 540.2 | 535.4 | 534 | 536.5 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 13.2 | 235.2 | 235.4 | 234.6 | 60.3 | 60.5 | 60.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 23383 | 1 | 47.7 | 85284.7 | 4589 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:05 | Normal | 536.2 | 542.4 | 527 | 532.3 | 10.4 | 10.5 | 11.3 | 13 | 235 | 235.6 | 234.8 | 58.7 | 58.5 | 58.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 22786 | 1 | 47.7 | 85286.6 | 4589 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:10 | Normal | 536.1 | 537.6 | 533.8 | 529.5 | 10 | 10 | 10.8 | 12.5 | 235.4 | 235.6 | 234.6 | 56.3 | 56.3 | 56.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 21751 | 1 | 47.8 | 85288.5 | 4589 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:15 | Normal | 542.9 | 536.3 | 528.1 | 529.4 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 12.3 | 234.6 | 236.2 | 234.8 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21361 | 1 | 47.7 | 85290.3 | 4589 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:20 | Normal | 536.4 | 543.6 | 509.7 | 532.1 | 9.4 | 9.5 | 10.3 | 12.1 | 235 | 235.6 | 234.4 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60 | 59.99 | 60 | 20752 | 1 | 47.6 | 85292 | 4589 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:25 | Normal | 543.3 | 538.5 | 524.8 | 532.2 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 11.9 | 234.4 | 235.4 | 234.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20394 | 1 | 47.5 | 85293.7 | 4589 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:30 | Normal | 538.5 | 542.8 | 528.7 | 529 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 11.5 | 233.8 | 234.4 | 234 | 50.4 | 50.2 | 50.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 19444 | 1 | 47.3 | 85295.4 | 4589 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:35 | Normal | 545.4 | 534.6 | 536.9 | 535.3 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 11.2 | 234.4 | 234.8 | 234 | 49 | 48.9 | 49.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18962 | 1 | 47.2 | 85297 | 4589 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:40 | Normal | 542.1 | 537.5 | 514.7 | 538.1 | 7.9 | 8 | 8.4 | 10.5 | 234.4 | 235.2 | 233.8 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 60 | 60 | 60 | 17864 | 1 | 47 | 85298.5 | 4590 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:45 | Normal | 544.5 | 541.8 | 528.9 | 539.4 | 7.8 | 8 | 8 | 10.6 | 233.2 | 235 | 233.6 | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 17793 | 1 | 46.7 | 85300 | 4590 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:50 | Normal | 522.6 | 520.2 | 522.3 | 518.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.6 | 232.4 | 233.8 | 232.4 | 17 | 17.2 | 17.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6884 | 1 | 46.5 | 85301.2 | 4590 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:55 | Normal | 541.2 | 541.5 | 540.6 | 550 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 7 | 233 | 234 | 232.2 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12450 | 1 | 45.7 | 85301.8 | 4590 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:00 | Normal | 545.4 | 541.6 | 545.9 | 546.3 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 9.2 | 233.2 | 234.4 | 232.6 | 38.8 | 38.7 | 38.9 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 15134 | 1 | 45.6 | 85303.1 | 4590 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:05 | Normal | 525.2 | 547.5 | 549 | 546.4 | 5.5 | 6.3 | 6 | 8.6 | 232.6 | 233.8 | 232.6 | 36 | 36.1 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14022 | 1 | 45.5 | 85304.3 | 4590 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:10 | Normal | 522 | 551.3 | 541.8 | 548.1 | 5.3 | 6 | 5.6 | 8.5 | 233 | 234 | 232.4 | 34.8 | 34.7 | 35 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13543 | 1 | 45.4 | 85305.5 | 4590 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:15 | Normal | 514.2 | 546.5 | 515.8 | 541.1 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 8.2 | 232.2 | 233.8 | 232 | 32.1 | 32.2 | 32.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12551 | 1 | 45 | 85306.6 | 4590 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:20 | Normal | 507 | 544.3 | 535.7 | 548.1 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 7.5 | 232 | 233 | 232 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 11532 | 1 | 44.9 | 85307.5 | 4590 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:25 | Normal | 519.2 | 544.5 | 491.6 | 544.9 | 4 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 232.4 | 233.4 | 232.4 | 27.7 | 27.8 | 28 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10802 | 1 | 49.7 | 85308.5 | 4590 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:30 | Normal | 529 | 547.3 | 531.6 | 536.4 | 3.5 | 4.3 | 4 | 6.7 | 232.2 | 233 | 231.6 | 25.8 | 25.8 | 26 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10034 | 1 | 50 | 85309.3 | 4590 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:35 | Normal | 536.4 | 550.7 | 527 | 543.4 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 6.5 | 231.6 | 233.4 | 232.4 | 24 | 24.2 | 24.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9397 | 1 | 49.6 | 85310.2 | 4590 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:40 | Normal | 524 | 547.2 | 510.4 | 541.7 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 6 | 232.2 | 232.6 | 231.6 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8654 | 1 | 48.2 | 85310.9 | 4591 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:45 | Normal | 543.2 | 542.5 | 516.8 | 552.3 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 5.5 | 231.4 | 233 | 231.4 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8103 | 1 | 46.6 | 85311.6 | 4591 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:50 | Normal | 558.7 | 541.7 | 507.9 | 537.3 | 2 | 3.1 | 3 | 5.2 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7381 | 1 | 45.6 | 85312.3 | 4591 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:55 | Normal | 523.3 | 548.6 | 533.4 | 538.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 231.4 | 232.8 | 231.2 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7160 | 1 | 45.1 | 85312.9 | 4591 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:00 | Normal | 541.1 | 547.3 | 539.7 | 546 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 231 | 232.6 | 231.2 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6538 | 1 | 46.7 | 85313.4 | 4591 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:05 | Normal | 551.2 | 544.5 | 523.2 | 546.5 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 4 | 231.2 | 231.6 | 230.8 | 14.8 | 14.7 | 15 | 59.99 | 60 | 59.97 | 5921 | 1 | 47.8 | 85314 | 4591 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:10 | Normal | 543 | 541.3 | 507.8 | 553.5 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 230.8 | 232.2 | 230.4 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 5385 | 1 | 48.7 | 85314.4 | 4591 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:15 | Normal | 535.3 | 531.5 | 479 | 554.4 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4866 | 1 | 49.3 | 85314.9 | 4591 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:20 | Normal | 548.2 | 551.4 | 464.3 | 542.6 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 230 | 232.2 | 230.6 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4379 | 1 | 49.8 | 85315.2 | 4591 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:25 | Normal | 518.8 | 541.8 | 545.1 | 529.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 230.2 | 232.2 | 230.6 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3917 | 1 | 49.8 | 85315.6 | 4591 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:30 | Normal | 537.2 | 540.7 | 556.8 | 546 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2.1 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3416 | 1 | 48 | 85315.9 | 4591 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:35 | Normal | 537.6 | 540.8 | 537.2 | 535.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 230.2 | 231.4 | 230.2 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 2894 | 1 | 46.3 | 85316.1 | 4591 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:40 | Normal | 526.6 | 527.7 | 550.9 | 531.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 229.6 | 231.6 | 229.8 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2471 | 1 | 45.3 | 85316.4 | 4592 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:45 | Normal | 526.5 | 525.2 | 543.6 | 529 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 230 | 231.2 | 229.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2100 | 1 | 44.9 | 85316.6 | 4592 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:50 | Normal | 522.1 | 516.3 | 537.8 | 528.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 229 | 230.8 | 229.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1714 | 1 | 45.4 | 85316.7 | 4592 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:55 | Normal | 513.2 | 535.5 | 527.9 | 531.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 229 | 230.4 | 229.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1359 | 1 | 45.4 | 85316.8 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:00 | Normal | 499.4 | 519.4 | 515.8 | 529.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 229.4 | 231 | 229.4 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1036 | 1 | 45.1 | 85316.9 | 4592 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:05 | Normal | 229.7 | 482.6 | 494.9 | 521.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 229.6 | 231.2 | 229.8 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 663 | 1 | 45.1 | 85317 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:10 | Normal | 199.9 | 328.7 | 480.8 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 229.2 | 231.4 | 229 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 387 | 1 | 46.5 | 85317.1 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:15 | Normal | 199.9 | 199.9 | 214.3 | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 229.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 195 | 1 | 50 | 85317.1 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:20 | Normal | 200.2 | 200 | 201 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.8 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 83 | 1 | 49.6 | 85317.1 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:25 | Normal | 201 | 199.7 | 200.1 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230 | 229 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 39 | 1 | 48.8 | 85317.1 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:30 | Normal | 200.3 | 218.9 | 175.1 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 230.8 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35 | 1 | 48.1 | 85317.1 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:35 | Normal | 181.7 | 217.1 | 213.6 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 228.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 28 | 1 | 46.2 | 85317.1 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:40 | Normal | 205.9 | 195.6 | 196.5 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231 | 229.2 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 24 | 1 | 49.8 | 85317.1 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:45 | Normal | 199.9 | 201.1 | 197.1 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 230.4 | 228.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 25 | 1 | 48.7 | 85317.1 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0