## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-04 06:08 | Fault | 471.4 | 468.8 | 468.9 | 469.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 29.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:13 | Fault | 494.1 | 491.5 | 491.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 32.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:18 | Fault | 514.4 | 511.6 | 511.9 | 512.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:23 | Fault | 526.1 | 523.3 | 523.5 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:28 | Fault | 538.3 | 535.5 | 534.8 | 535.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:33 | Fault | 547.1 | 544.2 | 541.7 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:38 | Fault | 550.1 | 547.1 | 545.1 | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:43 | Fault | 555.2 | 552.2 | 549.7 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:48 | Fault | 561.1 | 558.6 | 555.7 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:53 | Fault | 567.5 | 565 | 562.3 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 06:58 | Fault | 573.1 | 570.7 | 567.8 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:03 | Fault | 576.8 | 575 | 572.7 | 571.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:08 | Fault | 576 | 574.2 | 572.2 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 37.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:13 | Fault | 580.3 | 578.6 | 574.3 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:18 | Wait | 583.3 | 581.6 | 575.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 37.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:23 | Fault | 578.6 | 576.1 | 573.1 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:28 | Fault | 584 | 582.4 | 573.6 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 37.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:33 | Fault | 574.9 | 572 | 570.4 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:38 | Wait | 578.6 | 575.7 | 575.9 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 38.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:43 | Fault | 586.5 | 583.8 | 583.3 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:48 | Fault | 591 | 588.3 | 586.4 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:53 | Fault | 594.5 | 592 | 588.9 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 07:58 | Wait | 594.5 | 591.6 | 586.8 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 38.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:03 | Fault | 588.1 | 584.8 | 581.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 38.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:08 | Fault | 576.3 | 572.2 | 573.5 | 570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:13 | Fault | 579.3 | 575.3 | 576.5 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 39.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:18 | Fault | 581.6 | 578 | 578.1 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:23 | Fault | 582.2 | 578.8 | 578.6 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:28 | Fault | 583.3 | 580 | 579.9 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:33 | Fault | 586.8 | 583.5 | 583.7 | 579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:38 | Fault | 601.8 | 598.6 | 594.8 | 591.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:43 | Fault | 599.5 | 596.2 | 593.6 | 589.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:48 | Fault | 582.5 | 578.1 | 580.1 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:53 | Fault | 578.4 | 573.4 | 575.7 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 08:58 | Fault | 579.4 | 574.6 | 576.4 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:03 | Fault | 582.2 | 577.6 | 578.9 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 41.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:08 | Fault | 580.8 | 576.1 | 577.6 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 41.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:13 | Fault | 585.8 | 583.1 | 581.9 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:18 | Fault | 590.9 | 585.7 | 587.2 | 582.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 41.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:23 | Fault | 588.8 | 583.1 | 585.4 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:28 | Wait | 586.7 | 580.3 | 583.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 43.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:33 | Wait | 584 | 577.5 | 581.5 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 43.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:38 | Fault | 583.9 | 576.6 | 581.5 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:43 | Fault | 580.7 | 573.1 | 578.7 | 572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:48 | Wait | 580.1 | 572.4 | 578 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:53 | Fault | 581.7 | 574 | 580.3 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 09:58 | Fault | 583.9 | 575.7 | 581.5 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:03 | Fault | 582 | 574.3 | 580.5 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:08 | Wait | 579.6 | 572.1 | 578.3 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:13 | Fault | 576.6 | 567.7 | 574.2 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:18 | Fault | 579.2 | 568.4 | 576.7 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:23 | Fault | 579.4 | 569.1 | 574.9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:28 | Fault | 579.7 | 570.3 | 576.4 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 47.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:33 | Fault | 578.3 | 569 | 574.2 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:38 | Fault | 578.1 | 569.8 | 574.1 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:43 | Fault | 583.3 | 578.2 | 579.4 | 574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:48 | Fault | 578.1 | 570 | 574.3 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:53 | Fault | 588.2 | 581.8 | 583.3 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 10:58 | Fault | 585.5 | 579.6 | 581.9 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:03 | Wait | 579.9 | 572.6 | 576.7 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:08 | Fault | 576.9 | 569.2 | 572.8 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:13 | Fault | 567.6 | 562.1 | 564.6 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:18 | Fault | 564.6 | 556.1 | 561.5 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:23 | Wait | 569.5 | 562.7 | 568.2 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:28 | Fault | 584.6 | 578.2 | 583.6 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:33 | Fault | 559.8 | 553.9 | 557.9 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:38 | Fault | 565.9 | 558.4 | 562.9 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:43 | Wait | 568.2 | 561.6 | 565.2 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:48 | Fault | 573.3 | 567.5 | 571.3 | 563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 47.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:53 | Fault | 571.9 | 566.4 | 569.7 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 47 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 11:58 | Fault | 574.1 | 568.7 | 572 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:03 | Fault | 573 | 568.2 | 571.1 | 564.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:08 | Fault | 570.6 | 566.2 | 568.4 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:13 | Fault | 573.5 | 568.7 | 571.2 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:18 | Fault | 575.7 | 570.7 | 573.4 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:23 | Fault | 578.2 | 573.2 | 576.1 | 570.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:28 | Fault | 589.2 | 583.4 | 586.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:33 | Fault | 577.9 | 574.1 | 573 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:38 | Wait | 563.4 | 556.7 | 560.3 | 550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 46.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:43 | Fault | 578.7 | 573.4 | 576.4 | 567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:48 | Fault | 575.2 | 571 | 572.7 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:53 | Fault | 573.6 | 568.6 | 570.8 | 559.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 12:58 | Wait | 576.1 | 570.7 | 573.1 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:03 | Fault | 566.1 | 559.2 | 562.8 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:08 | Fault | 560 | 555.1 | 558.2 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:13 | Fault | 560.8 | 556.1 | 560.3 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:18 | Wait | 560 | 555.7 | 559.7 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 46.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:23 | Fault | 564.3 | 560.5 | 565.1 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:28 | Fault | 585.3 | 580.2 | 587.4 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:33 | Fault | 583.7 | 580.2 | 583.2 | 575.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:38 | Fault | 558.1 | 554.8 | 555 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:43 | Fault | 580.3 | 576 | 577.6 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:48 | Fault | 575.1 | 571.2 | 570 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:53 | Fault | 573.3 | 568.8 | 567.8 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 13:58 | Fault | 572.8 | 567.6 | 567.1 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:03 | Fault | 571.4 | 566.4 | 566.2 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:08 | Fault | 570.3 | 565.6 | 565.6 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:13 | Fault | 570.8 | 565.9 | 565.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:18 | Fault | 570 | 564.9 | 563.4 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:23 | Fault | 571.9 | 566.5 | 566.2 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:28 | Fault | 571.8 | 566.2 | 565.5 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:33 | Wait | 571.1 | 565.8 | 565.1 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:38 | Fault | 570.5 | 565.5 | 566.1 | 557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:43 | Fault | 572.5 | 567.5 | 569.3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:48 | Fault | 568.8 | 564.7 | 564.9 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:53 | Wait | 555.9 | 551.5 | 551.6 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 14:58 | Fault | 575 | 570.7 | 574.6 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 46.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:03 | Fault | 571.9 | 567.6 | 570.5 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:08 | Fault | 570.9 | 567 | 570 | 563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:13 | Fault | 570.3 | 566.7 | 570.9 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:18 | Fault | 568.4 | 564.9 | 569.2 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:23 | Fault | 567.2 | 563.8 | 567.8 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:28 | Fault | 566.8 | 563.2 | 567.5 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:33 | Fault | 566.1 | 562.3 | 566.7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:38 | Fault | 565.1 | 561.3 | 567.4 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:43 | Fault | 564 | 560.5 | 567.2 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:48 | Fault | 563.4 | 560.2 | 568.1 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 46.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:53 | Fault | 562 | 558.9 | 567.1 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 15:58 | Fault | 561.1 | 558 | 566.5 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:03 | Fault | 559.6 | 556.6 | 565.5 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:08 | Fault | 558.6 | 555.9 | 564.8 | 561.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:13 | Fault | 557.5 | 554.8 | 563.6 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:18 | Fault | 556.6 | 553.9 | 562.3 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:23 | Fault | 556 | 553.3 | 561.4 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:28 | Wait | 555.1 | 552.6 | 559.7 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:33 | Fault | 553.2 | 550.7 | 557.5 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 45.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:38 | Fault | 551.3 | 548.9 | 555.1 | 553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:43 | Wait | 549 | 546.6 | 552 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:48 | Fault | 546.1 | 543.8 | 549 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:53 | Fault | 542.4 | 540.1 | 544.3 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 45.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 16:58 | Fault | 538.1 | 535.9 | 539.3 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 45.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:03 | Wait | 531.8 | 529.5 | 532.9 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:08 | Fault | 523.9 | 521.4 | 524.5 | 524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 44.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:13 | Fault | 514.3 | 511.5 | 513.9 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:18 | Fault | 499.7 | 496.6 | 497 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:23 | Fault | 477.1 | 474.2 | 474.6 | 474.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:28 | Fault | 451.7 | 449 | 449.3 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 44.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-08-04 17:33 | Fault | 396.9 | 394.6 | 394.7 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 44.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0