## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-05 05:59 | Wait | 588 | 588.4 | 562.4 | 579.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 231 | 217.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.8 | 12190 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:04 | Wait | 623.3 | 623.6 | 585 | 600.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227 | 219.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 33.5 | 12190 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:09 | Normal | 629.5 | 638.1 | 597.8 | 611 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 59.82 | 59.92 | 399 | 1 | 35.9 | 12190 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:14 | Normal | 445.3 | 634.3 | 537.2 | 572.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 229.4 | 227 | 233.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 795 | 1 | 38.5 | 12190.1 | 1912 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:19 | Normal | 395.4 | 613 | 511.3 | 477.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 231.2 | 229.8 | 233.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 916 | 1 | 39.2 | 12190.1 | 1913 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:24 | Normal | 269.3 | 585 | 478.7 | 479.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 230.8 | 229 | 233.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 985 | 1 | 40.1 | 12190.2 | 1913 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:29 | Normal | 254.5 | 529.1 | 478.4 | 562.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 230.4 | 230 | 233.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1104 | 1 | 41.1 | 12190.3 | 1913 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:34 | Normal | 293.4 | 609.8 | 422.7 | 598.9 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 233.8 | 233.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 1306 | 1 | 42.1 | 12190.4 | 1913 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:39 | Normal | 351.5 | 656.5 | 392.6 | 589.1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 235.4 | 233.4 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1507 | 1 | 42.8 | 12190.5 | 1913 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:44 | Normal | 349.2 | 643.4 | 376.4 | 577.8 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 231 | 236.6 | 233.2 | 2 | 2.6 | 3 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 1657 | 1 | 43.3 | 12190.6 | 1913 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:49 | Normal | 347 | 668.1 | 475.8 | 563.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232 | 237.2 | 233.4 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1819 | 1 | 43.8 | 12190.8 | 1913 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:54 | Normal | 317.8 | 700.8 | 564.6 | 604.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 232 | 237.6 | 233.4 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 59.95 | 60.01 | 60 | 1930 | 1 | 44.3 | 12190.9 | 1913 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:59 | Normal | 381.6 | 709.5 | 492 | 559.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.6 | 239 | 233.8 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1926 | 1 | 44.8 | 12191.1 | 1913 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:04 | Normal | 404.4 | 715 | 481.9 | 561.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.4 | 243 | 233.4 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 2090 | 1 | 45.2 | 12191.3 | 1913 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:09 | Wait | 733.6 | 740.7 | 678.5 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 221.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 45.8 | 12191.4 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:14 | Wait | 734.8 | 742.9 | 679.9 | 695.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 46.2 | 12191.4 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:19 | Wait | 736.2 | 744.6 | 681.3 | 698 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 222.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 46.3 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:24 | Wait | 737.2 | 746.6 | 682.6 | 699.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 220.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:29 | Wait | 738 | 747.2 | 684.1 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:34 | Wait | 738.5 | 748.3 | 685.5 | 702.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 224.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 46.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:39 | Wait | 739.2 | 749.4 | 686.3 | 702.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 220.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:44 | Wait | 739.3 | 749.5 | 686.9 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.6 | 219.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:50 | Wait | 739.8 | 749.6 | 687.7 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 222.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:54 | Wait | 739.9 | 749.4 | 687.9 | 704.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 07:59 | Wait | 740.7 | 749.7 | 688.3 | 704.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 220.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:04 | Wait | 740.4 | 749.7 | 688.6 | 704.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:09 | Wait | 740.5 | 749.7 | 689 | 704.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:14 | Wait | 740.3 | 749 | 689.6 | 703.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:19 | Wait | 740.5 | 749.4 | 689.5 | 703 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 216.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:24 | Wait | 740 | 749.3 | 689.8 | 702.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:29 | Wait | 739.8 | 748.6 | 689.9 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:34 | Wait | 739.8 | 748 | 689.8 | 701.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 217.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:39 | Wait | 739.1 | 747.4 | 690.6 | 700.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:44 | Wait | 738.8 | 746.7 | 691.4 | 700.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.6 | 218 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:50 | Wait | 737.9 | 745.8 | 692.2 | 699.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 222.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:54 | Wait | 737.3 | 744.9 | 691.9 | 698.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 08:59 | Wait | 736.5 | 743.3 | 692.1 | 697.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:04 | Wait | 736.2 | 741.7 | 692.4 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:10 | Wait | 735.6 | 740.5 | 692.5 | 696 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 216 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:14 | Wait | 734.1 | 739.1 | 692.3 | 694.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:20 | Wait | 733.8 | 737.9 | 692.4 | 693.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:25 | Wait | 733.1 | 736.4 | 692.5 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 220.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:30 | Wait | 732.6 | 734.4 | 692.4 | 693.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 215.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:34 | Wait | 731.7 | 734.1 | 693.4 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:40 | Wait | 731.4 | 733.5 | 693 | 691 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 47.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:45 | Wait | 731.2 | 731.9 | 692.1 | 692.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:50 | Wait | 730.5 | 731.8 | 691.6 | 690.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:54 | Wait | 730.2 | 733.4 | 692.3 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 09:59 | Wait | 729.3 | 732.3 | 692 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:04 | Wait | 728.3 | 729.4 | 690.8 | 688.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 47.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:10 | Wait | 727.2 | 727.5 | 689.9 | 688.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:15 | Wait | 727 | 729.6 | 689.8 | 686 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:20 | Wait | 725.8 | 728.6 | 689.3 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 219 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:25 | Wait | 724.3 | 726.8 | 687.6 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:30 | Wait | 723.3 | 724.9 | 686.7 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 220.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:35 | Fault | 721.8 | 722.8 | 685.1 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:40 | Wait | 721 | 721.2 | 683.3 | 682.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:45 | Wait | 721 | 721 | 684.1 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:50 | Wait | 720.3 | 720.5 | 682.9 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 10:55 | Wait | 721.5 | 720 | 681.8 | 681.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:00 | Wait | 721.2 | 720.9 | 682.6 | 680.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 218.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:05 | Wait | 719 | 721.1 | 681.8 | 678.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.6 | 219.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:10 | Wait | 717.7 | 719.3 | 681.2 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:15 | Wait | 717.8 | 718.3 | 680.4 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:20 | Wait | 716.5 | 716.4 | 678.7 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 219.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:25 | Wait | 716.1 | 715.4 | 678 | 676.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:30 | Wait | 715.5 | 714.9 | 677.2 | 675.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:35 | Wait | 716.3 | 717.9 | 679 | 675.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:40 | Wait | 715.5 | 715 | 677.8 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:45 | Wait | 715.4 | 715 | 677.4 | 675 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:50 | Wait | 714.7 | 712.3 | 675.4 | 675.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 11:55 | Wait | 714.3 | 714.3 | 676.2 | 674.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:00 | Wait | 715 | 716.3 | 677.1 | 674.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:05 | Wait | 714.3 | 713.9 | 676 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:10 | Wait | 713.3 | 712.9 | 675.6 | 673.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:15 | Wait | 712.2 | 712.2 | 675 | 672.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:20 | Wait | 713.8 | 714.2 | 677.3 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:25 | Wait | 714.8 | 716.1 | 678 | 674 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 222.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 50 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:30 | Wait | 714.2 | 714.1 | 677.4 | 674.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:35 | Wait | 715.8 | 713.2 | 675.7 | 675.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:40 | Wait | 714.5 | 713.9 | 675.8 | 673.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:45 | Wait | 715.3 | 714.6 | 677.3 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:50 | Wait | 716.4 | 715.8 | 678.2 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 12:55 | Wait | 714.8 | 713.9 | 676.6 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:00 | Wait | 717.2 | 717.5 | 679 | 673.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:05 | Wait | 715.9 | 715.3 | 676.9 | 674.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:10 | Wait | 716 | 715.3 | 676.5 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:15 | Wait | 715.1 | 714.5 | 676.5 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:20 | Wait | 715.3 | 714.9 | 675.8 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 218.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:25 | Wait | 715.2 | 716 | 677.5 | 674.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:30 | Wait | 715.2 | 716.9 | 677.9 | 673.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 218 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:35 | Wait | 717 | 719.9 | 680 | 674.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:40 | Wait | 718.2 | 721.7 | 681.2 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:45 | Wait | 716.6 | 718.3 | 677.7 | 674.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:50 | Wait | 718.9 | 720 | 679.2 | 676.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 13:55 | Wait | 718.1 | 718.5 | 678.3 | 675.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.3 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:00 | Wait | 720.5 | 721 | 680.9 | 676.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:05 | Wait | 720.6 | 721.6 | 680.3 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:10 | Wait | 720 | 720.7 | 679.4 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 49 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:15 | Wait | 721.8 | 724 | 682.2 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:20 | Wait | 722.3 | 725.5 | 684.2 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 215.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:25 | Wait | 723.1 | 726.1 | 684.7 | 679.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 216.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.96 | 59.92 | 0 | 0 | 48.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:30 | Wait | 722.5 | 725.4 | 683.8 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 216.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:35 | Wait | 721.9 | 724.6 | 682.3 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.6 | 216.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:40 | Wait | 722.7 | 727.5 | 685.2 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 216 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:45 | Wait | 722.4 | 727.1 | 685 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 217 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:50 | Wait | 722.8 | 727.8 | 685.8 | 680.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 14:55 | Wait | 723 | 729 | 687.7 | 681 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:00 | Wait | 725 | 730.9 | 689.8 | 682.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 47.2 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:05 | Wait | 725.3 | 730 | 687.8 | 683.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 219.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 0 | 0 | 49.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:10 | Wait | 725.1 | 728.9 | 686.8 | 683.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 220.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.9 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:15 | Wait | 724.4 | 728.7 | 685.5 | 682.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224 | 217.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.96 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:20 | Wait | 723.8 | 728.8 | 686.2 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 219.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:25 | Wait | 723.8 | 729.4 | 686.5 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:30 | Wait | 723.4 | 729.5 | 686.3 | 682.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 0 | 0 | 46.5 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:35 | Wait | 722.2 | 728.9 | 686.1 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 221 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:40 | Wait | 722 | 728.9 | 686 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 12191.5 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:45 | Wait | 721.7 | 729.3 | 686.9 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 218.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.1 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:50 | Wait | 721.4 | 729.6 | 687.1 | 681.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 217.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 15:55 | Wait | 719.9 | 728.7 | 686.5 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 218.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:00 | Wait | 718.1 | 727.3 | 685 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 47.5 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:05 | Wait | 717.5 | 727.1 | 684.8 | 677.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.4 | 218.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 583 | 0 | 50 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:10 | Wait | 715.7 | 725.6 | 683.4 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 215 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.1 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:15 | Wait | 713.5 | 724.9 | 682.2 | 673.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:20 | Wait | 711.2 | 723.8 | 680.3 | 671.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:25 | Wait | 708.1 | 721.4 | 677.4 | 669.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12191.6 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:30 | Wait | 703.6 | 717.5 | 674 | 667.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 45.2 | 12191.7 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:35 | Normal | 434.8 | 692.6 | 502.5 | 525.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 239.2 | 231 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 2127 | 1 | 49.5 | 12191.8 | 1914 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:40 | Normal | 485.5 | 659.3 | 574.5 | 599.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 239.8 | 230.2 | 2.6 | 3.4 | 4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2156 | 1 | 48.3 | 12192 | 1914 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:45 | Normal | 401.4 | 668.9 | 572.3 | 558.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 228.2 | 236 | 230.2 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1909 | 1 | 47 | 12192.1 | 1914 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:50 | Normal | 379 | 602.2 | 492.7 | 597.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 233.2 | 230.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1601 | 1 | 45.1 | 12192.3 | 1914 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 16:55 | Normal | 383.3 | 618.1 | 452.9 | 593.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 229 | 231.2 | 231.2 | 2 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1432 | 1 | 49.9 | 12192.4 | 1914 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:00 | Normal | 297.5 | 560.5 | 421.3 | 584.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 229.6 | 231.6 | 231 | 2 | 2 | 1.5 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 1166 | 1 | 49.6 | 12192.5 | 1914 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:05 | Normal | 202.6 | 599.1 | 438.6 | 555.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228.2 | 230 | 231.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1010 | 1 | 49.1 | 12192.6 | 1914 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:10 | Normal | 280.3 | 545.4 | 462.5 | 534.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.6 | 227.2 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 847 | 1 | 48.7 | 12192.7 | 1914 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:15 | Normal | 213.8 | 592 | 361.4 | 529.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229 | 223.2 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 717 | 1 | 48.2 | 12192.8 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:20 | Normal | 201.9 | 531.7 | 403.8 | 493.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 229.2 | 224.2 | 231.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 60.04 | 59.94 | 633 | 1 | 47.6 | 12192.8 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:25 | Normal | 195.2 | 552.9 | 418.5 | 473 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 225.4 | 231.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 575 | 1 | 46.8 | 12192.9 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:30 | Normal | 216.4 | 559.6 | 510.8 | 554.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 224.6 | 232 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 530 | 1 | 45.3 | 12192.9 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:35 | Normal | 179.8 | 581.2 | 208.7 | 545.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 229.4 | 224.2 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 517 | 1 | 49 | 12193 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:40 | Normal | 177.5 | 499.5 | 207.8 | 470.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 223.6 | 232.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 502 | 1 | 49.7 | 12193 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:45 | Normal | 198.9 | 325.4 | 199.8 | 274.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 222.2 | 232.2 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 510 | 1 | 49.1 | 12193 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 17:50 | Normal | 157.2 | 191.3 | 159 | 162.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 222.6 | 232.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 59.9 | 59.9 | 59.93 | 497 | 1 | 48.3 | 12193.1 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0