## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-05 05:58 | Wait | 593.3 | 593.2 | 573.6 | 571.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 27.9 | 48460.5 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:03 | Wait | 625.2 | 625.1 | 593.7 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 234.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 31.5 | 48460.5 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:08 | Normal | 608.9 | 506.9 | 507.5 | 549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 233.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 489 | 1 | 33.9 | 48460.5 | 3415 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-08-05 06:13 | Normal | 527.4 | 525.5 | 407.7 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 620 | 1 | 36.2 | 48460.6 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:18 | Normal | 502.9 | 439.3 | 421.7 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 229.2 | 233.8 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 747 | 1 | 37.8 | 48460.6 | 3415 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:23 | Normal | 449.5 | 421.7 | 232.8 | 288.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 233 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60 | 837 | 1 | 39 | 48460.7 | 3415 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:28 | Normal | 294.4 | 357.2 | 200.3 | 200.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 233.2 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 59.94 | 60.06 | 60.02 | 839 | 1 | 39.9 | 48460.8 | 3415 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:33 | Normal | 245.5 | 313.7 | 200 | 218.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 233.8 | 2 | 1.5 | 2.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 888 | 1 | 40.4 | 48460.8 | 3416 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:38 | Normal | 362.9 | 528.1 | 215.8 | 224.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230.8 | 230.8 | 233.2 | 3.3 | 1.4 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1286 | 1 | 41 | 48460.9 | 3416 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:43 | Normal | 535.1 | 642.5 | 200.4 | 261.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 233.6 | 4.1 | 1.6 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 1751 | 1 | 41.6 | 48461.1 | 3416 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:48 | Normal | 627.2 | 650.5 | 199.5 | 318.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 231 | 230 | 233 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2089 | 1 | 42.2 | 48461.2 | 3416 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:53 | Normal | 649.5 | 666.3 | 204.5 | 204.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 231.2 | 231.6 | 233.4 | 5.7 | 1.6 | 5.6 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 2296 | 1 | 42.7 | 48461.4 | 3416 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 06:58 | Normal | 669.2 | 670.1 | 206 | 309.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 231.4 | 229 | 234.2 | 6.9 | 1.7 | 6.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2736 | 1 | 43.3 | 48461.6 | 3416 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:03 | Normal | 638.8 | 667.7 | 226.5 | 224.7 | 2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 231.2 | 230.2 | 233.8 | 7.7 | 1.5 | 7.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3126 | 1 | 43.7 | 48461.9 | 3416 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:08 | Normal | 666.5 | 592.6 | 220.9 | 266.7 | 2.7 | 2 | 0 | 0.3 | 231.2 | 228.8 | 235 | 10 | 1.5 | 10 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3875 | 1 | 44.1 | 48462.2 | 3416 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:13 | Normal | 662.6 | 577.4 | 272 | 345.9 | 3.5 | 3 | 0 | 0.5 | 231.2 | 229.6 | 234.2 | 12.9 | 1.5 | 12.9 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 4954 | 1 | 44.5 | 48462.5 | 3416 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:18 | Normal | 659.3 | 631.4 | 199.7 | 431.9 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 230.4 | 228.6 | 235.2 | 15.4 | 1.4 | 15.4 | 60 | 60.07 | 60.02 | 5782 | 1 | 44.9 | 48463 | 3416 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:23 | Normal | 659.7 | 676.9 | 209.2 | 396 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 230.6 | 229.2 | 234.2 | 17.1 | 1.5 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6504 | 1 | 45.5 | 48463.5 | 3416 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:28 | Normal | 643 | 643.7 | 200.8 | 244.8 | 5.2 | 5 | 0.2 | 0.8 | 230.8 | 232.2 | 235.2 | 19.4 | 1.5 | 19.4 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 7256 | 1 | 46 | 48464.1 | 3416 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:33 | Normal | 650.4 | 657.1 | 231.6 | 283.1 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 0.8 | 230 | 230 | 234.6 | 22.9 | 1.5 | 22.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8177 | 1 | 46.6 | 48464.7 | 3417 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:38 | Normal | 652.5 | 636.9 | 200.4 | 540.4 | 6 | 6.4 | 0.7 | 1 | 229.8 | 227.8 | 235.2 | 25.8 | 1.4 | 25.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8955 | 1 | 47.3 | 48465.4 | 3417 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:43 | Normal | 617.9 | 597.6 | 229 | 488.3 | 7 | 7 | 1.1 | 1.1 | 230.2 | 230.2 | 234.4 | 27.3 | 1.3 | 27.3 | 59.95 | 60 | 59.94 | 9462 | 1 | 48.1 | 48466.2 | 3417 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:48 | Normal | 611.8 | 615.6 | 204.1 | 406.8 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 1.2 | 229.4 | 229.8 | 235.4 | 30.7 | 1.4 | 30.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10297 | 1 | 48.9 | 48467 | 3417 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:53 | Normal | 614.7 | 614.5 | 230.8 | 453.7 | 7.8 | 7.8 | 2.1 | 1.3 | 229.4 | 229.2 | 234.8 | 33.5 | 1.4 | 33.4 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 10920 | 1 | 49.9 | 48467.9 | 3417 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 07:58 | Normal | 608.5 | 606.2 | 324 | 472.7 | 8.5 | 8.4 | 2.3 | 1.5 | 229 | 228.8 | 235.2 | 35.8 | 1.4 | 35.9 | 60.02 | 59.94 | 59.96 | 11651 | 1 | 48.3 | 48468.8 | 3417 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:03 | Wait | 754.3 | 758.3 | 714.6 | 703.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 48469.5 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:08 | Wait | 751.1 | 755.7 | 713.2 | 702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 48469.5 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:13 | Wait | 749.2 | 753.6 | 711.1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 48469.5 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:18 | Wait | 747.5 | 752.1 | 709.4 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 48469.5 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:23 | Wait | 745.4 | 750.3 | 707.2 | 700.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 48469.5 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:28 | Wait | 744 | 748.6 | 704.2 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 48469.5 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:33 | Wait | 742.8 | 747 | 703.1 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:38 | Wait | 741.7 | 746.1 | 701.9 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.4 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:43 | Wait | 740.7 | 745.5 | 701.9 | 699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 933 | 0 | 49.4 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:48 | Wait | 739.2 | 743.7 | 700 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:53 | Wait | 737.6 | 741.8 | 698.2 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 08:58 | Wait | 737.4 | 740.5 | 697.2 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:03 | Wait | 735.4 | 738.6 | 695.6 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:08 | Wait | 734 | 737.9 | 695.1 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 229.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:13 | Wait | 732.4 | 736.7 | 692.8 | 694.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.7 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:18 | Wait | 730.8 | 734.9 | 691.8 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:23 | Wait | 729.5 | 733.2 | 688.9 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:28 | Wait | 731.3 | 732 | 688.5 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 268 | 0 | 48.4 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:33 | Wait | 730.8 | 732.3 | 688.6 | 693.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:38 | Wait | 726.7 | 728.3 | 685.9 | 690.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:43 | Wait | 729 | 729.9 | 687.2 | 691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:48 | Wait | 727.8 | 728.5 | 686.3 | 691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:53 | Wait | 727 | 729.8 | 687.3 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 09:58 | Wait | 725.4 | 729.5 | 686.4 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 48469.6 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:03 | Wait | 725 | 727.9 | 685.1 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:08 | Wait | 725 | 725.6 | 681.7 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:13 | Wait | 723.4 | 724.6 | 680.9 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:18 | Wait | 721.4 | 725.4 | 681.3 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:23 | Wait | 721.1 | 724.5 | 679.5 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 215 | 0 | 48.1 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:28 | Wait | 719.8 | 721.6 | 677.6 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:33 | Wait | 717.7 | 720 | 676.9 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 233.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:38 | Wait | 717 | 718 | 675.4 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:43 | Wait | 715.4 | 716.7 | 674.9 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:48 | Wait | 715 | 717.4 | 674.2 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:53 | Wait | 716.3 | 717.6 | 673.4 | 682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 10:58 | Wait | 715 | 717.8 | 673.5 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:03 | Wait | 714.4 | 715.9 | 672.9 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:08 | Wait | 713.1 | 716 | 672.4 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:13 | Wait | 713.7 | 716.9 | 673.6 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:18 | Wait | 711.3 | 714.3 | 671.3 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 48.2 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:23 | Wait | 712 | 713.4 | 669.5 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 224.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:28 | Wait | 711.2 | 711.6 | 669.2 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.3 | 48469.7 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:33 | Wait | 711.2 | 714 | 671.9 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:38 | Wait | 709.9 | 713 | 671.4 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:43 | Wait | 708 | 710.4 | 669.2 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:48 | Wait | 709.2 | 710.8 | 668.8 | 675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:53 | Wait | 708.7 | 711.3 | 667.7 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 11:58 | Wait | 710 | 711.7 | 668.2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:03 | Wait | 707.5 | 710.3 | 667.4 | 673.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.9 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:08 | Wait | 707.5 | 709.1 | 666.1 | 674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:13 | Wait | 705.8 | 707.2 | 664.4 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:18 | Wait | 707.7 | 709 | 666.2 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:23 | Wait | 708.2 | 710.9 | 667.1 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:28 | Wait | 708.8 | 712.4 | 668.1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:33 | Wait | 710 | 712.3 | 667.4 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:38 | Wait | 709.3 | 712.2 | 667.8 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.4 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:43 | Wait | 709.5 | 711.3 | 667.7 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48469.8 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:48 | Wait | 710.6 | 712.8 | 670 | 675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 418 | 0 | 49.5 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:53 | Wait | 710.1 | 712.4 | 668.1 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 12:58 | Wait | 711.5 | 713.5 | 670.3 | 675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:03 | Wait | 710.4 | 712.7 | 669.8 | 674.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 227.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.6 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:08 | Wait | 711.2 | 711.7 | 668.7 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.7 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:13 | Wait | 710.1 | 711.4 | 668.1 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:18 | Wait | 709.9 | 711.4 | 668 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:23 | Wait | 710.1 | 712.4 | 669.6 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:28 | Wait | 709.5 | 712.3 | 669.7 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 50 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:33 | Wait | 711.7 | 714.8 | 671.1 | 675.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 433 | 0 | 47.6 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:38 | Wait | 714.1 | 717.7 | 674.1 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:43 | Wait | 713 | 715 | 671.4 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:48 | Wait | 713.7 | 715.4 | 672.9 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.8 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:53 | Wait | 713.8 | 715.5 | 672.6 | 676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 13:58 | Wait | 715.2 | 717.1 | 673.9 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48 | 48469.9 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:03 | Wait | 717.3 | 719.1 | 675.5 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:08 | Wait | 716.9 | 718.7 | 675 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.7 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:13 | Wait | 717.7 | 720.4 | 676.3 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 223.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:18 | Wait | 719.1 | 722.1 | 678.1 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 474 | 0 | 47.7 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:23 | Wait | 719.4 | 722.2 | 677.8 | 679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:28 | Wait | 720.3 | 723.5 | 680.3 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:33 | Wait | 719 | 721.4 | 677.7 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 45.5 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:38 | Wait | 720.6 | 723.1 | 679.1 | 679.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 223.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.7 | 48470 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:43 | Wait | 721.5 | 724 | 679.5 | 679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 48470.1 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:48 | Wait | 722 | 724.7 | 680.3 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 48470.1 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:53 | Wait | 722 | 725.1 | 680.9 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3066 | 0 | 47.8 | 48470.1 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 14:58 | Wait | 723 | 726.5 | 682.4 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 49.2 | 48470.1 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:03 | Wait | 725.3 | 727.5 | 682.9 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 230 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 48470.1 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:08 | Normal | 598.7 | 593.6 | 556 | 431.3 | 6.6 | 9.6 | 2.7 | 2 | 227 | 227.2 | 233.4 | 37.9 | 1.4 | 37.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12047 | 1 | 48 | 48471 | 3417 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 2.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:13 | Normal | 581 | 587.8 | 514.1 | 375.7 | 6 | 9.1 | 2.7 | 2.3 | 227 | 226.6 | 234 | 34.3 | 1.5 | 34.3 | 59.89 | 60 | 59.92 | 11319 | 1 | 50 | 48472 | 3417 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 3 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:18 | Normal | 567.3 | 586 | 419 | 360.9 | 5.4 | 8.6 | 2.5 | 2.1 | 226.6 | 225 | 233.2 | 30.8 | 1.4 | 30.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 10256 | 1 | 49.1 | 48472.9 | 3417 | 1 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:23 | Normal | 589.4 | 623.6 | 348.8 | 376.3 | 4.6 | 7.9 | 2.4 | 1.6 | 226.6 | 224 | 232.2 | 28.3 | 1.4 | 28.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 9352 | 1 | 48.2 | 48473.7 | 3417 | 1 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.7 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:28 | Normal | 578 | 593.1 | 366.1 | 337.7 | 4.2 | 7.6 | 2.1 | 1.8 | 225.8 | 224.6 | 230 | 26.8 | 1.4 | 26.8 | 59.96 | 60.07 | 59.99 | 8786 | 1 | 47.6 | 48474.5 | 3418 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:33 | Normal | 621.8 | 602.7 | 365.9 | 343.6 | 3.6 | 7.1 | 2 | 1.5 | 226.8 | 226.6 | 231.4 | 23.6 | 1.4 | 23.7 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 8275 | 1 | 47 | 48475.2 | 3418 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:38 | Normal | 632.3 | 612.1 | 574.2 | 322.6 | 3.3 | 6.7 | 1.6 | 1.3 | 226.4 | 225.2 | 230.8 | 23.5 | 1.5 | 23.4 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 8186 | 1 | 46.5 | 48475.9 | 3418 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:43 | Normal | 591.2 | 635.5 | 583.9 | 309.2 | 3.1 | 6 | 1.5 | 1.1 | 226 | 227.2 | 231.8 | 21.1 | 1.4 | 21.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7542 | 1 | 46.1 | 48476.5 | 3418 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:48 | Normal | 590.5 | 647.5 | 600.1 | 244.6 | 2.9 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 226.4 | 227 | 231.4 | 19.4 | 1.4 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7029 | 1 | 45.5 | 48477.1 | 3418 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:53 | Normal | 575 | 628.3 | 608.9 | 278.9 | 2.5 | 5.2 | 1.1 | 0.9 | 227 | 225.8 | 231.2 | 17.5 | 1.4 | 17.5 | 59.98 | 59.96 | 60.04 | 6404 | 1 | 45 | 48477.7 | 3418 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 15:58 | Normal | 548.3 | 653.7 | 610.8 | 249.7 | 2 | 4.5 | 1 | 0.9 | 226.8 | 226.8 | 230.8 | 15 | 1.5 | 15 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 5622 | 1 | 45.4 | 48478.2 | 3418 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:03 | Normal | 455.1 | 633.7 | 584.4 | 241.2 | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 0.7 | 227.2 | 225.6 | 230 | 13.3 | 1.4 | 13.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4959 | 1 | 46.1 | 48478.6 | 3418 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:08 | Normal | 618.9 | 634.6 | 575.3 | 257.4 | 1.3 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 226.8 | 226.4 | 229.4 | 12.2 | 1.5 | 12.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4745 | 1 | 47.7 | 48479 | 3418 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:13 | Normal | 630.2 | 599.7 | 405.2 | 223.2 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 227 | 226.4 | 229.8 | 10.7 | 1.3 | 10.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 4001 | 1 | 49.9 | 48479.4 | 3418 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:18 | Normal | 622.9 | 551.8 | 338 | 220.9 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 227 | 226.6 | 229.2 | 8.6 | 1.5 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3357 | 1 | 49.7 | 48479.7 | 3418 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:23 | Normal | 628.9 | 600.8 | 360.1 | 271.2 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 228.8 | 226.4 | 230.6 | 7.9 | 1.5 | 7.9 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 3128 | 1 | 49.3 | 48480 | 3418 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:28 | Normal | 618.5 | 613.5 | 246.7 | 298 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 228.4 | 227.4 | 230.6 | 6.5 | 1.4 | 6.5 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 2657 | 1 | 48.7 | 48480.2 | 3419 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:33 | Normal | 565.4 | 540.3 | 205.3 | 267.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 228.2 | 230.4 | 5.6 | 1.4 | 5.7 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2190 | 1 | 48.1 | 48480.4 | 3419 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:38 | Normal | 427.1 | 595.8 | 200 | 306.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 227.8 | 226 | 230.2 | 4.3 | 1.4 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1807 | 1 | 47.2 | 48480.6 | 3419 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:43 | Normal | 360.7 | 635.6 | 207.6 | 207.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 228.6 | 227.2 | 231 | 4 | 1.6 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1617 | 1 | 45.9 | 48480.7 | 3419 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:48 | Normal | 379.2 | 611.6 | 199.7 | 275.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 228.2 | 227.8 | 230.6 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1437 | 1 | 46.7 | 48480.8 | 3419 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:53 | Normal | 371.3 | 629 | 208.8 | 251.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 230.2 | 3 | 1.5 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1274 | 1 | 49.8 | 48480.9 | 3419 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 16:58 | Normal | 279.3 | 518.5 | 199 | 218.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 230.8 | 2 | 1.5 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 993 | 1 | 49 | 48481 | 3419 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:03 | Normal | 205.1 | 487 | 222.5 | 209.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229.2 | 229.4 | 230.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60.18 | 60.08 | 60.13 | 807 | 1 | 48 | 48481.1 | 3419 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:08 | Normal | 200.1 | 402.9 | 201.6 | 237.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 232.4 | 228.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 654 | 1 | 46.3 | 48481.2 | 3419 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:13 | Normal | 199.3 | 285.4 | 214.7 | 211.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 232.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 479 | 1 | 48.1 | 48481.2 | 3419 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:18 | Normal | 211.2 | 348.1 | 233.9 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 457 | 1 | 49.4 | 48481.3 | 3419 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:23 | Normal | 200.7 | 385.4 | 176.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 391 | 1 | 48.2 | 48481.3 | 3419 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:28 | Normal | 177.8 | 377.6 | 314.3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 226.8 | 233.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 379 | 1 | 46.1 | 48481.3 | 3420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:33 | Normal | 206 | 439.1 | 300.6 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 232.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60.08 | 60.11 | 60.04 | 371 | 1 | 49.9 | 48481.4 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:38 | Normal | 207.2 | 540.6 | 313.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 352 | 1 | 48.7 | 48481.4 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:43 | Normal | 191.3 | 206 | 199.7 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 339 | 1 | 46.3 | 48481.4 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2024-08-05 17:48 | Normal | 202.7 | 201.3 | 196.6 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.2 | 231.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 60.05 | 60 | 60.05 | 342 | 1 | 49.6 | 48481.4 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0