## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-05 05:57 | Fault | 568.9 | 568.6 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:02 | Fault | 593.4 | 600 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.6 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-05 06:07 | Fault | 612 | 623 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.6 | 230.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 34.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:08 | Fault | 609.4 | 619.9 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 230.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 34.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:10 | Fault | 626.3 | 639 | 639.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 114.4 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:11 | Fault | 630.2 | 643.1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 35.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:12 | Fault | 633.9 | 646.8 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:13 | Fault | 637.3 | 650.2 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:14 | Fault | 640.2 | 653.1 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 230.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:15 | Fault | 643.3 | 656.3 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:16 | Fault | 646.1 | 659 | 663.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 230.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:17 | Fault | 648.9 | 661.7 | 666.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:18 | Fault | 651.2 | 664 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.2 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:19 | Fault | 653.5 | 666.2 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 229.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:20 | Fault | 655.5 | 668.3 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:21 | Fault | 657.5 | 670.2 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:22 | Fault | 659.3 | 672 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 37.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:23 | Fault | 661.1 | 673.8 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:24 | Fault | 662.9 | 675.6 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 37.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:25 | Fault | 664.4 | 677.2 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:26 | Fault | 665.9 | 678.6 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:27 | Fault | 667.6 | 680.3 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 37.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:28 | Fault | 669 | 681.8 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 37.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:29 | Fault | 670.4 | 683.3 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:30 | Fault | 671.8 | 684.9 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 37.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:31 | Fault | 673.1 | 686.5 | 695.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:32 | Fault | 674.7 | 688.2 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:33 | Fault | 676 | 689.4 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:34 | Fault | 677.7 | 690.8 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:35 | Fault | 679.3 | 692.2 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 38.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:36 | Fault | 680.5 | 693.2 | 702.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:37 | Fault | 681.8 | 694.4 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 38.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:38 | Fault | 682.6 | 695.1 | 704.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:39 | Fault | 683.9 | 696.3 | 705.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 38.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:40 | Fault | 684.9 | 697.3 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 38.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:41 | Fault | 686 | 698.3 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:42 | Fault | 687.1 | 699.5 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:43 | Fault | 688 | 700.5 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 229.8 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:44 | Fault | 688.8 | 701.5 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:45 | Fault | 689.5 | 702.3 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 38.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:46 | Fault | 690.5 | 703.4 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 38.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:47 | Fault | 691.3 | 704.1 | 715.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:48 | Fault | 692.1 | 704.9 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:49 | Fault | 692.8 | 705.6 | 716.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:50 | Fault | 693.5 | 706.3 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:51 | Fault | 694.1 | 706.9 | 718.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:52 | Fault | 695 | 707.7 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:53 | Fault | 695.6 | 708.2 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:54 | Fault | 696.2 | 708.7 | 720.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:55 | Fault | 697.1 | 709.3 | 720.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:56 | Fault | 697.8 | 710 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:57 | Fault | 698.4 | 710.6 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:58 | Fault | 699.2 | 711.2 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 06:59 | Fault | 699.7 | 711.9 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:00 | Fault | 700.5 | 712.5 | 722.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:01 | Fault | 701.1 | 713.1 | 723.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:02 | Fault | 701.5 | 713.4 | 724.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:03 | Fault | 701.8 | 713.5 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:04 | Fault | 702.5 | 714.1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:05 | Fault | 702.9 | 714.4 | 727.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:06 | Fault | 703.3 | 714.5 | 728.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:07 | Fault | 704 | 714.9 | 729.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:08 | Fault | 704.2 | 715.1 | 729.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:09 | Fault | 704.6 | 715.6 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:10 | Fault | 705.1 | 716.1 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 229.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:11 | Fault | 705.3 | 716.7 | 731.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 229.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:12 | Fault | 705.8 | 717.3 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:13 | Fault | 706.2 | 717.6 | 731.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 230.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-08-05 07:18 | Fault | 708 | 718.3 | 733.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 230 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:23 | Fault | 709.1 | 721.9 | 734.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 229.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:28 | Fault | 710 | 724.7 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114.2 | 229.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:33 | Fault | 710.6 | 725 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:38 | Fault | 710.7 | 725 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.8 | 229.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:43 | Fault | 710.8 | 724.9 | 735.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 229.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:48 | Fault | 710.7 | 724.6 | 735.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.8 | 229.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:53 | Fault | 710.3 | 724.1 | 734.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 07:58 | Fault | 710.1 | 723.9 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 229.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:03 | Fault | 710.3 | 724.3 | 735.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 229.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:08 | Fault | 709.3 | 723.2 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:13 | Fault | 708.9 | 722.7 | 734.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:18 | Fault | 708.3 | 722.2 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 228.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:23 | Fault | 707.2 | 721 | 732.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:28 | Fault | 706.4 | 720.3 | 730.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:33 | Fault | 706 | 720.3 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:38 | Fault | 705.3 | 719 | 731.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 41.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:43 | Fault | 705.5 | 719.6 | 732.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:48 | Fault | 704 | 717.9 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 228.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:53 | Fault | 703.2 | 717.5 | 729.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 41.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 08:58 | Fault | 701.9 | 716.3 | 729.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:03 | Fault | 700.1 | 714.8 | 727.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 41.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:08 | Fault | 699.6 | 714.3 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 41.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:13 | Fault | 698.1 | 712.8 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:18 | Fault | 697.4 | 712.6 | 726.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:23 | Fault | 696.7 | 712.3 | 726.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:28 | Fault | 697 | 713.1 | 727.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 42.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:33 | Fault | 696.2 | 711.7 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 42.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:38 | Fault | 694.4 | 710 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 42.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:43 | Fault | 694.5 | 710.9 | 726.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 228.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 42.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:48 | Fault | 693.1 | 709.7 | 725.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 43 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:53 | Fault | 693.6 | 710 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 09:58 | Fault | 693.2 | 709.4 | 724.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 43.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:03 | Fault | 691.3 | 708.2 | 724.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 43.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:08 | Fault | 691.1 | 708 | 724.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 43.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:13 | Fault | 689.6 | 706.2 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 43.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:18 | Fault | 689.3 | 705.5 | 721.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 43.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:23 | Fault | 688.7 | 704.5 | 719.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 43.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:28 | Fault | 686.6 | 703 | 718.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:33 | Fault | 685.4 | 701.6 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:38 | Fault | 684.3 | 701.3 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 44.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:43 | Fault | 681.9 | 698.5 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 228.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:48 | Fault | 682.5 | 698.5 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:53 | Fault | 683.5 | 700.8 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 230.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 10:58 | Fault | 682.4 | 699.4 | 716.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 44.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:03 | Fault | 681.2 | 697.5 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.6 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 45 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:08 | Fault | 680.4 | 696.7 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:13 | Fault | 679.8 | 697.1 | 712.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.4 | 229.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:18 | Fault | 677.1 | 695.1 | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 230 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 45.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:23 | Fault | 678.4 | 696.3 | 713.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.8 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:28 | Fault | 678.4 | 696.4 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.4 | 229.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:33 | Fault | 678.5 | 695.4 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 230.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:38 | Fault | 677.4 | 694.9 | 711.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 114 | 230.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 46.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:43 | Fault | 676.1 | 693.3 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 230.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:48 | Fault | 675.5 | 692.5 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 229.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:53 | Fault | 675.7 | 692.7 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 46.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 11:58 | Fault | 677.6 | 694.2 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 230.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:03 | Fault | 673.8 | 690.2 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 230.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:08 | Fault | 672.9 | 689.7 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 47.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:13 | Fault | 672.8 | 688.7 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.8 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:18 | Fault | 676.4 | 692.7 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 230.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 47.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:23 | Fault | 677.7 | 694.1 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.4 | 229.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:28 | Fault | 677.3 | 693.9 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.6 | 229.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 47.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:33 | Fault | 676.9 | 694.5 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 48 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:38 | Fault | 675.6 | 692.7 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 230 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 48.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:43 | Fault | 675.8 | 692.1 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 48.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:48 | Fault | 677.8 | 694.8 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:53 | Fault | 676.8 | 693.3 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 48.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 12:58 | Fault | 677.6 | 694 | 711.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 229.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:03 | Fault | 675.9 | 692.3 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:08 | Fault | 676.4 | 692.7 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 228.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:13 | Fault | 675.3 | 692.1 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:18 | Fault | 675.4 | 692.5 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 227.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:23 | Fault | 677 | 693.8 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:28 | Fault | 674.9 | 690.7 | 705.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 227.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:33 | Fault | 679.1 | 695 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:38 | Fault | 680.3 | 695.7 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:43 | Fault | 677 | 692.3 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.4 | 226.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:48 | Fault | 678.7 | 694.5 | 710.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.2 | 226.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:53 | Fault | 677.8 | 693.5 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 226 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 13:58 | Fault | 680.3 | 695.9 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.2 | 226.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:03 | Fault | 680.9 | 696.5 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 111.8 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:08 | Fault | 680.8 | 695.8 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112 | 225.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 47.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:13 | Fault | 683.1 | 697.8 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112 | 225.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:18 | Fault | 685.5 | 700.5 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 111.8 | 224.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:23 | Fault | 685.8 | 700.5 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 109 | 220 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 48.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:28 | Fault | 685.9 | 701 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 111.8 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:33 | Fault | 682.9 | 697.6 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 111.4 | 225 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:38 | Fault | 685.2 | 699.8 | 714.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 111.4 | 224.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:43 | Fault | 686.3 | 700.4 | 714.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 45.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:48 | Fault | 687.2 | 701.4 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:53 | Fault | 687.7 | 701.4 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 14:58 | Fault | 689.9 | 703.8 | 718.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:03 | Fault | 690.1 | 704.1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.6 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:08 | Fault | 689.4 | 703.5 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 46.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:13 | Fault | 688.7 | 702.5 | 716.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 48.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:18 | Fault | 688.1 | 701.4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.6 | 226.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 49.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:23 | Fault | 689.7 | 702.6 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.6 | 226.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:28 | Fault | 689.5 | 702.5 | 715.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.4 | 225.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:33 | Fault | 689.8 | 702.7 | 716.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:38 | Fault | 688.3 | 701 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.4 | 225.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 47.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:43 | Fault | 689.6 | 702.1 | 714.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.2 | 225.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:48 | Fault | 690.3 | 702.8 | 715.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.4 | 226.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 50 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:53 | Fault | 689.3 | 701.3 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.4 | 225.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 15:58 | Fault | 688.8 | 700.6 | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.4 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:03 | Fault | 688.4 | 700.1 | 711.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.2 | 226.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:08 | Fault | 687.8 | 699.4 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.2 | 225.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 46.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:13 | Fault | 686.8 | 698.1 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 225.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:18 | Fault | 685.8 | 696.8 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 225.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:23 | Fault | 684 | 694.8 | 704.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 227.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 50 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:28 | Fault | 680.9 | 691.5 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 227.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 46.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:33 | Fault | 678.4 | 688.7 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 227 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:38 | Fault | 675.1 | 685.2 | 693.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 226.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:43 | Fault | 671.5 | 681.7 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 227.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:48 | Fault | 667.2 | 677.2 | 684.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 227.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 50 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:53 | Fault | 662.2 | 672.4 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 227.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 16:58 | Fault | 656.5 | 667.2 | 674.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 227.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 48.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:03 | Fault | 649.3 | 660.4 | 666.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 227.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 49.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:08 | Fault | 640.6 | 651.8 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 228 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:13 | Fault | 629.5 | 640.8 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 228.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 49.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:18 | Fault | 614.4 | 625.1 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 227.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 49.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:23 | Fault | 595.7 | 603.5 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 228.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 49.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:28 | Fault | 575.6 | 575.7 | 576.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 228.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 49.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-08-05 17:33 | Fault | 543.1 | 542.7 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 228.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 49.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0