## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-06 06:02 | Wait | 620.9 | 621 | 581.9 | 602.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 226.2 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 31.9 | 12193.1 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:07 | Normal | 344.6 | 589 | 582.3 | 514.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 226.6 | 223.2 | 229.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60 | 626 | 1 | 33.5 | 12193.1 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:12 | Normal | 266.7 | 592.3 | 522.5 | 522.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.8 | 230.2 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 60.05 | 59.9 | 59.97 | 699 | 1 | 36.6 | 12193.1 | 1915 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:17 | Normal | 223.6 | 571.9 | 532.1 | 381.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.4 | 230.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 767 | 1 | 38.3 | 12193.2 | 1915 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:22 | Normal | 249.9 | 597.9 | 551.3 | 408.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 228 | 226 | 230.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.94 | 59.97 | 880 | 1 | 39.6 | 12193.3 | 1915 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:27 | Normal | 238.5 | 617.2 | 504.4 | 512.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 228 | 226.2 | 230.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 999 | 1 | 40.5 | 12193.4 | 1915 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:32 | Normal | 210.8 | 629.4 | 483.8 | 565.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 227.4 | 230.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1066 | 1 | 41.4 | 12193.4 | 1915 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:37 | Normal | 267.9 | 600.1 | 489.4 | 594.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 228.2 | 230.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 1153 | 1 | 42.4 | 12193.5 | 1915 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:42 | Normal | 212 | 625 | 436.2 | 615.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 229.8 | 230.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60.05 | 59.92 | 59.99 | 1250 | 1 | 42.8 | 12193.6 | 1915 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:47 | Normal | 227.6 | 633.2 | 461.5 | 551.4 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 230.6 | 2 | 2 | 2.4 | 59.98 | 60.11 | 60.04 | 1357 | 1 | 43.2 | 12193.7 | 1916 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:52 | Normal | 266 | 639.5 | 458.6 | 606.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 229 | 232.6 | 230.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.09 | 60.05 | 1522 | 1 | 43.8 | 12193.9 | 1916 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:57 | Normal | 281.9 | 673.9 | 490.3 | 600.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 234.8 | 231 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 1686 | 1 | 44.1 | 12194 | 1916 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:02 | Normal | 300.8 | 608.2 | 589.3 | 611.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 229.4 | 235.6 | 230.6 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1868 | 1 | 44.6 | 12194.1 | 1916 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:07 | Normal | 301.9 | 674.4 | 632.4 | 624.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 225.8 | 235.2 | 226.8 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 60 | 60.11 | 60.03 | 1978 | 1 | 45 | 12194.3 | 1916 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:12 | Normal | 315.3 | 647.5 | 633.4 | 624.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 226 | 234.6 | 226.2 | 2.7 | 3 | 3.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2099 | 1 | 45.4 | 12194.5 | 1916 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:17 | Normal | 323.8 | 661.2 | 601.3 | 650.4 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 225.2 | 237.6 | 225.4 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 2185 | 1 | 45.8 | 12194.7 | 1916 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:22 | Normal | 418.3 | 684 | 512.5 | 616.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 225 | 238.4 | 225 | 2.7 | 3.4 | 4.6 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 2317 | 1 | 46.2 | 12194.8 | 1916 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:27 | Normal | 416.5 | 689.1 | 595.8 | 609.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 226 | 241 | 226.8 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 60.07 | 60.12 | 60.1 | 2212 | 1 | 46.7 | 12195 | 1916 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:32 | Normal | 453.7 | 705.7 | 621.1 | 631.8 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 225.2 | 239 | 225.8 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 60.09 | 60.07 | 60.02 | 2157 | 1 | 47.1 | 12195.2 | 1916 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:37 | Normal | 468.2 | 734 | 601.6 | 656.7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 237.6 | 225.4 | 2.6 | 3 | 4.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2091 | 1 | 47.6 | 12195.4 | 1916 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:42 | Wait | 727.6 | 747.5 | 672.8 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 217.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.1 | 12195.5 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:47 | Normal | 554.6 | 736.9 | 609 | 555 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 225.8 | 237.6 | 225.4 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 2206 | 1 | 48.4 | 12195.6 | 1916 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:52 | Normal | 505 | 733.2 | 608.5 | 660.2 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 225.2 | 240.8 | 225.4 | 2.7 | 4 | 4.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2304 | 1 | 48.7 | 12195.7 | 1916 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:57 | Wait | 729.8 | 747.8 | 675.3 | 707.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.4 | 215.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12195.7 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:02 | Wait | 730.3 | 746.6 | 675.7 | 707.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 213 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12195.7 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:07 | Wait | 731.5 | 746.5 | 676.1 | 706.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.8 | 12195.7 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:12 | Wait | 731.6 | 745.9 | 676.4 | 705.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 214 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12195.8 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:17 | Normal | 680.5 | 717.4 | 636.5 | 688.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 224.2 | 238.4 | 225.2 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 60.02 | 60 | 59.95 | 1384 | 1 | 48.9 | 12195.8 | 1917 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:22 | Wait | 731.9 | 745.9 | 676.9 | 704 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.6 | 214.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 1206 | 0 | 48.9 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:27 | Wait | 732.2 | 746 | 677 | 703.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.6 | 214.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:32 | Wait | 731.8 | 745.2 | 676.1 | 702.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.8 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:37 | Wait | 731.8 | 746.5 | 677.4 | 701.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 215 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 315 | 0 | 49 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:42 | Wait | 732.1 | 744.2 | 678.6 | 701.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 213.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:47 | Wait | 730.9 | 746 | 680.6 | 700.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.9 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:52 | Wait | 731.4 | 747.2 | 681.9 | 700.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 214 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:57 | Wait | 730.4 | 746.8 | 682.4 | 699 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 212.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:02 | Wait | 731.1 | 744.9 | 682.2 | 698 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 214.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12195.9 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:07 | Wait | 731 | 742 | 683.3 | 697.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 213.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:12 | Wait | 732.2 | 745.2 | 682.7 | 697.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 222.2 | 213.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 0 | 0 | 48.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:17 | Wait | 731.8 | 742.9 | 684 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 212 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:22 | Wait | 731.9 | 740.1 | 685.3 | 696.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 214.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:27 | Wait | 729.8 | 739.5 | 686.3 | 695.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 215 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:32 | Wait | 728.5 | 738.3 | 687.6 | 694.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 214.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:37 | Wait | 728.8 | 736.9 | 688 | 693.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 213.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:42 | Wait | 729.7 | 739.1 | 688.7 | 693.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.6 | 214.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:47 | Wait | 728.9 | 738.2 | 687.4 | 692.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.4 | 214.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:52 | Wait | 727.5 | 735.3 | 687.6 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 215 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:57 | Wait | 726.3 | 732.9 | 685.3 | 689.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 214.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:02 | Fault | 724.9 | 729.8 | 686 | 688 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 214.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:07 | Wait | 725.9 | 731.7 | 685.6 | 688.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 214.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:12 | Wait | 724.6 | 732.2 | 686.8 | 687.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 215.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:17 | Wait | 724.2 | 732 | 687.1 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 215.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:22 | Wait | 723.3 | 731.4 | 687.4 | 686 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:27 | Wait | 722.9 | 729.9 | 686.2 | 686.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 217 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:32 | Wait | 723 | 729.2 | 685.4 | 685.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.2 | 214 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:37 | Wait | 722.9 | 727.8 | 684.8 | 685.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 216.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:42 | Wait | 723.2 | 728 | 684.4 | 685.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:47 | Wait | 721.7 | 724.5 | 682.1 | 684.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:52 | Wait | 719.4 | 723.7 | 680.9 | 683.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:57 | Wait | 720.3 | 725.4 | 681.3 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:02 | Wait | 719.7 | 724.5 | 681.1 | 682.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:07 | Wait | 717.1 | 721.6 | 679.4 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:12 | Wait | 716.3 | 720.2 | 678.7 | 679.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:17 | Wait | 716.3 | 718.8 | 677.9 | 680.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:22 | Wait | 715.6 | 718.7 | 678.6 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:27 | Wait | 716 | 721.4 | 679.2 | 680.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:32 | Wait | 716.9 | 720.5 | 678.6 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:37 | Wait | 714.3 | 719.2 | 678 | 678.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.2 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:42 | Wait | 714.2 | 721 | 677.9 | 677.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.3 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:47 | Wait | 714.2 | 719.7 | 677.4 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:52 | Wait | 713.1 | 717.4 | 675.8 | 676.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:57 | Wait | 713 | 716.9 | 676.9 | 676.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:02 | Wait | 715 | 717.5 | 676.9 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 220.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:07 | Wait | 715.2 | 717.9 | 676.7 | 677.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:12 | Wait | 713.8 | 716.4 | 676.8 | 676.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:17 | Wait | 713.6 | 716.6 | 676.8 | 677 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:22 | Wait | 713.8 | 718 | 676.8 | 676.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.4 | 219.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 45.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:27 | Wait | 715.1 | 717.2 | 677.3 | 678 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:32 | Wait | 714.7 | 716.3 | 676 | 677.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.6 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:37 | Wait | 713.7 | 714.4 | 676.9 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:42 | Wait | 716.9 | 715.4 | 676.3 | 680.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.4 | 217.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 48 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:47 | Wait | 717.6 | 715.6 | 676 | 681.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:52 | Wait | 717.3 | 717.5 | 678.8 | 680.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 219.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:57 | Wait | 717.5 | 718.7 | 679.3 | 679.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 218.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:02 | Wait | 718.2 | 721.8 | 681.5 | 679.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:07 | Fault | 717.1 | 721.8 | 681.2 | 677.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 47 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:12 | Wait | 720.1 | 729.5 | 687.6 | 678.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:17 | Wait | 718.4 | 726.4 | 684.4 | 677.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:22 | Wait | 717.5 | 725.6 | 683.5 | 677.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:27 | Wait | 719.1 | 726.7 | 684.8 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 218.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:32 | Wait | 719.2 | 727.1 | 685 | 678.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 48.4 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:37 | Wait | 719.5 | 727.8 | 685.9 | 678.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:42 | Wait | 721.6 | 729 | 686.9 | 679.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.2 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:47 | Wait | 721.1 | 727.3 | 686.2 | 679.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:52 | Wait | 722.6 | 730.5 | 688.3 | 679.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 217.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:57 | Wait | 722.7 | 731.4 | 688.8 | 680 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 214.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:02 | Wait | 720.8 | 726.4 | 684.4 | 679.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:07 | Wait | 722.6 | 726.9 | 683.9 | 681.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 216.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:12 | Wait | 723.8 | 729.2 | 686.5 | 682.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 217.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:17 | Wait | 722.8 | 727.3 | 685.4 | 683.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:22 | Wait | 722.6 | 727.8 | 685.8 | 681.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 218.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.2 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:27 | Wait | 724.4 | 730.3 | 688.1 | 683.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 217.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:32 | Wait | 725.2 | 730 | 687.8 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 48.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:37 | Wait | 724.9 | 728.4 | 686.8 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:42 | Wait | 724.2 | 727.4 | 684.8 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 217.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:47 | Wait | 723.7 | 726.7 | 685 | 685.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 216.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:52 | Wait | 725.3 | 729.5 | 687.6 | 686.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:57 | Wait | 724.9 | 730.1 | 688.8 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 216 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 47.2 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:02 | Wait | 723.7 | 728 | 686 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:07 | Wait | 722.5 | 727.8 | 686.9 | 684.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 216.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:12 | Wait | 722.6 | 728.5 | 688 | 683.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.2 | 213 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 50 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:17 | Wait | 724.7 | 731.2 | 690.1 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224 | 217 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.16 | 60.12 | 0 | 0 | 48.8 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:22 | Wait | 725.3 | 732.4 | 691.1 | 685.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226 | 219.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.1 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:27 | Wait | 724.4 | 731.7 | 689.6 | 685.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221 | 216.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.96 | 0 | 0 | 49.2 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:32 | Wait | 722.8 | 730.1 | 688 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:37 | Wait | 722.8 | 731.2 | 689.9 | 684.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223.4 | 227.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:42 | Wait | 721.4 | 730.1 | 688.3 | 683.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 219 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.1 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:47 | Wait | 720.6 | 729.7 | 687.3 | 683.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 217.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:52 | Wait | 719.1 | 729.5 | 687.7 | 682.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 218.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:57 | Wait | 717.5 | 729.5 | 687.8 | 680.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 221.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:02 | Normal | 683.4 | 719.1 | 655 | 652.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 226.4 | 241.6 | 228.2 | 2.8 | 3.8 | 5 | 60.09 | 60.04 | 60.08 | 2524 | 1 | 49.2 | 12196 | 1917 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:07 | Wait | 712.8 | 728.3 | 687.1 | 675.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.6 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 46.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:12 | Wait | 712.4 | 727.7 | 685.9 | 672.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.6 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49.5 | 12196 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:17 | Normal | 640.6 | 714.3 | 625.7 | 620.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 228.4 | 242.6 | 229.8 | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2516 | 1 | 47.7 | 12196 | 1917 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:22 | Normal | 582.2 | 706.9 | 559.8 | 586.4 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 228.2 | 241.4 | 229.8 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 2320 | 1 | 49.9 | 12196.1 | 1917 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:27 | Normal | 461.1 | 692 | 533.2 | 602.5 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 228 | 239.6 | 229.2 | 2.5 | 3.7 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2256 | 1 | 48.7 | 12196.3 | 1917 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:32 | Normal | 410.7 | 629.8 | 482.3 | 589.3 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 229 | 239.4 | 229.2 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 59.97 | 60.02 | 60.05 | 2382 | 1 | 46.2 | 12196.5 | 1917 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:37 | Normal | 354.9 | 588.6 | 503.2 | 618 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 228 | 237.6 | 228.8 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 59.96 | 60.07 | 60 | 2118 | 1 | 49.9 | 12196.7 | 1917 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:42 | Normal | 361.8 | 587.2 | 561.2 | 568 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 236.2 | 228.8 | 2.2 | 3 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1829 | 1 | 49.3 | 12196.8 | 1917 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:47 | Normal | 347.6 | 579.4 | 578.1 | 589.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 233.8 | 229.4 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 60 | 59.93 | 59.97 | 1533 | 1 | 48.5 | 12197 | 1917 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:52 | Normal | 306.8 | 586.7 | 500 | 564.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 229.4 | 228.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 60.03 | 59.96 | 1277 | 1 | 47.8 | 12197.1 | 1917 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:57 | Normal | 210.1 | 600.3 | 376.3 | 586.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 227.6 | 227.6 | 229.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.85 | 59.93 | 1090 | 1 | 47 | 12197.2 | 1917 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:02 | Normal | 244.8 | 594.7 | 411.5 | 566.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 227.4 | 227 | 229.8 | 2 | 1.4 | 1.7 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 995 | 1 | 45.9 | 12197.3 | 1917 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:07 | Normal | 202.5 | 575.8 | 378.8 | 557.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.4 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 837 | 1 | 47 | 12197.3 | 1917 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:12 | Normal | 215.8 | 491.5 | 266.2 | 542 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225 | 229.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.78 | 59.9 | 746 | 1 | 49.9 | 12197.4 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:17 | Normal | 209.9 | 443 | 286.8 | 525.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.4 | 224.2 | 230.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60.05 | 60 | 632 | 1 | 49.6 | 12197.5 | 1918 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:22 | Normal | 200.3 | 608 | 310.3 | 516.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 222.4 | 230.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 578 | 1 | 49.4 | 12197.5 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:27 | Normal | 164.4 | 598.9 | 170.7 | 527.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226 | 222.6 | 229.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 535 | 1 | 49 | 12197.6 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:32 | Normal | 215.3 | 580.1 | 193.4 | 548 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 222.6 | 229.8 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 511 | 1 | 48.3 | 12197.6 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:37 | Normal | 179.2 | 524.9 | 341.7 | 489 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 222.6 | 230.8 | 1.4 | 1.9 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 507 | 1 | 47.7 | 12197.6 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:42 | Normal | 198.7 | 375.8 | 198.3 | 336.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 221.2 | 230.4 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 496 | 1 | 46.7 | 12197.7 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:47 | Normal | 195.9 | 231.8 | 195.6 | 197.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.6 | 230.4 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 60 | 59.8 | 59.95 | 503 | 1 | 45.6 | 12197.7 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0