## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-06 05:57 | Wait | 603 | 602.6 | 578.3 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.5 | 48481.5 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:02 | Normal | 604.1 | 640.9 | 530.3 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228.6 | 1 | 1.5 | 1.9 | 60 | 59.97 | 60.01 | 406 | 1 | 30.8 | 48481.5 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:07 | Normal | 621.5 | 581.1 | 512.2 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 516 | 1 | 34.2 | 48481.5 | 3420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:12 | Normal | 546.3 | 470.1 | 501.4 | 417.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 650 | 1 | 36.2 | 48481.6 | 3420 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:17 | Normal | 537.8 | 426 | 483 | 350.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 227.4 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 59.8 | 60 | 59.89 | 730 | 1 | 37.7 | 48481.6 | 3420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:22 | Normal | 478.9 | 300.4 | 391.4 | 201.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228.6 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 60.06 | 59.96 | 60.02 | 761 | 1 | 38.8 | 48481.7 | 3420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:27 | Normal | 273.2 | 236.4 | 205.3 | 207.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 229.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 692 | 1 | 39.6 | 48481.7 | 3420 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:32 | Normal | 223.4 | 315.1 | 208.1 | 200.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 60.08 | 59.98 | 60.03 | 756 | 1 | 40.1 | 48481.8 | 3420 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:37 | Normal | 209.5 | 277.5 | 202.3 | 200.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.8 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 60.06 | 60 | 60.04 | 772 | 1 | 40.7 | 48481.9 | 3420 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:42 | Normal | 346.3 | 355.5 | 212 | 228.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 230 | 3 | 1.5 | 2.6 | 60.09 | 60.02 | 60.11 | 993 | 1 | 41.2 | 48481.9 | 3421 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:47 | Normal | 451.2 | 458.7 | 201.7 | 239.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 228.8 | 229 | 229.6 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1233 | 1 | 41.7 | 48482 | 3421 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:52 | Normal | 544.6 | 642.6 | 200.4 | 294.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.4 | 227.4 | 228.8 | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1625 | 1 | 42.2 | 48482.1 | 3421 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 06:57 | Normal | 507.7 | 563.9 | 217.8 | 199.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.2 | 229.4 | 5.5 | 1.3 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2037 | 1 | 42.7 | 48482.3 | 3421 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:02 | Normal | 464.6 | 531 | 210.2 | 254.8 | 3.9 | 1 | 0 | 0.3 | 228.6 | 227.4 | 229.2 | 7.8 | 1.4 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2956 | 1 | 43.1 | 48482.5 | 3421 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:07 | Normal | 597.8 | 394.9 | 214.2 | 249.3 | 4.6 | 2.6 | 0 | 0.3 | 225 | 222 | 227.2 | 11.9 | 1.3 | 12 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4286 | 1 | 43.6 | 48482.8 | 3421 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:12 | Normal | 685 | 446.4 | 210.7 | 368.4 | 4.8 | 4 | 0 | 0.4 | 224.8 | 223 | 227.4 | 15.1 | 1.6 | 15 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 5778 | 1 | 44.1 | 48483.2 | 3421 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:17 | Normal | 663.3 | 660.4 | 200.1 | 343 | 5.6 | 4.1 | 0 | 0.5 | 223.6 | 223 | 228.2 | 18.8 | 1.6 | 18.7 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 7000 | 1 | 44.6 | 48483.8 | 3421 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:22 | Normal | 642.8 | 650.2 | 209.6 | 240.8 | 6.3 | 5 | 0 | 0.6 | 223.2 | 224.2 | 230.2 | 21.5 | 1.5 | 21.2 | 59.92 | 59.91 | 59.98 | 7822 | 1 | 45.1 | 48484.4 | 3421 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:27 | Normal | 653 | 636.2 | 203.6 | 256.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 0.8 | 224 | 223 | 229.8 | 25.3 | 1.4 | 25.3 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 8869 | 1 | 45.8 | 48485.1 | 3421 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:32 | Normal | 633.4 | 638.4 | 199.9 | 283.5 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0.9 | 224.2 | 224.4 | 229 | 28.2 | 1.5 | 28.1 | 60.1 | 60.18 | 60.07 | 9808 | 1 | 46.6 | 48485.9 | 3421 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:37 | Normal | 616.4 | 623.2 | 208.2 | 359.5 | 8.1 | 8 | 0.5 | 1 | 223.6 | 223 | 229.6 | 31.3 | 1.5 | 31.2 | 60.08 | 60.17 | 60.04 | 10674 | 1 | 47.4 | 48486.7 | 3421 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:42 | Normal | 618.1 | 616.8 | 239.2 | 447.4 | 8.6 | 8.5 | 1.1 | 1.1 | 223 | 223.6 | 229.8 | 34.4 | 1.4 | 34.3 | 60.1 | 60.01 | 60.04 | 11500 | 1 | 48.5 | 48487.7 | 3422 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:47 | Wait | 757.8 | 762.6 | 711.1 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 49.5 | 48488.4 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:52 | Wait | 754.8 | 759.1 | 713.2 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 47 | 48488.4 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 07:57 | Wait | 753.5 | 757.4 | 716 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 48488.4 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:02 | Wait | 751 | 754.2 | 715.4 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 48488.4 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:07 | Wait | 748.9 | 752.7 | 713.9 | 702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.9 | 48488.4 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:12 | Wait | 747 | 751.1 | 711.6 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 46.1 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:17 | Wait | 745.2 | 748.8 | 708.3 | 701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:22 | Wait | 744.1 | 747.2 | 706.2 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 48.6 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:27 | Wait | 742.9 | 746.8 | 704.7 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.8 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:32 | Wait | 742.5 | 745.7 | 702.7 | 701.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:37 | Wait | 740.6 | 744.4 | 701.3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:42 | Wait | 740.5 | 745 | 700.5 | 699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:47 | Wait | 739.4 | 743.2 | 699.3 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:52 | Wait | 740.4 | 744.2 | 700 | 699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 08:57 | Wait | 739.3 | 743.1 | 699 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.1 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:02 | Normal | 709.4 | 712.3 | 667.9 | 667.7 | 5.1 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 222.6 | 223.6 | 230 | 34.5 | 1.9 | 34 | 59.95 | 59.93 | 59.88 | 418 | 1 | 48.1 | 48488.5 | 3422 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:07 | Wait | 735 | 738.9 | 696.7 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:12 | Wait | 736.6 | 740.2 | 696.8 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.8 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:17 | Wait | 735 | 739.5 | 696.2 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:22 | Wait | 734.7 | 737.9 | 695.2 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.5 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:27 | Wait | 732.6 | 736.3 | 694.2 | 695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.3 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:32 | Wait | 731.2 | 735.5 | 692.5 | 694.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 0 | 0 | 47.3 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:37 | Wait | 731 | 733.8 | 691.7 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:42 | Wait | 732.6 | 736.3 | 691.7 | 694.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:47 | Wait | 731.1 | 734.9 | 690.4 | 693.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.1 | 48488.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:52 | Wait | 729.1 | 732.4 | 688.3 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.2 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 09:57 | Wait | 726.5 | 729.3 | 685.3 | 690.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:02 | Wait | 723.8 | 726.9 | 684 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.3 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:07 | Wait | 724.7 | 727.6 | 684.6 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:12 | Wait | 725.3 | 729.6 | 684.5 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.3 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:17 | Wait | 724.4 | 729 | 684.8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.3 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:22 | Wait | 723.9 | 728.9 | 684.5 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:27 | Wait | 724 | 728.7 | 685.2 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:32 | Wait | 722.4 | 726.4 | 684.3 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:37 | Wait | 722.7 | 725.7 | 683.5 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:42 | Wait | 723 | 725.2 | 682.7 | 688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 138 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:47 | Wait | 720.8 | 722.7 | 680.2 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:52 | Wait | 718.8 | 721.1 | 678.7 | 685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 10:57 | Wait | 719.8 | 723.7 | 680.6 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:02 | Wait | 718.6 | 721.4 | 678.9 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:07 | Wait | 715.9 | 716.8 | 674.6 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 228.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:12 | Wait | 714.9 | 716 | 673.6 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.5 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:17 | Wait | 715.2 | 716.7 | 675.6 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:22 | Wait | 713.4 | 715.4 | 674.4 | 680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.4 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:27 | Wait | 715.5 | 716.5 | 674.5 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:32 | Wait | 715.4 | 716.6 | 673.9 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.5 | 48488.6 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:37 | Normal | 705.9 | 705.8 | 661.8 | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 234 | 12.7 | 2 | 12.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 0 | 1 | 47.7 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:42 | Wait | 713.8 | 716.6 | 672.6 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 47.7 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:47 | Wait | 712.7 | 716.2 | 672 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:52 | Wait | 711.3 | 713.7 | 671 | 678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 11:57 | Wait | 711.2 | 713.7 | 671.3 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:02 | Wait | 714.3 | 716.2 | 674.2 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.1 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:07 | Wait | 714.6 | 716.5 | 672.9 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.2 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:12 | Wait | 712.1 | 714.7 | 672 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:17 | Wait | 712.1 | 714.1 | 671.6 | 678.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:22 | Wait | 711.7 | 714.9 | 673.9 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 733 | 0 | 48.5 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:27 | Wait | 713.8 | 716 | 674.1 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.6 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:32 | Wait | 713.8 | 716 | 673.3 | 679.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:37 | Wait | 713.4 | 714.6 | 672 | 678.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:42 | Wait | 717 | 717.8 | 674.8 | 682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:47 | Wait | 718.4 | 717.8 | 674.3 | 683.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:52 | Wait | 716.5 | 718.9 | 676.3 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49 | 48488.7 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 12:57 | Wait | 716.9 | 718.4 | 675.6 | 681.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:02 | Wait | 717.8 | 720.4 | 676.7 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:07 | Wait | 717.5 | 719.6 | 675.2 | 680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 270 | 0 | 49.1 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:12 | Wait | 721.5 | 723.2 | 678.9 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:17 | Wait | 719.1 | 720.9 | 677.1 | 681.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:22 | Wait | 718 | 721.6 | 676.4 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:27 | Wait | 719.7 | 722.6 | 677.2 | 681.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.1 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:32 | Wait | 719.3 | 721.8 | 677.3 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.1 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:37 | Wait | 717.3 | 722.3 | 679.8 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 228 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:42 | Wait | 720.5 | 723.8 | 680.9 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:47 | Wait | 719.3 | 723.6 | 681.7 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 49.2 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:52 | Wait | 721 | 726.8 | 684.9 | 682.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 13:57 | Wait | 722.6 | 727.8 | 684.4 | 683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.3 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:02 | Normal | 702.1 | 704.4 | 663.6 | 665.5 | 1.8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 227.2 | 226.8 | 232 | 19.1 | 1.8 | 18.8 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 28 | 1 | 49.4 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:07 | Wait | 722.2 | 725.9 | 682 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.4 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:12 | Wait | 723.9 | 728.2 | 684.3 | 684.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.4 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:17 | Wait | 724.3 | 728.2 | 684.2 | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 48488.8 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:22 | Wait | 722.7 | 727.4 | 684.5 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:27 | Wait | 724.1 | 728.7 | 686.2 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:32 | Wait | 725.4 | 729.8 | 687 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:37 | Wait | 727.1 | 730 | 686.4 | 686.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:42 | Wait | 724.9 | 727.6 | 684.4 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.8 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:47 | Wait | 725.2 | 728.2 | 685.1 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.9 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:52 | Wait | 726.8 | 730.5 | 686.9 | 684.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.9 | 48488.9 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 14:57 | Wait | 725.4 | 729.6 | 686.4 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 47.1 | 48489 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:02 | Wait | 724 | 728.2 | 685 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 48489 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:07 | Wait | 722.7 | 726.7 | 684.4 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.4 | 48489 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:12 | Wait | 724.7 | 730.6 | 688.5 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 224.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 49.8 | 48489.5 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:17 | Normal | 549.9 | 595.5 | 509.1 | 555 | 5.8 | 9.4 | 2.8 | 0.3 | 226 | 226.8 | 232.2 | 33.2 | 1.5 | 33.1 | 60.22 | 60.11 | 60.12 | 10562 | 1 | 47 | 48490 | 3422 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:22 | Normal | 497.7 | 586.6 | 455.2 | 581.6 | 5.8 | 9.3 | 2.7 | 0.2 | 226.4 | 226.4 | 231.6 | 29.9 | 1.4 | 29.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10007 | 1 | 49.6 | 48490.9 | 3422 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:27 | Normal | 453.6 | 601.4 | 465.3 | 570.6 | 5.5 | 8.9 | 2.5 | 0.2 | 226.6 | 226 | 231.8 | 27.9 | 1.4 | 27.8 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 9429 | 1 | 48.1 | 48491.7 | 3422 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:32 | Normal | 452.8 | 616.7 | 563.9 | 314.1 | 4.5 | 8 | 2.2 | 1.9 | 225.6 | 226 | 231.4 | 27.9 | 1.5 | 27.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 9272 | 1 | 46.6 | 48492.4 | 3422 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:37 | Normal | 501.4 | 615.2 | 580.2 | 361.9 | 3.4 | 7.6 | 2 | 1.3 | 226.2 | 224 | 231.6 | 24.8 | 1.4 | 24.9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 8535 | 1 | 45.2 | 48493.2 | 3422 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:42 | Normal | 584.6 | 609.6 | 585.3 | 321.5 | 2.9 | 7.2 | 1.8 | 1 | 225.8 | 226.2 | 230.6 | 23.6 | 1.4 | 23.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 8071 | 1 | 47.1 | 48493.9 | 3422 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:47 | Normal | 557.6 | 629.7 | 568.5 | 237 | 2.6 | 6.3 | 1.6 | 1.5 | 226.2 | 225.2 | 231.2 | 21.4 | 1.4 | 21.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 7493 | 1 | 48.5 | 48494.5 | 3422 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:52 | Normal | 525.5 | 631.9 | 594.9 | 246.8 | 2.3 | 6 | 1.5 | 1.2 | 226.4 | 225 | 230.4 | 18.8 | 1.5 | 18.8 | 59.97 | 60 | 60.03 | 6786 | 1 | 50 | 48495.1 | 3422 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 15:57 | Normal | 410.3 | 637 | 592.9 | 247.7 | 2.2 | 5.2 | 1.2 | 1 | 226.6 | 225.2 | 230 | 16.1 | 1.4 | 16 | 60.03 | 59.93 | 59.96 | 5895 | 1 | 49.8 | 48495.6 | 3423 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:02 | Normal | 391.6 | 633.8 | 588.7 | 238.4 | 1.5 | 4.6 | 1 | 0.8 | 226.2 | 224.4 | 229.2 | 13.9 | 1.4 | 13.9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 5085 | 1 | 49.5 | 48496.1 | 3423 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:07 | Normal | 384.5 | 639.7 | 611.5 | 211.8 | 0.8 | 4.2 | 0.8 | 0.7 | 226 | 224.4 | 228.8 | 12.1 | 1.4 | 12.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 4550 | 1 | 49.1 | 48496.5 | 3423 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:12 | Normal | 510.6 | 648.2 | 523.6 | 212.9 | 0.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 225.8 | 224.4 | 228.4 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 3990 | 1 | 48.6 | 48496.9 | 3423 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:17 | Normal | 550.5 | 587.6 | 536.1 | 248.1 | 0.5 | 3 | 0.6 | 0.1 | 227.6 | 226.8 | 228.6 | 9 | 1.4 | 9 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 3384 | 1 | 48.2 | 48497.2 | 3423 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:22 | Normal | 386 | 608.3 | 297.7 | 210.6 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 227.2 | 229.4 | 228.6 | 6.6 | 1.5 | 6.4 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 2540 | 1 | 47.7 | 48497.4 | 3423 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:27 | Normal | 271.8 | 634.2 | 359.8 | 212.5 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 228 | 226.2 | 228.8 | 5.4 | 1.5 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 2118 | 1 | 47.1 | 48497.6 | 3423 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:32 | Normal | 310.7 | 621 | 334.8 | 298.3 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 227 | 226.8 | 228.8 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1858 | 1 | 45.9 | 48497.8 | 3423 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:37 | Normal | 312.7 | 615.9 | 222.5 | 252.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 227.2 | 226 | 228.8 | 3.6 | 1.5 | 3.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1398 | 1 | 46 | 48497.9 | 3423 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:42 | Normal | 305 | 618 | 237.7 | 232.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 226.6 | 225.6 | 228.2 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1260 | 1 | 50 | 48498 | 3423 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:47 | Normal | 395.4 | 580.2 | 238 | 213.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 227.2 | 226.6 | 228.2 | 3 | 1.5 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1159 | 1 | 49.3 | 48498.1 | 3423 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:52 | Normal | 319.2 | 548.3 | 207.2 | 210.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.6 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 60.05 | 60 | 59.99 | 997 | 1 | 48.5 | 48498.2 | 3423 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 16:57 | Normal | 217.9 | 556.6 | 212.8 | 207.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.6 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 869 | 1 | 47.4 | 48498.3 | 3424 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:02 | Normal | 201.1 | 467.2 | 199.7 | 200.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 227.8 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 60.15 | 60.06 | 60.09 | 732 | 1 | 45.4 | 48498.3 | 3424 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:07 | Normal | 204.2 | 245.1 | 212.4 | 201.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 60 | 60.03 | 575 | 1 | 50 | 48498.4 | 3424 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:12 | Normal | 200 | 265.7 | 186.8 | 256.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 227.8 | 230.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 509 | 1 | 49.2 | 48498.4 | 3424 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:17 | Normal | 197.7 | 289.5 | 302.6 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 229.6 | 2.2 | 1.6 | 3 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 465 | 1 | 47.9 | 48498.5 | 3424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:22 | Normal | 199.4 | 335.5 | 366.1 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229.4 | 1.1 | 1.5 | 1 | 60.03 | 59.95 | 59.99 | 404 | 1 | 45.9 | 48498.5 | 3424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:27 | Normal | 231.3 | 375.7 | 415.1 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 229.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 371 | 1 | 49.9 | 48498.6 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:32 | Normal | 187.2 | 408.7 | 354.4 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 228.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 355 | 1 | 48.8 | 48498.6 | 3424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:37 | Normal | 220.9 | 241.7 | 291.8 | 313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 228.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 341 | 1 | 47 | 48498.6 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:42 | Normal | 203 | 200.1 | 202.1 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 335 | 1 | 50 | 48498.6 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-06 17:47 | Normal | 197.1 | 195.6 | 198.8 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227 | 227.6 | 1 | 1.4 | 1 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 339 | 1 | 48.7 | 48498.7 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0