## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-07 05:59 | Wait | 604.5 | 604.9 | 574.1 | 590.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 229.6 | 219.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 29 | 12197.8 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:04 | Wait | 635.9 | 636.3 | 596.8 | 610.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 218.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.5 | 12197.8 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:09 | Normal | 199.6 | 591.8 | 552.8 | 604.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 230.6 | 225.6 | 233.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 59.92 | 59.85 | 59.94 | 672 | 1 | 35.2 | 12197.8 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:14 | Normal | 241.5 | 626.6 | 598.9 | 567.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 230 | 226.8 | 233.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 758 | 1 | 37.6 | 12197.8 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:18 | Normal | 203 | 624.6 | 550.6 | 517 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 231 | 225.8 | 233.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 822 | 1 | 38.3 | 12197.9 | 1918 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:18 | Normal | 199.9 | 628.7 | 527.4 | 526.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 229.4 | 233.2 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 59.92 | 59.82 | 59.87 | 865 | 1 | 38.5 | 12197.9 | 1918 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:23 | Normal | 204.5 | 607.2 | 544.4 | 563.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 230.2 | 228.6 | 233.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1003 | 1 | 39.7 | 12198 | 1918 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 06:25 | Normal | 200.7 | 574.2 | 501.1 | 537.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 229.4 | 233.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 994 | 1 | 40 | 12198 | 1918 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:26 | Normal | 207.4 | 581.3 | 488.6 | 555.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 230.4 | 229 | 233.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1024 | 1 | 40.2 | 12198 | 1918 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:27 | Normal | 215.8 | 609.2 | 475.1 | 563.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 230.6 | 229.8 | 233 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1088 | 1 | 40.1 | 12198 | 1918 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:28 | Normal | 227.9 | 656.1 | 475.9 | 587.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 229.8 | 233.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.07 | 60.04 | 60 | 1123 | 1 | 40.3 | 12198.1 | 1918 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:29 | Normal | 242.7 | 666.6 | 466.5 | 618.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 231 | 230 | 234 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1163 | 1 | 40.4 | 12198.1 | 1918 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:30 | Normal | 243.6 | 661.7 | 443.7 | 587.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 230.4 | 233.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 1172 | 1 | 40.6 | 12198.1 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:31 | Normal | 235 | 662.6 | 448.4 | 585.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 231 | 229.4 | 233.8 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 59.93 | 59.89 | 59.96 | 1205 | 1 | 40.7 | 12198.1 | 1919 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:32 | Normal | 258.5 | 623.9 | 406.6 | 617.5 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 230.2 | 233.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1227 | 1 | 41 | 12198.1 | 1919 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:33 | Normal | 267.8 | 634.4 | 396.7 | 607.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232 | 230.8 | 234.2 | 2 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1236 | 1 | 41 | 12198.2 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:34 | Normal | 309.6 | 668.1 | 375.2 | 571.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 231 | 233.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 1286 | 1 | 41.2 | 12198.2 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:35 | Normal | 350.6 | 667.5 | 385.2 | 581.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 231.6 | 234.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1293 | 1 | 41.3 | 12198.2 | 1919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:36 | Normal | 359.1 | 643.8 | 350.4 | 585.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 232.2 | 234 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1307 | 1 | 41.4 | 12198.2 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:37 | Normal | 372.4 | 636.5 | 348.2 | 601 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 232 | 233.6 | 2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1324 | 1 | 41.5 | 12198.2 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:38 | Normal | 378.8 | 670 | 349.2 | 573.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231.6 | 233.2 | 233.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1359 | 1 | 41.6 | 12198.3 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:39 | Normal | 402.7 | 666.8 | 324.6 | 550.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 231.8 | 233.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 60.05 | 59.86 | 59.96 | 1383 | 1 | 41.8 | 12198.3 | 1919 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:40 | Normal | 395.9 | 675.5 | 357.7 | 573.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 231.4 | 231.2 | 233.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.88 | 59.91 | 1369 | 1 | 41.9 | 12198.3 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:41 | Normal | 342.9 | 662.5 | 343.7 | 598.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 231.8 | 233.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.88 | 59.93 | 1323 | 1 | 42 | 12198.3 | 1919 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:42 | Normal | 290.7 | 631.8 | 345.7 | 587.6 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231.2 | 231.8 | 234 | 1.8 | 2.3 | 2 | 60.03 | 60.08 | 59.9 | 1307 | 1 | 42.1 | 12198.4 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:43 | Normal | 305.5 | 596.1 | 347.2 | 571.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231.8 | 232 | 233.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1319 | 1 | 42.2 | 12198.4 | 1919 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:44 | Normal | 309.6 | 621.5 | 333.6 | 627.8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 231.8 | 232.8 | 233.8 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 1400 | 1 | 42.3 | 12198.4 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:45 | Normal | 315.7 | 651.6 | 308.8 | 598.9 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 232.2 | 233 | 233.4 | 2 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1454 | 1 | 42.5 | 12198.4 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:46 | Normal | 303.7 | 667.6 | 317.2 | 622.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 231.6 | 233.8 | 233.6 | 2 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.94 | 59.98 | 1525 | 1 | 42.6 | 12198.4 | 1919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:47 | Normal | 311.8 | 654.4 | 298.9 | 587.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232.2 | 234.2 | 234.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 59.85 | 59.94 | 1556 | 1 | 42.7 | 12198.5 | 1919 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:48 | Normal | 288.7 | 676.8 | 343.9 | 615.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 232 | 236 | 233.8 | 2 | 2.8 | 2.6 | 60 | 59.89 | 59.93 | 1627 | 1 | 42.7 | 12198.5 | 1919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:49 | Normal | 252.8 | 662.8 | 395.5 | 593 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 231.8 | 234.8 | 233.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 1670 | 1 | 42.8 | 12198.5 | 1919 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:50 | Normal | 264.9 | 681.7 | 394.5 | 606.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 231.4 | 235.8 | 234.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1705 | 1 | 42.9 | 12198.6 | 1919 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:51 | Normal | 277.6 | 671.6 | 423.9 | 550.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 231.4 | 236.6 | 234.2 | 2.1 | 2.9 | 3 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 1760 | 1 | 43.1 | 12198.6 | 1919 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:52 | Normal | 262.7 | 631.3 | 483.6 | 625.8 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 232.6 | 235.4 | 234 | 2.4 | 2.6 | 3 | 60.04 | 59.92 | 59.98 | 1794 | 1 | 43.1 | 12198.6 | 1919 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:53 | Normal | 316.9 | 671.9 | 512.4 | 611 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 232.8 | 236.2 | 234.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 1878 | 1 | 43.1 | 12198.6 | 1919 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:54 | Normal | 323.9 | 682.6 | 533 | 591.3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 231.8 | 237.2 | 234.2 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 1915 | 1 | 43.3 | 12198.7 | 1919 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:55 | Normal | 328.9 | 685.3 | 505.3 | 628.9 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 232.4 | 237.8 | 234 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1939 | 1 | 43.4 | 12198.7 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:56 | Normal | 331.6 | 667.3 | 490.9 | 628.8 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 233 | 238.4 | 234 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 1980 | 1 | 43.5 | 12198.7 | 1919 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:57 | Normal | 350 | 666.9 | 455.7 | 599.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 233.4 | 239.6 | 234.4 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 59.89 | 60.01 | 2032 | 1 | 43.5 | 12198.8 | 1919 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:58 | Normal | 384.6 | 719.4 | 445.6 | 602.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 239.2 | 234.4 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2020 | 1 | 43.7 | 12198.8 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 06:59 | Normal | 402.7 | 704 | 489.6 | 611.8 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 233 | 240.8 | 234.2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 60 | 60.07 | 60.03 | 2022 | 1 | 43.7 | 12198.8 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:00 | Normal | 388.8 | 716.5 | 534.8 | 632.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.8 | 238.6 | 234.6 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 59.9 | 60 | 59.98 | 2015 | 1 | 43.8 | 12198.9 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:01 | Normal | 400.6 | 708.4 | 526.6 | 632.9 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 233.2 | 241 | 233.8 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 1967 | 1 | 43.9 | 12198.9 | 1919 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:02 | Normal | 439.5 | 721.4 | 502.4 | 627.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232.8 | 240.6 | 234.2 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 2017 | 1 | 44.1 | 12198.9 | 1919 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:03 | Normal | 422.7 | 731.2 | 511 | 648.8 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 239.6 | 234 | 2.2 | 3 | 3.3 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 2101 | 1 | 44.2 | 12199 | 1919 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:04 | Normal | 450 | 725.9 | 543 | 620.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 231.6 | 240.8 | 234.2 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 59.96 | 60.08 | 60 | 2005 | 1 | 44.2 | 12199 | 1919 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:05 | Normal | 442.3 | 716 | 537.2 | 659.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 233 | 241.6 | 234.2 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2068 | 1 | 44.3 | 12199 | 1919 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:06 | Normal | 448.7 | 722.9 | 535.7 | 650.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 233.2 | 240.6 | 233.8 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 60 | 60.11 | 59.98 | 2110 | 1 | 44.4 | 12199.1 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:07 | Normal | 422.7 | 722.8 | 506.8 | 610.6 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 233 | 240.2 | 233.4 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 2101 | 1 | 44.5 | 12199.1 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:08 | Normal | 417 | 721.6 | 500.3 | 604.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.8 | 242 | 233.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 60.03 | 59.89 | 59.93 | 2108 | 1 | 44.6 | 12199.2 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:09 | Normal | 429.7 | 727.6 | 489.7 | 585.7 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.4 | 240.4 | 234 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 2073 | 1 | 44.7 | 12199.2 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:10 | Normal | 429 | 722.3 | 492.5 | 590.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232.8 | 240.4 | 233.2 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 59.95 | 60.09 | 59.97 | 2065 | 1 | 44.8 | 12199.2 | 1919 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:11 | Normal | 440.1 | 726.3 | 504.8 | 588.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.6 | 241.6 | 233.6 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 59.9 | 60.02 | 59.98 | 2070 | 1 | 44.9 | 12199.3 | 1919 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:12 | Normal | 457.6 | 728.4 | 490.8 | 575.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 232.8 | 241.2 | 233.2 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2087 | 1 | 44.9 | 12199.3 | 1919 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:13 | Wait | 740.7 | 751.2 | 685.7 | 702 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 221 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45 | 12199.3 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:14 | Wait | 740.6 | 751.4 | 685.7 | 702.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.4 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45.2 | 12199.3 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:15 | Wait | 740.7 | 751.6 | 685.7 | 702.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 45.4 | 12199.3 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:16 | Wait | 740.6 | 751 | 685.6 | 702.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 45.5 | 12199.3 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:17 | Normal | 683 | 730 | 624 | 642.5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232 | 241.8 | 232.8 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 60.09 | 59.9 | 59.99 | 2028 | 1 | 45.6 | 12199.3 | 1919 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:18 | Normal | 677.5 | 729.4 | 619.1 | 636.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231 | 241.4 | 232.8 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2068 | 1 | 45.6 | 12199.4 | 1919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:19 | Normal | 677.1 | 728.6 | 619.1 | 636.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232 | 242 | 233.2 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2076 | 1 | 45.6 | 12199.4 | 1919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:20 | Normal | 671.1 | 731.3 | 613.2 | 628 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.6 | 242.6 | 233.2 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 60.06 | 59.97 | 60.02 | 1986 | 1 | 45.6 | 12199.4 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:21 | Normal | 663.2 | 731.1 | 601.1 | 615.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 232.8 | 242 | 233 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 2056 | 1 | 45.7 | 12199.5 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:22 | Normal | 663.9 | 731.2 | 601 | 615.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 231.8 | 242.8 | 233 | 2.3 | 3.4 | 4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2088 | 1 | 45.8 | 12199.5 | 1919 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:23 | Wait | 740.7 | 752.8 | 685.6 | 707 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 45.8 | 12199.5 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:24 | Wait | 740.6 | 752.7 | 685.3 | 707.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 45.9 | 12199.5 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:25 | Wait | 740.5 | 752.8 | 685.6 | 707.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 221.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 46 | 12199.5 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:26 | Wait | 740.5 | 752.5 | 685.8 | 707.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 229.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 59.98 | 60.06 | 0 | 0 | 46.1 | 12199.5 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:27 | Wait | 740.1 | 752.2 | 686 | 708.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 203 | 0 | 46.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:28 | Wait | 740.1 | 752.6 | 686 | 708.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.01 | 60.07 | 0 | 0 | 46.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:29 | Wait | 739.9 | 752.5 | 686.1 | 708.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:30 | Wait | 740.1 | 752.6 | 686.4 | 708.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 0 | 0 | 46.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:31 | Fault | 740.2 | 753.3 | 686.4 | 708.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 1201 | 2 | 46.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:32 | Wait | 740.4 | 752.8 | 686.4 | 707.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:33 | Wait | 740.1 | 752.9 | 687.2 | 708.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:34 | Wait | 740.4 | 753.4 | 687.4 | 708.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 46.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:35 | Normal | 699.3 | 744 | 646.1 | 667.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 242.6 | 232 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2109 | 1 | 46.6 | 12199.6 | 1919 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:36 | Wait | 740.4 | 753.7 | 687.8 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 221.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 60.02 | 59.96 | 0 | 0 | 46.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:37 | Wait | 740 | 753.1 | 688.1 | 708.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:38 | Wait | 740.7 | 753.8 | 688.6 | 708.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 222 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:39 | Wait | 741 | 753.3 | 689.1 | 708.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 226.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:40 | Wait | 741.4 | 753.8 | 690.1 | 708.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 221.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 46.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:41 | Wait | 741.9 | 753.3 | 691.2 | 708.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 221.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:42 | Wait | 742.9 | 753.9 | 692.4 | 709.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 218.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:43 | Wait | 744.5 | 755.1 | 694 | 710.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 222.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.05 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:44 | Wait | 745.7 | 755.3 | 696 | 710.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.99 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:45 | Wait | 747.4 | 756.2 | 697.8 | 711.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 219.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.93 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:46 | Wait | 749 | 756.8 | 699.4 | 712.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:47 | Wait | 749.6 | 756.8 | 700.6 | 712.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.8 | 219.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:48 | Wait | 751.1 | 757.9 | 701.8 | 713.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:49 | Wait | 750.9 | 757.2 | 702.2 | 713.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:50 | Wait | 751.4 | 757.3 | 702.4 | 713.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:51 | Wait | 750.9 | 757.4 | 701.9 | 713.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:52 | Wait | 750.8 | 756.5 | 701.9 | 713.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:53 | Wait | 750.2 | 755.8 | 701.4 | 712.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 221.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:54 | Wait | 750 | 755.7 | 700.9 | 712.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226 | 216.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:55 | Wait | 749.7 | 755.6 | 700.7 | 712.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:56 | Wait | 749.5 | 755.5 | 700.5 | 712.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 218.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:01 | Wait | 749.5 | 754 | 703 | 708.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 220.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:06 | Wait | 739.6 | 741.5 | 698.9 | 694.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 221 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:11 | Wait | 739.9 | 743.8 | 696.6 | 696.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 220.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:16 | Wait | 738.2 | 742.3 | 694.7 | 695.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 215.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:21 | Fault | 746.7 | 754.3 | 695.5 | 707.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 218.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 47 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:26 | Wait | 741.7 | 746.6 | 696.6 | 698.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.6 | 219.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:31 | Wait | 747.9 | 752.1 | 702 | 705.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:36 | Wait | 748.2 | 749.3 | 706.6 | 703.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:41 | Wait | 747.2 | 750.6 | 701.8 | 704.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 218.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:46 | Wait | 731.4 | 731 | 693.7 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:51 | Wait | 730.6 | 731.8 | 690.2 | 685.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 219.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 08:56 | Fault | 733.7 | 737.2 | 687.8 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:01 | Wait | 749.4 | 757.8 | 695.1 | 709.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:06 | Wait | 737.7 | 742.4 | 688.6 | 698.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:11 | Wait | 741.8 | 748.4 | 691.2 | 705.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 219.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:16 | Wait | 736.8 | 740.5 | 688.2 | 699.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:21 | Wait | 734.6 | 739.4 | 689.1 | 697.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:26 | Wait | 733.4 | 737.1 | 689.4 | 697.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 218.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:31 | Wait | 731.2 | 733.8 | 689.9 | 695.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 219.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:36 | Wait | 729.7 | 731 | 689.1 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228 | 220.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:41 | Wait | 728.5 | 728.4 | 688.3 | 692.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:46 | Wait | 727.7 | 726.8 | 688.8 | 692 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227 | 218.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:51 | Wait | 728.2 | 726.7 | 688.5 | 691.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 47.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 09:56 | Wait | 729.2 | 727.6 | 689.5 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:01 | Wait | 727.7 | 725.9 | 688.6 | 691.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229 | 220.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:06 | Wait | 728.9 | 727.5 | 688.3 | 692 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 215.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:11 | Wait | 728.6 | 727.1 | 690.3 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 47.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:16 | Wait | 729.2 | 727.7 | 689 | 691.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.2 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 47.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:21 | Wait | 730.6 | 728.2 | 689.5 | 693.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 217.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:26 | Wait | 730.9 | 729.8 | 688.3 | 692.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:31 | Wait | 730.5 | 728.9 | 689.4 | 692.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:36 | Wait | 729.9 | 729 | 689 | 690 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:41 | Wait | 729.8 | 728.3 | 688.8 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:46 | Wait | 727.2 | 725.3 | 685.4 | 689.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 219.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:51 | Wait | 728.8 | 726.6 | 686.1 | 690.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 222.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 48.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 10:56 | Wait | 727.9 | 725 | 685.4 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:01 | Wait | 728.4 | 727.1 | 687 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:06 | Wait | 729.9 | 728.8 | 688.8 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:11 | Wait | 728.6 | 728.5 | 688.5 | 689.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 220.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:16 | Wait | 725.4 | 722.9 | 684.9 | 686.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 219.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:21 | Wait | 730.3 | 728.7 | 688.1 | 692 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:26 | Wait | 730 | 728.1 | 686.1 | 690.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:31 | Wait | 730.7 | 729.1 | 688 | 690.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:36 | Wait | 729.5 | 729.6 | 687.3 | 689.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 221 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 48.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:41 | Wait | 722.3 | 722.5 | 682.6 | 684.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 220.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:46 | Wait | 725.8 | 724.1 | 684.1 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 216.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:51 | Wait | 724 | 722.8 | 682.5 | 686.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 11:56 | Wait | 725.9 | 723.4 | 681.6 | 689.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:01 | Fault | 726 | 723.3 | 681.7 | 690.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 49.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:06 | Wait | 725.7 | 722.1 | 681.6 | 687.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:11 | Wait | 726.8 | 724.1 | 683.4 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 49.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:16 | Wait | 726 | 723.7 | 683.3 | 688 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 216.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 49.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:21 | Wait | 727 | 723.8 | 684.5 | 688.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 219.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:26 | Wait | 725.6 | 723.1 | 683 | 686.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 49.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:31 | Wait | 727 | 724.6 | 683.6 | 688.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 217.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:36 | Wait | 727.2 | 725.6 | 686.6 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.4 | 219.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:41 | Wait | 724.4 | 723.3 | 682.9 | 684.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.6 | 218.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:46 | Wait | 724.8 | 723.7 | 683.9 | 685.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 220.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:51 | Wait | 725.7 | 725.8 | 685.2 | 687 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229 | 219.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 46.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 12:56 | Wait | 726.5 | 725.2 | 683.3 | 688 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:01 | Wait | 725.3 | 723.4 | 682.9 | 687.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.4 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:06 | Wait | 726.1 | 724.6 | 683 | 688.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 219 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 45.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:11 | Wait | 723.6 | 722.9 | 682.2 | 686.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.6 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:16 | Wait | 722.9 | 722.1 | 681.5 | 687.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.8 | 218.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:21 | Wait | 724.1 | 723.4 | 681.9 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 220 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:26 | Wait | 724.1 | 722.9 | 681 | 687.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:31 | Wait | 723.2 | 721.4 | 680 | 685.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.8 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:36 | Wait | 724.7 | 724.8 | 683 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:41 | Wait | 726.2 | 725.2 | 683.3 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:46 | Wait | 726.4 | 725.8 | 683.1 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.4 | 215.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:51 | Wait | 726.8 | 725.8 | 683.3 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 13:56 | Wait | 727.3 | 726.9 | 684.9 | 689.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.4 | 219.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:01 | Wait | 727.6 | 727.7 | 685.1 | 689 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 218 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:06 | Wait | 727.2 | 727.2 | 685.3 | 688.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 222.4 | 214.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 47.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:11 | Wait | 727.2 | 726.3 | 684.5 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 217.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:16 | Wait | 726.8 | 726.3 | 684.5 | 688.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 223 | 216.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:21 | Wait | 727.4 | 727.7 | 685.7 | 689.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:26 | Wait | 728 | 728.6 | 686.5 | 688.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 216.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 48 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:31 | Wait | 729 | 729.4 | 686.5 | 689.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.8 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:36 | Wait | 730.2 | 731.9 | 689.6 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 216.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.2 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:41 | Wait | 730.2 | 731.5 | 690.1 | 691 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 216.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:46 | Wait | 729.2 | 731.3 | 688.7 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:51 | Wait | 731.2 | 734 | 692.3 | 691.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 225.8 | 217 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 48.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 14:56 | Wait | 730.8 | 733.9 | 692 | 690.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 217.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:01 | Wait | 730.5 | 733.4 | 691.1 | 690.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 45.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:06 | Fault | 730.5 | 733.4 | 691.1 | 689.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 220.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 49.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:11 | Wait | 731 | 734.5 | 691.3 | 690.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.2 | 219.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 46.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:16 | Wait | 732.8 | 736.8 | 692.9 | 692.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.6 | 219 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:21 | Wait | 733 | 737.6 | 694 | 694 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 220.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 0 | 0 | 47.4 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:26 | Wait | 731 | 735.4 | 691.3 | 691.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 220 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:31 | Wait | 731.8 | 736.8 | 692.4 | 692.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 219 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 47.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:36 | Wait | 730.2 | 735.2 | 691.4 | 691.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 219 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 0 | 0 | 49.6 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:41 | Wait | 728.2 | 734 | 690.3 | 690.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 218.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:46 | Wait | 727.8 | 734.3 | 690.9 | 689.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 218.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:51 | Wait | 726.2 | 733 | 689.4 | 687.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 48.1 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 15:56 | Wait | 723.7 | 731.1 | 687.7 | 685.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:01 | Wait | 723.1 | 731.6 | 688.4 | 684.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 48.3 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:06 | Wait | 722.1 | 730.9 | 687.5 | 683 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.4 | 218.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 0 | 0 | 49.9 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:11 | Wait | 720.1 | 729.4 | 686 | 680.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 218.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 48.5 | 12199.6 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:16 | Wait | 715.9 | 726 | 682.4 | 676.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.4 | 217.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 50 | 12199.7 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:21 | Wait | 710.3 | 722.1 | 678.6 | 672.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 218 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 0 | 0 | 48.6 | 12199.7 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:26 | Normal | 557.7 | 711.2 | 541.2 | 622.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 227.4 | 239.8 | 229.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 59.86 | 59.85 | 59.83 | 2349 | 1 | 46.4 | 12199.7 | 1919 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:31 | Normal | 368.5 | 701.6 | 467.6 | 627.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 227.4 | 238.6 | 230 | 2.3 | 3.2 | 4 | 60.04 | 60.14 | 60.04 | 2204 | 1 | 49.1 | 12199.9 | 1920 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:36 | Normal | 308.9 | 642.9 | 545.9 | 601.2 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 238.2 | 229.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 60.03 | 59.97 | 60 | 2313 | 1 | 47 | 12200.1 | 1920 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:41 | Normal | 387.1 | 616.8 | 581.8 | 593.6 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 236.6 | 229.2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 2100 | 1 | 50 | 12200.3 | 1920 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:46 | Normal | 385.7 | 629.7 | 557.7 | 588.3 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 227.6 | 234 | 229.4 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 59.94 | 59.97 | 60 | 1814 | 1 | 49.2 | 12200.4 | 1920 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:51 | Normal | 319.3 | 618.1 | 560.9 | 556 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.3 | 226.2 | 228.8 | 228.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1317 | 1 | 48.4 | 12200.6 | 1920 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 16:56 | Normal | 271.2 | 587.2 | 573.9 | 593.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 226.2 | 228 | 228.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1215 | 1 | 47.7 | 12200.7 | 1920 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:01 | Normal | 222.9 | 577.8 | 602.9 | 531.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226 | 225.6 | 228.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.03 | 60.12 | 60.07 | 866 | 1 | 46.5 | 12200.7 | 1920 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:06 | Normal | 201.7 | 508.4 | 520.8 | 495.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 227 | 225.8 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 864 | 1 | 46.1 | 12200.8 | 1920 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:11 | Normal | 199.7 | 561.1 | 513.8 | 531.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 226.6 | 226.4 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 772 | 1 | 49.9 | 12200.9 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:16 | Normal | 199.6 | 532.2 | 490.2 | 516.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.8 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 679 | 1 | 49.5 | 12200.9 | 1920 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:21 | Normal | 200 | 567.6 | 444.7 | 410.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227 | 223 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 587 | 1 | 49 | 12201 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:26 | Normal | 164 | 584.4 | 361.1 | 468.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.6 | 222.8 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 60.08 | 60.02 | 545 | 1 | 48.4 | 12201 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:31 | Normal | 169 | 558.9 | 260.7 | 463.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 227.2 | 223.6 | 230.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60.02 | 516 | 1 | 47.7 | 12201.1 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:36 | Normal | 182.3 | 480.2 | 395.6 | 455.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 222.2 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 486 | 1 | 46.6 | 12201.1 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:41 | Normal | 205.9 | 366.6 | 198 | 318.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.2 | 221.2 | 230.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 498 | 1 | 45.1 | 12201.2 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-08-07 17:46 | Normal | 195.3 | 197.4 | 189.1 | 196.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 225.8 | 221.8 | 229.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 507 | 1 | 49.9 | 12201.2 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0