## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-07 05:57 | Wait | 622 | 621.6 | 590.7 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.4 | 48498.7 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:02 | Wait | 642.3 | 641.9 | 606.2 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 30.7 | 48498.7 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:07 | Normal | 540.9 | 652.8 | 520.5 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 232 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.95 | 59.97 | 469 | 1 | 33.2 | 48498.7 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:12 | Normal | 475.6 | 597.2 | 471.4 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.8 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 59.86 | 59.92 | 59.89 | 612 | 1 | 35.5 | 48498.8 | 3425 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:17 | Normal | 517.9 | 494.4 | 371.6 | 386.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 2.4 | 1.5 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 759 | 1 | 37 | 48498.8 | 3425 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:22 | Normal | 402.7 | 446.1 | 238.8 | 324.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 2.2 | 1.4 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 827 | 1 | 38.1 | 48498.9 | 3425 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:27 | Normal | 282.5 | 432.9 | 199.6 | 217.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.2 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 60.1 | 59.98 | 60.04 | 848 | 1 | 39 | 48499 | 3425 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:32 | Normal | 317.4 | 311.2 | 201.7 | 198.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.2 | 229.4 | 232 | 2 | 1.5 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 891 | 1 | 39.7 | 48499 | 3425 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:37 | Normal | 410.5 | 391.8 | 200 | 203.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231.4 | 232.2 | 231.2 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 1107 | 1 | 40.1 | 48499.1 | 3425 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:42 | Normal | 490.6 | 450.9 | 238.2 | 217.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1215 | 1 | 40.7 | 48499.2 | 3425 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:47 | Normal | 515.6 | 652.5 | 199.8 | 252.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1695 | 1 | 41.2 | 48499.3 | 3425 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:52 | Normal | 566.9 | 626.4 | 201.9 | 200 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 4.9 | 1.5 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1941 | 1 | 41.7 | 48499.5 | 3425 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 06:57 | Normal | 646 | 649.8 | 200.9 | 200.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 232.6 | 229.4 | 232.6 | 6 | 1.6 | 5.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2518 | 1 | 42.2 | 48499.7 | 3425 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:02 | Normal | 576.1 | 675.3 | 221.6 | 235.5 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 232.6 | 229.6 | 232.2 | 8.5 | 1.6 | 8.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 3379 | 1 | 42.7 | 48499.9 | 3425 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:07 | Normal | 655.2 | 594.8 | 251.1 | 283 | 3.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 231.2 | 232 | 232.2 | 11.6 | 1.4 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4436 | 1 | 43.1 | 48500.2 | 3425 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:12 | Normal | 673.4 | 601.6 | 199.7 | 366.9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 0.4 | 231.2 | 231 | 234.2 | 13.8 | 1.5 | 13.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 5300 | 1 | 43.5 | 48500.6 | 3426 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:17 | Normal | 669 | 666.8 | 212.4 | 371.9 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0.5 | 230.8 | 230.8 | 234.6 | 16.6 | 1.6 | 16.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 6246 | 1 | 44.1 | 48501.1 | 3426 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:22 | Normal | 667.5 | 673.3 | 200.1 | 362.8 | 5.4 | 4.5 | 0 | 0.6 | 231.4 | 230.8 | 234.4 | 19.6 | 1.6 | 19.4 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 7468 | 1 | 44.7 | 48501.7 | 3426 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-07 07:26 | Normal | 654.4 | 673.1 | 208.5 | 275.4 | 6 | 5.3 | 0 | 0.8 | 230 | 231.4 | 234.8 | 21.9 | 1.6 | 21.8 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 8119 | 1 | 45 | 48502 | 3426 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:31 | Normal | 655.3 | 666 | 204 | 314.3 | 6.7 | 6.5 | 0 | 0.9 | 231.4 | 229.8 | 235.4 | 24.9 | 1.5 | 24.9 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 9137 | 1 | 45.7 | 48502.9 | 3426 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-08-07 07:36 | Normal | 632.2 | 662 | 222 | 361.8 | 7.5 | 7.1 | 0.4 | 1 | 230.4 | 228.6 | 235.8 | 29.1 | 1.4 | 29.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10015 | 1 | 46.6 | 48503.6 | 3426 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 0
2024-08-07 07:39 | Normal | 618.8 | 644.8 | 199.4 | 397 | 7.8 | 7.3 | 1.1 | 1.1 | 230.6 | 229.6 | 235.6 | 30.5 | 1.4 | 30.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10556 | 1 | 47.1 | 48504.2 | 3426 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:40 | Normal | 628.5 | 613 | 200.7 | 354.7 | 7.9 | 8 | 1.1 | 1.1 | 230 | 230.2 | 235.4 | 31.2 | 1.4 | 31.2 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 10620 | 1 | 47.4 | 48504.3 | 3426 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:41 | Normal | 619.9 | 623.7 | 220.4 | 399.8 | 8 | 7.9 | 1.2 | 1.2 | 230.2 | 230.4 | 235.4 | 31.8 | 1.4 | 31.7 | 60.17 | 60 | 60.09 | 10753 | 1 | 47.6 | 48504.5 | 3426 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:42 | Normal | 627.3 | 639.2 | 223.5 | 408 | 8.1 | 7.9 | 1.1 | 1.2 | 230 | 230 | 236.8 | 32.6 | 1.4 | 32.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10779 | 1 | 47.8 | 48504.7 | 3426 | 2.7 | 3 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:43 | Normal | 608.5 | 633 | 221.7 | 498.5 | 8.5 | 8.1 | 1.5 | 1.3 | 229.6 | 230.2 | 234.2 | 33.9 | 1.5 | 33.9 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 11312 | 1 | 48 | 48504.9 | 3426 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:44 | Normal | 635.8 | 639.7 | 213.5 | 435.8 | 8.5 | 8.3 | 1.8 | 1.3 | 230.4 | 227.6 | 235.2 | 34.1 | 1.4 | 34.2 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 11582 | 1 | 48.2 | 48505.1 | 3426 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:45 | Normal | 612.1 | 625.7 | 209.1 | 400.3 | 8.7 | 8.5 | 2 | 1.5 | 229.6 | 229.6 | 237.2 | 35.5 | 1.4 | 35.6 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 11655 | 1 | 48.4 | 48505.3 | 3426 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:46 | Wait | 761.4 | 765.4 | 720.1 | 710.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.5 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:47 | Wait | 761.1 | 764.8 | 720.6 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:48 | Wait | 760.1 | 763.8 | 720.8 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 49.1 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:49 | Wait | 759.2 | 762.7 | 720.9 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:50 | Wait | 758.5 | 762 | 721 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.6 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:51 | Wait | 757.7 | 761.3 | 721 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.7 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:53 | Wait | 755.8 | 759.3 | 720 | 709.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 47.4 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:54 | Wait | 754.8 | 758.3 | 719.9 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 45.7 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:55 | Wait | 754.5 | 757.6 | 719.3 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:56 | Wait | 753.8 | 757.2 | 719.3 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 47.2 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:58 | Wait | 753.3 | 756.7 | 719.2 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 07:59 | Wait | 754.3 | 757.3 | 719.3 | 709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 48.4 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:00 | Wait | 752.9 | 756.2 | 718.7 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:01 | Wait | 752.3 | 755.9 | 718.8 | 709.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:02 | Wait | 752 | 755.5 | 718.3 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:03 | Wait | 748.5 | 751.3 | 714.4 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.1 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:04 | Wait | 744 | 747.3 | 710.8 | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.2 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:05 | Wait | 732.9 | 736.7 | 700.5 | 695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 49.3 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:06 | Wait | 730.2 | 732.9 | 696.4 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 48505.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:07 | Normal | 593.8 | 595.3 | 577 | 606.8 | 6.4 | 6.5 | 1.4 | 1.1 | 230.2 | 228.2 | 234.8 | 28.9 | 1.5 | 28.9 | 59.94 | 60 | 60.02 | 9669 | 1 | 49.5 | 48505.5 | 3426 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:08 | Normal | 592.4 | 621.8 | 508.8 | 591.2 | 6.3 | 6.1 | 1.5 | 1.3 | 228.6 | 228.8 | 234.6 | 28.4 | 1.5 | 28.5 | 60.03 | 60 | 60.05 | 9707 | 1 | 49.6 | 48505.7 | 3426 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-07 08:13 | Wait | 744.5 | 746.6 | 705.4 | 700.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.7 | 48506.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:18 | Wait | 737.2 | 738.8 | 697.2 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.4 | 48506.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:23 | Normal | 668.9 | 669.4 | 631 | 627.4 | 6.8 | 7.3 | 1.9 | 1.4 | 229 | 228 | 235.6 | 34 | 1.7 | 33.8 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 2676 | 1 | 48.6 | 48506.4 | 3426 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:28 | Wait | 753.6 | 755.8 | 713.5 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.3 | 48506.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:33 | Wait | 753.1 | 755 | 713.1 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 48506.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:38 | Wait | 728.6 | 730 | 688.3 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.5 | 48506.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:43 | Wait | 749.3 | 751.3 | 708.5 | 704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.5 | 48506.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:48 | Normal | 608.1 | 603 | 594.1 | 628.1 | 5.1 | 5.2 | 1 | 0.8 | 228.6 | 228 | 233.6 | 22.8 | 1.4 | 22.8 | 59.97 | 60.04 | 60 | 8172 | 1 | 49.5 | 48506.6 | 3426 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:53 | Normal | 616.2 | 627.1 | 607.7 | 641.6 | 5.7 | 5.7 | 1.2 | 0.9 | 228 | 229.2 | 232.2 | 25.4 | 1.5 | 25.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 8744 | 1 | 49.4 | 48507.2 | 3426 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 08:58 | Normal | 638.4 | 625.1 | 539.2 | 432.4 | 5.5 | 5.7 | 1.4 | 1.3 | 229 | 228.8 | 234.4 | 24.8 | 1.5 | 24.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 8710 | 1 | 49.7 | 48508 | 3426 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:03 | Wait | 764.2 | 766.2 | 722.3 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.6 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:08 | Wait | 754.6 | 756.6 | 713.4 | 709.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.2 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:13 | Wait | 745.3 | 745.9 | 702.8 | 703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 225 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 472 | 0 | 49.4 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:18 | Wait | 737.9 | 739 | 696.2 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.7 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:23 | Wait | 735.2 | 736.9 | 693.8 | 697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:28 | Wait | 732.4 | 733.6 | 690.9 | 696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:33 | Wait | 729.7 | 731 | 687.5 | 694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.7 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:38 | Wait | 728.5 | 729.2 | 685.7 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49.5 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:43 | Wait | 727.4 | 728.7 | 684.8 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:48 | Wait | 727.1 | 728.2 | 684.7 | 692.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 49.4 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:53 | Wait | 726.7 | 727 | 683 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 09:58 | Wait | 726.9 | 727.5 | 684.4 | 692.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:03 | Wait | 727.7 | 727.5 | 682.5 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:08 | Wait | 728.3 | 727.9 | 685 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 227 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:13 | Wait | 727 | 726.4 | 684.6 | 692.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.9 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:18 | Wait | 728.4 | 728.9 | 687.5 | 692.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:23 | Wait | 730.3 | 731.4 | 688.9 | 693.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.7 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:28 | Wait | 729.6 | 731.2 | 688.8 | 693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:33 | Wait | 729.6 | 730.3 | 687.8 | 692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.4 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:38 | Wait | 728.2 | 729.1 | 686.2 | 691.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.2 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:43 | Wait | 727.6 | 727.4 | 685.2 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:48 | Wait | 725.8 | 727.3 | 685.2 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:53 | Wait | 727.5 | 727.9 | 685.6 | 691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 731 | 0 | 48.7 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 10:58 | Wait | 725.8 | 726.2 | 683.6 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:03 | Wait | 726.3 | 726.8 | 685.4 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:08 | Wait | 728.2 | 730 | 688.3 | 691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:13 | Wait | 725.4 | 727.9 | 686.6 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:18 | Wait | 725.8 | 727.6 | 686.2 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:23 | Wait | 727.9 | 728.2 | 685.4 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:28 | Wait | 732.3 | 732.4 | 689.9 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:33 | Wait | 730.6 | 730.9 | 687.9 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:38 | Wait | 728.9 | 728.6 | 685.2 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:43 | Wait | 725.2 | 726.3 | 684.1 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:48 | Wait | 725.4 | 725.8 | 683.2 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:53 | Wait | 724.4 | 725.5 | 682.1 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.5 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 11:58 | Wait | 728.8 | 729.7 | 685.8 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.6 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:03 | Wait | 730.1 | 729.5 | 684.9 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 48.7 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:08 | Wait | 724.7 | 724.4 | 681.9 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.7 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:13 | Wait | 726.6 | 724.9 | 681.4 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 48.8 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:18 | Wait | 726 | 725.8 | 682.1 | 688.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 48.8 | 48508.3 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:23 | Wait | 725.7 | 725.3 | 682.3 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 48.9 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:28 | Wait | 724.1 | 724.2 | 681.8 | 686.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:33 | Wait | 728 | 726.9 | 684 | 689.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 388 | 0 | 49 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:38 | Wait | 727.7 | 726.3 | 683.6 | 689.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:43 | Wait | 723.5 | 723.2 | 681.5 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.1 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:48 | Wait | 725.8 | 726.7 | 684.6 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.2 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:53 | Wait | 726.4 | 727.9 | 684.7 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 12:58 | Wait | 728.3 | 728.8 | 685.2 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.3 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:03 | Wait | 725.1 | 725.8 | 683.3 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49.3 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:08 | Wait | 726.8 | 727.1 | 684.2 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 227.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:13 | Wait | 725.4 | 726.5 | 682.9 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 49.3 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:18 | Wait | 725.3 | 725.5 | 682.1 | 687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.4 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:23 | Wait | 725.8 | 726.8 | 684.6 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:28 | Wait | 724.2 | 725.9 | 683.2 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:33 | Wait | 723.7 | 725 | 681.8 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.5 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:38 | Wait | 726.3 | 728.7 | 685.5 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 49.5 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:43 | Wait | 726.3 | 728.9 | 686 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.6 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:48 | Wait | 727.1 | 729 | 685.9 | 689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 49.6 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:53 | Wait | 726.7 | 728 | 685.4 | 688.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 48508.4 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 13:58 | Wait | 728.2 | 729.7 | 687.3 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 229.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 49.7 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:03 | Wait | 726 | 728.1 | 685.8 | 688.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 231.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 49.8 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:08 | Wait | 726.6 | 728.6 | 684.8 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.8 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:13 | Wait | 727.5 | 729.3 | 684.7 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 49.8 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:18 | Wait | 728.7 | 730.6 | 686.2 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 49.9 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:23 | Wait | 727.6 | 729.2 | 686 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 224.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:28 | Wait | 729.5 | 731 | 687.7 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 50 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:33 | Wait | 730.2 | 732 | 688.1 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 46.9 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:38 | Wait | 731.1 | 733.3 | 689.9 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:43 | Wait | 731.2 | 732.8 | 689.1 | 689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225.8 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.4 | 48508.5 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:48 | Wait | 731.2 | 734.3 | 691.2 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 3330 | 0 | 49.7 | 48508.6 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:53 | Wait | 731.4 | 734.3 | 691.7 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 224.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.9 | 48508.6 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 14:58 | Wait | 731.8 | 735.4 | 692.1 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.4 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 47.2 | 48508.6 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:03 | Wait | 732.4 | 735.9 | 692.6 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48.9 | 48508.7 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:08 | Normal | 586.1 | 617.4 | 571 | 436.7 | 6.5 | 9 | 2.6 | 2.1 | 224.4 | 225 | 231.8 | 38.9 | 1.5 | 38.8 | 60.04 | 60.25 | 60.14 | 11653 | 1 | 49.6 | 48509.1 | 3427 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:13 | Normal | 577 | 597 | 549 | 372.6 | 6 | 8.8 | 2.5 | 2.3 | 225 | 225 | 232.2 | 35.5 | 1.5 | 35.5 | 59.96 | 60.04 | 60.05 | 11253 | 1 | 46.5 | 48510.1 | 3427 | 1 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:18 | Normal | 577.9 | 601.5 | 561.9 | 333.3 | 5.4 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | 226.6 | 225.2 | 232 | 33.8 | 1.4 | 33.8 | 59.99 | 59.88 | 59.92 | 10727 | 1 | 49.5 | 48511 | 3427 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:23 | Normal | 577.4 | 605.3 | 574.1 | 354.1 | 4.8 | 8.2 | 2.1 | 1.9 | 226.6 | 227.4 | 232.6 | 30.5 | 1.4 | 30.6 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 10188 | 1 | 48.2 | 48511.8 | 3427 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:28 | Normal | 525.4 | 608.5 | 563 | 342 | 4.7 | 7.6 | 2 | 1.8 | 227.4 | 226.4 | 233.2 | 28.5 | 1.4 | 28.6 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 9395 | 1 | 47.1 | 48512.6 | 3427 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:33 | Normal | 483.1 | 611.6 | 589.6 | 324.1 | 4.5 | 7.5 | 1.9 | 1.8 | 226 | 226.8 | 233.4 | 26.3 | 1.4 | 26.4 | 60.11 | 60.02 | 60.09 | 8944 | 1 | 45.9 | 48513.4 | 3427 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:38 | Normal | 596.2 | 609.2 | 585 | 343 | 3.6 | 7 | 1.7 | 1.5 | 226 | 227 | 230.4 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 8540 | 1 | 45 | 48514.1 | 3427 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:43 | Normal | 597.6 | 642.7 | 606.4 | 301.5 | 3.3 | 6.1 | 1.6 | 1.3 | 226 | 225.6 | 231.4 | 22.5 | 1.4 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 7902 | 1 | 45.8 | 48514.8 | 3427 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:48 | Normal | 551.1 | 626.9 | 609 | 293.3 | 3 | 5.8 | 1.2 | 1.1 | 227.4 | 228.2 | 231 | 19.8 | 1.4 | 19.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 7178 | 1 | 46.6 | 48515.4 | 3427 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:53 | Normal | 597.6 | 618 | 600.5 | 373.8 | 2.3 | 5.3 | 1.1 | 0.7 | 226.8 | 227.6 | 231 | 17.9 | 1.4 | 18 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 6433 | 1 | 47.7 | 48516 | 3427 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 15:58 | Normal | 507.6 | 621.5 | 607.3 | 295 | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 1 | 227 | 227 | 230.8 | 15.2 | 1.4 | 15.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 5711 | 1 | 49.6 | 48516.5 | 3427 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:03 | Normal | 478.2 | 644.3 | 595.4 | 267.9 | 1.8 | 4.5 | 1 | 0.8 | 227.2 | 227.4 | 231.4 | 14.2 | 1.4 | 14.2 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 5316 | 1 | 49.9 | 48517 | 3427 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:08 | Normal | 630.8 | 633.1 | 538.1 | 232.9 | 1.3 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 226.8 | 226.2 | 230.4 | 13.2 | 1.5 | 13.2 | 60.05 | 59.94 | 60.02 | 4968 | 1 | 49.4 | 48517.4 | 3428 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:13 | Normal | 617.9 | 587 | 509.5 | 214 | 1.1 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 227.6 | 227.4 | 231 | 11.8 | 1.4 | 11.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4373 | 1 | 49.1 | 48517.8 | 3428 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:18 | Normal | 616.9 | 606.7 | 397.4 | 200.7 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 227 | 225.4 | 229.6 | 9 | 1.4 | 9.1 | 59.95 | 59.95 | 59.9 | 3475 | 1 | 48.7 | 48518.1 | 3428 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:23 | Normal | 632.8 | 641.6 | 361.2 | 258 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 227.2 | 225 | 230.4 | 7.9 | 1.6 | 7.8 | 59.86 | 59.88 | 59.87 | 3139 | 1 | 48.1 | 48518.4 | 3428 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:28 | Normal | 603.5 | 597.8 | 318.5 | 247 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 228 | 226.8 | 230.2 | 6.5 | 1.4 | 6.6 | 59.93 | 60 | 59.96 | 2659 | 1 | 47.6 | 48518.6 | 3428 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:33 | Normal | 521.1 | 640.2 | 257.9 | 406 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 227.2 | 229 | 5.7 | 1.5 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 2288 | 1 | 46.7 | 48518.8 | 3428 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:38 | Normal | 402.2 | 588.9 | 205.8 | 384.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 224.2 | 228.8 | 4.5 | 1.4 | 4.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1771 | 1 | 45.5 | 48519 | 3428 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:43 | Normal | 593.8 | 607.3 | 212.1 | 274.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.1 | 227.2 | 225.6 | 227.2 | 4.8 | 1.5 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1810 | 1 | 47.2 | 48519.1 | 3428 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:48 | Normal | 505.6 | 599.4 | 199.7 | 267.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 228.4 | 3.7 | 1.4 | 3.9 | 60.07 | 60 | 60.04 | 1485 | 1 | 49.8 | 48519.3 | 3428 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:53 | Normal | 417.4 | 495.6 | 219.4 | 207.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 226.8 | 224.8 | 227.8 | 2.7 | 1.5 | 3.1 | 59.86 | 59.95 | 59.91 | 1034 | 1 | 49 | 48519.4 | 3428 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 16:58 | Normal | 206.5 | 442.9 | 199.2 | 227.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227.8 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 60.15 | 59.98 | 60.11 | 809 | 1 | 48 | 48519.5 | 3428 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:03 | Normal | 204.7 | 403.3 | 199.5 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227 | 1.5 | 1.5 | 2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 624 | 1 | 46.5 | 48519.5 | 3428 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:08 | Normal | 225.7 | 456.1 | 207.8 | 253.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 226.2 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 651 | 1 | 47.2 | 48519.6 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:13 | Normal | 199.6 | 464.9 | 208.5 | 300.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.6 | 226 | 229.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60 | 59.99 | 547 | 1 | 49.5 | 48519.6 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:18 | Normal | 199.3 | 526.1 | 188.7 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 228 | 228 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 488 | 1 | 48.5 | 48519.7 | 3429 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:23 | Normal | 198.7 | 522 | 197.6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.4 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 60.11 | 60.02 | 60 | 396 | 1 | 46.9 | 48519.7 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:28 | Normal | 183.7 | 483.1 | 225.2 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.06 | 59.99 | 341 | 1 | 48.7 | 48519.7 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:33 | Normal | 234.2 | 527 | 294.5 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 225.4 | 228.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60.11 | 60.04 | 60.08 | 348 | 1 | 49.1 | 48519.8 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:38 | Normal | 215.9 | 429.8 | 196.8 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 227.6 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 60.02 | 59.97 | 333 | 1 | 47.6 | 48519.8 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:43 | Normal | 196.4 | 205.8 | 201.8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228.8 | 229.4 | 1.1 | 1.5 | 1 | 60.02 | 60 | 60 | 328 | 1 | 47.1 | 48519.8 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-07 17:48 | Normal | 195.9 | 199 | 158.9 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 228.8 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 365 | 1 | 49.1 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0