## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-08 06:04 | Wait | 558.1 | 558.7 | 556.7 | 558.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 227.2 | 217.6 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 29.4 | 12201.2 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:11 | Wait | 629.6 | 630.2 | 597.1 | 601.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 227.2 | 218 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 32.9 | 12201.2 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:13 | Wait | 647.8 | 648.3 | 611.8 | 615.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.2 | 219.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.92 | 59.9 | 0 | 0 | 32.3 | 12201.2 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:14 | Normal | 456.3 | 601.4 | 539.4 | 594.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228.4 | 224.8 | 231.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.91 | 686 | 1 | 34.1 | 12201.2 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:15 | Normal | 200.1 | 516.2 | 522.6 | 592.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 228 | 225.4 | 231.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 653 | 1 | 35.1 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:16 | Normal | 200.1 | 557.2 | 564.1 | 593.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 667 | 1 | 35.7 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:17 | Normal | 199.5 | 557.6 | 598.3 | 582.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 225.8 | 231.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 685 | 1 | 36.2 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:18 | Normal | 201.7 | 547.2 | 611.4 | 563.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 227 | 232.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 59.93 | 60 | 60 | 716 | 1 | 36.8 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:19 | Normal | 215.1 | 560.8 | 591.2 | 531.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.4 | 225.6 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 700 | 1 | 37.1 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:20 | Normal | 206.5 | 527.5 | 610.1 | 496.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 225.8 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 724 | 1 | 37.3 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:21 | Normal | 212.2 | 628.3 | 627 | 470.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 223.2 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 60 | 741 | 1 | 37.6 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:22 | Normal | 211.7 | 621.5 | 576.7 | 493.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.8 | 231.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 741 | 1 | 38 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:23 | Normal | 217.9 | 614.5 | 547.9 | 463.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 225.6 | 231.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 59.98 | 763 | 1 | 38.2 | 12201.3 | 1921 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:24 | Normal | 231 | 591.4 | 520.9 | 488.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 227.8 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.93 | 59.97 | 770 | 1 | 38.6 | 12201.4 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:25 | Normal | 224.9 | 619 | 516.2 | 470 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.6 | 226.6 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.82 | 59.9 | 793 | 1 | 38.8 | 12201.4 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:26 | Normal | 202.3 | 603 | 523 | 446.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.4 | 228.2 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 776 | 1 | 39.1 | 12201.4 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:27 | Normal | 206.4 | 576.4 | 542.7 | 389.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228.8 | 228.6 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 768 | 1 | 39.3 | 12201.4 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:28 | Normal | 215.5 | 625.3 | 547.7 | 386.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.83 | 59.91 | 824 | 1 | 39.6 | 12201.4 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:29 | Normal | 215.2 | 629.7 | 517.4 | 437 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.6 | 227.8 | 231.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60.04 | 60.05 | 835 | 1 | 39.8 | 12201.4 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:30 | Normal | 211.9 | 621.3 | 495.3 | 410.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229 | 228.6 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 848 | 1 | 39.9 | 12201.4 | 1921 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:31 | Normal | 224.7 | 644.4 | 475.5 | 377.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.4 | 226.6 | 231.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 59.87 | 59.89 | 59.89 | 849 | 1 | 40.1 | 12201.5 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:32 | Normal | 224.5 | 640.2 | 485.1 | 430.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 229.2 | 227 | 231.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.9 | 59.88 | 59.91 | 857 | 1 | 40.1 | 12201.5 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:33 | Normal | 248.7 | 642.2 | 458.9 | 415.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 225.6 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.82 | 59.9 | 844 | 1 | 40.3 | 12201.5 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:34 | Normal | 254.7 | 597.6 | 441.6 | 418.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 227.4 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 836 | 1 | 40.5 | 12201.5 | 1921 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:35 | Normal | 268.8 | 620.2 | 438.1 | 382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.6 | 227.6 | 230.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.84 | 59.89 | 824 | 1 | 40.7 | 12201.5 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:36 | Normal | 263.7 | 602.6 | 398.6 | 422.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 226.4 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 831 | 1 | 40.9 | 12201.5 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:41 | Normal | 249.7 | 607.8 | 439.5 | 350.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227 | 227 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.12 | 60.04 | 778 | 1 | 41.7 | 12201.6 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 06:46 | Normal | 231.6 | 638.8 | 403.8 | 410.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 228 | 227 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 873 | 1 | 42.3 | 12201.7 | 1921 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 06:51 | Normal | 235.9 | 589.2 | 392.4 | 566.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 227.4 | 231 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 993 | 1 | 42.9 | 12201.7 | 1921 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 06:56 | Normal | 299.8 | 625.2 | 426.2 | 550 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 229.2 | 232.4 | 230.6 | 2 | 2 | 2.4 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1376 | 1 | 43.4 | 12201.8 | 1921 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:01 | Normal | 202.2 | 557 | 335.1 | 569.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 228 | 224.6 | 231 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 739 | 1 | 44.2 | 12201.9 | 1922 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:06 | Normal | 200.1 | 535.1 | 394.7 | 493.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 227.8 | 225.8 | 230.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 714 | 1 | 44.1 | 12202 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:11 | Normal | 207.9 | 544.3 | 373.2 | 510.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 226.6 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 60.06 | 59.87 | 835 | 1 | 44.4 | 12202.1 | 1922 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:16 | Normal | 279.8 | 513.1 | 400.9 | 495.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 224.2 | 230 | 1.6 | 1.3 | 1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 732 | 1 | 44.8 | 12202.1 | 1922 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:21 | Normal | 328.5 | 516 | 393.2 | 482.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 226.2 | 224.6 | 230 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 60 | 60.06 | 582 | 1 | 45.1 | 12202.2 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:26 | Normal | 545.2 | 548.3 | 466.6 | 558 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 224.8 | 229.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 625 | 1 | 45.7 | 12202.2 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:31 | Normal | 200.1 | 537.7 | 520 | 599.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 223.8 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.91 | 59.99 | 684 | 1 | 46 | 12202.3 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:36 | Normal | 199.6 | 621.3 | 571.2 | 596.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.2 | 222.6 | 229.4 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 712 | 1 | 46.4 | 12202.3 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:41 | Normal | 199.9 | 539.8 | 546.9 | 512.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 224.8 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 610 | 1 | 46.2 | 12202.4 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:46 | Normal | 202.5 | 611.6 | 555.5 | 512.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 225.4 | 230.4 | 1.6 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 608 | 1 | 46.4 | 12202.4 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:51 | Normal | 199.9 | 574.6 | 566.2 | 456.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 225 | 229.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 602 | 1 | 46.6 | 12202.5 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 07:56 | Normal | 199.7 | 584.2 | 583.1 | 585.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 224.2 | 230.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 638 | 1 | 46.9 | 12202.5 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:01 | Normal | 200.5 | 572.9 | 579.3 | 568.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 223.6 | 230.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 583 | 1 | 47 | 12202.6 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:06 | Normal | 204.3 | 589.7 | 590 | 555 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 222.6 | 231.2 | 1.6 | 1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 568 | 1 | 47.3 | 12202.6 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:11 | Normal | 199.6 | 570.4 | 576.4 | 568.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227.6 | 223.8 | 230.4 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 593 | 1 | 47.3 | 12202.7 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:16 | Normal | 199.7 | 603.9 | 485.1 | 562.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 224.4 | 229.8 | 1.6 | 1.2 | 1 | 59.89 | 60.03 | 59.96 | 650 | 1 | 47.7 | 12202.7 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:21 | Normal | 199.4 | 588.7 | 451.3 | 532.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 225 | 230.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 757 | 1 | 47.5 | 12202.8 | 1923 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:26 | Normal | 201.6 | 632.9 | 509.1 | 525.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 226.8 | 224.4 | 230.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 778 | 1 | 47.5 | 12202.9 | 1923 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:31 | Normal | 199.5 | 530.6 | 517.5 | 530 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 227 | 224.8 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 60.06 | 60.07 | 59.96 | 592 | 1 | 47.9 | 12202.9 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:36 | Normal | 206.6 | 618.1 | 494.3 | 577.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 227.6 | 230 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 60 | 59.94 | 974 | 1 | 47.8 | 12203 | 1923 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:41 | Normal | 245.5 | 620.4 | 571.7 | 594.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 226.6 | 227.6 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 965 | 1 | 48.1 | 12203.1 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:46 | Normal | 256.7 | 630.4 | 568.2 | 591.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 226.8 | 227.6 | 230.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 955 | 1 | 48.1 | 12203.2 | 1923 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:51 | Normal | 260.2 | 583.2 | 505.7 | 563.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 227.2 | 227.4 | 230.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 931 | 1 | 48.3 | 12203.2 | 1923 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 08:56 | Normal | 232 | 616.3 | 590.9 | 579.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 227.6 | 229.4 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 60.03 | 60 | 1023 | 1 | 48.3 | 12203.3 | 1923 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:01 | Normal | 367.8 | 649.7 | 642.2 | 575 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 228.4 | 234.8 | 230.4 | 2 | 2.8 | 3.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1675 | 1 | 48.5 | 12203.4 | 1924 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:06 | Normal | 460 | 690.4 | 618.5 | 617.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 239.4 | 230.8 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2104 | 1 | 48.5 | 12203.6 | 1924 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:11 | Normal | 457.7 | 651.5 | 596.3 | 540.9 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 237.8 | 231 | 2.6 | 3 | 3.7 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 2085 | 1 | 48.5 | 12203.8 | 1924 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:16 | Normal | 522.4 | 703 | 587.6 | 606.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 230.2 | 239.6 | 231.2 | 2.7 | 3.3 | 4 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 2266 | 1 | 48.7 | 12203.9 | 1924 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:21 | Normal | 524.7 | 633.8 | 595.5 | 609 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 236.4 | 230.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 59.95 | 59.9 | 59.94 | 1739 | 1 | 48.8 | 12204.1 | 1924 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:26 | Normal | 532.5 | 627.6 | 591.3 | 600.1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 228 | 233.6 | 231.4 | 2 | 2.2 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1506 | 1 | 49 | 12204.2 | 1924 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:31 | Normal | 512.8 | 664.1 | 629.2 | 595 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 228.2 | 235.2 | 231.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1750 | 1 | 49.2 | 12204.4 | 1924 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:36 | Normal | 544.6 | 654 | 622.4 | 613.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 228.8 | 236 | 230.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 1850 | 1 | 49.3 | 12204.5 | 1924 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:41 | Normal | 502.7 | 705.1 | 605.8 | 557.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 228.8 | 239.8 | 230.8 | 2.4 | 3 | 3.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2096 | 1 | 49.2 | 12204.7 | 1924 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:46 | Normal | 502.8 | 701.1 | 603.5 | 613 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 230.2 | 240.2 | 231 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 59.97 | 60.05 | 60.04 | 2099 | 1 | 49.4 | 12204.9 | 1924 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:51 | Normal | 421.5 | 631.1 | 550.2 | 574.1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 229.6 | 236 | 231.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1852 | 1 | 49.5 | 12205 | 1924 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 09:56 | Normal | 476.2 | 626 | 614.1 | 602.7 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 235.8 | 230.8 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 59.94 | 59.89 | 59.97 | 1705 | 1 | 49.5 | 12205.2 | 1924 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:01 | Normal | 491.8 | 647.2 | 567.6 | 619.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 229.6 | 237 | 231.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 1800 | 1 | 49.7 | 12205.3 | 1925 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:06 | Wait | 750.1 | 753.5 | 704.7 | 707.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.2 | 220.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59.86 | 59.87 | 0 | 0 | 49.7 | 12205.4 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:11 | Wait | 750 | 752.7 | 704.2 | 707.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228 | 219.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 49.8 | 12205.4 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:16 | Normal | 650.2 | 716.3 | 641.8 | 623 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 230.8 | 239 | 231.2 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 2207 | 1 | 49.6 | 12205.5 | 1925 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:21 | Wait | 742.6 | 745.5 | 697.5 | 701.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227 | 218.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 12205.5 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:26 | Wait | 738.5 | 741.4 | 693.4 | 697.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 227.4 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.2 | 12205.5 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:31 | Wait | 749 | 751.5 | 703.5 | 706.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 220 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 0 | 0 | 49 | 12205.5 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:36 | Wait | 745.2 | 747.5 | 698.8 | 702.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 220.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.7 | 12205.5 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:41 | Wait | 740.8 | 743.8 | 695.6 | 699 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.2 | 219.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 48.4 | 12205.6 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:46 | Wait | 742.1 | 744.3 | 696.5 | 699.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 219.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12205.6 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:51 | Wait | 733.1 | 735.4 | 688.2 | 691.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.2 | 221.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.96 | 0 | 0 | 48.1 | 12205.6 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 10:56 | Normal | 589.4 | 657 | 628.7 | 600.6 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 230.4 | 240.4 | 232.2 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2147 | 1 | 47.8 | 12205.8 | 1925 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:01 | Normal | 459.5 | 639.3 | 632.7 | 591.9 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 230 | 236.8 | 232.2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 1791 | 1 | 47.7 | 12205.9 | 1925 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:06 | Normal | 527 | 654.1 | 593.6 | 611.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231 | 238 | 232 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1962 | 1 | 47.7 | 12206.1 | 1925 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:11 | Normal | 460.4 | 616.4 | 568 | 577.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 231.8 | 232.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 1210 | 1 | 47.7 | 12206.2 | 1925 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:16 | Normal | 466.4 | 693.9 | 597.4 | 613.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 239.6 | 232.6 | 2.4 | 3 | 3.6 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 2051 | 1 | 47.8 | 12206.3 | 1925 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:21 | Normal | 601.1 | 664.3 | 631.2 | 607.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 236.8 | 232.4 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 1657 | 1 | 47.8 | 12206.4 | 1925 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:26 | Normal | 487.9 | 610.9 | 621.7 | 569 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 | 230.8 | 233.2 | 232.6 | 2 | 2 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1378 | 1 | 47.6 | 12206.5 | 1925 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:31 | Normal | 446 | 626 | 525.6 | 601.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 229.8 | 232.2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 1135 | 1 | 47.8 | 12206.6 | 1925 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:36 | Normal | 560.1 | 567.9 | 528.5 | 602.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 228.2 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 874 | 1 | 48.1 | 12206.7 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:41 | Normal | 520.2 | 627 | 514.5 | 516.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 229 | 233.2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 59.94 | 60.01 | 932 | 1 | 47.9 | 12206.8 | 1925 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:46 | Normal | 362.4 | 617.7 | 579.4 | 600.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 233 | 233.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1188 | 1 | 47.9 | 12206.9 | 1926 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:51 | Normal | 356 | 601.9 | 577.7 | 615.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 232.2 | 233.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 1206 | 1 | 48.2 | 12207 | 1926 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 11:56 | Normal | 266.7 | 587.4 | 548.5 | 587.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 231.6 | 232.4 | 233.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1109 | 1 | 48.2 | 12207.1 | 1926 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:01 | Normal | 375 | 645.5 | 601.5 | 605.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 232 | 236.8 | 233.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 1605 | 1 | 48.1 | 12207.2 | 1926 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:06 | Normal | 468.5 | 709.5 | 527.2 | 628.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 232 | 242.8 | 233.8 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 59.93 | 60.05 | 60 | 2104 | 1 | 48.3 | 12207.3 | 1926 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:11 | Wait | 747.5 | 751.3 | 703.4 | 705.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 221 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 48.4 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:16 | Wait | 754.4 | 758.4 | 709.9 | 712.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.4 | 221.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:21 | Wait | 766 | 769.5 | 721.1 | 722.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231 | 221.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:26 | Wait | 765.2 | 769.4 | 720.8 | 721.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.8 | 221.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 48.1 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:31 | Wait | 766.9 | 771 | 722.2 | 722.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 223.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 60.02 | 59.93 | 0 | 0 | 48 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:36 | Wait | 761.5 | 764.6 | 716.5 | 717.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.2 | 223.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 47.8 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:41 | Wait | 749.4 | 751.7 | 704.9 | 705.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.6 | 223 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:46 | Wait | 741 | 743.8 | 697 | 697.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 222.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 47.2 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:51 | Wait | 737.5 | 740.1 | 693.6 | 694.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 222.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.1 | 12207.3 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 12:56 | Wait | 738.3 | 741.2 | 694.8 | 695.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.4 | 221.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:01 | Wait | 748.3 | 751.4 | 703.7 | 705.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 221 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 0 | 0 | 46.8 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:06 | Wait | 755.7 | 757.7 | 710.1 | 712.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 46.7 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:11 | Wait | 746.2 | 748.2 | 701.3 | 704.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 221.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 46.5 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:16 | Wait | 747.8 | 749.9 | 702.9 | 705.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 46.3 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:21 | Wait | 746.5 | 748.1 | 701.7 | 704 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 223.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 0 | 0 | 46.2 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:26 | Wait | 734.7 | 737 | 689.3 | 692.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230 | 222.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:31 | Wait | 726.6 | 729.5 | 683.4 | 686.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 222.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 45.8 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:36 | Wait | 727.2 | 730.2 | 684.1 | 686 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 230 | 222.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 0 | 0 | 45.6 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:41 | Wait | 730.3 | 733.4 | 687.4 | 689.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 221.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 45.5 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:46 | Wait | 727.1 | 730.4 | 683.9 | 686.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 222.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 45.3 | 12207.4 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:51 | Normal | 668.7 | 706.7 | 627.4 | 636.9 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 232.8 | 240.4 | 233.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2029 | 1 | 45.3 | 12207.6 | 1926 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 13:56 | Normal | 653.3 | 635.6 | 635.1 | 603.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 233.4 | 237.6 | 234 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 59.97 | 60.12 | 60.05 | 1780 | 1 | 45.3 | 12207.6 | 1926 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:01 | Normal | 514.8 | 666.2 | 605.8 | 566.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 232.6 | 239.6 | 234.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 1902 | 1 | 45.2 | 12207.8 | 1926 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:06 | Wait | 728.6 | 731.8 | 684.9 | 688 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 221.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.07 | 60.12 | 0 | 0 | 45.2 | 12207.9 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:11 | Normal | 553.3 | 652.5 | 594.1 | 586.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 236.2 | 233.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 1504 | 1 | 45.4 | 12207.9 | 1926 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:16 | Normal | 473.6 | 596.9 | 574.4 | 611.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 232 | 231.4 | 233.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1050 | 1 | 45.6 | 12208.1 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:21 | Normal | 360.3 | 654.3 | 548.4 | 572.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 229.8 | 230.8 | 233.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.12 | 59.97 | 922 | 1 | 45.5 | 12208.1 | 1926 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:26 | Normal | 444.4 | 617.7 | 586.5 | 608.5 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 232.4 | 234.4 | 233.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1456 | 1 | 45.6 | 12208.2 | 1927 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:31 | Normal | 503.2 | 656.5 | 613.8 | 591 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 232.6 | 238.8 | 233.8 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1843 | 1 | 45.5 | 12208.4 | 1927 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:36 | Normal | 417.7 | 606.8 | 592.1 | 601.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 231 | 232 | 233.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1222 | 1 | 45.8 | 12208.5 | 1927 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:41 | Normal | 333.4 | 626.1 | 564 | 541.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 227.8 | 233.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.09 | 60.03 | 843 | 1 | 45.9 | 12208.6 | 1927 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:46 | Normal | 332.1 | 532.8 | 541.1 | 483.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 228.2 | 233.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 59.92 | 59.96 | 734 | 1 | 46 | 12208.6 | 1927 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:51 | Normal | 274 | 555.4 | 566.5 | 473.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 232 | 229.8 | 233.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.89 | 59.92 | 876 | 1 | 46.1 | 12208.7 | 1927 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 14:56 | Normal | 209.2 | 635.3 | 591.1 | 571.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 232 | 233.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1034 | 1 | 46.4 | 12208.8 | 1927 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:01 | Normal | 279.6 | 592 | 581.7 | 609.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 232 | 232.2 | 234.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1166 | 1 | 46.9 | 12208.9 | 1927 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:06 | Normal | 398.9 | 623.6 | 597.1 | 603.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 232.6 | 238.8 | 234.8 | 2.1 | 2.6 | 3 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 1667 | 1 | 46.6 | 12209 | 1927 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:11 | Normal | 423.8 | 661.8 | 590.6 | 620.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 236.2 | 234.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 1506 | 1 | 46.7 | 12209.1 | 1927 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:16 | Normal | 349.8 | 635.1 | 543.3 | 597.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 234.8 | 234.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1411 | 1 | 46.8 | 12209.3 | 1927 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:21 | Normal | 380.6 | 664.1 | 588.8 | 622 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 233 | 236.6 | 233.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 59.95 | 59.9 | 59.97 | 1603 | 1 | 46.9 | 12209.4 | 1927 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:26 | Normal | 275.5 | 608 | 572.9 | 595 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 232.2 | 234 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.85 | 59.88 | 1115 | 1 | 47.1 | 12209.5 | 1928 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:31 | Normal | 230 | 644.8 | 618.2 | 589.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 231 | 230 | 233.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.81 | 59.9 | 1016 | 1 | 47.2 | 12209.6 | 1928 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:36 | Normal | 257.3 | 565.1 | 601.5 | 594.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 231.8 | 230.6 | 233.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.9 | 59.97 | 1044 | 1 | 47.3 | 12209.7 | 1928 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:41 | Normal | 231.6 | 615.8 | 608.1 | 589.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 231.6 | 229.4 | 234 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 936 | 1 | 47.2 | 12209.8 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:46 | Normal | 244.4 | 627 | 592 | 551.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 231.4 | 231.6 | 233.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1031 | 1 | 47.2 | 12209.8 | 1928 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:51 | Normal | 233.3 | 653.8 | 641.1 | 583.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 230.8 | 231.6 | 233.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1147 | 1 | 47.4 | 12209.9 | 1928 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 15:56 | Normal | 248.7 | 559.8 | 587.1 | 605.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 231.2 | 230 | 234 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.88 | 59.97 | 936 | 1 | 47.7 | 12210 | 1928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:01 | Normal | 251.8 | 553.2 | 588 | 560.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 232.8 | 229.8 | 234 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 890 | 1 | 47.8 | 12210.1 | 1928 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:06 | Normal | 287.5 | 526.2 | 592.1 | 565.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 232.2 | 230.4 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 977 | 1 | 47.7 | 12210.2 | 1928 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:11 | Normal | 327.7 | 615 | 587.1 | 544.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 231 | 229.8 | 233.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 914 | 1 | 47.8 | 12210.2 | 1928 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:16 | Normal | 298.6 | 585.9 | 575.9 | 569.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 231.6 | 232 | 234 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 943 | 1 | 47.8 | 12210.3 | 1928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:21 | Normal | 199.5 | 599.1 | 552.8 | 545.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.6 | 229.4 | 234.4 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 694 | 1 | 47.9 | 12210.4 | 1928 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:26 | Normal | 200.3 | 465.3 | 492.7 | 485.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 229 | 234 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 645 | 1 | 47.8 | 12210.5 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:31 | Normal | 246.5 | 579 | 458.2 | 377.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 225.8 | 233.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 557 | 1 | 47.9 | 12210.5 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:36 | Normal | 199.8 | 569.7 | 565 | 407.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230 | 227 | 233.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.96 | 59.86 | 653 | 1 | 47.9 | 12210.6 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:41 | Normal | 200 | 578.2 | 593 | 458.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 225.2 | 233.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 614 | 1 | 47.9 | 12210.6 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:46 | Normal | 204.9 | 554.2 | 596.6 | 522.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 227.4 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 59.91 | 59.87 | 59.89 | 646 | 1 | 47.8 | 12210.7 | 1929 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:51 | Normal | 241.9 | 611.9 | 603.3 | 558.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 228.4 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 603 | 1 | 48 | 12210.7 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 16:56 | Normal | 231.4 | 573.1 | 568.9 | 573.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232 | 225.4 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 547 | 1 | 47.8 | 12210.8 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:01 | Normal | 169.3 | 578.8 | 526.1 | 538.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 224.2 | 235 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.1 | 60.08 | 60.05 | 539 | 1 | 47.8 | 12210.8 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:06 | Normal | 227.6 | 549.9 | 508.9 | 523.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 226.8 | 235.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 60.1 | 60.05 | 59.97 | 527 | 1 | 47.7 | 12210.9 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:11 | Normal | 223.2 | 512.8 | 496.1 | 483.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232 | 225.8 | 234.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 60 | 59.94 | 59.94 | 529 | 1 | 47.6 | 12210.9 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:16 | Normal | 176.2 | 481.8 | 447.2 | 454.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 226.4 | 235.2 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 59.97 | 59.86 | 59.92 | 526 | 1 | 47.6 | 12210.9 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:21 | Normal | 197.2 | 442.8 | 417.6 | 405.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 225.4 | 234.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.92 | 59.98 | 60.01 | 524 | 1 | 47.5 | 12211 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:26 | Normal | 186.9 | 383.4 | 369 | 354.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232 | 224.2 | 235 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 59.89 | 59.93 | 531 | 1 | 47.5 | 12211 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:31 | Normal | 208.4 | 364.8 | 323.4 | 327.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 224.2 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 533 | 1 | 47.5 | 12211.1 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2024-08-08 17:36 | Normal | 198.2 | 233.9 | 204 | 219.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.8 | 226.8 | 234.4 | 1.8 | 1.7 | 1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 527 | 1 | 47.4 | 12211.1 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0