## S3_BL11_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-08 06:03 | Wait | 560.6 | 561.1 | 559.9 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 27.8 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:08 | Wait | 602.5 | 603 | 581.6 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 31.7 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:10 | Wait | 626.3 | 626.8 | 597.3 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 31.9 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:13 | Normal | 603.1 | 640.9 | 614.9 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.4 | 230.4 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 137 | 1 | 32.2 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:14 | Normal | 564.7 | 551.1 | 564.7 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 59.89 | 59.9 | 518 | 1 | 33.1 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:15 | Normal | 533 | 557.7 | 557.7 | 505.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 229.2 | 230.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 59.91 | 60.01 | 59.96 | 545 | 1 | 33.7 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:16 | Normal | 522.5 | 518.3 | 547.6 | 495.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 230.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 554 | 1 | 34.2 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:17 | Normal | 486 | 559.3 | 556.6 | 501.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 584 | 1 | 34.7 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:18 | Normal | 470.8 | 546.4 | 510.6 | 465.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230.2 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 60.14 | 59.97 | 60.02 | 600 | 1 | 35.2 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:19 | Normal | 426.7 | 564.8 | 544.1 | 419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.2 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 583 | 1 | 35.6 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:20 | Normal | 413.2 | 553.4 | 542.5 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 607 | 1 | 35.9 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:21 | Normal | 365.9 | 559.5 | 536.8 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 59.91 | 60.05 | 59.95 | 590 | 1 | 36.3 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:22 | Normal | 350.6 | 549.6 | 475.9 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 603 | 1 | 36.6 | 48519.9 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:23 | Normal | 340.6 | 528.3 | 490.4 | 382.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 606 | 1 | 36.9 | 48520 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:24 | Normal | 356 | 536.8 | 462.4 | 381.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 619 | 1 | 37.2 | 48520 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:25 | Normal | 399.1 | 524.1 | 469 | 260.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.08 | 59.95 | 59.97 | 641 | 1 | 37.5 | 48520 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:26 | Normal | 409.8 | 566.7 | 420 | 327.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 232 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 674 | 1 | 37.8 | 48520 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:27 | Normal | 388.9 | 574.3 | 407.1 | 439.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 231 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 679 | 1 | 37.9 | 48520 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:28 | Normal | 378 | 500.9 | 407 | 425.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 227.6 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 657 | 1 | 38.1 | 48520 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:29 | Normal | 352.6 | 475.3 | 319 | 414.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 228 | 231 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 664 | 1 | 38.3 | 48520 | 3429 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:30 | Normal | 369.2 | 388.3 | 343.6 | 402.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 227.8 | 231.4 | 2 | 1.3 | 1.6 | 59.95 | 60 | 59.98 | 661 | 1 | 38.6 | 48520 | 3429 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:31 | Normal | 321.2 | 378.6 | 338.1 | 315.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 231.4 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.91 | 60.01 | 630 | 1 | 38.7 | 48520 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:32 | Normal | 303.9 | 355.7 | 346.2 | 299.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60 | 59.94 | 59.94 | 618 | 1 | 38.9 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:33 | Normal | 306.4 | 356.5 | 328.8 | 286.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 232.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 605 | 1 | 39.1 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:34 | Normal | 298.8 | 343.1 | 288.7 | 379.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 230.8 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 593 | 1 | 39.2 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:35 | Normal | 294.6 | 329.5 | 309.9 | 377.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 59.96 | 59.96 | 590 | 1 | 39.4 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:36 | Normal | 266 | 346.3 | 343.6 | 361 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 229.6 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 59.93 | 59.91 | 59.89 | 591 | 1 | 39.6 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:37 | Normal | 260.7 | 344.1 | 282.3 | 409.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 228.2 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 614 | 1 | 39.7 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:38 | Normal | 234.8 | 294.6 | 246.5 | 353.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 605 | 1 | 39.8 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:39 | Normal | 230.1 | 248.7 | 230.4 | 392.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 232.2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 556 | 1 | 40 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:40 | Normal | 234.4 | 244.1 | 254.9 | 320.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.4 | 227.4 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 531 | 1 | 40.1 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:41 | Normal | 229.6 | 251.2 | 207.8 | 380.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 531 | 1 | 40 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:42 | Normal | 228.3 | 273 | 209.5 | 323.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 533 | 1 | 40.1 | 48520.1 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:43 | Normal | 221.6 | 262 | 210.7 | 372.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 228.8 | 231 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.12 | 60.05 | 551 | 1 | 40.2 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:44 | Normal | 242.4 | 269.9 | 216.5 | 304.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60 | 583 | 1 | 40.4 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:45 | Normal | 210 | 266.7 | 205.6 | 371 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 231.2 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 582 | 1 | 40.5 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:46 | Normal | 199.7 | 262.6 | 205.7 | 317.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 60 | 60.03 | 578 | 1 | 40.6 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:47 | Normal | 199.4 | 230.2 | 199.4 | 318 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 59.87 | 59.91 | 59.89 | 568 | 1 | 40.7 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:48 | Normal | 211.9 | 268.8 | 190.7 | 291.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 567 | 1 | 40.8 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:49 | Normal | 236.2 | 256.9 | 192 | 279.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 230.8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 569 | 1 | 40.9 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:50 | Normal | 238 | 248.1 | 214.5 | 277.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 588 | 1 | 41 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:52 | Normal | 254.3 | 260.6 | 206.5 | 251.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 229 | 229.2 | 230.2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 691 | 1 | 41.2 | 48520.2 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:53 | Normal | 228.9 | 259.4 | 205.6 | 203.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 230.8 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 59.89 | 60.01 | 59.94 | 736 | 1 | 41.3 | 48520.3 | 3430 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:54 | Normal | 234.2 | 234.3 | 201.4 | 202.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 228.8 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 768 | 1 | 41.4 | 48520.3 | 3430 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:55 | Normal | 234.2 | 302 | 210.8 | 202.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 230.4 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 822 | 1 | 41.5 | 48520.3 | 3430 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:56 | Normal | 223.7 | 314.2 | 199.3 | 200.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 231.2 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 851 | 1 | 41.6 | 48520.3 | 3430 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:57 | Normal | 238.5 | 252.2 | 208.6 | 212.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 228.8 | 227.2 | 231.2 | 2 | 1.5 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 792 | 1 | 41.7 | 48520.3 | 3430 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:58 | Normal | 217.8 | 201.9 | 201.7 | 212.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 231.2 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 683 | 1 | 41.8 | 48520.3 | 3430 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:59 | Normal | 206.6 | 198.5 | 219.1 | 209.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 608 | 1 | 41.9 | 48520.3 | 3430 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:00 | Normal | 201.7 | 231.5 | 195.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 60.05 | 60 | 59.96 | 559 | 1 | 42 | 48520.3 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:01 | Normal | 199.7 | 235 | 230.5 | 235.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 227.2 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 60.05 | 59.94 | 512 | 1 | 42.1 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:02 | Normal | 200.6 | 256.6 | 200.1 | 206.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 231.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 494 | 1 | 42.4 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:03 | Normal | 199.8 | 241.7 | 197.4 | 192.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 480 | 1 | 42.3 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:04 | Normal | 200.2 | 275.2 | 206.6 | 258.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 230.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 485 | 1 | 42.4 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:05 | Normal | 199.3 | 226 | 220.5 | 226.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 231.2 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 474 | 1 | 42.4 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:07 | Normal | 200 | 251.5 | 211.4 | 274.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 490 | 1 | 42.6 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:08 | Normal | 200.2 | 315 | 242.3 | 210.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.6 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 522 | 1 | 42.7 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:09 | Normal | 199.8 | 301 | 240.8 | 198.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 532 | 1 | 42.8 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:11 | Normal | 202.3 | 274.8 | 219.6 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 229.6 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 558 | 1 | 42.9 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:12 | Normal | 199.8 | 241.7 | 195.3 | 202.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.4 | 226 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 558 | 1 | 43 | 48520.4 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:13 | Normal | 210.6 | 232 | 233.4 | 205.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.2 | 225.8 | 229.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.88 | 59.98 | 542 | 1 | 43.1 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:14 | Normal | 200.3 | 224.1 | 208.1 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 225.8 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 2 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 528 | 1 | 43.2 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:15 | Normal | 199.9 | 227.4 | 204.1 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 229.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 515 | 1 | 43.2 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:16 | Normal | 199 | 246.4 | 211.1 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 59.91 | 59.89 | 59.88 | 499 | 1 | 43.2 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:17 | Normal | 200.4 | 287.6 | 199.7 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.9 | 59.99 | 468 | 1 | 43.3 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:18 | Normal | 199.4 | 286.9 | 149.8 | 257.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 59.89 | 59.81 | 59.92 | 419 | 1 | 43.4 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:19 | Normal | 199.5 | 329.5 | 191.8 | 251.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.2 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 60.04 | 59.97 | 411 | 1 | 43.5 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:20 | Normal | 200.4 | 326.4 | 243.3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.4 | 228.2 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 60.07 | 59.95 | 59.96 | 385 | 1 | 43.6 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:21 | Normal | 200.2 | 311.6 | 241.4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.2 | 229.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 384 | 1 | 43.7 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:22 | Normal | 199.2 | 351.9 | 172 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.2 | 230.6 | 2 | 1.4 | 1.2 | 59.9 | 59.92 | 59.89 | 380 | 1 | 43.7 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:23 | Normal | 200.2 | 318.7 | 229.8 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 228.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 385 | 1 | 43.8 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:24 | Normal | 199.9 | 310.3 | 169.7 | 172.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 229.6 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 60.05 | 60.11 | 60.06 | 392 | 1 | 43.9 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:25 | Normal | 199.7 | 342.5 | 218.4 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 224.2 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 382 | 1 | 43.9 | 48520.5 | 3430 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:26 | Normal | 201.2 | 357.3 | 208.4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 227.4 | 228.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 399 | 1 | 44 | 48520.6 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:27 | Normal | 199.6 | 373.8 | 207.4 | 261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 395 | 1 | 44.1 | 48520.6 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:28 | Normal | 215.4 | 376.8 | 199.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 228.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 423 | 1 | 44.1 | 48520.6 | 3430 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:29 | Normal | 265.5 | 362.4 | 186 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 447 | 1 | 44.1 | 48520.6 | 3430 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:30 | Normal | 234.3 | 351 | 168.6 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.4 | 229.2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 455 | 1 | 44.2 | 48520.6 | 3430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:31 | Normal | 200.4 | 348.9 | 183.6 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 230.2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 437 | 1 | 44.3 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:32 | Normal | 199.9 | 333.8 | 220.8 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 460 | 1 | 44.4 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:33 | Normal | 198.2 | 341.8 | 321.1 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 60.02 | 60.11 | 480 | 1 | 44.4 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:34 | Normal | 199.1 | 371.8 | 227.1 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 488 | 1 | 44.4 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:35 | Normal | 200.3 | 359.5 | 184.8 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.4 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 483 | 1 | 44.4 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:36 | Normal | 198.7 | 357.8 | 188.4 | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 229.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 458 | 1 | 44.5 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:37 | Normal | 199.8 | 364.6 | 185.1 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 225.4 | 228.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 460 | 1 | 44.6 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:38 | Normal | 199.8 | 381.1 | 157.5 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 225.4 | 229.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 433 | 1 | 44.6 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:39 | Normal | 198.3 | 436.7 | 171.7 | 294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226.8 | 228.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 60 | 60.05 | 60.03 | 432 | 1 | 44.7 | 48520.6 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:40 | Normal | 199.8 | 442 | 246.6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 224 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 432 | 1 | 44.7 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:41 | Normal | 201.1 | 431.1 | 160.5 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 228 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 60.07 | 59.95 | 422 | 1 | 44.7 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:42 | Normal | 202.5 | 452.7 | 218.9 | 251.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229.8 | 230 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 414 | 1 | 44.7 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:43 | Normal | 201.2 | 440.4 | 187.1 | 294.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 225.8 | 230.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.87 | 60.07 | 59.97 | 421 | 1 | 44.8 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:44 | Normal | 201.5 | 454.2 | 232.1 | 317.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.8 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.07 | 60.05 | 422 | 1 | 44.8 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:45 | Normal | 199.1 | 416.7 | 237.6 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230.6 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 415 | 1 | 44.9 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:46 | Normal | 213.3 | 387.1 | 227 | 240.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 229.6 | 230 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 416 | 1 | 44.9 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:47 | Normal | 198.6 | 360.3 | 243.6 | 253.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 411 | 1 | 45 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:48 | Normal | 199 | 328.3 | 246.9 | 260.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.4 | 230.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 400 | 1 | 45 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:49 | Normal | 200.7 | 339.7 | 174.1 | 268.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 225 | 230.2 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 412 | 1 | 45 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:50 | Normal | 199 | 304.9 | 155.6 | 293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 401 | 1 | 45.1 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:51 | Normal | 199 | 348.3 | 179 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.2 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 430 | 1 | 45.1 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:52 | Normal | 200.6 | 368.4 | 262.8 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227 | 230.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 415 | 1 | 45.1 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:53 | Normal | 199.8 | 368.5 | 214.1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.6 | 230.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 406 | 1 | 45.2 | 48520.7 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:54 | Normal | 199.3 | 317 | 297.3 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 443 | 1 | 45.2 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:55 | Normal | 199.6 | 300.3 | 331.8 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 228 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 419 | 1 | 45.3 | 48520.8 | 3431 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:56 | Normal | 209.2 | 309.5 | 295 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 231 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 418 | 1 | 45.3 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:57 | Normal | 216.4 | 314.4 | 282.6 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.4 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 60 | 60.01 | 59.96 | 439 | 1 | 45.3 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:58 | Normal | 258.7 | 338.8 | 290.4 | 189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 230 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 437 | 1 | 45.4 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:59 | Normal | 248.5 | 367.9 | 330.6 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 230.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 428 | 1 | 45.4 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:00 | Normal | 288.8 | 312.2 | 279.9 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 226.4 | 231.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.85 | 59.96 | 59.9 | 421 | 1 | 45.4 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:01 | Normal | 288.8 | 268.3 | 205.1 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 230.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 410 | 1 | 45.5 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:02 | Normal | 225.5 | 270.7 | 238.8 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226 | 230.2 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 377 | 1 | 45.5 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:04 | Normal | 253.9 | 273.7 | 189.1 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 403 | 1 | 45.6 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:04 | Normal | 307.9 | 339.1 | 171 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.6 | 229.6 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 398 | 1 | 45.6 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:05 | Normal | 251.9 | 332.8 | 238.1 | 174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 229.4 | 2 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.95 | 59.96 | 401 | 1 | 45.7 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:07 | Normal | 199.4 | 269.1 | 182.6 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226 | 229.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 59.97 | 408 | 1 | 45.7 | 48520.8 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:10 | Normal | 198.5 | 240.7 | 170.5 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 59.91 | 59.97 | 391 | 1 | 45.8 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-08-08 08:11 | Normal | 197.9 | 223.8 | 221.6 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227.8 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 404 | 1 | 45.8 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:16 | Normal | 200.3 | 287.6 | 168.8 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.2 | 230.2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 422 | 1 | 46 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:16 | Normal | 199.8 | 291.6 | 156.1 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.4 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 421 | 1 | 45.9 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:18 | Normal | 198.4 | 352.2 | 261.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 229.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 60 | 60.05 | 59.98 | 447 | 1 | 45.9 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:19 | Normal | 199.9 | 374.7 | 174.9 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 230 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 476 | 1 | 46 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:20 | Normal | 200.3 | 393.7 | 246 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 482 | 1 | 46 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:21 | Normal | 200.4 | 423.4 | 319.8 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.9 | 59.95 | 59.9 | 519 | 1 | 46 | 48520.9 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:25 | Normal | 212.4 | 502.2 | 342.4 | 283.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.06 | 59.99 | 600 | 1 | 46.1 | 48521 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 08:25 | Normal | 211.5 | 478.5 | 383.1 | 275.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.8 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 588 | 1 | 46.1 | 48521 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:26 | Normal | 199.9 | 467.5 | 316.7 | 304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 226.8 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 516 | 1 | 46.1 | 48521 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:27 | Normal | 199.9 | 461.6 | 308.1 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 225.8 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 492 | 1 | 46.1 | 48521 | 3431 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:28 | Normal | 205.8 | 499.5 | 355.7 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 229.4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.91 | 60 | 59.88 | 466 | 1 | 46.1 | 48521 | 3431 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:30 | Normal | 198.3 | 513.2 | 371.9 | 352.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 421 | 1 | 46.2 | 48521 | 3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:32 | Normal | 206.6 | 496.7 | 383.3 | 304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 225.8 | 229.2 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 60 | 59.96 | 411 | 1 | 46.2 | 48521 | 3432 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:35 | Normal | 205 | 502.3 | 391.5 | 354.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 230 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 60 | 59.97 | 620 | 1 | 46.3 | 48521.1 | 3432 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 08:40 | Normal | 199.4 | 311 | 203.6 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 226 | 229.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 554 | 1 | 46.5 | 48521.1 | 3432 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 08:45 | Normal | 206.3 | 301.3 | 209.3 | 214.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 230.6 | 2.8 | 1.5 | 2 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 589 | 1 | 46.4 | 48521.2 | 3432 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 08:50 | Normal | 213 | 204.8 | 218.7 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 228.8 | 225.8 | 230.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.11 | 59.97 | 60.04 | 535 | 1 | 46.6 | 48521.2 | 3432 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 08:55 | Normal | 216.4 | 263.7 | 203.8 | 203 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 596 | 1 | 46.7 | 48521.3 | 3432 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:00 | Normal | 266.4 | 277.3 | 212 | 223.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 228.6 | 226.2 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 2 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 809 | 1 | 46.7 | 48521.3 | 3432 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:05 | Normal | 255.3 | 267.3 | 201.6 | 201.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 229 | 228 | 231.6 | 2.8 | 1.5 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1020 | 1 | 46.8 | 48521.4 | 3432 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:10 | Normal | 438.5 | 571.8 | 210 | 264.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 229.6 | 226.8 | 231.4 | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 60.08 | 60.02 | 60.09 | 1614 | 1 | 47 | 48521.5 | 3432 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:15 | Normal | 498.9 | 667.8 | 214.6 | 235.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 229.4 | 226 | 231.2 | 5.3 | 1.6 | 5.2 | 59.89 | 59.94 | 59.91 | 2102 | 1 | 47.1 | 48521.7 | 3432 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:20 | Normal | 350 | 618.5 | 217 | 206 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 227 | 231 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1248 | 1 | 47.2 | 48521.8 | 3432 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:25 | Normal | 439.1 | 619 | 204.8 | 227.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 230.2 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 59.87 | 59.93 | 59.9 | 1174 | 1 | 47.3 | 48521.9 | 3432 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:30 | Normal | 622.6 | 642.4 | 213.4 | 241.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.6 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 1435 | 1 | 47.4 | 48522 | 3433 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:35 | Normal | 594.8 | 646.1 | 199.1 | 255.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 231.4 | 3.9 | 1.6 | 3.8 | 60.05 | 59.92 | 59.99 | 1590 | 1 | 47.6 | 48522.1 | 3433 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:40 | Normal | 568.8 | 626.9 | 199.9 | 210.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 229 | 225.6 | 231.4 | 5 | 1.5 | 5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2011 | 1 | 47.6 | 48522.3 | 3433 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:45 | Normal | 585.7 | 678.9 | 202 | 276.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 229.6 | 229 | 231.8 | 5 | 1.7 | 4.8 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 2022 | 1 | 47.7 | 48522.4 | 3433 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:50 | Normal | 505.1 | 551.9 | 200.3 | 224.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 229.8 | 227.2 | 230.6 | 3.6 | 1.4 | 3.6 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 1522 | 1 | 47.8 | 48522.6 | 3433 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 09:55 | Normal | 495.6 | 632.7 | 199.6 | 255.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 229.4 | 226.4 | 231.4 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 1439 | 1 | 47.8 | 48522.7 | 3433 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:00 | Normal | 594.7 | 636.6 | 260.7 | 254.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 231.2 | 4 | 1.5 | 3.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1596 | 1 | 47.8 | 48522.8 | 3433 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:05 | Normal | 666.3 | 640.8 | 202.7 | 268 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 228.6 | 227.6 | 231.8 | 7.5 | 1.6 | 7.3 | 59.88 | 59.94 | 59.92 | 2945 | 1 | 47.8 | 48523 | 3433 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:10 | Wait | 752.3 | 756.2 | 709.4 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 47.8 | 48523.2 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:15 | Wait | 737.7 | 741.6 | 695.4 | 691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 47.8 | 48523.3 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:20 | Normal | 649.5 | 595.2 | 659.2 | 651.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 229.4 | 229 | 232 | 7.9 | 1.7 | 7.7 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 3060 | 1 | 47.9 | 48523.4 | 3433 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:25 | Normal | 638.6 | 660.8 | 654.8 | 639.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 229.2 | 228.6 | 232 | 7.4 | 1.7 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60.05 | 2983 | 1 | 47.8 | 48523.5 | 3433 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:30 | Normal | 649.3 | 637.4 | 416.4 | 640.7 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 229.2 | 228.4 | 231.6 | 9.6 | 1.5 | 9.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3818 | 1 | 47.7 | 48523.8 | 3433 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:35 | Wait | 747.1 | 750.9 | 704.2 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 47.7 | 48523.9 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:40 | Wait | 741.1 | 745.2 | 698.7 | 695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.7 | 48524.1 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:45 | Normal | 640.6 | 601.8 | 503.4 | 513.2 | 1.8 | 2 | 0.2 | 0.4 | 229 | 229.2 | 232.4 | 9 | 1.4 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3646 | 1 | 47.8 | 48524.3 | 3433 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:50 | Normal | 636.8 | 608.1 | 303.4 | 464 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 228.4 | 232 | 6.7 | 1.6 | 6.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2676 | 1 | 47.8 | 48524.5 | 3434 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 10:55 | Normal | 647.6 | 656.2 | 206 | 246.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 230.6 | 227.6 | 232.4 | 5.4 | 1.7 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2158 | 1 | 47.9 | 48524.7 | 3434 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:00 | Normal | 445.6 | 616.4 | 229.4 | 201.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 231.8 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 1560 | 1 | 48 | 48524.9 | 3434 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:05 | Normal | 412.3 | 638.6 | 199.6 | 266.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 232 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1497 | 1 | 48.1 | 48525 | 3434 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:10 | Normal | 466.7 | 521.3 | 223.1 | 210.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 232 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 60.08 | 60.03 | 59.98 | 1031 | 1 | 48.2 | 48525.1 | 3434 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:15 | Normal | 368.9 | 583.9 | 207.1 | 250 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 230 | 230.6 | 231.8 | 3.7 | 1.4 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1193 | 1 | 48.2 | 48525.2 | 3434 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:20 | Normal | 605 | 625.2 | 199.7 | 212.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 232.6 | 3.8 | 1.5 | 3.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1662 | 1 | 48.2 | 48525.4 | 3434 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:25 | Normal | 610.8 | 608.4 | 201.7 | 219.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 230.6 | 227.8 | 231.8 | 3.1 | 1.5 | 3.1 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 1234 | 1 | 48.2 | 48525.5 | 3434 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:30 | Normal | 434.8 | 502.9 | 200 | 207.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 232.4 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 59.92 | 60.04 | 59.99 | 943 | 1 | 48.3 | 48525.6 | 3434 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:35 | Normal | 213.9 | 385.9 | 223.6 | 205.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 59.94 | 60.02 | 59.95 | 615 | 1 | 48.4 | 48525.6 | 3434 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:40 | Normal | 199.7 | 405.4 | 205.3 | 201.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231 | 231.2 | 232.6 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 60.04 | 59.99 | 60 | 555 | 1 | 48.4 | 48525.7 | 3434 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:45 | Normal | 201.5 | 342.9 | 210.3 | 202.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.2 | 228.4 | 233.4 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60.07 | 60.06 | 699 | 1 | 48.4 | 48525.7 | 3434 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:50 | Normal | 214.3 | 267.1 | 214.3 | 202.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232.8 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 700 | 1 | 48.4 | 48525.8 | 3435 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 11:55 | Normal | 199.8 | 219.9 | 202.1 | 199.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 659 | 1 | 48.4 | 48525.9 | 3435 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:00 | Normal | 352.8 | 333.4 | 206.5 | 234.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 233.4 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 980 | 1 | 48.4 | 48525.9 | 3435 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:05 | Normal | 542.1 | 646.9 | 201.8 | 228.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 232.2 | 230.8 | 232.8 | 5 | 1.5 | 5 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 1986 | 1 | 48.5 | 48526 | 3435 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:10 | Wait | 747.1 | 751.4 | 704.5 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 48526.2 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:15 | Wait | 753.8 | 758.2 | 711 | 708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.4 | 48526.2 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:20 | Normal | 682.9 | 642.8 | 647.1 | 619.7 | 3.8 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | 232 | 231.2 | 237.6 | 19.5 | 1.6 | 19.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 7247 | 1 | 48.3 | 48526.6 | 3435 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:25 | Normal | 667.7 | 673.9 | 651.5 | 645.2 | 4.3 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 232 | 230.2 | 238 | 20.9 | 1.6 | 20.8 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 7883 | 1 | 48.4 | 48526.8 | 3435 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:30 | Normal | 642.5 | 644.8 | 632.3 | 533.8 | 5.2 | 5.3 | 1.1 | 1.6 | 231.8 | 232.4 | 236.8 | 24.8 | 1.5 | 24.8 | 59.97 | 60 | 60 | 8901 | 1 | 48.2 | 48527.5 | 3435 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:35 | Normal | 647 | 642.8 | 651.6 | 515.7 | 5 | 5.2 | 1 | 1.5 | 232 | 233.2 | 237 | 25.4 | 1.5 | 25.4 | 60.01 | 60.04 | 59.95 | 8717 | 1 | 48.4 | 48528.3 | 3435 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:40 | Normal | 639.8 | 654.9 | 554.1 | 366.3 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 231.4 | 232 | 235.6 | 16.4 | 1.4 | 16.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6142 | 1 | 48.9 | 48528.9 | 3435 | 1 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:45 | Normal | 658.5 | 644.6 | 461.2 | 359.6 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 232.2 | 231 | 236 | 12.8 | 1.6 | 12.8 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 5067 | 1 | 49.4 | 48529.4 | 3435 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:50 | Normal | 642.5 | 668.5 | 363.6 | 257.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 232.2 | 229.8 | 234.8 | 10.8 | 1.5 | 10.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4226 | 1 | 49.9 | 48529.7 | 3435 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 12:55 | Normal | 656 | 660.2 | 240.5 | 201.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 232 | 230.4 | 235 | 9.1 | 1.6 | 9.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3627 | 1 | 47.5 | 48530 | 3435 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:00 | Normal | 659.3 | 670.7 | 222.8 | 279.7 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.8 | 231.8 | 229.2 | 234.6 | 12.4 | 1.6 | 12.4 | 60.01 | 60.08 | 59.98 | 4811 | 1 | 49.1 | 48530.4 | 3436 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:05 | Normal | 660 | 683.1 | 308.2 | 395.6 | 4 | 4 | 1 | 1.3 | 232 | 230.6 | 235.6 | 17.5 | 1.5 | 17.5 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 6746 | 1 | 49.8 | 48530.9 | 3436 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:10 | Normal | 670.2 | 693.9 | 338.5 | 481.3 | 3.9 | 3.6 | 1 | 1.3 | 231.4 | 231 | 236 | 17.3 | 1.6 | 17.3 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 6872 | 1 | 47.5 | 48531.5 | 3436 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:15 | Normal | 648 | 641.2 | 260.6 | 398.5 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 231.4 | 228.2 | 235.6 | 14.9 | 1.5 | 14.9 | 59.95 | 59.88 | 59.89 | 5760 | 1 | 49.2 | 48531.9 | 3436 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:20 | Normal | 648.8 | 603.5 | 258.3 | 325.3 | 3.3 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 230.8 | 230.8 | 235 | 14.7 | 1.4 | 14.7 | 59.93 | 60.03 | 59.98 | 5488 | 1 | 44.8 | 48532.4 | 3436 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:25 | Normal | 641.4 | 658.4 | 201 | 325.3 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 231.6 | 230.8 | 234.2 | 10.9 | 1.5 | 10.8 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 4349 | 1 | 48.6 | 48532.8 | 3436 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:30 | Normal | 626.2 | 609.4 | 286.6 | 212.6 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 231.4 | 231.2 | 233.2 | 7.3 | 1.5 | 7.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2878 | 1 | 49.9 | 48533.1 | 3436 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:35 | Normal | 665.7 | 633.3 | 200.1 | 271.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 232.4 | 229.6 | 234.8 | 6.5 | 1.6 | 6.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2722 | 1 | 47.8 | 48533.4 | 3436 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:40 | Normal | 631.4 | 649.7 | 215.8 | 260.9 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 232.4 | 230.4 | 234.6 | 6.8 | 1.6 | 6.8 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 2754 | 1 | 49.4 | 48533.6 | 3436 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:45 | Normal | 622.9 | 660.4 | 226.9 | 291 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 232 | 231 | 234.4 | 6.3 | 1.6 | 6.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2572 | 1 | 46 | 48533.8 | 3436 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:50 | Normal | 630.2 | 682.1 | 207.7 | 272.6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 232.2 | 231.4 | 233.8 | 5.6 | 1.7 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2296 | 1 | 48.2 | 48534 | 3436 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 13:55 | Normal | 533.9 | 583 | 210.6 | 199.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 231.8 | 230.6 | 233.4 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1650 | 1 | 49.2 | 48534.2 | 3436 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:00 | Normal | 454.6 | 624.9 | 199.1 | 256.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 234 | 3.5 | 1.5 | 3.4 | 60.12 | 60.06 | 60.09 | 1447 | 1 | 49.7 | 48534.3 | 3437 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:05 | Normal | 588.1 | 652.6 | 201.4 | 212.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 232.2 | 231.8 | 234.8 | 5.1 | 1.5 | 5.1 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 2050 | 1 | 49.9 | 48534.4 | 3437 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:10 | Normal | 615.9 | 607.6 | 200.3 | 231.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 233.8 | 3.7 | 1.5 | 3.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 1363 | 1 | 46.7 | 48534.6 | 3437 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:15 | Normal | 513.9 | 520.5 | 206 | 198.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 233.2 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 60.11 | 60.05 | 60 | 890 | 1 | 48.4 | 48534.7 | 3437 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:20 | Normal | 455.3 | 380.6 | 213.7 | 206.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 233 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 634 | 1 | 48.9 | 48534.8 | 3437 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:25 | Normal | 359.9 | 346.2 | 201.6 | 239.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 234 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 59.88 | 60.09 | 59.92 | 982 | 1 | 49.1 | 48534.8 | 3437 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:30 | Normal | 523.5 | 640.2 | 200 | 304.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 231.2 | 234.8 | 232.6 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1566 | 1 | 49.1 | 48534.9 | 3437 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:35 | Normal | 590.6 | 612.9 | 201 | 202 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 234.2 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 1157 | 1 | 49.2 | 48535.1 | 3437 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:40 | Normal | 385.6 | 477.9 | 187.4 | 202.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.6 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 60.03 | 60 | 60.05 | 660 | 1 | 49.2 | 48535.1 | 3437 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:45 | Normal | 661.7 | 556.9 | 255.1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 496 | 1 | 49.1 | 48535.2 | 3437 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:50 | Normal | 663.7 | 572.7 | 202 | 219.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 233 | 1.6 | 1.6 | 2 | 60.03 | 60 | 60 | 662 | 1 | 49.1 | 48535.2 | 3437 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 14:55 | Normal | 645.4 | 441.7 | 189.1 | 212.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 233 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 59.98 | 60.03 | 60 | 745 | 1 | 49.1 | 48535.3 | 3437 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:00 | Normal | 485.4 | 310.9 | 199.6 | 201.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 233 | 229.8 | 233.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 865 | 1 | 49.1 | 48535.4 | 3438 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:05 | Normal | 529.8 | 477.4 | 311.7 | 246.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 234.2 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 1319 | 1 | 49.1 | 48535.4 | 3438 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:10 | Normal | 625.9 | 617.7 | 249.4 | 222 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 234.2 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1517 | 1 | 49.1 | 48535.6 | 3438 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:15 | Normal | 632.7 | 600 | 219.5 | 215.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234.2 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1342 | 1 | 49 | 48535.7 | 3438 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:20 | Normal | 500.3 | 622.5 | 218.8 | 200.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 232.2 | 232.8 | 233.8 | 3.8 | 1.5 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1628 | 1 | 49 | 48535.8 | 3438 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:25 | Normal | 422.6 | 578.7 | 213.5 | 198.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 234.6 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 59.93 | 59.9 | 59.95 | 951 | 1 | 49 | 48535.9 | 3438 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:30 | Normal | 339.5 | 415 | 207.3 | 203 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 234.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.95 | 59.97 | 761 | 1 | 48.9 | 48536 | 3438 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:35 | Normal | 206.6 | 286 | 200.4 | 217.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 229.6 | 234.6 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 639 | 1 | 48.9 | 48536 | 3438 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:40 | Normal | 200.1 | 335.8 | 214.8 | 227.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 233.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 614 | 1 | 48.8 | 48536.1 | 3438 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:45 | Normal | 217.8 | 199.8 | 200.8 | 200.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 231.8 | 231.4 | 233.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 583 | 1 | 48.7 | 48536.1 | 3438 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:50 | Normal | 204.3 | 318.9 | 199.3 | 203.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 233 | 2 | 1.4 | 1.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 735 | 1 | 48.8 | 48536.2 | 3438 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 15:55 | Normal | 202.3 | 270.8 | 211.5 | 200.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.4 | 229.4 | 232.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 595 | 1 | 48.8 | 48536.2 | 3438 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:00 | Normal | 203.4 | 234.3 | 196.4 | 211.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.6 | 231.6 | 234 | 2 | 1.5 | 1.4 | 60.18 | 60.03 | 60.1 | 556 | 1 | 48.8 | 48536.3 | 3439 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:05 | Normal | 199.4 | 202.4 | 197.1 | 200.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 232.4 | 232 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 2 | 60.11 | 60.06 | 60.09 | 574 | 1 | 48.7 | 48536.3 | 3439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:10 | Normal | 208.6 | 204.8 | 204.2 | 197.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232 | 230 | 233 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 60.03 | 60 | 542 | 1 | 48.8 | 48536.4 | 3439 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:15 | Normal | 203.6 | 217.8 | 232.3 | 220.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 234.6 | 2 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 575 | 1 | 48.7 | 48536.4 | 3439 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:20 | Normal | 199.2 | 254.5 | 194.4 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232 | 231.4 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 481 | 1 | 48.6 | 48536.5 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:25 | Normal | 199.4 | 370.1 | 254.4 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 233.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 435 | 1 | 48.6 | 48536.5 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:30 | Normal | 202.1 | 259.5 | 184.4 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 234.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 382 | 1 | 48.6 | 48536.6 | 3439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:35 | Normal | 200.8 | 387.5 | 176.5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.8 | 2 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 425 | 1 | 48.4 | 48536.6 | 3439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:40 | Normal | 243.5 | 454.5 | 199.7 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 233 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 451 | 1 | 48.3 | 48536.6 | 3439 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:45 | Normal | 244.1 | 554.8 | 229.8 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.87 | 59.96 | 59.92 | 470 | 1 | 48.3 | 48536.7 | 3439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:50 | Normal | 199 | 544.4 | 214.1 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 59.9 | 59.98 | 441 | 1 | 48.2 | 48536.7 | 3439 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 16:55 | Normal | 172.1 | 444 | 343.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 382 | 1 | 48 | 48536.7 | 3439 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:00 | Normal | 198.8 | 451.6 | 309.9 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.13 | 60.12 | 357 | 1 | 48 | 48536.8 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:05 | Normal | 205.1 | 507.8 | 336 | 269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 233 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 358 | 1 | 47.8 | 48536.8 | 3440 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:10 | Normal | 209.3 | 183.9 | 423.4 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 234.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.81 | 60.06 | 59.94 | 354 | 1 | 47.7 | 48536.8 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:15 | Normal | 208.2 | 189.6 | 398.5 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 373 | 1 | 47.6 | 48536.9 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:20 | Normal | 212.6 | 209.9 | 317.6 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 1 | 1.5 | 1.1 | 60.18 | 60.04 | 60.11 | 353 | 1 | 47.4 | 48536.9 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:25 | Normal | 205.1 | 214.1 | 195.2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.6 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 355 | 1 | 47.3 | 48536.9 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:30 | Normal | 194.4 | 201 | 196.5 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 60.08 | 60.05 | 60.1 | 355 | 1 | 47.2 | 48536.9 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-08-08 17:35 | Normal | 196.3 | 199.3 | 199.6 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 233.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 352 | 1 | 47.1 | 48537 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0