## S3_BL12
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-08 06:02 | Fault | 549 | 548.9 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.4 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:07 | Fault | 577 | 576.9 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 228.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 32.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:12 | Fault | 612.9 | 623.1 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.2 | 228.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 34.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:17 | Fault | 631.9 | 644.5 | 644.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 229.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:22 | Fault | 636.9 | 649.6 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 113.6 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:27 | Fault | 644.1 | 656.6 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113.2 | 228.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 37.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:32 | Fault | 647.1 | 659.4 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113.4 | 228.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 37.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:37 | Fault | 648.1 | 660.6 | 664.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 112.8 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:42 | Fault | 642.5 | 655.4 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:47 | Fault | 648.3 | 661 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 113 | 227.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:52 | Fault | 663.7 | 675.7 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 38.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 06:57 | Fault | 666.9 | 679.4 | 686.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:02 | Fault | 634.9 | 647.9 | 650.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:07 | Fault | 638.2 | 650.8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 227.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:12 | Fault | 647.9 | 660.5 | 665.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 227 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:17 | Fault | 629.5 | 642.6 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:22 | Fault | 599.6 | 609.4 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.4 | 227 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:27 | Fault | 613.8 | 624.8 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 227 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:32 | Fault | 630.6 | 642.9 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:37 | Fault | 625.2 | 637.7 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.6 | 226.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:42 | Fault | 609.3 | 620.7 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:47 | Fault | 611.8 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:52 | Fault | 613.1 | 624.2 | 624.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 07:57 | Fault | 616.7 | 628.2 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:02 | Fault | 604.7 | 614.6 | 614.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:07 | Fault | 599.9 | 608.7 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:12 | Fault | 611.8 | 622.7 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:17 | Fault | 626.3 | 637.8 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.6 | 227.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:22 | Fault | 645.4 | 656.9 | 659.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:27 | Fault | 632.8 | 644.7 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:32 | Fault | 619.1 | 629.4 | 629.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:37 | Fault | 663.7 | 675.4 | 680.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.6 | 227 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:42 | Fault | 662.6 | 674.2 | 679.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:47 | Fault | 656.2 | 667.5 | 671.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:52 | Fault | 656.6 | 668 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.6 | 226.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 08:57 | Fault | 662.3 | 673.5 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:02 | Fault | 688.3 | 699.6 | 706.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 112.8 | 227.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:07 | Fault | 693.7 | 704.9 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 113.2 | 228.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:12 | Fault | 690 | 701.1 | 707.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 228 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:17 | Fault | 689.8 | 700.9 | 707.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 228.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:22 | Fault | 680.9 | 692 | 698.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 228 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:27 | Fault | 676 | 687.1 | 693.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:32 | Fault | 685.8 | 697.2 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:37 | Fault | 687.2 | 698.8 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:42 | Fault | 694.4 | 705.8 | 713.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:47 | Fault | 693.9 | 705.2 | 712.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 228 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:52 | Fault | 687.8 | 698.9 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 09:57 | Fault | 686 | 697.3 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113 | 227.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:02 | Fault | 689.9 | 701.5 | 709.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 228.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:07 | Fault | 712.5 | 724.9 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 227.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:12 | Fault | 707.9 | 720 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 228.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:17 | Fault | 697.5 | 709.2 | 717.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:22 | Fault | 705 | 716.9 | 725.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 112.8 | 228.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:27 | Fault | 702 | 713.8 | 722.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113 | 228.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:32 | Fault | 710.3 | 722.4 | 731.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:37 | Fault | 705 | 717 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.4 | 229 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:42 | Fault | 704.8 | 716.8 | 725.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.2 | 228.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:47 | Fault | 702.5 | 714.3 | 722.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 229 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:52 | Fault | 695.5 | 706.6 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.2 | 229 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 10:57 | Fault | 685.9 | 696.6 | 703.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.4 | 229.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:02 | Fault | 680.5 | 691.4 | 697.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.4 | 228.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:07 | Fault | 685 | 696.1 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:12 | Fault | 655.7 | 666.8 | 671.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:17 | Fault | 695.2 | 707 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 229.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:22 | Fault | 676.7 | 688.2 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.4 | 229 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:27 | Fault | 670.4 | 682 | 688.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.6 | 230 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:32 | Fault | 659.6 | 671.4 | 677.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:37 | Fault | 644 | 656 | 659.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:42 | Fault | 653.7 | 665.4 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 113.8 | 229.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:47 | Fault | 666.6 | 678.5 | 684.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 229.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:52 | Fault | 668.9 | 680.8 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 11:57 | Fault | 669.9 | 681.5 | 687.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:02 | Fault | 685.8 | 697.4 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:07 | Fault | 699.4 | 711.2 | 719.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:12 | Fault | 710.4 | 722.3 | 731.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:17 | Fault | 718 | 730.4 | 740.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:22 | Fault | 726.1 | 739 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 231.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:27 | Fault | 725.6 | 738.6 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.6 | 232 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:32 | Fault | 727 | 739.8 | 750.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 232.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:37 | Fault | 720.6 | 732.3 | 742.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.8 | 231.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:42 | Fault | 709.9 | 720.1 | 728.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 231.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:47 | Fault | 701.2 | 711.1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:52 | Fault | 697.5 | 707.5 | 715.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 12:57 | Fault | 701.7 | 712.7 | 721.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 231.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:02 | Fault | 710.4 | 721.8 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:07 | Fault | 714.5 | 726.1 | 735.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 231 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:12 | Fault | 702.2 | 713 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:17 | Fault | 707 | 718.2 | 726.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:22 | Fault | 704.8 | 715.7 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114 | 230.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:27 | Fault | 693.8 | 704.5 | 712.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:32 | Fault | 689.1 | 700.1 | 707.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.6 | 231 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:37 | Fault | 689.8 | 701.2 | 708.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:42 | Fault | 693.5 | 705 | 712.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 40.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:47 | Fault | 689.5 | 700.7 | 708.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:52 | Fault | 686.5 | 697.8 | 705.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 13:57 | Fault | 674.9 | 686.2 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:02 | Fault | 676.9 | 688.7 | 696.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 230.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:07 | Fault | 690.5 | 702.3 | 710.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.2 | 231 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:12 | Fault | 671.3 | 683 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 40.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:17 | Fault | 647.5 | 659.7 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 40 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:22 | Fault | 652.8 | 664.5 | 669.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:27 | Fault | 671.9 | 683.7 | 690.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:32 | Fault | 679.5 | 691.3 | 698.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:37 | Fault | 662 | 673.9 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 231 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 39.9 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:42 | Fault | 637 | 649.4 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:47 | Fault | 640.6 | 652.6 | 654.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:52 | Fault | 650.7 | 662.5 | 666.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 114.6 | 231.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 14:57 | Fault | 668.5 | 680 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:02 | Fault | 669 | 680.9 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 232.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:07 | Fault | 680.1 | 691.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:12 | Fault | 676.2 | 688.1 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:17 | Fault | 677.9 | 689.8 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 231.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 39.8 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:22 | Fault | 674.1 | 685.6 | 692.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:27 | Fault | 662.6 | 674.2 | 679.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.7 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:32 | Fault | 659.7 | 671.5 | 676.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 230.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:37 | Fault | 663.3 | 674.9 | 680.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:42 | Fault | 657.1 | 669 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 231.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:47 | Fault | 663.6 | 675.5 | 680.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 230.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:52 | Fault | 666.9 | 678.8 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 15:57 | Fault | 659.2 | 671.2 | 676.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.6 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:02 | Fault | 655.2 | 667.2 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.2 | 231.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:07 | Fault | 662.8 | 674.7 | 680.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 231.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:12 | Fault | 650.3 | 662.6 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:17 | Fault | 661.7 | 673.5 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:22 | Fault | 631.2 | 643.7 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.4 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 39.6 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:27 | Fault | 622.5 | 634.2 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:32 | Fault | 594.8 | 600.9 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.4 | 230.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 39.5 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:37 | Fault | 631.1 | 643.3 | 643.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114 | 230.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 39.4 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:42 | Fault | 615.7 | 626.5 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 39.3 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:47 | Fault | 626.8 | 638.6 | 638.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:52 | Fault | 607.7 | 617.5 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 231.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 16:57 | Fault | 573.8 | 573.8 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 231 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 39.2 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 17:02 | Fault | 517.1 | 517.1 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.8 | 231.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-08 17:07 | Fault | 450.9 | 451.1 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 114.6 | 231 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 39.1 | 7492 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0