## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-08 06:03 | Fault | 416.7 | 414.9 | 414.2 | 415.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 24 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:04 | Fault | 423.2 | 421.2 | 420.9 | 421.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 25 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:05 | Fault | 427.9 | 426 | 425.5 | 426.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 26.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:06 | Fault | 433.6 | 431.6 | 431.1 | 431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 27.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:07 | Wait | 445.7 | 443.6 | 443.3 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 27.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:08 | Fault | 458.2 | 456.1 | 455.6 | 456.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 28.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:09 | Fault | 469.1 | 466.9 | 466.6 | 467.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 29.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:10 | Fault | 479.3 | 477.1 | 476.7 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 2 | 29.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:11 | Fault | 488 | 485.7 | 485.3 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 30.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:12 | Fault | 495.2 | 492.8 | 492.5 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 30.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:13 | Wait | 501.5 | 499.2 | 498.8 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 30.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:14 | Fault | 507.4 | 504.9 | 504.5 | 505.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 31.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:15 | Fault | 510.8 | 508.4 | 508.2 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 31.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:16 | Fault | 513.8 | 511.4 | 511.1 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 31.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:18 | Wait | 517.4 | 514.9 | 514.4 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 31.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:19 | Fault | 519.6 | 517.1 | 516.6 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 32.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:20 | Fault | 519.9 | 517.5 | 517.2 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 32.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:22 | Fault | 521.9 | 519.4 | 519 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 32.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:23 | Fault | 522.9 | 520.4 | 520 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 32.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:24 | Fault | 524.2 | 521.7 | 521.2 | 521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 33.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:25 | Fault | 526.1 | 523.6 | 523.3 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:26 | Fault | 527.8 | 525.3 | 524.9 | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:27 | Fault | 529 | 526.5 | 526 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:28 | Fault | 529.8 | 527.3 | 526.9 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 33.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:29 | Fault | 531.3 | 528.7 | 528.3 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 33.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:30 | Fault | 532.5 | 529.8 | 529.3 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 33.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:31 | Fault | 532.8 | 530.2 | 529.7 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:32 | Wait | 532.8 | 530.2 | 529.7 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:33 | Fault | 531.7 | 529.1 | 528.7 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:34 | Fault | 530.2 | 527.7 | 527.3 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:35 | Fault | 529.9 | 527.4 | 527.2 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 34.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:36 | Fault | 531.2 | 528.6 | 528.1 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:37 | Fault | 532.9 | 530.2 | 529.8 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:38 | Fault | 533.6 | 531 | 530.4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:39 | Fault | 531.1 | 528.6 | 528.3 | 528.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:40 | Wait | 528.6 | 526 | 525.4 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:41 | Fault | 526.8 | 524.3 | 523.8 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:42 | Fault | 527.1 | 524.5 | 524.1 | 524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:43 | Fault | 529.2 | 526.6 | 526.2 | 526.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:44 | Fault | 531.3 | 528.8 | 528.5 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:45 | Fault | 533.2 | 530.5 | 530.2 | 530.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:46 | Wait | 533.8 | 531.1 | 530.7 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:47 | Fault | 533.4 | 530.8 | 530.5 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:48 | Fault | 533.2 | 530.6 | 530.1 | 530.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:49 | Fault | 533.7 | 531.1 | 530.6 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:50 | Fault | 535.9 | 533.4 | 532.9 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:51 | Fault | 539.9 | 537.3 | 537 | 537.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:52 | Fault | 544.8 | 542.2 | 541.8 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:53 | Fault | 549.4 | 546.8 | 546.5 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:54 | Wait | 552.3 | 549.7 | 549.2 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:55 | Fault | 553.6 | 550.9 | 550.5 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:56 | Fault | 553.4 | 550.7 | 550.2 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:57 | Fault | 552.2 | 549.5 | 548.3 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:58 | Fault | 548.7 | 546 | 544.2 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 06:59 | Fault | 543 | 540.3 | 538 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:00 | Fault | 535.2 | 532.6 | 530.2 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:01 | Fault | 527.6 | 525 | 523.3 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:02 | Fault | 522.4 | 519.9 | 519.2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:03 | Fault | 519.7 | 517.2 | 517 | 517.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:04 | Fault | 519.1 | 516.6 | 516.1 | 516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:05 | Fault | 519.8 | 517.3 | 516.9 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:06 | Fault | 521.4 | 518.9 | 518.5 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:07 | Fault | 522.9 | 520.4 | 520.1 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:08 | Wait | 526 | 523.4 | 522.9 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:09 | Fault | 528.6 | 526.1 | 525.6 | 526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:10 | Fault | 530.6 | 528 | 527.7 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:11 | Fault | 532.2 | 529.6 | 529.1 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:12 | Fault | 533.1 | 530.4 | 530 | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:13 | Wait | 532.9 | 530.2 | 529.8 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:14 | Fault | 531.8 | 529.2 | 528.9 | 529.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:15 | Fault | 530 | 527.5 | 527 | 527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:16 | Wait | 526.2 | 523.6 | 523 | 523.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:17 | Fault | 519.5 | 517 | 516.4 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:18 | Fault | 511 | 508.6 | 507.9 | 508.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:19 | Fault | 502.4 | 499.9 | 499.4 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:20 | Fault | 495.3 | 492.9 | 492.3 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:21 | Fault | 489.4 | 487.1 | 486.6 | 487.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:22 | Wait | 486 | 483.6 | 483.1 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:23 | Fault | 484.6 | 482.3 | 482 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:24 | Fault | 486.3 | 483.9 | 483.6 | 484.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:25 | Fault | 489.6 | 487.2 | 486.8 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:26 | Fault | 493.6 | 491.3 | 490.8 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:27 | Wait | 498.7 | 496.2 | 495.9 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:28 | Fault | 503.3 | 500.8 | 500.2 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:29 | Fault | 507.3 | 504.8 | 504.4 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:30 | Fault | 511.1 | 508.6 | 508 | 508.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:31 | Fault | 514.3 | 511.8 | 511.3 | 511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:32 | Fault | 516.7 | 514.2 | 513.6 | 514.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:33 | Fault | 518.3 | 515.8 | 515.3 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:34 | Fault | 518.9 | 516.4 | 515.8 | 516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:35 | Fault | 518.9 | 516.4 | 516 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:36 | Fault | 517.1 | 514.5 | 514 | 514.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:37 | Fault | 513.6 | 511.1 | 510.7 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:38 | Fault | 509.3 | 506.9 | 506.4 | 507.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:39 | Fault | 504.9 | 502.5 | 502.1 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:40 | Fault | 501.6 | 499.2 | 498.8 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:41 | Wait | 498.8 | 496.4 | 496 | 496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:42 | Fault | 496.4 | 494 | 493.5 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:43 | Fault | 495.5 | 493.1 | 492.4 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:44 | Fault | 496.1 | 493.7 | 493.3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:45 | Fault | 497.1 | 494.7 | 494.3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:46 | Fault | 498.1 | 495.7 | 495.2 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:47 | Fault | 498.5 | 496.1 | 495.8 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:48 | Fault | 498.2 | 495.8 | 495.2 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:49 | Wait | 497.3 | 494.9 | 494.3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:50 | Fault | 497.6 | 495.1 | 494.7 | 495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:51 | Fault | 498.6 | 496.1 | 495.7 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:52 | Fault | 499.6 | 497.2 | 496.6 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:53 | Fault | 500.8 | 498.3 | 497.8 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:54 | Fault | 502.2 | 499.7 | 499.2 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:55 | Fault | 503.8 | 501.3 | 501 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:56 | Fault | 505.1 | 502.7 | 502.3 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:57 | Fault | 504.5 | 502 | 501.6 | 502.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 07:59 | Fault | 496 | 493.6 | 493.1 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:00 | Wait | 494.4 | 492.1 | 491.6 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:01 | Fault | 492.9 | 490.5 | 490 | 490.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:02 | Fault | 489.5 | 487.2 | 486.9 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:03 | Fault | 486.3 | 484 | 483.4 | 484.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:04 | Fault | 484.6 | 482.3 | 481.7 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:05 | Fault | 484.5 | 482.2 | 481.8 | 482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:06 | Wait | 484.8 | 482.5 | 481.9 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:07 | Fault | 485.8 | 483.5 | 483 | 483.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:08 | Fault | 488.5 | 486.2 | 485.7 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:09 | Wait | 492.3 | 489.9 | 489.3 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:10 | Fault | 495.6 | 493.2 | 492.6 | 493.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:11 | Fault | 497.1 | 494.6 | 494.4 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:12 | Fault | 499.2 | 496.8 | 496.4 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:13 | Fault | 501.9 | 499.4 | 498.9 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:14 | Wait | 504.7 | 502.3 | 501.8 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:15 | Fault | 507.6 | 505.1 | 504.7 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:16 | Fault | 510.9 | 508.4 | 508 | 508.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:17 | Fault | 514.8 | 512.3 | 511.6 | 512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:18 | Fault | 518.4 | 515.9 | 515.5 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:19 | Fault | 521.9 | 519.3 | 519 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:20 | Fault | 525.4 | 522.8 | 522.1 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:21 | Fault | 528.7 | 526.2 | 525.7 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:22 | Fault | 532.4 | 529.7 | 529.2 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:23 | Wait | 534.9 | 532.3 | 531.8 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:24 | Fault | 534.6 | 531.9 | 531.2 | 531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:25 | Fault | 530.9 | 528.3 | 527.4 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:26 | Fault | 525 | 522.4 | 521.5 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:27 | Fault | 516.7 | 514.2 | 513.7 | 514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:28 | Wait | 507.8 | 505.4 | 504.9 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:29 | Fault | 498 | 495.6 | 495.1 | 495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:30 | Fault | 497.6 | 495.1 | 494.7 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:31 | Fault | 500.8 | 498.4 | 498.1 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:32 | Fault | 508.7 | 506.2 | 505.8 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:33 | Fault | 518.9 | 516.4 | 516 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:34 | Fault | 528.2 | 525.6 | 525.1 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:35 | Fault | 537.5 | 534.8 | 534.5 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:36 | Fault | 544.8 | 542.2 | 541.8 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:37 | Fault | 548 | 545.3 | 544.9 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:38 | Fault | 545.3 | 542.6 | 542.2 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:40 | Fault | 539.9 | 537.3 | 536.8 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:40 | Fault | 538.3 | 535.7 | 535.3 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:42 | Fault | 542.5 | 539.8 | 539.4 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:44 | Wait | 547.2 | 544.6 | 544.3 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:45 | Fault | 543.1 | 540.4 | 539.9 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:46 | Fault | 540.5 | 537.9 | 537.5 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:47 | Fault | 540.7 | 538 | 537.5 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:48 | Fault | 540.8 | 538.1 | 537.6 | 538.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:49 | Fault | 540.8 | 538.1 | 537.7 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:50 | Fault | 540.8 | 538.1 | 537.8 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:51 | Fault | 540.9 | 538.2 | 537.8 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:52 | Fault | 540.9 | 538.3 | 537.9 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:53 | Fault | 541.7 | 539 | 538.6 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:54 | Fault | 543.3 | 540.6 | 540.1 | 540.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:55 | Fault | 544.5 | 541.9 | 542 | 542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:56 | Fault | 545.8 | 543.2 | 542.7 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:57 | Wait | 545.8 | 543.2 | 542.9 | 543.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:58 | Fault | 547.1 | 544.5 | 544.2 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 08:59 | Fault | 551.2 | 549.2 | 549.3 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 09:00 | Fault | 557.4 | 555.6 | 555.8 | 556.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-08-08 09:05 | Wait | 569.3 | 567.1 | 566.7 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:10 | Fault | 571.6 | 569 | 568.5 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:15 | Fault | 575.3 | 572.8 | 572.4 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:20 | Fault | 562.4 | 559.7 | 559 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:25 | Fault | 557.9 | 555.2 | 554.8 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:30 | Fault | 561.1 | 558.5 | 557.9 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:35 | Fault | 565 | 562.3 | 561.9 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:40 | Fault | 573.3 | 570.7 | 570.2 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:45 | Fault | 572.7 | 570 | 569.5 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:50 | Fault | 569.4 | 566.7 | 565.4 | 564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 09:55 | Fault | 565.7 | 562.9 | 562.2 | 561.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:00 | Wait | 566 | 563.3 | 562.9 | 562.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:05 | Fault | 582.2 | 580.6 | 580.4 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:10 | Fault | 589 | 586.8 | 585.9 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:15 | Fault | 577.2 | 574.4 | 573.9 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:20 | Wait | 580.3 | 578.2 | 577.6 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:25 | Fault | 578.7 | 576.2 | 575.8 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:30 | Fault | 585 | 583.1 | 582.8 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:35 | Fault | 585.4 | 583.1 | 582.1 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:40 | Wait | 579.8 | 577.5 | 576.3 | 574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:45 | Fault | 582.4 | 580.2 | 578.7 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:50 | Fault | 575 | 572.6 | 571.3 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 10:55 | Fault | 569.3 | 566.6 | 565.5 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:00 | Fault | 562.6 | 559.9 | 559 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:05 | Fault | 562.2 | 559.7 | 559.2 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:10 | Fault | 549.5 | 546.8 | 546.3 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:15 | Fault | 559.1 | 556.4 | 555.7 | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:20 | Fault | 564.3 | 561.6 | 558.9 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:25 | Fault | 554.4 | 551.7 | 550.6 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:30 | Fault | 548.7 | 546.1 | 544.1 | 544.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:35 | Fault | 536.9 | 534.2 | 532.1 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:40 | Fault | 529.7 | 527.2 | 526.7 | 527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:45 | Fault | 548.3 | 545.7 | 545.1 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:50 | Fault | 551.4 | 548.6 | 548.3 | 548.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 11:55 | Fault | 549.9 | 547.3 | 546.9 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:00 | Fault | 558.7 | 556.9 | 557.1 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:05 | Fault | 572.1 | 570.4 | 570.4 | 570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:10 | Fault | 583.9 | 582.1 | 581.9 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:15 | Wait | 589.9 | 588.3 | 588.1 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:20 | Fault | 599.5 | 597.7 | 598.1 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:25 | Fault | 600.2 | 598.3 | 598.1 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:30 | Wait | 600.9 | 598.9 | 598.4 | 595.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:35 | Fault | 598 | 595.9 | 594.6 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:40 | Fault | 588.2 | 586.2 | 584.3 | 581.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:45 | Fault | 583.4 | 581.1 | 579.5 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:50 | Wait | 579.9 | 577.6 | 577.1 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 12:55 | Fault | 576.5 | 574.5 | 574.1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:00 | Fault | 583.5 | 581.8 | 581.6 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:05 | Fault | 590.1 | 588.7 | 587.6 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:10 | Wait | 589.1 | 588 | 585.2 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:15 | Fault | 584 | 582.9 | 581.2 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:20 | Fault | 584.3 | 583.5 | 580.9 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:25 | Fault | 577.5 | 576.5 | 573.4 | 572.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:30 | Fault | 569.4 | 568.4 | 566.4 | 566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:35 | Fault | 568.4 | 567.2 | 566.3 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:40 | Fault | 570.6 | 569.3 | 568.5 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:45 | Fault | 570 | 568.4 | 566.9 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:50 | Fault | 567.3 | 565.5 | 564.6 | 564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 36.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 13:55 | Fault | 561.7 | 559.2 | 557.9 | 558.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:00 | Fault | 559.2 | 556.8 | 556.3 | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:05 | Wait | 568.2 | 566.3 | 565.8 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:10 | Fault | 554.4 | 551.7 | 551 | 551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:15 | Fault | 539.8 | 537.1 | 536.7 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 36.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:20 | Fault | 528.3 | 525.7 | 525.4 | 525.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:25 | Wait | 556.6 | 553.9 | 553.4 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:30 | Fault | 562.7 | 560.1 | 559.8 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:35 | Fault | 550.1 | 547.4 | 547 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:40 | Fault | 531.6 | 529 | 528 | 529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 35.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:45 | Wait | 515.1 | 512.5 | 512.1 | 512.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:50 | Fault | 535.4 | 532.8 | 532.4 | 532.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.8 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 14:55 | Fault | 541.3 | 538.6 | 538.2 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:00 | Fault | 550.5 | 547.8 | 547.2 | 547.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:05 | Fault | 562 | 559.4 | 559.1 | 559.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.4 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:10 | Fault | 561.5 | 558.7 | 558.3 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:15 | Fault | 557.3 | 554.5 | 553.9 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:20 | Fault | 566 | 563.2 | 562.8 | 562.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:25 | Fault | 549.5 | 546.8 | 546 | 546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:30 | Fault | 544 | 541.3 | 540.8 | 541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:35 | Fault | 544.9 | 542.2 | 541.8 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:40 | Fault | 540.3 | 537.7 | 537.2 | 537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:45 | Fault | 544.5 | 541.9 | 541.5 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:50 | Fault | 552.8 | 550.1 | 549.7 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 15:55 | Fault | 543.7 | 541 | 540.4 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:00 | Fault | 539.7 | 537 | 536.4 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 35.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:05 | Fault | 544.2 | 541.5 | 541.1 | 541.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:10 | Fault | 538.9 | 536.2 | 535.7 | 536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:15 | Fault | 539.4 | 536.8 | 536.4 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 35.2 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:20 | Wait | 525 | 522.4 | 521.7 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 35.1 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:25 | Fault | 511.4 | 509 | 508.3 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.6 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 35 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:30 | Fault | 477.2 | 475 | 474.4 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.9 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:35 | Wait | 503.9 | 501.4 | 500.8 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.7 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:40 | Fault | 504.9 | 502.5 | 502 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 34.6 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:45 | Fault | 510.3 | 507.8 | 507.2 | 507.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 34.5 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:50 | Fault | 500.5 | 498.1 | 497.7 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 16:55 | Wait | 466.4 | 464.2 | 463.7 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2024-08-08 17:00 | Fault | 345.6 | 344.2 | 343.5 | 344.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 34.3 | 69.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 100 | 0 | 0