## S3_BL11_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-09 06:15 | Wait | 491.7 | 492.2 | 491.5 | 492.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 217.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60 | 0 | 0 | 18.2 | 12211.1 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:23 | Wait | 615.5 | 615.9 | 595.9 | 603.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 225.4 | 216.8 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 12211.1 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:28 | Wait | 651 | 651.3 | 618.6 | 624 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 218 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.1 | 12211.1 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:33 | Normal | 191.1 | 636.6 | 600.6 | 624.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 227.2 | 225 | 230.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.92 | 59.99 | 569 | 1 | 25.2 | 12211.2 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:38 | Normal | 210.9 | 622 | 610.5 | 614.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 223.8 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 556 | 1 | 27.4 | 12211.2 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:43 | Normal | 199.5 | 658.5 | 633.5 | 612.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 224.4 | 230.2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 654 | 1 | 29 | 12211.3 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:48 | Normal | 254.7 | 662.2 | 642.9 | 599.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 228.8 | 226.6 | 231.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.13 | 60.08 | 749 | 1 | 30.2 | 12211.3 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:53 | Normal | 318.3 | 623.8 | 619.2 | 598.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 226.4 | 232.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 849 | 1 | 31.2 | 12211.4 | 1930 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 06:58 | Normal | 317.8 | 622.4 | 654.8 | 599.3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 229.4 | 228.6 | 232.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.81 | 59.9 | 1036 | 1 | 31.5 | 12211.5 | 1930 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:03 | Normal | 340.8 | 671.7 | 631.1 | 622 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 230.8 | 233.8 | 232.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 1442 | 1 | 32 | 12211.6 | 1930 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:08 | Normal | 404.9 | 681.4 | 639.3 | 621.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 229.8 | 234.2 | 232.4 | 2 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1495 | 1 | 32.6 | 12211.7 | 1930 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:13 | Fault | 759.8 | 762.8 | 713.3 | 717.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 229.4 | 220.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1255 | 2 | 33 | 12211.8 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:18 | Wait | 765.2 | 768 | 718.6 | 722.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 228.8 | 220.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 34 | 12211.8 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:23 | Wait | 758.3 | 760.9 | 712.1 | 716.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 228.8 | 221.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 34.1 | 12211.8 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:28 | Normal | 653.9 | 673 | 649.5 | 616.8 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 230.6 | 239.2 | 231.8 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 1967 | 1 | 34.1 | 12211.9 | 1930 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:33 | Normal | 528.2 | 671 | 598.5 | 611.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 229 | 231.6 | 231.6 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1354 | 1 | 33.8 | 12212 | 1931 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:38 | Normal | 410.3 | 660.6 | 623.3 | 616.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 229.2 | 229.2 | 231.6 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 1117 | 1 | 34.1 | 12212.1 | 1931 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:43 | Normal | 370.9 | 666.9 | 628.4 | 590.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 228 | 230.2 | 231.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 60.08 | 60.19 | 60 | 1148 | 1 | 34.4 | 12212.2 | 1931 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:48 | Normal | 256.1 | 621.9 | 586 | 581.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 229 | 231.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 931 | 1 | 34.7 | 12212.3 | 1931 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:53 | Normal | 324.3 | 638.6 | 580.5 | 558.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 229.4 | 231.6 | 231.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1209 | 1 | 35 | 12212.4 | 1931 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 07:58 | Normal | 215.6 | 620.9 | 641.7 | 541.8 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 228.6 | 228.2 | 231.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1023 | 1 | 35.3 | 12212.5 | 1931 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:03 | Normal | 248.7 | 623 | 640.7 | 600.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 229.2 | 229.4 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1027 | 1 | 35.7 | 12212.5 | 1931 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:08 | Normal | 326.3 | 623.3 | 596.4 | 567.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 228.8 | 231 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 59.93 | 60.1 | 60.02 | 1044 | 1 | 35.9 | 12212.6 | 1931 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:13 | Normal | 315.8 | 573.2 | 630.6 | 623.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 227.8 | 230.4 | 231.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 1070 | 1 | 36.4 | 12212.7 | 1931 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:18 | Normal | 348.7 | 662 | 625.5 | 635.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 229 | 233.8 | 231.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1416 | 1 | 36.3 | 12212.8 | 1931 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:23 | Normal | 282.6 | 620.8 | 617.5 | 603.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 227.8 | 231.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 999 | 1 | 36.6 | 12212.9 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:28 | Normal | 268.7 | 649.8 | 626.6 | 616.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230.8 | 231.2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.04 | 59.94 | 59.99 | 1113 | 1 | 36.7 | 12213 | 1931 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:33 | Normal | 383.7 | 686 | 613.4 | 578.7 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 229 | 234.2 | 231.2 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 60 | 59.93 | 60 | 1504 | 1 | 36.8 | 12213.1 | 1932 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:38 | Normal | 298.7 | 658.6 | 620.5 | 522.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 228.4 | 227.8 | 230.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 945 | 1 | 37 | 12213.2 | 1932 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:43 | Normal | 319.3 | 652.1 | 601.5 | 619.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 228.4 | 230 | 231 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 1240 | 1 | 37.2 | 12213.3 | 1932 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:48 | Normal | 323.9 | 644.1 | 628.5 | 617.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 229.2 | 232 | 230.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1236 | 1 | 37.4 | 12213.4 | 1932 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:53 | Normal | 258 | 639.8 | 587.4 | 588.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 228.8 | 230.2 | 231.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 1111 | 1 | 37.5 | 12213.5 | 1932 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 08:58 | Normal | 242.8 | 612.9 | 623.5 | 538.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 228.2 | 226.6 | 231.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 845 | 1 | 37.7 | 12213.6 | 1932 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:03 | Normal | 337.8 | 676.1 | 572.9 | 627.5 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 229.4 | 233 | 231.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 59.93 | 59.77 | 59.9 | 1399 | 1 | 37.8 | 12213.7 | 1932 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:08 | Normal | 309.4 | 659.5 | 579.9 | 627.6 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 229.4 | 231.8 | 230.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 1373 | 1 | 37.9 | 12213.8 | 1932 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:13 | Normal | 356.1 | 656.3 | 600.7 | 606.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 229.2 | 234.2 | 231.2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 1481 | 1 | 38 | 12213.9 | 1932 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:18 | Normal | 345 | 636.3 | 627.5 | 615.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 228.6 | 231 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 1005 | 1 | 38.2 | 12214 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:23 | Normal | 402.8 | 658 | 634.5 | 617.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 232 | 230.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.82 | 59.91 | 1376 | 1 | 38.3 | 12214.2 | 1932 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:28 | Normal | 395.5 | 668.9 | 623.5 | 621.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 229.6 | 237 | 230.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.99 | 1721 | 1 | 38.4 | 12214.3 | 1932 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:33 | Normal | 494.2 | 747.5 | 559.7 | 524 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 230 | 239 | 231.8 | 2.5 | 3 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2121 | 1 | 38.6 | 12214.4 | 1933 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:38 | Wait | 765.6 | 768.4 | 719.2 | 722.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 227.6 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 39.1 | 12214.5 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:43 | Wait | 765.3 | 767.9 | 719 | 722.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 228 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 39.1 | 12214.6 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:48 | Normal | 671.4 | 717.8 | 630 | 628.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 239.6 | 231 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 2059 | 1 | 39 | 12214.6 | 1933 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:53 | Normal | 589.1 | 672.4 | 644.1 | 626.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 229.8 | 237.4 | 231 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 59.96 | 60.03 | 60 | 1887 | 1 | 38.7 | 12214.8 | 1933 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 09:58 | Normal | 512.3 | 682.9 | 608.9 | 624.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 228.8 | 232.4 | 230.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 1370 | 1 | 38.8 | 12214.9 | 1933 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:03 | Normal | 442.8 | 694.9 | 651.2 | 556.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 230 | 239.4 | 231 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 2052 | 1 | 38.8 | 12215.1 | 1933 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:08 | Wait | 761.2 | 764.1 | 714.7 | 718.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 39.2 | 12215.1 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:13 | Normal | 587.6 | 695 | 630.7 | 606.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 229.2 | 240.4 | 230.8 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 2162 | 1 | 39 | 12215.3 | 1933 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:18 | Wait | 755.9 | 758 | 709.8 | 714.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 226.8 | 218.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 39.3 | 12215.3 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:23 | Normal | 694.5 | 731.6 | 646.5 | 622.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 229.6 | 242.2 | 230.6 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 59.96 | 60.05 | 60.02 | 2148 | 1 | 39.2 | 12215.4 | 1933 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:28 | Normal | 560.4 | 653.5 | 638.4 | 630.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 230.2 | 238.2 | 230.6 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2048 | 1 | 38.7 | 12215.5 | 1933 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:33 | Normal | 528.4 | 705.9 | 625.4 | 607.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 229.6 | 240 | 230.2 | 2.4 | 3.5 | 4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 2082 | 1 | 38.8 | 12215.7 | 1933 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:38 | Normal | 484.7 | 708.3 | 646.6 | 607.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 230 | 240.4 | 231.2 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 2115 | 1 | 38.9 | 12215.9 | 1933 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:43 | Wait | 757.3 | 759.5 | 710.9 | 716.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 219.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 39.4 | 12216 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:48 | Normal | 508.1 | 657.1 | 576.7 | 608.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 233.8 | 230.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 60.06 | 60.13 | 60.07 | 1634 | 1 | 39.2 | 12216.1 | 1933 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:53 | Normal | 526.4 | 686.7 | 466.2 | 603.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 232.6 | 230.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 60.01 | 60.15 | 60.04 | 1495 | 1 | 39.2 | 12216.2 | 1933 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 10:58 | Normal | 486.5 | 689.4 | 632.8 | 642.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 238.4 | 230.8 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 1802 | 1 | 39.3 | 12216.4 | 1934 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:03 | Normal | 463.8 | 691.6 | 577.1 | 581.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 235.6 | 231 | 2 | 2.6 | 3.1 | 60.06 | 60.2 | 60.17 | 1825 | 1 | 39.4 | 12216.5 | 1934 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:08 | Normal | 432.4 | 651.9 | 540 | 598.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 228.6 | 232.4 | 231 | 2 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 1366 | 1 | 39.5 | 12216.7 | 1934 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:13 | Normal | 348.6 | 654.7 | 591.1 | 536 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 228.2 | 228.2 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1016 | 1 | 39.7 | 12216.7 | 1934 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:18 | Normal | 405.7 | 723.1 | 602.8 | 607.6 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 229.6 | 238.8 | 231.4 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 2083 | 1 | 39.7 | 12216.9 | 1934 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:23 | Wait | 766.6 | 769.2 | 720.5 | 724.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 225.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 40 | 12217 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:28 | Wait | 761.1 | 763.6 | 714.6 | 718.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 224.8 | 216.6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 40.1 | 12217 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:33 | Normal | 627.6 | 669.1 | 645.8 | 638.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 238.4 | 231.2 | 2.4 | 3 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 1975 | 1 | 39.9 | 12217 | 1934 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:38 | Normal | 405.6 | 665.9 | 632.6 | 596.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 235.4 | 231.2 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 59.96 | 60.07 | 60.03 | 1505 | 1 | 39.6 | 12217.1 | 1934 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:43 | Normal | 470.7 | 730.5 | 553.8 | 603.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 240.6 | 231 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 1973 | 1 | 39.5 | 12217.3 | 1934 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:48 | Normal | 521.7 | 668.4 | 582.8 | 605.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 237.6 | 231.4 | 2.2 | 3 | 3.3 | 60.05 | 60 | 60.05 | 1775 | 1 | 39.6 | 12217.4 | 1934 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:53 | Normal | 452.4 | 673.8 | 560.8 | 595.2 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 236.8 | 231.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 1758 | 1 | 39.7 | 12217.6 | 1934 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 11:58 | Normal | 414.7 | 650.7 | 620.6 | 617.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.8 | 233.8 | 231.4 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 60 | 60.03 | 60.04 | 1571 | 1 | 39.8 | 12217.7 | 1934 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:03 | Normal | 435.8 | 627 | 609.9 | 584 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 229 | 231 | 231.4 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 1182 | 1 | 40 | 12217.8 | 1934 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:08 | Normal | 314.9 | 592.1 | 572.6 | 547.8 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 228.4 | 230.4 | 231.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1143 | 1 | 40 | 12217.9 | 1935 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:13 | Normal | 391.9 | 641.8 | 587.2 | 568.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 236.4 | 231.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 1734 | 1 | 40 | 12218 | 1935 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:18 | Normal | 509.3 | 653.8 | 564.9 | 613.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 231 | 237.8 | 231.4 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 1908 | 1 | 40.1 | 12218.2 | 1935 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:23 | Normal | 397.6 | 687.5 | 665.2 | 647.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 231.2 | 230.2 | 232 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 59.97 | 60.11 | 60.04 | 1454 | 1 | 40.1 | 12218.3 | 1935 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:28 | Normal | 477.6 | 732.9 | 524.8 | 631.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 240.4 | 231.8 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1922 | 1 | 40 | 12218.5 | 1935 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:33 | Normal | 392.5 | 685.6 | 565.4 | 585.2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 234.6 | 231.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.1 | 60.05 | 1520 | 1 | 40 | 12218.6 | 1935 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:38 | Normal | 464.7 | 736.9 | 541.4 | 575.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 239.8 | 231.4 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 1961 | 1 | 40.2 | 12218.8 | 1935 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:43 | Normal | 426.6 | 689.6 | 551.8 | 587 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 237.6 | 231.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 1765 | 1 | 40 | 12218.9 | 1935 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:48 | Normal | 512.8 | 737.4 | 578.7 | 559.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 241.4 | 231.8 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 2090 | 1 | 40.1 | 12219.1 | 1935 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:53 | Wait | 770.4 | 773.6 | 722.7 | 726.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.6 | 218.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 40.6 | 12219.1 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 12:58 | Normal | 566.1 | 678.2 | 621.9 | 619.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230 | 236 | 232 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 60.02 | 60.09 | 59.96 | 1690 | 1 | 40 | 12219.2 | 1935 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:03 | Normal | 531.3 | 740.2 | 502.8 | 626.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 241.6 | 232 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 60 | 60 | 59.97 | 2102 | 1 | 40 | 12219.3 | 1935 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:08 | Wait | 770.8 | 773.2 | 724.1 | 727.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 217.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 40.2 | 12219.3 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:13 | Normal | 530.2 | 682.5 | 618.5 | 614.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 235.8 | 231 | 2.2 | 2.6 | 3 | 59.96 | 60.06 | 60 | 1739 | 1 | 39.9 | 12219.4 | 1935 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:18 | Normal | 420.3 | 647.5 | 619.2 | 604.5 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 228.8 | 233.4 | 231.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1377 | 1 | 39.7 | 12219.6 | 1935 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:23 | Normal | 545.5 | 671.6 | 615.1 | 594.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 236.8 | 231 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1942 | 1 | 39.7 | 12219.7 | 1936 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:28 | Normal | 491 | 720.5 | 553.5 | 634 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 230 | 239 | 231.4 | 2.5 | 3 | 3.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2039 | 1 | 39.8 | 12219.9 | 1936 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:33 | Wait | 760.7 | 763.7 | 714.6 | 718.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 219.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 40.1 | 12220 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:38 | Wait | 761.3 | 763.1 | 714.7 | 719.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 220 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 40.1 | 12220 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:43 | Normal | 543.4 | 682.5 | 640.9 | 605.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 238.8 | 231 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1996 | 1 | 39.9 | 12220.2 | 1936 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:48 | Wait | 767.3 | 770.3 | 721.1 | 724.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 220.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 40 | 12220.3 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:53 | Wait | 760.9 | 763.4 | 714.4 | 718.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227 | 225 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 40.1 | 12220.3 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 13:58 | Wait | 758.9 | 761.1 | 713.4 | 717.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 219 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 39.8 | 12220.4 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:03 | Wait | 774.1 | 777.2 | 728.4 | 732.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228 | 220 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 12220.4 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:08 | Fault | 765.1 | 767.2 | 718.4 | 722.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 227.6 | 219.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 319 | 2 | 39.6 | 12220.4 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:13 | Normal | 669.9 | 732.4 | 630.8 | 630.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 230.6 | 239.2 | 231.4 | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 60 | 60.14 | 60.07 | 2030 | 1 | 39.1 | 12220.5 | 1936 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:18 | Normal | 516.7 | 735.6 | 627.2 | 619 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 230 | 240 | 231.4 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 1989 | 1 | 38.8 | 12220.6 | 1936 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:23 | Wait | 752.3 | 754.5 | 705.5 | 710 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.6 | 219.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 39.1 | 12220.7 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:28 | Normal | 558.8 | 661.3 | 619 | 599.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 232.8 | 231 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 60.06 | 59.88 | 59.99 | 1462 | 1 | 38.8 | 12220.8 | 1936 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:33 | Normal | 563.8 | 723.2 | 583.3 | 600.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 229 | 239.6 | 231.2 | 2 | 3.2 | 3.6 | 60.02 | 60.15 | 60.09 | 2008 | 1 | 38.8 | 12221 | 1936 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:38 | Normal | 391.3 | 633 | 597.2 | 543.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 228.2 | 229.4 | 231.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 59.95 | 60 | 1017 | 1 | 38.9 | 12221.1 | 1936 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:43 | Normal | 326.7 | 606.5 | 616.3 | 466.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 229 | 231.8 | 231 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1248 | 1 | 39.1 | 12221.2 | 1936 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:48 | Normal | 283.5 | 655.2 | 611.1 | 450 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 228.4 | 230.6 | 230.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 1178 | 1 | 39.1 | 12221.3 | 1936 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:53 | Normal | 298.2 | 635.1 | 560.3 | 556.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 231.2 | 2 | 1.8 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1262 | 1 | 39.3 | 12221.4 | 1937 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 14:58 | Normal | 231 | 623.7 | 660.8 | 506.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 229 | 230.6 | 231.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 1150 | 1 | 39.4 | 12221.5 | 1937 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:03 | Normal | 379.6 | 658.7 | 583.4 | 622.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 228.6 | 232.8 | 231.4 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 60.04 | 60.11 | 60.09 | 1389 | 1 | 39.6 | 12221.6 | 1937 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:08 | Normal | 483.7 | 740.6 | 646 | 641 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 229 | 240.4 | 231.2 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 59.97 | 60.05 | 60.04 | 2038 | 1 | 39.7 | 12221.7 | 1937 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:13 | Normal | 707.5 | 737.8 | 670.9 | 666.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 229.6 | 241 | 231.4 | 2.3 | 3.3 | 4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2167 | 1 | 40 | 12221.8 | 1937 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:18 | Normal | 559.6 | 675.8 | 655.4 | 618.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 234.4 | 231.2 | 2.3 | 2.3 | 3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 1534 | 1 | 39.7 | 12221.9 | 1937 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:23 | Normal | 544 | 558.8 | 617.6 | 624.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 231.8 | 230.8 | 2 | 2 | 2.3 | 59.94 | 59.87 | 59.93 | 1344 | 1 | 39.7 | 12222.1 | 1937 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:28 | Normal | 507.6 | 670.4 | 640.2 | 533.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 233.6 | 230.8 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1489 | 1 | 39.7 | 12222.2 | 1937 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:33 | Normal | 316.4 | 642.3 | 586.1 | 548.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 227.8 | 226.6 | 230.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1079 | 1 | 39.7 | 12222.3 | 1937 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:38 | Normal | 330.8 | 671.9 | 618.9 | 587.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 235.6 | 230.8 | 2 | 2.5 | 2.9 | 59.92 | 59.86 | 59.94 | 1568 | 1 | 39.7 | 12222.4 | 1937 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:43 | Normal | 343.8 | 674.3 | 609.9 | 613.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 228.4 | 231.2 | 230.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1300 | 1 | 39.9 | 12222.5 | 1937 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:48 | Normal | 246.8 | 659.3 | 540.9 | 554.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 226.4 | 230.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.81 | 59.95 | 911 | 1 | 39.9 | 12222.6 | 1937 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:53 | Normal | 239 | 615.7 | 506.8 | 490.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 228.6 | 228.6 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60 | 59.93 | 59.98 | 1050 | 1 | 40 | 12222.7 | 1937 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 15:58 | Normal | 292.7 | 653.7 | 549 | 589.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 229.6 | 232 | 231 | 2 | 2.3 | 2.3 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 1316 | 1 | 40.1 | 12222.8 | 1938 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:03 | Normal | 233.2 | 607.5 | 594.5 | 593.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 228.8 | 230 | 231.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.06 | 59.94 | 60 | 1086 | 1 | 40.2 | 12222.9 | 1938 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:08 | Normal | 271.7 | 646.4 | 581.8 | 600.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 228.4 | 231 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1163 | 1 | 40 | 12223 | 1938 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:13 | Normal | 256.5 | 610.5 | 559.7 | 499.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.8 | 226 | 231.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 792 | 1 | 40 | 12223 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:18 | Normal | 210.4 | 599.7 | 503.6 | 488.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.4 | 226 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 706 | 1 | 40 | 12223.1 | 1938 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:23 | Normal | 199.8 | 648.2 | 528.6 | 477.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 228 | 225.6 | 231 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 725 | 1 | 40.1 | 12223.2 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:28 | Normal | 230.7 | 610.9 | 535.5 | 484.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 229 | 226.8 | 231.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.86 | 59.96 | 864 | 1 | 40.1 | 12223.2 | 1938 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:33 | Normal | 207.8 | 570.7 | 441.4 | 424.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.4 | 225 | 231.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 722 | 1 | 40 | 12223.3 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:38 | Normal | 231.6 | 598.5 | 510.6 | 413.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228.2 | 225.8 | 230.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 59.92 | 59.85 | 59.89 | 704 | 1 | 40.1 | 12223.4 | 1938 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:43 | Normal | 199.6 | 593.9 | 507.8 | 504.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 228 | 225 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1 | 59.99 | 59.94 | 60 | 641 | 1 | 40 | 12223.4 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:48 | Normal | 199.9 | 649.5 | 557.5 | 490.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 224.8 | 230.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 643 | 1 | 40 | 12223.5 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:53 | Normal | 205.1 | 650.5 | 591.4 | 522.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 226.2 | 231.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 752 | 1 | 40.1 | 12223.5 | 1938 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 16:58 | Normal | 199.6 | 628.1 | 541.9 | 561.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 224.6 | 231.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 688 | 1 | 40 | 12223.6 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:03 | Normal | 180.2 | 633 | 547.1 | 617 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.4 | 224.2 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 571 | 1 | 40 | 12223.6 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:08 | Normal | 230.4 | 627 | 580.8 | 564.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.8 | 224.4 | 231.2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 60 | 59.88 | 59.94 | 540 | 1 | 40 | 12223.7 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:13 | Normal | 217.6 | 616.7 | 573.3 | 579.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 223.6 | 230.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 60.04 | 60 | 60.05 | 520 | 1 | 39.9 | 12223.7 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:18 | Normal | 214.5 | 588.5 | 529.2 | 555.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 228.2 | 224 | 230.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.83 | 59.95 | 509 | 1 | 39.8 | 12223.8 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:23 | Normal | 197.5 | 542 | 493.7 | 418 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 222.2 | 231 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 493 | 1 | 39.7 | 12223.8 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:28 | Normal | 190.4 | 501.2 | 468.9 | 478.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.2 | 221.8 | 230.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 59.97 | 59.99 | 498 | 1 | 39.7 | 12223.9 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:33 | Normal | 191.3 | 472.4 | 425.6 | 433.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 222.4 | 231 | 1.7 | 1.5 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 497 | 1 | 39.6 | 12223.9 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:38 | Normal | 200.4 | 362.6 | 300.1 | 294.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 228.6 | 220.8 | 230.8 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 508 | 1 | 39.5 | 12223.9 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-08-09 17:43 | Normal | 171.1 | 198.2 | 164.5 | 169.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.8 | 223.8 | 230.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 59.97 | 60 | 506 | 1 | 39.4 | 12224 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0