## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-01 05:15 | Fault | 512.1 | 510.9 | 512.1 | 510.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:20 | Fault | 531.6 | 530.3 | 531.6 | 530.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:25 | Fault | 560.8 | 559.5 | 560.9 | 559.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:30 | Fault | 586.2 | 584.8 | 586.5 | 585.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:35 | Fault | 590.6 | 588.8 | 590.5 | 589.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:40 | Fault | 599.4 | 596.6 | 599 | 598 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:45 | Fault | 593.4 | 592 | 592.9 | 591.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:50 | Fault | 595.3 | 593.1 | 595.1 | 594 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 05:55 | Fault | 599.3 | 597.5 | 598.3 | 597.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:00 | Fault | 600.7 | 597.9 | 599.9 | 599.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:05 | Fault | 611.3 | 605.3 | 608.7 | 605.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:10 | Fault | 616.5 | 608.1 | 611.6 | 609.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 24 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:15 | Fault | 603.3 | 600.7 | 605 | 604.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:20 | Fault | 613.6 | 610.6 | 615.5 | 615.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:25 | Fault | 617.3 | 614.3 | 616.7 | 616.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:30 | Fault | 624.1 | 621.1 | 624.9 | 624.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:35 | Fault | 632.9 | 629.5 | 633.3 | 633.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:40 | Fault | 623.7 | 620.4 | 626.8 | 626.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:45 | Fault | 619.1 | 615.9 | 622.1 | 622.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:50 | Fault | 614.3 | 611.5 | 617.8 | 618.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 06:55 | Fault | 622.5 | 618.9 | 624.4 | 624.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:00 | Fault | 620.6 | 617.4 | 623.4 | 623.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:05 | Fault | 622 | 618.9 | 625.2 | 625.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:10 | Fault | 617 | 614 | 620.6 | 621.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:15 | Fault | 611.1 | 608.4 | 613.4 | 614.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:20 | Fault | 616.8 | 613.5 | 618.5 | 618.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:25 | Fault | 623.8 | 619.9 | 624.9 | 624.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:30 | Fault | 624.4 | 620.7 | 626.2 | 625.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:35 | Fault | 632.3 | 628.6 | 634.1 | 633.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:40 | Fault | 635.3 | 631.6 | 636.7 | 636.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:45 | Fault | 627 | 623.2 | 627.6 | 627.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:50 | Fault | 640.9 | 636.9 | 642.4 | 641.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 07:55 | Fault | 656.9 | 652.9 | 655.3 | 655.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:00 | Fault | 649 | 646.3 | 650 | 651.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:05 | Fault | 637.5 | 634.7 | 640.4 | 640.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:10 | Fault | 630.8 | 626.3 | 635.6 | 635 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:15 | Fault | 635.8 | 631.1 | 638.5 | 638.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:20 | Fault | 624.4 | 618.9 | 628.9 | 627.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:25 | Fault | 624.6 | 619.5 | 629.5 | 627.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:30 | Fault | 635.7 | 630.3 | 639.7 | 638.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:35 | Fault | 612.5 | 609 | 619.2 | 619.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:40 | Fault | 617.5 | 613.6 | 622.5 | 622.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:45 | Fault | 629.3 | 625.5 | 631.6 | 631 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:50 | Fault | 616.3 | 611.5 | 620.8 | 619.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 08:55 | Fault | 621.1 | 616.4 | 624.8 | 623.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:00 | Fault | 626.8 | 622.2 | 630.5 | 629.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:05 | Fault | 613.2 | 608.7 | 616.6 | 615.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:10 | Fault | 609.3 | 604.9 | 612.7 | 611.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:15 | Fault | 609.3 | 604.7 | 613 | 611.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:20 | Fault | 619.2 | 614.5 | 621.9 | 620.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:25 | Fault | 622.3 | 617.9 | 625.7 | 624.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:30 | Fault | 635.3 | 631.3 | 638.3 | 638.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:35 | Fault | 622.9 | 619 | 625.9 | 625.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:40 | Fault | 629.8 | 625.6 | 633 | 632.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:45 | Fault | 627.1 | 622.5 | 630.4 | 629.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:50 | Fault | 632.6 | 628.7 | 635.3 | 635.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 09:55 | Fault | 615.3 | 611.4 | 618.9 | 619.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:00 | Fault | 614.3 | 609.7 | 618.4 | 617.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:05 | Fault | 624.6 | 620 | 628.7 | 628 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:10 | Fault | 616.1 | 612 | 620 | 619.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:15 | Fault | 632.6 | 628.4 | 636.5 | 636.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:20 | Fault | 622.6 | 618.3 | 627 | 626.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:25 | Fault | 624.3 | 620 | 628.5 | 627.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:30 | Fault | 622.6 | 618.2 | 626.5 | 626 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:35 | Fault | 623.1 | 618.9 | 627.9 | 628 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:40 | Fault | 621.1 | 617.3 | 625.6 | 626.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:45 | Fault | 618.3 | 614.8 | 623.3 | 624.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:50 | Fault | 621.8 | 618.5 | 627.6 | 628.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 10:55 | Fault | 621.9 | 618.4 | 628 | 628.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:00 | Fault | 621.5 | 617.4 | 628.1 | 627.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:05 | Fault | 623.3 | 619.8 | 629.2 | 629.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:10 | Fault | 623 | 619.2 | 628.7 | 629.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:15 | Fault | 621.8 | 618.4 | 627.5 | 628.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:20 | Fault | 623 | 620 | 629.1 | 630.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:25 | Fault | 622.5 | 618.9 | 628.5 | 628.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:30 | Fault | 621 | 616.9 | 627.9 | 627.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:35 | Fault | 626.2 | 621.8 | 633.2 | 631.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:40 | Fault | 630.5 | 627.1 | 637.3 | 637.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:45 | Fault | 622 | 618.6 | 629.2 | 629.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:50 | Fault | 616 | 612.4 | 623.5 | 623.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 11:55 | Fault | 613.2 | 609.1 | 621.3 | 620.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:00 | Fault | 611 | 608 | 619 | 620.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:05 | Fault | 607.2 | 605.1 | 614.7 | 616.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:10 | Fault | 610.8 | 606.8 | 618.8 | 618.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:15 | Fault | 611.9 | 608.7 | 619.5 | 620.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:20 | Fault | 613.3 | 609.6 | 620.3 | 620.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:25 | Fault | 611.8 | 608.2 | 618.1 | 618.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:30 | Fault | 614.4 | 611 | 620.9 | 621.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:35 | Fault | 611.2 | 607.9 | 616.7 | 618 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:40 | Fault | 604.8 | 600.5 | 611 | 610.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:45 | Fault | 607.1 | 601.2 | 613.7 | 611.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:50 | Fault | 599.1 | 595.9 | 606.2 | 606.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 12:55 | Fault | 613.9 | 608.4 | 622 | 620.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:00 | Fault | 602.2 | 600.8 | 608.3 | 612.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:05 | Fault | 608.7 | 607.6 | 615.1 | 618.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:10 | Fault | 628.9 | 627.7 | 635.4 | 639.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:15 | Fault | 606.5 | 604.7 | 613.4 | 615.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:20 | Fault | 607.8 | 605.6 | 614.2 | 616.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:25 | Fault | 608.2 | 606.2 | 613.9 | 616.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:30 | Fault | 610.1 | 607.6 | 616.1 | 618.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:35 | Fault | 610.1 | 607.9 | 615.2 | 617 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:40 | Fault | 615.2 | 611.8 | 620.4 | 620.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:45 | Fault | 614.2 | 611.4 | 619 | 619.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:50 | Fault | 612.9 | 609.9 | 616.4 | 616.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 13:55 | Fault | 608.7 | 605.4 | 611.4 | 612 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:00 | Fault | 608.4 | 605.1 | 612 | 612.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:05 | Fault | 608.9 | 605.5 | 612.1 | 612.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:10 | Fault | 619.6 | 615.9 | 622.6 | 622.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:15 | Fault | 630.5 | 627.3 | 634.6 | 635 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:20 | Fault | 644.9 | 641.7 | 648.4 | 649.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:25 | Fault | 653.9 | 650.4 | 657 | 657.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:30 | Wait | 646.7 | 643 | 648.9 | 649.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 231.6 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 26.4 | 25146.2 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:35 | Normal | 540.9 | 545.3 | 550.9 | 553.5 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 11.1 | 231.8 | 232.6 | 233 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 22006 | 1 | 27.5 | 25147.6 | 1238 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:40 | Normal | 538.1 | 541.3 | 552.1 | 549.8 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 230.6 | 231.8 | 231 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 60.01 | 60 | 60 | 14961 | 1 | 28.6 | 25149 | 1238 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:45 | Normal | 537 | 545.4 | 545.8 | 547.4 | 6.6 | 6.5 | 6 | 6.3 | 229.6 | 231 | 230.4 | 32.5 | 32.3 | 32.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12454 | 1 | 29.3 | 25150.1 | 1238 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:50 | Normal | 540.7 | 546.2 | 530.8 | 544.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.3 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10311 | 1 | 29.7 | 25151.1 | 1238 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 14:55 | Normal | 540.4 | 539.6 | 539.2 | 544.7 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 228.2 | 229.8 | 228.8 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7457 | 1 | 29.8 | 25151.8 | 1238 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:00 | Normal | 537 | 532.4 | 528.7 | 522.5 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 227.2 | 229.6 | 228 | 10.9 | 11 | 11.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3896 | 1 | 29.8 | 25152.3 | 1238 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:05 | Normal | 511.8 | 533.5 | 517.4 | 486.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 227 | 228.6 | 227.6 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1841 | 1 | 29.7 | 25152.5 | 1238 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:10 | Normal | 504 | 514.5 | 530.9 | 526.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 227.8 | 228.6 | 226.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1068 | 1 | 29.2 | 25152.6 | 1238 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:15 | Normal | 520 | 512.5 | 523 | 461.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 226.8 | 228.6 | 228 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 810 | 1 | 29 | 25152.7 | 1238 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:20 | Normal | 518.9 | 521.2 | 523.9 | 528.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 226.6 | 229.2 | 227.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 608 | 1 | 28.6 | 25152.7 | 1238 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:25 | Normal | 522.3 | 522.8 | 488.7 | 508.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 226.2 | 228.8 | 227.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 645 | 1 | 28.4 | 25152.8 | 1238 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:30 | Normal | 519.9 | 511.2 | 519.9 | 516.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 225.8 | 228 | 226.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 583 | 1 | 28.2 | 25152.9 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:35 | Normal | 529.8 | 518.1 | 538.8 | 528.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 226.8 | 227.4 | 227 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 474 | 1 | 28 | 25152.9 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:40 | Normal | 505.4 | 531.2 | 493.9 | 513.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 228.6 | 228 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60 | 438 | 1 | 27.9 | 25152.9 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:45 | Normal | 495.7 | 540.4 | 512.9 | 521.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 226.6 | 228 | 227.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 293 | 1 | 27.7 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:50 | Normal | 512.6 | 520.3 | 494.9 | 512.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 226.4 | 228.4 | 228 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 212 | 1 | 27.6 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 15:55 | Normal | 523.9 | 496.3 | 506.9 | 527.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.8 | 227.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 112 | 1 | 27.5 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:00 | Normal | 499.1 | 493.3 | 474.9 | 518.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 229.4 | 228.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 132 | 1 | 27.4 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:05 | Normal | 516.9 | 524.3 | 507.9 | 490.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 226.8 | 229 | 227.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 127 | 1 | 27.3 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:10 | Normal | 513.9 | 468.2 | 483.9 | 510.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 228.6 | 227 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 139 | 1 | 27.2 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:15 | Normal | 491.7 | 522.4 | 447.7 | 496.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 229.2 | 227.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 107 | 1 | 27.1 | 25153 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:20 | Normal | 506.8 | 520.6 | 484.1 | 488.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 229.2 | 227.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 115 | 1 | 27 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:25 | Normal | 533.9 | 550.5 | 471.5 | 530.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 226.8 | 228.6 | 227.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 94 | 1 | 26.9 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:30 | Fault | 547.1 | 545.9 | 547.2 | 545.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:35 | Fault | 548.3 | 547.1 | 548.5 | 547 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:40 | Fault | 548.6 | 547.4 | 549.1 | 547.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:45 | Fault | 546.9 | 545.6 | 547 | 545.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:50 | Fault | 527.1 | 525.9 | 527 | 525.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 16:55 | Fault | 546.4 | 545.1 | 546.5 | 545 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:00 | Wait | 540.6 | 539.3 | 540.8 | 539.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.2 | 228.8 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.9 | 25153.1 | 1239 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:05 | Normal | 485.6 | 519.2 | 469.7 | 487.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 149 | 1 | 25.1 | 25153.1 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:10 | Normal | 496 | 516.9 | 487.5 | 493.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.6 | 229.2 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 195 | 1 | 25.1 | 25153.1 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:15 | Normal | 501.2 | 484.8 | 515.5 | 519.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.8 | 228.4 | 227.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 182 | 1 | 25.2 | 25153.1 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:20 | Normal | 499 | 516 | 498.6 | 482.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 225.8 | 228.2 | 226.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 171 | 1 | 25.3 | 25153.1 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:25 | Normal | 512 | 515.7 | 497.5 | 506.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 228 | 226.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 114 | 1 | 25.3 | 25153.1 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:30 | Normal | 544.9 | 505.5 | 466.1 | 551.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 228 | 227.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 88 | 1 | 25.3 | 25153.1 | 1240 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:35 | Normal | 503.2 | 525.8 | 496.5 | 523.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 137 | 1 | 25.4 | 25153.1 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:40 | Normal | 521.7 | 539 | 498.6 | 523.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 228 | 226.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 70 | 1 | 25.4 | 25153.2 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:45 | Normal | 509.9 | 528.1 | 468.7 | 497.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 226.2 | 228.6 | 227.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 15 | 1 | 25.4 | 25153.2 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:50 | Normal | 463.8 | 485.6 | 462.6 | 486.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225.8 | 228.2 | 227 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 25.4 | 25153.2 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 17:55 | Normal | 450.2 | 464.6 | 415.7 | 472.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.4 | 228.6 | 226.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 14 | 1 | 25.4 | 25153.2 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:00 | Normal | 428.8 | 439 | 404.7 | 446.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228.2 | 226.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20 | 1 | 25.4 | 25153.2 | 1240 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:05 | Normal | 353.6 | 436.4 | 425.6 | 419.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.4 | 227.6 | 226 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 25.3 | 25153.2 | 1241 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:10 | Normal | 386.2 | 379.1 | 354.5 | 360.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226 | 227.4 | 226.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17 | 1 | 25.3 | 25153.2 | 1241 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:15 | Normal | 358.1 | 369.7 | 350.9 | 342.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 25.2 | 25153.2 | 1241 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:20 | Normal | 308 | 322 | 229.4 | 278.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.4 | 227.8 | 226.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 25.2 | 25153.2 | 1241 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:25 | Normal | 216.3 | 249.2 | 230.3 | 214.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 226 | 227.4 | 226.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6 | 1 | 25.1 | 25153.2 | 1241 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-01 18:30 | Normal | 184.8 | 201.2 | 170.7 | 172.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8 | 1 | 25.1 | 25153.2 | 1241 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0