## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-10 05:22 | Wait | 519.5 | 519.7 | 519.1 | 519.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.2 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:27 | Normal | 502.8 | 538.8 | 463.7 | 494.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 53 | 1 | 20.6 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:32 | Normal | 507.1 | 524.7 | 540.5 | 532.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 231.2 | 232.8 | 231 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 109 | 1 | 20.8 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:37 | Normal | 492.7 | 524.9 | 539.4 | 511.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 252 | 1 | 21.1 | 26801.2 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:42 | Normal | 526.9 | 509.7 | 504.4 | 521.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 231 | 233 | 232.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 403 | 1 | 21.4 | 26801.2 | 1345 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:47 | Normal | 555.7 | 539.7 | 550.4 | 515.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 231.4 | 233 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 470 | 1 | 21.6 | 26801.3 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:52 | Normal | 533.3 | 551.9 | 526.1 | 532.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 233 | 231.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 577 | 1 | 21.7 | 26801.3 | 1346 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 05:57 | Normal | 557.8 | 553.6 | 537.5 | 530.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.2 | 232.2 | 231 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 728 | 1 | 21.9 | 26801.4 | 1346 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:02 | Normal | 536.2 | 534.2 | 538.9 | 541.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 230.2 | 232.6 | 231.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 846 | 1 | 22.1 | 26801.4 | 1346 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:07 | Normal | 492 | 542.9 | 574.8 | 541.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231 | 232.4 | 230.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 961 | 1 | 22.8 | 26801.5 | 1346 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:12 | Normal | 519 | 524.8 | 552.2 | 537.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 231.2 | 232.8 | 231 | 3.7 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1243 | 1 | 23.1 | 26801.6 | 1346 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:17 | Normal | 488.5 | 537.8 | 539.6 | 556.9 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.9 | 231 | 232.2 | 231.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1939 | 1 | 23.5 | 26801.7 | 1346 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:22 | Normal | 503.9 | 569.7 | 555.6 | 498.5 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1.7 | 230.6 | 232 | 231.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2749 | 1 | 23.8 | 26801.9 | 1346 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:27 | Normal | 495 | 568.7 | 556.7 | 541.8 | 3.3 | 1.6 | 2 | 2 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3786 | 1 | 24 | 26802.2 | 1346 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:32 | Normal | 478.1 | 490.2 | 557.5 | 555.4 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 231.4 | 232.6 | 232.8 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4625 | 1 | 24.1 | 26802.6 | 1346 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:37 | Normal | 482.9 | 497.4 | 548.1 | 567.2 | 5.2 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 231.6 | 233.2 | 231.8 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 60 | 60.02 | 60 | 6136 | 1 | 24.4 | 26803 | 1346 | 1.6 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:42 | Normal | 511 | 515.8 | 567.9 | 562.7 | 5.5 | 4 | 3 | 3.3 | 232.2 | 233.6 | 232.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7518 | 1 | 25.4 | 26803.5 | 1346 | 1.6 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:47 | Normal | 568.5 | 538 | 546.6 | 572.2 | 7.1 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 232.8 | 233.4 | 233 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9491 | 1 | 27.5 | 26804.3 | 1346 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:52 | Normal | 567.5 | 511.5 | 556.4 | 561.2 | 7.6 | 5.3 | 4 | 4.3 | 232.8 | 234 | 232.6 | 27 | 27 | 27.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10477 | 1 | 29.8 | 26805.1 | 1347 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 06:57 | Normal | 567.4 | 519 | 537 | 552.5 | 8.1 | 6.9 | 4.6 | 4.7 | 233.2 | 233.6 | 233.2 | 31.1 | 31 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11963 | 1 | 32 | 26806 | 1347 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:02 | Normal | 558.8 | 545.8 | 541.4 | 560.2 | 8.8 | 7.3 | 5.1 | 5.1 | 233.2 | 233.6 | 233.6 | 33.8 | 33.7 | 33.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13060 | 1 | 34 | 26807.1 | 1347 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:07 | Normal | 553.2 | 542.2 | 558.9 | 564.9 | 9.3 | 8.1 | 5.5 | 5.6 | 232.6 | 233.4 | 233.4 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14206 | 1 | 35.6 | 26808.2 | 1347 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:12 | Normal | 546.7 | 514.9 | 563.6 | 560.4 | 10.1 | 9.5 | 6 | 6.3 | 232.2 | 234 | 233 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 15427 | 1 | 37 | 26809.5 | 1347 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:17 | Normal | 548.9 | 547.9 | 553.2 | 561.2 | 10.6 | 9.3 | 6.6 | 6.8 | 232.6 | 234.4 | 233.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16469 | 1 | 38.3 | 26810.8 | 1347 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:22 | Normal | 550.5 | 525 | 551.9 | 564.3 | 11 | 10.3 | 7.1 | 7.4 | 233.2 | 234 | 233.8 | 45.6 | 45.3 | 45.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17958 | 1 | 39.4 | 26812.2 | 1347 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:27 | Normal | 538.8 | 533.8 | 561.8 | 558.8 | 11.7 | 11.1 | 7.6 | 7.9 | 233.6 | 233.6 | 233.6 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19151 | 1 | 40.4 | 26813.8 | 1347 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:32 | Normal | 543.8 | 534.9 | 555.2 | 561.3 | 12.1 | 11.5 | 8.2 | 8.5 | 233.2 | 234.8 | 233.2 | 51 | 50.9 | 51.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20187 | 1 | 41.4 | 26815.4 | 1347 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:37 | Normal | 548.1 | 536.1 | 550.9 | 556.7 | 12.3 | 12 | 8.8 | 9 | 233.4 | 233.2 | 234.2 | 53.5 | 53.3 | 53.5 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 21163 | 1 | 42.3 | 26817.1 | 1347 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3 | 4 | 4.1 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:42 | Normal | 542.7 | 522.6 | 557.5 | 557.4 | 13.1 | 13 | 9.2 | 9.5 | 233.2 | 235 | 233.2 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22264 | 1 | 43.2 | 26818.9 | 1347 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:47 | Normal | 524.9 | 531.6 | 553.8 | 557.6 | 14 | 13.6 | 9.9 | 10 | 232.8 | 233.8 | 233.8 | 59.1 | 58.8 | 59.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23384 | 1 | 43.9 | 26820.8 | 1347 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:52 | Normal | 526.7 | 546.6 | 549.5 | 550.3 | 14.5 | 13.9 | 10.3 | 10.5 | 232.4 | 233.8 | 233.6 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24431 | 1 | 44.7 | 26822.9 | 1348 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 07:57 | Normal | 532.9 | 530.9 | 537.3 | 551.1 | 14.9 | 14.7 | 11 | 11 | 232.4 | 233.4 | 233.6 | 64.4 | 64.2 | 64 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 25408 | 1 | 45.5 | 26824.9 | 1348 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:02 | Normal | 527.5 | 530.4 | 541 | 552.9 | 15.4 | 15.2 | 11.4 | 11.5 | 232.6 | 232.4 | 233.4 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 26275 | 1 | 46.3 | 26827.1 | 1348 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:07 | Normal | 532.8 | 522.8 | 539.3 | 545.1 | 15.9 | 15.9 | 12 | 12.3 | 232.6 | 232.6 | 232 | 69.6 | 69.4 | 69.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27362 | 1 | 47.2 | 26829.3 | 1348 | 4.9 | 5 | 5 | 0.7 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:12 | Normal | 530.1 | 522.1 | 543.5 | 549.7 | 16.6 | 16.7 | 12.6 | 13 | 232.8 | 233 | 233.6 | 73.5 | 73.1 | 73.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 29184 | 1 | 47.9 | 26831.7 | 1348 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.7 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:17 | Normal | 552.6 | 536.9 | 550.2 | 559.7 | 11.6 | 10 | 9.6 | 6.7 | 232 | 232.6 | 231.4 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 17528 | 1 | 47 | 26833 | 1348 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:22 | Normal | 536.9 | 534.9 | 550.8 | 551.7 | 18.9 | 14.9 | 14.1 | 11.8 | 232.8 | 233 | 232.8 | 76.6 | 76.4 | 76.5 | 60 | 60 | 60.01 | 26613 | 1 | 46 | 26834.5 | 1348 | 6 | 5.7 | 6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:27 | Normal | 517.9 | 509.8 | 526.4 | 517.3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 230.8 | 231 | 230.8 | 13 | 13 | 13.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4619 | 1 | 44.5 | 26835.5 | 1348 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:32 | Normal | 522.9 | 519.8 | 529.4 | 524.2 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 13.9 | 13.9 | 14 | 59.99 | 60 | 60 | 4993 | 1 | 42.1 | 26836 | 1348 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:37 | Normal | 535.6 | 544.9 | 558.2 | 547 | 6 | 6.3 | 4.5 | 5.3 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11727 | 1 | 40.2 | 26836.5 | 1348 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:42 | Normal | 540.7 | 536.8 | 525.5 | 532.3 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 230.8 | 231.2 | 231.2 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5024 | 1 | 39.2 | 26837 | 1348 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:47 | Normal | 544.8 | 532.7 | 541.4 | 531.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.9 | 230.4 | 231.2 | 231.6 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8058 | 1 | 38.7 | 26838 | 1348 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:52 | Normal | 558.9 | 562.2 | 569.6 | 560.8 | 22.3 | 19.5 | 17.5 | 15.8 | 233.6 | 232.8 | 233 | 100.2 | 100 | 99.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30859 | 1 | 39.4 | 26839.7 | 1349 | 7.2 | 7 | 7.3 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 08:57 | Normal | 529.7 | 530.6 | 547.4 | 549.3 | 21.9 | 21.8 | 17.9 | 18.4 | 233.2 | 233 | 233.2 | 100.9 | 100.5 | 100.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40203 | 1 | 42.8 | 26842.9 | 1349 | 7 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:02 | Normal | 511.8 | 508.8 | 517.3 | 514.2 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | 230.8 | 231.6 | 231.4 | 20 | 20.1 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 8072 | 1 | 46.3 | 26846 | 1349 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:07 | Normal | 516.7 | 521.7 | 536.4 | 543.3 | 24 | 23.3 | 19.8 | 19.8 | 233.8 | 233.8 | 234 | 107.1 | 106.4 | 106.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 42454 | 1 | 46.6 | 26848.4 | 1349 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:12 | Normal | 509.4 | 514.9 | 532.6 | 525.9 | 24.1 | 23.3 | 19.8 | 20.1 | 233.6 | 233.8 | 234.2 | 106.6 | 106 | 105.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 41836 | 1 | 48.4 | 26851.6 | 1349 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:17 | Normal | 507.8 | 510.8 | 521.4 | 531.4 | 24.1 | 23.6 | 20.4 | 20.5 | 233.8 | 234 | 234 | 106.9 | 106.6 | 106.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42786 | 1 | 50.3 | 26855 | 1349 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:22 | Normal | 503.6 | 507.3 | 514.7 | 521.4 | 26 | 25.9 | 23.3 | 22.8 | 233 | 233.6 | 233.6 | 115.9 | 115.5 | 115.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 45536 | 1 | 52.5 | 26858.8 | 1349 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:27 | Normal | 503.9 | 510.8 | 523 | 524.9 | 6.4 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 229.8 | 231.4 | 231.2 | 29.2 | 29 | 29.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11121 | 1 | 50 | 26859.9 | 1349 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:32 | Normal | 527.4 | 543.9 | 537.6 | 555.7 | 29.5 | 22.8 | 26.6 | 21.7 | 232.2 | 232.4 | 233 | 129.5 | 129 | 128.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 49038 | 1 | 47.5 | 26861.7 | 1349 | 10 | 8.7 | 9.9 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:37 | Normal | 510.1 | 503.9 | 513.1 | 515.4 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 36.7 | 36.3 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14132 | 1 | 48.6 | 26864.8 | 1349 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:42 | Normal | 506.8 | 515.7 | 538.2 | 522.4 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 6 | 230.8 | 231.6 | 232.2 | 30.9 | 30.8 | 31 | 60 | 60 | 60 | 13523 | 1 | 48 | 26866.9 | 1349 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:47 | Normal | 515.4 | 528.9 | 533.8 | 542 | 12.1 | 10.7 | 10.5 | 9.3 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27171 | 1 | 47.9 | 26869.8 | 1349 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:52 | Normal | 518 | 508.8 | 520.1 | 516.8 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 7 | 229 | 230.6 | 231 | 34.1 | 33.8 | 34.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12955 | 1 | 46.5 | 26870.9 | 1350 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 09:57 | Normal | 516.8 | 538 | 531.4 | 536.4 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 10 | 230.8 | 231.8 | 232.2 | 50.9 | 50.6 | 50.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18801 | 1 | 44.4 | 26872.2 | 1350 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:02 | Normal | 515.8 | 519.3 | 529.8 | 533.3 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 228.8 | 230.2 | 229.6 | 32.1 | 31.8 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12376 | 1 | 43.4 | 26873.8 | 1350 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:07 | Normal | 535 | 535.8 | 534.8 | 539.6 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6 | 229.2 | 230.4 | 229.8 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 60 | 59.99 | 60 | 11476 | 1 | 41.7 | 26874.8 | 1350 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:12 | Normal | 537.9 | 537.9 | 542.9 | 533.8 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 229.4 | 230.8 | 230 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 16318 | 1 | 40.6 | 26876 | 1350 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:17 | Normal | 531.8 | 535.8 | 542.5 | 532.3 | 6 | 6 | 5.3 | 5.5 | 228.6 | 230 | 230.8 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10807 | 1 | 40.1 | 26877.2 | 1350 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:22 | Normal | 552.5 | 577.4 | 575.1 | 590.2 | 28.3 | 22.8 | 23.1 | 20.8 | 233.4 | 233.8 | 233.6 | 126.8 | 126.4 | 126.4 | 60 | 60 | 59.99 | 50621 | 1 | 42.2 | 26880.6 | 1350 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:27 | Normal | 543 | 556.8 | 552.7 | 562.2 | 26.7 | 24.3 | 21.5 | 21.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 120.7 | 120.2 | 120.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 50212 | 1 | 45.2 | 26884.1 | 1350 | 8.7 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:32 | Normal | 498 | 509.7 | 510.8 | 516.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 228.8 | 230 | 230 | 29 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11135 | 1 | 45.2 | 26885.8 | 1350 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:37 | Normal | 509.8 | 510.8 | 512 | 525.6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 229 | 231 | 230.6 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10761 | 1 | 44.3 | 26887.7 | 1350 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:42 | Normal | 569.4 | 571.4 | 570.8 | 573.7 | 23.9 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 232.8 | 232.2 | 233 | 125.8 | 125.1 | 124.9 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 50476 | 1 | 44.5 | 26890.3 | 1350 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:47 | Normal | 505.7 | 505.7 | 508.7 | 512.6 | 9.3 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 228.4 | 230 | 229.6 | 42.6 | 42.6 | 42.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16744 | 1 | 47 | 26893.4 | 1350 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:52 | Normal | 534.8 | 529.8 | 536.6 | 563.6 | 24.5 | 15.5 | 24.4 | 13.3 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 98.5 | 98.3 | 98.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 43947 | 1 | 45.5 | 26895.3 | 1351 | 8.3 | 7 | 8.3 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 10:57 | Normal | 524.7 | 549.6 | 533.2 | 563.1 | 28.7 | 23.5 | 26.8 | 21.8 | 232.6 | 232.4 | 233 | 126.9 | 126.2 | 126.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50454 | 1 | 48.3 | 26899.5 | 1351 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:02 | Normal | 485.9 | 487.9 | 493.1 | 506.9 | 9.2 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15670 | 1 | 49.4 | 26902.1 | 1351 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:07 | Normal | 542.6 | 544.4 | 550.3 | 561 | 26.1 | 25.2 | 24.6 | 23 | 233.8 | 232.8 | 233.4 | 126.1 | 125.7 | 125.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 50602 | 1 | 48.5 | 26904.9 | 1351 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:12 | Normal | 522.8 | 524.7 | 530.3 | 541.8 | 26.5 | 26 | 25.3 | 24.2 | 234 | 232.8 | 233.2 | 125 | 124.9 | 124.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 50524 | 1 | 51.3 | 26909.1 | 1351 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:17 | Normal | 484.7 | 498 | 483 | 509.3 | 15 | 22.3 | 13 | 17.8 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 78.8 | 78.3 | 78.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 32202 | 1 | 53.8 | 26913.1 | 1351 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 0.7 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 0 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:22 | Normal | 499.6 | 534.4 | 520.8 | 550.6 | 30.7 | 23.3 | 27.6 | 22.1 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 126.9 | 126.4 | 126.4 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 50377 | 1 | 54.1 | 26916.7 | 1351 | 10.1 | 10 | 9.8 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:27 | Normal | 485.8 | 488.8 | 493.4 | 505.3 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 230.6 | 231.2 | 230.6 | 36.8 | 36.5 | 36.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 14030 | 1 | 54 | 26919.2 | 1351 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:32 | Normal | 499.9 | 500.7 | 513.8 | 515.7 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7 | 229.2 | 230.4 | 230 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12938 | 1 | 50.2 | 26920.3 | 1351 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:37 | Normal | 516.8 | 520.7 | 523.3 | 528.1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9 | 230.6 | 231.4 | 231.6 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16971 | 1 | 47.8 | 26921.5 | 1351 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:42 | Normal | 549 | 548.9 | 540.5 | 546.4 | 23.6 | 23.1 | 25.9 | 25.8 | 234.8 | 234 | 235.2 | 126.7 | 126 | 126.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 50832 | 1 | 49.4 | 26925.3 | 1351 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:47 | Normal | 529.7 | 529.6 | 521.3 | 527.2 | 25.3 | 24.8 | 27.1 | 27.2 | 235 | 234.6 | 234.8 | 127.9 | 127.3 | 127.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 50708 | 1 | 52.8 | 26929.5 | 1351 | 8 | 8.4 | 7.6 | 0.3 | 8 | 8.1 | 7.9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:52 | Normal | 519 | 518.9 | 510.4 | 516.4 | 25.1 | 24.6 | 27.3 | 27.4 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 128.5 | 128.3 | 127.9 | 60 | 60.02 | 60 | 50725 | 1 | 55.3 | 26933.8 | 1352 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 11:57 | Normal | 483.9 | 491.1 | 500.4 | 493.2 | 13.6 | 15.6 | 12 | 16.6 | 232 | 232.8 | 232.2 | 67.1 | 66.8 | 67 | 60 | 60 | 60 | 25909 | 1 | 56.6 | 26937.5 | 1352 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:02 | Normal | 491.8 | 496.7 | 502.5 | 500.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 231 | 231.4 | 232 | 43.1 | 42.9 | 42.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16559 | 1 | 53.2 | 26939 | 1352 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:07 | Normal | 551.9 | 541.9 | 561.8 | 559.6 | 24.8 | 25.2 | 23.7 | 25 | 233.2 | 231.6 | 233 | 127.2 | 126.7 | 126.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 50241 | 1 | 51 | 26941.3 | 1352 | 7.9 | 8 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 0 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:12 | Normal | 504.7 | 532.9 | 520.8 | 531.9 | 20.2 | 12.8 | 21.2 | 14.5 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 86.4 | 86 | 86 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 38312 | 1 | 52.5 | 26944.9 | 1352 | 6.7 | 5.4 | 6.8 | 0.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:17 | Normal | 508.8 | 525.6 | 525.3 | 547.1 | 28.5 | 25 | 26 | 22.6 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 125.3 | 124.6 | 124.3 | 60.01 | 60 | 60 | 50354 | 1 | 54.7 | 26949 | 1352 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:22 | Normal | 532.9 | 526.8 | 559.7 | 543.6 | 26.8 | 26.9 | 21.7 | 26.5 | 233.2 | 233 | 233.6 | 127.5 | 126.9 | 126.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 50524 | 1 | 54.8 | 26952.2 | 1352 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 0 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:27 | Normal | 520.2 | 523.1 | 543.2 | 531.1 | 26.7 | 25.3 | 22.5 | 26.5 | 234 | 233.8 | 234.2 | 125.5 | 125.4 | 125.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 50662 | 1 | 56.5 | 26956.3 | 1352 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 0 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:32 | Normal | 510.1 | 515.1 | 534.2 | 522.3 | 26.6 | 25.3 | 22.8 | 27 | 234 | 233.6 | 233.8 | 127.6 | 127.1 | 126.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 50602 | 1 | 58.1 | 26960.5 | 1352 | 8.6 | 9 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:37 | Normal | 499.2 | 504.1 | 528.1 | 512.6 | 27.3 | 26.5 | 23.2 | 27.8 | 234 | 233.6 | 233.8 | 127.5 | 126.8 | 126.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 50558 | 1 | 59.3 | 26964.7 | 1352 | 8.8 | 9 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:42 | Normal | 497.6 | 502.4 | 525.9 | 511 | 27.3 | 26.5 | 23.8 | 27.8 | 233.6 | 233.8 | 234 | 125.5 | 125.2 | 125.2 | 60 | 60 | 60.01 | 50546 | 1 | 60.3 | 26968.9 | 1352 | 8.9 | 9.1 | 9 | 0.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:47 | Normal | 490.4 | 494.4 | 518.8 | 503.4 | 27.5 | 26.8 | 24.6 | 28 | 234.6 | 234 | 234.4 | 127.5 | 127.1 | 127.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50632 | 1 | 61.1 | 26973.2 | 1352 | 8.9 | 9 | 8.7 | 0.1 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:52 | Normal | 487.8 | 491.6 | 495.1 | 498.1 | 27 | 26.5 | 27.3 | 27.7 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 126.5 | 125.7 | 125.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 50806 | 1 | 61.2 | 26977 | 1353 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.7 | 9 | 8.8 | 0 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 12:57 | Normal | 473.1 | 481 | 479.8 | 490.1 | 27.5 | 27 | 28.5 | 28.3 | 234.4 | 234 | 234.2 | 126.2 | 125.6 | 125.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 50495 | 1 | 61.8 | 26981.2 | 1353 | 8.9 | 8.8 | 9 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:02 | Normal | 499.3 | 500.1 | 496.3 | 503.2 | 26.2 | 26 | 27.3 | 27.6 | 233.8 | 233.4 | 234.4 | 126 | 125.3 | 125.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 50563 | 1 | 62.7 | 26985.4 | 1353 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:07 | Normal | 508.9 | 510.8 | 512.9 | 514.8 | 26 | 25.5 | 26.5 | 27.3 | 234.4 | 233.6 | 234 | 126.1 | 125.5 | 125.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 50570 | 1 | 63.1 | 26989.4 | 1353 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:12 | Normal | 495.1 | 503.1 | 517.3 | 512.1 | 27.1 | 26.3 | 25.4 | 27.6 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 127.7 | 126.8 | 126.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 50474 | 1 | 63.5 | 26993.6 | 1353 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:17 | Normal | 511.9 | 492.3 | 514.6 | 511.5 | 24.7 | 24.6 | 25.8 | 27.3 | 232 | 231.6 | 232.4 | 124.6 | 124.1 | 123.8 | 60 | 60 | 60 | 50005 | 1 | 63.9 | 26997.8 | 1353 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:22 | Normal | 486.1 | 485 | 495.9 | 501 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 228.8 | 230 | 229.2 | 40 | 39.9 | 40 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16265 | 1 | 62.6 | 27000.6 | 1353 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:27 | Normal | 496.2 | 496.1 | 501.8 | 500.5 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 33.2 | 33 | 33.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12864 | 1 | 59.2 | 27002.7 | 1353 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.8 | 2 | 2 | 2.1 | 0.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:32 | Normal | 548.3 | 551.3 | 539 | 559.8 | 23.5 | 22.7 | 26.5 | 23.9 | 232.8 | 231.8 | 233.6 | 126 | 125.5 | 125.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 50338 | 1 | 56.8 | 27005.1 | 1353 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:37 | Normal | 524.6 | 493.8 | 490 | 511 | 23.5 | 26.6 | 27.6 | 27.8 | 233.2 | 233 | 233.2 | 127 | 126.3 | 126.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 49986 | 1 | 58.6 | 27009.2 | 1353 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 0.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:42 | Normal | 496.3 | 497.7 | 503.2 | 501.1 | 25.7 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 124.8 | 124.4 | 124.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 49868 | 1 | 60 | 27013.4 | 1353 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:47 | Normal | 520.4 | 540.2 | 542.8 | 532.8 | 25.6 | 22.3 | 23.6 | 27 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 122.3 | 121.7 | 121.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 49828 | 1 | 61 | 27017.5 | 1353 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:52 | Normal | 506.7 | 506.3 | 525.9 | 493.2 | 13 | 18.3 | 11.4 | 16.5 | 230 | 230.8 | 231 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 41871 | 1 | 61.9 | 27021.6 | 1354 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 13:57 | Normal | 508.2 | 510.6 | 513.2 | 510.1 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 230 | 230.6 | 230.6 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15792 | 1 | 59.2 | 27023.6 | 1354 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:02 | Normal | 518.1 | 524.8 | 522.9 | 541.6 | 7.6 | 8.2 | 7 | 6.9 | 229 | 230.2 | 229.8 | 36.1 | 36 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25735 | 1 | 56.3 | 27026 | 1354 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 3 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:07 | Normal | 526.9 | 508 | 552.4 | 538.5 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 229 | 230.4 | 230 | 38.5 | 38.3 | 38.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14508 | 1 | 53.5 | 27027.3 | 1354 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:12 | Normal | 522 | 518.1 | 519.7 | 530.6 | 23 | 23.1 | 23.8 | 25.2 | 232.8 | 232.8 | 232.6 | 116.6 | 116.2 | 116.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 46367 | 1 | 54.1 | 27031 | 1354 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:17 | Normal | 508 | 512 | 502.5 | 517.2 | 22.7 | 22.6 | 23.1 | 25 | 233 | 233.2 | 233.4 | 112.2 | 112 | 111.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 44791 | 1 | 55.7 | 27034.8 | 1354 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0 | 8.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:22 | Normal | 513.1 | 514 | 504.9 | 522.7 | 21.9 | 22 | 22.4 | 24.3 | 232 | 232.6 | 232 | 109.6 | 108.9 | 109.2 | 60 | 59.99 | 60 | 43586 | 1 | 56.5 | 27038.5 | 1354 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:27 | Normal | 512 | 512.8 | 508.7 | 514.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 24 | 232.2 | 233.4 | 233.2 | 106 | 105.7 | 105.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 42210 | 1 | 56.7 | 27042.1 | 1354 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:32 | Normal | 508.9 | 503.7 | 501.5 | 515.4 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 23 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 102.1 | 101.8 | 101.9 | 60 | 59.99 | 60 | 40553 | 1 | 56.5 | 27045.5 | 1354 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:37 | Normal | 507.8 | 509.6 | 501.3 | 515.9 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 23 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 101.4 | 101.1 | 100.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 40122 | 1 | 56.4 | 27048.9 | 1354 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:42 | Normal | 510.9 | 512.7 | 509.5 | 515.4 | 19.4 | 19.6 | 19.1 | 22.3 | 231.6 | 231.2 | 231 | 97.3 | 97 | 97 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 38490 | 1 | 56 | 27052.1 | 1354 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:47 | Normal | 517.9 | 514.9 | 511 | 515.2 | 17.3 | 17.4 | 17.8 | 20.9 | 231.4 | 231.4 | 232.4 | 89.4 | 88.9 | 88.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 34973 | 1 | 55.4 | 27055.3 | 1354 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 6.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:52 | Normal | 512 | 516.2 | 514.1 | 519.4 | 19.7 | 19.4 | 18.4 | 22.5 | 231.4 | 231.6 | 231.8 | 96.9 | 96.5 | 96.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38141 | 1 | 54.9 | 27058.4 | 1355 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 14:57 | Normal | 490.8 | 502.5 | 497.8 | 500.3 | 11.5 | 12.5 | 12.1 | 16 | 229.8 | 229.2 | 229.6 | 56.1 | 55.8 | 56 | 60.02 | 60.01 | 60 | 18313 | 1 | 53.9 | 27060.6 | 1355 | 3.2 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 4 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:02 | Normal | 510.8 | 510.9 | 506.6 | 530.3 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 227.2 | 228 | 227.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8559 | 1 | 50.4 | 27061.4 | 1355 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:07 | Normal | 529.1 | 534.2 | 518.5 | 538.7 | 4.8 | 5.7 | 5 | 7.5 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9750 | 1 | 47.9 | 27062.1 | 1355 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:12 | Normal | 526.1 | 529.1 | 530.8 | 524.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 228 | 228.6 | 228.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10978 | 1 | 46.4 | 27063.3 | 1355 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:17 | Normal | 515.2 | 516.7 | 525.1 | 529.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 228 | 227.8 | 227.8 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8120 | 1 | 45.2 | 27064.4 | 1355 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:22 | Normal | 516.1 | 516.9 | 538.8 | 532.7 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4 | 228.2 | 228.4 | 228 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6510 | 1 | 43.5 | 27064.9 | 1355 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:27 | Normal | 545 | 544 | 541.5 | 548.5 | 14.4 | 15.1 | 12.3 | 18.4 | 230 | 230.6 | 230.2 | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30642 | 1 | 43.9 | 27067.3 | 1355 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:32 | Normal | 543 | 534 | 529.7 | 540.6 | 14.3 | 14.6 | 11.5 | 17.5 | 230.2 | 230 | 230.6 | 73.5 | 73 | 73.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 28870 | 1 | 44.3 | 27069.6 | 1355 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 3.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:37 | Normal | 528.7 | 532.6 | 524.1 | 535.1 | 14.3 | 14.3 | 11.1 | 17.3 | 229.4 | 229.8 | 230.4 | 72 | 71.6 | 71.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28165 | 1 | 44.7 | 27072 | 1355 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:42 | Normal | 527.1 | 526.4 | 526.2 | 534.7 | 14 | 14.1 | 10.7 | 17.1 | 230.2 | 229.4 | 230.2 | 70.2 | 69.9 | 70.2 | 60 | 60.02 | 60 | 27281 | 1 | 44.9 | 27074.3 | 1355 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:47 | Normal | 522.9 | 528.9 | 535.5 | 531.4 | 13.6 | 13.5 | 9.8 | 16.6 | 229 | 229 | 229.6 | 66.7 | 66.4 | 66.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 26211 | 1 | 44.7 | 27076.4 | 1355 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:52 | Normal | 535.9 | 529 | 555.7 | 538.4 | 13.5 | 13.7 | 9.4 | 16.5 | 229 | 229.2 | 229.2 | 67.5 | 67.3 | 67.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 26264 | 1 | 44.6 | 27078.6 | 1356 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 15:57 | Normal | 532.2 | 524.1 | 564.6 | 533.6 | 13.5 | 13.7 | 9.4 | 16.8 | 229.2 | 229.6 | 229.4 | 67.7 | 67.5 | 67.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 26377 | 1 | 44.5 | 27080.8 | 1356 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:02 | Normal | 521.9 | 529.7 | 520.4 | 527.3 | 12.3 | 12.5 | 9 | 15.8 | 229.2 | 229.4 | 229 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24033 | 1 | 44.5 | 27082.9 | 1356 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:07 | Normal | 547.9 | 523.1 | 541.2 | 526.1 | 7.4 | 9.6 | 5.8 | 11 | 227.2 | 228.6 | 227.2 | 42.9 | 42.8 | 43 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12292 | 1 | 43.9 | 27084.6 | 1356 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:12 | Normal | 549.1 | 534 | 516.9 | 530.7 | 8.6 | 10.8 | 7.5 | 14.1 | 227.6 | 229 | 228 | 51.8 | 51.6 | 51.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20058 | 1 | 43.1 | 27086.4 | 1356 | 2.9 | 2 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:17 | Normal | 527.9 | 528.9 | 558.2 | 526.2 | 8.1 | 10.5 | 6.6 | 13.8 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 49 | 49.1 | 49.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 18941 | 1 | 42.4 | 27087.9 | 1356 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:22 | Normal | 531.1 | 536.1 | 548.7 | 534.6 | 8.1 | 10.5 | 7 | 13.6 | 226.8 | 228.2 | 228.2 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19114 | 1 | 41.8 | 27089.5 | 1356 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:27 | Normal | 503.5 | 503 | 522.7 | 516.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 226.8 | 227.6 | 226.8 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5867 | 1 | 41.1 | 27090.6 | 1356 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:32 | Normal | 544 | 534.3 | 516.1 | 534.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 226 | 227.2 | 225.8 | 14.6 | 14.7 | 15 | 60 | 60 | 60 | 8862 | 1 | 40.1 | 27091.8 | 1356 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:37 | Normal | 550.1 | 542 | 517.9 | 537.8 | 4.2 | 6.7 | 4 | 9.8 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11991 | 1 | 39.3 | 27092.4 | 1356 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:42 | Normal | 568.4 | 538.1 | 501.5 | 537.4 | 3.3 | 5.9 | 3.6 | 9 | 226.4 | 227.2 | 226.6 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10367 | 1 | 38.6 | 27093.3 | 1356 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:47 | Normal | 577.9 | 546.8 | 567.3 | 538.2 | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 8.3 | 226 | 227.8 | 226 | 23.2 | 24.2 | 23.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9202 | 1 | 38 | 27094.1 | 1356 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:52 | Normal | 567.2 | 537.9 | 519.8 | 528.5 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 7.5 | 226.2 | 227.4 | 226.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8168 | 1 | 37.5 | 27094.8 | 1357 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 16:57 | Normal | 533.8 | 536.1 | 503.3 | 500.5 | 2.2 | 4 | 2.6 | 7 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 19 | 19.1 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6672 | 1 | 37.1 | 27095.5 | 1357 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:02 | Normal | 547.9 | 529.4 | 488.7 | 475.3 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 3.7 | 225.8 | 227 | 225.8 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3464 | 1 | 36.6 | 27095.9 | 1357 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:07 | Normal | 517.9 | 528 | 560.3 | 513.6 | 1.3 | 3 | 1.8 | 5.2 | 228.6 | 229.6 | 228.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4688 | 1 | 36.1 | 27096.3 | 1357 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:12 | Normal | 522.9 | 539.8 | 492.8 | 477.7 | 1 | 2.7 | 2 | 5.4 | 229.6 | 231.6 | 230.6 | 12.6 | 12.7 | 13 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4561 | 1 | 35.7 | 27096.7 | 1357 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:17 | Normal | 516.3 | 516 | 519.8 | 452.6 | 1 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3673 | 1 | 35.4 | 27097 | 1357 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:22 | Normal | 569.8 | 562.7 | 523.3 | 488.7 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3182 | 1 | 35 | 27097.3 | 1357 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:27 | Normal | 547.7 | 517.8 | 470.7 | 469.5 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 231.2 | 232.6 | 231.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2807 | 1 | 34.7 | 27097.5 | 1357 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:32 | Normal | 517.9 | 501.9 | 530.6 | 452.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3 | 230.2 | 232.4 | 231 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 60 | 59.99 | 60 | 2327 | 1 | 34.3 | 27097.7 | 1357 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:37 | Normal | 522 | 505.9 | 493.3 | 516.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 230.8 | 232 | 230.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1244 | 1 | 34 | 27097.9 | 1357 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:42 | Normal | 515.1 | 539.2 | 529.8 | 535.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 231.4 | 232.6 | 230.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 856 | 1 | 33.6 | 27098 | 1357 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:47 | Normal | 544 | 490 | 512.1 | 518.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 232 | 231.2 | 1.7 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 573 | 1 | 33.1 | 27098 | 1357 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:52 | Normal | 498 | 523.1 | 513.7 | 517.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 231.2 | 232.8 | 231 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 508 | 1 | 32.7 | 27098.1 | 1358 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 17:57 | Normal | 491 | 496.9 | 482.7 | 486.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 453 | 1 | 32.2 | 27098.1 | 1358 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:02 | Normal | 537 | 504.1 | 509.9 | 530.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231.8 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 332 | 1 | 31.8 | 27098.1 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:07 | Normal | 525.8 | 494.9 | 491.9 | 497.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.8 | 231.8 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 124 | 1 | 31.4 | 27098.1 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:12 | Normal | 485.8 | 502.2 | 470.6 | 490.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.4 | 231.4 | 229.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1 | 31 | 27098.2 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:17 | Normal | 454.8 | 509.9 | 370.8 | 484.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 231.2 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22 | 1 | 30.6 | 27098.2 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:22 | Normal | 469.9 | 490.5 | 318.2 | 454.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 30.2 | 27098.2 | 1358 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:27 | Normal | 315.3 | 450.5 | 311.4 | 412.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.6 | 230.4 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20 | 1 | 29.9 | 27098.2 | 1358 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:32 | Normal | 369.8 | 404.6 | 228 | 399.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.2 | 230.2 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 23 | 1 | 29.5 | 27098.2 | 1358 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-10 18:37 | Normal | 236 | 263.7 | 200.6 | 263.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 228.6 | 229.8 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 29.2 | 27098.2 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0