## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-13 05:30 | Wait | 507.2 | 506.2 | 507.1 | 506.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 27638.8 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 05:35 | Normal | 531.6 | 459.1 | 509.2 | 514.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 229.6 | 231 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 67 | 1 | 22.4 | 27638.8 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 05:40 | Normal | 511.8 | 532.3 | 463.1 | 510.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 231 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 252 | 1 | 22.8 | 27638.8 | 1385 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 05:45 | Normal | 544.5 | 521.2 | 528.1 | 519.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 229.4 | 231.6 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 426 | 1 | 23.1 | 27638.8 | 1385 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 05:50 | Normal | 532.4 | 536.2 | 523.8 | 546.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 530 | 1 | 23 | 27638.9 | 1385 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 05:55 | Normal | 518.7 | 525.1 | 509.2 | 522.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 230.2 | 231.6 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 951 | 1 | 23.3 | 27638.9 | 1385 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:00 | Normal | 517.9 | 535.4 | 518.2 | 515.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229.8 | 231.6 | 231 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1256 | 1 | 23.9 | 27639 | 1385 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:05 | Normal | 519.4 | 537.9 | 531.2 | 507.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 230.2 | 232.2 | 230.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1733 | 1 | 24.2 | 27639.2 | 1385 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:10 | Normal | 548.6 | 547.2 | 522.4 | 551.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 230 | 231.4 | 230.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2195 | 1 | 24.4 | 27639.3 | 1385 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:15 | Normal | 538 | 537.2 | 535.1 | 550.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 229.2 | 230.8 | 229.8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2632 | 1 | 24.6 | 27639.5 | 1386 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:20 | Normal | 517.6 | 552.2 | 535 | 536.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 229.8 | 231 | 230.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2900 | 1 | 24.9 | 27639.8 | 1386 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:25 | Normal | 554.6 | 539.9 | 539 | 525.7 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 229.8 | 231.2 | 230 | 9 | 8.9 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3136 | 1 | 25.2 | 27640 | 1386 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:30 | Normal | 533.5 | 511.8 | 523.2 | 545.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 229 | 231.2 | 230.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2502 | 1 | 25.4 | 27640.2 | 1386 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:35 | Normal | 518.6 | 521.9 | 537.7 | 511.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 229.6 | 230.8 | 230 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 1936 | 1 | 25.6 | 27640.4 | 1386 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:40 | Normal | 535 | 540.4 | 521.1 | 537 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 229.2 | 231.2 | 230.8 | 4.7 | 4 | 5.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1684 | 1 | 25.6 | 27640.6 | 1386 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:45 | Normal | 539.6 | 532.8 | 538.2 | 530.7 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 230 | 231 | 230.8 | 4.7 | 4.7 | 5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1680 | 1 | 25.7 | 27640.7 | 1386 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:50 | Normal | 532.8 | 521.9 | 529.2 | 517.9 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 229.6 | 231 | 230.6 | 5 | 5 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1767 | 1 | 25.8 | 27640.8 | 1386 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 06:55 | Normal | 541.9 | 530.8 | 516.5 | 545.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 228.8 | 231.2 | 230.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2076 | 1 | 25.9 | 27641 | 1386 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:00 | Normal | 549.6 | 536 | 535.3 | 550.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 229.6 | 231.4 | 230.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3240 | 1 | 26 | 27641.2 | 1386 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:05 | Normal | 553.5 | 541.1 | 538.1 | 529.7 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 229.6 | 230.6 | 230 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3718 | 1 | 26.2 | 27641.5 | 1386 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:10 | Normal | 525.5 | 540.9 | 547.1 | 527.7 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 9 | 9 | 9.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3208 | 1 | 26.4 | 27641.8 | 1387 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:15 | Normal | 538.4 | 552.9 | 554.2 | 553.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 13.1 | 13 | 13.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4609 | 1 | 26.5 | 27642.1 | 1387 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:20 | Normal | 544.4 | 558.3 | 543.3 | 559 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 228.4 | 230.4 | 230 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5680 | 1 | 26.7 | 27642.5 | 1387 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:25 | Normal | 541.8 | 548 | 554.4 | 546.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 229 | 229.6 | 230.6 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5350 | 1 | 27 | 27643 | 1387 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:30 | Normal | 551.3 | 552.5 | 551.4 | 550 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6071 | 1 | 27.2 | 27643.4 | 1387 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:35 | Normal | 545.8 | 552.1 | 557.3 | 561.8 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8716 | 1 | 27.6 | 27644.2 | 1387 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:40 | Normal | 562.7 | 562.3 | 542.5 | 557.2 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 230 | 231.4 | 231.4 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11204 | 1 | 27.9 | 27645 | 1387 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:45 | Normal | 545.9 | 550.1 | 564.8 | 548.5 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 230.4 | 232 | 231 | 31.9 | 31.8 | 32 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 12447 | 1 | 28.5 | 27646 | 1387 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:50 | Normal | 553.7 | 554 | 555.2 | 566.8 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 231 | 231.4 | 231.8 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14611 | 1 | 29.2 | 27647.2 | 1387 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 07:55 | Normal | 538.8 | 555.2 | 552.8 | 554.4 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 7 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 36 | 35.9 | 36.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 13842 | 1 | 29.8 | 27648.3 | 1387 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:00 | Normal | 562.8 | 551.1 | 557.6 | 560.5 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8 | 230.2 | 230.8 | 230.2 | 43.2 | 43.2 | 43.4 | 60 | 60 | 60 | 16279 | 1 | 30.4 | 27649.5 | 1387 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:05 | Normal | 551.6 | 546.8 | 546 | 551.6 | 9 | 9 | 8.4 | 8.8 | 230 | 231.2 | 231 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17903 | 1 | 31.1 | 27651 | 1387 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:10 | Normal | 539.6 | 545 | 546.3 | 537 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 228.4 | 229.8 | 230.2 | 32 | 31.9 | 32.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12386 | 1 | 31.5 | 27652.2 | 1388 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:15 | Normal | 529.3 | 540.3 | 536.6 | 539 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 228 | 228.4 | 228.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5957 | 1 | 31.4 | 27653 | 1388 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:20 | Normal | 510.8 | 531.3 | 526.2 | 522.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 226.8 | 227.8 | 228 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2843 | 1 | 30.9 | 27653.3 | 1388 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:25 | Normal | 546.7 | 538.1 | 535 | 541.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 227.2 | 227.6 | 227.8 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4396 | 1 | 30.3 | 27653.6 | 1388 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:30 | Normal | 530.6 | 537.9 | 541.4 | 542.8 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 227.2 | 227.8 | 227.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3940 | 1 | 30 | 27654 | 1388 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:35 | Normal | 531.4 | 529.8 | 522.9 | 549.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 226.6 | 228 | 227 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3693 | 1 | 29.6 | 27654.3 | 1388 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:40 | Normal | 517.6 | 500.6 | 495 | 509.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225.6 | 227 | 226.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 248 | 1 | 29.2 | 27654.4 | 1388 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:45 | Normal | 507.6 | 506 | 488.1 | 519.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 227.2 | 228.2 | 228 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 585 | 1 | 28.3 | 27654.5 | 1388 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:50 | Normal | 552.4 | 494.3 | 486.6 | 516 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 227.4 | 227.8 | 227.2 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 839 | 1 | 27.4 | 27654.5 | 1388 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 08:55 | Normal | 497.9 | 527.2 | 528.1 | 507 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 226.6 | 228 | 227.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 490 | 1 | 26.9 | 27654.6 | 1388 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:00 | Normal | 522.7 | 522 | 520.1 | 517.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 227.4 | 228.2 | 227.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 382 | 1 | 26.4 | 27654.6 | 1388 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:05 | Normal | 502.2 | 532 | 530.1 | 545.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.8 | 228.4 | 228 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 271 | 1 | 26.1 | 27654.6 | 1388 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:10 | Normal | 509.4 | 546.9 | 534.3 | 536.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 228.4 | 228.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 178 | 1 | 25.7 | 27654.7 | 1389 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:15 | Normal | 508.9 | 533 | 509.4 | 465.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 165 | 1 | 25.5 | 27654.7 | 1389 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:20 | Normal | 534.2 | 504.2 | 479 | 517.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 162 | 1 | 25.2 | 27654.7 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:25 | Normal | 480 | 526.9 | 505.2 | 522.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 227.4 | 228.6 | 227.8 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 72 | 1 | 25.1 | 27654.7 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:30 | Normal | 509 | 505.2 | 501.2 | 522.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227 | 228.4 | 227.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 224 | 1 | 24.9 | 27654.7 | 1389 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:35 | Normal | 518.9 | 534.4 | 465.1 | 515.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 228.4 | 227.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 222 | 1 | 24.8 | 27654.7 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:40 | Normal | 467.9 | 503.1 | 477.2 | 524.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230 | 229.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 264 | 1 | 24.8 | 27654.7 | 1389 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:45 | Normal | 533.4 | 505 | 505.2 | 430.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 230.2 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 170 | 1 | 24.8 | 27654.8 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:50 | Normal | 508.9 | 505.8 | 512.3 | 523.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 446 | 1 | 24.6 | 27654.8 | 1389 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 09:55 | Normal | 488.9 | 515.1 | 537.2 | 520.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.4 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 290 | 1 | 24.6 | 27654.8 | 1389 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:00 | Normal | 495.1 | 543 | 533.4 | 527.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230 | 229.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 359 | 1 | 24.6 | 27654.8 | 1389 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:05 | Normal | 533.4 | 518 | 506 | 471.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 229 | 230.4 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 332 | 1 | 24.5 | 27654.9 | 1389 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:10 | Normal | 509 | 534.8 | 530.6 | 522.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 227.4 | 228.6 | 228.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 398 | 1 | 24.5 | 27654.9 | 1390 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:15 | Normal | 531.1 | 531 | 499 | 505.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.2 | 228.8 | 228 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 429 | 1 | 24.5 | 27654.9 | 1390 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:20 | Normal | 497.3 | 506.1 | 493.1 | 518.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229 | 228.6 | 2 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 598 | 1 | 24.5 | 27655 | 1390 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:25 | Normal | 517 | 510.2 | 517.6 | 486.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 228.4 | 228.2 | 228.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 680 | 1 | 24.5 | 27655 | 1390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:30 | Normal | 521.8 | 523.9 | 543.5 | 520.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.2 | 229 | 228.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 674 | 1 | 24.5 | 27655.1 | 1390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:35 | Normal | 510.1 | 544.2 | 532.1 | 560.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.4 | 229.8 | 228.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 755 | 1 | 24.5 | 27655.1 | 1390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:40 | Normal | 543.4 | 523.4 | 517.5 | 511.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 229.2 | 229.2 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 908 | 1 | 24.4 | 27655.2 | 1390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:45 | Normal | 500.9 | 528 | 521 | 502.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 228 | 229.6 | 229.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 987 | 1 | 24.4 | 27655.3 | 1390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:50 | Normal | 529.9 | 513.5 | 524.4 | 541.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 1091 | 1 | 24.3 | 27655.4 | 1390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 10:55 | Normal | 522.1 | 533.7 | 513.4 | 536.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 228.6 | 229 | 230 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1343 | 1 | 24.2 | 27655.5 | 1390 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:00 | Normal | 540.8 | 528 | 541.3 | 535 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 228.6 | 230 | 229.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1422 | 1 | 24.2 | 27655.6 | 1390 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:05 | Normal | 523.7 | 523.9 | 540.1 | 534.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 229.2 | 230 | 229.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1704 | 1 | 24.2 | 27655.7 | 1390 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:10 | Normal | 522.1 | 532.9 | 504.1 | 521.7 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 228.6 | 230.2 | 230 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1740 | 1 | 24.2 | 27655.9 | 1391 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:15 | Normal | 532.3 | 538.1 | 531.9 | 535.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 229.8 | 230.4 | 229.8 | 5.8 | 5.7 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2032 | 1 | 24.2 | 27656 | 1391 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:20 | Normal | 534.9 | 559 | 544.8 | 528.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2289 | 1 | 24.2 | 27656.2 | 1391 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:25 | Normal | 537.9 | 536.2 | 562.2 | 543.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2575 | 1 | 24.2 | 27656.4 | 1391 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:30 | Normal | 558.2 | 545.2 | 534.2 | 539.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 230 | 231.2 | 230.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3106 | 1 | 24.3 | 27656.6 | 1391 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:35 | Normal | 539.2 | 547.1 | 545.6 | 548.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 230 | 230.4 | 230.4 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3584 | 1 | 24.3 | 27656.9 | 1391 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:40 | Normal | 536.8 | 554.9 | 549.8 | 541.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 229.8 | 231 | 231.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3968 | 1 | 24.3 | 27657.2 | 1391 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:45 | Normal | 558.2 | 549.1 | 549.4 | 549 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 230.2 | 231.2 | 231 | 11.9 | 12 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4306 | 1 | 24.4 | 27657.6 | 1391 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:50 | Normal | 542.1 | 546 | 553.3 | 562.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 229.8 | 231.8 | 231.2 | 12 | 11.9 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4244 | 1 | 24.5 | 27657.9 | 1391 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 11:55 | Normal | 545.7 | 558.6 | 553.7 | 548.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 231.4 | 232 | 232 | 13.9 | 13.8 | 14 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4872 | 1 | 24.5 | 27658.3 | 1391 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:00 | Normal | 545.1 | 555 | 554.2 | 569.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 231.2 | 232 | 231.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5044 | 1 | 24.6 | 27658.7 | 1391 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:05 | Normal | 555.4 | 556.2 | 561.1 | 546.8 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 230.6 | 232 | 231.8 | 15.7 | 15.7 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5595 | 1 | 24.6 | 27659.1 | 1391 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:10 | Normal | 560.2 | 561.1 | 556.1 | 559.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6560 | 1 | 24.8 | 27659.6 | 1392 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:15 | Normal | 567.6 | 562.3 | 563.1 | 558.8 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 231 | 232.6 | 232.2 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8284 | 1 | 24.9 | 27660.2 | 1392 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:20 | Normal | 564.1 | 564.2 | 569.5 | 563.1 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 232.2 | 232.2 | 232.8 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8771 | 1 | 25.2 | 27661 | 1392 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:25 | Normal | 560.2 | 561.1 | 565.7 | 573.4 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.6 | 232.4 | 233.6 | 233.2 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 9564 | 1 | 25.4 | 27661.7 | 1392 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:30 | Normal | 565.8 | 565.5 | 570 | 570 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.1 | 232.8 | 233.6 | 232.8 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 10494 | 1 | 25.6 | 27662.6 | 1392 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:35 | Normal | 557.9 | 567 | 568.4 | 560 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 232.8 | 233.2 | 232.4 | 29.6 | 29.7 | 30 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11508 | 1 | 26 | 27663.5 | 1392 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:40 | Normal | 571.2 | 566.1 | 570.4 | 572.9 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6 | 233.2 | 234.4 | 234.4 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12477 | 1 | 26.3 | 27664.5 | 1392 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:45 | Normal | 561.1 | 565.1 | 568.5 | 575 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 233.6 | 233.6 | 234 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 13267 | 1 | 26.7 | 27665.6 | 1392 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:50 | Normal | 562.1 | 563.1 | 565.1 | 564.8 | 7 | 7 | 6.6 | 7 | 233.2 | 234.4 | 233.8 | 36.1 | 36 | 36 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 13987 | 1 | 27 | 27666.7 | 1392 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 12:55 | Normal | 566 | 557.9 | 557.8 | 560.3 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.3 | 233.6 | 233.6 | 233.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 14557 | 1 | 27.3 | 27667.9 | 1392 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:00 | Normal | 560.3 | 549.1 | 555.3 | 555.9 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 233.4 | 233.8 | 233.8 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15021 | 1 | 27.7 | 27669.1 | 1392 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:05 | Normal | 563.5 | 554.4 | 552.6 | 563.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 233.2 | 233.8 | 233.6 | 39.9 | 39.7 | 39.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15432 | 1 | 28 | 27670.4 | 1392 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:10 | Normal | 550.4 | 561.3 | 560.3 | 554.7 | 8 | 7.9 | 7.6 | 8 | 233.4 | 234 | 233.4 | 40.7 | 40.8 | 40.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15796 | 1 | 28.3 | 27671.7 | 1393 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:15 | Normal | 563.1 | 561.3 | 561.6 | 558.1 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 233.2 | 233.8 | 234.2 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 16074 | 1 | 28.6 | 27673 | 1393 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:20 | Normal | 560 | 562.1 | 559.4 | 562.9 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 16125 | 1 | 28.8 | 27674.4 | 1393 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:25 | Normal | 557.9 | 562.2 | 558.6 | 560.3 | 8.1 | 8 | 7.6 | 8 | 232.8 | 233.2 | 233.4 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16019 | 1 | 29 | 27675.7 | 1393 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:30 | Normal | 560.3 | 555.3 | 555.8 | 563.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 8 | 233 | 232.4 | 232.8 | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15992 | 1 | 29.2 | 27677 | 1393 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:35 | Normal | 560.2 | 556 | 558.1 | 563.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 8 | 232.4 | 232.6 | 233.2 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 16104 | 1 | 29.4 | 27678.4 | 1393 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:40 | Normal | 559.1 | 551.1 | 556.5 | 559.1 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 42.5 | 42 | 42.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16300 | 1 | 29.6 | 27679.7 | 1393 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:46 | Normal | 557.2 | 551.1 | 553 | 553.6 | 8 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 233.2 | 233.4 | 233.4 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16080 | 1 | 29.7 | 27681.1 | 1393 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:50 | Normal | 545.1 | 551.2 | 561.6 | 563.3 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.3 | 232.2 | 233 | 232.4 | 38 | 38 | 38 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14768 | 1 | 29.7 | 27682.4 | 1393 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 13:55 | Normal | 553.3 | 556.4 | 555.9 | 552.4 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 232.2 | 233.2 | 232.6 | 40.1 | 39.9 | 40.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15386 | 1 | 29.6 | 27683.6 | 1393 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:00 | Normal | 550 | 553.2 | 561.2 | 554.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 231.8 | 232.8 | 232.4 | 34.3 | 34.1 | 34.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13197 | 1 | 29.6 | 27684.8 | 1393 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:05 | Normal | 557.3 | 560 | 559.1 | 546.7 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 231.4 | 232 | 232.4 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13516 | 1 | 29.5 | 27685.9 | 1393 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:10 | Normal | 544 | 547.9 | 535.7 | 543.3 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5 | 231.4 | 231.4 | 232 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9859 | 1 | 29.4 | 27686.9 | 1394 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:16 | Normal | 552.4 | 554.1 | 545.1 | 544.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 231.2 | 231.8 | 231.4 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10548 | 1 | 29.2 | 27687.7 | 1394 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:20 | Normal | 551.2 | 557.2 | 549.3 | 551 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 231 | 232 | 231.8 | 33.2 | 33 | 33.1 | 60 | 60 | 60 | 12691 | 1 | 29.2 | 27688.6 | 1394 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:26 | Normal | 564 | 557 | 559.5 | 556.1 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.9 | 231.8 | 233 | 233.2 | 40.9 | 40.7 | 40.9 | 59.99 | 60 | 60 | 15787 | 1 | 29.3 | 27689.7 | 1394 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:30 | Normal | 560.5 | 562 | 563.6 | 556.9 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 231.8 | 232.4 | 233 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 17137 | 1 | 29.6 | 27691.2 | 1394 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:35 | Normal | 550.1 | 550.9 | 560 | 555.5 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 232.8 | 233.4 | 233.4 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16097 | 1 | 29.8 | 27692.6 | 1394 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:40 | Normal | 553.1 | 549.7 | 552.4 | 550.1 | 6.9 | 7 | 6.7 | 7 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13759 | 1 | 30 | 27693.8 | 1394 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:46 | Normal | 548 | 549.9 | 549.1 | 558.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 232 | 232.4 | 232.6 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13262 | 1 | 30 | 27695 | 1394 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:50 | Normal | 545.2 | 548.2 | 551.2 | 547.9 | 7 | 7 | 6.7 | 7 | 232 | 232.4 | 232.2 | 35.9 | 35.6 | 35.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13846 | 1 | 30 | 27696.2 | 1394 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 14:55 | Normal | 541.1 | 551.1 | 553.3 | 550.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 231.2 | 232.8 | 232.8 | 29 | 28.8 | 29 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11042 | 1 | 29.9 | 27697.2 | 1394 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:01 | Normal | 545.9 | 550.9 | 553.7 | 556.5 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 231.6 | 231.8 | 232 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11360 | 1 | 29.9 | 27698.3 | 1394 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:06 | Normal | 547.2 | 550 | 541.9 | 540.6 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 231.6 | 232.4 | 231.8 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9516 | 1 | 29.8 | 27699.2 | 1394 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:10 | Normal | 547.3 | 551.1 | 542.1 | 562.6 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 230.4 | 231 | 231.2 | 26.1 | 26 | 26.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10116 | 1 | 29.7 | 27700.1 | 1395 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:16 | Normal | 556.1 | 545.9 | 553.2 | 557.9 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 230.8 | 231.8 | 231.8 | 29 | 28.8 | 29 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10973 | 1 | 29.6 | 27700.9 | 1395 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:20 | Normal | 548 | 537.1 | 553.5 | 547.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5 | 231.2 | 231.8 | 232.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9785 | 1 | 29.5 | 27701.8 | 1395 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:26 | Normal | 552.9 | 545.2 | 547.6 | 556.2 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.8 | 231.4 | 232.2 | 232.6 | 24.5 | 24.4 | 24.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9486 | 1 | 29.4 | 27702.7 | 1395 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:31 | Normal | 565.2 | 549.1 | 558.1 | 553.6 | 6 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 231.4 | 232.8 | 232 | 31.5 | 31.4 | 31.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12122 | 1 | 29.5 | 27703.7 | 1395 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:36 | Normal | 539.2 | 550.2 | 538.2 | 551.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 231.2 | 232 | 231.4 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9335 | 1 | 29.5 | 27704.6 | 1395 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:41 | Normal | 553.9 | 545 | 555.8 | 545.4 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5 | 231 | 231.8 | 231 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 9474 | 1 | 29.3 | 27705.4 | 1395 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:46 | Normal | 539.1 | 542.1 | 550 | 553.6 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 231.4 | 231.6 | 231.6 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 8365 | 1 | 29.2 | 27706.1 | 1395 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:51 | Normal | 532.9 | 542.8 | 553.7 | 546.4 | 4 | 4 | 3.7 | 4.1 | 230.4 | 231.8 | 232 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 60 | 60 | 60 | 7610 | 1 | 29 | 27706.7 | 1395 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 15:56 | Normal | 540.2 | 543.3 | 547.4 | 540.1 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6177 | 1 | 28.8 | 27707.3 | 1395 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:01 | Normal | 541.3 | 539.2 | 550.7 | 560.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6247 | 1 | 28.5 | 27707.8 | 1395 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:06 | Normal | 550 | 557 | 560.9 | 553.7 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.1 | 231.2 | 232 | 231.4 | 20 | 19.8 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7645 | 1 | 28.4 | 27708.4 | 1395 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:11 | Normal | 553 | 555.1 | 565.4 | 556 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9122 | 1 | 28.3 | 27709.1 | 1396 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:16 | Normal | 555.5 | 559.1 | 562.4 | 558.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 231.4 | 231.6 | 231.8 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8967 | 1 | 28.3 | 27709.9 | 1396 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:21 | Normal | 557.1 | 549 | 561 | 552.7 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.4 | 230.4 | 231 | 230.8 | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8413 | 1 | 28.2 | 27710.6 | 1396 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:26 | Normal | 549.1 | 555.2 | 559.9 | 537.6 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6133 | 1 | 28.2 | 27711.2 | 1396 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:31 | Normal | 546.2 | 548.1 | 561.3 | 551.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 230.4 | 231 | 230.8 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 60 | 60 | 59.99 | 5534 | 1 | 28.1 | 27711.6 | 1396 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:36 | Normal | 546.8 | 541.9 | 534.2 | 550.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 230.4 | 231.8 | 231.4 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5085 | 1 | 27.9 | 27712.1 | 1396 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:41 | Normal | 539.9 | 552 | 560.4 | 551.1 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6336 | 1 | 27.8 | 27712.5 | 1396 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:46 | Normal | 551 | 549.9 | 555.4 | 562 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 230.4 | 232 | 231.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5585 | 1 | 27.7 | 27713 | 1396 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:51 | Normal | 555 | 542.1 | 546.8 | 539 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 230.8 | 232 | 231.4 | 13 | 13.1 | 13.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 4676 | 1 | 27.6 | 27713.4 | 1396 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 16:56 | Normal | 549.7 | 554.7 | 551 | 546.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4744 | 1 | 27.5 | 27713.8 | 1396 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:01 | Normal | 541.1 | 549 | 558 | 549.6 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3 | 232.2 | 232.6 | 231.8 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5097 | 1 | 27.4 | 27714.2 | 1396 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:06 | Normal | 553.8 | 549 | 545.9 | 540.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4805 | 1 | 27.3 | 27714.6 | 1396 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:11 | Normal | 543.2 | 543 | 543.8 | 543.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 230.8 | 232.6 | 231.8 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4515 | 1 | 27.3 | 27715 | 1397 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:16 | Normal | 539.3 | 545.1 | 551.5 | 544.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4000 | 1 | 27.2 | 27715.4 | 1397 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:21 | Normal | 543.2 | 532 | 542.2 | 540.8 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 231.2 | 232.8 | 231.8 | 10 | 10 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3554 | 1 | 27 | 27715.7 | 1397 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:26 | Normal | 531.3 | 538.2 | 553.6 | 540.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 231.4 | 232.6 | 232.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3038 | 1 | 26.8 | 27716 | 1397 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:31 | Normal | 532.1 | 535.8 | 541.1 | 530.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2486 | 1 | 26.7 | 27716.2 | 1397 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:36 | Normal | 538.3 | 533 | 509.2 | 509.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 231.2 | 232.2 | 231.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2024 | 1 | 26.5 | 27716.4 | 1397 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:41 | Normal | 522.2 | 521 | 560.1 | 522.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1613 | 1 | 26.3 | 27716.5 | 1397 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:46 | Normal | 548 | 514.9 | 516.4 | 540.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 232 | 232 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1229 | 1 | 26.2 | 27716.6 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:51 | Normal | 535.4 | 533.8 | 519.9 | 500.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 230.2 | 231.8 | 231.4 | 3 | 2.8 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 885 | 1 | 26.1 | 27716.7 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 17:56 | Normal | 511.3 | 497.3 | 502.3 | 521.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 606 | 1 | 25.9 | 27716.8 | 1397 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:01 | Normal | 517 | 505.9 | 539.3 | 505.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 231.6 | 232 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 292 | 1 | 25.8 | 27716.8 | 1397 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:06 | Normal | 521.1 | 499.1 | 520.2 | 535.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 232.2 | 232.8 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 65 | 1 | 25.6 | 27716.8 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:11 | Normal | 469 | 510.3 | 452 | 520.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 233.2 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 6 | 1 | 25.5 | 27716.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:16 | Normal | 459.2 | 459.8 | 395.9 | 491.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 25.4 | 27716.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:21 | Normal | 421.1 | 463.8 | 459.6 | 461 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.8 | 231.8 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20 | 1 | 25.3 | 27716.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:26 | Normal | 332.1 | 415 | 384.7 | 404.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 230.8 | 231.4 | 230.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14 | 1 | 25.1 | 27716.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:31 | Normal | 285.8 | 321.1 | 282 | 280.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 230.6 | 231 | 230.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 25.1 | 27716.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-13 18:36 | Normal | 171.7 | 193 | 156.9 | 161.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230.6 | 230.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11 | 1 | 24.9 | 27716.9 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0