## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-15 15:59 | Normal | 478.6 | 481.3 | 486.5 | 499.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.2 | 220.6 | 221.2 | 222 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3853 | 1 | 46.8 | 59885.7 | 5305 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:04 | Normal | 494.6 | 513.1 | 502.1 | 505.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4576 | 1 | 46.5 | 59886.1 | 5306 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:09 | Normal | 506.4 | 510 | 509 | 500 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 5462 | 1 | 46.2 | 59886.5 | 5306 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:14 | Normal | 501.9 | 498.3 | 506.3 | 502.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 220.6 | 221 | 221.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4955 | 1 | 46 | 59887 | 5306 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:19 | Normal | 498.5 | 510 | 509 | 502.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4534 | 1 | 45.8 | 59887.4 | 5306 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:24 | Normal | 501.1 | 483.9 | 496.2 | 490.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 220.8 | 221.6 | 222.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3459 | 1 | 45.6 | 59887.7 | 5306 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:29 | Normal | 474.4 | 486 | 487.2 | 480.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 220.2 | 220.8 | 222 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2296 | 1 | 45.3 | 59887.9 | 5306 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:34 | Normal | 510.4 | 476 | 495.4 | 489.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 220.8 | 221.6 | 222.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 2452 | 1 | 45 | 59888.1 | 5306 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:39 | Normal | 518.6 | 511.1 | 509.1 | 520.1 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 6.5 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7956 | 1 | 44.9 | 59888.5 | 5306 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:44 | Normal | 475.4 | 484 | 490.5 | 493.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1738 | 1 | 44.6 | 59888.7 | 5306 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:49 | Normal | 493.4 | 501.1 | 502.2 | 490.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220 | 221.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1232 | 1 | 44.5 | 59888.8 | 5306 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:54 | Normal | 491.2 | 482.2 | 511.5 | 495.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1519 | 1 | 44.2 | 59888.9 | 5306 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 16:59 | Normal | 470.2 | 486.9 | 478 | 487.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2064 | 1 | 44 | 59889.1 | 5306 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:04 | Normal | 473.3 | 476.1 | 460.4 | 498.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 928 | 1 | 43.8 | 59889.2 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:09 | Normal | 451.4 | 503.4 | 506.4 | 511.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 876 | 1 | 43.6 | 59889.3 | 5307 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:14 | Normal | 479.2 | 483 | 480.3 | 499.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 220.4 | 221 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 924 | 1 | 43.6 | 59889.3 | 5307 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:19 | Normal | 419.4 | 493.1 | 422.4 | 492.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 562 | 1 | 43.3 | 59889.4 | 5307 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:24 | Normal | 201.9 | 483.1 | 450.4 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.6 | 221.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 417 | 1 | 43.2 | 59889.5 | 5307 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:29 | Normal | 200 | 487.1 | 327.4 | 507.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 409 | 1 | 43.1 | 59889.5 | 5307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:34 | Normal | 229.9 | 494.1 | 445.6 | 503.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 656 | 1 | 43 | 59889.5 | 5307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:39 | Normal | 318.7 | 496.9 | 491.1 | 521.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 762 | 1 | 42.9 | 59889.6 | 5307 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:44 | Normal | 398.4 | 485.2 | 428.3 | 491.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 587 | 1 | 42.9 | 59889.6 | 5307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:49 | Normal | 260.7 | 480.3 | 428.7 | 506.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 221.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 507 | 1 | 42.8 | 59889.7 | 5307 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:54 | Normal | 199.8 | 439.5 | 256.8 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 185 | 1 | 42.7 | 59889.7 | 5307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 17:59 | Normal | 199.4 | 426.3 | 200 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 67 | 1 | 42.6 | 59889.7 | 5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:04 | Normal | 199.7 | 236 | 199.8 | 412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9 | 1 | 42.6 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:09 | Normal | 179.2 | 212.9 | 199.7 | 306.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6 | 1 | 42.5 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:14 | Normal | 202.1 | 249.2 | 200.9 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3 | 1 | 42.4 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:19 | Normal | 213.5 | 210.1 | 219.7 | 421.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.3 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:24 | Normal | 202.5 | 214 | 213.7 | 319.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-15 18:29 | Normal | 194.2 | 192.1 | 194.2 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0