## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-16 05:26 | Check | 435.3 | 444.2 | 429.3 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 4 | 36.3 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:31 | Normal | 199.4 | 450.4 | 175.1 | 441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 10 | 1 | 38.6 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:36 | Normal | 199.4 | 459.4 | 199.8 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 59 | 1 | 36.7 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:41 | Normal | 200 | 454.5 | 199.8 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 122 | 1 | 36.3 | 59889.7 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:46 | Normal | 199.7 | 459.1 | 232.3 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 150 | 1 | 36.5 | 59889.8 | 5308 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:51 | Normal | 199.9 | 459.5 | 264 | 461.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 281 | 1 | 36.9 | 59889.8 | 5308 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 05:56 | Normal | 200.8 | 506.5 | 313.7 | 467.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 308 | 1 | 37.2 | 59889.8 | 5308 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:01 | Normal | 200.8 | 506.8 | 268.9 | 476.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 222 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 379 | 1 | 37.5 | 59889.8 | 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:06 | Normal | 200.1 | 495.6 | 445.7 | 483.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 495 | 1 | 37.8 | 59889.9 | 5309 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:11 | Normal | 208.9 | 506.3 | 473.8 | 505.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 559 | 1 | 38.1 | 59889.9 | 5309 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:16 | Normal | 227.9 | 483.9 | 513.7 | 510.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220 | 220.8 | 221.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60 | 657 | 1 | 38.4 | 59890 | 5309 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:21 | Normal | 237.9 | 513.4 | 500.1 | 523.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 774 | 1 | 38.6 | 59890 | 5309 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:26 | Normal | 242.8 | 498.4 | 522 | 513 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 220.2 | 221 | 222 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 875 | 1 | 39 | 59890.1 | 5309 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:31 | Normal | 269 | 489.4 | 517.6 | 490.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 952 | 1 | 39.3 | 59890.2 | 5309 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:36 | Normal | 270.7 | 499.4 | 525.7 | 519.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1052 | 1 | 39.6 | 59890.2 | 5309 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:41 | Normal | 218.1 | 524.5 | 528.5 | 501.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 60 | 1342 | 1 | 40 | 59890.3 | 5309 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:46 | Normal | 248 | 536.2 | 505.8 | 500.8 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1889 | 1 | 40.2 | 59890.5 | 5309 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:51 | Normal | 245.8 | 338.4 | 521.1 | 517.2 | 4.6 | 3.3 | 1 | 1.1 | 221.6 | 221.4 | 223 | 9.1 | 9 | 9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3339 | 1 | 40.4 | 59890.7 | 5309 | 3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 06:56 | Normal | 256.4 | 339.3 | 510.9 | 513 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60 | 60 | 3848 | 1 | 40.4 | 59891 | 5309 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:01 | Normal | 263 | 395.5 | 512 | 534.7 | 5.9 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4428 | 1 | 40.7 | 59891.3 | 5310 | 3.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:06 | Normal | 258.8 | 380.4 | 516.9 | 508.9 | 7.1 | 5 | 1.7 | 1.8 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5252 | 1 | 40.9 | 59891.7 | 5310 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:11 | Normal | 250.8 | 364.3 | 516.7 | 510.8 | 7.7 | 6 | 2 | 2.1 | 221.4 | 222 | 223.4 | 16.1 | 16 | 16 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 5864 | 1 | 41.1 | 59892.2 | 5310 | 3.8 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:16 | Normal | 257.8 | 368.5 | 505 | 511.7 | 8 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 223.2 | 222.6 | 224 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6361 | 1 | 41.4 | 59892.7 | 5310 | 3.8 | 3.9 | 0 | 1.8 | 4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:21 | Normal | 248.9 | 421.3 | 502.6 | 525.6 | 8.3 | 6.5 | 2.7 | 2.6 | 223 | 223.2 | 224.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7173 | 1 | 41.7 | 59893.3 | 5310 | 4.2 | 4.3 | 0 | 1.9 | 4.2 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:26 | Normal | 250.7 | 486.3 | 512.7 | 523.6 | 8.8 | 6.8 | 3.1 | 2.9 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 60 | 60 | 59.99 | 8047 | 1 | 42 | 59893.9 | 5310 | 4.3 | 4.3 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:31 | Normal | 249.7 | 498.5 | 515.5 | 525.6 | 9 | 6.9 | 3.4 | 3.2 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8611 | 1 | 42.2 | 59894.6 | 5310 | 4.6 | 4.5 | 0 | 2.4 | 4.3 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:36 | Normal | 241.9 | 493.4 | 505.2 | 521.7 | 9.6 | 7.3 | 3.8 | 3.6 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9151 | 1 | 42.4 | 59895.4 | 5310 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:41 | Normal | 247.9 | 492.4 | 496.8 | 504.8 | 9.9 | 7.6 | 4.3 | 4.2 | 223 | 224.2 | 224.6 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9694 | 1 | 42.6 | 59896.2 | 5310 | 5 | 5 | 0 | 2.7 | 4.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:46 | Normal | 238.7 | 499.6 | 504 | 497.1 | 10.3 | 7.6 | 4.6 | 4.6 | 222.2 | 222.6 | 224 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10130 | 1 | 42.9 | 59897 | 5310 | 5.1 | 5 | 0 | 2.7 | 4.7 | 0 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:51 | Normal | 241.1 | 478.2 | 495.9 | 506 | 10.8 | 8.2 | 5.1 | 4.9 | 223 | 223 | 223.8 | 29 | 28.9 | 29 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 10820 | 1 | 43.1 | 59897.9 | 5310 | 5.3 | 5.2 | 0 | 2.8 | 5.1 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 07:56 | Normal | 242.6 | 477.7 | 498 | 511 | 11 | 8.5 | 5.5 | 5.1 | 222.4 | 223.2 | 224 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11283 | 1 | 43 | 59898.8 | 5310 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.8 | 5.4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:01 | Normal | 235.8 | 476.3 | 504.6 | 505.8 | 11.5 | 8.8 | 5.8 | 5.6 | 223 | 223 | 223.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11808 | 1 | 43.1 | 59899.7 | 5311 | 5.6 | 5.7 | 0 | 3 | 5.5 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:06 | Normal | 250.7 | 483.3 | 502.8 | 497.9 | 11.7 | 9 | 6.2 | 6.1 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12372 | 1 | 44 | 59900.7 | 5311 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:11 | Normal | 255.7 | 477.3 | 496.9 | 499 | 11.5 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12902 | 1 | 44.4 | 59901.8 | 5311 | 6.1 | 5.2 | 0 | 3.1 | 5.9 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:16 | Normal | 249.8 | 485.5 | 498.8 | 500.9 | 12 | 9.8 | 7 | 6.8 | 223 | 222.8 | 223.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 60.01 | 60 | 60 | 13557 | 1 | 44.7 | 59902.9 | 5311 | 6.3 | 5.4 | 0.2 | 3.6 | 5.8 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:21 | Normal | 484.8 | 483.5 | 495.8 | 499.9 | 11.6 | 11.8 | 7.5 | 7.3 | 223.4 | 223 | 223.8 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 60 | 60 | 60 | 17240 | 1 | 45.1 | 59904.1 | 5311 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 6.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:26 | Normal | 484.7 | 474.4 | 504.2 | 503.3 | 12.5 | 12.7 | 7.6 | 7.5 | 224 | 224 | 224.4 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18275 | 1 | 45.7 | 59905.6 | 5311 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:31 | Normal | 480.6 | 470.3 | 495.7 | 496.7 | 12.9 | 13.1 | 8.1 | 8 | 224 | 224.4 | 224.4 | 50 | 50 | 50.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18794 | 1 | 46.2 | 59907.2 | 5311 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:36 | Normal | 480.7 | 465.5 | 484.7 | 489.8 | 13 | 13.5 | 8.5 | 8.4 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 51.2 | 51.1 | 51 | 60.01 | 60.04 | 60 | 19218 | 1 | 46.8 | 59908.8 | 5311 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:41 | Normal | 473.7 | 469.6 | 490.1 | 488.1 | 13.4 | 13.4 | 8.8 | 8.6 | 224 | 223.6 | 224.6 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19661 | 1 | 47.2 | 59910.4 | 5311 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:46 | Normal | 472.9 | 467.6 | 487.9 | 491.9 | 13.7 | 13.8 | 9.1 | 9 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 53.1 | 53 | 53.1 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 20129 | 1 | 47.7 | 59912 | 5311 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:51 | Normal | 470.7 | 469.3 | 488.5 | 485.7 | 14 | 14.1 | 9.5 | 9.3 | 226.2 | 226.6 | 227 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 20559 | 1 | 48.3 | 59913.7 | 5311 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 08:56 | Normal | 471.9 | 470.4 | 483 | 485.9 | 14 | 14.1 | 10 | 9.7 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21038 | 1 | 48.8 | 59915.5 | 5311 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:01 | Normal | 466.7 | 464.3 | 483.2 | 481.4 | 14.5 | 14.5 | 10.1 | 10.1 | 226.8 | 226.4 | 226.8 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21518 | 1 | 49.4 | 59917.3 | 5312 | 7 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:06 | Normal | 473 | 465.6 | 479 | 478.1 | 14.6 | 14.5 | 10.5 | 10.4 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21922 | 1 | 50.1 | 59919.1 | 5312 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:11 | Normal | 475.9 | 454.5 | 486.4 | 483.4 | 14.8 | 15 | 10.7 | 10.7 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 59.3 | 59.2 | 59.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 22561 | 1 | 51.9 | 59920.9 | 5312 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:16 | Normal | 470.9 | 460.6 | 481.6 | 476.8 | 15 | 14.9 | 11 | 11 | 227 | 226.8 | 227.6 | 60.4 | 60.2 | 60.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22948 | 1 | 54.1 | 59922.8 | 5312 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:21 | Normal | 465.9 | 454.5 | 474.6 | 472.7 | 15.3 | 15.3 | 11.3 | 11.3 | 226.8 | 226.8 | 227 | 61.3 | 61.1 | 61.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23314 | 1 | 56 | 59924.7 | 5312 | 7.5 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:26 | Normal | 472.1 | 456.7 | 473.2 | 482.2 | 15.3 | 15.6 | 11.6 | 11.5 | 227.2 | 227 | 227.4 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23685 | 1 | 57.4 | 59926.7 | 5312 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:31 | Normal | 473.3 | 456 | 472.7 | 473.8 | 15.5 | 15.8 | 11.8 | 12 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24020 | 1 | 58.6 | 59928.7 | 5312 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 6.1 | 5.5 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:36 | Normal | 464.4 | 453.1 | 467.2 | 468.2 | 15.8 | 16 | 12.3 | 12.5 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 63.9 | 63.8 | 64 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24293 | 1 | 59.8 | 59930.7 | 5312 | 7.8 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:41 | Normal | 464.4 | 456.7 | 470.3 | 468.6 | 16 | 16 | 12.8 | 12.8 | 226.2 | 227.4 | 227 | 65.2 | 65.1 | 65.1 | 59.95 | 60.05 | 59.96 | 24762 | 1 | 60.6 | 59932.8 | 5312 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 7.6 | 0.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:46 | Normal | 463.9 | 454.4 | 467.5 | 462.5 | 16 | 16.3 | 13.1 | 13.1 | 226.6 | 228 | 227 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 25033 | 1 | 61.6 | 59934.8 | 5312 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:51 | Normal | 462.7 | 461.3 | 463.9 | 464.9 | 16.5 | 16.3 | 13.8 | 13.8 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 67.4 | 67.4 | 67.5 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 25623 | 1 | 62.2 | 59936.9 | 5312 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 09:56 | Normal | 462.4 | 449 | 468.8 | 464 | 17.1 | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 227.2 | 228.2 | 227.8 | 70.8 | 70.9 | 70.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 27047 | 1 | 63 | 59939.1 | 5312 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:01 | Normal | 457.7 | 449.4 | 463.8 | 464.8 | 18.4 | 18.5 | 15.8 | 15.5 | 227.2 | 228.8 | 227.4 | 74.8 | 74.9 | 75 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 28602 | 1 | 63.9 | 59941.4 | 5313 | 8.9 | 8.9 | 0.3 | 9 | 9 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:06 | Normal | 482.8 | 450.3 | 473.7 | 465.8 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5141 | 1 | 61.9 | 59942.1 | 5313 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:11 | Normal | 472.4 | 454.4 | 452.6 | 465.3 | 10.7 | 11.2 | 9.4 | 9.1 | 225 | 225.2 | 224.4 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 21370 | 1 | 62 | 59944.3 | 5313 | 4.9 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 0.6 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:16 | Normal | 469.1 | 465.8 | 472.2 | 464.2 | 18.8 | 18.7 | 16.8 | 17.1 | 227.2 | 228 | 227 | 79.8 | 79.7 | 80 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 30160 | 1 | 63.4 | 59946.7 | 5313 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 0.4 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:21 | Normal | 457.9 | 442.5 | 458.8 | 452.9 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 223.8 | 223.6 | 224 | 19.9 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7478 | 1 | 63.6 | 59948.3 | 5313 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:26 | Normal | 488.2 | 484.8 | 492.8 | 484.9 | 17.8 | 17.5 | 15.6 | 16.1 | 226.4 | 226.6 | 226.4 | 78.7 | 78.5 | 78.7 | 60.09 | 59.96 | 60.08 | 30016 | 1 | 62.8 | 59950.3 | 5313 | 8.9 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 8.4 | 0.3 | 8 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:31 | Normal | 459.8 | 451.8 | 474.8 | 478.8 | 11.3 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8146 | 1 | 62 | 59951.3 | 5313 | 5.3 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 1 | 4.9 | 2.4 | 5.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:36 | Normal | 479 | 458.8 | 483.1 | 490.1 | 11.4 | 18 | 13.3 | 10.6 | 225.6 | 226.2 | 226 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 28959 | 1 | 62.3 | 59953.8 | 5313 | 4.6 | 7.2 | 0 | 9 | 8.9 | 0.2 | 6.3 | 7.2 | 3.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:41 | Normal | 465.1 | 473.9 | 469.3 | 464.3 | 18.8 | 17.5 | 16.9 | 17.1 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 30197 | 1 | 63.8 | 59956.2 | 5313 | 9.1 | 8.9 | 0.3 | 8.3 | 8 | 0.5 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:46 | Normal | 467.7 | 466.3 | 470.7 | 459.8 | 18.6 | 18.1 | 17 | 17.6 | 226.8 | 228.2 | 226.8 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 60.09 | 59.99 | 60.08 | 30186 | 1 | 65.3 | 59958.7 | 5313 | 9 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 8.5 | 0.6 | 8.5 | 8.4 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:51 | Normal | 460.6 | 454.3 | 460 | 469 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9469 | 1 | 65.5 | 59960.5 | 5313 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 10:56 | Normal | 453.4 | 432 | 449.2 | 433.3 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3.5 | 223.4 | 223.4 | 224 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5135 | 1 | 63.8 | 59962 | 5313 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:01 | Normal | 485.5 | 501 | 500.1 | 490.2 | 18.3 | 16.1 | 15.7 | 16.6 | 227 | 228.2 | 227 | 79 | 78.7 | 78.9 | 60.09 | 59.98 | 60.08 | 30130 | 1 | 62.3 | 59963.6 | 5314 | 9.1 | 9 | 0 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:06 | Normal | 494.4 | 487.5 | 501.9 | 496.5 | 16 | 15.9 | 13.7 | 14.4 | 226.6 | 227.8 | 227 | 71.9 | 71.7 | 71.8 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 24068 | 1 | 63.2 | 59965.9 | 5314 | 7.9 | 7.5 | 0.4 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:11 | Normal | 450.9 | 445.5 | 449 | 446.1 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 226.6 | 228 | 227.2 | 77.7 | 77.5 | 77.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29683 | 1 | 64.4 | 59968.4 | 5314 | 8.9 | 8.7 | 0.5 | 8.9 | 9 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:16 | Normal | 490.7 | 482.2 | 480.2 | 481.7 | 16.8 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30240 | 1 | 64 | 59970.2 | 5314 | 8.3 | 8 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:21 | Normal | 479.1 | 470.7 | 473.9 | 474 | 17.5 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 226.6 | 227.6 | 227 | 79.9 | 79.5 | 79.8 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 30161 | 1 | 64.8 | 59972.7 | 5314 | 8.6 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:26 | Normal | 459.3 | 447 | 473.2 | 467.3 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.6 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8257 | 1 | 65.6 | 59975.1 | 5314 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:31 | Normal | 476.6 | 501.1 | 484.2 | 476.3 | 18.6 | 15.3 | 17.5 | 18 | 226.8 | 227 | 226.6 | 79.9 | 79.7 | 80 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 30124 | 1 | 64.3 | 59976.6 | 5314 | 9 | 8.8 | 0.5 | 7.2 | 7 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:36 | Normal | 494.9 | 480.6 | 490.7 | 481.7 | 17 | 18 | 17.6 | 18.1 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 82.6 | 82.5 | 82.7 | 60.09 | 59.99 | 60.03 | 30171 | 1 | 63.6 | 59978.3 | 5314 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 9 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:41 | Normal | 493.6 | 481.2 | 488.7 | 479.8 | 16.6 | 17.3 | 16.6 | 17.3 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 78.7 | 78.4 | 78.6 | 60.08 | 59.97 | 60.07 | 30184 | 1 | 63.9 | 59980.8 | 5314 | 8.3 | 8 | 0.2 | 8.5 | 8.3 | 0.4 | 8.5 | 8 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:46 | Normal | 441.7 | 435.3 | 441.8 | 433.7 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7652 | 1 | 64.8 | 59983.1 | 5314 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:51 | Normal | 465.9 | 449.5 | 450.6 | 451.5 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4.5 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6728 | 1 | 62.4 | 59983.7 | 5314 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 11:56 | Normal | 544.2 | 524.9 | 534.7 | 539.6 | 12.7 | 14.1 | 10 | 10.8 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 62.6 | 62.7 | 62.7 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 19980 | 1 | 59.5 | 59984.3 | 5314 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 7.1 | 6.3 | 0.5 | 5.8 | 4 | 6.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:01 | Normal | 500.4 | 487 | 501.7 | 500.7 | 16.6 | 17.3 | 15.9 | 16 | 226.8 | 227.2 | 227.2 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 30191 | 1 | 59.9 | 59986.8 | 5315 | 8.3 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:06 | Normal | 485.8 | 472.5 | 486.6 | 485.6 | 17 | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 79.3 | 79.3 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 30187 | 1 | 61.1 | 59989.4 | 5315 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8 | 8.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:11 | Normal | 482.3 | 468.9 | 483 | 482.1 | 17.3 | 18.1 | 16.4 | 16.5 | 226.2 | 227 | 227 | 79.4 | 79.3 | 79.5 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 30068 | 1 | 62.1 | 59991.9 | 5315 | 8.6 | 8.2 | 0.1 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:16 | Normal | 443.1 | 443.8 | 437.3 | 445.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 21 | 21 | 21 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7713 | 1 | 62.2 | 59993.6 | 5315 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:21 | Normal | 488.1 | 518.6 | 493.3 | 488.3 | 17.2 | 13.5 | 17.5 | 17.6 | 224 | 225.6 | 225.4 | 79.2 | 78.8 | 79.2 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 29885 | 1 | 60.1 | 59994.7 | 5315 | 8.4 | 8.6 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0.5 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:26 | Normal | 474.2 | 455.9 | 464.2 | 453.3 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 221.6 | 222 | 222 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5369 | 1 | 58.6 | 59995.4 | 5315 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:31 | Normal | 476.4 | 474.7 | 481.4 | 463.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 222.2 | 222 | 222.6 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7216 | 1 | 56.5 | 59996 | 5315 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:36 | Normal | 519.9 | 500.5 | 514.3 | 518.3 | 15.3 | 16.7 | 15.8 | 15 | 225 | 225.4 | 225.8 | 77.9 | 77.7 | 77.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29901 | 1 | 56.5 | 59998 | 5315 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.6 | 8.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:41 | Normal | 487.9 | 503.5 | 495.2 | 484.3 | 16.9 | 14.6 | 16.1 | 17.5 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 79.5 | 79.2 | 79.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 30016 | 1 | 58.3 | 60000.5 | 5315 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:46 | Normal | 475 | 470.8 | 475.1 | 462.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 18.6 | 228.4 | 229.2 | 227.4 | 79.8 | 79.8 | 80 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 30271 | 1 | 59.5 | 60002.9 | 5315 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8.5 | 8 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:51 | Normal | 449.6 | 444.4 | 438.5 | 426.4 | 17.4 | 17.6 | 19.6 | 20.5 | 227 | 228.6 | 227.4 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 30343 | 1 | 60.6 | 60005.4 | 5315 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 10 | 9.5 | 10.4 | 10 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 12:56 | Normal | 445.6 | 447.6 | 447 | 437.5 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8313 | 1 | 61.6 | 60007.7 | 5315 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:01 | Normal | 455 | 450.7 | 445.2 | 442 | 17 | 17.2 | 19.5 | 19.8 | 225 | 227.2 | 226.2 | 80 | 79.8 | 80 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30042 | 1 | 61.7 | 60009.9 | 5316 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.6 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:06 | Normal | 451.4 | 453.2 | 444.5 | 443.2 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9233 | 1 | 62.5 | 60012.2 | 5316 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:11 | Normal | 475.2 | 479 | 463.3 | 464.1 | 16.1 | 15.5 | 18.5 | 18.3 | 226 | 227 | 227.4 | 78.8 | 78.8 | 78.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30113 | 1 | 62 | 60014.1 | 5316 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 0.4 | 9.4 | 9 | 9.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:16 | Normal | 468.4 | 473.3 | 456.9 | 452.5 | 15.5 | 13.8 | 17.4 | 17.8 | 223.6 | 225.2 | 225.2 | 73.4 | 73.2 | 73.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25462 | 1 | 61.7 | 60016 | 5316 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 6.5 | 6.2 | 0.6 | 9.4 | 7.8 | 9.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:21 | Normal | 453 | 451.8 | 456.5 | 442.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6192 | 1 | 60.3 | 60017 | 5316 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:26 | Normal | 460.9 | 470.7 | 471.9 | 453.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7059 | 1 | 58 | 60017.6 | 5316 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:31 | Normal | 492.5 | 506.6 | 498.9 | 483.6 | 7.1 | 3.8 | 4.9 | 6.9 | 223.4 | 222.8 | 224 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14072 | 1 | 56.4 | 60018.6 | 5316 | 4.5 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2 | 4.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:36 | Normal | 465.2 | 465 | 478.4 | 464.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 221.2 | 222.2 | 222.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6907 | 1 | 55.1 | 60019.7 | 5316 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:41 | Normal | 507.8 | 521.7 | 495.9 | 489.7 | 15 | 13.7 | 18.6 | 19 | 225.8 | 226.2 | 227.4 | 81.2 | 81 | 81 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 29250 | 1 | 54.4 | 60020.9 | 5316 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:46 | Normal | 467.2 | 472.1 | 456.6 | 456.3 | 15.3 | 15.5 | 19.1 | 19.2 | 224.8 | 225 | 226.6 | 78.4 | 78 | 78.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29623 | 1 | 55.7 | 60023.4 | 5316 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:51 | Normal | 487.8 | 480.4 | 489.8 | 479.6 | 9.6 | 6.3 | 8.6 | 10.3 | 222.8 | 223.2 | 225.4 | 42.9 | 42.7 | 42.8 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 14288 | 1 | 56.5 | 60025 | 5316 | 5 | 3.9 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 6.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 13:56 | Normal | 462.7 | 468.5 | 481.9 | 468.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 220.8 | 221 | 222.4 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7720 | 1 | 55.3 | 60025.8 | 5316 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:01 | Normal | 486.9 | 485.5 | 495.8 | 475.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 219.8 | 221 | 222.2 | 20 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 7158 | 1 | 53.7 | 60026.4 | 5317 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:06 | Normal | 487 | 483.7 | 499.8 | 489.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7362 | 1 | 52.4 | 60027 | 5317 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:11 | Normal | 497.9 | 505.6 | 501 | 496.8 | 12.5 | 13.2 | 17.4 | 17.2 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 73.4 | 73.3 | 73.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 26662 | 1 | 51.9 | 60028.3 | 5317 | 5.7 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 0.5 | 8.4 | 8.9 | 8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:16 | Normal | 486 | 487.1 | 480 | 475.8 | 13.5 | 13.6 | 17.8 | 18.4 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 28363 | 1 | 53.8 | 60030.8 | 5317 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 9 | 8.7 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:21 | Normal | 483 | 483.7 | 470.9 | 475.8 | 12.9 | 13.1 | 17.2 | 17.3 | 226.8 | 226.4 | 227.6 | 70.8 | 70.6 | 70.6 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 26873 | 1 | 55.5 | 60033 | 5317 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:26 | Normal | 478.4 | 479.1 | 464.4 | 469.1 | 12.3 | 12.5 | 16.7 | 17.1 | 226.2 | 226.2 | 227.6 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25797 | 1 | 56.7 | 60035.2 | 5317 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:31 | Normal | 479.4 | 478.2 | 468.3 | 463.2 | 11.6 | 11.7 | 15.9 | 16.4 | 226.6 | 227 | 226.8 | 64.2 | 64.1 | 64 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24339 | 1 | 57.2 | 60037.3 | 5317 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:36 | Normal | 482.4 | 478.2 | 463.1 | 461.9 | 11.1 | 11.4 | 15.8 | 16.3 | 225.8 | 226.8 | 226.8 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23956 | 1 | 57.5 | 60039.3 | 5317 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 8 | 7.7 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:41 | Normal | 479.9 | 475.8 | 463.3 | 470.1 | 10.7 | 10.8 | 15.1 | 15.5 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22817 | 1 | 57.5 | 60041.2 | 5317 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 0.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:46 | Normal | 480.2 | 476 | 471.5 | 460.2 | 10.2 | 10.5 | 14.7 | 15.5 | 225.4 | 226.2 | 226.8 | 59 | 58.8 | 58.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 22339 | 1 | 57.5 | 60043.1 | 5317 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:51 | Normal | 477.6 | 478.2 | 467 | 461.6 | 9.7 | 10 | 14.3 | 15.1 | 224 | 224.8 | 225.8 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60.11 | 60.1 | 60.05 | 21570 | 1 | 57.5 | 60045 | 5317 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 14:56 | Normal | 481.9 | 478.7 | 461.2 | 462 | 9.4 | 9.7 | 14.3 | 14.8 | 225.4 | 226 | 227.4 | 56.1 | 55.9 | 55.9 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 21241 | 1 | 57.3 | 60046.7 | 5317 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:01 | Normal | 484 | 474.9 | 470.5 | 476.3 | 8.9 | 9.3 | 14 | 14.1 | 225.6 | 226 | 227.2 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20585 | 1 | 57.1 | 60048.5 | 5318 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 7 | 6.8 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:06 | Normal | 486.3 | 477 | 459.1 | 464.9 | 8.6 | 9 | 13.7 | 14.1 | 224.8 | 225.2 | 226.8 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 20056 | 1 | 56.9 | 60050.2 | 5318 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 7 | 6.6 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:11 | Normal | 485.9 | 488.6 | 472.9 | 468.7 | 9.1 | 9.1 | 14 | 14.6 | 225.4 | 226.2 | 226.8 | 55.2 | 55 | 55.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 20947 | 1 | 56.7 | 60051.9 | 5318 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:16 | Normal | 489.1 | 488 | 464.6 | 471.3 | 9.1 | 9.4 | 14.3 | 14.7 | 225 | 225.4 | 226.6 | 56.3 | 55.9 | 56.2 | 59.95 | 59.97 | 60 | 21147 | 1 | 56.6 | 60053.7 | 5318 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:21 | Normal | 488 | 482.2 | 477.7 | 465.9 | 8.1 | 8.5 | 11.8 | 14 | 224.4 | 224.8 | 226.8 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 19079 | 1 | 56.5 | 60055.4 | 5318 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4 | 3.8 | 0.5 | 6.2 | 5.5 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:26 | Normal | 484.2 | 484.2 | 481.5 | 463.2 | 7.4 | 7.6 | 8 | 13.1 | 224.2 | 224.2 | 226.4 | 43 | 42.8 | 42.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 16263 | 1 | 56 | 60056.9 | 5318 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 3.5 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:31 | Normal | 483.4 | 482.3 | 468.4 | 468.2 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 12.1 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 39 | 38.9 | 39 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14770 | 1 | 55.4 | 60058.1 | 5318 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:36 | Normal | 488.2 | 486.1 | 469.5 | 479.3 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 10.6 | 223.6 | 224.4 | 225 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14011 | 1 | 54.7 | 60059.3 | 5318 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3 | 4.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:41 | Normal | 485.3 | 490.1 | 477.6 | 477.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 224.2 | 224.4 | 225 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13561 | 1 | 54 | 60060.5 | 5318 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:46 | Normal | 491.1 | 489 | 486.2 | 475.1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 9.5 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 35 | 34.8 | 34.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13099 | 1 | 53.4 | 60061.6 | 5318 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:51 | Normal | 489.5 | 491.2 | 478.4 | 474 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 9.2 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12635 | 1 | 52.7 | 60062.7 | 5318 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 15:56 | Normal | 485.9 | 489.4 | 477.3 | 469.2 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 8.7 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 31 | 30.9 | 31 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11753 | 1 | 52.2 | 60063.7 | 5318 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:01 | Normal | 488.2 | 468.1 | 460.2 | 454 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 221.2 | 222.2 | 222.8 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2917 | 1 | 51.4 | 60064.1 | 5319 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:06 | Normal | 466.8 | 464.3 | 493.9 | 474.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2877 | 1 | 50.2 | 60064.4 | 5319 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:11 | Normal | 503.3 | 495.2 | 503.7 | 505.4 | 4.7 | 5.1 | 6 | 8.1 | 222 | 222.8 | 223.2 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11320 | 1 | 49.7 | 60064.9 | 5319 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:16 | Normal | 503.4 | 500.3 | 507.3 | 491.1 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 8.7 | 221.6 | 222 | 223 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11889 | 1 | 49.6 | 60065.9 | 5319 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:21 | Normal | 491.3 | 496.1 | 503 | 491.7 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 9 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 12382 | 1 | 49.7 | 60066.9 | 5319 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:26 | Normal | 491.3 | 497.2 | 499.3 | 490.2 | 5 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | 221.2 | 222 | 222.8 | 31.6 | 31.4 | 31.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11763 | 1 | 49.8 | 60067.9 | 5319 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:31 | Normal | 493.3 | 483.9 | 492.6 | 485.6 | 3.9 | 4.1 | 5.6 | 7.6 | 220.4 | 221.2 | 222 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9630 | 1 | 49.7 | 60068.8 | 5319 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:36 | Normal | 481.4 | 489 | 490.7 | 475.4 | 1.8 | 2 | 2 | 2.6 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4043 | 1 | 49.3 | 60069.3 | 5319 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:41 | Normal | 476.3 | 490.3 | 496.6 | 487.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 219.8 | 220.2 | 221 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4526 | 1 | 48.7 | 60069.7 | 5319 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:46 | Normal | 485.7 | 485.2 | 520.5 | 498.3 | 2 | 2 | 2.5 | 4.2 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5303 | 1 | 48.2 | 60070.2 | 5319 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:51 | Normal | 491.1 | 493 | 505.1 | 498.8 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 5.6 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 15 | 14.8 | 14.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5457 | 1 | 47.9 | 60070.6 | 5319 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 16:56 | Normal | 483 | 461.1 | 520.8 | 491.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 4.5 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 12.1 | 12 | 12 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4530 | 1 | 47.6 | 60071 | 5319 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:01 | Normal | 485.5 | 469.3 | 515.7 | 504.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 3.3 | 221.4 | 222 | 222.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3620 | 1 | 47.3 | 60071.3 | 5320 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:06 | Normal | 453.9 | 484.4 | 499.9 | 492.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 221.4 | 222.2 | 223.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 2608 | 1 | 46.9 | 60071.6 | 5320 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:11 | Normal | 502.3 | 480.2 | 494.2 | 500.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 221.2 | 221.8 | 223 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1873 | 1 | 46.2 | 60071.8 | 5320 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:16 | Normal | 500.3 | 502.1 | 516.5 | 497.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 221 | 221.8 | 223.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1571 | 1 | 45.1 | 60071.9 | 5320 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:21 | Normal | 492.4 | 519.2 | 510.2 | 482.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 221.2 | 221.6 | 223 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1543 | 1 | 43.8 | 60072 | 5320 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:26 | Normal | 501.6 | 506 | 511.4 | 519.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 221.2 | 223.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1182 | 1 | 43 | 60072.2 | 5320 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:31 | Normal | 445.2 | 454.2 | 492.7 | 490.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 844 | 1 | 42.2 | 60072.2 | 5320 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:36 | Normal | 420.3 | 473.3 | 504.5 | 488.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 799 | 1 | 41.5 | 60072.3 | 5320 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:41 | Normal | 435.2 | 481.3 | 494.3 | 506.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 222 | 223 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 787 | 1 | 41 | 60072.4 | 5320 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:46 | Normal | 429.3 | 501.1 | 474.7 | 513.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 222 | 222.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 686 | 1 | 40.8 | 60072.4 | 5320 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:51 | Normal | 199.2 | 441.7 | 385 | 504.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 221.2 | 222 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 278 | 1 | 40.7 | 60072.5 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 17:56 | Normal | 199.7 | 431.3 | 199.7 | 473.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 116 | 1 | 40.7 | 60072.5 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:01 | Normal | 199.6 | 250.3 | 199 | 431.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 52 | 1 | 40.6 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:06 | Normal | 211.7 | 209.9 | 198.7 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11 | 1 | 40.6 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:11 | Normal | 203.8 | 193.6 | 227.2 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 40.6 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:16 | Normal | 181.1 | 179.7 | 211.2 | 367.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 40.5 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:21 | Normal | 205.4 | 209.9 | 190 | 381.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:26 | Normal | 195.3 | 194.3 | 197.1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 40.4 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-16 18:31 | Normal | 201.7 | 201.2 | 201.9 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 40.4 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0