## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-17 05:30 | Normal | 406 | 487.6 | 492.9 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5 | 1 | 34.9 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:35 | Normal | 200.2 | 459.1 | 201 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 39 | 1 | 38.1 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:40 | Normal | 199.7 | 449.1 | 207.2 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 123 | 1 | 36.5 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:45 | Normal | 199.6 | 475 | 201 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 222 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 199 | 1 | 36.6 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:50 | Normal | 199.5 | 498.8 | 251.2 | 479.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 290 | 1 | 36.9 | 60072.5 | 5321 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 05:55 | Normal | 224.6 | 516.1 | 356.8 | 504.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 222 | 223.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 368 | 1 | 37.2 | 60072.6 | 5322 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:00 | Normal | 215 | 501.3 | 389.9 | 501.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 486 | 1 | 37.5 | 60072.6 | 5322 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:05 | Normal | 215.8 | 515.3 | 496.8 | 502.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 222 | 223.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 623 | 1 | 37.8 | 60072.7 | 5322 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:10 | Normal | 215.2 | 520.1 | 504.7 | 501.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 221.4 | 222.6 | 223.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 686 | 1 | 38.1 | 60072.7 | 5322 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:15 | Normal | 251.8 | 515.4 | 468.8 | 498.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222.2 | 223.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 784 | 1 | 38.4 | 60072.8 | 5322 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:20 | Normal | 241.7 | 515.2 | 486.6 | 507 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 222 | 223.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 904 | 1 | 38.7 | 60072.8 | 5322 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:25 | Normal | 243.8 | 528.3 | 517.7 | 501.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222 | 222 | 223.8 | 3.1 | 3 | 3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1021 | 1 | 38.9 | 60072.9 | 5322 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:30 | Normal | 252.8 | 531.4 | 491.6 | 501.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1132 | 1 | 39.2 | 60073 | 5322 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:35 | Normal | 271.7 | 523.2 | 525.4 | 516.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1215 | 1 | 39.5 | 60073.1 | 5322 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:40 | Normal | 271.7 | 542.5 | 513.6 | 520.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 222.2 | 222.6 | 223.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1396 | 1 | 39.9 | 60073.2 | 5322 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:45 | Normal | 244.8 | 536.9 | 520.4 | 502 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 222.4 | 222.8 | 224 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1889 | 1 | 40.2 | 60073.4 | 5322 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:50 | Normal | 230.6 | 444.1 | 521.2 | 508 | 4.1 | 1.9 | 1 | 1.1 | 222.8 | 223.6 | 224 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3025 | 1 | 40.3 | 60073.5 | 5322 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 06:55 | Normal | 256 | 534.2 | 513.5 | 518.4 | 5 | 2 | 1.3 | 1.3 | 222.6 | 223.8 | 224.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3717 | 1 | 40.4 | 60073.8 | 5323 | 3 | 2 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:00 | Normal | 261.8 | 536.3 | 526.1 | 523 | 5.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 223 | 224 | 224.6 | 11 | 11 | 11 | 60.01 | 60 | 60 | 4117 | 1 | 40.6 | 60074.2 | 5323 | 3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:05 | Normal | 258.2 | 555.7 | 507.1 | 517.1 | 6.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4679 | 1 | 40.7 | 60074.5 | 5323 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:10 | Normal | 254.7 | 485.2 | 516 | 513.9 | 7.4 | 4.1 | 2 | 2 | 223.6 | 224 | 225.2 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5645 | 1 | 40.9 | 60075 | 5323 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:15 | Normal | 252.2 | 494 | 518.6 | 518.5 | 7.8 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 221.8 | 222 | 223 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6090 | 1 | 41.1 | 60075.5 | 5323 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:20 | Normal | 249 | 422.9 | 514.5 | 504.3 | 8.2 | 6.3 | 2.6 | 2.7 | 222.4 | 222 | 223 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6988 | 1 | 41.4 | 60076 | 5323 | 3.8 | 4 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:25 | Normal | 250.5 | 495.8 | 514.6 | 512.4 | 8.3 | 6.5 | 3 | 3 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7814 | 1 | 41.6 | 60076.6 | 5323 | 4.1 | 4.3 | 0 | 2 | 4.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:30 | Normal | 251.6 | 497.9 | 496.7 | 521.2 | 8.8 | 6.8 | 3.4 | 3.2 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8455 | 1 | 41.8 | 60077.3 | 5323 | 4.3 | 4.5 | 0 | 2.2 | 4.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:35 | Normal | 249.5 | 504 | 506.4 | 496.3 | 9.1 | 7.1 | 3.7 | 3.8 | 222.4 | 223 | 223.8 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9035 | 1 | 42.1 | 60078 | 5323 | 4.6 | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:40 | Normal | 245.9 | 485.2 | 501.6 | 514.6 | 9.6 | 7.6 | 4.1 | 4 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9470 | 1 | 42.3 | 60078.8 | 5323 | 4.7 | 4.9 | 0 | 2.5 | 4.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:45 | Normal | 244.8 | 490.1 | 513.4 | 513.2 | 9.8 | 7.8 | 4.4 | 4.4 | 223.2 | 224 | 224 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9976 | 1 | 42.5 | 60079.6 | 5323 | 4.8 | 5.1 | 0 | 2.6 | 4.9 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:50 | Normal | 243.7 | 496 | 510.7 | 515.5 | 10.1 | 7.9 | 4.8 | 4.8 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10453 | 1 | 42.7 | 60080.4 | 5323 | 4.9 | 5.2 | 0 | 2.6 | 5.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 07:55 | Normal | 238.6 | 475.8 | 509.7 | 508.5 | 10.8 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11181 | 1 | 42.9 | 60081.4 | 5324 | 5.3 | 5.4 | 0 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:00 | Normal | 241.7 | 482.1 | 507.2 | 504.1 | 11 | 8.6 | 5.6 | 5.6 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11677 | 1 | 43 | 60082.3 | 5324 | 5.4 | 5.4 | 0 | 2.9 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:05 | Normal | 248 | 481.1 | 501.6 | 506.5 | 11.2 | 8.8 | 6 | 5.8 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12199 | 1 | 43.1 | 60083.3 | 5324 | 5.8 | 5.4 | 0 | 3.1 | 5.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:10 | Normal | 250 | 482 | 513 | 510.9 | 11.4 | 9 | 6.1 | 6.1 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 33.7 | 33.5 | 33.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12636 | 1 | 43 | 60084.3 | 5324 | 5.9 | 5.5 | 0 | 3.1 | 5.7 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:15 | Normal | 242.6 | 483.1 | 498.6 | 495.5 | 12 | 9.3 | 6.8 | 6.7 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 13186 | 1 | 43.1 | 60085.4 | 5324 | 6.1 | 5.7 | 0 | 3.2 | 5.8 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:20 | Normal | 438.7 | 491 | 499.9 | 501.8 | 11.3 | 10.9 | 7.1 | 7.1 | 224 | 225 | 225.2 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15993 | 1 | 44 | 60086.6 | 5324 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:25 | Normal | 486.8 | 477.1 | 492.4 | 500.3 | 12 | 12.4 | 7.6 | 7.4 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17862 | 1 | 44.5 | 60088 | 5324 | 5.9 | 6 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:30 | Normal | 471.7 | 465 | 484.6 | 497.5 | 12.8 | 13 | 8 | 7.8 | 224.6 | 225 | 225.4 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 18467 | 1 | 45 | 60089.5 | 5324 | 6.2 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:35 | Normal | 481.9 | 478 | 488.6 | 490.5 | 12.8 | 13 | 8.3 | 8.2 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18982 | 1 | 45.5 | 60091.1 | 5324 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:40 | Normal | 471.1 | 472.1 | 486.1 | 497.9 | 13.1 | 13.4 | 8.6 | 8.5 | 224.8 | 225 | 225.6 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19459 | 1 | 45.9 | 60092.7 | 5324 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:45 | Normal | 474 | 471.1 | 490.9 | 488.8 | 13.3 | 13.7 | 9 | 8.8 | 225 | 225.2 | 225.4 | 52.9 | 52.9 | 53 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 19962 | 1 | 46.4 | 60094.4 | 5324 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:50 | Normal | 470.9 | 470.1 | 493.1 | 484 | 13.6 | 13.8 | 9.2 | 9.4 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 54.1 | 53.9 | 54 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 20403 | 1 | 46.9 | 60096 | 5324 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 08:55 | Normal | 472.1 | 463.4 | 482.9 | 488.8 | 13.8 | 14.1 | 9.7 | 9.6 | 224.8 | 225 | 225.8 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20856 | 1 | 47.4 | 60097.8 | 5325 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:00 | Normal | 464.8 | 461 | 483.6 | 476.5 | 14.3 | 14.5 | 10.1 | 10.1 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 60.03 | 60 | 60.04 | 21346 | 1 | 47.8 | 60099.5 | 5325 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:05 | Normal | 465.8 | 464.1 | 479.8 | 473.7 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 10.4 | 225.4 | 225.4 | 226 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21744 | 1 | 48.5 | 60101.3 | 5325 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:10 | Normal | 461.3 | 456.9 | 482.2 | 482.6 | 14.8 | 14.8 | 10.7 | 10.5 | 225.8 | 226 | 226 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22148 | 1 | 50 | 60103.2 | 5325 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:15 | Normal | 460.5 | 454.8 | 468.6 | 477.2 | 15 | 15.1 | 11.2 | 11 | 225.6 | 226 | 226.6 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22532 | 1 | 52.1 | 60105 | 5325 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:20 | Normal | 456 | 460.1 | 474.1 | 468.9 | 15.1 | 15 | 11.2 | 11.4 | 226.6 | 226 | 227 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 22895 | 1 | 54.2 | 60106.9 | 5325 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:25 | Normal | 457.6 | 460.7 | 468.4 | 472.3 | 15.3 | 15.2 | 11.6 | 11.6 | 225.8 | 226.4 | 227.4 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 23297 | 1 | 55.8 | 60108.8 | 5325 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:30 | Normal | 461.1 | 453.4 | 469.4 | 470.2 | 15.5 | 15.3 | 11.8 | 11.9 | 226 | 226.2 | 226.2 | 62.1 | 62 | 62.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23499 | 1 | 57.1 | 60110.8 | 5325 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 6 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:35 | Normal | 462.1 | 453.4 | 466.7 | 466.7 | 15.5 | 15.7 | 12.1 | 12.2 | 226 | 226.2 | 226.6 | 63.1 | 62.9 | 63 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 23881 | 1 | 58.2 | 60112.7 | 5325 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:40 | Normal | 458.2 | 454.5 | 460.4 | 466.1 | 15.8 | 15.8 | 12.5 | 12.5 | 225.6 | 226 | 225.6 | 64 | 63.7 | 63.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 24168 | 1 | 59.1 | 60114.8 | 5325 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:45 | Normal | 457 | 453.2 | 468.9 | 468.8 | 15.8 | 16 | 12.6 | 12.7 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 64.8 | 64.3 | 64.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24416 | 1 | 60 | 60116.8 | 5325 | 7.5 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:50 | Normal | 455.7 | 443.9 | 457.1 | 460.8 | 15.9 | 16.3 | 13.1 | 13.1 | 225.4 | 226 | 226 | 64.7 | 64.6 | 64.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 24541 | 1 | 60.7 | 60118.8 | 5325 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 09:55 | Normal | 453.6 | 452.8 | 455.1 | 459.1 | 16.3 | 16.3 | 13.6 | 13.5 | 225.6 | 226 | 225.6 | 66.3 | 66.1 | 66.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25047 | 1 | 61.5 | 60120.9 | 5326 | 8 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:00 | Normal | 453.1 | 456.3 | 457.4 | 464.2 | 16.5 | 16.3 | 13.8 | 13.6 | 226 | 226.6 | 225.6 | 67 | 66.8 | 67 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 25354 | 1 | 62.2 | 60123 | 5326 | 8 | 7.9 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:05 | Normal | 455.1 | 451.4 | 461.1 | 456 | 16.8 | 16.8 | 14.2 | 14.1 | 225 | 226.2 | 225.8 | 68.4 | 68.3 | 68.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25873 | 1 | 63 | 60125.1 | 5326 | 8.3 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:10 | Normal | 437.5 | 434.9 | 436.3 | 442.3 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 11 | 11 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4032 | 1 | 63.3 | 60126.9 | 5326 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:15 | Normal | 458 | 450.4 | 464.7 | 454.6 | 17.5 | 17.8 | 15.1 | 15.1 | 224.6 | 226 | 225.6 | 73 | 72.9 | 73 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 27499 | 1 | 62.8 | 60128.9 | 5326 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:20 | Normal | 450.8 | 464.8 | 469.4 | 472 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 7.3 | 223 | 223.4 | 223.6 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 16610 | 1 | 63.4 | 60130.9 | 5326 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:25 | Normal | 451.9 | 455 | 461.9 | 470.8 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 220.2 | 221 | 221.6 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4517 | 1 | 60.6 | 60131.3 | 5326 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:30 | Normal | 499.1 | 510.5 | 506.2 | 502.1 | 17.8 | 15.9 | 15.1 | 15.6 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 79 | 78.9 | 78.8 | 60.1 | 60.11 | 60.04 | 29894 | 1 | 59.1 | 60132.9 | 5326 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:35 | Normal | 468.8 | 499.1 | 483.4 | 480.4 | 18.8 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 225 | 226.2 | 225.2 | 80.2 | 80 | 80.2 | 59.95 | 60.1 | 59.97 | 29480 | 1 | 59.5 | 60134.7 | 5326 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 8 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:40 | Normal | 474.1 | 498.4 | 482.8 | 481.7 | 18.3 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 223.6 | 224.8 | 223.6 | 78.4 | 78.1 | 78.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 29775 | 1 | 60.9 | 60137.1 | 5326 | 9 | 9 | 0.2 | 8 | 7.5 | 0.2 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:45 | Normal | 460.2 | 477.4 | 468 | 466.8 | 18.8 | 17.1 | 17 | 17 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 79.1 | 78.9 | 79.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29882 | 1 | 62.8 | 60139.6 | 5326 | 9.2 | 9.2 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:50 | Normal | 465 | 482.2 | 472.5 | 474.4 | 18.8 | 16.5 | 17 | 16.3 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 78.7 | 78.5 | 78.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 29852 | 1 | 64.3 | 60142.1 | 5326 | 9.1 | 9.2 | 0.3 | 8.2 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 10:55 | Normal | 468.8 | 478 | 479.1 | 461.1 | 19.1 | 18 | 17.1 | 18.4 | 225 | 226 | 225.4 | 82.5 | 82.4 | 82.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 31218 | 1 | 64.7 | 60144.2 | 5327 | 9.3 | 9.1 | 0.5 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:00 | Normal | 442.3 | 435.6 | 436.9 | 434.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 222 | 222 | 222.8 | 21 | 21 | 21.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7690 | 1 | 64.8 | 60146.1 | 5327 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:05 | Normal | 474.1 | 451.4 | 454 | 461.9 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9613 | 1 | 61.5 | 60146.8 | 5327 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:10 | Normal | 475.8 | 471.1 | 476.3 | 470 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 223.6 | 222.6 | 223.6 | 31 | 30.9 | 31.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 12198 | 1 | 59.1 | 60148 | 5327 | 3 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:15 | Normal | 528.1 | 503.7 | 474.7 | 487.5 | 11.8 | 16.5 | 19.3 | 18 | 224.4 | 225 | 224.8 | 79.5 | 79.4 | 79.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29831 | 1 | 59.2 | 60150.1 | 5327 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 0.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:20 | Normal | 452.3 | 454.6 | 464.2 | 446 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8530 | 1 | 58.6 | 60151.2 | 5327 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:25 | Normal | 471.2 | 462.5 | 472.1 | 468 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5.6 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10479 | 1 | 57.1 | 60152.3 | 5327 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:30 | Normal | 517.6 | 515.8 | 514.8 | 490.7 | 15.3 | 15.3 | 15 | 18.5 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 79 | 78.8 | 78.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29796 | 1 | 57 | 60154.2 | 5327 | 7.4 | 7.1 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 7.3 | 9.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:35 | Normal | 469.5 | 450.9 | 458.8 | 449.8 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8456 | 1 | 57.1 | 60155.4 | 5327 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:40 | Normal | 462.5 | 458.3 | 468.5 | 461.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4 | 219.6 | 220 | 220.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6370 | 1 | 55.2 | 60156 | 5327 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:45 | Normal | 484.4 | 482.6 | 478.9 | 477 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.7 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6021 | 1 | 53.4 | 60156.5 | 5327 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:50 | Normal | 513.6 | 506.8 | 489.5 | 494.5 | 6.9 | 8.1 | 7.6 | 8 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11395 | 1 | 51.9 | 60157.1 | 5327 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 11:55 | Normal | 514.9 | 512.2 | 519.1 | 523 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 15 | 225.8 | 226 | 226.4 | 79 | 78.7 | 78.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29990 | 1 | 53.9 | 60159.5 | 5328 | 8.1 | 7.8 | 0.6 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:00 | Normal | 507.9 | 506.3 | 501.2 | 495.1 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 224.4 | 225.6 | 226.2 | 78.1 | 78 | 78 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 28608 | 1 | 56.3 | 60161.9 | 5328 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:05 | Normal | 464.6 | 465.9 | 477.9 | 467.7 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 219.6 | 220.2 | 220.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6060 | 1 | 55.5 | 60162.5 | 5328 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:10 | Normal | 473.5 | 474.5 | 453.2 | 465.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 219.4 | 220 | 220.2 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 6658 | 1 | 53.6 | 60163.1 | 5328 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:15 | Normal | 481.5 | 484.8 | 485.3 | 479.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7842 | 1 | 52.2 | 60163.7 | 5328 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:20 | Normal | 549.1 | 545.4 | 550.3 | 546.1 | 15 | 15.4 | 14.3 | 15.5 | 224.2 | 224 | 225 | 79.6 | 79.5 | 79.7 | 60.1 | 60.1 | 60.05 | 29851 | 1 | 51.5 | 60164.7 | 5328 | 7.3 | 7.1 | 0.4 | 7.7 | 7.3 | 0.2 | 7 | 7.1 | 8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:25 | Normal | 512.1 | 508.4 | 513.1 | 508.9 | 15.9 | 16.1 | 15.4 | 16.5 | 224.8 | 224.6 | 226.4 | 79.4 | 79.4 | 79.2 | 59.96 | 59.95 | 60.03 | 29935 | 1 | 53.7 | 60167.2 | 5328 | 7.5 | 7.4 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:30 | Normal | 491 | 487.3 | 492.2 | 488 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | 17.3 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 79.2 | 78.9 | 79 | 60.1 | 59.95 | 60.1 | 29847 | 1 | 55.9 | 60169.7 | 5328 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:35 | Normal | 454.2 | 457.4 | 454.4 | 456.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6242 | 1 | 55.9 | 60170.8 | 5328 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:40 | Normal | 464.2 | 466.6 | 464.2 | 462.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 219.4 | 220 | 219.8 | 18 | 17.9 | 18 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6513 | 1 | 54.1 | 60171.4 | 5328 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:45 | Normal | 484.9 | 480.3 | 478.4 | 482.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6332 | 1 | 52.5 | 60171.9 | 5328 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:50 | Normal | 479.3 | 481.2 | 483.3 | 490.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5822 | 1 | 51.2 | 60172.4 | 5328 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 12:55 | Normal | 492.1 | 493.3 | 489.5 | 497.4 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7304 | 1 | 50.1 | 60173 | 5329 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:00 | Normal | 545 | 522 | 503.4 | 510.4 | 11.5 | 14.6 | 18.1 | 17.8 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 79.8 | 79.7 | 79.7 | 60.09 | 59.97 | 60.1 | 29846 | 1 | 51.6 | 60175.2 | 5329 | 5.6 | 5.5 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:05 | Normal | 543.9 | 513.3 | 503.7 | 531.6 | 8.8 | 13.1 | 15.7 | 11.6 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 59.96 | 60.07 | 60 | 21448 | 1 | 54.1 | 60177.6 | 5329 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 0.4 | 8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:10 | Normal | 492 | 493.2 | 485.9 | 485.9 | 15.6 | 15.2 | 17.7 | 18.4 | 225.4 | 225.2 | 226 | 79.7 | 79.5 | 79.7 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 29865 | 1 | 54.8 | 60179.4 | 5329 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:15 | Normal | 469.6 | 464.9 | 451.5 | 463.3 | 15.8 | 15.8 | 18.5 | 18.7 | 225 | 225.8 | 226 | 78 | 77.9 | 77.9 | 60.1 | 60.11 | 60.03 | 29434 | 1 | 56.4 | 60181.8 | 5329 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:20 | Normal | 468.4 | 464.8 | 454.5 | 456.4 | 15.7 | 15.6 | 18.5 | 18.8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 77.7 | 77.5 | 77.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29253 | 1 | 57.7 | 60184.3 | 5329 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 9.5 | 8.9 | 9.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:25 | Normal | 471.8 | 461.1 | 452.5 | 458.3 | 15.6 | 15.7 | 18.5 | 18.9 | 225.2 | 225.8 | 226 | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 29213 | 1 | 58.8 | 60186.7 | 5329 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:30 | Normal | 471.7 | 463.9 | 448.6 | 463.4 | 14.7 | 14.8 | 18 | 18.1 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 74.4 | 74.2 | 74.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28075 | 1 | 59.4 | 60189.1 | 5329 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:35 | Normal | 467.9 | 464.6 | 448 | 453.5 | 14.1 | 14.3 | 17.2 | 17.6 | 224.6 | 225 | 225 | 71.3 | 71.1 | 71.4 | 60.09 | 59.98 | 60.08 | 26853 | 1 | 59.8 | 60191.4 | 5329 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 7 | 6.9 | 0.2 | 8.9 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:40 | Normal | 473.9 | 469.3 | 448 | 446.9 | 13.6 | 13.9 | 17.1 | 17.7 | 224.2 | 225.8 | 225 | 70.2 | 70 | 70.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26487 | 1 | 60 | 60193.6 | 5329 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 0.4 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:45 | Normal | 465.8 | 466 | 455.7 | 450.5 | 13.3 | 13.6 | 16.6 | 17.5 | 224 | 224.4 | 224.2 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 60.1 | 60.08 | 60.03 | 25884 | 1 | 60 | 60195.8 | 5329 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0.5 | 8.6 | 7.9 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:50 | Normal | 475.5 | 460.7 | 451.4 | 463.3 | 12.8 | 13.3 | 16.5 | 16.6 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 60.1 | 59.98 | 60.03 | 25443 | 1 | 60 | 60198 | 5329 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 13:55 | Normal | 474.2 | 463.5 | 451.1 | 459 | 12.9 | 13.2 | 16.6 | 16.8 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 67.8 | 67.5 | 67.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25405 | 1 | 59.8 | 60200.1 | 5330 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:00 | Normal | 475.5 | 464.5 | 453.6 | 447 | 12.6 | 13.1 | 16.3 | 17.1 | 224 | 224.2 | 224.4 | 67.4 | 67.2 | 67.3 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 25300 | 1 | 59.9 | 60202.2 | 5330 | 6.2 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 0.7 | 8.3 | 8 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:05 | Normal | 473.5 | 463.8 | 451.4 | 454.8 | 12.5 | 12.8 | 16.2 | 16.7 | 224 | 224 | 224.6 | 66.1 | 65.9 | 66.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24825 | 1 | 59.8 | 60204.3 | 5330 | 6 | 6.2 | 0 | 6 | 6.1 | 0.4 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:10 | Normal | 474.5 | 472.8 | 453 | 454 | 12 | 12 | 15.8 | 16.3 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 64.7 | 64.4 | 64.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 24191 | 1 | 59.8 | 60206.3 | 5330 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:15 | Normal | 471.6 | 470.8 | 451.7 | 461.6 | 12.1 | 12.3 | 16 | 16.3 | 223 | 223.8 | 223.8 | 65.1 | 64.8 | 64.5 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 24300 | 1 | 59.7 | 60208.4 | 5330 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:20 | Normal | 475.9 | 466.2 | 455.8 | 457.6 | 12.2 | 12.5 | 16 | 16.6 | 223 | 224 | 224.2 | 65.9 | 65.7 | 65.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24678 | 1 | 59.6 | 60210.4 | 5330 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:25 | Normal | 468.6 | 465.9 | 456.7 | 460.7 | 13.2 | 13.5 | 17.1 | 17.8 | 222.2 | 223.6 | 223.8 | 70.7 | 70.5 | 70.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26394 | 1 | 59.7 | 60212.5 | 5330 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:30 | Normal | 475.3 | 466.6 | 468.6 | 462.5 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.8 | 220 | 220.2 | 221.6 | 24.3 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8691 | 1 | 58.8 | 60213.6 | 5330 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:35 | Normal | 472.4 | 459.8 | 470.5 | 471.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5847 | 1 | 57.1 | 60214.5 | 5330 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:40 | Normal | 506.7 | 513.9 | 503 | 509.8 | 11.3 | 10.7 | 14.8 | 15.1 | 221.8 | 222.4 | 223.8 | 67.1 | 67 | 66.9 | 59.94 | 59.94 | 60 | 21034 | 1 | 55.2 | 60215.1 | 5330 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 7.4 | 6.7 | 8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:45 | Normal | 488.8 | 480.1 | 476 | 477.9 | 10.5 | 10.6 | 15 | 15.3 | 221.8 | 222 | 223.6 | 61.8 | 61.6 | 61.6 | 60.09 | 59.96 | 60.08 | 23023 | 1 | 55.5 | 60217.1 | 5330 | 5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:50 | Normal | 494.7 | 483 | 469.7 | 472.7 | 9.9 | 10.2 | 14.5 | 15 | 223 | 223 | 224 | 59 | 58.8 | 59.2 | 59.95 | 60.08 | 60.02 | 22065 | 1 | 55.9 | 60219 | 5330 | 4.7 | 5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 14:55 | Normal | 487.4 | 486.7 | 469.7 | 479.6 | 9.8 | 9.8 | 14.3 | 14.5 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 57.9 | 57.6 | 57.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 21658 | 1 | 56.1 | 60220.8 | 5331 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 7.3 | 7 | 7.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:00 | Normal | 488 | 483.1 | 454.2 | 470.8 | 9.3 | 9.6 | 14.3 | 14.5 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 56.1 | 55.8 | 56 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 20921 | 1 | 56.1 | 60222.6 | 5331 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:05 | Normal | 492.3 | 473.1 | 460.8 | 460.7 | 8.3 | 9.1 | 13.1 | 12.9 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 51.6 | 51.3 | 51.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19161 | 1 | 55.9 | 60224.3 | 5331 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:10 | Normal | 487.2 | 476.5 | 457.4 | 470.3 | 8.8 | 9.1 | 13.7 | 13.7 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 20035 | 1 | 55.7 | 60226 | 5331 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:15 | Normal | 486.2 | 481.4 | 466.4 | 476.2 | 8.8 | 9.1 | 13.6 | 13.7 | 223.4 | 223.6 | 225.2 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 20004 | 1 | 55.7 | 60227.6 | 5331 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:20 | Normal | 487.3 | 474.6 | 474 | 469.8 | 9.5 | 9.8 | 12.9 | 14.6 | 223.4 | 224.2 | 225.4 | 55.5 | 55.2 | 55.3 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 20753 | 1 | 55.5 | 60229.3 | 5331 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 6.8 | 6 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:25 | Normal | 483 | 480.2 | 475.6 | 465.6 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 14.5 | 223.6 | 223.6 | 225.6 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 19294 | 1 | 55.6 | 60231 | 5331 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:30 | Normal | 485.4 | 483.7 | 473.1 | 466.9 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 14.3 | 223.4 | 223 | 225.2 | 49.7 | 49.5 | 49.7 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 18595 | 1 | 55.4 | 60232.5 | 5331 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:35 | Normal | 491 | 483.3 | 473.6 | 473.5 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 13.5 | 222.6 | 223 | 224.8 | 51.5 | 51.3 | 51.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19269 | 1 | 55 | 60234.1 | 5331 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 6.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:40 | Normal | 492 | 478.1 | 480.6 | 473.6 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 12.2 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 48.4 | 48.2 | 48.4 | 60.01 | 60.07 | 60 | 18114 | 1 | 54.6 | 60235.7 | 5331 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 5 | 4.3 | 5.3 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:45 | Normal | 483.3 | 475.5 | 473 | 473 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 11.6 | 221.8 | 222 | 223.6 | 44.3 | 44.1 | 44.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16543 | 1 | 54.2 | 60236.9 | 5331 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:50 | Normal | 488.6 | 482.9 | 477.7 | 473.6 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 10.5 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 39.9 | 39.6 | 39.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14865 | 1 | 53.6 | 60238.2 | 5331 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 15:55 | Normal | 493.6 | 479.8 | 476.7 | 465.6 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 9.8 | 220.8 | 220.8 | 222 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 13291 | 1 | 53.1 | 60239.4 | 5332 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:00 | Normal | 494.5 | 476.7 | 475 | 472.9 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 9.5 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 34 | 33.8 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12663 | 1 | 52.3 | 60240.5 | 5332 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:05 | Normal | 470.7 | 471.7 | 482 | 462.7 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 217.6 | 218.2 | 219.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3867 | 1 | 51.5 | 60241.2 | 5332 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:10 | Normal | 478.3 | 463.9 | 464.9 | 458.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 216.4 | 217.4 | 218.2 | 9.1 | 8.9 | 9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3289 | 1 | 50.6 | 60241.8 | 5332 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:15 | Normal | 489.4 | 471.7 | 479 | 452.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 7 | 6.9 | 7 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2564 | 1 | 49.8 | 60242 | 5332 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:20 | Normal | 477.7 | 468.7 | 479.5 | 455.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.4 | 219.6 | 220.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1903 | 1 | 49 | 60242.2 | 5332 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:25 | Normal | 479.7 | 460.8 | 452.7 | 457.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 218.4 | 219.4 | 220.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1148 | 1 | 48.4 | 60242.3 | 5332 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:30 | Normal | 467 | 474.4 | 471.7 | 449.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.2 | 219.4 | 220.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 808 | 1 | 47.9 | 60242.4 | 5332 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:35 | Normal | 443.9 | 456.6 | 463.4 | 491.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 218.4 | 219.2 | 220.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 832 | 1 | 47.5 | 60242.5 | 5332 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:40 | Normal | 457.6 | 458.9 | 492.6 | 457.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.6 | 219.4 | 220.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 689 | 1 | 47.2 | 60242.5 | 5332 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:45 | Normal | 441.1 | 478.9 | 474.5 | 495.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219 | 219.4 | 220.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 736 | 1 | 46.8 | 60242.6 | 5332 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:50 | Normal | 441.8 | 493.5 | 495.7 | 468.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 748 | 1 | 46.3 | 60242.6 | 5332 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 16:55 | Normal | 449.9 | 463.5 | 494.5 | 447.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219 | 220.4 | 221.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 694 | 1 | 46 | 60242.7 | 5333 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:00 | Normal | 199.9 | 483.9 | 428.9 | 481.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220.6 | 221.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 404 | 1 | 45.7 | 60242.7 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:05 | Normal | 200.5 | 470.5 | 452.7 | 471.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 389 | 1 | 45.4 | 60242.8 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:10 | Normal | 199.8 | 465.8 | 420.1 | 460.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 344 | 1 | 45 | 60242.8 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:15 | Normal | 199.9 | 446 | 439.8 | 487.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.8 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 316 | 1 | 44.8 | 60242.8 | 5333 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:20 | Normal | 199.9 | 429.8 | 433.1 | 479.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 281 | 1 | 44.5 | 60242.9 | 5333 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:25 | Normal | 199.6 | 440.7 | 405.4 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 301 | 1 | 44.3 | 60242.9 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:30 | Normal | 201.6 | 489.3 | 447.4 | 492.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 259 | 1 | 44.1 | 60242.9 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:35 | Normal | 200.1 | 455 | 386.5 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 262 | 1 | 43.8 | 60242.9 | 5333 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:40 | Normal | 200.1 | 455.8 | 432.3 | 473.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 273 | 1 | 43.7 | 60242.9 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:45 | Normal | 199.7 | 446.9 | 386.8 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 215 | 1 | 43.5 | 60243 | 5333 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:50 | Normal | 200.1 | 436.8 | 199.9 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 120 | 1 | 43.3 | 60243 | 5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 17:55 | Normal | 199.8 | 408 | 199.3 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 64 | 1 | 43.2 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:00 | Normal | 183.2 | 309.4 | 199.3 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18 | 1 | 43.2 | 60243 | 5334 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:05 | Normal | 221.4 | 183.6 | 218.7 | 376.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 43 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:10 | Normal | 182.6 | 186.2 | 214.5 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:15 | Normal | 187.9 | 212.9 | 177.6 | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42.8 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:20 | Normal | 196.6 | 199.4 | 202.7 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 42.7 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-17 18:25 | Normal | 196.1 | 198.4 | 205.4 | 272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42.6 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0